Подготовительный этап к строительству АЭС в Республике Беларусь

(Материал в помощь докладчикам)
Необходимость	и	экономическая 	целесообразность

строительства АЭС в Республике Беларусь.

В условиях всевозрастающего энергопотребления и грядущего истощения мировых запасов нефти и газа, приводящего к обострению конкуренции на рынке энергоресурсов, одной из наиважнейших проблем, особенно для стран, зависящих от нефтегазового импорта, становится проблема обеспечения энергобезопасности государства.

Собственная АЭС позволит Беларуси решить ряд стратегически важных задач:

1.	Обеспечить дополнительные гарантии укрепления
государственной независимости и экономической самостоятельности
Беларуси (возведение атомной электростанции позволит снизить
потребность государства в импортных энергоносителях почти на треть).

- Снизить уровень использования природного газа в качестве энергоресурса (ввод в действие АЭС в Беларуси позволит уйти от однобокой зависимости нашей экономики от поставок российского газа и приведет к замещению порядка 5 млрд. м газа в год).

- Строительство АЭС в Беларуси рассматривается в русле диверсификации поставщиков и видов топлива в топливно-энергетическом балансе страны.

- Атомная энергетика открывает новые возможности для развития национальной экономики.

- Строительство АЭС будет способствовать экономическому и социальному развитию региона размещения АЭС.

- Опыт, приобретенный при строительстве АЭС, в перспективе позволит использовать промышленный и кадровый потенциал страны при возведении объектов ядерной энергетики как в республике, так и за рубежом.

7. Введение в энергобаланс АЭС позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Вопрос о строительстве АЭС рассматривался     1 декабря 2006 г. на

совещании по вопросам повышения энергетической безопасности Беларуси. «Решение о строительстве белорусской атомной электростанции продиктовано не политическими амбициями, а необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны в условиях истощения мировых запасов газа и нефти, перебоев с поставками и все возрастающих цен на энергоресурсы».

Государственная политика в сфере энергетики в Беларуси определена в Концепции энергетической безопасности и повышения энергетической независимости (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433).

Мероприятия, реализованные в подготовительный период.

Для реализации принятых решений была разработана государственная научно-техническая программа «Ядерно-физические технологии для народного хозяйства Беларуси» (ГНТП).

Окончательное решение о строительстве Белорусской АЭС было принято 31 января 2008 г., Президент Республики Беларусь подписал постановление Совета Безопасности № 1 «О развитии атомной энергетики в Республике Беларусь».

10 июля 2008 г. вышел Указ Президента Республики Беларусь «О создании Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь».

Важнейшим шагом в подготовке пакета документов, необходимых для развития ядерной энергетики в республике и ее безопасного функционирования, было принятие 30 июля 2008 г. Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии».

Выбор площадки. Белорусские специалисты, которым была поставлена задача определить наиболее безопасное место для размещения АЭС, выбирали из 74 возможных пунктов размещения.

в 2008 г. было принято решение вернуться к рассмотрению возможных пунктов для размещения площадок в этом районе. В результате изучения документов по этим площадкам, для дальнейшего изучения было намечено 2 пункта - Островецкий и Верхнедвинский. В последствие, из-за        неблагоприятных        природно-географических        условий,

Верхнедвинский пункт был отклонен.

После проведения сравнительного анализа 3-х площадок -Кукшиновской, Краснополянской и Островецкой, с учетом энергонедостаточности Западного региона, более близкого расположения водного источника и лучшего геологического строения подстилающих грунтов, в декабре 2008 года на заседании специально созданной Государственной комиссии в качестве приоритетной была определена Островецкая площадка. Две другие площадки определены в качестве резервных.

Выбор проекта. Для успешной реализации задачи по строительству белорусской атомной электростанции требовалось выбрать   современный,        надежный   и   экономичный   проект   АЭС,

обеспечивающий    гарантированную	невозможность    повторения

«чернобыльской аварии».

Белорусскими учеными и специалистами была проведена большая работа по анализу и оценке предлагаемых на мировом рынке ядерных технологий проектов АЭС и компаний по их реализации.

По результатам работы было определено, что для Республики Беларусь наиболее перспективными являются усовершенствованные проекты АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности типа ВВЭР мощностью порядка 1000 МВт. Это обусловлено сложившейся структурой генерирующих мощностей белорусской энергосистемы, условиями ее работы и резервирования.

В целях определения стратегического партнера по сооружению белорусской АЭС Министерством энергетики были направлены приглашения принять участие в реализации проекта строительства белорусской АЭС в составе двух энергоблоков с вводом ее в эксплуатацию в 2018 г. трем основным компаниям, работающим на мировом рынке ядерных технологий и предлагающим к реализации проекты АЭС поколения «три -плюс» - АREYА (Франция, Германия), Westinqhouse-ТоshiЬа (США, Япония) и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация), которую на международном рынке представляет компания «Атомстройэкспорт».

Таким образом, в результате всестороннего рассмотрения проектов АЭС, предлагаемых ведущими компаниями на мировом рынке ядерных технологий, для реализации в Республике Беларусь Государственной комиссией выбран российский проект «АЭС-2006» в составе двух энергоблоков мощностью по 1170 МВт каждый с усовершенствованными водо-водяными реакторами типа ВВЭР повышенной надежности и безопасности, разработанный ОАО «СПб Атомэнергопроект» (г. Санкт-Петербург), который по ряду показателей безопасности, превосходит аналогичные зарубежные проекты.

О выбранном проекте. В проекте АЭС-2006 предусмотрена максимальная реализация принципа глубокоэшелонированной защиты -создание многоуровневой системы физических барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в

окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности при непосредственной защите населения. Наличие таких барьеров (всего имеется четыре барьера безопасности) не позволяет техническим сбоям перерасти в аварию ни при каких обстоятельствах, так как целый ряд «пассивных» и «активных» устройств препятствует выходу радиоактивных веществ наружу.

Все предусмотренные системы безопасности обеспечивают выполнение таких функций безопасности, как управление реактивностью, отвод остаточного тепловыделения и локализация радиоактивных материалов при всех режимах эксплуатации, во время и после проектной аварии и, насколько это представляется возможным, при возникновении аварийных условий, выходящих за пределы проектных аварий.

Для выполнения перечисленных функций безопасности при проектировании АЭС применяются принципы проектирования, обеспечивающие повышение надежности за счет резервирования, разнопринципности и независимости. Для этого предусматриваются дублирующие системы, выполняющие одну и ту же функцию, но работающие на разных принципах, ввод в действие которых производится независимо друг от друга, и они разнесены в пространстве, - если не сработала одна система, ее функцию выполняет другая.

Здание реактора укрывается двойной защитной оболочкой (4-й барьер безопасности) с вентилируемым пространством между «слоями». Внутренняя оболочка защищает окружающую среду и людей от радиации, а наружная предохраняет реактор от нежелательного воздействия извне. Реактор не пострадает при землетрясении, урагане, наводнении, взрыве и даже падении самолета.

Кроме активных систем безопасности энергоблоки АЭС оснащены пассивными системами, для приведения в действие которых, не требуется вмешательство оператора и подвод энергии.

К пассивным системам безопасности, применяемым на энергоблоках АЭС-2006, относятся «ловушка» расплава активной зоны, 2 пассивные системы отвода остаточного тепла (через парогенератор и от защитной оболочки), система подавления водорода (которой не было на АЭС «Фукусима-1»), система сброса и очистки среды из оболочки.

Подготовка кадров. Если говорить о комплексной подготовке
специалистов, то в Беларуси подобные мероприятия уже реализуются. В
республике проводится работа по формированию национальной
системы подготовки кадров, необходимых для обеспечения
эксплуатации	будущей	АЭС	высококвалифицированными

специалистами. С 2008 года в республике реализуется «Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы».

Необходимо также предусмотреть решение проблемы Сохранения надлежащего уровня знаний, необходимых для обеспечения безопасной, надежной и эффективной эксплуатации АЭС в течение длительного периода- на всех этапах жизненного цикла АЭС и после снятия ее с эксплуатации.

Система подготовки кадров в республике включает комплекс организационно-технических мероприятий органов государственного управления, высших и средних учебных заведений, производственно-технических училищ.

В рамках этой программы в 4-х высших учебных заведениях страны (БГУ, БНТУ, БГУИР и Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова) начата подготовка студентов по новым специальностям в области ядерной энергетики. Также предполагается направлять студентов на обучение в российские профильные вузы.

Кроме того, организована стажировка педагогов и научных работников высших учебных заведений за рубежом и производственная практика студентов в странах с развитой ядерной энергетикой.

В госпрограмме также заложена возможность привлечения иностранных преподавателей и специалистов по дисциплинам, в которых опыт отечественных ученых и преподавателей пока недостаточен.

В Беларуси есть Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны Национальной академии наук Беларуси. Ученых этого института можно привлекать к повышению квалификации специалистов высшей категории для будущей АЭС.

Международное сотрудничество.

Специалисты по ядерной энергетике повышают свою квалификацию на курсах по повышению квалификации, проводимых МАГАТЭ в государствах с развитой ядерной энергетикой.

Согласно требованиям Конвенции Эспо Беларусь провела консультации с пятью странами по ОВОС белорусской АЭС. Это Латвия, Литва, Польша, Украина и Австрия.

Заключено соглашение с РНЦ «Курчатовский институт» по оказанию помощи по вопросам научного сопровождения строительства АЭС в Республике Беларусь.

Осенью 2011 года в деле строительства белорусской АЭС произошли едва ли не самые главные события. Александр Лукашенко подписал Указ «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» от 15 сентября № 418.

25 ноября 2011 года в Москве подписано межправительственное
соглашение        о        предоставлении        Правительству	Беларуси

государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Беларуси в размере до 10 миллиардов долларов с использованием в течение 10 лет и погашением в течение 15 лет.

В настоящее время построена и сдана в эксплуатацию пионерная производственная база, необходимая для обеспечения выполнения работ по строительству объектов, для непосредственно сооружения АЭС, и жилищной инфраструктуры в г.п. Островец Гродненской области.

На площадке строительства АЭС выполнен основной объем инженерных изысканий под первый энергоблок.

Подготовлена база для начала строительных работ на площадке АЭС.