Лабораторная работа 4 Определение растворенного в воде кислорода по методу Винклера

Цель работы: определение содержание растворенного кислорода пробы воды и формулировка вывода о соответствии ее требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения.

Материалы и оборудование: кислородные склянки с притертыми пробками, градуированные пипетки, бюретка, штатив, плоскодонные колбы, мерный цилиндр.

Реактивы: хлорид марганца, щелочной раствор иодида калия, раствор серной кислоты, 0,025 н тиосульфат натрия, 1%-ый раствор крахмала растворимого.

Краткие сведения из теории

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого и санитарного водопользования содержание растворенного кислорода в пробе, отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/дм3 в любой период года; для водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного в воде кислорода не должна быть ниже 4 мг/дм3 в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/дм3 – в летний.

Определение кислорода в поверхностных водах включено в программы наблюдений с целью оценки условий обитания гидробионтов, в том числе рыб, а также как косвенная характеристика оценки качества поверхностных вод и регулирования процесса очистки стоков. Содержание растворенного кислорода существенно для аэробного дыхания и является индикатором биологической активности (т.е. фотосинтеза) в водоеме.

Таблица 1 – Содержание кислорода в водоемах с различной

степенью загрязненности

| Уровень загрязненности воды и класс качества | Растворенный кислород |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лето, мг/дм3 | зима, мг/дм3 | % насыщения |
| Очень чистые, I | 9 | 14–13 | 95 |
| Чистые, II | 8 | 12–11 | 80 |
| Умеренно загрязненные, III | 7–6 | 10–9 | 70 |
| Загрязненные, IV | 5–4 | 5–4 | 60 |
| Грязные, V | 3–2 | 5–1 | 30 |
| Очень грязные, VI | 0 | 0 | 0 |

Содержание растворенного кислорода определяется методом иодометрического титрования.

Метод основан на способности гидроксида марганца (II) окисляться в щелочной среде до гидроксида марганца (IV), количественно связывая при этом кислород. В кислой среде гидроксид марганца (IV) снова переходит в двухвалентное состояние, окисляя при этом эквивалентное связанному кислороду количество иода. Выделившийся иод оттитровывают раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала как индикатора.

Ход работы

1 К исследуемой пробе добавьте 1,5 мл хлорида марганца (II). В щелочной среде он реагирует с растворенным кислородом с образованием нерастворимого гидроксида марганца (IV):

Mn2+ + 2OH- = Mn(OH)2

Mn(OH)2 + O2 = 2MnO(OH)2

Выпадает осадок белого цвета. Таким образом производится фиксация (количественное связывание) кислорода в пробе.

2 Далее к пробе добавьте 1 мл раствора иодида калия. Осадок приобретает бурую окраску.

3 Склянку закройте, пробу перемешайте и оставьте на 30 минут для отстаивания.

4 Далее к пробе добавьте 2 мл раствора кислоты для растворения осадка. В результате этого протекает реакция с образованием свободного иода:

Mn(OH)2 + 2I- + 4H3O+ = Mn2+ +I 2 + 7H2O

Раствор становится ярко-желтого цвета.

5 Затем пробу титруйте раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала, который добавляется для лучшего определения момента окончания титрования. Реакция описывается уравнениям:

I2 + 2Na2S2O3 = Na2S2O3 + 2NaI

6 О завершении титрования судите по исчезновению синей окраски (обесцвечиванию) раствора в точке эквивалентности. Количество раствора тиосульфата натрия, израсходованное на титрование, пропорционально концентрации растворенного кислорода.

7 Содержание растворенного кислорода в воде рассчитывайте по уравнению:

,

где VTC - общий объем раствора тиосульфата, израсходованного на

титрование (до и после добавления крахмала), мл;

NTC - нормальность раствора тиосульфата, г-экв/л;

8 - атомарная масса кислорода;

1000 - коэффициент пересчета единиц измерения (из граммов в

миллиграммы);

VKC - внутренний объем калиброванной кислородной склянки с

закрытой пробкой, мл;

V - объем потерь пробы при выполнении операции в мл

(4,5 мл).

8 Сделайте вывод о возможности использования воды.

Вопросы для самоконтроля

1 С какой целью проводят определение содержания кислорода в воде?

2 Каким методом определяется содержание растворенного в воде кислорода?

3 В чем состоит сущность метода определения содержания растворенного в воде кислорода?

4 Для чего в иодометрическом методе используется крахмал?

5 Какими факторами обусловлено наличие в воде кислорода?

6 На какие процессы расходуется кислород в водоеме?

7 Каковы нормативы по содержанию кислорода в питьевой воде и водоемах рыбохозяйственного назначения?

Лабораторные работы 5-6  Водоросли фитопланктона,

вызывающие цветение воды

Цель работы: ознакомление с представителями фитопланктона,  вызывающими цветение водоемов, изучение основных мер борьбы с цветением водоемов.

Материалы и оборудование: микроскоп, осветители, предметные и покровные стекла, окуляр-микрометр, пипетки, пробы по фитопланктону, фильтровальная бумага.

Краткие сведения из теории

Поверхность водоемов покрывается иногда пленкой голубоватого или серого цвета.  Это явление вызвано скоплением большого числа водорослей и называется «цветением» воды.

Под термином «цветение» водоемов  понимают массовое развитие водорослей в них, приводящее к ухудшению качества воды рек, озер, водохранилищ. Цветение вызывается поступлением в водоем биогенных элементов – азота и фосфора, иногда углерода и кремния, создающих благоприятные условия для жизни и развития водорослей. При поступлении биогенов резко возрастает продуктивность водоемов за счет роста численности и биомассы водорослей, прежде всего синезеленых. Они интенсивно размножаются, «захватывают» водоем и начинают доминировать в биоценозе.  Клетки водорослей, образуя многочисленные газовые вакуоли и переполняясь липидами, поднимаются к поверхности водоема.

При массовом развитии водоросли придают воде всевозможные неприятные запахи и привкусы. Например, водоросль Anabaena lemermanni  придает воде затхлый запах, Microcystis aeruginosa – сильный ароматический, Ceratium hirudinella – запах рыбьего жира. «В особо тяжелых случаях вода приобретает цвет и консистенцию горохового супа, неприятный гнилостный запах: жизнь аэробных организмов исключена». Во время цветения в водоемах наблюдаются массовые заморы рыб. В некоторых случаях водоросли и их метаболиты могут токсически воздействовать на человека. Когда в водоеме наблюдаются случаи отравления животных, то в нем можно обнаружить до 12 видов синезеленых водорослей, большая часть которых относится к родам анабена, афанизоменон и микроцистис. Имели место случаи падежа большого числа домашнего скота, дикой и домашней птицы – овец, лошадей, свиней, собак, гусей, уток, грызунов, которые погибали, напившись воды, содержащей синезеленые водоросли.

Кроме того, массовое развитие водорослей в водоемах осложняет забор и очистку воды. Поступление больших масс водорослей на водозаборы и очистные сооружения вынуждает значительно чаще промывать их (иногда каждые 30–45 мин). Водоросли забивают поры песчанистого фильтра, их слизь оклеивает отдельные зерна, вызывая образование непроницаемой для воды пленки.

Меры борьбы с цветением водоемов:

- Уменьшение поступления в водоемы биогенных элементов.

- Снижение застойности вод.

- Улучшение аэрации вод.

- Предупреждение опасной термофикации.

- Механическое изъятие водорослей, образующих концентрированные скопления. Изымаемые водоросли используются в качестве сырья для производства различных медицинских препаратов и кормового концентрата для сельскохозяйственных животных.

- Химические методы (внесение в водоем ядовитых для водорослей веществ, которые безвредны для человека и не сообщают воде привкусов).

- Физические меры (искусственное увеличение мутности воды путем внесения в нее глины, благодаря чему ухудшаются условия освещения водорослей и их развитие подавляется).

- Биологический метод  (создание благоприятных условий для развития донных растений, которые поглощают биогены и благодаря этому угнетают развитие фитопланктона; вселение в водоемы рыб-фитопланктофагов, например, белого толстолобика; использование различных фагов и вирусов).

Виды фитопланктона, вызывающие цветение водоемов, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды синезеленых водорослей, вызывающие

цветение    воды:    1 –  Anabaena spiroides; 2 – A. flos-aquae;

3 – A. circinalis; 4 –  A. lemmermannii; 5 – Aphanizomenon  flos-aquae; 6 – Oscillatoria prolifica; 7 – Microcystis aeruginosa

Ход работы

1 Ознакомьтесь с основными определителями синезеленых водорослей.

2 Начните камеральную обработку проб по фитопланктону.

3 Определите виды водорослей, выявите их отличительные особенностей.

4 Заполните таблицу 1 для всех обнаруженных видов.

Таблица 1 – Обнаруженные в водоеме (водотоке) виды

фитопланктона, вызывающие цветение воды

|  | Краткая характеристика_____________________ |
| --- | --- |
|  | __________________________________________ |
|  | __________________________________________ |
|  | Индикатор _____________________________ вод |
| Вид ____________________ | Обитает __________________________________ |

5 Разберите понятия: цветение воды, биогенные элементы, естественное евтрофирование, антропогенное евтрофирование, загрязнение водоемов.

6 По предлагаемой учебной литературе изучите методы борьбы с цветением водоемов.

Вопросы для самоконтроля

1 Что понимают под термином «цветение водоемов»?

2 Каковы основные причины этого явления?

3 К каким последствиям для водоема приводит явление цветения воды?

4 Чем грозит большая биомасса водорослей в природных водах водозаборам и очистным сооружениям?

5 Какие виды фитопланктона вызывают цветение воды?

6 Каковы основные меры борьбы с цветением водоемов?

7 В чем состоит сущность физического метода борьбы с цветением водоемов?

8 В чем состоит сущность химического метода борьбы с цветением водоемов?

9 В чем состоит сущность биологического метода борьбы с цветением водоемов?

10 Могут ли найти дальнейшее применение водоросли, изъятые из водоемов механическим способом?

11 Какие из методов борьбы с цветением водоемов являются, на ваш взгляд, наиболее эффективными? Почему?