ЗАНЯТИЕ 3

ТЕМА: Выделение геномной ДНК из эукариотических клеток

цель занятия: ознакомиться с методами выделения геномной ДНК из эукариотических клеток, выделить образец ДНК

1. Теоретическая часть

Чтобы провести молекулярный анализ ДНК, нужно, прежде всего, получить их в чистом виде. Источником выделения ДНК служат любые ядросодержащие клетки. Наиболее часто при работе с материалом человека используют лейкоциты, буккальные клетки (клетки эпителия щеки). В зависимости от того, какие клетки будут использованы, необходимо подобрать оптимальные методы выделения, позволяющие получить максимально возможное количество чистого продукта.

Отбор образца ДНК должен проходить до еды или питья, или же спустя час после него, следует избегать приема теплых или горячих жидкостей перед отбором образца!

После гигиены полоти рта (тщательно сполоснуть рот водой) чистыми руками взять ватный аппликатор (щеточку) и держа его за пластиковый стержень, потереть наконечником с внутренней стороны щечных поверхностей в течение 2-3 мин (избегая контакта с зубами и медленно поворачивая наконечник для сбора клеток).

ДНК из собранных клеток должна быть выделена в течение 24 часов.

Ниже приводятся наиболее оптимальные методы выделения ДНК – щелочной, фенольной экстракции и «нуклеосорб».

Метод щелочной экстракции ДНК из буккальных клеток.

1. Ватный аппликатор с образцом ДНК помещаем в пронумерованные пробирки с крышкой, типа Eppendorf, объемом 1,5 мл. В каждую пробирку добавляем 300мкл щелочи 50 mM NaOH, закрываем пробирки и перемешиваем на центрифуге-вортексе «Elmi» СМ-70М-09 в течение 10 сек.

2. Пробы устанавливаем в твердотельный термостат «Гном»и инкубируем пробы в течение 5 мин при 950С.

3. Ватные аппликаторы удаляются из пробирок, при этом клетки аккуратно встряхиваются с тампона, встряхиваем на центрифуге-вортексе «Elmi» в течение 30 сек., затем центрифугируем около 1 мин при 5 тыс. оборотов/мин.

4. В каждую пробирку после непродолжительного охлаждения добавляем 30 мкл 1М Трис-HCl (pH довести до 8,0).

5. Полученную смесь центрифугируем на центрифуге с ротором «Elmi» СМ 50 при 13 тыс. оборотов/мин. в течение 2 минут для осаждения белков и продуктов распада клеток

6. Супернатант (надосадочную жидкость) с растворенной в нем ДНК отбирают отдельным наконечником и переливают в новые маркированные пробирки. По окончании этой процедуры пробы готовы к постановке ПЦР.

Пробирки с разаликвоченным (разделенным на равные части) раствором содержащим ДНК хранят в морозильной камере (t≈-200C). Срок годности проб не менее 5 лет.

Метод фенольной экстракции ДНК.

Для выделения геномной ДНК разрушают плазматическую и ядерную мембраны и освобождаются от клеточных белков. Удаление белков, часто проводят с помощью экстракции, из водных растворов нуклеиновых кислот, фенолом и(или) хлороформом. При выделении ДНК из клеточных лизатов чаще всего удаляют большинство белков гидролизом их протеолитическими ферментами, например протеиназа К, которые активны в отношении широкого спектра белков.

1. Пробу ДНК смешивают с равным объемом фенола или смеси фенол–хлороформ в полипропиленовой пробирке с пластмассовой крышкой.

2. Содержимое пробирки размешивают, пока не образуется эмульсия.

3. Центрифугирование – 3 мин при комнатной температуре. Если органическая и водная фазы разделились не достаточно хорошо, центрифугируют еще раз более продолжительное время или при большей скорости.

4. Верхний водный слой переносят пипеткой в новую полипропиленовую пробирку. Промежуточную фазу и нижнюю органическую фазу отбрасывают.

5. Добавляют равный объем смеси фенола и хлороформа (1:1). Повторяют стадии 2-4.

6. Добавляют равный объем хлороформа, и повторяют стадии 2-4.

7. Осаждают ДНК этанолом и собирают ее.

Метод экстракции ДНК «нуклеосорб».

Подготовка к проведению процедуры экстракции ДНК:

1. Включить термостат и установить температуру 600С.

2. Лизирующий раствор и отмывочный раствор «1» (если он хранился при температуре от 2 до 80С) следует прогреть при температуре 600С, периодически перемешивая, до полного растворения кристаллов.

3. Подготовить и расставить в штативе необходимое количество одноразовых стерильных полипропиленовых пробирок объемом      1,5 мл и промаркировать их.

4. Если необходимо, то внести в подготовленные пробирки внутренний контрольный образец (ВКО).

Если универсальный сорбент высох при длительном хранении, просто добавьте в пробирку объём стерильной дистиллированной или деионизиррованной воды, равный объёму сухого сорбента и тщательно перемешайте.

Процедура выделения ДНК из образцов:

1. В каждую пробирку с образцом для выделения ДНК отдельными наконечниками с аэрозольным барьером внести по 400 мкл лизирующего раствора «С» и по 17 мкл раствора протеиназы К. Тщательно перемешать содержимое пробирок.

2. Инкубировать пробирки при температуре 600С в течение 1 ч. периодически встряхивая на вортексе (каждые 10-12 мин). Допускается инкубация в течение 12 ч при температуре 600С.

3. Осадить нерастворенные частицы образцов центрифугированием при 12-14 тыс об/мин в течение 5 мин.

5. Надосадочную жидкость в объеме 200-350 мкл очень аккуратно (так, чтобы не попали взвешенные частицы и капли жира) отобрать отдельными наконечниками с аэрозольными барьерами и перенести в новые пробирки. Пробирки с осадком выбросить.

6. Тщательно ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В каждую пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мкл ресуспендированного сорбента универсального. Перемешать на вортексе. оставить в штативе на 10-15 мин., перемешивая через каждые 2 мин.

7. Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 5 тыс об/мин в течение 1 мин. Удалить, надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник дли каждой пробы.

8. Добавить в пробы по 300 мкл раствора для отмывки «1». перемешать на вортексе до полною ресуспендирования сорбента универсального. Осадить сорбент универсальный центрифугированием при 5 тыс об/мин в течение 1 мин. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник дли каждой пробы.

9. Добавить в пробы по 500 мкл раствора для отмывки «2», перемешать на вортексе до полного ресуспендирования сорбента универсального, центрифугировать 1 мин при 10 тыс. об/мин. Отобрать надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.

10. Повторить процедуру отмывки, следуя пункту 9, отобрать надосадочную жидкость полностью.

11. Поместить пробирки в термостат при температуре 640С на 5-10 мин для подсушивания сорбента универсального. При этом крышки пробирок должны быть открыты.

12. В пробирки добавить по 50-100 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК (в зависимости от размера образца для выделения ДНК). Перемешать на вортексе. Поместить в термостат при температуре 64°С на 5-10 мин. периодически (1 раз в мин) встряхивая на вортексе.

13. Центрифугировать, пробирки при 12 тыс об/мин. в течение      1 мин. Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК. Пробы ГОТОВЫ К последующим исследованиям (например, к постановке ПЦР).

Полученные пробы можно хранить в течение 1 недели при температуре от 2 до 8° или не менее года при температуре не выше минус 16°С. При повторном исследовании проб, содержимое пробирок необходимо перемешать на вортексе и повторить п. 13.

2. Ключевые слова и понятия

| выделение ДНК геномная ДНК буккальные клетки отбор образца ДНК | ДНК пробы щелочной метод метод фенольной экстракции |
| --- | --- |

3. Лабораторная работа

Задание 1. Выделить образец ДНК из буккальных клеток (клетки эпителия щеки) по методу щелочной экстракции ДНК.

Задание 2. Выделить образец ДНК из буккальных клеток (клетки эпителия щеки) по методу фенольной экстракции ДНК.

Литература

- Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: Пер. с англ.: В 3 т. – М.: Мир, 1988., ил.

- Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та: Сиб. унив. изд-во, 2002. – 459 с., ил.

- Картель Н.А. Биоинженерия: методы и возможности. Мн.: Ураджай, 1989.- 143 с., ил.

- Методы молекулярной генетики и генной инженерии/ Мазин А.В. и др. – Новосибирск: Наука. 1990. – 248 с.

- Гончаренко Г.Г. Основы генетической инженерии. Гомель: ГГУ, 2003. – 118с.

- Уотсон Дж., Туз Дж., Курц Д. Рекомбинантные ДНК. Краткий курс: Пер. с англ.- М.: Мир, 1986.- 288 с., ил.

- Льюин Б. Гены: – Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 544 с., ил.

- Modern genetic analysis. Griffiths et al. – Freeman and company. New York. 1999. – 675 p.

- Principles of genetics. Snustad P., Simmons M. / Second edition – John Wiley & Sons. New York. 1999. – 876 p.

- An introduction to genetic analysis. Griffiths et al. – Freeman and company. New York. 2000. – 730 p.