Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности

на объектах производственного и гражданского

назначения

- Законодательство Республики Беларусь в области пожарной безопасности.

- Обязанности руководителей, работников организаций и граждан в области пожарной безопасности.

- Планирование противопожарных мероприятий.

- Законодательство Республики Беларусь

в области пожарной безопасности

Система пожарной безопасности в Республике Беларусь состоит из комплекса экономических, социальных, организационных, научно-технических  и правовых мер, а также сил и средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Законом о пожарной безопасности и нормативными правовыми актами, правилами пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014).

Требования системы противопожарного нормирования и стандартизации являются обязательными для выполнения всеми республиканскими органами государственного управления, иными организациями, а также гражданами.

Каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту и производственной деятельности, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров. Собственники квартир, домов и квартиросъемщики обязаны предоставлять возможность должностным лицам органов государственного пожарного надзора проводить пожарно-технические обследования жилых и подсобных помещений.

- Обязанности руководителей, работников организаций

и граждан в области пожарной безопасности

Руководитель объекта обязан обеспечить на вверенном объекте соблюдение и контроль выполнения Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», организовать работу по обеспечению безопасности людей на объекте при возникновении пожара, назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность; создать систему обучения требованиям пожарной безопасности; создать добровольную пожарную дружину; разработать паспорта пожарной безопасности и др.

Каждый работник объекта, а также граждане обязаны знать и выполнять на объекте и в быту требования пожарной безопасности, не совершать действий, способных привести к возникновению пожара, уметь применять имеющиеся на объекте первичные средства пожаротушения, знать пожарную опасность, правила безопасной эксплуатации, хранения и транспортировки, а также особенности тушения применяемых веществ и материалов.

- Планирование противопожарных мероприятий

Для обеспечения пожарной безопасности (ПБ) проводится разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

- противопожарное оборудование, места его расположения, управление и последовательность взаимодействия данных приборов с остальными системами здания;

- категория, к которой относится объект по степени пожарной опасности;

- список объектов, которые должны иметь систему сигнализации и тушение которых при возгорании должно вестись в автоматическом режиме;

- мероприятия по обеспечению безопасности постов пожарной охраны при тушении пожара;

- описание специального водоснабжения здания, расположенного снаружи, и определение путей, по которым будет осуществляться подъезд техники, предназначенной для устранения пожара.

Вопросы для самоконтроля

- Каковы обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности?

- Каковы обязанности работников организаций в области пожарной безопасности?

- Как производится планирование противопожарных мероприятий?

- Где должно располагаться противопожарное оборудование?