Тема 9. Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях

1. Питательные среды в микробиологии

2.  Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов

3. Методы количественного учета микроорганизмов

4. Методы хранения культур микроорганизмов

1. Питательные среды в микробиологии

- Питательной средой в микробиологии называют среды, содержащие различные соединения сложного или простого состава, которые применяются для размножения микроорганизмов, их культивирования и сохранения в лабораторных или промышленных условиях.

- По консистенции среды могут быть жидкими, полужидкими, твердыми, сыпучими.   Приготовление твердых питательных сред достигается добавлением к жидким средам определенных уплотнителей, в качестве которых могут выступать желатина (20%), агар (2%), силикагель(2%), каррагенан (2%).

3. Методы количественного учета микроорганизмов

- Титр клеток (или фаговых частиц) – это количество клеток в единице объема.

- Выбор метода для определения числа клеток зависит от:

1) цели исследования;

2) свойств питательной среды или субстрата;

3) особенностей роста и морфологии микроорганизмов.

- Существуют методы количественного учета микроорганизмов, позволяющие определять: 1) общее количество микроорганизмов в исследуемом материале; 2) только количество жизнеспособных клеток.

С другой стороны, методы количественного учета микроорганизмов могут быть разделены на прямые и косвенные:

1) прямые методы – это методы прямого счета (микроскопические);

2) косвенные – 2а) основаны на измерении параметров, величина которых зависит от количества или биомассы микроорганизмов (к ним относятся  - методы оптические (нефелометрия, спектрофотометрия и т. д.); и 2б) методы подсчета колоний (методы высева).

- Существует много вариантов метода высева на питательные среды (чашечный метод Коха): посев на поверхность агара (метод Коха); метод посева в агаризованную среду; метод посева в тонком слое агаризованной среды. Каждый из вышеперечисленных методов посева имеет свою область использования и определенные ограничения. При посеве на поверхность агаризованной среды все выросшие колонии являются поверхностными. Именно в этом случае изучают характерные изменения в индикаторных агаровых средах. При посеве в агаризованные среды колонии, как правило, компактны и невелики по размерам, так как формируются под слоем агара, что дает возможность учета большего их количества. Вторым преимуществом метода является возможность дополнительных манипуляций с составом среды: верхний и нижний слои могут содержать разные питательные добавки. Кроме того, к верхнему слою могут быть добавлены красители для облегчения обнаружения колоний.

4. Методы хранения культур микроорганизмов

- Основные задачи хранения культур:  поддержание их жизнеспособности, сохранение стабильности таксономически важных признаков, а также любых других определенных свойств, представляющих интерес для науки и практики.

- !!!  Важно знать: Микроорганизмы разных систематических групп и даже разные штаммы и варианты одного вида отличаются чувствительностью к способу их хранения. Поэтому пока не существует общего метода, одинаково пригодного для хранения разных многочисленных групп микроорганизмов. В крупных коллекциях (например, американская коллекция типовых культур) разные группы микроорганизмов сохраняются индивидуальными методами. Кроме того, чтобы исключить возможность потери микроорганизма, каждый штамм сохраняется не одним, а несколькими способами.

- В коллекциях жизнеспособность микроорганизмов поддерживается преимущественно следующими методами: 1) периодическими пересевами (субкультивирование); 2) под минеральным маслом; 3) высушиванием; 4) лиофилизацией; 5) в условиях низких и ультранизких температур.

Таблица 1 - Время выживания бактерий при использовании различных методов их хранения

| #### Род бактерий | Частота пересевов, месяцы | #### Время выживания, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Под минеральным маслом | В стерильной почве | При замораживании | После лиофилизации | В жидком азоте |
| ##### Actinomyces | 1 | – | 1 – 2 | 2 – 3 | 30 | 30 |
| Agrobacterium | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | – | 30 | 30 |
| ##### Bacillus | 2 – 12 | 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 30 | 30 |
| Bifidobacterium | Еженед. | – | – | – | 30 | 30 |
| ##### Clostridium | 6 – 12 | 1 – 2 | – | 2 – 3 | 30 | 30 |
| Escherichia | 1 – 4 | 1 – 2 | – | – | 30 | 30 |
| ##### Erwinia | 1 – 4 | 1 – 2 | – | – | 30 | 30 |
| ##### Neisseria | 1 | 1 | – | 1 – 2 | 30 | 30 |
| ##### Nocardia | 1 – 4 | 1 | – | 1 – 2 | 30 | 30 |
| Pseudomonas | 1 – 3 | – | – | 1 | 30 | 30 |
| Streptococcus | 1 – 2 | 1 | – | – | 30 | 30 |
| Streptomyces | 1 – 8 | 1 – 2 | 2 – 3 | 1 – 3 | 30 | 30 |
| Xanthomonas | 1 – 8 | – | – | 1 – 2 | 30 | 30 |

###### П р и м е ч а н и е: « – »  – нет данных