Тема 9. Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях

1. Питательные среды в микробиологии

2.  Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов

3. Методы количественного учета микроорганизмов

4. Методы хранения культур микроорганизмов

1. Питательные среды в микробиологии

В широком смысле слова питательная среда должна соответствовать следующим требованиям: 1) включать доступный для клетки источник энергии; 2) содержать все необходимые компоненты для реализации конструктивных процессов в клетке.

В узком смысле слова любая искусственная питательная среда должна соответствовать следующим требованиям: содержать все необходимые для роста питательные вещества в легко усвояемой форме; иметь оптимальную влажность, оптимальную вязкость, оптимальную рН, быть изотоничной, с высокой буферной емкостью и, по возможности, прозрачной.

Питательной средой в микробиологии называют среды, содержащие различные соединения сложного или простого состава, которые применяются для размножения микроорганизмов, их культивирования и сохранения в лабораторных или промышленных условиях.

Классификация питательных сред:

- По составу питательные среды делятся на натуральные, синтетические и полусинтетические. Также они могут классифицироваться как среды определенного и неопределенного состава.

- По назначению среды разделяют на основные, элективные и дифференциально-диагностические. К основным относятся среды, применяемые для выращивания многих бактерий. Такие среды служат основой для приготовления сложных питательных сред. Элективные среды обеспечивают преимущественное развитие одной физиологической группы микроорганизмов.  Дифференциально-диагностические среды применяются для быстрой идентификации близкородственных видов микроорганизмов, в медицине и т.д.

- По консистенции среды могут быть жидкими, полужидкими, плотными, сыпучими.

Приготовление плотных питательных сред достигается добавлением к жидким средам уплотнителей, в качестве которых могут выступать агар, желатина, силикагель, каррагенан.  Сыпучие среды представляют собой массу в той или иной степени измельченного и увлажненного сырья.

В бактериологической практике чаще всего используются сухие питательные среды, которые получают в промышленных масштабах –гидролизаты дешевых непищевых продуктов (рыбные отходы, мясокостная мука) с добавлением агара. Сухие среды - достаточно дешевое сырье, хранятся длительное время, удобны при транспортировке, имеют стандартный состав, на их основе быстро и легко готовить питательные среды.

2. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов

Культивирование аэробных микроорганизмов проводят:

• на поверхности плотных сред или в тонком слое жидких сред, когда микроорганизмы получают кислород непосредственно из воздуха;

• в жидких средах (глубинное культивирование). В этом случае микроорганизмы используют растворенный в среде О2. Требуется аэрирование.

Культивирование анаэробных микроорганизмов выполняют в замкнутом пространстве. Для создания анаэробных условий используют различные приемы. Их подразделяют на физические, химические и биологические.

К физическим методам относится культивирование в микроанаэростате – вакуумном аппарате для выращивания микроорганизмов, в котором воздух замещен газовой смесью.

К химическим методам относится: 1) использование химических веществ, поглощающих О2 (дитионит натрия (Na2S2O4), металлическое железо, хлорид одновалентной меди и другие реактивы); 2) использование восстанавливающих агентов (цистеин, аскорбиновая кислота).

Пример биологического метода - выращивание совместно с аэробными или факультативно-анаэробными бактериями.

Для культивирования анаэробных бактерий используют и другие методы, ограничивающие доступ воздуха к растущей культуре: выращивание в высоком слое среды; выращивание в толще плотной среды; культивирование в вязких средах; заливка слоем стерильного вазелина или парафина.

3. Методы количественного учета микроорганизмов

О росте микроорганизмов  в естественных субстратах или питательных средах судят по величине титра клеток.

Титр клеток – это количество клеток в единице объема.

Существуют методы, позволяющие определять: 1) общее количество микроорганизмов в тест-материале; 2) количество жизнеспособных клеток.

С другой стороны, методы количественного учета микроорганизмов могут быть разделены на прямые и косвенные: 1) прямые методы – это методы прямого счета (микроскопические); 2) косвенные – а) основаны на измерении параметров, величина которых зависит от количества или биомассы микроорганизмов (методы оптические (нефелометрия, спектрофотометрия и т. д.); б) методы подсчета колоний (методы высева).

Преимущества использования методов прямого подсчета клеток: широко применяются в исследованиях микрофлоры воды и почвы; эффективность в 10 – 10000 раз выше, чем при подсчете методом высева; позволяет определить общее количество клеток в единице объема (живых и мертвых); дает возможность получить дополнительную информацию о морфологии объекта; производится быстрее, более дешев, оборудование для его осуществления имеется в каждой лаборатории.

Определение количества микробных клеток нефелометрическим методом. В основе метода лежит измерение количества света, рассеянного взвесью клеток.

Определение количества жизнеспособных клеток путем высева на питательные среды (чашечный метод Коха).   Сущность метода заключается в высеве определенного объема исследуемой суспензии микроорганизмов на агаризованную питательную среду в чашках Петри и подсчете формирующихся колоний, принимая во внимание, что каждая колония – потомство одной жизнеспособной клетки.

4. Методы хранения культур микроорганизмов

Основные задачи хранения культур:  поддержание их жизнеспособности, сохранение стабильности таксономически важных признаков, а также любых свойств, представляющих интерес для науки и практики.

В коллекциях жизнеспособность микроорганизмов поддерживается следующими методами: 1) периодическими пересевами (субкультивирование); 2) под минеральным маслом; 3) высушиванием; 4) лиофилизацией; 5) в условиях низких и ультранизких температур.

Субкультивирование  – традиционный метод хранения культур, заключается он в пересевах культур на свежие питательные среды один-два раза в месяц. При использовании этого метода хранения должны быть соблюдены три условия: 1) подходящая поддерживающая среда; 2) идеальная температура хранения; 3) необходимая частота пересевов. Преимущество - простота и удобный визуальный контроль за чистотой культуры или ее морфологией, к недостаткам следует отнести возможность заражения, краткосрочность хранения, трудоемкость работы и большой расход реактивов.

Хранение под минеральным маслом заключается в следующем: культуру микроорганизмов выращивают на благоприятной агаризованной питательной среде и заливают стерильным вазелиновым маслом. Большинство сапрофитных бактерий сохраняют жизнеспособность в течение 8 – 14 лет. Метод имеет преимущества: относительно длительное сохранение стабильности свойств микроорганизмов, сокращение затрат на пересевы, возможность использования в любой лаборатории.  Недостаток – слабая разработанность протоколов для многих групп бактерий.

Высушивание – в процессе его происходит обезвоживание микробных клеток. Процесс высушивания лучше всего переносят спорообразующие виды. Широко применяют воздушное высушивание микроорганизмов на различных адсорбентах: в стерильной почве, песке, стеклянных бусах и т. д. Адсорбенты поддерживают определенный уровень влажности. Преимущества: высушенные культуры легко хранить и транспортировать.

Лиофилизация заключается в удалении воды из замороженных суспензий под вакуумом, т. е. при этом вода испаряется, минуя жидкую фазу. Преимущества - многие группы бактерий и бактериофагов сохраняются в жизнеспособном состоянии 30 лет. Недостаток – сложная и плохо разработанная технология способа хранения, требуется специальное оборудование.

Хранение микроорганизмов при низких и ультранизких температурах используется в тех случаях, когда культуры не выдерживают лиофилизации. Микроорганизмы замораживают либо в рефрижераторах (– 12 °С, – 80 °С) либо используют рефрижераторы с азотом: до – 150 °С,  – 196 °С. Преимущества: малая вероятность заражения культуры, сохранение в стабильном состоянии  свойств микроорганизмов, небольшие временные и материальные затраты, возможность использования замороженных культур в качестве прямого инокулята.  Недостаток – сложная и недостаточно разработанная технология способа хранения, требуется специальное оборудование.