Тема 2 Методы изучения вторичного метаболизма растений

- Основные методы анализа и идентификации вторичных метаболитов.

- Выделение,    идентификация  и   определение   содержания в растениях   гликозидов.

- Выделение из растений эфирных масел

- Особенности определения содержания биологически активных веществ в растениях.

- Методология отбора проб, хранения проб и их подготовки к анализу.

1   Основные     методы   анализа   и   идентификации  вторичных метаболитов

Методы разделения

Газовая хроматография – разновидность хроматографии, метод разделения летучих компонентов, при котором подвижной фазой служит инертный газ (газ-носитель), протекающий через неподвижную фазу с большой поверхностью. В качестве подвижной фазы используют водород, гелий, азот, аргон, углекислый газ. Газ-носитель не реагирует с неподвижной фазой и разделяемыми веществами.

Различают газо-твёрдофазную и газо-жидкостную хроматографию. В первом случае неподвижной фазой является твёрдый носитель (силикагель, уголь, оксид алюминия), во втором — жидкость, нанесённая на поверхность инертного носителя.

Разделение основано на различиях в летучести и растворимости (или адсорбируемости) компонентов разделяемой смеси.

Этот метод можно использовать для анализа газообразных, жидких и твёрдых веществ с молекулярной массой меньше 400, которые должны удовлетворять определённым требованиям, главные из которых – летучесть, термостабильность, инертность, лёгкость получения. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют, как правило, органические вещества, поэтому газовую хроматографию широко используют как серийный метод анализа органических соединений.

Газовая хроматография, в особенности с масс-спектрометрическим детектированием (газовая хромато-масс-спектрометрия) – один из наиболее мощных и широкоиспользуемых методов. Она даёт очень высокое хроматографическое разрешение, но для определения многих биомолекул требуется химическая дериватизация, без неё могут анализироваться только летучие соединения. Некоторые макромолекулы и полярные метаболиты не могут исследоваться с помощью газовой хроматографии.

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). По сравнению с газ-хроматографией, ВЭЖХ имеет более низкое хроматографическое разрешение, но это компенсируется более широким рядом соединений, которые потенциально могут быть измерены.

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, англ. HPLC, High performance liquid chromatography) – один из эффективных методов разделения сложных смесей веществ, широко применяемый как в аналитической химии, так и в химической технологии. Основой хроматографического разделения является участие компонентов разделяемой смеси в сложной системе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий (преимущественно межмолекулярных) на границе раздела фаз. Как способ анализа, ВЭЖХ входит в состав группы методов, которая, ввиду сложности исследуемых объектов, включает предварительное разделение исходной сложной смеси на относительно простые. Полученные простые смеси анализируются затем обычными физико-химическими методами или специальными методами, созданными для хроматографии.

Принцип жидкостной хроматографии состоит в разделении компонентов смеси, основанном на различии в равновесном распределении их между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна.

Отличительной особенностью ВЭЖХ является использование высокого давления (до 400 бар) и мелкозернистых сорбентов (обычно 3-5 мкм, сейчас до 1,8 мкм). Это позволяет разделять сложные смеси веществ быстро и полно (среднее время анализа от 3 до 30 мин).

Метод ВЭЖХ находит широкое применение в таких областях, как химия, нефтехимия, биология, биотехнология, медицина, пищевая промышленность, охрана окружающей среды, производство лекарственных препаратов и во многих других.

По механизму разделения анализируемых или разделяемых веществ ВЭЖХ делится на адсорбционную, распределительную, ионообменную, эксклюзионную, лигандообменную и другие.

Капиллярный электрофорез. Капиллярный электрофорез имеет более высокую теоретическую эффективность разделения нежели ВЭЖХ, и может использоваться для исследования более широкого диапазона соединений, чем газ-хроматография. Как и все электрофоретические методы, он наиболее удобен для разделения ионов.

В случае обычного электрофореза заряженные молекулы перемещаются в проводящей жидкости под действием электрического поля. В 1960х годах была предложена методика капиллярного электрофореза для разделения молекул по заряду и размеру в тонком капилляре, заполненном электролитом.

Детектирование разделившихся молекул при капиллярном электрофорезе может осуществляться различными устройствами. Наиболее распространенные приборы детектируют изменение поглощения излучения в ультрафиолетовой области или в области видимого света. Обычно в таких системах в качестве ячейки используют участок капилляра. Детектирование путем флуоресценции может быть использовано при капиллярном электрофорезе образцов, имеющих естественную флуоресценцию, или химические модификации, которые вводят флуоресцентные метки.

Для того, чтобы отличить сходные образцы, системы разделения капиллярным электрофорезом могут быть напрямую связаны с масс-спектрометрами.

Методы обнаружения

Масс-спектрометрия. Масс-спектрометрию используют для идентификации и количественного анализа метаболитов после разделения с помощью газ-хроматографии, ВЭЖХ, или капиллярного электрофореза. Газ-хромато-масс-спектрометрия наиболее «естественная» из этих комбинаций и была разработана первой. Кроме того, существющие и разрабатываемые библиотеки масс-спектрометрических данных позволяют идентифицировать метаболиты по их фрагментации при ионизации.

Ядерный магнитный резонанс (спектроскопия ЯМР). ЯМР является единственным методом, который не нуждается в разделении смеси исследуемых метаболитов и позволяет использовать исследованные образцы для дальнейшего анализа. Все виды низкомолекулярных метаболитов могут быть определены одновременно. Основными преимуществами ЯМР являются высокая воспроизводимость измерений и простота подготовки образцов. Хотя, конечно, ЯМР имеет существенно более низкую чувствительность, чем масс-спектрометрические методы.

Наряду со спектроскопией ЯМР и масс-спектроскопическими методами, используются и другие, такие как ВЭЖХ с электрохимическим детектированием и тонкослойная хроматография смесей с изотопными метками.

Статистические методы

Метаболомные данные обычно представляют собой результаты различных измерений объектов в разных условиях. Это могут быть спектры в цифровом формате или списки метаболитов и их концентраций. В самом простом случае эти данные представляются в виде матрицы, в которой строки соответствуют образцам, а колонки – концентрациям метаболитов. Для анализа таких данных используются различные статистические методы, обычно это проекционные методы, такие как регрессия на главные компоненты и регрессия на проекциях на скрытые переменные.

2    Выделение,    идентификация  и   определение   содержания в растениях   гликозидов

Выделение гликозидов из растений

Методы выделения гликозидов из растений весьма разнообразны и зависят от природы гликозидов и их отношения к растворителям. Часто выделение связано с большими трудностями ввиду их легкой разлагаемости. Обычно при выделении гликозидов исключают применение кислот и щелочей, а также ферментов, разлагающих гликозиды. Для этой цели растение подвергают обработке спиртом в присутствии щелочных агентов (соды, поташа и др.) и затем извлечению подходящими растворителями (водой, спиртом, эфиром, хлороформом, дихлорэтаном, этилацетатом и др.) при соответствующей температуре. Иногда гликозиды переводят в нерастворимые, легко поддающиеся очистке соединения и затем их разлагают с целью выделения в чистом виде.

Измельченный растительный материал подвергают экстракции в диффузорах (перколяторах) и затем очистке, с целью удаления дубильных, красящих, слизистых, белковых и других веществ, получивших название «балластных».

Ввиду обычно малого содержания гликозидов в растениях, часто ограничиваются выделением не индивидуальных веществ, а их смесей в виде водных растворов, стандартизованных по биологическому действию на животных. Такие препараты получили название неогаленовых или новогаленовых. Обычно в 1 мл такого раствора содержится определенное количество гликозидов, выраженных в единицах действия (ЕД). Так, например, активность гликозидов сердечной группы выражают в лягушечьих (ЛЕД) или кошачьих (КЕД) единицах, характеризующих наименьшее количество вещества, проявляющее биологическое действие на животных. Естественно, в случае возможности выражения активности гликозидов в весовых единицах последние выражаются в граммах (или миллиграммах).

Особенно большие трудности возникают при исследовании растений с целью поисков гликозидов. При этом используют два основных направления: «свинцовый метод» или дифференциальную последовательную экстракцию. «Свинцовый метод» основан на выделении составных частей растения в виде свинцовых солей и разделении последних по их различной растворимости в тех или иных растворителях.

При дифференциальной экстракции производят последовательное извлечение растительного материала различными растворителями и химикатами и изучение каждого из экстрактов.

Качественные реакции гликозидов

Гликозиды различно относятся к химическим агентам. В отличие от алкалоидов они обычно не дают специфических реакций; они не восстанавливают ни раствора Фелинга, ни аммиачного раствора окиси серебра. Исключение составляют те гликозиды, агликоны которых содержат редуцирующие группы. После гидролиза гликозида кипячением водного раствора с разбавленным раствором серной кислоты образующийся сахар обнаруживают по редуцирующей способности раствором Фелинга.

Более общим является ферментативное расщепление, позволяющее не только установить присутствие гликозида, но и доказать идентичность его сравнением с заведомо известным. Чаще всего это производят с помощью фермента эмульсина. Все такие гликозиды обладают в водных растворах левым вращением, в то время как глюкоза, образующаяся в результате гидролиза, обладает правым вращением. На основании этих двух положений каждый гликозид характеризуют свойственным ему энзимолитическим индексом восстановления. Под этим индексом подразумевают содержание глюкозы, выраженное в миллиграммах в 100 мл испытуемого раствора, образующейся при расщеплении гликозида в количестве, требуемом для изменения вращения вправо на 1 °C в трубке длиной 20 см.

Цветные реакции гликозидов обычно пригодны лишь при отсутствии свободных сахаров. Так, многие гликозиды с очищенной бычьей желчью и серной кислотой дают красное окрашивание, равным образом спиртовой 20%-ный раствор α-нафтола с концентрированной серной кислотой дает синее, фиолетовое или красное окрашивание. Подобная окраска возникает и в случае применения β-нафтола или резорцина. Гликозиды, содержащие в качестве агликона фенол или соединения с фенольным гидроксилом, дают окраску с хлорным железом. С некоторыми гликозидами реакция протекает более отчетливо при применении спиртовых растворов реактива.

Гликозиды, агликоны которых содержат карбонильную группу, идентифицируют в виде гидразонов, семикарбазонов или оксимов. При осторожном ацетилировании уксусным ангидридом многие глюкозиды дают характерные ацетильные производные. Действие ацетилирующей смеси иногда используют и для открытия глюкозы как сахарного компонента гликозида. Открытие ее основано на превращении полученной при ацетилировании пентаацетилглюкозы в пентаацетилглюкозил-п-толуидид при действии п-толуидина. Это соединение не растворимо в спирте, имеет левое вращение и обладает резкой температурой плавления.

Методы количественного определения гликозидов

Количественное определение гликозидов имеет значение при исследовании растительного материала и главным образом лекарственного сырья.

Определение гликозидов весовым путем после извлечения его растворителями весьма затруднительно, так как необходимо предварительное его выделение из растительного материала в достаточно чистом виде. Поэтому в ряде случаев целесообразно определение количества агликона, образующегося при гидролизе. Так, количество синигрина в горчице или горчичниках определяется аргентометрически или йодометрически по количеству отщепленного и отогнанного аллилгорчичного масла.

Гликозиды, содержащие цианистый водород, также могут быть определены по количеству последнего после расщепления и отгонки.

Во многих случаях количество гликозида может быть определено на основании изменения угла вращения после ферментативного расщепления.

В некоторых случаях определяют флуоресценцию, характерную для того или иного гликозида, путем сравнения с заведомо известным гликозидом.

3 Выделение из растений эфирных масел

Самыми редкими считаются такие методы, как анфлераж и мацерация. Их объединяет принцип естественного поглощения жирными растворителями летучих веществ из тонких частей растения (в основном, лепестков, а также тонких лепестков, соцветий, корней). В настоящее время чаще всего применяется метод водно-паровой дистилляции, гидродиффузии и отжим. Эти способы позволяют получить самые качественные эфирные масла.

Анфлераж (метод поглощения) (фр. enfleurage) – способ получения эфирных масел путем экстракции твердым жиром (обычно используется очищенный говяжий жир). Самый древний метод получения эфирных масел. Заключается в экстрагировании жиром эфирных масел из эфирно-масличного сырья.  Ароматические масла, полученные методом анфлеража (жасмин, роза, тубероза, фиалка, мимоза и т.д.) – самые дорогостоящие. С 1930 года данная техника крайне редко применяется ввиду ее дороговизны.

Метод состоит в следующем: в деревянной раме крепится стекло или ткань, пропитанная очищенным холодным жиром без запаха. Цветы аккуратно выкладываются на слой жира, который впитывает в себя эфирное масло, выделяемое ими. Процесс повторяют много раз, пока жир не становится насыщенным эфирным маслом. (Для разных цветков существуют некоторые вариации в процессе анфлеража, например, бутоны жасмина прессуют между двумя листами стекла, густо смазанными свиным жиром). Получившееся ароматное вещество называют цветочной помадой, а если анфлераж производился с использованием растительного масла, то – благовонным маслом. Полученный жир растворяют в спирте, при испарении которого остается чистый абсолют.

Мацерация (настаивание, горячий анфлераж)  (от лат. macerare, «размягчать»). В отличие от анфлёража, при мацерации высушенное растение помещают в стеклянный сосуд с теплым растительным маслом или нагретым до 50-70 градусов животным жиром. Благодаря воздействию тепла ароматические молекулы переходят в масло. Растение настаивается таким образом в нем несколько дней, обязательно на свету, периодически емкость встряхивают. Процедура повторяется 20-25 раз с этим же маслом и постоянной сменой растительного сырья. После насыщения ароматическими молекулами растительное масло фильтруется, и готовое эфирное масло переливается в сосуд из темного стекла. Полученный продукт может быть использован  и без фильтрации в качестве массажного масла.

Дистилляция (перегонка паром) (лат. distillatio – стекание каплями) – перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией пара. Это одновременно самый экономичный и самый естественный способ, который существовал еще в древности.  Свежее или высушенное растение (в зависимости от вида) помещают в почти кипящую воду или же нагревают на пару. При воздействии высоких температур из него выделяются летучие фракции за счет разрушения клеточной структуры растения. Смесь водяного пара и эфирного масла поднимается по трубке через охлаждающий бак и конденсируется.  Жидкая смесь в специальном отсеке легко разделяется на слои, так как плотность воды и масла различаются. При этом большинство масел будет находиться на поверхности воды, однако существует ряд «тяжелых» масел, которые оседают на дно (например, масло гвоздики).

Метод перегонки с водяным паром дает хороший выход эфирных масел в достаточно чистом виде. Вода, которая соприкасается с дистиллируемым растением, тоже насыщается небольшим количеством ароматических веществ, при использовании в процессе несколько раз, становиться широко известной «розовой» водой, или же лавандовой или любой другой и используется в качестве туалетной воды.

Однако при всей простоте метод недостаточно универсален, требуется предварительный подбор индивидуальных условий для каждого растения. Более высокое давление и высокие температуры способны усилить процесс выделения эфирных масел, но могут снизить качество продукта.

Интересные сведения

При дистилляции проще всего получить «сильнолетучие» эфирные масла – это масла с небольшим размером молекул, так как они проще всего испаряются. К ним относятся базилик, эвкалипт, лимон, грейпфрут, лайм. В применении аромат таких масел имеет стойкость не более 24 часов. Для сравнения: к «среднелетучим» эфирным маслам можно отнести лаванду, ромашку, герань – они имеют стойкость два-три дня. «Слаболетучие» масла испаряются и отдают аромат в течение недели. К ним относятся «тяжелые» масла ладана, мирры, пачули, нероли.

Гидродиффузия (перколяция)

Самый современный метод – быстрый, технологически простой, не требующий сложного оборудования. Происходит гидродиффузия следующим образом: через растение, которое лежит на специальной решетке, проходит струя горячего пара. Полученную жидкость – смесь воды и эфирного масла, охлаждают. Как сказано выше, при смешении воды и эфирного масла, процесс разделения происходит просто и естественно. В целом способ очень похож на метод дистилляции.

Холодное прессование (отжим, центрифугирование)

Методом холодного прессования получают только цитрусовые эфирные ароматические масла и некоторые базовые (масло авокадо, жожоба, оливковое масло). Ароматические вещества, полученные методом холодного прессования, сохраняют все полезные свойства, поскольку сырье не подвергается тепловой обработке. Кожуру плодов цитрусовых достаточно отжать руками, выдавливая ароматную жидкость. Так и получали в древности эфирные масла бергамота, грейпфрута, апельсина, лайма, лимона и мандарина. В настоящее время созданы специальные комбайны для прессования. Отжиму подвергаются целые фрукты или кожура цитрусовых (предварительно смешанная с водой), после чего эмульсию масла в соке центрифугируют, чтобы эфирное масло было проще выделить и собрать, или отстаивают.

Интересные сведения:

Многие фабрики, выпускающие цитрусовые соки, занимаются дополнительно производством эфирных масел с помощью холодного отжима. Однако в этом есть существенный минус: фрукты для сока зачастую выращиваются с использование специальных удобрений, пестицидов, которые впоследствии попадают и в эфирные масла. Кроме того, на производстве можно встретить метод дистилляции оставшегося от прессования жмыха (он содержит до 30% эфирного масла) для более экономичного получения цитрусовых эфирных масел – при этом масло, полученное отжимом, разбавляется дистиллированным маслом, в целом продукт получается более низкого качества. Такое масло подходит для пищевой и химической промышленностей, но не для ароматерапии.

Экстрагирование (экстракция растворителями)

Чтобы выделить ароматические масла из растений, применяют  летучие органические растворители, такие как диэтиловый эфир, гексан, пентан и др.

Растительный материал помещается в растворитель, залитый в аппарат Сокслета. Содержимое колбы нагревается, растворитель испаряется, поступает в холодильник, конденсируется и снова попадает в сосуд  с растительным сырьем. Происходит цикличное повторение процесса, после чего раствор фильтруется. Далее происходит технологичное испарение растворителя с использованием инертного газа и при нужном давлении. Такой долгий процесс позволяет получить так называемый конкрет – твердое вещество наподобие воска, которое содержит от 5 до 20% эфирного масла. Затем конктрет смешивается со спиртом. После растворения эфирного масла, раствор фильтруется от нерастворимых частичек воска и ненужных примесей. Очищенный раствор подвергается выпариванию в вакууме, благодаря чему спирт испаряется. Метод экстракции растворителями не позволяет получать эфирные масла в чистом виде. На выходе получается абсолют, высоко ценящийся за свои ароматерапевтические и парфюмерные свойства, и резиноиды (душистый экстракт смолы, который используется в парфюмерии для придания композиции стойкости). Он содержит в себе эфирные масла и растительные жирные масла экстрагированного растения.

Абсолют, полученный в результате экстрагирования, не подходит для приема внутрь, поскольку органические растворители токсичны, и в конечном продукте могут остаться их следы (исключение составляют эфирные масла, извлекаемые этанолом).

Динамическая адсорбция

Современный, достаточно технологичный способ получения эфирных масел из цветковых растений. В этом случает в роли «поглотителя аромата» выступает активированный уголь. Для этого цветы продувают сильной струей влажного воздуха, который поступает в адсорбер, где уголь впитывает в себя молекулы эфирных масел, которые витают в воздухе. Для того чтобы извлечь эфирное масло из угля, его промывают диэтиловым эфиром.

Извлечение углекислым газом (сверхкритическая СО2-экстракция)

Один из самых «молодых» методов извлечения эфирных масел, появился только в 1980-х годах. В процессе используется дорогое высокотехнологичное оборудование. Углекислый газ при температуре 33 градуса и давлении в 200 атмосфер имеет агрегатное состояние, промежуточное между газом и жидкостью, в такой момент он имеет свойства растворителя, и эффект выделения эфирных масел происходит практически мгновенно. На выходе получается эфирное масло, которое очень близко по составу к тому, которое находятся внутри растения, так как при извлечении не происходит влияния повреждающих факторов (давления и температуры). Оно не содержит лишних примесей, а также углекислого газа. Полученные методом CO2-экстракции эфирные масла, используются в основном в элитной парфюмерии.

4  Особенности определения содержания биологически активных веществ в растениях

Биохимические исследования существенно отличаются от обычных химических исследований. Биохимик имеет дело с живыми, весьма динамичными объектами. Всегда нужно иметь в виду, что объект нашего исследования есть результат сложного взаимодействия среды и организма растения. Условия среды, в которых формировались и закреплялись биохимические признаки, а также условия культуры накладывают определенный отпечаток на химический состав растений.

При биохимическом изучении растительного материала не могут быть оставлены без внимания изменения, происходящие в процессе подготовки проб к анализу и в процессе самого химического анализа. Например, при сушке и хранении проб может произойти разрушение гидролиз полисахаридов, разрушение пигментов и ферментов. При неправильном выборе метода выделения какого-либо соединения из растительных тканей могут также произойти количественная потеря вещества, его разрушение или изменение структуры.

Поэтому методы, приемы работы должны быть не только точными и гибкими, но они также должны учитывать как биологические свойства изучаемых объектов, так и происходящие в них химические процессы.

5  Методология отбора, хранения и подготовки проб к анализу

Исключительное значение имеют методы отбора, составления и подготовки проб для химического анализа. Отбор и составление средних проб зависят не только от объекта, но и от задачи, которую разрешает каждый конкретный анализ. Например, изучение процессов образования или накопления веществ, влияния определенного фактора на биохимические процессы в растении, оценка сорта культивируемого растения, сравнительная оценка растений в мелкоделяночных посевах, оценка селекционного  материала  при  групповом  или  индивидуальном  отборе  и  т. д.

Составление средних проб основано на правильном взятии их с растений с учетом условий произрастания. Это позволяет по малой навеске оценить качественный и количественные состав семян, плодов, листьев и др. всей выборки растений.

Величина пробы в случае анализа  посевов отличается от проб при индивидуальном анализе. Общее весовое количество материала, необходимое для составления достоверной средней пробы, зависит от приемов сбора и от количества представленных в ней растений, причем абсолютная величина пробы может резко отличаться. Например, в 5 г семян льна находится от 400 до 1200 семян, а в 5 г грецких орехов находится только половина ореха, по анализу которой, конечно, невозможно судить о составе урожая всего дерева.

Средняя проба составляется в зависимости от условий опыта, особенностей объекта и величины образца. Например, содержание дубильных веществ в растениях зависит от биологических особенностей, возраста, стадии развития и условий выращивания растений. Так, молодые листья бадана содержат 22,2 % таннинов, а старые − 17,1 %; кора акации в пятилетнем возрасте при нормальном освещении содержит 23,46 % таннинов, а при сильном затенении − 18,33 %, причем на расстоянии 1 м от корня кора содержит 22,67 %, а на расстоянии 5 м − 15,44 % таннинов. Поэтому при отборе средних проб с плантаций или с дикорастущих растений необходимо принимать во внимание условия роста растений.

Прежде чем высушить материал, необходимо прекратить в нем действие ферментов и микроорганизмов. Подлежащий сушке материал в соответствующей таре помещают в сушильный шкаф при температуре 110-120° (при этом температура сразу опускается до 100-105°) и держат в шкафу при этой температуре 20-30 минут. Дальнейшую же сушку материала, богатого водою, следует проводить при температуре 60-70°. Более высокая температура недопустима, ибо при указанном пределе температур испарение идет весьма интенсивно, скорость же высушивания лимитируется обычно не температурными условиями, а скоростью удаления воздуха, насыщенного парами воды, и заменой его более сухим воздухом.

Длительность сушки зависит от особенностей материала, характера и степени его размельчения. Продолжительность сушки должна быть не больше 8-10 часов. Конец высушивания обычно определяют по степени ломкости и крошимости материала.

Высушенный материал полностью собирают и ссыпают в чистую, сухую и прочно закупориваемую банку. В таком виде материал сохраняется в сухом и холодном помещении до анализа.

Материал должен быть заготовлен таким образом, чтобы во время консервирования его не произошло никаких изменений в соотношении веществ и никаких качественных изменений. При неосторожной сушке при высокой температуре материал частично может «подгорать. В начале медленной сушки будут активно участвовать ферменты и изменять состав материала. Материал, содержащий много воды и значительное количество сахара или крахмала (плоды, овощи), в период подготовки и хранения может «закиснуть», и в нем могут возникнуть различные брожения.

Стабилизация растительного материала паром. Одним из доступных и распространенных приемов прекращения деятельности ферментов является «убивание» их паром. Для этой цели может быть использована водяная баня или любой сосуд, например кастрюля. В этом сосуде нагревают небольшой слой воды (закрыв крышкой) и после того, как она закипит, помещают материал над водой в пар (используют марлю или фарфоровую чашку), также закрыв сосуд крышкой. Продолжают кипячение 15-20 минут. Вынимают материал и сушат в термостате до воздушно-сухого состояния в токе воздуха при температуре 30-50° или в обычном термостате при 60-70°.

Таким путем можно заготовлять любые части растений (листья, побеги, корни, корнеплоды, семена), содержащие мало кислот и при условии, что сахара определяются в свежем.

Плоды, ягоды, виноград, овощи (особенно томаты и другие сочные овощи), содержащие много воды, углеводов, особенно сахаров, органических кислот, такой обработке подвергать нельзя, во избежание потерь сока и гидролиза сахаров кислотами, а также изменения в соотношении сахаров и других форм углеводов при последующей сушке. Эти объекты необходимо консервировать спиртом.

Высушенный материал помещают в банки  с  притертыми пробками, плотно закрывают и хранят до анализа.  Если нет банок, то листья, побеги, семена можно хранить в бумажных пакетах в сухом помещении. Высушенные части плодов в бумажных пакетах хранить нельзя, так как впоследствии их не удается полностью отделить от бумаги, а кроме того, они вследствие богатства сахарами легко подвергаются порче под действием микрофлоры.

Консервирование материала спиртом. Для этой цели определенную навеску мелко изрезанного материала, например 50 или 100 г, помещают в банку с притертой пробкой, к которой заранее подобрана пробка с вставленной в нее холодильной трубкой (можно использовать дефлегматор), заливают рассчитанным заранее количеством 96° спирта, закрывают пробкой с трубкой и погружают в горячую воду. Спирт должен кипеть 30 минут.  После  этого  снимают банку с бани,  дают остыть, не снимая холодильника, затем плотно закупоривают. Спирт (96°) прибавляют из такого расчета, чтобы окончательная концентрация его, снизившаяся за счет воды, содержащейся в навеске, составила 78-82%. В спирте материал может храниться без изменений значительное время (до года).