Почвоведение с основами земледелия

для студентов специальности

1-75 01 01 «Лесное хозяйство»

Тема 6 Кислотность, щелочность и буферностъ почв

6.1 Определение обменной кислотности образцов почвы

6.2 Определение гидролитической кислотности по Г. Каппену

6.3 Определение активного алюминия по методу Соколова

6.4 Определение кислотности почв экспресс–методом

Основные понятия по теме

При разложении органических остатков образуется много органических кислот, которые при определенных условиях нейтрализуются не полностью и поэтому почвы приобретают кислую реакцию. Особенно часто это наблюдается под лесной растительностью, что отражается в свою очередь на ходе почвообразования и на многих свойствах лесных почв. Первоисточником кислотности любой почвы являются водородные ионы угольной, и особенно органических кислот, образующихся при разложении органических остатков и выделяемых корнями растений. Реакцию почвенного раствора выражают величиной рН, представляющей собой отрицательный логарифм концентрации водородных ионов в растворе. В зависимости от состава растворенных веществ и характера их взаимодействия с твердой фазой почв, определяющих соотношение между концентрациями водородных и гидроксильных ионов в почвенном растворе, почвы могут иметь нейтральную (рН 7), кислую (рН менее 7) или щелочную (рН более 7) реакцию.

Носителями кислотности могут быть почвенный раствор и почвенные коллоиды.  Кислотность обусловливается наличием ионов водорода  и  алюминия в почвенном растворе и в поглощающем комплексе. В зависимости от места нахождения этих ионов она делится на два вида: актуальную (активную) и потенциальную (скрытую), которая, в свою очередь, подразделяется на обменную и гидролитическую.

Потенциальная кислотность – кислотность твердой фазы почвы. Она обусловлена наличием ионов водорода и алюминия в ППК в поглощенном состоянии. Подразделяется на два вида: обменную и гидролитическую.

Обменная кислотность обусловлена наличием в поглощенном состоянии ионов водорода и алюминия, способных обмениваться на катионы нейтральных солей, например хлорида калия.

Н+                                                       K+ K+

[ППК]     + 4KCl           [ППК]   + HCl + Al(Cl)3

Al3+                                  K+  K+

Катионы калия поглощаются почвой, а из поглощающего комплекса в раствор переходят ионы водорода, в результате этого почвенный раствор

подкисляется. Кроме поглощенного водорода в сильнокислых минеральных почвах находится поглощенный алюминий, также способный переходить в раствор при взаимодействии  почвы с нейтральными солями.

В растворе хлористый алюминий подвергается гидролитической диссоциации с образованием слабого основания и сильной кислоты

AlCl3  + 3H2O            Al(OH)3 + 3HCl

Следовательно, обменная кислотность – это кислотность, обусловленная обменно-поглощенными ионами водорода и алюминия, которые извлекаются из почвы  при ее обработке раствором нейтральной соли. Подвижный алюминий может находиться только в кислых подзолистых почвах, имеющих рН ниже 5 – 5,5. Особенно много подвижного алюминия во вновь осваиваемых почвах, вышедших из-под лесных раскорчевок. Избыточное количество Аl3+  в почвенном растворе токсически действует на многие растения  и микроорганизмы, поэтому количественный учет подвижного алюминия в кислых почвах необходим, чтобы выявить степень участия его в обменной кислотности и принять меры к его обезвреживанию.

Важность определения алюминия:

Наряду с обменным водородом обуславливает величину обменной кислотности. Таким образом его определение позволяет установить природу почвенной кислотности.

Подвижный алюминий переводит фосфорную кислоту почвы, необхдимый элемент жизнедеятельности растений, в неподвижную форму.

Растения угнетаются при содержании подвижного алюминия более 3 – 4 мг и погибают при количестве его 7 – 8 мг на 100 г почвы.

Система удобрений в севообороте, предусматривающая известкование, фосфоритование и внесение органических удобрений, способствует окультуриванию почв, а также переводит подвижный алюминий в менее подвижные формы.

В величину обменной кислотности входит и актуальная кислотность. Следовательно, обменная кислотность всегда больше, чем актуальная, а рН солевой вытяжки ниже рН водной.

Природа обменной кислотности зависит от состава и свойств почвенных коллоидов. Кислотность органических  почвенных коллоидов (гумусовые кислоты) обусловлена главным образом обменным водородом, причем его непосредственным источником  служат органические кислоты, включая гумусовые, и угольная кислота. Обменная кислотность наиболее ярко выражена  в подзолистых и красноземных почвах (рН 3 – 4). В почвах, имеющих слабокислую реакцию водной вытяжки, обменная кислотность незначительна, а в щелочных – вообще отсутствует. Она не проявляется или слабо проявляется  в оподзоленных и выщелоченных черноземах, а в почвах с нейтральной или щелочной реакцией не обнаруживается и не определяется. Для пахотного слоя  дерново-подзолистых почв рН солевой вытяжки колеблется от 4 до 6, а в хорошо окультуренных почвах повышается до 6,0 – 6,5.

Обменная кислотность – только часть потенциальной, так как при обработке почвы нейтральными солями вытесняются не все поглощенные ионы водорода. Гидролитическая кислотность (Hr) определяется наличием в почве поглощенных ионов водорода и алюминия, способных обмениваться на катионы гидролитически щелочных солей. Эта кислотность обнаруживается в растворе после обработки почвы уксуснокислым натрием и включающая все содержащиеся в почве ионы водорода – не только легко подвижные, но и менее подвижные, способные к замене на основания лишь при щелочной реакции среды.

При обработке почвы раствором гидролитически щелочной соли СН3СООNa вследствие щелочной реакции среды вытесняется, помимо подвижных ионов, и менее подвижная часть поглощенных ионов водорода.

[Пчв К] HH + 2CH3COONa = [Пчв К] NaNa + 2CH3COOH + 2H2O

Гидролитическая кислотность обычно больше обменной и она может рассматриваться как суммарная кислотность почвы, состоящая из актуальной и потенциальной кислотности.

Гидролитическая кислотность является первой формой кислотности, появляющейся при обеднении почвы основаниями. Собственно она (при отсутствии обменной) не вредна для растений, но важна для установления доз извести при известковании и при определении границы эффективности фосфоритной муки. Гидролитическая кислотность имеется в большинстве черноземов (за исключением южных), в то время как обменная кислотность в них отсутствует. В дерново–подзолистых почвах ее уровень может быть значительным при сильно выраженной обменной кислотности, и в этих почвах она характеризует насыщенность почв основаниями. Этот показатель обязательно нужно учитывать при определении потребности почв в известковании, так как при равных значениях гидролитической кислотности в почве может быть разное количество оснований. Кроме того, при определении степени нуждаемости почв в известковании нужно учитывать обменную кислотность (рНKCl) и гранулометрический состав почв.

Метод определения гидролитической кислотности основан на обработке почвы раствором уксуснокислого натрия, при отношении почвы к раствору 1:2,5 для минеральных горизонтов почв и пород, 1:150 для торфяных и других органических горизонтов почв с последующим определением кислотности суспензий по величине их рН или определением ионов водорода титрованием щелочью.

На кислых почвах растения плохо используют элементы почвенного питания, что не способствуют хорошему развитию корневой системы.

Все растения по-разному реагируют на почвенную кислотность. Поэтому очень важно для практических целей учитывать индивидуальность и требовательность каждой культуры в отдельности к кислотности почвы.

требования растений к реакции почвы не ограничивается лишь одним конкретным значением рН. Они могут иметь границы оптимальных значений рН. Оптимальная реакция рН почвы улучшает внешний вид  и повышает продуктивность (урожайность) растений.

Для уменьшения кислотности почвы используют известь. Необходимо подчеркнуть, что известкуют только те почвы, которые имеют избыточную кислотность для данного растения. Для известкования применяют удобрения, содержащие карбонат кальция.

Для быстрого определения кислотности почв в полевых и лабораторных условиях используется устройство анализа кислотности почв (УАКП). С помощью данного устройства кислотность можно определить в пределах рН– 4–8, с точностью рН ± 1.Устройство допускает эксплуатацию при температуре окружающей среды от 5 до + 600 С и относительной влажности 90 %. В комплект входит кювета, сосуд с индикаторной жидкостью. Индикаторная жидкость представляет собой смесь 1 части  0,02%-раствора метилового красного, 2 частей 0,04% раствор бромтимолового синего, приготовленных по Кларку и Лейбсу и 2 частей 0,1% спиртового раствора фенолфталеина. На кювете имеется цветная шкала с определенным диапазоном измерений кислотности почвы.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое кислотность почвы?

2 Чем обуславливается почвенная кислотность?

3 Что такое потенциальная кислотность?

4 Что такое обменная кислотность?

5 Какое вредное действие на растения оказывает избыточное содержание подвижного алюминия в почвах?

6 Что такое гидролитическая кислотность.

7 Чем обусловлена гидролитическая кислотность в почве?

8 На чем основан метод определения гидролитической кислотности в почве?

9 Каким образом влияет на рост и развитие растений избыточная или недостаточная кислотность почвы?

10 Какое устройство используют для быстрого определения кислотности почв в лабораторных и полевых условиях?

11 Какие мероприятия проводят для уменьшения кислотности почвы?

Лабораторная работа 1

Цель работы: определение обменной кислотности.

Материалы и оборудование: стаканчик  на 50 мл; фильтровальная бумага; сито с ячейкой 1мм; электронные весы; фарфоровая ложка; рН-потенциометр; стеклянные палочки; промывалка.

Реактивы: 1н раствора KCl, хингидрон, стандарт-титры, Н2О дист.

Ход работы

1 Отбор пробы для анализа, приготовление солевой вытяжки

1.1 Для минеральной почвы

Навеску почвы 10 г (почва в воздушно-сухом состоянии) перенести в колбу на 50 мл, прилить 25 мл 1н раствора KCl, рН которого 5,6 – 6,0, затем тщательно перемешать, закрыть пробкой (накрыть фильтровальной бумагой) и оставить стоять на 18 – 24 часа.

1.2 Для торфа

Торф довести до воздушно-сухого состояния, растереть и просеять через сито с ячейкой 1мм. Взять навеску 1 – 1,5 г, прилить 25 мл 1н KCL, рН которого равен 5,6 – 6,0; взбалтывать смесь 10 минут, а потом оставить в покое на сутки.

Можно определять рН через 20 – 30 мин после отстаивания, предварительно прибавив 0,1 г хингидрона и размешав.

2 Измерение рН

Провести настройку рН-метра по трем буферным растворам с рН 4,01, 6,86 и 9,18, приготовленным из стандарт-титров. Показания считать после прекращения дрейфа измерительного прибора или не ранее чем через 1,5 мин. после погружения электродов в измеряемую среду.

Перед установкой стаканчиков под электроды вытяжку взмучивают. После каждого измерения электроды обмыть дистиллированной водой из промывалки и обсушить фильтровальной бумагой. Во время работы периодически проверять настройку прибора по буферному раствору с рН 6,86.

3 Обработка результатов

За результат анализа принять значение единичного определения рН. Значение рН считывать со шкалы прибора с точностью не ниже 0,1 единицы рН.

Допускаемые  отклонения от  среднего арифметического  результата повторных  анализов  при  выборочном  статистическом  контроле   при   вероятности  Р = 0,95 составляют 0,2 единицы рН.

Лабораторная работа 2

Цель работы: определение гидролитической кислотности в почвенных образцах.

Материалы и оборудование: сито с круглыми отверстиями  диаметром 1 – 2 мм.; электронные весы; склянки на 250 мл; фарфоровая ложка; стеклянные палочки; фильтр (плотный «синяя лента»); стеклянные воронки; колбы на 100 мл; стеклянные стаканчики; пипетки; коническая колба емкостью 200 – 250 мл; установка для титрования.

Реактивы: 1н р-р CH3COONa · 3Н2О (РН = 8,2 – 8,3); 1% спиртовый р-р фенолфталеина; 0,1н раствор NaOH.

Ход работы

1 Отбор пробы для анализа

Образцы почвы довести до воздушно-сухого состояния, измельчить, пропустить через сито с круглыми отверстиями диаметром 1 – 2 мм. Масса пробы для минеральных горизонтов почв и пород – 30г. Отвесить 10 г воздушно-сухой почвы (торфа 4 – 5 г, если один сфагнум – 2 г).

2 Приготовление солевой вытяжки

Навеску поместить в склянку на 250 мл, прилить 100 мл 1н раствора уксуснокислого натрия, закрыть пробкой и взболтать в течении 60 мин (или 5 мин с последующим отстаиванием в течении суток).

Раствор отфильтровать через сухой складчатый фильтр (плотный «синяя лента»). Перед фильтрованием содержимое склянки взболтать от руки и перенести на фильтр большую часть почвы. Первые 10 – 20 мл фильтрата вылить, если фильтрат мутный, то его перефильтровать через тот же фильтр.

3 Определение содержания ионов Н+ при помощи титрования

пипеткой взять 50 мл  фильтрата, поместить в коническую колбу емкостью 200 – 250 мл для титрования. Прибавить 2 – 3 капли индикатора фенолфталеина и титровать 0,1н NaOH до слабо-розовой окраски, не исчезающей в течении 1 мин.

4 Математическая обработка результатов

По количеству затраченной на титрование щелочи вычислить величину гидролитической кислотности в мг-экв. [H] на 100 г воздушно сухой почвы вычисляют по формуле:

H=a×K×100×100×1,7550×b×10,

где Н – величина гидролитической кислотности в мг-экв;

а – количество щелочи, израсходованной на титрование, мл;

К – поправка к титру щелочи;

1,75 – поправка на полноту вытеснения ионов Н+ и Аl3+ (эмпирический коэффициент);

50 – количество фильтрата, взятого на титрование;

b – навеска почвы, г;

10 – коэф.  перехода от миллитров к милли-эквивалентам.

Пример расчетов

Для титрования 50 мл фильтрата, соответствующего 20 г  почвы, израсходовано 4 мл 0,1012н раствора NaOH. На титрование гидролитической кислотности в 100 г почвы щелочи потребуется в 5 раз больше, следовательно, количество миллилитров щелочи должно быть умножено на 5.

Поскольку при однократной обработке почвы раствором CH3COONa, поглощенный Н+ вытесняется не полностью, полученную величину умножают на коэффициент 1,75.

Следовательно:

Н=0,1012×4×5×1.75=3,542 или

Н=4×1,012×100×100×1,7550×40×10=3,542мг−экв на 100г почвы

Лабораторная работа 3

Цель работы: определение  подвижного алюминия в почвенных образцах по методу Соколова.

Материалы и оборудование: сито (1 мм); пинцет; фарфоровая ступка с пестиком; фарфоровая ложка; весы электронные; стеклянный стаканчик на 250 мл; стеклянная палочка; мерный цилиндр, складчатый беззольный фильтр; коническая колба емкостью 50 мл; пипетка мерная; электрическая плитка; установка для титрования.

Реактивы: 1н р-р КСl; 0,02н р-р NaOН; 3,5% р-р NaF (KF); 10% р-р NH4SCN; фенолфталеин; метиловый красный; бромтимоловый синий.

Ход работы

1 Приготовление солевой вытяжки

На весах отвесить 40 г почвы, пропущенной через сито с диаметром ячеек 1 мм. Поместить в склянку емкостью 250 мл. Прилить 100 мл 1н р-ра КСl. Взбалтывать в течении 1 ч. Отфильтровать вытяжку через складчатый беззольный фильтр. Взять пипеткой две пробы прозрачного фильтрата по 25 мл каждая. Поместить в конические колбы из термостойкого стекла на 50 мл. Содержимое обеих колб нагреть до кипения для удаления СО2.

2 Горячее титрование

В одну из колб добавить 2–3 капли фенолфталеина и титровать горячий р-р 0,02н  раствором NaOН до слаборозовой окраски, не исчезающей в течении 1 мин. Пошедшее на титрование этой пробы количество щелочи соответствует суммарному содержанию ионов Н+  и Аl3+ во взятом объеме вытяжки, т.е. ее общей обменной кислотности.

3 Холодное титрование

В другую колбу прилить 1 мл 3,5% р-ра NaF для связывания аl3+  в комплексный ион:

Аl3+ + 6 NaF = 3 Na+ + Na3[AlF6]

Содержимое хорошо перемешать, дать осадку отстоятся примерно 5 мин., добавить 2 – 3 капли фенолфталеина и титровать р-р той же щелочью, как и в первый раз. Расход NaOH на титрование соответствует содержанию во взятом количестве фильтрата обменных ионов Н+ .

4 Математическая обработка данных

По разности миллилитров титрованного раствора NaOH затраченных на первое и второе титрование, узнать содержание водородных ионов, экви

валентных подвижному Аl3+ .

Когда подвижного алюминия в почве нет, на первое и второе титрование щелочи расходуется одинаковое количество.

Содержание подвижного алюминия вычисляют в мг-экв или в мл на  100 г почвы по формуле:

A=(a−b)×KNaOH×100×0,18с,

где А – содержание Аl, мг на 100 г почвы;

а – количество мл 0,02н NaOH, израсходованное при горячем титровании;

б – количество мл 0,02н NaOH, израсходованное при холодном титровании;

КNaOH – поправка к титру щелочи;

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы;

0,18 – коэффициент пересчета аl3+  в мг, т.к. 1 мл 0,02н NaOH соответствует 0,18 мл аl3+;

с – навеска почвы, соответствующая взятому для одного титрования объему жидкости. Чтобы найти необходимо составить пропорцию:

100 мл – 40 г

25 мл – Х г

X=25×40100=10г

Лабораторная работа 4

Цель работы: определение кислотности почвы экспресс- методом.

Материалы и оборудование: устройство анализа кислотности почв (УАКП); пинцет; фарфоровая ступка с пестиком; фарфоровая ложка; весы электронные; стеклянный стаканчик; стеклянная палочка.

Реактивы: индикаторная жидкость.

Ход работы

1 Отбор пробы для анализа

Взять образец почвы в количестве 15–25 г, очистить ее от корешков и растительных остатков, растереть комочки и хорошо перемешать.

2 Определение значения рН почвы

Для анализа берут 2–4 г почвы. Заполнить почвой на 1/3–1/2 сферическоеуглубление на кювете и прилить вначале 1н KCl, затем 4–5 капель индикаторной жидкости. Подождать 1–2 минуты. Слегка наклонив кювету, дать окрасившемуся раствору стечь в продольную канавку. По идентичности окраски раствора с цветовой шкалой на приборе определить значение рН почвы.

Реакция почвы при рН 0 –6,9 – кислая (цвет индикатора – красный), при рН 7 – нейтральная (цвет индикатора – желтый), при рН 7,1–14 – щелочная (цвет индикатора – пурпурный).

Литература

1 Ковда, В. А. Основы учения о почвах / В. А. Ковда. – М. : Наука, 1973.

2 Ковда, В. А., Почвоведение: учебн. В 2 ч. ч. 1 Почва и почвообразование / В. А. Ковда, Б. Г. Розанов; под ред. Б. Г. Розанова. – М. : Высш. шк., 1988.

3 Ковда, В. А. Почвоведение: учебн. В 2 ч.  ч. 2 Типы почв, их география и использование / В. А. Ковда, Б. Г. Розанов; под. ред. Б. Г. Розанова – М. : Высш. шк., 1988.

4 Блинцов,  И. К. Практикум по почвоведению: учеб. пособие для вузов  / И. К. Блинцов, К. Л. Забелло – 3-е изд., испр. и доп. – Мн. : Высш. шк., 1979.

5 Марчик, Т. П. Почвоведение с основами растениеводства: учеб. пособие / Т. П. Марчик, А. Л. Ефремов – Гродно : ГрГУ, 2006.

6 Аринушкина, Е. В.  Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М. : МГУ, 1970.

7 Орловский, Г. М. Справочное пособие по агрохимии для агронов Брянской области / Г. М. Орловский, Е. М. Остроумов, В. П. Корнев. – Брянск, 1964.

8 Бойко, В. Ф. Агрохимическая лаборатория : практ. руководство / В. Ф. Бойко, И. К. Цитович. – М. : «Советская наука»

9 Медведев, А. Г. Руководство по почвенному исследованию земель колхозов и совхозов БССР / А. Г. Медведев. –  Мн. : АН БССР, 1960.

10 Копытков, В. В. Руководство по экспресс-методу определения кислотности почв / В. В. Копытков, А. Ф. Киросиров, Л. В. Щевцова. – Гом. : ГомЦНТИ, 1991.

11  Практикум по почвоведению / И. П. Гречин [и др.]. – М. : Колос., Агрохимия, 1964

12 Рыдалевская М. Д. Сравнительное изучение некоторых методов определения подвижных форм азота в почве / М. Д. Рыдалевская,  И. А. Терешенкова // Агрохимия. – 1965. – №8.

13 Голубева, А. П., Сравнение методов определения подвижного калия почвы : А. П. Голубева, З. Н. Дубинская А. П., // Химия в сельском хозяйстве. – 1967. – №3.

14 Почвы  Белоруской  ССР  / Под  общ . ред . Т .Н . Кулаковской , П.П. Рогового , Н .И . Смеяна . – Минск .: Ураджай , 1974.

15 Качинский, ​Н.А., Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его ​изучения/ Н.А. Качинский. – М. : АН СССР, 1958.

16 Вадюнина, А. Ф., Методы исследования физических свойств почв / А. Ф. Вадюнина, 3. А. Корчагина. –  3-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1986.

17 Тюрин  И.В., Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании и плодородии​. Учение о почвенном гумусе / И.В. Тюрин. – М. – Л., 1937.