Лабораторная работа № 1

“Определение обменной кислотности и алюминия в почве по методу Соколова “

Введение

Повышенный уровень кислотности почв, обусловленный присутствием в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) катионов водорода и алюминия, оказывает негативное токсическое действие на развитие большинства сельскохозяйственных растений и уменьшает количество доступных им питательных веществ. Эти факторы отрицательно влияют на плодородие почв, ведут к снижению как  урожайности, так и качества продукции, создавая серьезные экологические проблемы Метод Соколова позволяет провести первичную экспресс- оценку кислотности, создаваемой, в отдельности, катионами водорода и алюминия, при использовании доступных реактивов и лабораторного оборудования .

Принцип метода

Метод основан на вытеснении из ППК почвы ионов водорода и алюминия 1,0 н. раствором КСl:

[ ППК] Н+ ; Аl 3+    +    КCl     =       [ ППК] К+ ;  К+     +      НСl       +      АlCl 3

АlCl 3    +    3 Н2О      =          Al (ОН)3       +       3 НСl

После титрования образовавшейся кислоты рассчитывают величину общей обменной кислотности, которая обусловлена суммой ионов водорода и алюминия. Ионы алюминия могут быть предварительно осаждены 3,5% раствором  фторида натрия с образованием комплексной  нейтральной соли – криолита:

АlCl 3  +   6 NaF        =         Na3AlF6       +         3 NaCl

Титрование раствора в параллельном эксперименте после осаждения ионов алюминия позволяет определить кислотность, обусловленную только ионами водорода. По разности результатов проводят  расчет содержания обменного алюминия.

Ход анализа

На технических весах берут навеску пробы почвы массой 40 г, переносят ее в коническую  колбу  объемом 250 мл. и  приливают из мерного цилиндра 100 мл 1,0 н. раствора КCl. Колбу взбалтывают на ротаторе  в течение  1 часа после чего содержимое переносят на  воронку с бумажным фильтром “ белая лента“, отбросив первую порцию фильтрата (около 10 мл). Для определения общей  обменной кислотности отмеряют цилиндром 25 мл фильтрата в коническую колбу объемом 100 мл, кипятят на электроплитке в течение 5 мин. (для удаления углекислого газа) и проводят титрование горячего раствора 0,01 н. раствором NaOH. по фенолфталеину до устойчивой слабо-розовой окраски. В параллельном эксперименте 25 мл фильтрата кипятят  в течение 5 мин., охлаждают холодной водой до комнатной температуры и вводят  пипеткой или дозатором 2 мл  3,5% раствора фторида натрия. Титрование смеси после предварительного осаждения алюминия в виде криолита проводят аналогично.

Расчет результатов анализа

- Общую обменную кислотность, обусловленную ионами H+ и Al 3+  ( в мэкв / 100г почвы) определяют согласно выражения:

Н обм (H+ + Al 3+  )  =  V 1  •Cн     • Р •100/ m

где: V1 – объем раствора NaOH , ушедший на титрование, мл;

Cн     - его нормальность; m – масса навески почвы, г.

100/m – величина для пересчета обменной кислотности на 100 г почвы.

Р – величина, учитывающая объем взятого для титрования  фильтрата (25 мл)  для пересчета на 100 мл первоначально введенного раствора хлорида калия ( Р =100/25 = 4);

- Расчет обменной кислотности, обусловленной  только ионами водорода Н обм (H+ ) проводится аналогично по результатам титрования ( определяют объем щелочи V2 ) после предварительного осаждения ионов алюминия, с использованием того же выражения.

- Расчет содержания  Al 3 :

Н обм ( Al 3+  )  = Н обм (H+ + Al 3+   )  - Н обм  (H+ )

Умножив полученное значение  на 9 (эквивалентная масса алюминия), получают количество алюминия в мг/100 г почвы.

Форма записи

| Код почвы | V1 , мл | Н обм (H+ + Al3+) мэкв/100г | V2,мл | Н обм (H+ ) мэкв/100г | Н обм ( Al 3+ ) мэкв/100г | Al 3+ мг/100г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |