Лабораторная работа № 2

“Определение степени подвижности фракций гуминовых и фульвокислот в почве по методу Тюрина в модификации Пономаревой – Плотниковой.“

Введение

С момента своего опубликования, схема И.В. Тюрина в модификации его учеников В.В.Пономоревой  и Т.А.Плотниковой заняла центральное место в отечественных исследованиях, посвященных органическому веществу почвы. В первом приближении (упрощенная интерпретация), схема делит все органическое вещество на 4 составляющие: свободные и связанные с подвижными полуторными окислами гуминовые и фульвокислоты (фракция 1); гуминовые и фульвокислоты, связанные, преимущественно, с кальцием (фракция 2); гуминовые и фульвокислоты, связанные с глинистыми минералами и неподвижными полуторными окислами (фракция 3); по разности общего углерода и углерода суммы всех выделенных фракций находят инертную негидролизуемую часть, называемую гумином.

Относительное содержание подвижной фракции 1 в большинстве  почвенных разностей является индикатором, отражающим степень устойчивости гумуса  к процессам  его разложения. Практика показывает, что чем выше относительное содержание подвижной фракции  органического вещества в почве, тем выше интенсивность процесса его минерализации,  приводящего к снижению почвенного плодородия. Предлагаемый метод позволяет произвести быструю количественную оценку степени подвижности органических кислот в почве.

# Принцип метода

Метод основан на щелочной экстракции подвижной фракции  гумусовых  кислот почвы  и последующего определения  относительного их содержания  путем окисления  углерода дихроматом калия, с последующим определением его избытка (метод обратного титрования) солью Мора в присутствии фенилантраниловой кислоты.

Ход анализа

На технических весах берут навеску почвы 5 г, переносят в коническую колбу объемом 250 мл, заливают 100 мл 0,1 н раствора NaOH , взбалтывают колбу на ротаторе в течение 1 часа и вводят 25 мл насыщенного раствора сульфата натрия для коагуляции илистых частиц. После отстаивания в течение 15-20 мин.  содержимое колбы фильтруют, отбирают порцию экстракта в количестве 12,5 мл в колбу объемом 100 мл и упаривают  на электроплитке почти досуха.  Вносят в  колбу из цилиндра 10 мл  0,4 н. раствора дихромата калия и окисляют органическое вещество при нагревании  в течение  5 минут после наступления  момента, когда смесь начинает кипеть. В процессе окисления, в отверстия колб вставляют стеклянные воронки, использующиеся  для конденсации паров серной кислоты. Продукты окисления  после охлаждения до комнатной температуры  титруют 0,2 н раствором соли Мора в присутствии 3 капель фенилантраниловой кислоты, фиксируя  объем титранта (V1) в момент перехода окраски от вишневой к бутылочно-зеленой. Параллельно определяют объем соли Мора (V0), ушедший на аналогичное титрование  10 мл раствора дихромата калия.

В течение  времени, когда проводится  взбалтывание колбы на ротаторе, определяют общее содержание гумуса в почве. Для этого 100 мг почвы аналогично окисляют действием 10 мл  0,4 н. раствора дихромата калия. Смесь после охлаждения титруют солью Мора, определяя объем Vп .

Расчет результатов анализа.

Общее содержание  органического вещества в  почве (г/ 100г) определяют согласно выражения:

С общ   = (V0 - Vп)  • 0,000517 • 100/m ;

где:  0,000517 – количество органического вещества ( г ),  соответствующее 1 мл  0,1 н  соли Мора ;

m – масса навески почвы ( г );

Содержание подвижной фракции гумусовых кислот в почве (г/ 100г):

С пф   = (V0 – V1)  • 0,000517 • 200 ;

Степень подвижности определяют согласно выражения : ψобщ  = С пф / С общ

Разделение гуминовых кислот от фульвокислот

В коническую колбу объемом 100 мл заливают из мерного цилиндра 31,3 мл щелочного экстракта (после внесения насыщенного раствора сульфата натрия), вводят 5мл  1н раствора серной кислоты и нагревают на электроплитке почти до кипения. Контролируют  универсальной лакмусовой бумагой значение рН ( 1-2 ). Выпавшие в осадок бурового цвета гуминовые кислоты отфильтровывают и промывают содержимое на фильтре 0,01 н раствором серной кислоты (10 мл). Под фильтрующую воронку ставят чистую колбу объемом 100 мл и растворяют гуминовые кислоты минимальным объемом горячего 0,1н  раствора NaOH. Полученный раствор упаривают почти досуха, аналогично проводят окисление и титрование аналогично вышеописанной процедуре, фиксируя объем соли Мора V2.

Содержание подвижной фракции гуминовых кислот (г/100г) определяют согласно выражения: С г   = (V0 – V2)  • 0,000517 • 80 ;

Степень подвижности гуминовых кислот : ψг = С г / С общ

Содержание подвижной фракции фульвокислот: Сф = Спф - Сг

Степень подвижности фульвокислот  : ψф = С ф/ С общ

Форма оформления результатов:

| Код | V0 | Vп | С общ | V1 | С пф | Ψобщ | V2 | С г | Ψг | С ф | Ψф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |