Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Ю. М. Жученко

Радиационные методы измерений в биогеохимических объектах

Учебное пособие

для студентов 5 курса

специальности 1-31 01 01 02 «Биология
(научно-педагогическая деятельность)»

Гомель 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1	Краткие сведения из атомной и ядерной физики	6

1.1	Строение атома	6

1.2	Атомное ядро, изотопы	9

1.3	Радиоактивность и радиоактивный распад	11

1.4	Единицы измерения активности и величин, характеризующих поля ионизирующего излучения	17

2	Доза излучения. Единицы дозы излучения	20

2.1	Поглощенная доза	20

2.2	Эквивалентная доза	21

2.3	Эффективная эквивалентная доза облучения	22

2.4	Коллективная эквивалентная доза облучения	24

2.5	Экспозиционная доза фотонного излучения	25

2.6	Гамма – постоянная радионуклида.	27

3	Основные делящиеся и радиоактивные материалы и их свойства	29

3.1	Цезий	31

3.2	Йод	32

3.3	Стронций-90	33

3.4	Трансплутониевые радионуклиды	34

4	Радиоактивные материалы и окружающая среда	36

4.1	Естественная радиация	36

4.2	Изменение естественного радиоактивного фона	40

4.3	Испытания ядерного оружия	42

4.4	Промышленные процессы и естественные радионуклиды	42

4.5	Радиация и атомная энергетика	45

5	Обстановка после Чернобыльской аварии	48

5.1	Авария и аварийные меры на площадке	48

5.2	Последствия аварии на ЧАЭС	53

6	Выброс радиоактивных веществ в окружающую среду и пути облучения организма человека	59

6.1	Рассеяние и осаждение радиоактивных веществ	60

6.2	Пути внешнего облучения	61

6.3	Внутреннее облучение. Пути поступления радионуклидов	62

6.4	Допустимые уровни воздействия ионизирующих излучений и содержания радионуклидов в продуктах питания	68

6.5	Допустимые уровни загрязнения 137Cs и 90Sr продуктов питания	71

7	Взаимодействие заряженного излучения с веществом	77

7.1	Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом	77

7.2	Взаимодействие β-частиц с веществом	83

8	Взаимодействие рентгеновского и γ-излучений с веществом	91

8.1	Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение	92

8.2	Ослабление излучения в веществе	92

8.3	Фотоэффект	97

8.4	Комптон-эффект	99

8.5	Эффект образования пар	100

9	Ионизационный метод регистрации излучения	102

9.1	Принципы регистрации излучения	102

9.2	Физические основы газовой проводимости	105

9.3	Вольт–амперная характеристика газового разряда	108

9.4	Ионизационные камеры. Принципы работы и общие характеристики	112

9.5	Пропорциональный счетчик	120

9.6	Счетчик Гейгера–Мюллера	127

10	Сцинтилляционные детекторы	136

10.1	Принцип действия и структурная схема сцинтилляционного детектора	136

10.2	Фосфоры	138

10.3	Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)	144

11	Полупроводниковые детекторы	149

11.1	Зонная теория проводимости	149

11.2	Примесные полупроводники	151

11.3	Поверхностно–барьерные детекторы	156

11.4	Диффузионно-дрейфовые детекторы	156

12	Спектрометрия излучений	159

12.1	Основные виды спектрометров и их характеристики	159

12.2	Энергетические спектрометры	164

12.3	Методы построения спектрометров	166

12.4	Спектрометры с линейным энергетическо–амплитудным преобразованием	166

13	Методы дозиметрии	170

13.1	Термолюминесцентные дозиметры	170

13.2	Фотографический метод дозиметрии	177

14	Методы отбора и подготовки проб для радиометрических измерений	184

14.1	Цели и задачи агрохимического и радиологического обследования почв			185

14.2	Полевое агрохимическое и радиологическое обследование почв	186

14.3	Общие правила отбора смешанных почвенных образцов при агрохимическом и радиологическом обследовании	188

14.4	Формирование объединенных почвенных образцов при агрохимическом и радиологическом обследовании	190

14.5	Особенности отбора проб на угодьях, на которых после выпадения радионуклидов не проводилась обработка почвы	191

14.6	Виды анализов и формирование объединенных почвенных образцов для агрохимических анализов	193

14.7	Особенности обследования почв на содержание тяжелых металлов	194

15	Математическая обработка результатов измерений	196

15.1	Методы и средства измерения	196

15.2	Погрешность измерения действительных величин	198

15.3	Статистическая точность измерения	201

Список литературы	205

# Введение

Противорадиационная защита человека и природной среды требует особой заботы и внимания в связи с широким и крупномасштабным использованием атомной энергии. Поэтому важное значение приобретают количественные характеристики поля ионизирующего излучения, формируемого различными источниками, а так же физические величины, определяющие характеристики источников излучения и последствия воздействия ионизирующего излучения на объекты живой и неживой природы, методы и средства их измерения.

Применяемая человеком атомная энергия, принося несомненную пользу, таит в себе, к сожалению, потенциальную опасность, реализуемую в аварийных ситуациях, источником возникновения которых оказываются либо недостаточная квалификация ответственных лиц, либо преступная небрежность и халатность. Анализ радиационных инцидентов, случившихся в разных странах, показывает, что большая часть из них обусловлена именно этими причинами. Это подтверждают и наиболее крупные аварии, такие, как авария на американской АЭС в 1979 г., авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г., инциденты на границе при попытке перевозки радиоактивных материалов.

В этой связи острым является вопрос об уровне профессиональной культуры, необходимым элементом которой должно быть понимание природы опасных факторов, сопутствующих развитию новых технологий, и тех реальных последствий, которые они могут вызвать. Пути повышения профессиональной культуры разнообразны, но все они связаны с подготовкой и повышением квалификации кадров в области радиационного контроля, важнейшей составляющей которого является радиометрия, спектрометрия и дозиметрия ионизирующих излучений.

# Краткие сведения из атомной и ядерной физики

1.1	Строение атома

1.2	Атомное ядро, изотопы

1.3	Радиоактивность и радиоактивный распад

1.4	Единицы измерения активности и величин, характеризующих поля ионизирующего излучения

## Строение атома

Атом – это мельчайшая частица элемента, обладающая его химическими свойствами. Радиус атома равен примерно 10-8см. Два или несколько атомов могут соединяться в молекулу – наименьшую частицу химического соединения, сохраняющую его химические свойства.

Атом имеет сложное внутреннее строение. В центре атома (рисунок 1.1) расположено ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома. Радиус ядра – около 10-12 см. Он меньше радиуса атома в 104 раз. Положительный заряд ядра равен Zе, где Z – порядковый номер элемента в периодической системе Д. И. Менделеева, а
е = 1,610-19к – элементарный электрический заряд. Вокруг ядра движется Z электронов, суммарный отрицательный заряд которых равен Zе. Заряд электронов нейтрализует заряд ядра, вследствие чего атом–электрически нейтральная частица.

Рисунок 1.1 – Схема строения атома серебра (Z=47)
Цифры показывают число электронов в оболочках.

Электроны в атоме распределены по электронным оболочкам. В каждой оболочке находится не более 2n2 электронов (n = 1, 2, 3, ...–нумерация оболочек начиная от ядра). Каждый электрон в n-оболочке характеризуется одной и той же энергией Wn. Она складывается из кинетической и потенциальной энергий движущегося в оболочке электрона. Электроны в атоме принимают только ряд дискретных (прерывных) значений энергий: W1, W2,….Wn. В отличие от свободных электронов атомные электроны не излучают энергии при ускоренном движении по замкнутым орбитам вокруг ядра.

Атом поглощает или испускает энергию при переходе электронов с n1-й на n2-ю оболочку:

W = Wn2 – Wn1								(1.1)

где Wn1  и Wn2 – энергия электрона на соответствующих оболочках.

Атом имеет бесконечное число электронных оболочек (номера оболочек изменяются от единицы до бесконечности). Наиболее близкие к ядру электронные оболочки обозначают буквами К, L, M, N,... Первую оболочку (n = 1) называют K-оболочкой, вторую
(n = 2) – L-оболочкой и т. д.

С ростом n расстояние оболочки от ядра увеличивается. Чтобы удалить из атома электрон с n-й оболочки, нужно затратить энергию W = Wn. Эту энергию называют энергией связи электрона в атоме на n-й оболочке. Она характеризует связанность электрона в атоме и равна по абсолютной величине энергии электрона на n-й оболочке.

За единицу энергии в атомной и ядерной физике принят электронвольт (эВ). Он равен изменению энергии электрона при прохождении ускоряющего напряжения 1 В:

1 эВ = 1,6  10–19 Дж.

Один миллион электронвольт составляет более крупную единицу энергии – мегаэлектронвольт (МэВ):

1 МэВ = 103 эВ = 1,6  10–13 Дж.

Любая энергия W связана с соответствующей ей массой М соотношением Эйнштейна:

W = М  с2									(1.2)

где с = 2,998  108 м/с – скорость света в вакууме.

Энергия частиц состоит из энергии покоя W0 = M0  c2 (М0 – масса покоя тела) и кинетической энергии тела Е:

W = W0 + E. 									(1.3)

Следовательно, масса движущейся частицы:

М = М0 + Е / с2. 								(1.4)

У некоторых частиц (фотон, нейтрино) масса покоя М0 равна нулю. Такие частицы обладают только массой движения

М = Е/с2. 									(1.5)

При синтезе атома из ядра и Z электронов освобождается энергия, равная суммарной энергии связи электронов в атоме Wcв. Следовательно, масса атома Мат меньше массы ядра MЯ и Z масс электронов на величину называемую дефектом массы.

М = Wcв/c2 = МЯ + Zme — Мат, 						(1.6)

Если атом не взаимодействует с другими частицами (атомами, свободными электронами и т. д.), то электроны располагаются на самых близких к ядру оболочках. В этом состоянии атома, называемом основным, электроны наиболее прочно связаны с ядром. Под действием внешних сил (столкновения со свободными электронами, атомами и другими частицами) атомный электрон переходит с оболочки n1 на более удаленную оболочку п2, атом возбуждается, получая энергию:

W = Wn2 – Wn1.

Время жизни возбужденного атома составляет приблизительно
10–8 с. Затем в возбужденном атоме происходят переходы электронов, в результате которых электроны опять располагаются на самых близких к ядру оболочках, а атом возвращается в основное состояние.

В процессе перехода из возбужденного состояния в основное атом излучает один или несколько фотонов. Суммарная энергия фотонов равна энергии, полученной атомом во время возбуждения.

Фотон – частица электромагнитного излучения. Он движется со скоростью света и не может находиться в состоянии покоя. Заряд фотона равен нулю, энергия фотона

EФ = h  v 							(1.7)

где h = 6,625  10-34 Дж  с – постоянная Планка;

v – частота излучения, гц.

В процессе возбуждения атом поглощает определенные дискретные порции энергии, необходимые для перевода электрона с одной оболочки на другую. Вследствие этого возбужденный атом характеризуется только дискретными значениями энергии. Их называют энергетическими уровнями атома и изображают в виде диаграммы. Каждому энергетическому уровню атома на диаграмме соответствует горизонтальная линия. За начало отсчета энергии обычно принимают энергию покоя невозбужденного атома (основное состояние атома). Сбоку горизонтальных линий указывают энергию возбуждения атома. Переходы электронов в возбужденном атоме, показывают на диаграмме вертикальными стрелками между энергетическими уровнями. Энергия излучаемого фотона равна разности уровней энергий.

В ряде случаев на диаграмме удобнее изображать не энергетические уровни атома, а энергии электронов на оболочках (рисунок 1.2). Вертикальные стрелки показывают возможные переходы электронов в возбужденном атоме с одних оболочек на свободные места в других оболочках. Сбоку горизонтальных линий наносят энергии электронов в оболочках и обозначения (номера) оболочек. Энергия фотона равна разности энергий начала и конца стрелки.

Рисунок 1.2 – Схема энергетических уровней атома и переходов между ними

Дискретность энергетических состояний атома определяет и дискретный (линейчатый) спектр излучаемых фотонов. Он подразделяется на серии. Каждая серия состоит из набора отдельных линий, расположенных в некотором интервале частот. Серии обозначают буквами оболочек, на которые происходят переходы электронов в возбужденном атоме.

Линейчатые спектры атомов различных элементов имеют свои особенности. Это свойство линейчатых спектров используют в методе спектрального анализа состава сложных веществ.

## Атомное ядро, изотопы

Атомное ядро состоит из Z протонов и N нейтронов. Общее число протонов и нейтронов в ядре A = Z + N называют массовым числом.

Протон – это ядро простейшего атома – атома водорода. Он несет положительный элементарный заряд е.

Нейтрон – электрически нейтральная частица. Его масса близка к массе протона.

Протоны и нейтроны обозначают буквами р и n соответственно.

Химические свойства атомов зависят только от заряда ядра, т. е. от числа протонов в ядре. Следовательно, два атома с равными Z, но различными А обладают одинаковыми химическими свойствами. Такие атомы называют изотопами.

Природный элемент представляет собой смесь изотопов. Так, природный водород (Z = 1) состоит из двух изотопов: водорода
(А = 1) и дейтерия (А = 2).

Определенность состава ядра используют при обозначении ядер и изотопов в виде ZA
            X, где X – химический символ элемента, Z – порядковый номер элемента, А – массовое число ядра. Например, символическое обозначение одного из изотопов углерода 612
            C. Ядро изотопа 612
            C состоит из шести протонов и шести нейтронов. Изотопы водорода, как исключение, обозначают буквами без указания Z и А: водород Н (11
            H), дейтерий D (12
            H), искусственный изотоп водорода тритий Т (13
            H). Так как каждый элемент имеет определенный порядковый номер Z, то при обозначении ядер и изотопов этот номер часто опускают.

Ядра легких изотопов удобны для бомбардировки других ядер. Они получили специальные названия и обозначения: ядро водорода – протон (р), ядро дейтерия – дейтон (d), ядро трития – тритон (t), ядро He – -частица ().

Массу ядер, атомов и молекул измеряют в атомных единицах массы а. е. м., равной 1/12 массы изотопа 612
            C:

1 а. е. м.= 1,66  10–24 г.

Отношение массы атома (молекулы) к атомной единице массы называют относительной атомной (молекулярной) массой. По–своему определению эти величины не имеют размерности. Кратко их называют атомной (молекулярной) массой. Атомную массу обозначают буквой A, молекулярную – буквой μ.

По соотношению Эйнштейна W = Mc2 атомной единице массы соответствует энергия 931 МэВ. Поэтому массу покоя частиц часто выражают в энергетических единицах. Так, масса электрона в единицах а. е. м.

mе = 5,49  10-4 а. е. м,

а в энергетических единицах:

mе = 931  5,49  10-4 = 0,51 МэВ.

Протоны и нейтроны удерживаются внутри ядра силами, называемыми ядерными. По своей интенсивности они намного мощнее электрических, магнитных и гравитационных сил. Ядерные силы относятся к короткодействующим, с радиусом действия около 10–13 см. Они проявляются одинаково между протоном и протоном, нейтроном и нейтроном, нейтроном и протоном. Поэтому протоны и нейтроны называют нуклонами (ядерными частицами).

Энергия связи нуклона в ядре намного превышает энергию связи электрона в атоме. Наибольшая энергия связи электрона в K–оболочке тяжелых изотопов (A>200) составляет около 0,1 МэВ, в то время как энергия связи нуклона в ядре тех же изотопов – больше 7 МэВ. Следовательно, энергия связи нуклона в ядре более чем в 70 раз превосходит энергию связи электрона в атоме.

Ядро, как и атом, может находиться только в дискретных энергетических состояниях. В основном состоянии энергия покоя ядра минимальна. При получении определенной порции энергии ядро переходит на один из своих возбужденных уровней. Если энергия возбуждения ядра меньше энергии связи нуклона, то возбужденное ядро, переходя в основное состояние, испускает фотоны ядерного происхождения, которые называют γ-квантами. Если же энергия возбуждения ядра больше энергии связи нуклона, то наблюдаются два конкурирующих процесса. Возбужденное ядро может перейти в основное состояние путем выбрасывания одного или нескольких нуклонов или испускания γ-квантов. В первом случае происходит превращение одного ядра в другое, во втором состав ядра не изменяется.

## Радиоактивность и радиоактивный распад

Стабильные (устойчивые) ядра содержат определенные числа протонов и нейтронов. На нейтронно-протонной диаграмме (рисунок 1.3) природные изотопы, отмеченные черными точками, сгруппированы в узкой стабильной области.

Если ядро содержит избыток протонов или нейтронов, то оно радиоактивно (неустойчиво). Самопроизвольно изменяя свой состав, ядро со временем попадает в стабильную область.

Ядра, имеющие избыток нейтронов, испускают электроны, которые называют β–-частицами. Этот тип радиоактивности относится к β–-распаду. В процессе β-распада нейтрон, испуская электрон е– и антинейтрино ν, превращается в протон:

n→p+e−+ν

Порядковый номер изотопа увеличивается на единицу, а отношение N/Z ядра уменьшается.

Ядра с избытком протонов испускают позитроны (β+-частицы) – положительно заряженные электроны и нейтрино ν. При β+-распаде один протон в ядре превращается в нейтрон и порядковый номер изотопа уменьшается на единицу.

p→n+e++ν

Рисунок 1.3 – Нейтронно-протонная диаграмма

Второй тип радиоактивности – -распад. Он характерен для тяжелых ядер с Z > 83. В этом распаде тяжелое ядро испускает
–частицы. Порядковый номер изотопа уменьшается сразу на две единицы, а массовое число – на четыре единицы.

Ядерные превращения сопровождаются выходом корпускулярных частиц и фотонов. Число распавшихся ядер не всегда совпадает с числом испускаемых корпускулярных частиц и еще реже – с числом испускаемых фотонов.

Типы распадов приведены в таблице 1.1.

Радиоактивное превращение атомных ядер записывают в виде уравнения:

ZA
            X=Z1A1
            Y+α,

где ZA
            Xисходное, материнское ядро;

Z1A1
            Y–дочернее ядро; α – испускаемая частица.

Таблица 1.1 – Изменение атомной массы и атомного номера при различных типах распада нуклида

| Тип распада | Атомная масса |  | Атомный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материнский нуклид | дочерний нуклид | материнский нуклид | дочерний нуклид |
| α-распад | А | А – 4 | Z | Z – 2 |
| β–-распад | А | А | Z | Z + 1 |
| β+-распад | А | А | Z | Z – 1 |

При β-распаде одновременно испускается не одна, а две частицы: электрон (позитрон) и антинейтрино (нейтрино). В α-распаде испускается одна α-частица. Приведем примеры β- и α-распадов:

Co→Ni+β−+ν			U→Th+α

Дочерние ядра могут образовываться в возбужденном состоянии. Тогда радиоактивный распад сопровождается испусканием γ-квантов. Поэтому некоторые радиоактивные изотопы, такие, как 60Со, используют в качестве источников γ-квантов.

Радиоактивный распад ядра удобно изображать диаграммой. За начало отсчета энергии принимают энергию покоя основного состояния дочернего ядра. Все возможные энергетические состояния (уровни) ядер в радиоактивных превращениях показаны на диаграмме горизонтальными, линиями. По краям линий указаны периоды полураспадов и энергии состояний, МэВ, отсчитанные от принятого нуля. Радиоактивные превращения (, β+), в которых заряд ядра уменьшается, указывают стрелками, направленными справа вниз налево, β–-распад – стрелками, направленными слева вниз направо, γ-переходы – вертикальными стрелками. Над стрелкой указывают тип распада, долю распадов в направлении стрелки, энергию -частицы или максимальную (граничную) энергию β-частиц. Энергия γ-квантов равна разности энергий уровней ядра между началом и концом стрелки. В качестве примера на рисунке 1.4 показана диаграмма распада 137Cs.

После радиоактивного распада возможно образование дочернего ядра в метастабильном возбужденном состоянии. Время жизни метастабильного состояния ядра изменяется от долей секунды до нескольких лет, тогда как время жизни большинства состояний возбужденных ядер составляет примерно 10–13 – 10–12 с. Метастабильные состояния ядра обозначают обычными символами, только к массовому числу ядра добавляют букву m. Эти состояния ядра отмечают специально на диаграмме.

Рисунок 1.4 – Схема распада 137Cs

Стабильность атома определяется равновесием его внутренних сил. Многие атомы являются нестабильными. Нестабильный атом может вернуться в стабильное состояние за счет различных видов высвобождения энергии часто сопровождающимися ионизирующим излучением. Ионизирующее излучение – это небольшая часть общего спектра электромагнитных излучений и излучений частиц (бета-, альфа-частиц и нейтронов). Излучение с очень малой длиной волны может передавать атому энергию достаточную для того, чтобы выбить электрон из этого атома. Этот процесс называется ионизацией, и, соответственно излучение способное вызвать ионизацию, обозначается термином ионизирующее излучение.

Масса, заряд и скорость частицы или форма волны излучения влияют на степень ионизации. Тяжелые, обладающие высокой энергией частицы (такие как альфа-частицы) при движении быстро утрачивают ее с расстоянием и поэтому не проникают вглубь тела. Альфа-частицы (состоящие из двух протонов и двух нейтронов) не в состоянии пройти сквозь слой омертвевших клеток на поверхности кожи. Бета-частицы (электроны появляющиеся в результате преобразования нейтронов в протоны в ядре радионуклидов) способны проникать в тело на глубину до нескольких сантиметров. Другие типы электромагнитного излучения, такие как рентгеновское и гамма-излучение обладают достаточной проникающей способностью, что позволяет использовать их в целях медицинской диагностики.

Нестабильный атом радиоизотопа приобретает стабильность путем распада, сопровождающегося ионизирующим излучением. Такое свойство атома называется радиоактивностью, а сам атом – радионуклидом. В ходе этого процесса радионуклиды могут испускать альфа- и бета-частицы, рентгеновские и гамма-лучи, а также некоторые другие виды радиоактивного излучения.

При рассмотрении радиоактивного распада было установлено, что не все ядра радионуклида распадаются одновременно. В каждую секунду распадается лишь некоторая часть общего числа атомных ядер данного радиоактивного элемента. Эта часть, характеризующая вероятность распада на одно ядро в единицу времени, называется постоянной распада .

Таким образом, постоянная распада служит мерой неустойчивости ядер данного радиоактивного вещества. Она не зависит ни от химических, ни от физических условий. Постоянная распада имеет всегда одно и то же значение для каждого радионуклида и не зависит от общего числа ядер. Например, из общего числа ядер радия только 1,3810–11 часть распадается в каждую секунду. Если имеется 1013 ядер радия, то в 1 с распадается 138 ядер. Следовательно, 1,3810–11 1/с является постоянной распада Ra.

Если N – число нераспавшихся ядер данного радиоактивного элемента в момент времени t, λ – постоянная распада, то dN – изменение числа имеющихся ядер за интервал времени dt будет:

dN=−λ×N×dt							(1.8)

Интегрируя это уравнение и считая, что при t=0 число нераспавшихся радиоактивных ядер атомов равно N0, получаем экспоненциальный закон радиоактивного распада:

N=N0⋅exp−λ⋅t							(1.9)

Для характеристики скорости радиоактивного распада пользуются периодом полураспада Т1/2, т. е. временем, в течение которого распадается половина первоначального количества ядер данного радионуклида. Если принять, что N = ½  No, то получим:

N=N0×exp−λ×t=12							(1.10)

откуда:

ln2=λ×T12							(1.11)

или

T12=0,693λ,							(1.12)

λ=0,693T12							(1.13)

Подставляя значение  в уравнение (1.9), получаем соотношение, определяющее относительное изменение числа ядер:

NN0=exp−0,693×tT12=exp−λ⋅t					(1.14)

Распад отдельных радионуклидов носит случайный характер. Активность большого числа радионуклидов данного радиоизотопа снижается со временем экспоненциально и для характеристики этого распада используют термин период полураспада. Физический смысл периода полураспада – это время, за которое активность радионуклида снижается вдвое. Эта величина является постоянной для данного радиоизотопа.

Биологический период полувыведения – это время, необходимое организму для выведения половины данного вещества, исходя из чисто биологических законов. Эффективное время полураспада объединяет понятия физического периода полураспада и биологического периода полувыведения. Это наиболее важный параметр при описании воздействия радиоактивных веществ на организм.

Используются также и два других понятия: биологический период полувыведения и эффективное время полураспада.

Эффективный период полураспада, учитывающий радиоактивный распад и биологическое выведение, выразится следующей формулой:

Tэфф.=T12×Tбиол.T12+Tбиол.							(1.15)

Тэфф. может значительно отличаться от Т1/2 и Тбиол..

Если Т1/2  Тбиол., то Тэфф. = Тбиол. и если Т1/2 << Тбиол., то Тэфф. = Т1/2.

Нередко на практике требуется определить степень равновесности η(t) дочернего радионуклида по отношению к материнскому.

Допустим, что в радиоактивном препарате в начальный момент времени t = 0 активность материнского радионуклида была Q1(0) с периодом полураспада T121, активность дочернего Q2(0) с периодом полураспада T122. Тогда через промежуток времени t для простой изобарной цепочки степень равновесности дочернего радионуклида по отношению к материнскому
η(t) = Q2(t) / Q1(t) будет:

ηt=T121T121−T122×1−e−0.693⋅T121−T122T121⋅T122⋅t				(1.16)

Откуда время t, при котором достигается равновесие материнского и дочернего радионуклидов (в практике η принимают равным 0.97) будет:

t=−ln1−η×T121−T122T121T121×T1220,693×T121−T122						(1.17)

## Единицы измерения активности и величин, характеризующих поля ионизирующего излучения

Постановлением Госстандарта от 8 февраля 1984 г. утверждены «Методические указания РД 50–454–84; внедрение и применение ГОСТ 8.417–81 «ГСИ. Единицы физических величин в области ионизирующих излучений».

Наряду с Международной системой единиц используются внесистемные единицы активности и дозовые характеристики полей ионизирующих излучений.

Употребляемое количество радиоактивных веществ принято выражать не в единицах массы, а в единицах активности радионуклида. Объясняется это следующими причинами: если количество применяемых радиоактивных веществ очень мало, измерение их массы часто представляет большие трудности; препараты обычно находятся в запаянных ампулах и не могут быть извлечены без серьезных затруднений; радиоактивные вещества часто используют в смеси с нерадиоактивными; одинаковые количества разных веществ обычно обладают различной активностью, которая со временем уменьшается.

Активность радионуклида в источнике – отношение числа dNo спонтанных ядерных переходов из определенного ядерно-энергетического состояния радионуклида, происходящих в данном его количестве за интервал времени dt, к этому интервалу:

Q=dN0dt							(1.18)

Самопроизвольное ядерное превращение называют радиоактивным распадом.

За единицу активности радионуклида в источнике в СИ принимают Беккерель (Бк). (Антуан Анри Беккерель (1852-1908)–французский физик, открыл радиоактивность солей урана.)

Беккерель равен активности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за время 1 с происходит один спонтанный переход из определенного ядерно-энергетического состояния этого радионуклида.

Применяют также дольные и кратные единицы мкБк, мБк, сБк, КБк, МБк и др.

Внесистемная единица активности – Кюри (Ки).

(Пьер Кюри (1859—1906) и Мария Склодовская-Кюри (1867 – 1934) – французские физики, открывшие радиоактивность полония и радия).

Кюри – это единица активности радионуклида в источнике, равная активности нуклида, в котором происходит 3,71010 актов распада в 1 с (активность 1 г 226Ra приближенно равна 1 Ки).

Внесистемная единица активности кюри связана с Беккерелем следующим образом:

1Ки = 3,7  1010 расп./с  = 3,7  1010 Бк;

1Бк = 2,7  10–11 Ки.

В радиометрии применяются удельная Qm (Бк/кг), объемная Qv (Бк/м3), молярная Qmol (Бк/моль) и поверхностная Qs (Бк/м2) активности источников.

Между активностью (Бк) и массой радиоактивных веществ (г) существует определенная связь.

Если во взятом количестве радиоактивного вещества будет происходить в каждую секунду Q распадов, то общее число атомов N, дающее эту активность, будет равно активности вещества, деленной на постоянную распада λ, с-1, т. е. N = Q/λ:

N=Qλ=Q×T120,693							(1.19)

Общее количество радиоактивного вещества в граммах т, дающего активность вещества Q = 1 Бк, равно:

m=N×AL0							(1.20)

где:

А – атомная масса данного радионуклида, г;

Lo = 6,02  1023 (моль)-1 – число Авогадро;

A/Lo – масса одного атома.

Подставляя данные, получаем массу вещества (г) активностью Q (Бк):

m=Q×T120,693×A6,02×1023=2,4×10−24×Q×A×T12				(1.21)

Активность Q (Бк) любого радионуклида массой m (г) равна:

Q=m2,4×10−24×A⋅T12=4,17×1023×mA×T12						(1.22)

Пример

Определить массу 1 Бк 210Ро (T1/2 = 138 сут., A = 210).

Решение

По формуле (1.21) определяем:

m=0,24×10−23210×138×24×60×60=6,01×10−15 г

Пример

Определить активность 1 г 226Ra (T1/2 = 1620 лет, A = 226).

Решение

По формуле (1.22) определяем:

Q=4,17×1023226×1620×365×24×60×60=3,61×1010 Бк

# Доза излучения. Единицы дозы излучения

2.1	Поглощенная доза

2.2	Эквивалентная доза

2.3	Коллективная эквивалентная доза облучения

2.4	Экспозиционная доза фотонного излучения

2.5	Гамма-постоянная радионуклида

## Поглощенная доза

При взаимодействии ионизирующего излучения со средой часть энергии фотонов будет являться потерянной излучением энергией, которая преобразуется в энергию, переданную веществу (кинетическую энергию освобожденных электронов, теряемую при их взаимодействии с веществом), и поглощенную веществом энергию излучения, характеризующую энергию теплового движения молекул данного вещества.

Для определения меры поглощенной энергии любого вида излучения в среде принято понятие поглощенной дозы излучения.

Международной системе единиц принято использовать Грей (Гр), равный 1 Дж/кг.

Поглощенная доза излучения D определяется как отношение средней энергии dw, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме:

D=dwdm							(2.1)

За единицу поглощенной дозы излучения в СИ принимается Грей (Гр).

Грей равен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж (1 Гр = 1 Дж/кг).

(Луис Гарольд Грей (1905 – 1965) – английский физик, сделавший в области радиационной дозиметрии открытие, известное как принцип Брэгга-Грея).

(Джеймс Прескотт Джоуль (1818 – 1889) – английский физик, внесший вклад в исследование магнетизма тепловых явлений, физики низких температур и обоснование закона сохранения энергии).

Применяют также дольные и кратные единицы мкГр, мГр, МГр и др. Внесистемная единица поглощенной дозы излучения – рад.

Рад соответствует поглощению 100 эрг энергии любого вида ионизирующего излучения в 1 г облученного вещества:

1 рад = 100 эрг/г = 10–2 Дж/кг = 10–2 Гр = 1 сГр;

1 Гр = 100 рад.

## Эквивалентная доза

Для оценки биологического воздействия (при облучении малыми дозами, не превышающими пяти предельно допустимых доз) различных видов ионизирующих излучений в задачах радиационной безопасности необходимо введение понятия эквивалентная доза.

Воздействие излучения, включая поражение тканей, определяется не только поглощенной дозой, но также типом и энергией радиоактивного излучения. Эквивалентная доза (Н) ионизирующего излучения определяется как произведение поглощенной дозы (D) на средний коэффициент качества (k) ионизирующего излучения в данном элементе объема биологической ткани стандартного состава.

H=D×k							(2.2)

Эквивалентная доза излучения вводится для оценки радиационной опасности хронического облучения человека в поле различных ионизирующих излучений и определяется суммой произведения поглощенной дозы Di п видов излучения и соответствующего коэффициента качества излучения ki т. е.

H=Di×ki,							(2.3)

где индекс i относится к компонентам излучения разного качества. Коэффициент качества ионизирующего излучения является безразмерным числом, которое зависит от линейной передачи энергии (ЛПЭ) заряженных частиц в воде (таблице 2.1).

Таблица 2.1 – Зависимость коэффициента качества k от ЛПЭ LΔ в воде

| LΔ в воде | нДж/м | 0,56 и менее | 1.1 | 3,7 | 8,5 | 28 и больше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кэВ/мкм | 3,5 или менее | 7,0 | 23 | 53 | 175 и больше |
| k |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |

ЛПЭ (LΔ) определяется как отношение энергии dEΔ, переданной веществу заряженной частицей вследствие столкновения на элементарном пути dl, к длине этого пути

LΔ=dEΔdl							(2.4)

Безразмерный коэффициент качества излучения, используемый для перевода поглощенной дозы излучения в эквивалентную дозу, определяет зависимость неблагоприятных биологических последствий при хроническом облучении человека в малых дозах от ЛПЭ, не превышающих установленных в целях радиационной безопасности пределов доз. Значения k для различных видов излучений с неизвестным спектральным составом приведены в таблице 2.2.

За единицу эквивалентной дозы в СИ принимается Зиверт (3в).

Зиверт – такое количество энергии любого вида излучения, поглощенной в 1 кг биологической ткани, при котором наблюдается такой же биологический эффект, как и при поглощенной дозе в 1 Гр образцового рентгеновского или γ-излучения (в качестве образцового источника принимают рентгеновское излучение с граничной энергией 180 кэВ).

(Рольф Зиверт – шведский физик, внесший большой вклад в различные области радиационной безопасности.)

Таблица 2.2 – Значение коэффициента качества для различных видов излучения

| Тип и диапазон энергии | k |
| --- | --- |
| Фотоны, все энергии (включая гамма- и рентгеновское излучение) | 1 |
| Электроны и мюоны, все энергии6 | 1 |
| Нейтроны < 10 кэВ | 5 |
| Протоны >2 МэВ Нейтроны от 10 кэВ до 100 кэВ | 10 |
| Нейтроны от 100 кэВ до 2 МэВ | 20 |
| Нейтроны от 2 МэВ до 20 МэВ | 10 |
| Нейтроны >20 МэВ | 5 |
| Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра | 20 |

Внесистемная единица эквивалентной дозы – бэр (биологический эквивалент рада).

Определение бэра аналогично определению Зиверта, с той лишь разницей, что вместо поглощенной дозы в 1 Гр используют поглощенную дозу в 1 рад.

Таким образом:

1 Зв = 1 Гр  k = 1 (Дж/кг)  k = 100 рад  k  = 100 бэр;

1 бэр = 10–2 Зв = 1 сЗв.

## Эффективная эквивалентная доза облучения

При работе с источниками ионизирующих излучений облучение тела человека может быть неравномерным. Так, при попадании радионуклидов внутрь организма воздействию могут подвергаться отдельные органы и ткани. Иногда также требуется оценить ущерб, нанесенный здоровью человека в результате облучения различных органов и тканей, имеющих неодинаковую восприимчивость к радиационному повреждению. Поэтому в целях радиационной защиты вводится понятие эффективная эквивалентная доза облучения, которая определяется соотношением:

Hэфф=Hi×Wi							(2.5)

где Hi – среднее значение эквивалентной дозы облучения в i-м органе и ткани человека; Wi – взвешивающий коэффициент, равный отношению ущерба облучения i-го органа или тела человека к ущербу от равномерного облучения всего тела человека при одинаковых эквивалентных дозах облучения. Значения Wi приведены в
таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Значения взвешивающего коэффициента для различных тканей и органов

| Ткань или орган | Фактор оценки тканей Wi, |
| --- | --- |
| Половые железы | 0,20 |
| (Красный) костный мозг | 0,12 |
| Толстая кишка | 0,12 |
| Легкие | 0,12 |
| Желудок | 0,12 |
| Мочевой пузырь | 0,05 |
| Молочная железа | 0,05 |
| Печень | 0,05 |
| Пищевод | 0,05 |
| Щитовидная железа | 0,05 |
| Кожа | 0,01 |
| Костная поверхность | 0,01 |
| Остальные ткани и органы | 0,05 |

Доза формируется несколькими путями:

- внешнее облучение (гамма- и нейтронное излучение);

- внутреннее облучение:

- за счет потребления продуктов питания (в основном бета-излучение);

- за счет вдыхания аэрозолей, находящихся в воздухе (в основном альфа-излучение).

В нормальных условиях наибольшую дозу облучения человек получает от естественных источников радиации. Среднегодовая доза от естественных источников излучения составляет около 2,4 миллизиверта (мЗв). В пределах этой среднестатистической величины индивидуальная годовая доза может находиться в пределах от 1 до 5 мЗв/г, а в отдельных случаях достигать значения 1 Зв и более.

Если поглощенная доза излучения выражает меру радиационного воздействия, то эквивалентная доза облучения – меру ожидаемого эффекта облучения. Поглощенная доза и эквивалентная доза излучений являются индивидуальными дозами.

Все рассмотренные выше количественные показатели относятся к облучению отдельно взятых лиц. Кроме того, используются количественные характеристики, описывающие подвергшиеся облучению группы или популяции. В этих характеристиках с целью учета количества людей, облученных от одного источника, средняя индивидуальная доза облучения умножается на количество людей в группе. В частности, при работе атомных станций необходимо определить меру радиационного воздействия и меру ожидаемого эффекта облучения большого количества людей (персонал, население). Для этих целей используют понятия коллективная поглощенная доза и коллективная эквивалентная доза облучения.

## Коллективная эквивалентная доза облучения

Коллективная эквивалентная доза облучения (Нкол) – величина, введенная для оценки стохастических (вероятностных) эффектов воздействия ионизирующего излучения на персонал и население, определяется выражением:

Нколл=0∞N(H)×HdH							(2.6)

где N(H)dH – число лиц, получивших эквивалентную дозу облучения в пределах от Н до H+dH. Размерность коллективной эквивалентной дозы облучения чел.–Зв (чел.–бэр).

Если в формуле (2.6) вместо эквивалентной дозы Н использовать эффективную эквивалентную дозу облучения Нэфф, можно получить значение эффективной коллективной эквивалентной дозы облучения населения (Нэфф кол).

При наличии нескольких различных групп людей общая коллективная доза определяется как сумма доз для каждой группы. Коллективные дозы отражают общие последствия облучения популяции или группы, но их следует использовать лишь при условии, что последствия действительно пропорциональны величине дозы и количеству облученных людей. При необходимости проведения разграничения между коллективной дозой и дозой для отдельного лица последнюю называют индивидуальной дозой.

Коллективная эффективная доза, вызванная наличием радиоактивных веществ в окружающей среде, может накапливаться в течение длительного времени и оказывать влияние на последующие поколения людей. Для конкретных условий общая коллективная эффективная доза – это интегрированная по всему периоду времени мощность коллективной эффективной дозы в результате однократного выброса (или, в случае продолжительной работы в условиях излучения – интегрированная по периоду работы в этих условиях). Если же интегрирование проводится в течение ограниченного времени, то количественное значение будет также ограничено. При значительном разбросе величин индивидуальных доз или при длительном периоде воздействия может оказаться полезным подразделение коллективных доз на элементы, охватывающие более ограниченный диапазон доз и временных интервалов. При рассмотрении последствий облучения за период работы в условиях излучения иногда удобно проводить различие между уже полученной коллективной эффективной дозой и ожидаемой коллективной эффективной дозой в течение всего времени.

## Экспозиционная доза фотонного излучения

Экспозиционная доза (X) фотонного излучения – отношение суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, созданных в воздухе, когда все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в элементарном объеме воздуха с массой dm, полностью остановились в воздухе, к массе dm воздуха в этом объеме:

X=dQdm							(2.7)

Понятие экспозиционная доза установлено только для фотонного излучения с энергией 1 кэВ – 3 МэВ.

Единица экспозиционной дозы в СИ – Кулон на килограмм (Кл/кг).

Кулон на килограмм равен экспозиционной дозе, при которой все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в воздухе массой
1 кг, производят ионы, несущие электрический заряд 1 Кл каждого знака.

Внесистемная единица экспозиционной дозы фотонного излучения: Рентген (Р).

Рентген – единица экспозиционной дозы фотонного излучения, при прохождении которого через 0,001293 грамма воздуха (1 см3) сухого атмосферного воздуха при нормальных условиях (температура 0°С и давление 1013 ГПа (760 мм рт. ст.) в результате завершения всех ионизационных процессов в воздухе создаются ионы, несущие одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.

(Шарль Огюстен Кулон (1736–1806) – французский физик, внесший большой научный вклад в области электричества и магнетизма).

(Вильгельм Кондрад Рентген (1845–1923) – немецкий физик, открывший излучение, названное им Х-лучами (рентгеновские лучи), и создавший рентгеновские трубки.)

При определении экспозиционной дозы должно выполняться условие электронного равновесия, при котором сумма энергий образующихся электронов, покидающих рассматриваемый объем, соответствует сумме энергий электронов, входящих в этот объем. В условиях электронного равновесия в качестве энергетического эквивалента экспозиционной дозы можно принять поглощенную дозу излучения.

Из определения единицы рентген можно найти энергетические эквиваленты рентгена во внесистемных единицах.

По определению, 1 Р соответствует заряд 1CГCE = N  q, где N – число ионов, создаваемых излучением в 1 см3; q – заряд иона, равный 4,810–10 СГСЕ.

Таким образом, для определения заряда в 1СГСЕ требуется:

N = l / (4,8  10 –10) = 2,08  10 9 пар ионов / см3.

При расчете на 1 г воздуха 1 Р будет соответствовать:

2,0810 9 /0,001293 = 1,6110 12 пар ионов / г  или 1,6110 15 пар ионов / кг.

Если учесть, что средняя энергия ионообразования в воздухе
W= 33,85 эВ и 1эВ = 1,610–12эрг, то единице экспозиционной дозы
1 Р будет соответствовать поглощенная энергия в 1 см3 воздуха:

NW = 2,08  10 9  33,85  10-6 = 7,05  10 4 МэВ / см3 = 0,113 эрг / cм3,

при пересчете на 1 г воздуха единица экспозиционной дозы 1 Р будет соответствовать поглощенной энергии:

NW = 1,61  10 -12  ЗЗ,85  10-6 = 5,45  10 7 МэВ / г = 87,3 эрг / г.

Таким образом, энергетический эквивалент рентгена:

1Р = 2,08  109  пар ионов / см 3 → 7,05  104  МэВ / см3 → 0,013 эрг/см3 →

→ 1,61  10 12  пар ионов / г → 5,45  10 7  МэВ / г → 87,3 эрг/г.

Аналогичным образом можно определить энергетический эквивалент Кулона на килограмм:

1Кл / кг = 8,07  10 18  пар ионов / м3 → 2,7310 14  МэВ / м3 → 43,8  Дж /м3 →

→ 6,24  10 18  пар ионов / кг → 2,11  10 14  МэВ / кг → 33,8  Дж/кг

и соотношение между единицами рентген и кулон на килограмм:

число пар ионов, образованных в 1 кг воздуха:

N = 1,61  10 15 пар ионов / кг;

Q = 4,8 10 -10 СГСЕ;

1Кл = 3  10 9 СГСЕ,

тогда:

1Р = 1,61  10 15  4,8  10 10 / 3  10 9 = 2,58  10-4 Кл / кг.

Таким образом:

1Кл / кг = 3,88  10 3 P;

1Р = 2,58  10 -4 Кл / кг.

В условиях электронного равновесия экспозиционной дозе 1Кл/кг соответствует поглощенная доза 33,8 Гр в воздухе или 37,2 Гр в биологической ткани; для внесистемных единиц 1Р соответствует поглощенной дозе 0,873 рад в воздухе или 0,96 рад в биологической ткани.

## Гамма – постоянная радионуклида

В литературе полной гамма – постоянной Г называется мощность экспозиционной дозы Ро (Р/ч), создаваемая нефильтрованным γ- и рентгеновским излучением точечного непоглощающего изотропного радионуклида активностью А = 1 мКи на расстоянии l = 1 см.

Удобство применения на практике гамма – постоянных состоит в том, что с их помощью однозначно решается вопрос об экспозиционной мощности дозы любого гамма-источника. Если точечный непоглощающий изотропный источник имеет активность А мКи, то в воздухе на расстоянии l см мощность экспозиционной дозы Р (Р/ч) равна:

PРч=AмКи⋅ГР⋅см2ч⋅мКиl2см2						(2.8)

Биологическое действие ионизирующего излучения имеет следующие особенности: действие ионизирующего излучения на организм неощутимо человеком. У людей отсутствуют органы чувств, которые воспринимали бы ионизирующее излучение. Поэтому человек может проглотить, вдохнуть радиоактивное вещество без всяких первичных ощущений. Видимые поражения кожного покрова, недомогание, характерные для лучевого заболевания, появляются не сразу, а спустя некоторое время.

Суммирование доз происходит скрытно. Если в организм человека систематически будут попадать радиоактивные вещества, то со временем дозы суммируются и, в зависимости от величины разового ежедневного внешнего облучения и внутреннего поступления радионуклидов в организм, последствия могут быть нежелательны вплоть до лучевого поражения.

Поэтому для восприятия ионизирующего излучения служат дозиметрические приборы. Мерой потенциальной опасности является уровень радиоактивности, а реального воздействия излучения на организм человека – дозиметрические характеристики.

Величины и единицы, применяемые в области ионизирующих излучений и радиоактивности, совершенствуются и состав их расширяется в соответствии с развитием практических приложений ионизирующих излучений и результатами исследований. До введения системы СИ широкое распространение получили единицы, которые сейчас оказались внесистемными (рад, бэр, рентген и т.д.). Существенное изменение размеров единиц, необходимость использования иногда непростых коэффициентов связи между внесистемными единицами и единицами СИ могут быть причиной многочисленных ошибок. Поспешное изъятие из употребления внесистемных единиц оказалось бы ущербным для практики. Поэтому предусмотрено постепенное внедрение единиц СИ. Во всяком случае, время, в течение которого могут встречаться на практике внесистемные единицы, окажется достаточно длительным. Это требует того, чтобы специалисты и практики свободно владели как единицами СИ, так и внесистемными единицами.

# Основные делящиеся и радиоактивные материалы и их свойства

3.1	Цезий

3.2	Йод

3.3	Стронций-90

3.4	Трансплутониевые радионуклиды

Среди обилия ядерных превращений можно выделить ядерные реакции деления, в том числе самопроизвольное деление ядер, которые возможны лишь для очень тяжелых элементов, расположенных в конце периодической таблицы Д.И. Менделеева. Неустойчивость ядер относительно деления связана с большим количеством в них протонов, а, следовательно, кулоновских сил отталкивания. Наиболее вероятным в реакции деления является деление ядер на две части. При делении тепловыми нейтронами и самопроизвольном (спонтанном) делении отношение масс осколков примерно 3:2. Вероятность деления ядра на три части составляет 10-2–10–6 от вероятности деления на две части. Деление ядер на еще большее количество частей имеет пренебрежимую вероятность при обычных энергиях частиц. Образующиеся осколки деления перегружены нейтронами и поэтому находятся в возбужденных состояниях, из которых они приходят в основное через несколько бета-распадов, испуская, так называемые, запаздывающие нейтроны. Реакции деления обычно являются экзотермическими с количеством выделившейся энергии примерно 108 электронвольт в каждом акте реакции. Энергия реакции освобождается в виде кинетической энергии осколков и нейтронов (от 2 до 3), вылетающих в момент реакции (за время 10–14 сек) из делящегося ядра (мгновенные нейтроны). Нейтроны деления, взаимодействуя с соседними ядрами делящегося вещества, в свою очередь вызывают в них реакцию деления и т. д. Такая реакция деления называется цепной.

В качестве делящегося вещества используются изотопы урана, тория, плутония и нептуния, основные характеристики которых приведены в таблице 3.1.

Делящиеся нуклиды нашли свое применение в ядерной промышленности в качестве топлива для ядерных реакторов, в производстве ядерного оружия, а так же для изготовления ядерных эмульсий в дозиметрии нейтронов.

Таблица 3.1 – Характеристики делящихся нуклидов

| Нуклид | -активность |  | Спонтанное деление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период полураспада, лет | Число -частиц, (мг*с)-1 | Период полураспада, лет | Число делений, (г*ч)-1 |
| 232Th | 1,41010 | 4,15 | 1,41018 | 0,15 |
| 233U | 1,6105 | 3,48105 | 31017 | 0,7 |
| 234U | 8,0105 | 2,24105 | 1,61017 | 12,7 |
| 235U | 7,1108 | 80,2 | 1,81017 | 1,08 |
| 236U | 2,4107 | 2,3103 | 21016 | 10 |
| 238U | 4,5109 | 12,4 | 81015 | 24,8 |
| 239Pu | 2,4104 | 2,311015 | 5,51015 | 36 |
| 237Np | 2,2106 | 2,55104 | >1018 | 5 |

Топливом для атомных реакторов является 235U. Как уже упоминалось выше, продуктами деления являются два осколка и нейтроны деления. В качестве примера в таблице 3.2 приведен перечень радионуклидов, наработанных в процессе эксплуатации 4 блока реактора на Чернобыльской АЭС на период его аварии и остановки.

Табл. 3.2 – Радионуклидный состав выброса при аварии на 4 блоке ЧАЭС

| Радионуклид | Период полураспада (дни) | Общее количество (Бк) | Доля выброса (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 85Kr | 3930 | 3,31016 | ~100 |
| 133Xe | 5,27 | 1,71018 | ~100 |
| 131I | 8,05 | 1,31018 | 20,0 |
| 132Te | 3,25 | 3,21017 | 15,0 |
| 134Cs | 750 | 1,91017 | 10,0 |
| 137Cs | 1,1104 | 2,91017 | 13,0 |
| 99Mo | 2,8 | 4,81018 | 2,3 |
| 95Zr | 65,5 | 4,41018 | 3,2 |
| 103Ru | 39,5 | 4,11018 | 2,9 |
| 106Ru | 368 | 2,01018 | 2,9 |
| 140Ba | 12,8 | 2,91018 | 5,6 |
| 141Ce | 32,5 | 4,41018 | 2,3 |
| 144Ce | 284 | 3,21018 | 2,8 |
| 89Sr | 53 | 2,01018 | 4,0 |
| 90Sr | 1,02´104 | 2,01017 | 4,0 |
| 239Np | 2,35 | 1,41017 | 3,0 |
| 238Pu | 3,14104 | 1,01015 | 3,0 |
| 239Pu | 8,9106 | 8,51014 | 3,0 |
| 240Pu | 2,4106 | 1,21015 | 3,0 |
| 241Pu | 4800 | 1,71017 | 3,0 |
| 242Cm | 164 | 2,61016 | 3,0 |

Здесь же представлены основные характеристики радионуклидов, которые в дальнейшем определяли радиационную ситуацию. В первый период аварии определяющая роль принадлежала 131I при формировании дозы на щитовидную железу, а доза внешнего облучения определялась в основном короткоживущими гамма–излучающими радионуклидами. В настоящее время основной вклад в дозу внешнего и внутреннего облучения дают радионуклиды 137Cs, 90Sr и изотопы плутония.

В результате аварии на ЧАЭС в организмы людей, проживающих в районах радиационного воздействия, поступили радионуклиды, попавшие в окружающую среду с аварийным выбросом, включая цезий, йод, стронций и плутоний. Ниже дается краткое описание конкретных аспектов внутреннего облучения, полученного в результате воздействия этих радионуклидов.

## Цезий

Цезий имеет два радиоактивных изотопа, имеющих важное значение с биологической точки зрения 137Cs с периодом полураспада 30 лет и 134Cs, период полураспада которого составляет 2,1 года. Наличие 137Cs наиболее вероятно, так как он является основным продуктом деления, происходящего в урановом и плутониевом топливе. В течение нескольких последних десятилетий в рамках многих исследований изучалось радиобиологическое и метаболическое поведение 137Cs. Цезий и калий имеют одинаковые модели поведения в организме, включая распределение и участие в обмене веществ. Цезий растворяется в биологических жидкостях, при поступлении в организм с продуктами питания он быстро абсорбируется, почти равномерно распределяется по всему организму и в конечном счете выводится через почки, эффективный период полувыведения цезия из организма составляет от 70 до 110 дней. В организме детей биологический период полувыведения меньше и колеблется от 12 дней у младенцев до 57 дней у более взрослых детей. Пероральный прием гексацианоферрата железа (берлинская лазурь), содержащего ионы гексацианоферрата, в острых случаях является наиболее эффективным средством выведения радиоактивного цезия из организма человека. Как правило, к этому методу прибегают в случаях высоких доз облучения, полученных в результате поступления радионуклидов в организм с пищевыми продуктами. Такой метод терапии использовался при лечении нескольких больных, пострадавших в результате радиологической аварии в Гоянии, Бразилия, в 1988 году.

С точки зрения радиации весь организм человека является критическим органом; ожидаемая полувековая эквивалентная доза облучения всего тела равна 8,1 мЗв на 1 МБк радиоактивности в организме. В старых единицах эта доза составляет 0,03 бэр на 1 мкКи цезия в организме.

Схема распада 137Cs:

| Характеристики распада | 137Cs | 37mBa | 134Cs |
| --- | --- | --- | --- |
| T1/2 | 30,17 лет | 153,5 с | 2,06 года |
| Eβ (кэВ) | 179,8 |  | 156,7 |
| Eγ1 (кэВ) |  | 661,6 | 565 |
| Eγ2 (кэВ) |  |  | 605 |
| Eγ3 (кэВ) |  |  | 795 |
| Eγ4 (кэВ) |  |  | 802 |
| Г (Рсм2ч-1мКи-1) |  | 3,24 | 8,72 |

## Йод

Примерно половина из 20 радиоактивных изотопов йода встречается в виде продуктов деления. 131I скорее всего является основным изотопом, приводящим к внутреннему облучению организма после аварии реактора, при которой происходит выброс свежих продуктов распада; однако, такие короткоживущие изотопы, как 132I, 133I, 134I и 135I, период полураспада которых колеблется от 52 минут до 7 часов, могут вносить значительный вклад в облучение людей, находящихся в непосредственной близости от источника крупного выброса. Период физического полураспада 131I составляет 8 дней, а эффективный период полувыведения из организма человека приблизительно равен 7,6 дня.

Наиболее радиоактивные нуклиды йода, попавшие в окружающую среду во время аварийного выброса, растворимы и быстро абсорбируются в организме при ингаляционном поступлении, поступлении с пищевыми продуктами или через кожу. В биологических жидкостях равновесное состояние йода, поступившего в организм ингаляционным путем, наступает приблизительно через 30 минут. Средние значения обычного поступления 131I в щитовидную железу в течение 24 часов, как правило, составляют 10%-30% от общей пероральной дозы поступления радионуклидов. Причиной гипотиреоза и увеличения распространенности узелков щитовидной железы и рака могут быть большие поглощенные дозы. Профилактические меры по уменьшению облучения радиоактивными изотопами йода включают в себя контроль за пищевой цепочкой и прием йодистых соединений калия или натрия. Это приводит к насыщению щитовидной железы стабильным изотопом йода, в результате чего происходит блокировка щитовидной железы и прекращение поступления в нее радиоактивного йода. В случае незамедлительного приема блокирующего стабильного йода его эффективность может составить почти 100%. Однако, если его принять через шесть часов после облучения радиоактивным йодом, эффективность блокирования снизится до 50%.

| Характеристики распада | 131I | 131mXe |
| --- | --- | --- |
| T1/2 | 8 суток | 11.9 суток |
| Eβ (кэВ) | 179.6 |  |
| Eγ1 (кэВ) | 284 | 164 |
| Eγ2 (кэВ) | 364 |  |
| Г (Рсм2ч-1мКи-1) | 2.16 | 0.42 |

Количество радиоактивного йода, которое приводит к развитию раннего гипотиреоза у больного с нормально функционирующей щитовидной железой, должно превышать 5,5109 Бк/кг (150 мкКи/г) расчетного веса щитовидной железы. По расчетам эквивалентная доза облучения щитовидной железы за счет поступления 131I равна 1755 мЗв/МБк (6,5 бэр/мкКи).

## Стронций-90

Стронций-90 является наиболее важным в радиологическом отношении радиоактивным изотопом стронция. У него очень длительный физический период полураспада (28 лет). 89Sr является побочным продуктом деления урана, и физический период его полураспада равен 51 дню. Опыт показывает, что в результате одноразового перорального поступления примерно 25% стронция абсорбируется межклеточной жидкостью (при ингаляционном поступлении примерно 1/3 поступивших радионуклидов абсорбируется межклеточной жидкостью), и примерно половина этого количества откладывается в костях. 90Sr испускает бета-частицы и облучает кальцифицированную костную ткань и прилегающий костный мозг. Эффективный период полураспада 90Sr равен примерно 15 годам. Имеется целый ряд методов, позволяющих уменьшить степень абсорбирования радиоактивного стронция, включая пероральный прием хлорида аммония, фосфата алюминия и/или сульфата бария. Кроме того, в острых случаях поступления значительных количеств радионуклидов с пищевыми продуктами используются альгинаты натрия. Очень небольшое число этих методов использовалось для снижения хронического поглощения стронция, если они вообще использовались. Ожидаемая эффективная эквивалентная доза облучения костей 90Sr равна 8600 мЗв на МБк содержания 90Sr в костях (32 бэр/мкКи).

| Характеристики распада | 90Sr | 90Y |
| --- | --- | --- |
| T1/2 | 28.5 суток | 61.4 часа |
| Eβ (кэВ) | 179.6 | 928.2 |

## Трансплутониевые радионуклиды

Плутоний является металлом из ряда актинидов, который быстро окисляется и превращается в двуокись плутония (PuO) – соединение, которое наиболее вероятно будет оказывать воздействие после аварии на реакторе. 239Pu является радиоактивным изотопом, радиобилогия которого вызвала наибольшую озабоченность. Физический период его полураспада равен примерно 24000 лет; он испускает альфа-частицы высокой энергии, глубина проникновения которых в кости составляет 24 мкм и 40 мкм в ткани. В силу того, что 239Pu в основном испускает альфа-частицы, он представляет биологическую опасность только в случае его поглощения и поступления во внутренние органы. Ингаляционный путь является наиболее распространенным путем поступления плутония в организм, приводящим к внутреннему радиоактивному загрязнению. Характер осаждения и удержания плутония в легких зависит от его физических и химических свойств, включая растворимость и размер частиц. Для малорастворимых частиц характерна высокая степень удержания в легких и лимфатических узлах. Период полуудержания плутония в легких составляет от 150 до 1000 дней. Если плутоний растворим или становится растворимым, он распределяется в организме человека следующим образом: 45 % скапливается в скелете, 45 % – в печени и 10 % – в других тканях. Период его полуудержания в организме человека равен примерно 200 годам, а периоды полуудержания в печени и костях предположительно равны 40 и 100 годам, соответственно. Был проведен целый ряд длительных исследований облучения в результате аварийного выброса 239Pu, и до настоящего времени не было зарегистрировано никаких статистически значимых данных об увеличении частоты возникновения опухолей. Однако это не исключает некоторый элемент риска, связанный с воздействием плутония. Критическим органом, на который воздействует растворимый плутоний, является скелет человека; поглощенная доза составляет 8106 мЗв на 1 МБк содержания плутония в этом органе (30000 бэр на 1 мкКи) содержания 239Pu в костях). Для выведения плутония, поступившего в организм в результате аварий, использовалась аэрозоль и внутривенное введение кальциевой соли диамин–триамин пентауксусной кислоты (DTPA). В настоящее время известно относительно небольшое число случаев увеличения скорости выведения плутония. Этот метод применяется для лечения больных, подвергнувшихся острому облучению вследствие относительно высокого содержания плутония.

| Характеристики распада | 238Pu | 239Pu | 240Pu | 241Pu | 241Am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1/2 (лет) | 87.8 | 24000 | 6537 | 15.2 | 433 |
| Eα (МэВ) | 5.49 | 5.15 | 5.16 | 30 | 5.48 |
| Eβ (кэВ) |  |  |  |  |  |
| Eγ (кэВ) |  |  |  |  | 35.3 |

# Радиоактивные материалы и окружающая среда

4.1	Естественная радиация

4.2	Использование излучений в медицине

4.3	Испытания ядерного оружия

4.4	Промышленные процессы и естественные радионуклиды

4.5	Радиация и атомная энергетика

Вся история человечества проходила в условиях радиационного окружения (т. е. радиация являлась неотъемлемым элементом среды обитания человека): частично это естественные источники радиации, частично – результаты деятельности человека. Постепенно даже эта искусственная радиация вписалась в стабильное радиационное окружение. Взаимодействие человека с окружающей средой и ее изменение в результате этого воздействия приводят к тому, что радиационное окружение в настоящий момент отличается от прошлого и будет постоянно изменяться в будущем.

Наряду с присутствием естественной радиоактивности в жизнь человека искусственная радиация вписалась в стабильное радиационное окружение. Взаимодействие человека с окружающей средой и ее изменение приводят к тому, что радиационное окружение в настоящий момент отличается от прошлого и будет постоянно изменяться в будущем. В связи с этим жизненно необходимыми становятся решение задач радиационного мониторинга окружающей среды и строгого контроля за перемещением радиоактивных материалов. Методы и средства за прошедший 50-летний период хорошо изучены, отработаны и совершенствуются по мере проведения новых научных исследований и развития технического прогресса.

## Естественная радиация

В нормальных условиях наибольшую дозу облучения человек получает от естественных источников радиации (рисунок 4.1). Среднегодовая доза от естественных источников излучения составляет около 2,4 миллизиверта (мЗв). В пределах этой среднестатистической величины индивидуальная годовая доза может находиться в интервале от 1 до 5 мЗв/г, а в отдельных случаях достигать значения 1 Зв и более.

Рисунок 4.1 – Источники радиоактивного облучения (относительный вклад в средние индивидуальные дозы облучения)

Два основных естественных источника радиоактивного излучения–это космическое пространство, из которого на Землю постоянно приходят космические лучи, и биосфера Земли с имеющимися в ней радионуклидами, содержащимися в основном в земной коре в течение миллиардов лет. На организм человека воздействует как внешнее облучение, обусловленное воздействием космических лучей и природных радиоактивных веществ, находящихся вне человеческого тела, так и внутреннее – от природных радионуклидов, биологически находящихся в организме или поступивших в него с воздухом или с продуктами питания. Земное излучение пока что является самым сильным источником естественного облучения и его доля в среднегодовой дозе составляет 85% (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Расчетные годовые дозы на человека от естественных источников излучения

### Космическое излучение

Уровни космического излучения на поверхности Земли относительно стабильны, но магнитное поле Земли оказывает на них влияние – на полюсах излучение выше, чем у экватора. Однако, более важно то, что уровень излучения в значительной степени зависит от высоты над уровнем моря, практически удваиваясь через каждые 1500 метров. Большинство населения проживает на или почти на уровне моря, поэтому высота проживания вносит малый вклад в величину среднегодовой дозы от космического излучения (0,37 мЗв). Однако в городах, расположенных на большой высоте над уровнем моря, ежегодная доза за счет космического излучения может значительно превышать среднюю величину, достигая значения 1 мЗв и более (рисунок 4.2).

### Земное излучение

Земное излучение различных уровней присуще всей окружающей среде и его уровень зависит от концентрации радиоактивных элементов в таких природных материалах, как горные породы, почва, вода, воздух, продукты питания и даже в организме человека. Наиболее важными источниками излучения являются 40К и два ряда радиоактивных элементов, образующихся в результате распада 238U и 232Th (рисунок 4.2). Другие радионуклиды, такие, как ряд элементов, образующихся при распаде 235U, вносят лишь незначительный вклад в общее радиоактивное облучение.

Радиоактивность некоторых горных пород и почв является основным источником земной радиации вне помещений. В целом, магматические горные породы, такие, как гранит, более радиоактивны, чем осадочные, где известное исключение составляют сланцы и фосфориты, обладающие высоким уровнем радиоактивности. При измерении уровней внешнего радиоактивного облучения на открытом воздухе, проведенном в 23 странах, население которых составляет более половины всего населения Земного шара, были отмечены лишь небольшие отклонения от средней величины. В результате проведенных исследований был сделан вывод, что около 95% населения проживает в районах со среднегодовым уровнем дозы около 0,4 мЗв. При этом есть достаточно хорошо описанные районы, где население живет в условиях исключительно высокого уровня земного излучения. В прибрежных районах в Индии богатые торием монацитные пески создают мощность дозы, в тысячу раз превышающую нормальный радиационный фон, а на территории Бразилии мощность дозы может превышать нормальный уровень в 100 раз.

Поскольку люди большую часть времени проводят в помещениях, уровни излучения в жилых домах играют определяющую роль в величине получаемой ими дозы. С практической точки зрения наибольший вклад в дозу, получаемую внутри помещений, принадлежит одному распространенному источнику – инертному газу радону (под радоном здесь понимаются нуклиды 222Rn, 220Rn и продукты их цепи распада – так называемые дочерние продукты).

В среднем, вклад радона, являющегося природным химически инертным радиоактивным газом, образующимся в процессе распада 238U, составляет несколько больше половины эффективной дозы на душу населения от естественного радиоактивного фона (1,3 мЗв/г). Вдыхание радона вместе с воздухом приводит к облучению легких и увеличивает риск развития рака легких. Степень риска увеличивается по мере увеличения содержания радона в воздухе и длительности облучения. Содержание радона в воздухе изменяется не только в зависимости от местности, но и от времени года, оно может изменяться ежедневно, а в закрытых помещениях – ежечасно.

Радон может попасть в здание различными путями основным его источником является грунт под зданием или вокруг него, меньшую роль играет выбор строительного материала. Радон также поступает в здание с наружным воздухом через отверстия, неплотности и трещины, вместе с водопроводной водой и природным газом. Лишь недавно были проведены исследования содержания радона в помещениях и, скорее всего, результаты отразят наличие исключительно высокого уровня содержания радона в воздухе жилых помещений некоторых местностей, построенных из материалов или на грунтах с относительно высоким содержанием радиоактивных веществ.

Помимо радона, внутреннее облучение может быть вызвано поглощением 40K, 210Pb и 210Po. По сравнению с радоном их вклад в среднегодовой уровень дозы мал. Поскольку организм гомеостатически регулирует поглощение 40K, его содержание остается довольно постоянным для различных групп населения. И, наоборот, рационы питания могут влиять на внутреннее облучение от 210Pb и 210Po. Например, эти радионуклиды накапливаются в морских продуктах. В Японии, где они пользуются большой популярностью, было обнаружено, что в этой стране годовое поглощение этих радионуклидов в 5 раз выше, чем, например, в Германия и Индии, и в 10 раз выше, чем в США. Исключительно много этих радионуклидов поглощается людьми, проживающими на Крайнем Севере, где основу рациона питания десятков тысяч людей составляет мясо северного оленя. Использование в пищу мяса оленей, которые пасутся на лишайниках, обладающих способностью накапливать свинец и, в особенности, полоний, приводит к тому, что получаемая этой группой населения доза десятикратно превышает нормальный уровень. 210Pb и 210Po также содержатся в табаке и табачном дыме.

## Изменение естественного радиоактивного фона

Четыре вида человеческой деятельности приводят, в основном, к изменению естественного радиоактивного фона:

- постоянно расширяющееся использование источников излучений в повседневной медицинской практике для диагностических целей;

- испытание ядерного оружия в атмосфере;

- промышленные процессы, в которых используются природные радионуклиды, и атомная энергетика.

### Использование излучений в медицине

Облучение в медицинских целях является основной составляющей (помимо естественного радиоактивного фона) дозы, получаемой человеком. Ежегодная средняя доза облучения, проводимого с медицинскими целями, составляет от 0,4 до 1 мЗв.

Медицинское облучение в основном имеет место при проведении рентгенодиагностики, включая общую и стоматологическую рентгенографию, а также в радиационной медицине при принятии внутрь радионуклидов с диагностическими целями и при проведении радиационной терапии для лечения онкологических и прочих заболеваний.

Надежную и подробную информацию об использовании излучений в медицине имеет только население развитых стран, а это составляет менее одной четверти от 5 миллиардного населения Земли. Скудная информация имеется еще у четверти населения. И более двух с половиной миллиардов человек практически ничего не знают об облучении в медицинских целях, которому они подвергаются, если они вообще подвергаются ему.

#### Медицинская диагностическая рентгенография

Рентгенодиагностика дает практически 95% общей дозы, получаемой людьми ежегодно в результате облучения в медицинских целях. За этими общими цифрами скрывается широкий диапазон, как поглощенных доз, так и интенсивности применения рентгенодиагностики. Например, в странах с развитым здравоохранением один рентгеновский аппарат приходится в среднем на 4 тысячи человек, а в странах с низким уровнем здравоохранения один аппарат приходится на 170 тысяч человек. В среднем на 1000 человек в странах первой группы ежегодно проводится 800 рентгенологических обследований, а во многих развивающихся странах – менее 30 обследований на 1000 человек.

Помимо интенсивности использования рентгенографии на величину индивидуальной дозы влияют и такие факторы, как вид обследования, процедура его проведения и эффективность работы оборудования. С одной стороны, массовые рентгенографические исследования грудной клетки уже не практикуются в большинстве развитых стран, в то время как во многих развивающихся странах это все еще происходит. В отличие от общемедицинских и стоматологических радиологических обследований которые люди проходят относительно часто радиационную терапию они рассматривают как нечто необычное не связанное с их повседневной жизнью и не влияющее на радиационную обстановку. В большинстве развитых стран для обследования грудной клетки широко или даже исключительно используется рентгенография, в то время как данные по развивающимся странам говорят о массовом использовании флюорографии, которая дает пациентам дозы, в 15 раз превышающие дозы от рентгенографии (а для медицинского персонала дозы облучения еще выше).

#### Диагностическая радиационная медицина

В целом, применение методов радиационной медицины расширилось с того момента, когда их начали впервые использовать около 30 лет назад. В некоторых странах, например, в США, применение методов радиационной медицины периодически сокращается в связи с появлением альтернативных методов, например, ультразвуковых. Поглощенные дозы, полученные в результате использования радиационной диагностики, составляют всего 4% от коллективной поглощенной дозы от всех облучений в медицинских диагностических целях. Применение различных радионуклидов (например, 131I или 99Te) обусловливает большие различия в среднегодовых дозах.

## Испытания ядерного оружия

В период с 1945 по 1980 гг. с целью испытания ядерного оружия было проведено более 400 ядерных взрывов в атмосфере. Наиболее интенсивные испытания в атмосфере проводились в 1957–58 и 1961–62 годах, когда было проведено по 128 взрывов, но суммарная мощность послед ней серии испытаний была примерно в четыре раза выше. В результате этих испытаний произошел выброс значительного количества радиоактивных веществ в окружающую среду.

В 1963 году СССР, Великобритания и США подписали договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, согласно которому они обязались не проводить испытаний в атмосфере. С тех пор испытания в атмосфере проводят только Франция и Китай, но их мощность и частота значительно меньше. Однако подземные испытания ядерного оружия продолжаются до сих пор.

При испытаниях в атмосфере выпадает несколько сот различных радионуклидов, но лишь четыре из них опасны для современного и будущих поколений – это 14C (период полураспада 5730 лет), 137Cs (период полураспада 30 лет), 90Sr (период полураспада 30 лет) и тритий (период полураспада 12 лет). Вклад 14C в полувековую ожидаемую дозу составляет примерно две трети от общего вклада радионуклидов из-за относительно короткого времени полураспада остальных радионуклидов. Вклад 239Pu, 240Pu и 241Am в мощность дозы будет очень незначительным (0,1 %) и растянутым на тысячи лет. Среднегодовая индивидуальная доза в результате про ведения испытаний в атмосфере составит 0,01 мЗв, однако из за того, что в атмосферу были выброшены долгоживущие радионуклиды, вклад испытаний в атмосфере в коллективную полувековую ожидаемую дозу является самым большим из всех антропогенных источников радиации.

## Промышленные процессы и естественные радионуклиды

В результате некоторых промышленных процессов, таких, как использование геотермальной энергии и разработка месторождений фосфоритной руды, на поверхность Земли выносятся вещества с концентрацией естественных радионуклидов выше средней. В ряде промышленных процессов, например, при сжигании угля и производстве фосфатных удобрений, используются вещества со средним или выше среднего содержанием естественных радионуклидов. В результате таких процессов радионуклиды концентрируются в одном или нескольких конечных основных или побочных продуктах Влияние таких доз облучения на радиационную обстановку незначительно. Однако систематического измерения доз облучения не проводится, а ускоренные темпы расширения этих производств, в особенности энергетики, позволяют сделать предположение о том, что они окажут значительное влияние на окружающую среду в течение последующих десятилетий. Производство электричества за счет других источников энергии, помимо ядерного, также может привести к увеличению облучения населения (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Расчетная ожидаемая коллективная доза (в человеко-Зивертах на гигаватт в год), получаемая в результате различных способов выработки электроэнергии

Во многих странах уголь является основным топливом для развития энергетики с целью удовлетворения возрастающего энергопотребления. И, действительно, около 70% всего добытого во всем мире за год угля (2,71012 эквивалентных килограммов) было использовано для производства электроэнергии, 20% – для производства кокса и 10% – на обогрев жилищ и приготовление пищи. Уголь, как и большинство природных материалов, содержит естественные радионуклиды, которые высвобождаются при его сжигании в окружающую среду. Величина выброса зависит от концентрации радиоактивности угля, его зольности, температуры сжигания, соотношения между тяжелыми шлаковыми золами, оседающими в подтопке, и легкими летучими золами, а также от эффективности устройств пылегазоочистки. В мире существуют два основных типа станций, работающих на угле: старые станции с выбросом около 10% летучих зол и современные станции с пылеулавливателями, выбрасывающие в атмосферу толь ко около 0,5% летучих зол. Если основываться на предположении, что две трети электростанций в мире принадлежат к старому поколению, то полувековая ожидаемая коллективная доза составит 4 чел.-Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

Сжигание угля сопровождается и другой радиационной опасностью. Большая часть радиоактивной летучей золы, накапливающейся в пыле улавливателях, используется для производства цемента и бетона для строительных работ, что вызывает радиационное облучение. Тяжелые золы нередко хранятся в золоотвалах вблизи электростанций, что создает потенциальную радиационную опасность в результате ветрового переноса зол и загрязнения поверхности. Оценка влияния вышеперечисленных факторов на увеличение дозы облучения отсутствует.

Геотермальная энергетика является еще одним источником радиационного облучения. Хотя ее доля в общем производстве электроэнергии невелика, ожидается, что относительный вклад геотермальной энергетики будет расти. Большая часть радиоактивности, сконцентрированной в геотермальных водах, вызвана цепочками распада урана, в особенности радоном. На основе измерений содержания радона в геотермальных водах различных стран нормализованная величина полувековой ожидаемой коллективной дозы составит 2 чел.-Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

В некоторых странах, в частности в Финляндии, Ирландии и Швеции, для получения энергии сжигают торф. Поверхностные и грунтовые воды заносят природные радионуклиды в торфяные болота, где они, в конечном счете, поглощаются торфяной массой. Достаточная информация о выбросах природных радионуклидов в атмосферу при использовании торфа в качестве топлива для электростанций отсутствует. Если предположить, что для получения одного гигаватта электроэнергии необходимо сжечь 5109 кг торфа, то нормализованная величина полувековой ожидаемой коллективной дозы составит 2 чел.-Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии. С точки зрения долговременной перспективы наибольшую радиологическую опасность будет представлять хранение и захоронение торфяной золы с высоким содержанием урана.

Использование нефти и природного газа в мировой электроэнергетике играет значительно меньшую роль в радиационном облучении. Коллективные полувековые ожидаемые дозы относительно малы и, соответственно, составляют 0,5 и 0,03 чел.-Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

## Радиация и атомная энергетика

Производство электроэнергии на атомных электростанциях приводит к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду даже при нормальной работе АЭС. Помимо этого эксплуатация АЭС, как и любой другой вид человеческой деятельности может привести к авариям. С того времени, как в 1956 году была пущена в эксплуатацию первая промышленная АЭС мировая атомная энергетика накопила опыт более 5000 реактор-лет работы без каких-либо значительных выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. Однако Чернобыльская авария сняла с повестки дня вопрос о гипотетичности серьезных аварий. Учитывая неравномерность распределения доз облучения, вряд ли следует сравнивать среднее глобальное облучение в результате Чернобыльской аварии с другими постоянными источниками облучения, включая естественный радиоактивный фон. Такое сравнение может быть полезным для понимания влияния атомной энергетики в целом и ядерных аварий, в особенности на радиационную обстановку.

### Производство электроэнергии на АЭС в условиях нормальной эксплуатации

При нормальной работе АЭС лишь ничтожно малое количество радиоактивных веществ выбрасывается в окружающую среду. В среднем ежегодная доза облучения от всех видов деятельности ядерного топливного цикла составляет небольшую долю (менее 0,1% ) от облучения в результате естественной радиации. Облучение в атомной энергетике происходит на всех этапах ее топливного цикла и дозы облучения оцениваются во времени и пространстве.

#### Добыча и переработка урановых руд

При шахтной добыче урана возникает большое количество радиоактивных жидкостей и газов, которые в основном выбрасываются через систему вентиляции, а при открытой разработке происходит утечка жидкостей и газов из карьеров. Хранение руд и других материалов, образующихся в процессе извлечения урана в отвалах, приводит к утечке радиоактивности в атмосферу. В настоящее время практикуется бесконтейнерное хранение “хвостов” в отвалах на открытых площадках или за специально построенными плотинами или дамбами причем “хвосты” покрываются твердым материалом или слоем жидкости. Радон, появляющийся в результате добычи и переработки урановых руд, дает ожидаемую полувековую дозу 0,1 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии. При добыче и переработке урана ожидаемые полувековые дозы для жителей населенных пунктов и для населения района составляют соответственно 0,3 и 0,04 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

#### Производство ядерного топлива

При производстве топлива образуется сравнительно небольшое количество выбросов в атмосферу и водную среду. Большинство соединений урана – это твердые вещества, которые можно легко уловить из воздушных выбросов. Коллективная ожидаемая полувековая доза для населения составляет 0,003 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

#### Эксплуатация реакторов

За последние несколько лет доза облучения населения в результате эксплуатации реакторов постоянно снижалась, несмотря на увеличение установленных мощностей АЭС. Это отчасти связано с широким применением мер радиационной защиты на АЭС, а также с повышением эффективности эксплуатации реакторов.

#### Переработка ядерного топлива

Существует ряд промышленных предприятий по переработке отработавшего топлива. Все эти установки перерабатывают лишь небольшую долю всего отработавшего топлива в мире. Остальное топливо находится в хранилищах до принятия в странах политических решений о его переработке. Долгоживущие нуклиды (например, углерод-14, тритий, криптон-85 и йод-129) представляют основную трудность при переработке жидких и газообразных отходов. Жидкие отходы заводов по переработке топлива дают основной вклад в полувековую ожидаемую дозу облучения, которая равна 1,27 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

#### Транспортировка радиоактивных материалов

Доза облучения жителей населенных пунктов и районов, по территории которых производится перевозка радиоактивных материалов ядерного топливного цикла, относительно мала. Полувековая ожидаемая доза облучения составляет около 0,1 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

#### Долговременные перспективы

В результате деятельности предприятий ядерного топливного цикла образуются радионуклиды с очень длительным периодом полураспада, которые сохраняются в биосфере тысячи лет. Если предположить, что эти радионуклиды будут создавать дозу в течение гипотетически бесконечного времени, то полувековая ожидаемая доза облучения составит 66 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии. Однако, лишь 10% всей дозы будет получено людьми в ближайшие 100 лет. В принципе, в очень дальней перспективе (например, в течение последующих 10 тыс. лет) экспозиционные дозы от радона, выделяемого “хвостами” переработки урановых руд, могут стать значительными и составить 150 чел.–Зв на ГВт/г произведенной электроэнергии.

# Обстановка после Чернобыльской аварии

5.1	Авария и аварийные меры на площадке

5.2	Последствия аварии на ЧАЭС

## Авария и аварийные меры на площадке

На момент аварии в ранние часы в субботу 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции работало около 200 человек, обеспечивавших нормальную работу блоков 1, 2 и 3 и эксперимент на блоке 4, который привел к разрушительному взрыву. Причина взрыва достаточно хорошо изложена в работах. Кроме того, 300 человек работало в ночную смену на строительстве двух других реакторов (блоки 5 и 6), находящихся на расстоянии около одного километра (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Карта ближайшего окружения Чернобыльской АЭС

Около 01 часа 24 минут по московскому времени два последовавших друг за другом взрыва сорвали крышу со здания реактора 4, выбросив бетон, графит и осколки и образовав зияющую дыру, обнажившую активную зону реактора. Дым и газы поднялись на высоту более одного километра, а с ними большое количество уранового топлива, трансурановых элементов и продуктов деления из активной зоны, включая практически все благородные газы. Более тяжелые вещества выпали вблизи станции, а легкие были отнесены радиоактивным облаком на север и запад от станции, что привело к радиоактивному загрязнению на участках их выпадения. Самые легкие вещества были подняты теплом взрыва на высоту более одного километра и унесены на северо-запад. На крыше смежного здания турбинного зала возник пожар. Пожар, сопровождаемый облаками пара и пыли, возник и внутри здания 4-го блока. Графит, составлявший основную часть активной зоны, загорелся от тепла и взрыва. Рабочий, проводивший операции над реактором, погиб при взрыве мгновенно; извлечь его тело было невозможно. Другой работник получил сильные ожоги и травмы; через несколько минут он был извлечен, но умер спустя несколько часов от полученных им поражений.

Оповещения о пожаре поступили в пожарные подразделения района. Через несколько минут прибыли пожарные станции, за которыми вскоре последовали другие команды из района Припяти. Припять была самым ближайшим населенным пунктом, приблизительно в трех километрах от площадки, где проживал основной контингент работников АЭС. Другие пожарные бригады начали прибывать из других мест в течение получаса. Пожарная бригада Припяти, видимо, не была специально обучена борьбе с пожаром на ядерном реакторе в радиационных условиях. Часть пожарных начала вместе с персоналом станции тушить пожар в турбинном зале и в здании 4-го блока. Другие поднялись на крышу здания 3-го блока и турбинного зала для борьбы с огнем. Горячие куски горящего графита из взорвавшейся зоны реактора переносились вручную с крыши и сбрасывались вниз.

В пультовой 4-го блока, несмотря на то, что были потеряны все средства контроля основных параметров активной зоны, операторы похоже сначала не представляли, что произошло разрушение активной зоны. Взрыв активной зоны реактора считался невозможным с точки зрения советских ядерных экспертов. Даже после того, как спасатели вошли в здание 4-го блока и доложили о разрушении активной зоны, в течение нескольких часов операторы не воспринимали их первые доклады как достоверные. Таким образом, операторы продолжали изыскивать возможность направить большее количество воды в здание реактора 4-го блока для борьбы с огнем; загрязненная вода попадала под активную зону на нижние этажи, которые соединялись с другими блоками.

На рассвете в субботу более 100 пожарных сумели погасить пожар на крышах и примерно к 05 часам 00 минутам весь пожар был потушен, за исключением горящего графита в активной зоне. Эти мужественные действия пожарных и персонала станции на первом этапе аварии сопровождались многочисленными травмами, но сыграли важную роль в предотвращении распространения пожара на другие блоки, а также взрыва водорода или пожара, который мог возникнуть в результате возгорания масла в турбинах. После того, как пожар был потушен, многие пожарные продолжали еще находиться в помещениях в состоянии полной готовности, что привело к ряду облучений.

Уровни излучения в поврежденной части станции и вокруг нее были так велики, что приборы станции были не в состоянии их измерить. Зашкаливание наличных портативных радиометров привело к невозможности делать регулярные измерения. По всей вероятности, те, кто входил в помещения для спасения других людей, для борьбы с пожаром, выполнения критически важных операций или оценки ущерба, не знали, насколько велик риск облучения. Как теперь стало известно, уровни излучения в некоторых доступных местах превышали 100 Гр/ч. В результате неинформированности, а также срочности мер по борьбе с огнем не было предпринято мер по снижению облучения и дозовых нагрузок на персонал. Персонал станции и пожарные не имели индивидуальных дозиметров для измерения доз облучения. В результате всего этого многие пожарные АЭС и другие, которые боролись с пожарами, получили серьезное облучение. В некоторых случаях дозы облучения превышали 10 Гр. В течение первого часа первые пострадавшие от острой лучевой болезни (ОЛБ) стали очевидны. В первые 12 часов после аварии было зарегистрировано 132 случая облучения высокими дозами.

Персонал станции, вспомогательные и аварийные бригады, находившиеся на площадке вблизи места аварии, подверглись различным видам облучения от многих источников: кратковременное внешнее гамма-бета-облучение от выброшенного газового облака, внешнее гамма-бета-облучение спадающей интенсивности от осколков поврежденной активной зоны реактора, разбросанных по площадке, вдыхания газов и аэрозольно-пылевых частиц, содержащих смесь радионуклидов, и от осаждения этих частиц на кожу и на слизистые оболочки во время выброса больших количеств пара и пыли. Наиболее существенное облучение было связано с общим внешним и относительно одинаковым гамма-облучением всего тела и бета-облучением поверхности кожи. Основная клиническая картина–это четкая ОЛБ, вызванная гамма-облучением всего тела и бета-облучением больших поверхностей кожи.

Небольшие бригады медицинского персонала и аварийные команды оказывали первую медицинскую помощь и уход за пострадавшими в первые 3–6 часов после аварии. Они эвакуировали некоторых пострадавших в медсанчасть и выдали противорвотные и симптоматические препараты, а также йодистый калий. Таблетки йодистого калия были выданы и некоторым операторам, чтобы снизить накопление радиоактивного йода при вдыхании загрязненного воздуха, который проник в остальные три блока через соединительные коридоры и вентиляционную систему. В течение дня аварии те лица, которые участвовали в аварийных мероприятиях, прошли обязательное медицинское обследование. 132 человека, которые считались пораженными острой лучевой болезнью в первые часы, были госпитализированы в Припяти.

Приблизительно через 12 часов на площадку прибыла специальная аварийная бригада. За 36 часов она обследовала 350 человек в медсанчасти на станции и сделала около 1000 анализов крови, по два-три анализа для каждого человека.

В результате всего этого, в течение первых трех дней после аварии в целом более 299 человек с подозрением на острую форму лучевой болезни были направлены либо в специальный центр в Москве, либо в больницы Киева. В течение нескольких последующих дней еще около 200 людей были госпитализированы в эти больницы для обследования. Пациенты обследовались на радиоактивное загрязнение и, в случае необходимости, проходили дезактивацию. Брались анализы крови и мочи для проверки присутствия радионуклидов. В первые 6-10 дней на месте проводилось от 4 до 6 измерений концентрации радиоактивного йода в щитовидной железе спасателей. Кроме того, клиники, оборудованные сцинтилляционными или полупроводниковыми детекторами, использовались для определения дозы облучения всего тела.

Общее число лиц, находившихся на реакторной площадке 26 апреля, у которых в последующем выявились клинические эффекты облучения или ожогов, в конечном счете составило 203 человека, из которых 115 человек начали курс лечения на второй день после аварии в специализированном медицинском центре в Москве. Двенадцать пациентов с явно выраженными клиническими формами ОЛБ и один человек с четвертой степенью ОЛБ были также госпитализированы в Киеве. К ноябрю 1986 года общее число госпитализированных лиц возросло с 203 до 237 человек, не считая других лиц, страдающих от первой степени ОЛБ. К тому времени по поводу первой степени ОЛБ в специализированном медицинском центре Москвы на госпитализации находился 31 человек и 109 в Киеве. Двадцать восемь человек с ОЛБ скончались. Шестнадцать человек все еще проходили курс лечения в Москве в 1988 году. Информация представлена в таблицах 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1 – Степени острой лучевой болезни (ОЛБ). Распределение больных ОЛБ, находившихся на излечении в специализированном лечебном центре

| Степень тяжести ОЛБ | Количество больных | Количество смертных случаев |
| --- | --- | --- |
| I Легкая | 31 | — |
| II Средняя | 43 | 1 |
| III Опасная | 21 | 7 |
| IV Очень опасная | 20 | 20 |

Таблица 5.2 – Симптомы ОЛБ. Прогностические группы в соответствии со степенью тяжести костномозгового синдрома

| Степень тяжести костно-мозгового синдрома |  | Доза (Гр) |
| --- | --- | --- |
| I | Легкая | 1-2 |
| II | Средняя | 2-4 |
| III | Опасная | 4-6 |
| IV | Очень опасная | >6 |

Эти сообщения указывали на то, что произошло серьезное событие, связанное с ядерным реактором, сопровождавшееся взрывом, пожаром и излучением. В соответствии с национальным планом на случай аварийной ситуации дежурный немедленно информировал всех лиц по списку, и каждый из этих оповещенных лиц начал действовать в соответствии с письменными инструкциями. Официальные лица немедленно прибыли в аварийный центр в Москве для анализа поступающей информации. Первые телефонные переговоры со станцией указывали (ошибочно) на то, что активная зона все еще не была повреждена и авария находится под контролем.

Через несколько часов сотрудники Министерства атомной энергетики и промышленности СССР в Москве пришли к выводу, что в связи с пожаром и несчастными случаями необходимо послать на станцию группу специалистов. По мере поступления информации, хотя весь масштаб аварии и не был до конца ясен, было принято решение, что авария достаточно серьезная и необходимо командировать представителей основных министерств и ведомств, включая военных, для того, чтобы непосредственно на месте руководить последующим ходом работ на станции. Позже, в субботу утром была сформирована Правительственная комиссия с правом координации работ по "ликвидации" последствий аварии, а также с полномочиями мобилизации ресурсов, необходимых для ликвидации аварии.

Первая группа правительственных специалистов прибыла на Чернобыльскую станцию во второй половине дня в субботу 26 апреля и провела обследование площадки с целью проведения оценки ущерба. Воздушное наблюдение с помощью вертолетов гражданской обороны дало первые ясные доказательства значительного повреждения реактора 4-го блока. Наличие графитовых блоков высокой активности за пределами 4-го блока подтвердило разрушение активной зоны при взрыве.

## Последствия аварии на ЧАЭС

Одним из главных последствий чернобыльской аварии явилось поверхностное загрязнение радионуклидами больших территорий, прежде всего, трёх республик СССР: Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР), Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). Усилия, предпринятые после аварии различными органами власти для того, чтобы измерить, поставить под контроль и оценить последствия аварии, а также задействованные людские и материальные ресурсы, были, вероятно, крупнейшими за всю историю борьбы с экологическими катастрофами, вызванными деятельностью человека.

Сведения, имеющиеся в научной литературе, далеко не полностью отражают масштаб радиоактивного загрязнения; большое количество данных о радиологических последствиях аварии можно найти в материалах Всесоюзной конференции по медицинским аспектам чернобыльской аварии, организованной Министерством здравоохранения СССР и Всесоюзным научным центром радиационной медицины АМН СССР, которая была проведена в Киеве с 11 по 13 мая 1988 года. На конференции было сообщено о масштабе воздействия аварии на население, экономику и окружающую среду за короткий период времени: 31 человек умер, более 100000 человек эвакуированы, перемещены в другие районы тысячи голов домашнего скота, сильно загрязнены почва и леса.

Помимо этой информации, в открытой научной печати был опубликован доклад о моделях радиоактивного загрязнения и возможных последствиях аварии для здоровья человека.

К середине 1989 года всё большую озабоченность стали вызывать последствия аварии в более отдаленном времени, включая их влияние на здоровье и благосостояние людей, проживающих в загрязнённых районах за пределами зоны первоначальной эвакуации. Хотя в период с 1986 по 1989 гг. действовали критерии мер радиационной защиты, которые и определяли политику отселения, требовалось разработать новое руководство на более длительный период времени. Для того чтобы подготовить такое руководство, Национальная комиссия СССР по радиационной защите (НКРЗ) предложила "концепцию безопасного проживания" и рекомендовала принять предельную дозу облучения в течение 70 лет, равной 35 бэр (350 мЗв), которая бы определяла верхний допустимый уровень радиологических условий, при которых можно было бы продолжать жить без контрмер, принимаемых для обеспечения соответствующей безопасности в течение жизни.

Такой подход к критериям вмешательства при ликвидации радиологических последствий был сформулирован в докладе, представленном делегацией СССР на 38-й сессии НКДАР ООН. Эта концепция была обсуждена на неофициальной встрече экспертов, организованной Секретариатом МАГАТЭ 12 мая 1989 года. Неофициальный отчёт об этой встрече был представлен на симпозиуме в Вене в ноябре 1989 года. Данная рекомендация сразу же вызвала противоречивую реакцию. Среди других предложенных подходов была концепция "двух уровней" предельной дозы в течение жизни, а также концепция поверхностного загрязнения в качестве критерия, как для отселения, так и для выплаты компенсаций.

Когда СССР обратился к международному сообществу за помощью и рекомендациями, между правительством СССР и правительствами республик существовали разногласия, а общественность выражала разные мнения, причем все это происходило в атмосфере страха, обеспокоенности, несогласия и протестов.

Правительство СССР обратилось за помощью по данной проблеме в ВОЗ. В июне 1989 года ВОЗ послала группу экспертов, которые пришли к следующим выводам:

"Правительство обратилось к группе экспертов с просьбой оценить концепцию дозы в 35 бэр (350 мЗв) в течение жизни в качестве предельной дозы после аварии. Эксперты пришли к выводу, что эта величина является результатом консервативной оценки и что опасность для здоровья при таком облучении очень незначительна по сравнению с другим риском, которому подвержен человек на протяжении жизни. Величина в 35 бэр (350 мЗв) основана на международных оценках опасности для здоровья от ионизирующего излучения. Это подтверждается длительными и широкомасштабными исследованиями в области эпидемиологии и радиобиологии, результаты которых были опубликованы.

Эксперты полагают, что уровень дозы, а не уровень выпадения радиоактивных веществ на местность является соответствующим основным пределом, так как он представляет собой сумму доз от всех путей облучения и может использоваться в послеаварийной обстановке по мере её изменения. Производные уровни могли бы практически применяться в конкретных местных условиях, но они не являются подходящими критериями для первоначального предела. Эксперты высказали мнение, что если бы к ним обратились с просьбой установить уровень дозы в течение жизни, они бы предложили величину другого порядка – в два или три раза больше чем 35 бэр (350 мЗв).

Во время встреч стало совершенно очевидно, что общественность и учёные, малознакомые с областью радиационной защиты, не понимают в полной мере используемые принципы. Например, они не проводят различия между пределами доз для населения во время нормальной эксплуатации и расчетными дозами в послеаварийный период, когда могут быть необходимы меры вмешательства. Это два разных случая, которым соответствуют различные уровни доз.

К тому же учёные, не имеющие достаточных знаний в области последствий облучения, объясняют разнообразные биологические и медицинские отклонения воздействием радиации. Эти отклонения нельзя объяснить за счет радиационного облучения, особенно когда нормальный уровень заболеваемости неизвестен, и наиболее вероятно, что они являются следствием воздействия психологических факторов и стресса. Тот факт, что эти отклонения объясняются воздействием радиации, не только способствует увеличению психологического давления и провоцирует дополнительное стрессовое воздействие на здоровье людей, но и подрывает веру в компетентность специалистов по радиационной безопасности. Это, в свою очередь, вызывает сомнения в правильности предложенных величин. Необходимо срочно рассмотреть возможность осуществления образовательной программы с целью преодоления этого недоверия; необходимо также убедить население, что общественность и учёные в смежных областях могут компетентно оценить предложения по защите населения.

К тому же, многие специалисты испытывают недостаток в информации. Эксперты с удовлетворением отмечают, что они имели доступ ко всей информации и что все данные были доступны советским учёным. Однако, принимая во внимание, что такой доступ не всегда был свободным, необходимо принять все меры, чтобы обеспечить его на регулярной основе; это можно, вероятно, осуществить через соответствующие Академии Наук и Академии Медицинских Наук в республиках.

Значительная озабоченность была высказана по поводу возможных синергических последствий облучения и других факторов воздействия на окружающую среду. Эксперты заявляют со всей определённостью, что при предложенном пределе дозы синергические последствия не могут иметь места.

Для того чтобы гарантировать, что доза в 35 бэр (350 мЗв) в течение жизни не будет превышаться, необходимо в обозримом будущем продолжить широкие дозиметрические измерения и расчёты.

Эксперты убеждены, что доза в 35 бэр (350 мЗв) в течение жизни является минимальной, при которой может рассматриваться вопрос об отселении людей; данная мера по ликвидации последствий должна учитывать местные условия, необходимые материальные затраты и индивидуальные особенности, и её не следует предпринимать при определённом уровне дозы при любых обстоятельствах.

Эксперты отмечают, что компонентом предельной дозы в течение жизни является доза облучения, полученная от загрязнённых пищевых продуктов; советские стандарты аналогичны уровням, принятым Комиссией Европейских Сообществ для свободной торговли продуктами питания, и ниже рекомендаций ВОЗ для загрязнённых пищевых продуктов. Также отмечалось, что ввоз и потребление незагрязнённых пищевых продуктов, если это реально, мог бы значительно понизить дозу, получаемую от продуктов питания. Обработка пищевых продуктов, фильтрация и другие меры помогают снизить уровень их загрязнения.

Эксперты высоко оценивают усилия советских людей и учёных по борьбе с последствиями трагедии в Чернобыле. Советские учёные, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы, получили уникальный опыт борьбы с авариями и имеют редкую возможность оказать содействие другим странам в разработке ими планов действий в чрезвычайных ситуациях. Хотелось бы надеяться, что приобретённый опыт не будет забыт и что соответствующие организации, чьи программы направлены на разработку чрезвычайных мер, воспользуются им".

Группа экспертов из Лиги Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца также посетила СССР в начале 1990 года. Их доклад содержал следующие положения:

"После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году из 30-километровой зоны вокруг станции было эвакуировано около 100000 человек. В июле 1989 года было принято решение, что в районах, где доза облучения превышает 35 бэр на человека, необходимо проводить дальнейшее отселение в течение последующих трёх лет. Речь идёт об отселении ещё 100000 человек.

Если бы доза облучения являлась единственным критерием для отселения, то в ряде загрязнённых районов можно было бы продолжать жить при условии, что не превышается уровень загрязнения пищевых продуктов. Однако, у нас создалось впечатление, что в действительности огромное количество всяческих запретов делают жизнь всех проживающих здесь людей, занятых в сельском хозяйстве, практически невозможной в таких условиях. Поэтому, в соответствии с хорошо известными принципами радиационной защиты, показания для отселения людей должны включать рассмотрение социальных и экономических условий наряду с радиационной обстановкой.

Мы полагаем, что многие проблемы здоровья населения, о которых имелась информация и которые, по мнению общественности и некоторых врачей, являлись последствиями облучения, на самом деле не были связаны с облучением. Недостаточно внимания было уделено таким факторам, как повышение качества диспансеризации населения, изменения в образе жизни и рационе питания. В особенности психологический стресс и озабоченность, вполне понятные в сложившейся ситуации, вызывают соматические симптомы и различным образом воздействуют на здоровье. Мы полагаем, что необходима более объективная информация, чтобы устранить многочисленные опасения населения.

Советское Общество Красного Креста принимало активное участие в оказании помощи населению, пострадавшему от чернобыльской аварии, и намерено продолжать оказывать ему медицинскую помощь, а также способствовать улучшению условий жизни людей, которых уже переселили, и тех, кому ещё предстоит отселение. По нашему мнению, существуют различные пути оказания сотрудниками Красного Креста дополнительной помощи населению, проживающему на загрязнённых территориях, при условии определённой помощи со стороны Лиги. Вкратце, речь идёт о следующих мерах: обеспечение людей, непосредственно пострадавших от аварии, достоверной информацией; проведение консультаций специалистами с целью решить психологические проблемы значительной части населения в пострадавших районах; обеспечение сотрудников Красного Креста счётчиками Гейгера, чтобы устранить многочисленные опасения населения в загрязнённых районах.

Мы считаем необходимым добавить, что национальные организации других стран могут лучше разработать планы чрезвычайных мер во время аварий типа чернобыльской, если воспользуются опытом советского Красного Креста. И, последнее. Становится всё более очевидно, что многие крупномасштабные аварии вызывают реакцию, в значительной степени обусловленную стрессом, поэтому мы рекомендуем всем организациям Красного Креста рассмотреть способы оптимального реагирования на психологические последствия аварий".

# Выброс радиоактивных веществ в окружающую среду и пути облучения организма человека

6.1	Рассеяние и осаждение радиоактивных веществ

6.2	Пути внешнего облучения

6.3	Внутреннее облучение. Пути поступления радионуклидов

6.4	Допустимые уровни воздействия ионизирующих излучений и содержания радионуклидов в продуктах питания

6.5	Допустимые уровни загрязнения 137Cs и 90Sr продуктов питания

Широкое, повседневное использование излучений в медицинской диагностике является основным фактором, влияющим на изменение общего радиационного фона. Среднегодовая доза облучения в результате использования излучений в медицине, особенно при рентгеновских обследованиях, составляет 20–45% от среднегодовой индивидуальной дозы, получаемой за счет естественного радиационного фона. В принципе дозы облучения от использования излучений в медицине эквивалентны от 1,4 до 6,0 месяцам дополнительного облучения в год от естественного радиационного фона. (Следует отметить, что частота и интенсивность медицинского использования источников облучения весьма различна для различных групп населения; при этом некоторые отдельные лица получают дозу, вдвое превышающую дозу от естественного радиационного фона.) Более того, применение облучения в медицинских целях в течение ближайших нескольких десятков лет скорее всего расширится в связи с увеличением продолжительности жизни и улучшением медицинского обслуживания в развивающихся странах. Вероятно, к 2015 году коллективная доза увеличится на 50 %, а к 2035 году–удвоится.

В течение нескольких последних десятилетий на величину ожидаемой полувековой дозы оказывает влияние углерод-14 из-за проводившихся испытаний ядерного оружия в атмосфере. Если принять в расчет облучение людей от этого долгоживущего радионуклида, то ожидаемая коллективная доза будет соответствовать дополнительным 28 месяцам ежегодного облучения от естественного радиационного фона, а если не принимать в расчет–то 6 месяцам.

Пути облучения человеческого организма в результате выброса радиоактивных веществ в атмосферу хорошо изучены с качественной стороны и имеется хорошее понимание относительной значимости отдельных путей. При наличии надежных количественных данных о различных происходящих при этом процессах возможно произвести точную оценку доз, поступающих по каждому из этих путей.

Пути облучения человеческого организма в результате выброса радионуклидов в атмосферу различны. По мере рассеяния радиоактивного шлейфа и переноса его преобладающими ветрами, человеческий организм подвергается облучению по двум основным направлениям: внешнему облучению от содержащихся в шлейфе радиоактивных веществ и внутреннему облучению в результате вдыхания воздуха, содержащего радиоактивные вещества. Затем концентрация радиоактивных веществ в шлейфе уменьшается в результате его рассеяния и переноса радиоактивных веществ на поверхность земли и в водоемы в условиях сухой погоды, при выпадении осадков и оседании тумана. Впоследствии человеческий организм может подвергнуться (или продолжает подвергаться) воздействию облучения и по другим путям, из которых три являются основными: внешнее облучение от осевших радиоактивных веществ как таковых; вдыхание радиоактивных веществ с воздухом в результате повторного пылеобразования и перенос через земную и водную среды радиоактивных материалов с попаданием их в продукты питания и питьевую воду, что может увеличить внутреннее облучение.

## Рассеяние и осаждение радиоактивных веществ

Процессы рассеяния веществ в атмосфере с последующим осаждением из неё отличаются большой сложностью. Как только происходит выброс радиоактивного материала в атмосферу, турбулентные потоки перемешивают радиоактивные частицы и газы внутри расширяющегося шлейфа, который переносится в направлении ветра. Оба эти процесса описываются термином дисперсия, причем развитие процесса дисперсии зависит от направления ветра и его скорости, устойчивости погодных условий, а также от теплосодержания шлейфа, характерных особенностей местности и влияния морского побережья.

Затем диспергированное вещество может быть вовлечено в процесс образования осадков внутри облака, что приводит к его выпадению с осадками. Влажное осаждение может также произойти в результате взаимодействия между каплями дождя и диспергированным радиоактивным веществом, вызывая как бы вымывание радиоактивных веществ из шлейфа. В отсутствии осадков радиоактивные вещества могут высвобождаться из шлейфа под воздействием гравитационных сил, что приводит к контакту с земной поверхностью, растительностью или строениями в населенных пунктах городского типа. Вместе эти процессы называются сухим осаждением. Считается, что все радиоактивные вещества, за исключением инертных газов, удаляются из атмосферы за счет вымывания и сухого осаждения. Осаждение зависит от многих факторов, таких, как физико-химическое состояние веществ, характер поверхности при сухом осаждении и тип и интенсивность осадков при влажном осаждении.

## Пути внешнего облучения

Аварийные выбросы радиоактивных веществ в атмосферу приводят к загрязнению воздуха и поверхности земли за счет процессов атмосферной дисперсии и осаждения. В самом деле, внешнее облучение от радиоактивных веществ, осажденных на поверхность земли, обычно является основным источником кратковременного и долговременного облучения в результате ядерной аварии.

В целом, дозы внешнего облучения зависят от распределения концентрации радионуклидов в проходящем шлейфе и последующего их осаждения на поверхность земли, от типа и энергии излучения каждого радионуклида и от прохождения излучения от источника к человеческому телу через различные среды.

Известно, что радиоизотопы излучают альфа-, бета-частицы и фотоны или воздействуют комбинированно. Поскольку альфа-частицы быстро поглощаются даже слоем воздуха толщиной в несколько сантиметров, они не могут пройти большого расстояния и, даже если их источник расположен вблизи тела, они обычно не могут проникнуть сквозь поверхностный слой омертвевших клеток кожи. Поэтому альфа-частицы не представляют опасности с точки зрения внешнего облучения. Бета-частицы, прежде чем поглотиться, успевают пройти в воздухе расстояние в несколько метров. Поэтому величина дозы от бета-излучения зависит только от концентрации источника бета-излучения, расположенного вблизи отдельно взятого человека. Бета-излучение до полного поглощения может проникнуть в ткани организма максимально на глубину нескольких сантиметров, и поэтому оно представляет особую радиационную опасность для кожных покровов, а также для прилегающих к ним органов. Что касается фотонов и гамма-излучения, то они обычно могут пройти в воздухе расстояние в несколько сот метров и из-за своей высокой проникающей способности вызывают облучение всех тканей организма. Поэтому доза от воздействия гамма-излучения может зависеть от концентрации гамма-источника, расположенного даже на большом расстоянии от человека. Распределение дозы в организме при этом является гораздо более равномерным, чем при облучении от бета-источников, особенно при облучении фотонами высоких энергий. Известно, что проникающие фотоны являются наиболее сильным источником внешнего облучения организма, хотя бета-излучение может вносить значительный вклад в облучение кожи.

Для оценки распределения индивидуальных доз среди облученного населения необходимо также принимать в расчет время, проведенное различными группами населения в разных условиях облучения (например, на открытом воздухе, внутри строений различных типов, транспортных средств), т. е. учитывать степень защищенности от воздействия внешнего облучения.

## Внутреннее облучение. Пути поступления радионуклидов

На рисунке 6.1 приведены стадии определения внутреннего облучения организма человека после выброса радионуклидов в атмосферу:

Рисунок 6.1 – Стадии определения внутреннего облучения

Начальными точками определения внутреннего облучения человека являются концентрация радионуклидов в воздухе и количество радионуклидов, выпавших в конкретном месте на почву. Следующий этап заключается в оценке переноса радионуклидов в материалы окружающей среды, поступающие в организм человека, т. е. воздух, пищу и воду. В некоторых случаях такая оценка носит простой характер, например, при ингаляционном поступлении радионуклидов из воздуха проходящего радиоактивного облака; вместе с тем, существуют различные среды, через которые радионуклиды проникают в организм человека (например, почва–трава–крупный рогатый скот–молоко–организм человека). После определения концентрации радионуклида в конкретном материале окружающей среды необходимо установить количество данного материала, попавшего в организм человека перорально или ингаляционным путем, чтобы выявить общий объем поступления в организм интересующего радионуклида данным путем. И в заключение. Нужна дозиметрическая модель определения дозы внутреннего облучения, обусловленная поступлением данного радионуклида.

Пероральный и ингаляционный пути поступления радионуклидов в организм человека являются основными. Поступление через кожу–это еще один возможный путь. Химические элементы очень редко поступают в организм через неповрежденную кожу, поэтому единственным радиоактивным веществом, которое, как правило, проникает в организм человека данным путем, является обогащенная тритием вода. Все остальные вещества могут проникнуть только через порезы и ссадины и могут привести только к локальному облучению тканей вокруг точки внедрения. При оценке последствий аварийных выбросов поступление радиоактивного материала в организм через кожу имеет незначительное значение и в дальнейшем не будет учитываться.

### Ингаляционное поступление радионуклидов

Радионуклиды могут вдыхаться непосредственно из воздуха после их поступления в него из радиоактивного облака по мере его прохождения или в результате вторичного ветрового переноса. Первый фактор представляет интерес только в момент прохождения облака и является важным кратковременным путем поступления радиоактивности в организм после аварийного выброса. В отличие от этого ветровой перенос может наблюдаться в течение длительных периодов времени.

Простую оценку прямого ингаляционного поступления радионуклидов из облака можно провести, умножив значение предполагаемой концентрации в воздухе в конкретной точке на скорость ингаляционного поступления. Кроме того, концентрация радиоактивных веществ внутри зданий обычно ниже концентрации на открытом воздухе, поэтому при оценке доз, полученных в результате ингаляционного поступления радионуклидов в организм, необходимо учитывать время пребывания людей внутри зданий, нахождение в укрытиях и степень обеспечиваемой ими защиты.

Кроме того, частота дыхания зависит от возраста и комплекции человека, а также от того, занимался ли он в этот момент физическим трудом или отдыхал; даже у людей, занимающихся аналогичной деятельностью, она будет различной.

Вторичный ветровой перенос выпавших на почву радиоактивных веществ может произойти в результате ветрового воздействия или деятельности человека, например, при проведении земляных работ или вспашке. Степень вторичного ветрового переноса радиоактивных веществ с различных поверхностей зависит от многих факторов, например, характера и возраста выпавших веществ, физических характеристик поверхности и силы ветра. Степень вторичного ветрового переноса мелких частиц с сухой поверхности выше, чем при переносе с мокрой поверхности, особенно если речь идет о сельскохозяйственных угодьях. Вторичный ветровой перенос, вызванный механическими операциями, окажет воздействие только на людей, находящихся в непосредственной близости, и не играет существенной роли при оценке радиационного воздействия на большие группы людей.

Ингаляционное поступление переносимых ветром радиоактивных веществ обычно обусловливает лишь незначительную часть общего радиационного воздействия при выбросах радионуклидов с тепловых реакторов, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС. Поэтому, при проведении оценок доз облучения его, как правило, не принимают во внимание. Однако, в районах выпадения значительных количеств актинидов (например, плутоний-239) может возникнуть необходимость в его учете. В таких районах ингаляционное поступление радионуклидов обусловливает значительно более высокие дозы облучения, чем при поступлении с пищевыми продуктами, когда внешнее облучение не имеет существенного значения.

### Поступление радионуклидов с продуктами питания

Перенос выпавших на почву радионуклидов может происходить по земляным и водным пищевым цепочкам. Пресноводные пищевые цепочки, как правило, имеют второстепенное значение при определении последствий аварийных выбросов радионуклидов в атмосферу. Однако в конкретных обстоятельствах может возникнуть необходимость во введении ограничений на использование воды или потребление пищевых продуктов водного происхождения.

Перенос радионуклидов по почвенным пищевым цепочкам является важным путем облучения при оценке его долговременных экономических последствий и последствий для здоровья людей. Здесь задействовано большое число процессов, и многое зависит от характеристик радионуклидов и конкретной среды.

В случае выпадения радионуклидов из атмосферы на сельскохозяйственные угодья может происходить захват радиоактивных частиц лиственным покровом и растениями, а также их частичное осаждение на почву. Благодаря естественным потерям, например, атмосферному воздействию, поверхность очищается от радиоактивного материала, причем период полувыведения составляет от нескольких дней до нескольких десятков дней. Выпавшие на поверхность радионуклиды могут частично абсорбироваться и переноситься в другие части растения; этот процесс известен как транслокация и имеет гораздо более существенное значение в случае выпадения некоторых нуклидов, особенно цезия, по сравнению с другими радионуклидами, например, плутонием. Захват, удержание и транслокация являются доминирующими факторами в процессах переноса в течение первых недель после аварийного выпадения при условии, что оно произошло в вегетационный период.

Находящиеся в почве радионуклиды могут абсорбироваться через корневую систему растения и переноситься в его съедобные части. Уровень поступления радионуклидов через корневую систему в значительной степени зависит от конкретного элемента и его химической формы, а также вида растения и типа почвы. Поступление радионуклидов через корневую систему является важным процессом в радиоактивном загрязнении растения в более отдаленной перспективе в случае снижения уровня прямого радиоактивного загрязнения поверхности. Следовательно, это имеет большое значение в случаях радионуклидов с более длительными периодами полураспада (превышающими несколько месяцев), а именно стронция и цезия. Кроме того, радиоактивное загрязнение растений может происходить в результате процессов вторичного ветрового переноса выпавших на почву радионуклидов или их разбрызгивания дождевыми осадками. Непосредственно после выпадения радионуклидов эти пути не имеют большого значения по сравнению с процессом прямого атмосферного загрязнения. В более отдаленной перспективе они становятся важными только для мало растворимых в почве радионуклидов, которые, таким образом, практически не поступают в растения через корневую систему, как например, плутоний.

Мигрируя вниз по почвенному столбу, радионуклиды покидают корневую систему и корнеобитаемый слой. В некоторых случаях биохимические изменения почвы приводят к более интенсивной миграции находящихся в ней долгоживущих радионуклидов, в результате чего может измениться скорость их абсорбции корневой системой растения. Фиксация цезия частицами глины в некоторых видах почв является хорошо известным примером такого процесса, когда поступление радионуклидов через корневую систему резко снижается в некоторых видах почв.

Перенос радионуклидов через организм животных представляет собой еще один важный путь поступления, который может привести к облучению человека. Наиболее изученным путем является поступление радионуклидов по цепочке пастбище—корова—молоко. Это очень важно, так как для прокорма коровы требуется относительно большая площадь пастбища, что обусловливает значительное поступление отложившегося на почве материала. Кроме того, другим важным путем облучения является перенос радионуклидов из травы пастбищ или других кормовых растений в организм различных видов крупного рогатого скота, а с его мясом–в организм человека, особенно при выпасе крупного рогатого скота на пастбищах. Наиболее важным путем поступления радионуклидов в организм животных является потребление загрязненной травы или кормового растения. К числу других возможных путей поступления радионуклидов относятся поставки загрязненной воды, ингаляционное поступление из атмосферы, а также случайное потребление загрязненной почвы. Эти пути обычно имеют меньшее значение по сравнению с прямым поступлением радионуклидов в организм с кормами. Ингаляционное поступление, вероятно, будет иметь существенное значение только в случае поступления определенного типа нуклидов, речь идет о случаях, когда через стенки кишечника в организм поступает лишь небольшое количество радиоактивного материала.

Важным фактором количественного содержания радионуклидов является удаление радиоактивного материала во время приготовления и переработки пищевых продуктов. Значительная часть материала, находящегося на поверхности сельскохозяйственных культур, удаляется в ходе подготовительных операций, например, при срезании верхних листов и мытье или во время таких процессов, как помол и производство муки из зерна. В продукции молочной промышленности концентрация радионуклидов значительно колеблется в зависимости от типа конечного продукта (например, в масле, произведенном из загрязненного молока, практически отсутствует радиоактивный цезий). Изменение технологии переработки пищевых продуктов действительно является важной защитной мерой предпринимаемой для уменьшения радиационного облучения населения.

На перенос радионуклидов по наземным пищевым цепочкам после аварийного выброса радиоактивности будет оказывать влияние общепринятая практика ведения сельскохозяйственных работ и потребления пищевых продуктов, а также вышеописанные физические процессы. Такая практика может привести к значительному изменению модели переноса в зависимости от времени года, когда произошел выброс. Например, аварии, которые произошли в летний вегетационный период, когда животные могут находиться на пастбищах, приведут к более сильному радиоактивному загрязнению пищевых продуктов по сравнению с авариями, произошедшими зимой, когда многие поля находятся под паром, а животные находятся внутри помещений. Анализ влияния времени года на последствия аварийных выбросов для сельского хозяйства действительно помог выявить сильные сезонные колебания, как в масштабах необходимых защитных мер, так и в степени воздействия радиации на здоровье людей, обусловленные употреблением пищевых продуктов местного производства.

Значения концентрации радионуклидов в представляющих интерес пищевых продуктах зависят от моделей пищевых цепочек для определения поступления радионуклидов в организм человека содержание радионуклидов в продуктах питания необходимо умножить на количество этих продуктов в дневном рационе.

## Допустимые уровни воздействия ионизирующих излучений и содержания радионуклидов в продуктах питания

### Допустимые уровни годовой суммарной эффективной дозы

Основным нормативным документом, регламентирующим уровни воздействия ионизирующих излучений в СССР, является «Нормы радиационной безопасности НРБ–76». Требования по обеспечению радиационной безопасности регламентируются «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП–72/80».

В этих документах дана система дозовых пределов, принципы их применения, а также классификация видов работ с использованием радиоактивных веществ, определяющих требования по обеспечению радиационной безопасности.

Ввод в действие мощных АЭС ставит задачи по обеспечению радиационной безопасности не только персонала АЭС, но и населения, проживающего в районе их нахождения, а также по охране окружающей среды от загрязнения радиоактивными отходами и от сбросов избыточного тепла. «Санитарные правила проектирования и эксплуатации АЭС СП АЭС–79»–основной документ, обеспечивающий решение перечисленных вопросов. В нем отражены достижения научных исследований советских и зарубежных специалистов по проектированию и эксплуатации АЭС, расчету биологической защиты ядерного реактора и других источников ионизирующего излучения на АЭС, выбору эффективных защитных материалов, учету накопленного опыта оценки допустимых выбросов радиоактивных аэрозолей и газов во внешнюю среду и анализу общей радиационной обстановки на АЭС и в окружающей ее среде.

В 1931 г. Консультативным комитетом по защите от рентгеновского излучения и γ-излучения радия была рекомендована предельно допустимая доза (ПДД) 0,2 Р в день. В 1936 г. была принята предельно допустимая доза рентгеновского или гамма-излучения 0,1 Р в день. В 1950 г. на Международном конгрессе радиологов предельно допустимую дозу уменьшили до 0,05 Р в день (при энергии гамма-излучения не более 3 МэВ).

С 1959 г. установлена ПДД для всех видов излучения до 10 мЗв (0,1 бэр) за неделю для лиц, работающих с радиоактивными веществами.

Это значение превышает в 10–100 раз естественный фон ионизирующего излучения, создаваемый космическим излучением, излучениями почвы и воздуха, а также радиоактивными веществами, содержащимися в строительных материалах, в воде, в продуктах питания и организме человека.

Естественный фон облучения человека обусловлен внешним и внутренним облучением. Внешнее облучение–воздействие на организм ионизирующих излучений от внешних источников излучения. Внутреннее облучение вследствие воздействия на организм ионизирующих излучений радионуклидов, находящихся внутри организма.

НРБ–76 устанавливают следующие категории облучаемых лиц 
(таблица 6.1).

Категория А – персонал (профессиональные работники) – лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений.

Категория Б – ограниченная часть населения–лица, которые не работают непосредственно с источниками излучения, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию радиоактивных и других источников излучения, применяемых в учреждениях и (или) удаляемых во внешнюю среду с отходами.

Категория В – население области, края, республики, страны.

Таблица 6.1 – Основные дозовые пределы для различных групп критических органов

| Группы критических органов | ПДД для категории А |  | ПД для категории Б |  | ПД для категории Б в районе расположения АЭС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мЗв/ год | бэр/год | мЗв/год | бэр/год | мЗв/год | бэр/ год |
| I | 50 | 5 | 5 | 0,5 | 0,25 | 0,025 |
| II | 150 | 15 | 15 | 1,5 | 0,75 | 0,075 |
| III | 300 | 30 | 30 | 3,0 | 1,5 | 0,15 |

Примечание. Рассмотренные дозовые пределы не учитывают дозу, обусловленную естественным фоном облучения и получаемую пациентом при медицинском обследовании и лечении.

Нормы радиационной безопасности (НРБ–2000) утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. № 5.

С момента введения в действие настоящих Норм радиационной безопасности (НРБ–2000) (таблица 6.2) Нормы радиационной безопасности (НРБ–76/87), утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 26 мая 1987 г. № 4392–87, не применяются.

Таблица 6.2 – Приложение 1 к НРБ-2000. Основные пределы доз облучения

| Нормируемые величины* | Пределы доз |  |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал | Население |
| Эффективная доза | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |
| Эквивалентная доза за год в: Хрусталике глаза** Коже*** | 150 мЗв 500 мЗв | 15 мЗв 50 мЗв |

* Допускается одновременное облучение до укачанных пределов по всем нормируемым величинам.

** Относится к дозе на глубине 300 мг/см2.

*** Относится к среднему по площади и 1 см2 значению в базальном слое кожи толщиной 5 мг/см2 под покровным слоем толщиной 5 мг/см2. На ладонях толщина покровного слоя–40 мг/см2. Указанным пределом допускается облучение всей кожи человека при условии, что в пределах усредненного облучения любого 1 см2 площади кожи этот предел не будет превышен. Предел дозы при облучении кожи лица обеспечивает непревышение предела дозы на хрусталик от бета-частиц.

Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения».

«Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного воздействия ионизирующего излучения» (статья 1).

«Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения на территории Республики Беларусь в результате воздействия источников ионизирующего излучения:

- для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или эффективная доза за период жизни (70 лет) – 0,07 зиверта; в отдельные годы допустимы большие значения эффективной дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,001зиверта;

- для работников средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) – 1 зиверту; допустимо облучение в размере годовой эффективной дозы до 0,05 зиверта при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,02 зиверта.

Регламентируемые значения основных пределов доз облучения не включают в себя дозы, создаваемые естественным радиационным и техногенно–измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами (пациентами) при медицинском облучении. Указанные значения пределов доз облучения являются исходными при установлении допустимых уровней облучения организма человека и отдельных его органов.

«В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз), в течение определенного промежутка времени и в пределах, определенных санитарными нормами и правилами» (статья 8).

«Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения сверх установленных нормативов, выполнения гражданами и пользователем источников ионизирующего излучения требований по обеспечению радиационной безопасности» (статья 22).

## Допустимые уровни загрязнения 137Cs и 90Sr продуктов питания

После аварии на ЧАЭС в мае 1986 года с целью ограничения поступления загрязненных продуктов питания в торговую сеть были введены временно допустимые уровни. Периодически нормативы на уровни загрязнения изменялись в сторону их ужесточения. Динамика изменений представлена в таблице 6.3.

Из таблицы 6.3 следует, что к 1996 году допустимые уровни снизились от 3 до 50 раз.

В 1999 году в республике были приняты республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов 137Сs и 90Sr в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ–99), утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 16 от 26.04.99 г. и внесены в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 30 апреля 1999 года, регистрационный № 309 (таблица 6.4).

Таблица 6.3 – Динамика допустимых и контрольных уровней загрязнения воды и продуктов питания

| Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СССР, ВДУ (1986 г.)) | СССР, ВДУ (1988 г.)) | БССР, КУ (1990 г.) | БССР, Гомельская область, КУ (1988 г.) | Беларусь, РДУ (1992 г.) | Беларусь, РДУ (1996 г.) |
| Вода питьевая | 370 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Молоко и цельномолочная продукция | 370 | 370 | 185 | 185 | 111 | 111 |
| Молоко сухое | 3700 | 1850 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Мясо и мясные продукты: |  |  |  |  |  |  |
| говядина, баранина и продукты из них | 3700 | 2960 | 590 | 370 | 600 | 600 |
| свинина, птица и продукты из них | 3700 | 1850 | 590 | 370 | 600 | 370 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 370 | 370 | 370 | 370 | 185 | 74 |
| Картофель и корнеплоды | 3700 | 740 | 590 | 590 | 370 | 100 |
| Мука, крупы, сахар | 1850 | 370 | 370 | 370 | 370 | 100 |
| Жиры растительные и животные, маргарин | 7400 | 370 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Овощи, фрукты и садовые ягоды | 3700 | 740 | 185 | 185 | 185 | 100 |
| Консервирован-ные продукты из овощей, фруктов и ягод | - | - | - | - | 185 | 74 |
| Дикорастущие ягоды | - | - | - | - | 185 | 185 |
| Грибы свежие | 18500 | 1850 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Грибы сушеные | - | 11000 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Детское питание всех видов в готовом для употребления виде | - | - | - | - | 37 | 37 |
| Прочие продукты питания | - | - | - | - | 370 | 370 |

Таблица 6.4 – Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия–137 и стронция–90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ–99)

| Наименование продукции | Бк/кг, Бк/л |
| --- | --- |
| Для цезия-137 |  |
| Вода питьевая | 10 |
| Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
| Молоко сгущенное и концентрированное | 200 |
| Творог и творожные изделия | 50 |
| Сыры сычужные и плавленые | 50 |
| Масло коровье | 100 |
| Мясо и мясные продукты, в том числе: |  |
| Говядина, баранина и продукты из них | 500 |
| Свинина, птица и продукты из них | 180 |
| Картофель | 80 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
| Мука, крупы, сахар | 60 |
| Жиры растительные | 40 |
| Жиры животные и маргарин | 100 |
| Овощи и корнеплоды | 100 |
| Фрукты | 40 |
| Садовые ягоды | 70 |
| Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых | 74 |
| Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
| Грибы свежие | 370 |
| Грибы сушеные | 2500 |
| Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 37 |
| Прочие продукты питания | 370 |
| Для стронция-90 |  |
| Вода питьевая | 0,37 |
| Молоко и цельномолочная продукция | 3,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,7 |
| Картофель | 3,7 |
| Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 1,85 |

Для продуктов питания, потребление которых составляет менее 5 кг/год на человека (специи, чай, мед и др.) устанавливаются допустимые уровни в 10 раз более высокие, чем величины для прочих пищевых продуктов.

К специализированным продуктам детского питания относятся продукты промышленного производства, вырабатываемые по нормативной документации на продукты детского питания и имеющие специальную маркировку, а также продукция детских молочных кухонь.

Для колбасных, мясных изделий и мясных консервов, в рецептуру которых входят конина, мясо диких животных, устанавливаются величины, как для говядины.

Для макаронных изделий устанавливаются величины, как для хлеба и хлебобулочных изделий.

Для сравнения с нормативами в табл. 6.5 представлены реальные средние значения удельной активности природного калия–40 в различных видах сельскохозяйственной продукции.

Таблица 6.5 – Средние значения удельной активности природного 40К

| Продукт | 40К Бк/кг |
| --- | --- |
| Цельное молоко, кефир | 44 |
| Сухое молоко | 300 |
| Сыр | 59 |
| Говядина, баранина, птица | 100 |
| Колбаса, консервированное мясо | 130 |
| Яйца | 44 |
| Рыба | 90 |
| Картофель | 170 |
| Помидоры | 85 |
| Свежие ягоды | 110 |
| Зеленые овощи | 150 |
| Хлеб | 56 |
| Горох | 210 |
| Мука | 30 |
| Соя | 440 |
| Чай | 740 |

Представленная выше информация позволяет провести расчет средней годовой эффективной дозы на среднестатистического жителя, проживающего на территории с плотностью загрязнения 137Cs σ (кБк/м2).

Годовая суммарная эффективная доза:

Dсумм=Dвнешн.+Dвнутр.

Годовая эффективная доза внешнего облучения:

Dвнешн.=kext×σ , где

kext=1,210-3 мЗв/годкБк/м2 – пересчетный коэффициент от плотности загрязнения территории к дозе.

Годовая эффективная доза внутреннего облучения:

Dвнутр.=kint×jmj×qjεj , где

kint=1,210-5 мЗв/годБк/кг – пересчетный коэффициент от годовой потребленной активности 137Cs в продуктах питания к дозе;

qj – удельное содержание 137Cs в j-ом продукте питания (Бк/кг);

εj – коэффициент снижения активности при кулинарной обработке
(отн. ед.)

mj – годовое потребление j-го продукта среднестатистическим жителем (кг/год) (см. таблица 6.6);

Таблица 6.6 – Годовое потребление основных продуктов питания среднестатистическим жителем

| Вид продукта | Годовое потребление 1 жителем (кг/год) | Удельная активность, Бк/кг | εj, отн. ед. | Доза, мЗв/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлеб | 105 | 10 | 1 | 0,014 |
| Картофель | 230 | 15 | 1 | 0,045 |
| Молоко | 260 | 40 | 1 | 0,135 |
| Говядина | 6 | 120 | 1 | 0,009 |
| Свинина | 50 | 35 | 1 | 0,023 |
| Грибы | 4 | 5000 | 2 | 0,130 |
| Ягоды | 4 | 1000 | 2 | 0,026 |

Годовая коллективная доза:

Dколл.=Dсумм×N, где N – численность населения.

Пример

Среднее значение плотности загрязнения 137Cs условного населенного пункта равно σ = 370 кБк/м2 (10 Ки/км2). Численность населения – 1000 жителей. Значения удельной активности продуктов питания приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Значения удельной активности продуктов питания

| Вид продукта | Удельная активность, Бк/кг | εj, отн. ед. |
| --- | --- | --- |
| Хлеб | 10 | 1 |
| Картофель | 15 | 1 |
| Молоко | 40 | 1 |
| Говядина | 120 | 1 |
| Свинина | 35 | 1 |
| Грибы | 5000 | 2 |
| Ягоды | 1000 | 2 |

Dвнешн.=kext×σ= 1,210-3370 = 0,444 мЗв/г.

Dвнутр.=kint×jmj×qjεj= 1,310-5(10510+23015+26040+

+6120+5035+45000/2+41000/2) = 0,382 мЗв/г.

Dсумм=Dвнешн.+Dвнутр. = 0,444+0,382 = 0,826 мЗв/г.

Dколл.=Dсумм×N = 0,8261000 = 826 чел.–мЗв = 0.826 чел.–Зв.

# Взаимодействие заряженного излучения с веществом

7.1	Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом

7.2	Взаимодействие β-частиц с веществом

Излучение, проходя через вещество, взаимодействует с атомами (молекулами), ядрами и электронами. Взаимодействие того или иного вида излучения с веществом имеет свои особенности как по физическим процессам, так и по вероятности протекания этих процессов. Оно зависит от заряда, массы и энергии частиц, а также от свойств самого вещества.

Большинство заряженных частиц и γ-квантов взаимодействует с атомными электронами. Заметное взаимодействие этих частиц с ядрами наблюдается только при высоких энергиях.

Эти особенности взаимодействия излучения с веществом вытекают из строения атома. Ядро в атоме занимает:

(Rя/Rат) ~ (10–12/10–8)3 = 10–12 часть объема.

Следовательно, вещество представляет собой очень редкую решетку. В узлах такой решетки расположены ядра, а в пространстве между ядрами движутся атомные электроны. Электрическое поле атомных электронов экранирует электрическое поле ядра. По этой причине большинство заряженных частиц и γ-квантов взаимодействует с электрическим полем электронов. Заряженные частицы взаимодействуют с электрическим полем ядра только тогда, когда они движутся около ядра. Однако вероятность такого события очень мала.

## Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом

К тяжелым заряженным частицам (в дальнейшем кратко – частицы) относят ядра и ионы атомов (протоны, дейтоны и т.д.), массы которых в тысячи раз больше массы электрона. Известно большое число радиоактивных изотопов, при распаде которых образуются α-частицы. Такие α-излучатели испускают обычно ряд энергетических групп α-частиц с энергиями E9 МэВ и характеризуются небольшой интенсивностью излучения. Источниками высокоинтенсивных потоков частиц (протонов, дейтонов, α-частиц, ионов атомов) с энергиями от нескольких мегаэлектронвольт до 76 ГэВ являются различные ускорители (генератор Ван–де–Граафа, циклотрон, синхротрон, фазотрон, синхрофазотрон и т. д.).

Для всех тяжелых заряженных частиц физические процессы взаимодействия с веществом однотипны. Двигаясь в веществе, частицы испытывают электрические взаимодействия (столкновения) с электронами, в процессе которых частицы постепенно замедляются, останавливаются и нейтрализуются, присоединяя к себе электроны.

Атомные электроны, получив от частицы во время столкновений порции энергии, либо вырываются из атома, либо переходят на более высокую орбиту. Иначе говоря, движущаяся частица ионизирует и возбуждает атомы (молекулы), расположенные вдоль ее траектории. При ионизации атома возникает ионная пара, состоящая из положительного иона атома и отрицательного иона–свободного электрона. Потери энергии частицей на ионизацию и возбуждение атомов называют ионизационными.

Число возбужденных атомов, образуемых частицей в веществе, в несколько раз больше числа ионизированных атомов. При полном замедлении частицы суммарная потеря энергии на ионизацию Е1 и возбуждение Е2 атомов равна начальной кинетической энергии частицы:

Е = Е1 +Е2

Если в процессе замедления частицы возникло N ионных пар, то средняя энергия, затрачиваемая частицей в веществе на образование одной ионной пары:

ε=EN=εи+E2N							(7.1)

Величину ε называют энергией образования ионной пары. Она больше энергии ионизации атома εи=E1/N примерно в два раза. Энергия образования ионной пары определяется природой газа (таблица 7.1) и мало зависит от типа и энергии частиц.

Чтобы найти число ионных пар, возникающих при полном торможении частицы в веществе, необходимо кинетическую энергию частицы разделить на соответствующее значение ε. Потери энергии частицей в веществе характеризуются удельной потерей энергии Еи, которую иначе называют тормозной способностью вещества. Она равна изменению кинетической энергии частицы на единице пути в веществе и измеряется в единицах электронвольт на 1 см (эВ/см).

Таблица 7.1 – Энергия образования ионной пары и энергия ионизации атомов (молекул) для некоторых чистых газов

| Газ | Энергия образования ионной пары, эВ | Энергия ионизации, эВ | Газ | Энергия образования ионной пары, эВ | Энергия ионизации, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не | 42,7 | 24,56 | О2 | 32,5 | 12,2 |
| Ne | 36,8 | 21,56 | N2 | 36,6 | 15,51 |
| Аг | 26,4 | 15,76 | СН4 | 29,2 | 13,04 |
| Кг | 24,1 | 14,00 | С2Н2 | 27,5 | 11,35 |
| Хе | 21,9 | 12,13 | С2Н6 | 26,6 | 11,76 |
| Н2 | 36,3 | 15,43 | С2Н4 | 28,0 | 10,51 |
| С0а | 34,5 | 13,73 | Воздух | 35,5 |  |

Частица с зарядом q действует на электрон с кулоновской силой:

F = aqe/r2									(7.2)

где r – расстояние между частицей и электроном, изменяющееся во времени;

а – коэффициент пропорциональности.

Частица взаимодействует с электроном в основном на отрезке траектории, расположенном на самом близком расстоянии от электрона. Время движения частицы на этом отрезке, а, следовательно, и время взаимодействия частицы с электроном зависит от энергии частицы. Чем быстрее движется частица, тем короче время взаимодействия и тем меньше порция энергии, передаваемая электрону. Пролетая сквозь атом, частица взаимодействует только с одним–двумя электронами.

На единице пути число столкновений частицы пропорционально плотности электронов. Так как в каждом атоме Z электронов, то:

Ne = ZN,									(7.3)

где N – плотность атомов, равная числу атомов в единице объема вещества.

Число ионных пар, образуемых частицей на единице пути, называют удельной ионизацией Nуд. Она равна удельной потере энергии, деленной на энергию образования ионной пары:

Nуд = Еи/ε									(7.4)

Так как величина ε слабо зависит от энергии частицы, то удельная ионизация изменяется с увеличением энергии пропорционально удельным потерям энергии.

При небольших энергиях частицы начинается ее перезарядка. Медленная частица сравнительно длительное время взаимодействует с электроном, в процессе которого она может захватить электрон. В результате этого заряд частицы уменьшается. Однако в последующих столкновениях частица может вновь лишиться приобретенного электрона. После многочисленных столкновений частица теряет всю свою энергию и нейтрализуется, превращаясь в атом.

Закономерность изменения удельной ионизации при замедлении
α-частиц иллюстрируется кривой Брэгга (рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 – Изменение удельной ионизации при торможении α-частицы в воздухе (кривая Брэгга)

В начале траектории удельная ионизация почти постоянна. В конце пути эта величина сначала резко увеличивается, а затем резко падает. Появление пика на кривой Брэгга объясняется особенностями взаимодействия медленных α-частиц с атомными электронами. Чем медленнее движется α-частица, тем больше время ее взаимодействия с атомными электронами, а следовательно, и вероятность ионизации атома. На это и указывает первая часть пика. Затем начинается процесс перезарядки α-частицы и превращения ее в атом гелия. Поэтому и вероятность ионизации атомов, а вместе с ней и удельная ионизация резко падают.

Частица проходит в веществе определенное расстояние до своей остановки. Так как масса частицы намного больше массы электрона, то частица после столкновений мало отклоняется от направления своего первоначального движения. Траектория тяжелой частицы в веществе представляет собой прямую линию. Расстояние, проходимое частицей в веществе от источника до остановки, называют линейным пробегом частицы R.

Моноэнергетические частицы имеют почти одинаковые пробеги в веществе. Это следует, например, из кривой изменения потока α-частиц в зависимости от расстояния до источника (рисунок 7.2). Кривая сначала идет параллельно оси абсцисс, а затем резко обрывается на расстоянии от источника, равном пробегу α-частицы. Некоторый разброс в пробегах обусловлен вероятностным характером процессов взаимодействия α-частиц с атомными электронами. За линейный пробег α-частицы принимают экстраполированное значение R (рисунок 7.2).

Рисунок 7.2 – Зависимость потока α-частиц от расстояния до источника (R – экстраполированный пробег)

Длина среднего пробега моноэнергетического пучка α-частиц зависит от их начальной энергии, а также от порядкового номера, атомной массы и плотности поглощающего вещества. Длина среднего пробега тяжелых частиц в газе зависит от природы газа, его температуры и давления. Средние пробеги α-частиц в воздухе точно измерены, результаты этих измерений приведены к стандартным условиям. Полученные таким образом средние пробеги являются однозначными функциями энергии. α–частицы имеют небольшие пробеги в среде, поэтому защита от внешнего их воздействия определяется их пробегом в веществе. На основании экспериментальных данных между пробегом α–частицы в воздухе и ее энергией установлены эмпирические формулы. Соотношение между средним пробегом α–частиц в воздухе Rαвозд см, и их энергией Еα МэВ, имеет следующий вид:

Rαвозд=0.318⋅Eα32							(7.5)

Соотношение (7.5) справедливо в диапазоне энергий от 4 до 7 МэВ (погрешность до 5 %). Для простоты можно использовать следующее выражение (погрешность до 8 %):

Rαвозд=Eα33							(7.6)

Пример

Определить длину пробега α-частиц с энергией Еα= 5 МэВ в воздухе.

Решение

По формуле (7.6) определяем:

Rαвозд=Eα33=533=3.7⋅см

Длина пробега α-частиц в других средах Rα см, может быть определена по формуле:

Rα=10−4A⋅Eα3ρ							(7.7)

и более точно при известном атомном номере Z:

Rα=10−4A⋅Eα3ρ⋅3Z2							(7.8)

где А–атомная масса; ρ–плотность поглощающего вещества, г/см3.

Пример

Определить длину пробега α-частиц с энергией Еа =5 МэВ в биологической ткани, если Aтк=15.7, Zэфф = 7.5, ρ =1 г/см3

Решение

По формуле (7.7):

Rαтк=10−415.7⋅531=44.5⋅10−4 см

По формуле (7.8):

Rαтк=10−415.7531⋅37.52=46.3⋅10−4 см

Как видно из приведенных примеров, значение пробега α-частиц в биологической ткани мало (около 4.4*10-3 см при Еа=5 МэВ), поэтому толщина поверхностного слоя кожи вполне достаточна для защиты.

При работе с открытыми α-источниками необходимо предотвращать попадание радиоактивных веществ внутрь организма. Для этой цели используют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, пищеварения и кожных покровов человека.

## Взаимодействие β-частиц с веществом

Легкие заряженные частицы – электроны и позитроны образуются при β-распаде. Эти частицы объединяются в одну группу β-частиц. Электроны и позитроны имеют равные массы, равные по абсолютной величине и различные по знаку электрические заряды. Поэтому позитрон иногда называют положительным электроном.

В радиоактивных превращениях β-частицы возникают вместе с нейтрино. Энергия, выделяемая при β-распаде и равная граничной (максимальной) Eβмакс, распределяется между β-частицей и нейтрино. Вследствие этого β-радионуклиды испускают β-частицы с непрерывным энергетическим спектром, простирающимся от нуля до некоторого максимального значения энергии, определяемого энергией β-перехода Еβмакc. Если β-распад происходит путем одного β-перехода, то β-спектр называют простым, если путем нескольких β-переходов – сложным. Сложный спектр можно разложить на соответствующее число простых парциальных спектров. При β-распаде, характеризующемся сложным β-спектром, возникает сопровождающее γ-излучение и сопутствующие ему электроны внутренней конверсии. Конверсионные электроны обладают кинетической энергией, равной разности между энергией γ-перехода и энергией связи электрона в атоме.

В дозиметрии, кроме Еβмакc часто используют понятие средней энергии β-спектра:

Eβ=0Еβ⋅максn(E)EdE0Еβ⋅максn(E)dE							(7.9)

где n(E)dE – число β-частиц с энергией в интервале от Е до E+dE.

Следует отметить, что промышленные источники β-излучения выпускают в различной стандартной упаковке, вследствие чего их спектр из-за поглощения и рассеяния в самом источнике и в упаковке отличается от β-спектра бесконечно тонкого источника.

Электроны, проходя через вещество, могут испытывать однократное, кратное (небольшое число актов рассеяния) и многократное упругое рассеяние, а также неупругое рассеяние.

Однократное рассеяние имеет место при малой толщине δ<< 1/σna, где σ–сечение упругого рассеяния, см2; na – число рассеивающих атомов в 1 см3.

Для больших толщин δ~1/σna преобладает кратное рассеяние, переходящее в многократное с увеличением толщины слоя, и, наконец, при δ<< 1/σna процесс можно рассматривать как диффузионный.

При неупругом рассеянии электроны расходуют свою энергию (так же, как и тяжелые частицы) на возбуждение и ионизацию атомов поглотителя.

Потери энергии при неупругих соударениях в каждом акте соударения малы. Даже для очень высоких первичных энергий электронов возбуждение более вероятно, чем ионизация, а вторичные электроны имеют среднюю кинетическую энергию, равную лишь нескольким электрон-вольтам. Следовательно, полная потеря энергии при прохождении через слой толщиной х складывается из большого числа малых потерь энергии. Однако в отдельных, относительно редких столкновениях потери энергии могут составлять значительную долю энергии электрона (вплоть до половины), тогда как для тяжелых частиц потеря энергии в одном столкновении составляет только 4ma/M (ma–масса покоя электрона, М – масса тяжелой частицы).

Результаты экспериментов по исследованию потерь энергии электронов в различных газах хорошо согласуются с теоретическими данными. Для конденсированных сред и электронов со средней и малой энергией (от 10 МэВ и меньше) измерения потерь энергии усложняются из-за большого числа рассеяния электронов атомами среды. Многократное рассеяние значительно увеличивает полный путь электрона в веществе заданной толщины, и соответственно возрастают потери энергии и их разброс. При больших энергиях рассеяние не так существенно, но тогда преобладают потери энергии на излучение, которые характеризуются разбросом.

В β-распадах испускаются β-частицы с энергией, не превышающей
10 МэВ. Пучки электронов и позитронов с большей, энергией получают в специальных ускорителях электронов: бетатроне, микротроне и синхротроне. Электроны и позитроны высоких энергий образуются также при взаимодействии γ-квантов с веществом.

Замедление электронов и позитронов веществом происходит в одних и тех же процессах взаимодействия. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать лишь процессы взаимодействия электронов с веществом. Отметим особенность взаимодействия замедленных позитронов с атомными электронами.

Позитрон является античастицей по отношению к электрону. При столкновении частицы и античастицы возможна аннигиляция, при которой частица и античастица уничтожаются, а вместо них возникают другие частицы. Аннигилируя, позитрон и электрон порождают два γ-кванта с общей энергией, равной полной энергии позитрона и электрона.

Если относительная скорость позитрона и электрона велика, то вероятность их аннигиляции незначительна. Позитрон аннигилирует после потери почти всей своей кинетической энергии.

Электроны теряют свою энергию в веществе при столкновениях с атомными электронами (ионизационные потери) и с ядрами (радиационные потери). Ионизационные потери складываются из потерь энергии на ионизацию и возбуждение атомов.

К особенности ионизационных потерь относится небольшая порция энергии, передаваемой электроном атому при одном столкновении. Такой порции энергии хватает чаще всего на возбуждение атома; чем на его ионизацию. Эта особенность характерна даже для электронов высоких энергий. Вторичные электроны, образующиеся при ионизации, получают энергию всего в несколько электронвольт. Они способны создать лишь незначительную ионизацию. Следовательно, полная ионизационная потеря энергии первичного электрона складывается из большого числа малых потерь на ионизацию и возбуждение атомов вдоль пути электрона в веществе. Экспериментально установлено также, что для широкой области энергий первичных электронов энергия, необходимая для образования одной пары ионов, почти постоянна и для различных чистых газов изменяется в пределах от 22 до 43 эВ (таблица 7.2). Однако энергия образования пары ионов ε в сильной степени зависит от чистоты газа.

Радиационные потери наблюдаются при взаимодействии электронов с ядрами. Пролетая вблизи ядра, электрон сильно отклоняется от направления своего первоначального движения под действием кулоновской силы F. Следовательно, электрон на некотором участке траектории движется с ускорением.

Таблица 7.2 – Энергия образования ионной пары электронами в некоторых чистых газах

| Газ | ε, эВ | Газ | ε, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Не | 42,3 | N2 | 34,7 |
| Ne | 36,6 | 02 | 30,9 |
| Аг | 26,4 | СО2 | 32,8 |
| Кг | 24,2 | С2Н6 | 24,6 |
| Хе | 22,2 | СН4 | 27,3 |
| Н2 | 36,3 | C2H2 | 26,1 |
| Воздух | 33,9 |  |  |

При таком движении свободный электрон испускает часть или всю свою энергию в виде γ-квантов. Это излучение называют тормозным, так как оно возникает при торможении заряженных частиц в поле ядра. Излучение испускается также электронами, движущимися по круговым орбитам в ускорителях электронов (бетатрон, синхротрон). Это излучение называют соответственно бетатронным и синхротронным.

Энергия испускаемых γ-квантов пропорциональна квадрату ускорения a2=F2/m2, где т – масса частицы. Так как кулоновская сила F пропорциональна порядковому номеру элемента Z, то a2~Z2/m2. Следовательно, чем меньше масса заряженной частицы и больше заряд ядра, тем больше радиационные потери.

Радиационные потери тяжелых частиц незначительны по сравнению с их ионизационными потерями до весьма высоких энергий. Поэтому радиационными потерями тяжелых частиц в веществе обычно пренебрегают. Однако при движении легких частиц радиационные потери могут быть весьма заметными, особенно в веществах с большим порядковым номером.

С увеличением энергии электронов их электрическое поле в перпендикулярном направлении к траектории усиливается. Поэтому радиационные потери электронов растут пропорционально их кинетической энергии Ее. Следовательно, удельные радиационные потери Ер пропорциональны энергии Ее и квадрату порядкового номера Z2:

Ер~ ЕеZ2									(7.10)

Ионизационные потери у электронов преобладают в области сравнительно небольших энергий. С увеличением энергии доля ионизационных потерь уменьшается. Так как удельные ионизационные потери Еи~Z, то отношение радиационных и ионизационных потерь равно:

ЕР/Еи = ZEe/800, 							(7.11)

где Ее — энергия электронов, МэВ. Энергию электронов Е0, при которой (Ер/Еи) = 1, называют критической. Она зависит только от порядкового номера Z вещества:

Е0 = (800/Z) МэВ. 							(7.12)

Так, критическая энергия для железа (Z = 26) равна 31 МэВ, а для свинца (Z = 82) 9,8 МэВ. При энергиях выше критической электрон большую часть своей энергии излучает в поле ядра. Электроны с энергией 100 МэВ теряют на тормозное излучение в железе в 3,25 раза, а в свинце в 10,2 раза больше, чем на ионизацию и возбуждение атомов.

Кроме потерь энергии на возбуждение и ионизацию, электроны теряют энергию вследствие испускания электромагнитного или тормозного излучения, возникающего при ускорении электронов в кулоновском поле ядра.

Полные потери энергии электронов в поглотителе складываются из ионизационных и радиационных потерь:

−dEdxполн=−dEdxион+−dEdxрад					(7.13)

Некоторые радионуклиды 86Rb, 140La, 140Ba, 156Eu, 170Tm, 192Au создают заметное тормозное излучение.

Тормозное излучение, испускаемое моноэнергетическими электронами или β-частицами, обладает непрерывным спектром, содержащим энергии от нулевой до максимальной энергии Е0 тормозящихся электронов.

Для грубой оценки максимальный пробег β-частиц Rβмакс, см, для воздуха и легких материалов (оргстекло, алюминий и др.) можно вычислить по формулам:

Rβмаксвоздух≈400Eβ, см;							(7.14)

Rβмакс≈0.2⋅Eβ, см для Еβ>0.5 МэВ; 				(7.15)

Rβмакс≈0.1⋅Eβ см для Еβ<0.5 МэВ. 					(7.16)

Пример

Определить максимальную длину пробега β-частиц в воздухе и алюминии, если максимальная энергия β-спектра Еβ =3,15 МэВ.

Решение

По формуле (7.14) находим Rβмаксвоздух≈400⋅10−2⋅3.15= 12,6 м.

По формуле (7.15) RβмаксAl≈0.2⋅3.15=0.63 см.

Траектория электрона в веществе имеет сложный вид, связанный с характером взаимодействия электронов с атомными электронами и ядрами. При ионизационных потерях электрон на начальном участке траектории рассеивается на небольшие углы и траектория его пути мало отличается от прямой линии. По мере уменьшения энергии электрона угол рассеяния возрастает и электрон начинает двигаться по извилистой кривой. В процессе радиационных потерь электрон также может сильно отклониться от направления своего первоначального движения под действием электрического поля ядра. Следовательно, истинный путь электронов в веществе в отличие от траектории тяжелых частиц не равен толщине слоя вещества, в котором они полностью поглощаются.

Изменение плотности потока моноэнергетических электронов φ(х) по толщине слоя вещества (рисунок 7.3) представляет собой сложную кривую. С увеличением толщины слоя вещества она переходит в прямую линию. Экстраполяция линейного участка кривой к нулю (пунктирная линия на рисунке 7.3) дает толщину вещества, практически полностью поглощающего электроны. Это экстраполированное значение толщины и принимают за линейный пробег моноэнергетических электронов R в веществе.

Рисунок 7.3 – Изменение плотности потока моноэнергетических электронов по толщине вещества. На кривых указана энергия электронов

Массовые пробеги моноэнергетических электронов рассчитывают по эмпирическим формулам:

Rm=0.407×Eβ1.38 для Еβ < 0,8 МэВ					(7.17)

Rm = 0,542Ее–0,133 для Еβ > 0,8 МэВ,				(7.18)

где Rm=R(см)ρ(г/см3) – массовый пробег, г/см2;

Еβ – кинетическая энергия электронов, МэВ.

Так как массовые пробеги электронов примерно одинаковы во всех средах, то по массовому пробегу можно оценить линейные пробеги в различных веществах.

Пример

Найти толщину алюминия и свинца, поглощающих электроны с кинетической энергией 10 МэВ. Плотность алюминия 2,7 г/см3, плотность свинца 11,4 г/см3.

По формуле (7.18):

Rm = 0,54210–0,133 = 5,29 г/см2.

Линейные пробеги:

RАl, = Rm/ρА1 = 5,29/2,7 = 1,96 cм;

RPb = 5,29/11,4 = 0,464 см.

Рассмотрим другой случай прохождения электронов через вещество. Пусть на поверхность плоской мишени падает сплошной спектр электронов β-распада. Первые слои мишени интенсивно поглощают медленные электроны и пропускают электроны с более высокой энергией, вследствие чего плотность потока электронов φβ в этих слоях резко падает. Затем плотность потока начинает медленно уменьшаться с ростом толщины вещества. Закономерность ослабления плотности потока электронов, испущенных в β-распаде, приближенно подчиняется экспоненциальному закону:

ϕβ=ϕβ0⋅exp−μx							(7.19)

где ϕβ⋅ϕβ0 – плотность потока β-частиц за слоем поглотителя толщиной х и до поглотителя соответственно, част см-2 с-1;

μ–линейный коэффициент ослабления, зависящий от энергии β-частиц и от атомного номера поглотителя, см-1.

Пользуясь формулой (7.19), можно оценить толщину защитного экрана, ослабляющего плотность потока β-частиц в необходимом соотношении, например довести плотность потока до безопасного или допустимого уровня. Предположим, что плотность потока нужно уменьшить вдвое, т. е.:

φβ= φβ0 /2, тогда ϕβ02=ϕβ0⋅exp−μΔ12β,

откуда

expμΔ12β=2 и μΔ12β=ln2=0,693, aΔ12β=0,693μ, см,
т. е. это толщина экрана, которая ослабляет плотность потока вдвое и называется слоем половинного ослабления. По слою половинного ослабления можно определить линейный коэффициент ослабления, см-1:

μ=0,693Δ12β							(7.20)

Чтобы получить массовый коэффициент ослабления μm, см2/г, нужно 1/2β выразить в единицах г/см2:

μm=μρ=0,693Δ12β×ρ							(7.21)

Слой половинного ослабления зависит от максимальной энергии спектра электронов и свойств вещества. Для примера в табл. 7.3 приведены значения μ, и 1/2 для пучков электронов с различными значениями Еβ в алюминии.

Таблица 7.3 – Зависимость коэффициента линейного ослабления μ и слоя половинного ослабления 1/2 от максимальной энергии электронов β-распада в алюминии

| Максимальная энергия электронов β -распада, МэВ | Коэффициент линейного ослабления μ, см-1 | Слой половинного ослабления 1/2, мг/см2 |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 693 | 2,7 |
| 0,50 | 105 | 17,5 |
| 1,00 | 35,1 | 53 |
| 2,00 | 13,2 | 140 |
| 3,00 | 8,9 | 210 |

# Взаимодействие рентгеновского и γ-излучений с веществом

8.1	Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение

8.2	Ослабление излучения в веществе

8.3	Фотоэффект

8.4	Комптон-эффект

8.5	Эффект образования пар

Согласно современным представлениям рентгеновское и γ-излучения, как и другие электромагнитные излучения, имеют не только волновые (отражение, преломление и т. п.), но и корпускулярные свойства, обнаруживаемые при взаимодействии с веществом в таких, например, процессах, как фотоэффект, комптон-эффект и др.

Рентгеновское и γ-излучения, так же как ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное излучение, представляют собой электромагнитные колебания. Некоторые физические свойства для всех перечисленных излучений одинаковы. Так, скорость распространения их в вакууме составляет примерно 3108 м/с, они подчиняются общим законам отражения и поляризации волн. Различие в свойствах излучений определяется различием частоты колебаний ν, следовательно, длины волны (так как λ= c/v = cT, где с – скорость распространения электромагнитных колебаний, Т – период колебаний).

Как известно, рентгеновское излучение возникает в результате торможения электронов, испускаемых катодом и ускоряемых электрическим полем, на аноде рентгеновской трубки. При этом возникают тормозное и характеристическое излучения, имеющие соответственно непрерывный и линейчатый спектры.

γ-излучение имеет внутриядерное происхождение. Оно возникает при переходе ядра из возбужденного состояния в основное или в состояние с меньшей энергией.

При определенных физических условиях возможны процессы образования или аннигиляции пар, когда энергия γ-излучения локализуется в виде элементарных частиц–позитрона и электрона–или же пара позитрон и электрон, аннигилируя, дает γ-излучение.

При изучении процессов, происходящих при прохождении рентгеновского и γ-излучений через вещество, должны быть освещены вопросы, связанные как с классическим (волновым), так и с квантовым рассеянием γ-излучения.

## Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение

Для получения рентгеновского излучения используют рентгеновские трубки.

Рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона, находящегося под вакуумом. Внутри баллона размещаются катод и анод, между которыми приложено напряжение. Для накала катода служит трансформатор накала.

Электроны, испускаемые катодом, ускоряются электрическим полем, приобретают определенную кинетическую энергию и испытывают торможение на аноде. Помимо рентгеновских трубок, тормозное излучение получается и на ускорительных установках (бетатрон, синхротрон и др.), с помощью которых электроны ускоряются до сотен и более мегаэлектронвольт и испытывают торможение на мишени. В результате торможения кинетическая энергия электрона преобразуется в тепловую энергию, энергию ионизации и возбуждения атомов и энергию тормозного рентгеновского излучения.

Тормозное рентгеновское излучение представляет собой типичный пример рассмотренного тормозного излучения, возникающего при взаимодействии электронов с электрическим полем атомных электронов. Это излучение имеет непрерывный спектр с резко выраженной границей со стороны коротких волн. Спектр простирается от нуля до максимальной энергии бомбардирующих электронов, когда вся энергия тормозящегося электрона преобразуется в энергию одного фотона. Поэтому при работе с ускорителями электронов высоких энергий (МэВ, ГэВ и т. п.) спектр тормозного излучения будет содержать фотоны таких же высоких энергий (МэВ, ГэВ и т. п.).

Энергия характеристического рентгеновского излучения изменяется от нескольких электрон – вольт для легких элементов примерно до 0,1 МэВ для трансурановых элементов.

## Ослабление излучения в веществе

Свойства электромагнитного излучения определяются частотой излучения. Названия отдельных видов электромагнитного излучения
(γ-излучение, рентгеновское, бетатронное и синхротронное) отражают природу каждого излучения, а не свойства. Поэтому в дальнейшем достаточно рассмотреть взаимодействие γ-излучения с веществом в широком диапазоне частот.

Гамма-излучение относится к сильнопроникающему излучению в веществе. Проходя сквозь вещество, γ-кванты взаимодействуют с атомами, электронами и ядрами, в результате чего их интенсивность уменьшается.

Найдем закон ослабления параллельного моноэнергетического пучка γ-квантов в плоской мишени. Пусть на плоскую поверхность перпендикулярно падает поток γ-квантов плотностью Фо. Ослабление пучка в веществе происходит за счет поглощения и рассеяния γ-квантов. При рассеянии γ-квант теряет часть своей энергии и меняет направление своего распространения. Выбывают из пучка также поглощенные γ-кванты. На расстоянии x от внешней поверхности поток γ-квантов ослабляется до величины Ф(x). В тонком слое мишени толщиной dx около х (рисунок 8.1) из потока уводится dФ γ-квантов. Величина dФ пропорциональна плотности потока Ф(х) на поверхности слоя и толщине слоя dx:

dФ=−μ⋅Фx⋅dx							(8.1)

Знак минус в правой части показывает, что в слое происходит увод
γ-квантов из параллельного пучка. Перепишем выражение в виде:

μ=−dФdxФx							(8.2)

Рисунок 8.1 – Прохождение параллельного пучка γ-квантов через плоский слой вещества

Коэффициент пропорциональности μ называют линейным коэффициентом ослабления. Он имеет размерность см-1 и численно равен доле моноэнергетических γ–квантов, выбывающих из параллельного пучка на единице пути излучения в веществе. Линейный коэффициент ослабления зависит от плотности и порядкового номера вещества, а также от энергии γ-квантов:

μ=μρ,⋅Z,⋅Eγ

Чтобы получить закон ослабления моноэнергетических γ-квантов в веществе, надо перейти от дифференциальной формы закона к интегральной. Для этого проведем разделение переменных:

dФФ=−μ×dx 							(8.3)

Проинтегрируем обе части этого уравнения:

lnФ=−μ×x+C 							(8.4),

Постоянную интегрирования С находим из граничного условия при x=0:

Ф=Ф0	С=lnФ0

Подставим значение константы в уравнение (8.4):

lnФxФ0=−μ×x

После потенцирования получим закон ослабления параллельного моноэнергетического пучка γ -квантов в веществе:

Фx=Ф0×exp−μ×x							(8.5)

При прохождении слоя вещества d1/2 поток γ-квантов уменьшается в два раза. Толщина d1/2, называемая слоем половинного ослабления, связана с линейным коэффициентом ослабления μ, формулой:

d12=0,693μ							(8.6)

Линейный коэффициент ослабления пропорционален плотности вещества. Если поделить линейный коэффициент ослабления на плотность, то получится массовый коэффициент ослабления, не зависящий от плотности вещества:

μm=μρ							(8.7)

Массовый коэффициент ослабления μт измеряется в квадратных сантиметрах на 1г (см2/г). Он численно равен доле моноэнергетических γ-квантов, выбывающих из пучка при прохождении слоя мишени толщиной 1 г/см2.

Коэффициент μт зависит только от порядкового номера вещества и энергии γ-квантов:

μm=μmZ,⋅Eγ

Взаимодействие γ-излучения со сложным веществом характеризуют эффективным порядковым номером Zэфф. Он равен порядковому номеру такого условного простого вещества, массовый коэффициент ослабления которого при любой энергии совпадает с массовым коэффициентом ослабления сложного вещества. Значение Zэфф отличается от целого числа. Так, для воды, воздуха, живой ткани Zэфф =7,5. Очевидно, что для простого вещества Zэфф = Z.

После замены:

μ=μm×ρ							(8.8)

перепишем в виде:

Фx=Ф0×exp−μ×Mx							(8.9)

где Мх = ρх г/см2 – масса, приходящаяся на 1 см2 мишени в слое толщиной х.

Массовый коэффициент ослабления сложных веществ рассчитывают из соотношения

μm=1100P1×μ1ρ1+P2×μ2ρ2+⋅+Pn×μnρn					(8.10)

где μ1ρ1,⋅μ2ρ2,⋅⋅,⋅μnρn – массовые коэффициенты составляющих веществ в сложном веществе; P1,⋅P2,⋅⋅Pn – весовое процентное содержание составляющих веществ в сложном веществе.

Пример

Рассчитать:

а) слой половинного ослабления параллельного пучка γ-квантов с энергией Е1 = 1 МэВ для свинца (Z = 82) и алюминия (Z = 13);

б) массу свинца и алюминия, ослабляющую пучок в два раза. Линейный коэффициент ослабления:

μPb = 0,8 см-1, μAl = 0,15 см-1;

плотность:

ρPb= 11,4 г/см3, ρАl = 2,7 г/см3.

Слой половинного ослабления:

для свинца: d1/2 = 0,693/μPb = 0,693/0,80 = 0,865 см;

для алюминия: d1/2 = 4,6 см.

Массовый коэффициент ослабления:

для свинца: μm = μPb/ρPb = 0,8/11,4 = 7,25 10-2 см2/г;

для алюминия: μm = 5,5 10-2 см2/г.

Масса свинца, ослабляющая поток в два раза:

MPb = ρPb d1/2 = 11.40,865 = 9,5 г/см2.

Масса алюминия:

MAl  = 12,5 г/см2.

Более эффективно, чем алюминий, ослабляет пучок γ-квантов свинец, так как порядковый номер свинца в 6,3 раза больше порядкового номера алюминия.

Убыль γ–квантов из пучка происходит за счет трех основных независимых процессов: фотоэффекта, комптон–эффекта и эффекта образования пар. Каждый из этих эффектов характеризует взаимодействие γ-квантов соответственно с атомами, электронами и ядрами. Связь полного линейного коэффициента ослабления с линейными коэффициентами ослабления для фотоэффекта μф, комптон-эффекта μк и эффекта образования пар μп найдем из уравнения (8.3).

Для независимых процессов ослабление γ-квантов в тонком dx:

dФФ=−μФ⋅dx−μК⋅dx−μП⋅dx=−μ⋅dx				(8.11)

Следовательно, полный линейный коэффициент ослабления

μ=μФ+μК+μП							(8.12)

Каждый из коэффициентов зависит по-разному от порядкового номера и энергии γ-квантов.

Рассмотрим физические процессы, вызывающие ослабление интенсивности γ-излучения при взаимодействии с веществом в диапазоне энергий до 10 МэВ.

Фотоэлектрическое поглощение – процесс, при котором атом поглощает фотон и испускает фотоэлектрон (рисунок 8.2, а). В свою очередь, атом, находящийся в возбужденном состоянии, при переходе в основное состояние испускает флуоресцентное излучение или электрон Оже.

Когерентное рассеяние связанными электронами (томпсоновское рассеяние) – процесс, при котором фотон отклоняется на небольшой угол от своего первоначального направления без потерь энергии. Рассеяние происходит в области низких энергий фотонов.

Некогерентное рассеяние на свободном электроне или атомном  электроне (комптоновсксе рассеяние) – процесс, при котором фотон рассеивается атомным электроном с передачей части энергии электрону, который вырывается из атома. Это рассеяние происходит в области энергий примерно от 200 кэВ и до 5 МэВ (рисунок 8.2, б).

Образование пар – процесс, приводящий к поглощению γ-излучения и образованию пары электрон–позитрон. Образовавшиеся пары производят ионизацию среды, часть их энергии тратится на образование тормозного излучения. Замедлившись, позитрон аннигилирует с электроном с образованием γ-излучения. Процесс происходит в области более высоких энергий (1–10 МэВ) (рисунок 8.2, в).

Рисунок 8.2 – Схемы основных видов взаимодействий γ-квантов с веществом:
а – фотоэффект; б – комптон-эффект; в – эффект образования пар.

## Фотоэффект

Фотоэффект – такое взаимодействие γ-кванта с атомом, при котором γ–квант поглощается (исчезает), а из атома вырывается электрон (рисунок 8.2, а). Часть энергии γ–кванта Eγ, равная энергии связи εе, расходуется на разрыв связи электрона с ядром, а остальная часть преобразуется в кинетическую энергию электрона:

Eγ = εе+Ее.									(8.13)

Первая особенность фотоэффекта заключается в том, что он протекает только тогда, когда энергия γ-кванта больше энергии связи электрона в оболочке атома. Если энергия γ-кванта меньше энергии связи электрона в K-оболочке, но больше, чем в L-оболочке, то фотоэффект может идти на всех оболочках атома, кроме K-оболочки, и т. д.

Вторая особенность фотоэффекта – увеличение фотоэлектрического поглощения γ-квантов с ростом энергии связи электронов в атоме. Фотоэффект практически не наблюдается на слабо связанных электронах атома. Свободный электрон не поглощает γ-квант.

Фотоэффект в основном наблюдается на К- и L-оболочках тяжелых атомов при энергиях γ-квантов до 10 МэВ. Линейный коэффициент ослабления фотоэффекта пропорционален отношению:

μф ~ Z4/Eγ.										(8.14)

На рисунке 8.3 дана зависимость коэффициента μф свинца от энергии γ-кванта. Коэффициент μф резко уменьшается с увеличением энергии и при энергиях выше 10 МэВ в свинце практически не возникают фотоэлектроны.

Рисунок 8.3 – Зависимость линейных коэффициентов ослабления от энергии γ-квантов для свинца: μ – полный; μф – фотоэффект;
μк – комптон–эффект; μп – эффект образования пар.

## Комптон-эффект

На слабосвязанных атомных электронах происходит рассеяние -квантов, называемое комптон–эффектом. Взаимодействие -кванта с электроном в комптон–эффекте можно представлять как столкновение двух упругих шариков (см. рисунок 8.2, б) с массами m=E/c2 и те. В каждом упругом столкновении -квант передает часть своей энергии электрону, который называют электроном отдачи, и рассеивается. Кинетическая энергия электрона отдачи:

Ee = h  -  h '									(8.15)

где  и  '– частота -кванта до и после рассеяния соответственно.

После рассеяния электрон отдачи и -квант разлетаются под углами θ и φ относительно первоначального направления движения -кванта. Эти углы определяются законами сохранения энергии и импульса, согласно которым изменение длины волны -кванта:

Δλ=h⋅1−cosϕme⋅c							(8.16)

где те — масса электрона; с–скорость света в вакууме; h–постоянная Планка.

Энергия рассеянного -кванта Eγ'=hν'и электрона отдачи Ее связаны с начальной энергией -кванта, с углами θ и φ соотношениями:

Eγ'=hν'=hν1+1−cosϕ⋅hνme⋅c2						(8.17)

Ee=2⋅hν2me⋅c2−11+2⋅hνme⋅c2+1+hνme⋅c22⋅tg2θ				(8.18)

Рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из процесса комптоновского рассеяния -квантов.

Длина волны мало меняется при рассеянии -кванта на малые углы (φ≈0). Однако если -квант рассеивается на большие углы (φ≈π), то изменение длины волны, а следовательно, и энергии -кванта максимально:

Δλmax=2hmec							(8.19)

Так как взаимодействие -кванта с любым электроном атома независимо, то величина μk пропорциональна плотности электронов Ne, которая в свою очередь пропорциональна порядковому номеру Z вещества. Зависимость μk от энергии -кванта hν и Z получена физиками Клейном, Нишиной и Таммом и для энергий hν>> mec2 имеет простой вид:

μk=N⋅Zhνln2hνmec2+12							(8.20)

где N – число атомов в 1 см3 вещества.

Комптон-эффект идет главным образом на слабосвязанных электронах внешних оболочек атомов. С увеличением энергии доля рассеянных -квантов уменьшается. Линейный коэффициент ослабления убывает с энергией медленнее, чем коэффициент μф. Комптон–эффект в свинце (рисунок 8.3) преобладает над фотоэффектом в энергетической области Eγ >0,5 МэВ.

Из формулы (8.20) следует, что коэффициент μk пропорционален плотности электронов Ne=NZ и приблизительно обратно пропорционален первоначальной энергии -кванта hv, так как логарифмическая функция в скобках формулы (8.20) слабо зависит от энергии -кванта.

В спектрометрии -излучения используется величина dμk/dEе называемая дифференциальным коэффициентом комптоновского рассеяния -квантов.

## Эффект образования пар

γ-квант в поле ядра и реже в поле электрона может образовать пару частиц: электрон и позитрон (рисунок 8.2, в). Вся энергия γ-кванта преобразуется в энергию покоя электрона и позитрона 2тес2 и их кинетическую энергию Ee+ и Ee-. Условие образования пары определяется из закона сохранения энергии:

Eγ = 2mec2 + Ee- + Ee+							(8.21)

Пара частиц возникает только в том случае, если энергия γ-кванта превышает удвоенную энергию покоя электрона, равную 1,02 МэВ. Вне поля ядра γ-квант не может образовать пару электрон–позитрон, так как в данном случае нарушается закон сохранения импульса. Это следует, например, из предельного условия образования пар. γ-квант с энергией 1,02 МэВ энергетически может породить электрон и позитрон. Однако их импульс будет равен нулю, тогда как импульс γ-кванта отличен от нуля и равен Eγ/c.

В поле ядра образование пары электрон – позитрон становится возможным. Импульс и энергия γ-кванта распределяются между электроном, позитроном и ядром без нарушений законов сохранения энергии и импульса. Масса ядра намного больше массы электрона и позитрона, поэтому ядро получает пренебрежимо малую долю энергии. Практически вся энергия γ-кванта преобразуется в энергию электрона и позитрона.

Линейный коэффициент ослабления эффекта образования пар:

μп ~ Z2  lnEγ. 								(8.22)

Этот эффект заметен в тяжелых веществах при больших энергиях. Коэффициент μп становится отличным от нуля при пороговой энергии Eγ=1,02 МэВ. С увеличением энергии коэффициент μп резко растет. Начиная с энергии 10 МэВ основное поглощение γ-квантов происходит в поле ядра (рисунок 8.3).

Линейный коэффициент ослабления μ тяжелых элементов как сумма трех коэффициентов с увеличением энергии сначала уменьшается, проходит минимум при энергии около 3 МэВ, затем снова увеличивается. Такой ход кривой, приведенной для свинца на рисунке 8.3, объясняется тем, что при низких энергиях зависимость μ(Еγ) обусловливается фотоэффектом и комптон-эффектом, а уже при энергиях больше 3 МэВ основной составляющей коэффициента μ становится коэффициент μп. Тяжелые вещества наиболее прозрачны для γ-квантов с энергией около 3 МэВ.

# Ионизационный метод регистрации излучения

9.1	Принципы регистрации излучения

9.2	Физические основы газовой проводимости

9.3	Вольт–амперная характеристика газового разряда

9.4	Ионизационные камеры. Принципы работы и общие характеристики

9.5	Пропорциональный счетчик

9.6	Счетчик Гейгера–Мюллера

## Принципы регистрации излучения

Излучение, взаимодействуя с веществом, ионизирует атомы (молекулы). Заряженные частицы ионизируют атомы (молекулы) в столкновениях с электронами, незаряженные частицы (γ-квант, нейтроны и др.) образуют ионы за счет вторичных эффектов. В столкновениях незаряженных частиц с электронами и ядрами возникают заряженные частицы, которые ионизируют атомы (молекулы). Так, при взаимодействии γ-квантов с веществом ионизацию производят электроны и позитроны, появляющиеся в процессах фотоэффекта, комптон-эффекта и эффекта образования пар.

Вдоль траектории заряженной частицы в веществе происходит первичная ионизация атомов (молекул), в результате которой образуются ионные пары. В каждую пару входят электрон и положительный ион атома (молекулы). Электроны относят к легким отрицательным ионам, положительные ионы атома (молекулы) – к тяжелым положительным ионам.

Наряду с ионизацией излучение возбуждает атомы (молекулы). В ионизованных и возбужденных атомах происходят переходы электронов между оболочками атома, сопровождающиеся испусканием фотонов. В свою очередь взаимодействия фотонов с веществом приводят к выделению тепла. Итак, взаимодействие излучения с веществом сопровождается несколькими эффектами:

- образованием ионов;

- испусканием фотонов;

- выделением тепла.

Эти эффекты и используются при регистрации излучения, под которым понимается обнаружение и определение типа частиц, измерение потоков, интенсивности и спектра излучения.

Методы регистрации излучения подразделяются на ионизационный, сцинтилляционный, калориметрический и др. В каждом методе используется один из эффектов взаимодействия излучения с веществом. Например, в ионизационном методе измеряют заряд ионов, в калориметрическом – выделенное тепло, сцинтилляционный метод основан на регистрации вспышек света.

Регистрирующий прибор состоит из чувствительного элемента –детектора (датчика) и измерительной аппаратуры.

В детектор входит вещество, с которым взаимодействуют частицы, и преобразователь эффектов взаимодействия в величины (электрические импульс, ток и. т. д.), регистрируемые измерительной аппаратурой. Обе части детектора могут быть объединены в одно целое или разделены между собой.

Переходим к изложению ионизационного метода регистрации излучения, который широко распространен в экспериментальной физике, дозиметрии и других отраслях науки и техники.

Большинство измерительных приборов (детекторов) наполняют газами, в объеме которых и происходит образование ионов. Такие детекторы называют газонаполненными (газовыми). Конструкция газонаполненных детекторов очень проста. Они представляют собой наполненные газами баллоны с двумя вмонтированными электродами. Для собирания ионов из газа на электроды газонаполненных детекторов подается электрическое напряжение.

Использование вместо газов жидкостей и металлов затрудняет регистрацию излучения. Ионы, образованные излучением в металле, зарегистрировать невозможно, так как в металле много свободных электронов. Поэтому прохождение тока через металл обусловливается в основном не ионными парами, а свободными электронами. Для собирания ионов из жидкостей необходимо подводить к электродам огромные напряжения.

Недостатки металлов и жидкостей устранены в некоторых полупроводниках. Полупроводники с определенным составом, как и газ, не проводят электричества, пока на них не действует излучение. На этом свойстве и основано применение полупроводников в качестве детекторов. Атомы (молекулы) газов могут захватить свободные электроны во время столкновения, в результате чего образуются отрицательные ионы. Возникновение отрицательных ионов атомов (молекул) характеризуется коэффициентом прилипания ξ. Он показывает вероятность образования тяжелого отрицательного иона при столкновении электрона с нейтральным атомом (молекулой).

Коэффициент ξ зависит от строения внешней электронной оболочки атома. Наименьшие значения коэффициента ξ имеют инертные газы (гелий, аргон, криптон и др.). У атомов этих газов заполненная внешняя электронная оболочка. Иначе ведут себя атомы (молекулы) газов с незаполненной внешней электронной оболочкой (хлор, бром, пары воды, кислород и др.). Они стремятся захватить свободные электроны и заполнить свою внешнюю электронную оболочку.

В зависимости от значения ξ газы подразделяют на электроположительные и электроотрицательные. У электроположительных газов (аргон, гелий и др.) коэффициент ξ~0. Образование тяжелых отрицательных ионов в инертных газах–довольно редкое явление. Поэтому отрицательными ионами в таких газах являются в основном электроны.

У электроотрицательных газов (хлор, бром, пары воды и др.) коэффициент ξ заметно отличается от нуля. В этих газах при наличии свободных электронов с большой вероятностью возникают отрицательные ионы. Следовательно, отрицательные ионы в электроотрицательных газах состоят из электронов и тяжелых отрицательных ионов.

Рассмотрим принципы регистрации излучения на основе работы плоской ионизационной камеры, включенной в электрическую цепь (рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 – Схема включения плоской ионизационной камеры
1 – поток частиц; 2 – ионизационная камера; 3 – измеритель тока;
4 – источник высокого напряжения.

Плоская ионизационная камера состоит из двух плоских электродов, разделенных газом-наполнителем. К электродам подведено напряжение, а последовательно с камерой в цепь включен измеритель тока.

Газ вне поля излучения является электроизолятором. В нем нет носителей зарядов, так как атомы и молекулы электрически нейтральны. Под действием излучения в газе образуются ионные пары. Электрическое поле разделяет положительные и отрицательные ионы. Первые ионы движутся к катоду, вторые–к аноду. В электрической цепи начинает течь электрический ток, который регистрируется измерителем тока. По значению этого тока и судят об интенсивности излучения в газе.

Протекание ионизационного тока через газ продолжается до тех пор, пока на газ действует излучение. Как только детектор удаляют из поля излучений, газ становится электроизолятором и электрическая цепь размыкается.

Ионизационный ток в газе зависит от типа, энергии и интенсивности излучения, от свойств газов-наполнителей, а также от напряжения на электродах. Поэтому для понимания законов газовой проводимости выясним особенности движения ионов в газах, находящихся в электрическом поле.

## Физические основы газовой проводимости

### Подвижность ионов

Если в газе нет электрического поля, то ионы участвуют только в тепловом движении, как и все молекулы газа. Ионы, сталкиваясь с молекулами, изменяют направление своего движения. В результате многочисленных столкновений с молекулами ионы движутся хаотично в объеме газа.

Средний пробег иона λ, от одного столкновения до другого зависит от плотности молекул, т. е. от числа молекул в единице объема газа. Плотность молекул пропорциональна давлению газа р. Чем больше давление газа, тем чаще сталкивается ион с молекулами и тем меньше средний пробег иона λ. При давлении газа 1 атм пробег иона в газах составляет примерно 10-6 см.

В электрическом поле напряженностью Е на однократно заряженный ион действует сила:

F=eE, 									(9.1)

где е – элементарный электрический заряд. Положительные ионы движутся по направлению поля, а отрицательные – против. С увеличением напряженности Е скорость направленного движения иона v возрастает и с некоторого значения Е тепловое движение практически не влияет на перемещение ионов в газе. Все ионы начинают двигаться только вдоль направления электрического поля.

На расстоянии λ электрическое поле ускоряет ионы. В последующих упругих столкновениях с молекулами газа ионы теряют часть энергии, полученной от электрического поля. Так как скорость ионов в газе вдоль напряженности электрического поля непрерывно изменяется, то их движение в этом направлении удобно характеризовать средней скоростью v. Она зависит от напряженности поля Е и давления газа р:

v = uE/p							(9.2)

Коэффициент пропорциональности и, называемый подвижностью ионов, выражают в см2/(В с). Он численно равен средней скорости ионов при напряженности поля Е=1 В/см и давлении р = 1 атм (таблица 9.1).

Таблица 9.1 – Подвижность ионов и в газах при р = 760 мм pm. cm.

| Газ | Подвижность, см2/(В*с) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Положительные ионы | Отрицательные ионы |
| Водород | 6,7 | 8,2 |
| Гелий (чистый) | 5-20 | до 500 |
| Гелий (технический) | 5,1 | 6,3 |
| Аргон (чистый) | 1,6—2,6 | до 200 |
| Аргон (технический) | 1,4 | 1,7 |
| Азот (чистый) | 1,3 | до 145 |
| Азот (технический) | 1,3 | 1,8 |
| Кислород (технический) | 1,3 | 1,8 |
| Воздух | 1,4 | 1,87 |

Подвижность ионов–важнейшая характеристика движения ионов в газе. Она влияет на время собирания на электродах детектора ионов из газа. Легкие отрицательные ионы (электроны) удаляются из газа за время, примерно в 102 меньшее, чем время удаления тяжелых ионов (таблица 9.1).

Значительное отличие подвижностей электронов и тяжелых ионов объясняется небольшой массой электронов и особенностями обмена энергией при столкновениях ионов с атомами (молекулами) газа. Тяжелые ионы могут передавать атомам (молекулам) до половины энергии, полученной от электрического поля. Вследствие этого средняя скорость тяжелых ионов v остается сравнительно небольшой. Электрическое поле обусловливает только направленное движение тяжелых ионов к катоду Легкие электроны до определенных скоростей испытывают лишь упругие столкновения с атомами (молекулами). После таких столкновений электроны практически сохраняют энергию, полученную от электрического поля. Вследствие слабого влияния упругих столкновений на изменение энергии электронов средняя скорость электронов v больше их скорости теплового движения. Замедление ускоренных электронов происходит лишь тогда, когда их энергия становится больше энергии возбуждения атомов (молекул). При таких энергиях электроны в неупругих столкновениях расходуют часть своей энергии на возбуждение и ионизацию атомов газа.

На подвижность отрицательных ионов влияет степень чистоты газов. В электроположительных газах, которыми обычно наполняют детекторы, всегда есть небольшие примеси электроотрицательных газов (пары воды, кислород, азот и др.). Молекулы электроотрицательных газов, присоединяя к себе электроны, превращаются в тяжелые отрицательные ионы. Поэтому средняя подвижность отрицательных ионов снижается, а время собирания их на аноде резко увеличивается. Поэтому газы перед заполнением детекторов тщательно очищают от примесей.

С повышением давления сильнее сказывается возможность прилипания свободных электронов к молекулам. Во–первых, электрон чаще сталкивается с электроположительными молекулами, поэтому возрастает вероятность его прилипания к одной из таких молекул. Во–вторых, увеличивается вероятность столкновения с примесными электроотрицательными молекулами. Обе причины в совокупности уменьшают подвижность отрицательных ионов.

#### Рекомбинация ионов

Ионы сталкиваются не только с молекулами газа, но и между собой. При столкновениях отрицательных и положительных ионов происходит процесс рекомбинации, в котором ионы превращаются в нейтральные атомы и молекулы. Рекомбинация уменьшает число ионов и ионизационный ток в газе. Процесс рекомбинации характеризуется коэффициентом рекомбинации α. Он численно равен вероятности рекомбинации положительного и отрицательного ионов, заключенных в 1 см3 газа, за 1 с. Коэффициент а зависит от давления газа. Для большинства газов-наполнителей значения коэффициента а заключены в пределах (1,2–1,7) 10-6 см3 с-1 (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Коэффициент рекомбинации α для некоторых газов

| Газ | Воздух | Водород | Кислород | Аргон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α, 10-6 см3/с1 | 1,66 | 1,45 | 1,6 | 1,2 |

Распределение плотности ионов по объему детектора зависит от типа излучения и его интенсивности. Если облучать детектор высокими потоками γ-квантов, электронов и нейтронов, то скорость образования ионов по объему детектора примерно постоянна. Такую ионизацию называют объемной. При объемной ионизации скорость рекомбинации dN/dt, равная числу атомов, возникающих из ионов в единице объема за 1 с, пропорциональна произведению плотностей положительных N+ и отрицательных N— ионов:

dN/dt = αN+N–,								(9.3)

где α – коэффициент рекомбинации.

При облучении газа тяжелыми заряженными частицами ионы в газе располагаются колонкой вдоль траектории частицы. Такую ионизацию называют колонковой. Рекомбинация ионов в колонке зависит от взаимного направления траектории частицы и электрического поля. Вероятность столкновения разноименных ионов значительно больше при одинаковых направлениях колонки и электрического поля, чем в других случаях. Поэтому наибольшая убыль ионов из колонки за счет рекомбинации происходит в случае совпадения направления колонки и электрического поля.

С увеличением угла между направлениями колонки и электрического поля скорость рекомбинации падает. Расход ионов на рекомбинацию минимален, если частица движется перпендикулярно к напряженности электрического поля. Для получения максимального ионизационного тока источники тяжелых заряженных частиц устанавливают так, чтобы колонки ионов были перпендикулярны напряженности электрического поля.

## Вольт–амперная характеристика газового разряда

Газовым разрядом называют явление протекания ионизационного тока через газы Он определяется свойствами газа и излучения, приложенным к электродам напряжением и формой электродов. Вольт–амперная характеристика показывает зависимость ионизационного тока I от напряжения на электродах U при постоянной интенсивности ионизирующего излучения в газе (рисунок 9.2). При увеличении напряжения ток I сначала растет, затем в некотором интервале изменения напряжения остается почти постоянным, после чего снова возрастает.

Рисунок 9.2 – Вольт – амперная характеристика газового разряда:
а – область ионизационной камеры, б – пропорциональная область,
в – область ограниченной пропорциональности,
г – область Гейгера – Мюллера, д – область самостоятельного разряда

Сложная зависимость тока I от напряжения U связана с особенностью физических процессов, протекающих в газе при движении ионов в межэлектродном пространстве. Для понимания физической сущности процессов разобьем вольт–амперную характеристику на шесть участков. На первом участке, заключенном в интервале напряжений от нуля до U1, ток I пропорционален напряжению U. Этот участок называют областью закона Ома. Если обозначить сопротивление газа протеканию ионизационного тока буквой R, то:

I= U/R										(9.4)

В области закона Ома не все ионы, образованные в газе, достигают электродов. Часть ионов, двигаясь в газе, рекомбинирует. С увеличением напряжения растет скорость направленного движения ионов. Поэтому вероятность рекомбинации ионов уменьшается и на электроды попадает все больше и больше ионов.

В конце первого участка наблюдается отклонение от закона Ома. Хотя рекомбинация в этом интервале напряжений и оказывает влияние на газовый разряд, однако ток I уже не пропорционален напряжению U.

На втором участке напряжений, от U1 до U2, ионизационный ток практически постоянен, почти все ионы первичной ионизации собираются на электродах, а других источников зарядов в газе нет. Эту область вольт-амперной характеристики называют областью насыщения, а ток–током насыщения Iн. Заметим, что кривая тока в области насыщения имеет небольшой подъем. Он вызывается небольшой рекомбинацией ионов и другими второстепенными факторами.

В области насыщения ионы испытывают упругое рассеяние на молекулах газа. Кинетическая энергия, получаемая ионами от электрического поля, еще недостаточна для ионизации молекул. Однако при напряжении U> U2 легко подвижные электроны ускоряются до такой кинетической энергии, которой хватает для ионизации молекул. Эту ионизацию в отличие от первичной называют вторичной. Электроны вторичной ионизации вместе с электронами первичной в последующих столкновениях ионизируют другие молекулы. Происходит лавинообразное размножение зарядов. В объеме газа возникает дополнительный к первичной ионизации источник зарядов. Поэтому ионизационный ток при напряжениях U>U2 возрастает, и тем больше, чем выше напряжение.

Явление размножения зарядов в газе называют газовым усилением. Оно характеризуется коэффициентом газового усиления k, который равен отношению ионизационного тока в газе I к току насыщения Iн:

k = I/Iн.									(9.5)

В токе учитывается вклад и первичной, и вторичной ионизации. Ток Iн обусловливается только первичной ионизацией. Он течет через газ в том случае, когда детектор работает в режиме насыщения.

В третьей области напряжений (U2<U<U3) коэффициент k зависит только от напряжения U:

k = f(U) 							(9.6)

С ростом напряжения коэффициент k увеличивается от 1 (U=U2) до
102–104 (U=U3). В третьей области ионизационный ток пропорционален току первичной ионизации Iн. Поэтому третью область называют областью пропорциональности.

Верхняя граница третьей области зависит от значения первичной ионизации. С ростом интенсивности излучения в объеме детектора увеличивается плотность ионов, возникающих при вторичной ионизации. Электроны собираются на аноде за очень короткий промежуток времени. За этот промежуток положительные ионы, имеющие сравнительно большую массу, практически не изменяют своего положения. Находясь в межэлектродном пространстве, они экранируют электрическое поле между электродами, в результате чего напряженность Е падает. С увеличением коэффициента газового усиления возрастает экранировка электродов (индукционный эффект). В свою очередь эффект экранировки уменьшает коэффициент k и газовое усиление ослабляется. Следовательно, с увеличением первичной ионизации напряжение верхней границы третьей области пропорциональности уменьшается.

В области пропорциональности пространственный положительный заряд сравнительно невелик. Он еще не влияет на газовое усиление. Поэтому коэффициент k и не зависит от первичной ионизации. За областью пропорциональности лежит область ограниченной пропорциональности. Пространственный заряд в газе становится настолько большим, что коэффициент газового усиления в этой области зависит уже и от напряжения, и от первичной ионизации.

Начиная с напряжения U>U4, коэффициент k возрастает настолько сильно, что величина тока становится независимой от первичной ионизации. Для возникновения газового разряда достаточно появиться в детекторе хотя бы одной ионной паре. Вторичная ионизация в пятой области определяет значение ионизационного тока. Эту область вольт–амперной характеристики называют областью Гейгера–Мюллера, или кратко областью Гейгера.

Газовый разряд во всех пяти областях несамостоятелен. Он не может протекать без внешнего воздействия. В области напряжений U>U5 в газе начинается самостоятельный газовый разряд, возникающий без наличия излучения в детекторе. Напряженность электрического поля становится вполне достаточной, чтобы вырвать электроны из электродов. При более высоких напряжениях начинается пробой газа.

В первой и второй областях напряжений работают ионизационные камеры. Эти области напряжений объединяют вместе и называют областью ионизационной камеры. Третья область–это область пропорциональных счетчиков, пятая–счетчиков Гейгера–Мюллера. Четвертую область обычно не используют, так как в ней коэффициент газового усиления зависит от напряжения и первичной ионизации, а ионизационный ток значительно меньше, чем в области Гейгера–Мюллера.

## Ионизационные камеры. Принципы работы и общие характеристики

Ионизация газа излучением нашла свое практическое использование в газонаполненных детекторах, одним из которых является ионизационная камера. Применяемые ионизационные камеры различаются по назначению, конструкции и т. д. Однако работа всех газонаполненных детекторов, в том числе ионизационных камер, построена на способности газов изменять электропроводность под действием излучений.

Ионизационной камерой измеряют ионизационный ток или заряды электричества, возникающие в газовом объеме. Для разделения разноименных зарядов к газовому объему прикладывают определенную разность потенциалов. Электрическое напряжение подают на электроды. Они ограничивают рабочий объем ионизационной камеры, т. е. тот объем газа, через который протекает ионизационный ток.

Напряжение на электродах каждой конкретной ионизационной камеры обусловливается конструкцией, давлением и природой газа-наполнителя. Оно должно обеспечивать протекание через газ тока насыщения. При таком напряжении все ионы, образованные излучением в рабочем объеме, попадают на электроды, а ионизационная камера характеризуется максимальной чувствительностью.

Под чувствительностью детектора понимают минимальный ионизационный ток, который можно измерить с помощью детектора. Чем выше чувствительность, тем меньшую интенсивность излучения обнаруживает детектор. Высокочувствительными ионизационными камерами измеряются токи до 10-15 а.

Току насыщения соответствует целая область насыщения вольт–амперной характеристики (плато). Напряжение, подаваемое на электроды ионизационной камеры, называют рабочей точкой. Её выбирают приблизительно посредине плато. Такой выбор рабочей точки уменьшает погрешность измерения, связанную с нестабильностью напряжения источника питания.

Ионизационные камеры по своей конструкции представляют газовые конденсаторы. В зависимости от формы электродов ионизационные камеры подразделяются на цилиндрические, плоские и сферические.

Цилиндрическая камера состоит из цилиндрического корпуса, по оси которого смонтирован металлический стержень–собирающий электрод. Высокое напряжение подводят ко второму, высоковольтному электроду, которым служит цилиндрический корпус. Высоковольтный электрод заключают в электростатический экран. Он выполняет несколько функций: защищает цилиндрическую камеру от воздействия внешних электрических полей, предохраняет ее от механических повреждений, а экспериментаторов от случайных соприкосновений с высоковольтным электродом.

Стабильная работа ионизационной камеры во многом зависит от качества изоляции собирающего электрода и, особенно, от высоковольтного электрода. Оба электрода изолируют материалами с сопротивлением Rиз= 1010-1020 ом, такими, как янтарь, кварц, фторопласт, керамика и др. Однако по поверхности и объему самых хороших изоляторов всегда существует утечка части заряда с собирающего электрода, так как изоляторы включены под такое же напряжение U, что и электроды. Поэтому через изоляторы протекает ток утечки Iут = U/Rиз. Токи утечки искажают действительное значение ионизационного тока, и показания измерителя тока непропорциональны интенсивности излучения. Чтобы избежать влияния токов утечки на результаты измерения, применяют изоляторы с сопротивлением около 1020 ом или посредине изоляторов устанавливают охранное кольцо. На охранное кольцо подают потенциал, близкий к потенциалу собирающего электрода. При таком включении токи утечки с высоковольтного электрода замыкаются на охранное кольцо, в то время как между охранным кольцом и собирающим электродом они невелики.

Охранное кольцо изолируют от высоковольтного электрода эбонитом или текстолитом, имеющим сравнительно небольшие сопротивления. Эти же материалы используют для изоляции высоковольтного электрода высококачественным изолятором, чтобы исключить даже незначительную утечку зарядов.

Цилиндрическая камера имеет несложную конструкцию. Она проста в изготовлении и обладает хорошей прочностью. Однако электрическое поле в рабочем объеме цилиндрической камеры неравномерно. Напряженность электрического поля Е в межэлектродном пространстве изменяется по закону:

E∞Ur							(9.7)

где U – напряжение на электродах, r–расстояние от оси цилиндрической камеры.

Область рабочего объема, находящаяся рядом с собирающим электродом, является областью сильных электрических полей. В ней напряженность Е составляет около 500 В/см. Вблизи цилиндрического корпуса напряженность падает до 10 В/см. Так как область небольших напряженностей занимает почти весь объем цилиндрической камеры, то в ней возникает основная масса первичной ионизации.

В слабом электрическом поле происходит интенсивная рекомбинация ионов. Поэтому начало области насыщения для цилиндрических камер находится при более высоких напряжениях, чем плоских камерах.

Электроды плоской камеры выполняют в виде пластин. Их размещают в плоской металлической коробке, служащей корпусом ионизационной камеры. Одна из пластин является собирающим, а вторая–высоковольтным электродом.

По краям собирающего электрода некоторых плоских камер монтируют охранный электрод, выполняющий функции охранного кольца. В плоских камерах без охранных электродов электрическое поле по краям камер сильно искажено, вследствие чего электрическое поле на краях неоднородно. Охранные электроды отделяют центральную часть камеры с постоянной напряженностью электрического поля. Прибор измеряет ионизационный ток, протекающий только через центральную часть камеры. В плоских камерах с охранными электродами рекомбинирует мало ионов и ток насыщения достигается при небольших напряжениях.

Плоские камеры труднее изготовить, чем цилиндрические. Однако из-за своей геометрической формы они более удобны для полевых переносных измерительных приборов, таких, как рентгенометры и др. Плато плоских камер расположено в области низких напряжений, так как электрическое поле практически постоянно во всем рабочем объеме. Это одно из достоинств плоских камер.

Сферические камеры применяют в экспериментальной физике для регистрации нейтронов. Их наполняют изотопом 3Не, Н2 или метаном под большим давлением, которое сферический корпус выдерживает без заметной деформации формы. Корпус сваривают из двух полусфер.

Различают два режима работы ионизационной камеры: токовый и импульсный. Ионизационные камеры, работающие в токовом и импульсном режимах, называют соответственно токовыми и импульсными. Токовыми камерами измеряют средний ионизационный ток в газе. Иначе их называют интегрирующими. Импульсными камерами регистрируют отдельные заряженные частицы, попадающие в рабочий объем.

Токовый или импульсный режимы ионизационной камеры обеспечиваются электрической схемой включения, конструкцией и наполнением. Многие типы ионизационной камеры, включенные в соответствующую электрическую схему, могут работать как в токовом, так и в импульсном режимах

### Токовые камеры для α-частиц

Токовыми камерами измеряют активность α-источников и интенсивность α-излучения. Если определяют активность внешнего α-источника, то в корпусе токовой камеры прорезают специальное входное окно, которое закрывают тонкой пленкой слюды. Толщина пленки должна быть намного меньше пробега α-частиц в слюде, который не превышает десятка микрон.

Источник α-частиц представляет собой тонкий слой α-активного препарата, осажденного на подложку. Толщину препарата выбирают такой, чтобы энергия α-частиц Еα была намного больше потерь энергии α-частицы в самом препарате. В этом случае можно пренебречь потерями энергии в источнике и считать, что вся энергия α-частицы поглощается в окружающей среде. Размеры токовой камеры выбирают больше длины пробега α-частиц в газе. В такой камере α-частицы полностью тормозятся, и через камеру течет максимальный ток насыщения. Энергия α-частиц, испускаемых α-активными ядрами, не превышает 9 МэВ. Пробег α-частиц с энергиями Еα < 9 МэВ укладывается в токовых камерах объемом около 1 л при давлении газа 1 атм.

Активность α-источника равна числу α-распадов за 1 с. Ее рассчитывают по току насыщения Iн. α-Частица с кинетической энергией Еα образует в рабочем объеме Еа/ε ионных пар, где ε – энергия образования ионной пары.

Токовыми камерами измеряют α-активность поверхностей производственных помещений, загрязненных радиоактивными веществами, и горных пород. Прокачивая газы через рабочий объем токовой камеры, находят их активность. Таким же методом контролируют α-активность газов на промышленных предприятиях.

### Токовые камеры для β-частиц

Проникающая способность β-частиц в веществе значительно больше, чем α-частиц. Однако в токовых камерах, регистрирующих β-частицы, приходится предусматривать также входное окно, чтобы уменьшить долю β-частиц, поглощаемых в корпусе.

Токовые камеры для β–частиц – это цилиндрические или плоские камеры. Торец цилиндрической камеры (дно плоской камеры) закрывают тонкой фольгой, которая пропускает β–частицы и поглощает α-частицы. Фольга отделяет одно излучение от другого. Активность β-источника измерить труднее, чем активность α-источника, так как β-источник испускает сплошной спектр β–частиц. Обычно активность β-источников находят методом сравнения с β-активностью образцового источника, β-спектр которого известен. Результаты измерений наиболее точны, если β-спектры образцового и исследуемого β – источников совпадают. Методом сравнений измеряют интенсивности β–излучений, концентрацию β-активных изотопов в горных породах, в атмосфере производственных помещений и т. д.

### Токовые камеры для γ–излучения

Процесс ионизации газа γ-квантами в токовой камере имеет некоторые особенности. Заряженные частицы ионизируют газ, прямо взаимодействуя с молекулами. Возникающие положительные и отрицательные ионы движутся с небольшой энергией и не способны ионизировать газ. Γ–кванты сравнительно редко испытывают прямые взаимодействия с молекулами. Удельная ионизация от таких взаимодействий очень мала. Однако γ–кванты передают вырванным из молекул электронам значительную часть своей энергии. Следовательно, γ–кванты сначала тратят свою энергию на образование быстрых электронов, которые и ионизируют газ.

Электроны, попадающие в рабочий объем, образуются в газе-наполнителе, в стенке корпуса, во внешней среде, окружающей токовую камеру. Первый источник электронов называют внутренним, второй – стеночным, а третий – внешним. Доля вклада в общую ионизацию газа каждого источника зависит от конструкции токовой камеры, материала и толщины стенок корпуса, давления и природы газа-наполнителя, состава внешней среды и т. д. Например, в токовой камере, наполненной под давлением 1 атм, с прозрачными для электронов стенками газ ионизируется электронами от внешнего и стеночного источников. С повышением давления газа возрастает ионизация электронами внутреннего источника.

Простое перечисление всех величин, влияющих на ионизационный ток, показывает, что точное измерение интенсивности γ–излучения – сложная задача. Одной и той же интенсивности γ–излучения, измеренной различными типами ионизационных камер, могут соответствовать неодинаковые по значению ионизационные токи. Поэтому показания токовых камер перед работой градуируют по показаниям стандартной токовой камеры. В определенных условиях стандартной токовой камерой измеряют абсолютное значение интенсивности γ–излучения.

В качестве стандартной токовой камеры используют нормальную камеру, стенки которой не поглощают γ-кванты. Нормальными камерами могут быть плоские открытые камеры. Рентгеновское и γ-излучение попадает в рабочий объем с открытых сторон. Нормальными камерами служат также цилиндрические большие камеры с корпусом из тонкой редкой сетки. Она почти не влияет на поле γ–излучения. Электроны, возникающие непосредственно под действием γ–квантов, должны расходовать всю или почти всю свою энергию на образование ионных пар. Конструкцию нормальных камер выполняют так, чтобы практически исключить попадание электронов из источника на электроды. Только при таком условии поле электронов не искажается, а мощность дозы излучения, измеренная нормальной камерой, является истинной.

Нормальные камеры иначе называют камерами со свободным газом. Второе название подчеркивает непрерывный переход внешней среды (воздух) в газ-наполнитель (воздух). Газ в рабочем объеме нормальных камер ионизируется в основном электронами внешнего источника. Электроны попадают в рабочий объем из слоя воздуха толщиной, равной пробегу электронов в воздухе Re.

Плоские и цилиндрические нормальные камеры устроены так, чтобы во время измерения не нарушить поле γ–излучения и поле электронов. Следовательно, ток насыщения в нормальной камере наиболее точно соответствует интенсивности γ–излучения. Нормальную камеру помещают в поле γ–излучения и измеряют его интенсивность. Затем в таких же условиях делают измерения градуируемой камерой. Сравнивая токи насыщения обеих камер, вносят поправки в показания градуируемой камеры.

Токовые камеры для измерения γ-излучения имеют ряд конструктивных особенностей. Из-за большой проникающей способности γ–квантов отпадает необходимость в специальном входном окне. Толщина стенок токовых камер, кроме нормальных, превышает длину пробега электронов внешнего источника. Количество и энергия этих электронов зависят от большого числа величин (давление и температура воздуха, расположение предметов вокруг токовой камеры и т. д.). Стенка, поглощая электроны, исключает наиболее непостоянную составляющую ионизации газа в рабочем объеме.

Одновременно стенка должна пропускать максимальное количество электронов, возникающих в самой стенке. Это условие выполняется, если пробег электрона Re в стенке примерно равен толщине стенки δ. В стенках толщиной δ>>Re происходит заметное ослабление потока γ-квантов и искажение интенсивности γ-излучения. Если же δ<<Re, то из стенки вырывается слишком мало электронов и чувствительность токовой камеры ухудшается.

Ионизацию в газе токовых камер со стенками толщиной δRe создают электроны внутреннего и стеночного источников. Плотность твердых веществ примерно в 103–104 раза больше плотности газа при нормальном давлении. В такое же число раз вероятность взаимодействия γ-кванта в газе меньше, чем в стенке, если порядковые номера Z газа и материала стенки совпадают. Вследствие этого в токовых камерах небольших объемов
(1–3 л) главный вклад в ионизацию газа вносят электроны стеночного источника. Такие камеры называют стеночными.

Количество и энергия электронов стеночного источника зависят как от интенсивности γ–излучения, так и от порядкового номера Z материала стенки. Следовательно, материал стенки влияет на результаты измерения интенсивности γ–излучения.

Большинством токовых камер измеряют мощность дозы и дозу γ– и рентгеновского излучений.

В единице массы воздуха и другого вещества поглощается одинаковое количество γ–излучения, если их массовые коэффициенты поглощения равны. Такие вещества называют воздухоэквивалентными. Поскольку дозу γ–излучения определяют по степени ионизации воздуха, показания токовой камеры отражают значение интенсивности γ–излучения, если корпус выполнен из воздухоэквивалентного вещества. Тогда в 1 г материала стенки образуется столько же электронов, что и в 1 г воздуха, и доза излучения, отнесенная к 1 г воздуха, пропорциональна току насыщения. Токовую камеру с воздухоэквивалентной стенкой называют воздухоэквивалентной.

Свойствами, близкими к воздухоэквивалентным веществам, обладают изоляторы: целлофан, плексиглас, полистирол, бакелит и другие материалы. Для создания электрического поля в воздухоэквивалентной камере на внутреннюю поверхность корпуса–изолятора наносят тонкий слой аквадага (водный раствор графита), который обладает высокой электропроводностью.

### Импульсные камеры

Импульсной камерой регистрируют отдельные заряженные частицы. Ионы, образованные при прохождении заряженной частицы в газе, увлекаются электрическим полем и попадают на соответствующие электроды. Порция заряда, накопленная на электродах, обусловливает кратковременное, импульсное протекание тока в электрической цепи. Она состоит из нагрузочного сопротивления R, паразитной емкости С и источника питания (рисунок 9.3).

Рисунок 9.3 – Схема включения импульсной камеры:
1 – импульсная камера; 2 – источник высокого напряжения

Импульс тока создает на сопротивлении R импульс напряжения в точке ΔU(t) = U(t) с отрицательной полярностью.

Одной из важнейших характеристик импульсных детекторов служит разрешающее время τр. Оно равно минимальному интервалу времени следования двух импульсов, при котором схема сосчитывает каждый импульс в отдельности. Если временной интервал между импульсами меньше τр, то импульсы накладываются и схема сосчитывает вместо двух импульсов один. В этом случае происходит просчет ионизирующих частиц. Максимальное число ионизирующих частиц, регистрируемых импульсными детекторами за 1 с, Nр=1/τр, называют разрешающей способностью детектора. Разрешающее время τр сравнимо с длительностью импульса τимп. Чтобы снизить τр, уменьшают постоянную времени τ. Для этого в цепочку RC устанавливают такое сопротивление R, чтобы постоянная времени τ мало отличалась от времени собирания электронов τе.

В импульсных детекторах, включенных в электрическую цепь с постоянной времени τ~τе, влияние положительных ионов на потенциал собирающего электрода подавляется разрядным током. Поэтому положительные ионы не участвуют в формировании импульса. Импульсные детекторы, характеризующиеся отношением (τ/τе)~3, работают в режиме электронного собирания. Такие детекторы называют электронно–импульсными Импульс напряжения в электронно–импульсных детекторах формируется только за счет собирания электронов на аноде.

Разрешающее время электронно-импульсных детекторов составляет 10-6–10-5 с Они пригодны для регистрации интенсивных потоков частиц. Однако амплитуда импульса имеет сравнительно небольшое значение. Поэтому электронно–импульсные камеры подключают к чувствительным усилителям импульсов.

Чтобы получить максимальное значение электронной составляющей импульса, необходимо исключить потери электронов в газе. Для этого электронно-импульсную камеру наполняют тщательно очищенными электроположительными газами (аргон и др.). Электронно–импульсные камеры часто используют для измерения энергетических спектров короткопробежных заряженных частиц. Амплитуда импульса пропорциональна энергии частицы.

## Пропорциональный счетчик

### Принцип действия

В пропорциональной области вольт–амперной характеристики происходит газовое усиление первичной ионизации. Ионизационный ток в этой области возрастает в k раз по сравнению с током насыщения.

I=kIн									(9.7)

При неизменном составе и давлении наполняющего газа коэффициент газового усиления k является функцией напряжения U на электродах пропорционального счетчика. С повышением напряжения U коэффициент k в области пропорциональности изменяется по нелинейному закону от 1 до 102-104. В пропорциональном счетчике начальное усиление первичной ионизации происходит в процессе газового разряда. Если заряженная частица образует в газе N ионных пар, то при бесконечном сопротивлении R на вход усилителя подается импульс напряжения с амплитудой:

U0=keN/C) 								(9.8)

Она в k раз больше амплитуды импульса от ионизационной камеры. Вследствие этого для пропорционального счетчика пригодны более простые схемы усилителей. Если усилитель срабатывает от импульса напряжения, соответствующего 1000 ионных пар, то пропорциональным счетчиком регистрируется 1000/k ионных пар первичной ионизации.

Эффект газового усилителя делает возможным регистрацию пропорциональным счетчиком не только тяжелых частиц, но и электронов. Пропорциональный счетчик, подключенный к усилителю импульсов, регистрирует несколько ионных пар, появляющихся в газе.

### Механизм газового разряда

Процесс усиления газового разряда относится к сложным явлениям. Эта сложность объясняется эффектами, происходящими наряду со вторичной ионизацией. Проведем качественный анализ газового разряда в цилиндрическом пропорциональном счетчике, наполненном электроположительным газом, при условии, что в газе не происходит рекомбинации ионов. Пусть во внешнюю часть объема счетчика попадает ионизирующая частица и создает в газе N0 ионных пар. Электрон между соударениями ускоряется до энергий, меньших энергии ионизации молекул. Режим работы внешней области пропорционального счетчика ничем не отличается от режима работы ионизационной камеры. Поэтому данную область и называют областью ионизационной камеры счетчика.

Вблизи собирающего электрода энергия электронов становится достаточной для вторичной ионизации молекул. Вследствие этого начинается лавинное размножение электронов. Область пропорционального счетчика, в которой нарастает лавина электронов, называют критической. Радиус критической области зависит от диаметра собирающего электрода, давления газа, напряжения на электродах и т. д.

После попадания лавины электронов на собирающий электрод газовый разряд не заканчивается. Начинается движение тяжелых положительных ионов к катоду. Нейтрализуясь на катоде, положительные ионы превращаются в возбужденные молекулы. За время порядка 10-8 с возбужденные молекулы, переходя в основное состояние, испускают фотоны. Часть фотонов обладает энергией, превышающей работу выхода электронов из катода.

Частоты фотонов, энергия которых больше работы выхода электронов, находятся в диапазоне ультрафиолетового и светового излучений. Эти фотоны, попадая на катод, вырывают из металла фотоэлектроны, которые начинают двигаться к собирающему электроду. Так возникает вторая, дополнительная лавина электронов. Вслед за второй лавиной появляется третья лавина, затем четвертая и т. д.

Импульс напряжения на нагрузочном сопротивлении обусловливается не только одной, основной лавиной, но и множеством послеразрядов. Так называют дополнительные лавины электродов. Послеразряды влияют на длительность импульса, а, следовательно, и на разрешающую способность пропорционального счетчика.

Число ионных пар в лавине п обусловливается напряжением и давлением газа. С повышением напряжения на электродах увеличивается радиус критической области, а, следовательно, и число п. К такому же эффекту приводит и снижение давления газа. В этом случае возрастает свободный пробег электронов. Электрон перед соударением с молекулой получает от электрического поля больше энергии, поэтому объем газа, в котором происходит вторичная ионизация, возрастает. Пропорциональный счетчик наполняется газом при определенном давлении.

Послеразряды ухудшают свойства пропорционального счетчика. Поэтому их гасят различными способами. В одном из способов послеразряды гасит сам газ–наполнитель. К основному, чистому электроположительному газу добавляют примесь многоатомных молекул органических веществ (пары этилового спирта, изобутилового спирта и др.). Концентрация примесных молекул не превышает 10—15% концентрации молекул основного газа–наполнителя.

Примесные молекулы обладают тремя свойствами, которые препятствуют появлению послеразряда. Во-первых, при столкновениях с ионами одно– и двухатомных молекул они легко отдают один из своих электронов и превращаются в положительные ионы. Во-вторых, многоатомные молекулы хорошо поглощают фотоны. И, в-третьих, возбужденные многоатомные молекулы расходуют энергию возбуждения, как правило, на диссоциацию. В процессе диссоциации многоатомная молекула распадается на составные атомы. Время жизни возбужденной, многоатомной молекулы до диссоциации примерно в сто раз меньше, чем время ее жизни до испускания фотона и перехода в основное состояние. Поэтому вероятность излучения фотона возбужденной многоатомной молекулой близка к нулю.

Ионы многоатомных молекул, нейтрализуясь на катоде, превращаются в возбужденные молекулы. В такое же состояние переходит многоатомная молекула, поглотившая фотон. Возбужденные многоатомные молекулы под действием энергии возбуждения диссоциируют. Так многоатомные молекулы предохраняют катод от облучения фотонами.

При регистрации излучения и, особенно при изучении энергетического спектра очень важно знать интервал напряжений, в котором амплитуда импульса напряжения пропорциональна первичной ионизации. Границы пропорциональной области определяются напряжением U и природой газа–налолнителя. Для выяснения влияния этих факторов на границы области пропорциональности предположим, что газовый разряд в пропорциональном счетчике обрывается после первой, основной лавины. В процессе лавинного размножения электронов в критической области образуются возбужденные молекулы, число которых во много раз больше количества ионных пар. Фотоны, испущенные за время 10-8 с, вырывают из катода фотоэлектроны во время развития лавины.

При наполнении пропорциональных счетчиков инертными и двухатомными газами область пропорциональности сохраняется в узкой области напряжений. Возбужденные молекулы инертных и двуатомных газов испускают жесткие фотоны, которые с большой вероятностью вырывают фотоэлектроны из катода. Поэтому пропорциональность между импульсом напряжения и первичной ионизацией наблюдается лишь при коэффициентах k, не превышающих 100.

Добавление к основному газу-наполнителю многоатомных молекул расширяет область пропорциональности до коэффициентов k~104. Чаще всего в качестве добавок используют метан. Молекулы этого газа хорошо поглощают жесткие фотоны, возбуждаются, а затем испускают фотоны с меньшей энергией. Эти фотоны уже не способны вызвать фотоэффект на катоде.

### Рабочие характеристики

Счетная характеристика. Скорость счета импульсов при постоянной интенсивности излучения и чувствительности схемы зависит от напряжения на электродах (рисунок 9.4). Эту зависимость называют счетной характеристикой. На участке напряжений U>U0 счетная характеристика имеет горизонтальный участок (плато), на котором скорость счета постоянна. Амплитуда импульса от всех заряженных частиц на плато больше порога чувствительности схемы. Поэтому схема регистрирует все заряженные частицы, поступающие в пропорциональный счетчик.

Рисунок 9.4 – Счетная характеристика пропорционального счетчика, полученная с комбинированным источником β– и α–частиц.

Амплитуда импульса пропорциональна первичной ионизации, значение которой определяется энергией, поглощенной в газе. Если моноэнергетические заряженные частицы пролетают в газе различные расстояния, то амплитуды импульсов от этих частиц неодинаковы. Поэтому чем больше разброс амплитуд импульсов, тем выше граничное напряжение U0 плато. Чтобы снизить значение U0, пропорциональный счетчик подключают к более чувствительной схеме.

Плато пропорциональных счетчиков для α–частиц начинается при небольших напряжениях.

Для β–частиц плато достигается или при использовании высокочувствительных схем, или при наполнении газом под давлением больше 1 атм. Это один из недостатков пропорциональных счетчиков, затрудняющих их применение для регистрации β–частиц.

Плато наклонно к оси напряжений под небольшим углом. Наклон плато показывает, как возрастает скорость счета с повышением напряжения при постоянной интенсивности излучения. Он связан с появлением ложных разрядов в газе, обусловленных первичной ионизацией от посторонних источников излучений. Наклон плато характеризуют относительным изменением скорости счета на 100 в плато. В пропорциональной области наклон плато составляет примерно 0,1%.

Эффективность. Пропорциональный счетчик, работающий на плато, регистрирует все заряженные частицы. В области ниже плато не все частицы регистрируются счетчиком и его эффективность уменьшается. Поэтому наиболее приемлем режим работы пропорционального счетчика в области плато, на котором эффективность для заряженных частиц близка к 100%.

Разрешающее время. Пропорциональный счетчик реагирует на очередную заряженную частицу некоторое время спустя после конца мертвого времени. Этот интервал времени обусловливается чувствительностью схемы. Следовательно, разрешающее время зависит от мертвого времени и чувствительности схемы.

Для уменьшения мертвого времени пропорциональный счетчик включают в электрическую цепь с постоянной времени τ, сравнимой со временем собирания электронов τе. Электронно-импульсный счетчик характеризуется значением τр~10-5 с. Однако снижение разрешающего времени приводит к падению амплитуды импульса. Поэтому импульсы от такого счетчика можно регистрировать только высокочувствительными схемами.

Срок службы счетчиков измеряют числом зарегистрированных заряженных частиц без существенных изменений свойств счетчика. Счетчики, наполненные чистыми газами, работают продолжительное время, так как состав газа остается постоянным после многочисленных разрядов. Число регистрации счетчиком, наполненным смесью чистого газа и органических молекул, ограничено. Срок службы счетчика не превышает 1015 импульсов.

### Конструкция и применение пропорциональных счетчиков

Пропорциональный счетчик имеет цилиндрическую форму (рисунок 9.5). Он состоит из катода–корпуса, по оси которого натянута металлическая нить–собирающий электрод. Для увеличения коэффициента газового усиления на электроды подают напряжение до 1000 в и выше. Диаметр нити выбирают в пределах от 0,05 до 0,3 мм. Верхний предел диаметра нити ограничивается очень высоким напряжением, которое необходимо подводить к пропорциональному счетчику, нижний предел–прочностью материала нити. Собирающий электрод обычно изготовляют из вольфрамовой или стальной нити. Поверхность нити полируют, так как незначительные шероховатости поверхности сильно искажают электрическое поле вблизи собирающего электрода.

Рисунок 9.5 – Конструкция цилиндрического пропорционального счетчика:
1 – собирающий электрод; 2 – охранное кольцо;
3 – изолятор; 4 – корпус.

Пропорциональный счетчик наполняют газами, давление которых изменяется в широких пределах–от 50 до 760 мм рт. ст. и выше. Пробег электрона в разреженном газе значительно больше, чем в плотном. За время между двумя соударениями в разреженном газе электрон получает энергию, превышающую энергию ионизации при более низких напряжениях. В счетчиках с плотным газом (р=1 атм) область пропорциональности лежит в интервале нескольких киловольт.

Для корпуса пропорционального счетчика пригодны медь, латунь, алюминий и другие материалы. Минимальная толщина стенок ~ 0,05 мм ограничивается прочностью материалов и условием герметичности рабочего объема. Корпус счетчика, наполненного газом под небольшим давлением, должен выдерживать внешнее атмосферное давление.

Собирающий электрод натягивают между торцовыми пробками–изоляторами из стекла, керамики и пластиков. Пробки–изоляторы приклеивают к металлическому катоду специальными клеями и замазками. Для регистрации α- и β-частиц внешних источников в корпусе счетчика вырезают входное окно. Его закрывают тонкой фольгой. Такие счетчики работают при атмосферном давлении.

## Счетчик Гейгера–Мюллера

### Особенности газового разряда

В пропорциональном счетчике газовый разряд развивается только в части объема газа. В ней образуется сначала первичная ионизация, а затем и лавина электронов. Остальной объем не охватывается газовым разрядом.

С повышением напряжения критическая область расширяется. В ней увеличивается концентрация возбужденных молекул, а, следовательно, и количество испущенных фотонов. Под действием фотонов из катода и молекул газа вырывается все больше и больше фотоэлектронов. Последние в свою очередь дают начало новым лавинам электронов в объеме счетчика, не занятым газовым разрядом от первичной ионизации. Таким образом, повышение напряжения U приводит к распространению газового разряда по объему счетчика. При некотором напряжении Uп, называемом пороговым, газовый разряд охватывает весь объем счетчика.

В области ограниченной пропорциональности число фотоэлектронов, возникающих в процессе газового разряда, сравнимо с числом первичных электронов. Фотоэлектроны оказывают в этой области значительное влияние на течение газового разряда и дают заметный вклад в ионизационный ток.

При напряжении Uп начинается область Гейгера–Мюллера. Количество фотоэлектронов, участвующих в газовом разряде, становится намного больше числа первичных электронов. Это означает, что один первичный электрон порождает в лавинах огромное число фотоэлектронов. Поэтому вклад первичной ионизации в ионизационный ток настолько мал, что им можно пренебречь.

Он не зависит от числа первичных пар ионов. Газовый разряд охватывает одинаково весь объем счетчика при появлении в газе и одной, и нескольких тысяч ионных пар. Это является одной из особенностей газового разряда в счетчике Гейгера–Мюллера.

После удаления из газа электронов около нити располагаются положительные ионы. Они образуют вокруг нити плотный чехол по всей длине счетчика. Положительные ионы сильно экранируют электрическое поле, и напряженность электрического поля вблизи нити резко уменьшается. Вследствие этого в счетчике становится невозможным новый газовый разряд, пока положительные ионы не отойдут от нити на определенное расстояние.

Предположим, что в счетчик длительное время не поступает очередная заряженная частица. Возникнет ли снова лавина электронов в счетчике? Положительные ионы за 10-4 с достигают катода, нейтрализуются и испускают фотоны. В свою очередь, фотоны вырывают из катода фотоэлектроны, и в объеме счетчика начинается первый послеразряд, за которым возникнет второй и т. д. Таким образом, первичная ионизация порождает в объеме счетчика незатухающий газовый разряд. Счетчик Гейгера–Мюллера, в котором протекает незатухающий газовый разряд, непригоден как детектор излучения.

Для нормальной работы счетчика Гейгера–Мюллера необходимо оборвать длительный газовый разряд сразу же после первого основного разряда. Тогда появлению заряженной частицы в газе будет соответствовать один импульс напряжения. По способу гашения газового разряда счетчики Гейгера–Мюллера подразделяют на самогасящиеся и несамогасящиеся. В самогасящихся счетчиках газовый разряд гасится газом-наполнителем, в несамогасящихся–внешними устройствами.

На значение амплитуды импульса влияет коэффициент газового усиления. В счетчике Гейгера–Мюллера амплитуда импульсов возрастает до 1–50 в. Такие импульсы можно регистрировать с помощью простейшего усилителя.

Для гашения газового разряда в счетчике необходимо создать условия, при которых становится невозможным появление послеразряда, а вместе с ним и ложного импульса. В несамогасящихся счетчиках газовый разряд гасится выбором сопротивления R, при котором постоянная времени τ=RС превышает на два порядка время движения положительных ионов от анода к катоду. Сопротивление R и выполняет роль внешнего гасителя газового разряда.

После начала газового разряда напряжение U на сопротивлении R падает настолько значительно, что оно становится меньше порогового Un. Такое напряжение собирающего электрода поддерживается примерно 10-2 с.

Положительные ионы первой лавины подходят к катоду через 10-4 с, затем в газе появляются фотоэлектроны. Так как U<Uп, то в газе протекает затухающий газовый разряд. В течение 10-2 с газовый разряд в счетчике затухает, и счетчик снова может зарегистрировать заряженную частицу. Несамогасящиеся счетчики наполняют чистыми газами: аргоном, неоном, азотом и. др. Разрешающее время несамогасящихся счетчиков составляет 10-2 с. Поэтому ими регистрируют небольшие потоки частиц.

В самогасящихся счетчиках газовый разряд гасится внутри самого счетчика. Для этого к чистому газу (аргон, неон, гелий и др.) добавляют гасящую примесь органических многоатомных молекул (пары спирта и др.).

Небольшие добавки примесных молекул не оказывают большого влияния на образование первичной лавины электронов. Поэтому развитие лавины электронов в самогасящихся счетчиках мало отличается от развития лавины в счетчике, наполненном чистым газом.

Возбужденные молекулы аргона, возникающие в первой лавине, испускают фотоны. Аргон прозрачен для фотонов и пропускает их на катод. Примесный газ, имеющий большой коэффициент линейного ослабления, интенсивно поглощает фотоны.

Положительные ионы аргона, сталкиваясь с многоатомными молекулами, отнимают у последних по одному электрону и нейтрализуются. Ионы многоатомных молекул сначала превращаются на катоде в возбужденные молекулы, а затем диссоциируют так же, как и возбужденные многоатомные молекулы, поглотившие фотоны. За один газовый разряд в счетчике диссоциирует около 1010 многоатомных молекул.

Диссоциация многоатомных органических молекул–необратимый процесс. Поэтому количество примеси–гасителя в счетчике уменьшается и счетчик постепенно изменяет свои свойства и приходит в негодность.

Хорошим заменителем органических молекул в самогасящихся счетчиках служат галогены Cl2, Вr2, I2. Молекулы галогенов легко отдают электроны при столкновении с положительными ионами аргона. Возбужденные молекулы галогенов расходуют свою энергию возбуждения на диссоциацию. Следовательно, галогены обладают гасящими свойствами. Счетчики Гейгера–Мюллера, в которых газом–гасителем служат галогены, называют галогенными.

Галогены имеют значительно больший порядковый номер, чем органические вещества. Они эффективнее поглощают фотоны. Поэтому добавка молекул галогенов к аргону составляет всего 0,1% вместо 10–15% органических молекул. Кроме того, диссоциация молекул галогенов – обратимый процесс. Атомы галогенов при столкновении рекомбинируют в молекулу, вследствие чего количество молекул галогенов в счетчике остается неизменным. Это выгодно отличает галогенные счетчики от счетчиков с добавками паров органических веществ.

Галогены относятся к химически активным газам. При конструировании галогенных счетчиков особое внимание обращают на выбор материалов. Для корпуса галогенных счетчиков, например, нельзя использовать стекло, алюминий и медь, которые вступают в химическую реакцию с галогенами. Поэтому корпус приходится изготовлять из нержавеющей стали.

Разрешающее время самогасящихся счетчиков значительно меньше, чем несамогасящихся.

Отметим особенности распространения газового разряда по объему счетчика Гейгера–Мюллера. В несамогасящихся счетчиках фотоэлектроны возникают во всем объеме газа. Поэтому газовый разряд охватывает весь объем счетчика за время, сравнимое с временем сбора электронов на аноде. В самогасящихся счетчиках почти все фотоны поглощаются в критической области, так как газ-наполнитель характеризуется большим коэффициентом линейного ослабления. Поэтому газовый разряд распространяется только вдоль нити, занимая небольшой объем счетчика.

Амплитуда импульса в самогасящихся счетчиках зависит от доли длины нити, на которую распространяется газовый разряд. Максимальная амплитуда импульса наблюдается в том случае, когда газовый разряд охватывает всю длину нити. Поэтому к состоянию поверхности нити предъявляются жесткие требования. Поверхность нити тщательно полируют, чтобы устранить все неровности. Появление неровностей на поверхности может привести к тому, что газовый разряд начнет охватывать не всю нить и амплитуда импульса уменьшится.

### Рабочие характеристики

Пороговое напряжение. Пороговое напряжение зависит от природы газа–наполнителя и его давления. С повышением давления газа пробег электронов в газе укорачивается. Вследствие этого электрон получает от электрического поля между двумя столкновениями с молекулами газа меньше энергии. Для увеличения энергии ускоряемых электронов необходимо более высокое напряжение.

Каждый газ имеет определенную энергию ионизации εи. Так, для аргона εи =15,7 эВ, для неона εи =21,5 эВ и т. д. Вторичная ионизация молекул наиболее вероятна при энергиях электрона, превышающих в несколько раз энергию ионизации. При меньших энергиях электрона в большинстве столкновений образуются возбужденные молекулы. Следовательно, чем больше энергия ионизации газа–наполнителя, тем выше пороговое напряжение. Для счетчиков Гейгера–Мюллера, заполненных чистыми газами (аргоном, неоном и др.) или чистыми газами с примесью органических молекул, пороговое напряжение лежит в пределах 800–1300 В, а для галогенных счетчиков оно составляет примерно 600 В.

В галогенных счетчиках, наполненных неоном с малыми примесями аргона (0,1%) и галогена (0,1%), пороговое напряжение снижается до 300 В. Небольшое пороговое напряжение объясняется особенностью газового разряда, протекающего в такой смеси газов.

Среди возбужденных атомов некоторых веществ встречаются метастабильные атомы. Они имеют сравнительно продолжительное время жизни. Если время жизни большинства возбужденных атомов составляет около 10-8с, то у метастабильных атомов возбужденное состояние длится на несколько порядков дольше. У неона первый возбужденный уровень с энергией 16,6 эВ метастабилен.

Если энергия первичных электронов близка к энергии ионизации неона, равной 21,5 эВ, то в счетчике происходит не лавинное размножение электронов, а накопление метастабильных атомов неона. Энергия возбуждения атомов неона (16,6 эВ) больше энергии ионизации атомов аргона (15,7 эВ). При столкновении возбужденный атом неона передает энергию возбуждения атому аргона и ионизирует его. В результате таких столкновений и порождается лавина электронов в газе.

Пороговое напряжение снижается за счет ионизации аргона возбужденными атомами неона. К электродам такого галогенного счетчика подводят низкие напряжения, при которых атомы неона при столкновениях с электронами переводятся в метастабильное состояние.

Счетная характеристика. До порогового напряжения Uп счетчик работает в области ограниченной пропорциональности (рисунок 9.6). Амплитуды импульсов еще зависят от первичной ионизации и отличаются своими значениями. С повышением напряжения амплитуда импульса возрастает и через усилитель пропускается все больше и больше импульсов. При U>Uп каждая регистрируемая частица сопровождается импульсом, амплитуда которого больше порога чувствительности усилителя. Поэтому скорость счета при постоянной интенсивности излучения становится почти неизменной.

Рисунок 9.6 – Счетная характеристика счетчика Гейгера–Мюллера.

Плато счетчика имеет подъем, вызванный ложными импульсами. В самогасящихся счетчиках небольшая доля фотонов и ионов аргона достигает катода. Они обусловливают некоторую вероятность возникновения послеразряда и ложного импульса. С повышением напряжения вероятность появления ложного импульса увеличивается. В конце плато при U=Uп ложных импульсов становится так много, что скорость счета резко возрастает. В несамогасящихся счетчиках ложные импульсы появляются совершенно по другим причинам. Среди возбужденных атомов газа могут быть и метастабильные. После восстановления свойств счетчика метастабильные атомы испускают фотоны. Они вырывают из катода фотоэлектрон, который и дает ложный импульс.

Качество счетчика Гейгера–Мюллера характеризуется протяженностью плато и его наклоном. Хорошие счетчики имеют плато протяженностью от 100 до 300 В и наклон плато в несколько процентов. Протяженность и наклон плато самогасящихся счетчиков с примесями органических молекул изменяются с течением времени. С уменьшением количества примесных молекул ухудшаются гасящие свойства газа и возрастает вероятность появления ложного импульса. Вследствие этого протяженность плато укорачивается, а его наклон увеличивается.

Наличие плато в счетной характеристике делает счетчик Гейгера–Мюллера очень удобным детектором. Счетная характеристика снимается перед началом измерения. Рабочую точку выбирают посредине плато, чтобы на скорость счета не влияли небольшие колебания напряжения на электродах.

Эффективность. Для заряженных частиц эффективность счетчика близка к 100%. Счетчик регистрирует все заряженные частицы, если они появляются в газе с интервалом времени, большим разрешающего времени, и образуют в газе хотя бы одну пару ионов.

При взаимодействии γ-квантов с материалами конструкции счетчика возникают вторичные электроны в процессах фотоэффекта, Комптон–эффекта и эффекта образования пар. Если вторичный электрон проникает в газ-наполнитель и создает в нем хотя бы одну ионную пару, то γ–квант регистрируется счетчиком.

Для γ–квантов эффективность счетчика сравнительно мала и составляет примерно (1–2)%. Такая низкая эффективность счетчика объясняется двумя причинами: во-первых, с материалами конструкции счетчика взаимодействует небольшая часть γ-квантов, во-вторых, не все вторичные электроны выходят в газ–наполнитель, так как часть вторичных электронов поглощают материалы.

Эффективность счетчика к γ–квантам, как и линейный коэффициент поглощения, зависит от энергии γ–квантов. Эта зависимость называется ходом с жесткостью. Она учитывается при измерении счетчиком дозы γ–излучения.

Несамогасящиеся и галогенные счетчики характеризуются длительным сроком службы. Он ограничивается нарушениями в конструкции счетчика. Так, на поверхности нити галогенных счетчиков могут появиться неровности. Они замедляют скорость распространения газового разряда по объему или обрывают его в части объема.

Самогасящиеся счетчики с примесью паров органических веществ содержат 1019–1020 многоатомных молекул. В каждом разряде диссоциирует примерно 1010 таких молекул. Поэтому счетчик регистрирует не более 109–1010 заряженных частиц.

### Конструкция и применение счетчиков Гейгера–Мюллера

Цилиндрический счетчик (рисунок 9.6(а)) состоит из цилиндрической трубки–корпуса, по оси которой натянута металлическая нить. Корпус служит катодом, а нить – анодом. Металлическую нить чаще всего выполняют из вольфрама. Поверхность нити полируют, чтобы исключить влияние неровностей на распространение газового разряда вдоль нити.

Рисунок 9.6 – Конструкция цилиндрического (а) и
торцового (б) счетчиков Гейгера–Мюллера.

Корпус счетчика изготовляют из различных материалов в зависимости от типа регистрируемого излучения. При регистрации β–частиц корпус выполняют из алюминия, меди и нержавеющей стали. Чтобы β–частицы не поглощались материалом корпуса, его делают тонкостенным. Для увеличения жесткости тонкостенный корпус гофрируют.

Корпус счетчика γ–квантов, в котором образуется большинство вторичных электронов, изготовляют из различных материалов. Так как пробег вторичных электронов связан с энергией γ–квантов, которая заранее неизвестна, то толщину корпуса выбирают близкой к 1 мм. При такой толщине корпуса в газ–наполнитель выходит большинство вторичных электронов, а поток γ-квантов практически постоянен по толщине корпуса. Часто корпус счетчика изготовляют из стекла. На внутреннюю поверхность стеклянного корпуса наносят электропроводящий слой меди, который служит катодом.

Цилиндрические счетчики применяют в дозиметрии для измерения мощности дозы излучения.

Разновидностью цилиндрического счетчика является торцовый счетчик (рисунок 9.6(б)). Его используют в основном для регистрации α- и β–частиц. Один из торцов корпуса закрывают тонкой пленкой из слюды или другого материала. Через пленку в счетчик проникают заряженные частицы. Анодом счетчика служит нить с бусинкой на конце. Корпус торцового счетчика изготовляют из стекла. На внутреннюю поверхность стекла наносят слой меди – катода.

# Сцинтилляционные детекторы

10.1	Принцип действия и структурная схема сцинтилляционного детектора

10.2	Фосфоры

10.3	Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)

## Принцип действия и структурная схема сцинтилляционного детектора

Работа сцинтилляционного счетчика основана совершенно на других принципах, чем работа газонаполненных детекторов. В последних регистрируются электрические заряды, возникающие в газовом объеме под действием излучения. В сцинтилляционном методе регистрации излучения основную роль играют возбужденные атомы и молекулы, образующиеся вместе с ионами вдоль траектории заряженной частицы. Число возбужденных атомов всегда в несколько раз больше, чем число ионных пар.

Возбужденные атомы, живущие короткое время, переходят в основное состояние, испуская электромагнитное излучение. Спектр частот этого излучения зависит от структуры энергетических уровней атомов и молекул вещества. У ряда прозрачных веществ, называемых фосфорами, часть спектра частот лежит в световой области. Поэтому прохождение заряженной частицы через такие вещества сопровождается короткой вспышкой света.

Механизм испускания фотонов фосфорами под действием излучения имеет сложную квантово–механическую природу, и детально рассматривать его здесь мы не будем. Отметим только, что фотоны испускаются из определенных мест фосфора, называемых центрами. Этими центрами, как правило, служат посторонние вкрапления в фосфоре. С целью равномерного распределения центров испускания фотонов и улучшения условий перехода энергии возбуждения атомов и молекул фосфора во вспышку света в фосфоры искусственно вводят атомы других веществ. Эти вещества, называемые активаторами, указывают в скобках после символического обозначения фосфора. Например, кристалл NaI, активированный таллием, обозначают NaI(Tl).

Способность излучения вызывать свечение некоторых веществ используют для его регистрации. Детекторы, основанные на этом принципе, получили название сцинтилляционных счетчиков.

Первоначально вспышки света, возникающие в фосфоре под действием излучения, наблюдались визуально. Современный сцинтилляционный счетчик (рисунок 10.1) состоит из нескольких элементов.

Вспышку света регистрируют уже не таким несовершенным прибором, как человеческий глаз, а специальным электронным прибором–фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Он преобразует вспышку света в импульс электрического тока и усиливает этот импульс в 106 раз. Получаемый на выходе ФЭУ импульс напряжения пропускают через импульсный усилитель и затем регистрируют обычными электронными регистраторами (интенсиметры, пересчетные устройства).

Рисунок 10.1 – Структурная схема сцинтилляционного счетчика

Заметим, что в сцинтилляционном счетчике в отличие от ионизационных детекторов вещество (фосфор), с которым взаимодействует излучение, и преобразователь (ФЭУ) этого эффекта взаимодействия в величину, удобную для регистрации, разделены светопроводом. Сцинтилляционный детектор сложнее ионизационного, однако, он имеет перед ним ряд преимуществ. Эти преимущества приводят к постепенному вытеснению ионизационных детекторов сцинтилляционными счетчиками в системах регистрации излучения. Перечислим некоторые преимущества сцинтилляционных счетчиков перед ионизационными.

- Сцинтилляционный счетчик позволяет легко отличить один тип излучения от другого.

- На основе сцинтилляционного детектора можно построить высокоэффективный спектрометр излучения.

- Сцинтилляционный счетчик обладает высокой эффективностью регистрации всех типов излучения, включая γ-излучение.

- Наконец, сцинтилляционному методу присуще малое разрешающее время (10-7—10-9 с) или высокое быстродействие. Это позволяет измерять интенсивные потоки излучения и изучать процессы, протекающие в столь короткие интервалы времени.

## Фосфоры

Качество сцинтилляционного счетчика и область его применения в значительной степени зависят от свойств фосфора.

Одной из основных характеристик фосфора является его конверсионная способность. Она показывает долю энергии, поглощенной фосфором, которая превращается в световую энергию. Если в фосфоре полностью поглощается частица с энергией Еа и при этом испускаются фотоны с суммарной энергией Еф, то конверсионная способность такого фосфора

η= (Еф/Еа)100%.								(10.1)

Чем больше конверсионная способность и чем лучше качество фосфора, тем легче зарегистрировать частицу, тормозящуюся в фосфоре. Высокой конверсионной способностью обладает фосфор NaI(Tl), преобразующий в световую энергию около 6% поглощенной энергии. Число фотонов, испускаемых фосфором при поглощении частицы с энергией Еа:

n=Eфhν=η⋅Eahν							(10.2)

где hv – средняя энергия фотона. Для видимой части спектра значение hv~3 кэВ. Поэтому при поглощении электрона с энергией Ее=1 МэВ в фосфоре NaI(Tl) образуется п=0,06(103/3)=20 фотонов. Количество света, испускаемого фосфором, характеризуется также световым выходом, который равен отношению числа испущенных фотонов к поглощенной в фосфоре энергии частицы. При полном поглощении энергии Еа:

χ=nEa=ηhν							(10.3)

Время высвечивания световой энергии фосфором – еще одна характеристика фосфора. После попадания частицы в фосфор происходит накопление возбужденных атомов. Часть из них, испуская фотоны, переходит в основное состояние еще до полной остановки частицы в фосфоре. Так как количество возбужденных атомов увеличивается во время торможения частицы, то и интенсивность излучения фосфора возрастает. Сразу же после остановки частицы число возбужденных атомов достигает максимального значения. Поэтому максимальная интенсивность света наблюдается через время t0=10-10 с, равное времени торможения частицы в фосфоре (рисунок 10.2). По значению это время небольшое, так что нарастание интенсивности света с момента попадания частицы в фосфор до максимальной интенсивности в момент t0 можно рассматривать как мгновенное, изменяющееся скачком от нуля до своего максимального значения. Для t>t0 начинается относительно медленная убыль интенсивности света, обусловленная уменьшением числа возбужденных атомов.

Рисунок 10.2 – Зависимость интенсивности света в фосфоре от времени

Изменение интенсивности света J для этого интервала времени описывается законом:

J = J0ехр(-t/τ),								(10.4)

где t – время, отсчитываемое от момента to. Постоянную τ, характеризующую среднее время жизни возбужденного атома, называют временем высвечивания фосфора. Оно численно равно времени, в течение которого интенсивность света падает в 2,72 раз.

Для полного высвечивания фосфора требуется время около (35)τ. Время высвечивания для различных фосфоров может изменяться в широких пределах от 10-9 до 10-5 с. Чем меньше время высвечивания фосфора, тем короче образующийся в ФЭУ импульс тока, тем лучше разрешающая способность сцинтилляционного счетчика.

Кроме физических характеристик, связанных с образованием и испусканием света, фосфор должен обладать еще рядом свойств.

Во–первых, фосфор должен быть достаточно прозрачным к испускаемому свету. В этом случае большая часть света дойдет до ФЭУ и преобразуется в импульс тока. Прозрачность фосфора характеризуют длиной поглощения света. Под длиной поглощения света понимают толщину фосфора, ослабляющего испускаемый им свет в 2.72 разa.

Во–вторых, длина волн испускаемого фосфором света должна соответствовать максимуму чувствительности фотокатода ФЭУ для более полного преобразования света в электрический ток ФЭУ.

В–третьих, излучение должно интенсивно взаимодействовать с материалом фосфора. Это условие определяет эффективность сцинтилляционного счетчика. Так как невозможно подобрать фосфор, материал которого одинаково взаимодействовал бы с любым излучением, то для каждого типа излучения выбирают наиболее приемлемый фосфор. Например, для регистрации γ-излучения материал фосфора должен обладать высокой плотностью и большим порядковым номером Z. Наоборот, для регистрации быстрых нейтронов по протонам отдачи пригоден фосфор с большим содержанием водорода. Такому условию удовлетворяют некоторые органические вещества с плотностью, близкой к плотности воды, и с малым порядковым номером Z.

Наконец, желательно, чтобы фосфор был дешевым и мог быть изготовлен достаточно больших размеров.

Последнее требование особенно предъявляется к органическим и неорганическим монокристаллам. В сцинтилляционных счетчиках используют твердые, жидкие и газообразные фосфоры, которые можно разделить на несколько классов.

### Органические монокристаллы

Фосфоры этого класса представляют собой монокристаллы некоторых органических соединений–стильбена, антрацена, толана, нафталина. Наибольшей конверсионной способностью обладает антрацен. Но он очень чувствителен к резкому изменению температуры, в процессе которого монокристалл трескается, распадается на большое число мелких кристаллов и теряет свойства фосфора.

Более устойчивым органическим монокристаллом является стильбен. Он характеризуется относительно большим значением η=0,01, а также малой постоянной времени высвечивания τб~610-9 с. Стильбен удобен для разделения при регистрации одних заряженных частиц от других.

Органические монокристаллы применяются для регистрации заряженных частиц, быстрых нейтронов по протонам отдачи. Они чувствительны также и к γ–излучению.

### Жидкие фосфоры

Жидкие фосфоры – это растворы органических и неорганических веществ в органических жидкостях. Они состоят из растворителя (толуол, ксилол) и активатора (р–терфенил) и помещаются в герметичные контейнеры.

Процесс образования вспышки света в жидких фосфорах протекает в три стадии. Плотность молекул растворителя в жидком фосфоре значительно больше плотности молекул активатора. Поэтому на первой стадии заряженные частицы преимущественно образуют возбужденные молекулы растворителя. На второй стадии в межмолекулярных столкновениях энергия возбуждения распространяется по жидкому фосфору и может возбудить молекулы активатора, который обладает свойствами сцинтиллятора. На третьей стадии возбужденные молекулы активатора испускают фотоны.

Жидкие фосфоры имеют ряд преимуществ перед органическими монокристаллами. Жидкие фосфоры относительно дешевы, а их объем практически неограничен. В жидкие фосфоры можно вводить необходимые для регистрации излучений растворимые добавки веществ. Недостаток жидких фосфоров – малый световой выход.

### Пластики

Твердые растворы органических веществ в органических жидкостях называют пластиками. По своей физической природе и механизму высвечивания света пластики подобны жидким фосфорам. В процессе изготовления в жидкий органический растворитель (полистирол, поливинилтолуол) добавляют 1–5 весовых процентов активатора (терфенилбутадиен, стильбен и т. д.). После затвердевания раствора образуется прозрачный пластик с хорошими оптическими свойствами.

Пластики легко поддаются механической обработке (резке, шлифовке и т. д.). Для них не нужен специальный герметичный контейнер, что удобно при конструировании сцинтилляционного счетчика. Пластики применяются для регистрации γ-излучения и быстрых нейтронов.

### Неорганические монокристаллы

Свойствами фосфоров обладают монокристаллы некоторых неорганических соединении. Наиболее распространенные фосфоры этого типа NaI, CsI, KI, LiI, ZnS и др.

Приведем характеристики некоторых неорганических фосфоров Большинство из них содержит активаторы, вводимые в кристалл во время его выращивания. Активатор в неорганических фосфорах не является сцинтиллятором, а лишь создает центры испускания света в кристалле. Активатор указывается в скобках после химической формулы фосфора. Активатором фосфоров NaI, CsI, KI служит Тl, для LiI–Еu и для ZnS–Ag.

Фосфор NaI(Tl) широко применяется для регистрации заряженных частиц и особенно γ-излучения. Он выращивается объемами от нескольких кубических сантиметров до десятков кубических дециметров, обладает хорошей прозрачностью и высокой конверсионной способностью η=0,06. Фосфор NaI(Tl) требует герметичной упаковки, так как он гигроскопичен. При поглощении влаги из воздуха монокристалл NaI (Tl) разрушается.

Фосфор CsI(Tl) по своим характеристикам близок к фосфору NaI(Tl). Однако он труднее выращивается до больших объемов. Его стоимость значительно выше стоимости фосфора NaI(Tl).

Наибольшей конверсионной способностью (η =0,1) обладает фосфор ZnS(Ag). Однако изготовить большой монокристалл ZnS(Ag) практически невозможно. Обычно фосфор ZnS(Ag) используют в виде мелкокристаллического порошка, что обусловливает его плохую прозрачность. Вследствие этого при большой толщине фосфора ZnS(Ag) значительная часть испущенного света не попадает на катод ФЭУ.

Фосфоры испускают фотоны различных энергий (разной длины
волны λ). В таблице 10.1 приведена длина волны λ0, соответствующая максимуму интенсивности испускаемого спектра света.

Для предохранения фосфора от механических повреждений, химического взаимодействия с окружающей средой твердые, жидкие и газообразные фосфоры, как правило, заключают в специальные герметичные контейнеры.

Таблица 10.1 – Характеристики некоторых фосфоров

| Фосфор | Плотность, г/смЗ | Постоянная высвечивания τ, с | Конверсионная способность η, % | Длина волны λ0, Å |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антрацен | 1,25 | 3*10-84*10-7 | 4 | 4400 |
| Стильбен | 1,16 | 6*10-94*10-7 | ~2 | 4100 |
| р-Терфенил в ксилоле | — | 2*10-9 | 2 | 4000 |
| p-Терфенил в полистироле | ~1,0 | 2*10-9 | 1,6 | 4000 |
| NaI (T1) | 3,67 | 2,5*10-7 | ~6 | 4100 |
| CsI (T1) | 4,51 | 7*10-7 | ~2 | 5600 |
| LiI (Eu) | 4,06 | 1,2*10-6 | 4 | 4400 |
| ZnS (Ag) | 4,09 | 10-710-5 | ~10 | 4500 |

При регистрации заряженных частиц применяют твердые фосфоры без упаковки. Внутренние поверхности контейнера, кроме поверхности, обращенной к ФЭУ, должны хорошо отражать свет. Этим достигается максимальная передача света на фотокатод ФЭУ. Отражающие поверхности контейнера либо полируют, либо покрывают тонким слоем диффузного отражателя. В качестве такого отражателя используют белый порошок окиси магния, белые эмали или слой тефлона. Часть контейнера, обращенную к ФЭУ, закрывают оптическим стеклом, которое слабо поглощает и отражает свет. Контейнер изготовляют из чистого алюминия или электролитической меди. Эти материалы обладают наименьшей естественной радиоактивностью, что обеспечивает малый собственный фон сцинтилляционного счетчика.

Упакованный фосфор удобнее сочленить с ФЭУ, чем неупакованный. При упаковке фосфора и его сочленений с ФЭУ особое внимание обращают на оптические контакты между фосфором и стеклом контейнера. Для этого фосфор приклеивают к стеклу контейнера специальным силиконовым клеем. Контейнер с фосфором при монтаже с ФЭУ притирают с помощью прозрачных масел, таких, как вазелиновое, велоситовое и т. д. Тонкая пленка масла заполняет все неровности сочленяемых поверхностей и ликвидирует небольшие воздушные промежутки между контейнером и ФЭУ. Этим достигается значительное уменьшение рассеяния света. Типичная упаковка монокристалла состоит из алюминиевого цилиндра, с одной стороны закрытого оптическим стеклом. К стеклу приклеивают фосфор, а пространство между фосфором и контейнером заполняют порошком окиси магния. С обратной стороны контейнер закрывают тонкой крышкой. Контейнер герметизируют с помощью полимеризующихся смол.

## Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)

ФЭУ относится к электровакуумным приборам. Он преобразует вспышку света в фосфоре в импульс электрического тока. Принцип работы ФЭУ по преобразованию вспышки света фосфора в поток электронов и по дальнейшему их умножению основан на фотоэффекте (рисунок 10.3).

Рисунок 10.3 – Схема умножения потока электронов в ФЭУ:
1 – источник излучения; 2 – фосфор; 3 – фотокатод;
4 – диноды; 5 – анод.

Фотоны вырывают из материала фотокатода некоторое количество электронов. Затем электроны фокусируются специальными электродами и ускоряются электрическим полем в пространстве между фотокатодом и первым умножающим электродом (динодом). Фокусировка потока электронов осуществляется подбором формы электрического поля, создаваемого электродами ФЭУ. Поверхность динода покрыта материалом, имеющим небольшую работу выхода электронов. Тормозясь в диноде, каждый ускоренный электрон выбивает из динода несколько вторичных электронов. Геометрия динода обеспечивает фокусировку и направление выбитых электронов на второй динод. Между первым и вторым динодами прикладывается напряжение, ускоряющее электроны. После ускорения поток электронов умножается на втором диноде и т. д. Путем такого многократного умножения происходит усиление потока электронов в ФЭУ.

Фотокатод ФЭУ изготовляют в виде полупрозрачного слоя вещества, наносимого на внутреннюю поверхность торцовой части ФЭУ. В качестве вещества фотокатода применяют сплавы сурьмы и цезия (сурьмяно–цезиевые фотокатоды) или сплав висмута, серебра и цезия. В некоторых ФЭУ сплав наносят на тонкую подкладку из алюминия. Поверхность динодов также покрывают сплавом сурьмы и цезия или сплавом алюминия, магния и кремния. Число динодов в ФЭУ не превышает 16. Конструкция динодов в значительной степени определяет характеристики ФЭУ.

Усиление потока электронов в ФЭУ зависит от величины ускоряющего напряжения между двумя последовательными динодами. Для характеристики размножения электронов в ФЭУ введен коэффициент усиления i-ro каскада ФЭУ ki. Он равен отношению числа испущенных динодом электронов к числу упавших на него. Полный коэффициент усиления ФЭУ потока электронов:

k=k1 k2 k3….kn						(10.5)

где k1, k2, .... kn – коэффициенты усиления на первом, втором и последующих динодах. Коэффициент усиления отдельного каскада ФЭУ может достигать 10. Если усиление каскадов одинаково, то коэффициент усиления ФЭУ:

k=k1n						(10.6)

Поток электронов собирается на последнем электроде ФЭУ, называемом анодом. В цепь анода включают сопротивление нагрузки, на котором выделяется импульс напряжения. Электрическая схема ФЭУ обеспечивает распределение потенциалов между электродами и формирует импульс напряжения на сопротивлении нагрузки. Она состоит из делителя напряжения, собираемого из активных сопротивлений, емкостей, блокирующих два–три последних каскада ФЭУ, и сопротивления нагрузки R в цепи анода ФЭУ.

В процессе термоэмиссии из фотокатода постоянно вылетают электроны. Они создают в ФЭУ небольшой ток, который называют темновым. Для уменьшения темнового тока на фотокатод ФЭУ подают отрицательный потенциал, а анод заземляют.

По делителю от анода к катоду протекает ток Iд. Он создает падения напряжения на сопротивлениях делителя и тем самым обеспечивает заданные потенциалы на электродах ФЭУ. Кроме стабильности напряжения, источник питания должен обеспечить заметную величину тока Iд.

В цепь анода ФЭУ включается сопротивление нагрузки R, на котором выделяется импульс напряжения, регистрируемый последующей электронной схемой. В зависимости от величины вспышки света фосфора и типа ФЭУ на сопротивлении R выделяется импульс от долей вольта до нескольких вольт.

Время пролета электронов в ФЭУ составляет примерно 10-7 с. Сцинтилляционный детектор как единый узел состоит из фосфора, ФЭУ, монтажа электрической схемы питания, защиты ФЭУ от попадания на него дневного света и действия магнитных полей. Этот узел называют головкой сцинтилляционного счетчика.

Электрическую схему монтируют непосредственно на панели ФЭУ или на отдельной плате. Расположение отдельных элементов головки сцинтилляционного счетчика зависит от типа проводимых измерений. Чаще всего их располагают конструктивно в тонкостенном стальном или алюминиевом кожухе с разъемами для подвода высокого напряжения и вывода сигнала с ФЭУ. Для лучшего согласования выхода ФЭУ с последующей регистрирующей аппаратурой в головке монтируют катодный повторитель. В такой конструкции головки предусматривают разъем для подачи питания катодного повторителя.

Иногда необходимо отделить пространственно фосфор и ФЭУ. Тогда эти элементы сцинтилляционного счетчика соединяют между собой световодом (светопроводом). Хорошим световодом является оптический кварц, однако он трудно обрабатывается и весьма дорогостоящий. Гораздо дешевле и легче в механической обработке органическое стекло. Его светопроводящие свойства значительно хуже, чем у кварца. В частности, органическое стекло поглощает ультрафиолетовое излучение фосфора. Применение световода приводит к значительной потере света при передаче его от фосфора к ФЭУ. Потери света уменьшаются, если на боковой поверхности световода происходит полное внутреннее отражение. Это условие удовлетворяется выбором формы боковой поверхности световода в случае, когда размер фосфора меньше размеров ФЭУ. Световоды часто изготовляют в виде усеченных конусов, диаметры оснований которых соответственно равны диаметрам фосфора и ФЭУ. Боковую поверхность световода покрывают отражателем света (окисью магния, тефлоном). Опытным путем подбирают оптимальное соотношение между диаметром и высотой световода, при котором потери света в нем минимальны. Если диаметр фосфора больше диаметра фотокатода ФЭУ, то свет передается по световоду с большими потерями, так как невозможно обеспечить полное внутреннее отражение света на боковой поверхности световода. В длинных световодах потери света достигают 80—90% и более.

В сцинтилляционном счетчике жесткие требования предъявляют к усилителю выходных импульсов с ФЭУ и источнику питания ФЭУ. Так как передний фронт выходного импульса с ФЭУ очень крутой, что обеспечивает хорошее разрешающее время сцинтилляционного счетчика, то усилитель таких сигналов должен быть широкополосным. Кроме того, он должен иметь стабильный коэффициент усиления порядка 5000 с максимальной выходной амплитудой импульса 100 в. Особое значение имеет стабильность высокого напряжения, подаваемого на ФЭУ. Стабильность напряжения поддерживается с погрешностью до 0,01%, так как коэффициент усиления ФЭУ с каждого каскада в отдельности весьма сильно зависит от потенциала электродов ФЭУ. Сигналы с ФЭУ на усилитель передаются через высокочастотный кабель типа РК-20 или РК-50. Применение высокочастотного кабеля уменьшает искажение формы выходного импульса с ФЭУ.

### Особенности регистрации излучений

Регистрация заряженных частиц. Для регистрации заряженных частиц сцинтилляционным счетчиком пригодны почти все фосфоры. Более удобны твердые фосфоры типа органических монокристаллов или пластиков. Основная трудность, возникающая при регистрации заряженных частиц и особенно тяжелых – это обеспечение ввода частиц в фосфор. Фосфоры, как правило, упаковывают в металлический контейнер, сквозь стенки которого частицы могут не пройти. Поэтому тяжелые частицы обычно регистрируют более простыми детекторами–ионизационной камерой или пропорциональным счетчиком. Электроны регистрируют сцинтилляционными счетчиками в тех случаях, когда требуется хорошее разрешающее время. Основными фосфорами обычно являются органические монокристаллы антрацена, стильбена или пластики. Эффективность регистрации заряженных частиц сцинтилляционным счетчиком близка к 100%.

Регистрация γ-излучения. Сцинтилляционные счетчики используют особенно широко для регистрации γ-излучения. Кроме хорошего разрешающего времени такой детектор обладает значительно большей, чем счетчик Гейгера–Мюллера, эффективностью к γ-квантам. В некоторых случаях удается обеспечить почти 100%–ю регистрацию γ–излучения.

Эффективность сцинтилляционного счетчика к γ–квантам зависит от материала и толщины фосфора. Взаимодействие γ–квантов с веществом фосфора определяется плотностью электронов и энергией γ-квантов. Поэтому наиболее эффективно γ–излучение регистрируется сцинтилляционными счетчиками с фосфорами, имеющими большую плотность и высокий порядковый номер Z. К таким фосфорам относятся неорганические монокристаллы NaI(Tl), CsI(Tl), KI(T1). Значения эффективности регистрации γ-излучения, полученные численным методом для фосфора NaI(Tl) диаметром 3,8 см и высотой 5,1 см для различных энергий γ-квантов и различных расстояний h от источника до фосфора, находятся в пределах от 100% до 10 % для энергий γ-квантов 0.1 и 4.0 МэВ, соответственно.

С меньшей эффективностью γ-излучение регистрируется жидкими фосфорами и пластиками.

Эффективность регистрации γ-квантов узкого пучка, падающего на фосфор толщиной d, определяется соотношением:

ε = [1–ехр(–μd)]100%,						(10.7)

где μ, – линейный коэффициент ослабления.

# Полупроводниковые детекторы

11.1	Зонная теория проводимости

11.2	Примесные полупроводники

11.3	Поверхностно–барьерные детекторы

11.4	Диффузионно-дрейфовые детекторы

## Зонная теория проводимости

Поиски более совершенных счетчиков привели к созданию полупроводниковых детекторов (ППД), наиболее широко используются германиевые и кремниевые счетчики. Принцип их действия, подобен принципу действия ионизационных камер. Электрическое поле создается в среде с низкой проводимостью. При проникновении заряженной частицы в эту среду происходят соударения и образуются либо пары ионов, либо электронно–дырочные пары. В идеальном случае заряды должны разделяться электрическим полем и собираться на границах, производя электрический импульс, который можно усилить и записать.

Известно, что электроны в атоме занимают определенные энергетические уровни. Энергетические уровни электронов каждой оболочки атома в совокупности составляют разрешенные зоны. Между разрешенными зонами отдельных оболочек располагаются запрещенные зоны, на которых электроны находиться не могут.

В кристаллах, образующихся в результате сближения большого количества отдельных атомов, происходит смещение энергетических уровней, причем оно больше для внешних (валентных) электронов, чем для внутренних, обладающих большей энергией связи с ядром. В результате каждый электрон в кристалле имеет определенный энергетический уровень, отличающийся от уровня, занимаемого электроном в изолированном атоме. Отдельные энергетические уровни в кристалле, незначительно отличающиеся друг от друга, сливаются в непрерывные разрешенные энергетические зоны, разделенные запрещенными зонами. Для перемещения электрона из одной разрешенной зоны в другую необходимо сообщить ему определенную энергию, чтобы он мог преодолеть запрещенную зону.

Энергетические свойства кристалла зависят от структуры энергетических зон и степени заполнения их электронами. Энергетические уровни внешних валентных электронов образуют заполненную валентную зону, в которой электроны находятся в связанном состоянии. Для удаления электрона из этой зоны на более высокий энергетический уровень (в свободное состояние или зону проводимости) необходимо сообщить ему определенную энергию. Зона проводимости расположена выше валентной зоны и отделена от нее запрещенной зоной. В металлах запрещенная зона отсутствует, поэтому электроны свободно переходят из валентной зоны в зону проводимости под действием слабого электрического поля. Если зона проводимости отделена от валентной зоны широкой запрещенной областью, электроны не могут попасть в зону проводимости. Электрическая проводимость такого вещества ничтожно мала. Вещества, имеющие запрещенную зону шириной 1–2 эВ, принято называть полупроводниками, шириной более 2 эВ – диэлектриками.

Для теоретического рассмотрения совокупность электронов не полностью занятой валентной зоны удобно дополнить совокупностью квазичастиц–дырок, имеющих положительный заряд. Число дырок равно числу свободных энергетических уровней. При приложении к полупроводнику внешнего электрического поля носители тока электроны и дырки могут перемещаться. Например, электроны могут переходить из валентной зоны в зону проводимости (рисунок 11.1). Такая проводимость носит название собственной проводимости. Концентрация носителей тока электронов и дырок одинакова (ni = pi) и при заданной температуре зависит только от ширины запрещенной зоны ΔΕ3 и массы носителей. При t=20°C у кремния ΔΕ3= 1,11 эВ, ni = 1,51010, pi = 2105 Ом см; у германия ΔΕ3=0,72 эВ, ni =21013, pi = 47 Ом см.

Рисунок 11.1 – Структурная схема полупроводника

## Примесные полупроводники

Кроме собственной проводимости, существует примесная проводимость, получаемая при введении в кристаллическую решетку полупроводника других атомов. Введение посторонних атомов приводит к созданию дополнительных энергетических уровней, называемых донорными и акцепторными (ЕА и Еа). Эти уровни располагаются в запрещенной энергетической зоне полупроводника.

При введении в кристаллическую решетку полупроводников (кремния или германия) пятивалентных атомов (мышьяка, сурьмы и др.) происходит замещение четырехвалентных атомов полупроводника пятивалентными атомами. На рисунке 11.2, а, б дано плоскостное изображение части кристаллической решетки полупроводника при введении пятивалентного атома, который замещает один из атомов полупроводника, образуя при этом связи и обмениваясь электронами с близлежащими четырьмя атомами кристалла.

Рисунок 11.2 – Плоскостное изображение кристаллической решетки полупроводника

В образовании связей принимают участие один из электронов внешней оболочки атома полупроводника и один из электронов внешней оболочки атома примеси. Таким образом, пятый валентный электрон атома примеси оказывается лишним. Под внешним воздействием этот электрон отрывается от атома, превращая его в положительный ион, и переходит в зону проводимости (рисунок 11.2 а). Примесные атомы, отдающие электроны, называются донорными примесями.

Донорные примесные уровни всегда располагаются в запрещенной зоне вблизи края зоны проводимости. Так как энергия ΔΕД, необходимая для освобождения электрона атома донорной примеси, во много раз меньше ширины запрещенной зоны, т. е. меньше энергии возбуждения собственной проводимости ΔΕ3, то в зону проводимости поступают в большем количестве электроны от донорных примесей и в меньшем – от собственных электронов полупроводника.

Таким образом, при введении в полупроводник донорных примесей в запрещенной зоне под действием внешних источников образуются положительные ионы примеси, а в зоне проводимости–свободные электроны. Поэтому проводимость в полупроводнике, осуществляемую главным образом электронами, называют электронной проводимостью.

Для получения акцепторных энергетических уровней в кристаллическую решетку полупроводника вводят акцепторные примеси. Атомы акцептора могут замещать в кристаллической решетке атомы полупроводника. При этом для образования связей с одним из атомов кристалла не хватает одного электрона, поэтому между двумя атомами образуется дырка.

Электрон, находящийся в валентной зоне кристалла, может перейти к атому примеси для образования исходной структуры связи. При этом атом акцептора превратится в отрицательный ион, а в валентной зоне возникнет незаполненная связь–дырка, которая будет заполняться электронами другого атома валентной области. В результате произойдет перемещение дырок от атома к атому внутри кристалла со скоростью, меньшей скорости движения электронов.

Акцепторные уровни энергии ΔΕа располагаются в нижней части запрещенной зоны вблизи валентной зоны. Поэтому для перехода электрона из валентной зоны на уровень акцептора требуется незначительная энергия.

Таким образом, электроны из валентной зоны переходят на акцепторные уровни, а в валентной зоне возникают дырки–носители положительного заряда. Проводимость, определяемая движением дырок, называется дырочной проводимостью.

В связи с наличием двух видов проводимостей существуют и два вида полупроводников: с дырочной проводимостью (p-типа) и с электронной проводимостью (n-типа). В каждом из полупроводников имеются в незначительном количестве носители тока (не основные) противоположного знака.

Если взять пластинку из монокристалла кремния, у которой левая часть содержит донорную, а правая – акцепторную примесь (рисунок 11.3, а), на их границах образуется (п–р) – переходный запорный слой (рисунок 11.3, б). Образование его обусловлено диффузией как дырок из р-области в n-область, гак и электронов из n-области в р-область.

Переходя в n-область, дырки накапливаются вблизи границы двух областей, происходит рост положительного потенциала. Накапливание электронов по другую сторону границы в р-области приводит к росту отрицательною потенциала. В некоторый момент времени диффузия носителей прекращается и на границе n- и р-областей возникает слой, образованный пространственным зарядом дырок в n-области и электронов в р-области. В р-область могут проникать дырки из n-области, где они являются неосновными носителями.

Рисунок 11.3 – Монокристалл кремния с донорной и акцепторной примесью

Итак, в р-области вблизи ее границы с n-областью скапливаются отрицательные заряды, вследствие чего происходит обеднение основными носителями–дырками, а в n-области (вблизи границы с р-областью) скапливаются положительные заряды, в результате чего происходит обеднение электронами n-области. Обедненная основными носителями область называется запорным слоем, или потенциальным барьером.

Если на (р–n)-переход подключить обратное внешнее электрическое напряжение, т. е. к р-области минус, а к n-области плюс (инверсионное включение) (рисунок 11.4), то сопротивление (р–n)-перехода еще больше возрастает, так как приложенное напряжение будет способствовать удалению зарядов друг от друга. При этом в кристалле устанавливается постоянное распределение поля, соответствующее уравнению непрерывности тока:

j=Ee(nμn+pμp)								(11.1)

где j – плотность обратного тока (постоянная); Ее – напряженность электрического поля; р и n – локальные концентрации дырок и электронов соответственно; μn – и μp – подвижности. Поэтому падение приложенного напряжения происходит в основном на обедненном слое. В результате обедненную носителями область можно рассматривать как твердую ионизационную камеру.

Рисунок 11.4 – Схема включения

Основные характеристики полупроводникового детектора: ширина обедненной области (слоя) d, от которой зависят чувствительный объем и время собирания носителей; удельное сопротивление ρ полупроводника (р–n) – перехода; емкость обедненной области С; обратный ток, определяющий уровень шумов.

Глубина проникновения обедненного слоя в область р-типа определяется выражением:

dp2=Up⋅ε2π⋅NA⋅e,							(11.2)

а в область n-типа выражением:

dn2=Un⋅ε2π⋅ND⋅e,							(11.3)

где ε – диэлектрическая проницаемость.

Неравновесный заряд, образовавшийся в области n–типа, должен быть равен по величине и обратен по знаку заряду, возникшему в области р–типа, так как в данном приближении все поле сосредоточено в обедненном слое. Тогда

Dp NA=Dn ND,								(11.4)

т. е. отношение глубин входа обратно пропорционально отношению концентраций ионизированных примесей в соответствующих областях. Концентрации ионизированных примесей различны и связаны с процессом изготовления детектора, причем обедненный слой почти полностью расположен в области с более высоким удельным сопротивлением. Если детектор изготовлен из кремния p-типа, глубину обедненного слоя можно оценить приближенно по формуле:

dp = 3,210-5(ρU)1/2							(11.5)

и для n-типа аналогично:

dn = 5,310-5(ρU)1/2							(11.6)

где ρ выражено в единицах Ом см, a U – в В.

Ионизирующая частица, поступающая в обедненную область счетчика, в результате неупругих столкновений с электронами отдает им свою энергию и образует пары электрон–дырка. В среднем на образование одной пары независимо от вида излучения и его энергии расходуется в кремнии w = (3,5±0,7) эВ, а в германии w= (2,94±0,15) эВ. Образовавшиеся электроны и дырки разделяются электрическим полем, и на суммарной емкости слоя С и емкости монтажа См собирается заряд q. При этом область заряжается до потенциала:

Ф = q/(C + Cм) 								(11.8)

Импульс напряжения, снимаемый с резистора Rn (рисунок 11.4), регистрируется электронной схемой. Если пробеги исследуемых заряженных частиц полностью укладываются внутри обедненного слоя, зависимость между энергией частицы и амплитудой импульса напряжения будет линейной, так как амплитуда импульса пропорциональна собранному на емкости заряду q:

q = Ne = Ee/w								(11.9)

Тогда:

Ф = Еe/[w(C + Cм)],						(11.10)

где N – число пар ионов, образующихся при ионизации; е – заряд электрона; Е – энергия частицы.

В зависимости от параметров и технологии изготовления полупроводниковые электронно-дырочные детекторы делятся на поверхностно-барьерные Аu–Si и диффузионные с (р–п)– и (п–р)–переходами соответственно и диффузионно – дрейфовые (р–i–n) – типа.

## Поверхностно–барьерные детекторы

Поверхностно-барьерные детекторы изготовляют таким образом, чтобы вблизи поверхности кристалла из кремния или германия сформировался (п–р)– или (р–n)–переход. Это осуществляют двумя основными способами. Во–первых, используют поверхностную диффузию вещества одного типа внутрь кристалла из материала другого типа, например диффузию фосфора в кристаллы кремния р-типа. Во–вторых, можно использовать химические свойства поверхности кремния или германия. Поверхностный слой этих элементов легко окисляется и ведет себя как электронный акцептор (р-слой). Электрический контакт с поверхностным слоем осуществляют с помощью тонкого слоя металла, обычно золота, который наносят на поверхность кристалла испарением в вакууме. Такие золото–кремниевые и золото–германиевые счетчики широко применяют для регистрации и спектрометрии тяжелых заряженных частиц и нейтронов. Золото–кремниевые детекторы используют в условиях комнатной температуры.

## Диффузионно-дрейфовые детекторы

Диффузионно-дрейфовые детекторы (р–i–n)-типа с р–проводимостью изготовляют из кремния или германия; используется сначала диффузия, а затем дрейф ионов лития в глубь кристалла при температуре 400° С, при обратном смещении в несколько сот вольт. Атомы располагаются в кристалле в междоузлиях и поэтому имеют очень большой коэффициент диффузии. Под действием электрического поля ионы лития проникают глубоко в кремний или германий и компенсируют акцепторы. Образуется кристалл с компенсированной плотностью примесей, имеющий только собственную проводимость (область с i-проводимостью) и высокое удельное сопротивление (ρ=25104 Ом см при комнатной температуре).

Литиево–дрейфовые детекторы изготовляют планарные и коаксиальные.

Диффузионно–дрейфовые детекторы отличаются от детекторов поверхностно–барьерных и диффузионных. Они обладают хорошей стабильностью в работе, имеют высокую чувствительность. Планарные литиево–дрейфовые можно изготовить с большой счетной площадью и получить толщину чувствительного слоя до десятков миллиметров. Они имеют однородное электрическое поле U/d в обедненной области, ширина этой области d и, следовательно, емкость С не зависят от приложенного напряжения. Для (р–п) – переходов C=1U, а для (p–i–n) – переходов Cf(U)  const. В (р–n)– детекторах обратный ток растет с увеличением напряжения, а в (р–i–n)– детекторах изменяется незначительно, но по абсолютной величине выше, чем в (р–п)– детекторах. Для (p–n)–детекторов обратный ток в основном определяется токами утечки, а для (р–i–п)–детекторов – током от неосновных носителей, генерируемых в обедненной области.

Полупроводниковыми детекторами в сочетании с усилителями с низким уровнем шумов можно измерять плотности потоков тяжелых частиц, электронов и γ–излучения

Для регистрации β– и γ–излучений обычно используют кремниевые детекторы диффузионного и диффузионно-дрейфового типа. По сравнению с поверхностно–барьерными они имеют следующие преимущества: более широкий чувствительный слой, меньшее напряжение питания и более слабую зависимость амплитуды импульсов от последнего, отсутствие контактных шумов. При соответствующей градуировке их можно использовать в качестве дозиметров.

Полупроводниковые детекторы обладают такими ценными качествами, как высокое энергетическое разрешение, достаточно хорошая эффективность регистрации излучения, линейность характеристик в широкой области энергий для различных видов ионизирующего излучения, компактность, простота в изготовлении и обращении. Кроме того, они не требуют высоковольтных источников питания. Кремниевые детекторы нечувствительны к магнитным полям.

Литиево–дрейфовые германиевые детекторы изготовляют с большим чувствительным объемом, достигающим 100 см3. Детекторы этого типа используют в спектрометрии γ-излучения, где они успешно конкурируют со сцинтилляционными спектрометрами, так как отличаются высоким разрешением и чувствительностью. Литиево-дрейфовые германиевые детекторы хранят и эксплуатируют при температуре жидкого азота. Детекторы помещают в специальные криогенные вакуумные камеры–криостаты, в которых поддерживают давление порядка 10-2 Па. Криостаты сочленяют с сосудами Дьюара, содержащими жидкий азот. Измерения проводят при температуре Т~77°К.

Гамма–спектрометры с германиево–литиевыми детекторами находят все более широкое применение в ядерной энергетике, так как с их помощью по изменению интенсивности γ-линий можно, например, следить за выгоранием твэлов и содержанием радиоактивных веществ в теплоносителе. Непрерывное наблюдение и автоматический контроль за работой ядерного реактора обеспечивают его бесперебойную работу и радиационную безопасность обслуживающего персонала.

# Спектрометрия излучений

12.1	Основные виды спектрометров и их характеристики

12.2	Энергетические спектрометры

12.3	Методы построения спектрометров

12.4	Спектрометры с линейным энергетическо–амплитудным преобразованием

## Основные виды спектрометров и их характеристики

К спектрометрам ионизирующих излучений относят приборы, определяющие распределение частиц или квантов излучения по одному или нескольким параметрам, например по энергиям частиц или квантов, виду излучения (масса частиц и их заряд), а также по характеристикам движения частиц или квантов в пространстве (угловая направленность, траектория и т. п.). Соответственно спектрометры разделяют на следующие подгруппы:

- для измерения распределения излучений по энергиям (энергетические спектрометры);

- для измерения распределения излучений по массам (массовые спектрометры частиц); для измерения распределения излучений по зарядам (зарядовые спектрометры частиц);

- для измерения пространственно-временных характеристик распределения излучений (угловые спектрометры и др.).

В некоторых случаях производят измерение не по одному, а по нескольким параметрам; спектрометры для таких измерений носят название многопараметровых.

С помощью спектрометрических приборов определяют спектр, т. е. совокупность значений, которые может принимать данная физическая величина (энергия, заряд, масса и пр.). Результаты измерений представляются в виде энергетических, массовых, угловых и других распределений – зависимости относительного числа частиц или квантов в потоке или испускаемых источником излучения от величины параметра. В зависимости от возможных значений параметра спектральные распределения разделяют на дискретные и сплошные (непрерывные). Дискретные распределения характеризуются несколькими отдельными значениями параметра (энергии, массы, заряда). Если полное число зарегистрированных частиц или квантов равно N0 , то доля частиц или квантов с параметром Ai,- выражается функцией f(Ai)=Ni/No, причем:

i=1∞fAi=1							(12.1)

Следовательно, распределение нормировано на полное число частиц или квантов N0. В сплошном распределении имеются частицы или кванты с любым значением параметра А. Из полного числа частиц или квантов N0 можно выделить число частиц dNi с параметром, заключенным в узком интервале значений–от Ai до Ai+dA. Доля частиц, обладающих значением параметра, заключенном в единичном интервале величин:

fA=1N0⋅dNAdA							(12.2)

Причем:

0∞fAdA=1							(12.3)

Функцию f(A) называют дифференциальным распределением
(рисунок 12.1, а). Помимо дифференциального иногда используют интегральное распределение F(A) (рисунок 12.1,б), соответствующее доле частиц или квантов со значением параметра, превосходящим Ai, т. е.:

FA=A∞fAdA							(12.4)

Как правило, для экспериментального определения спектрального распределения весь измеряемый диапазон параметра делят на некоторое количество интервалов – каналов. Затем измеряют число частиц или квантов, регистрируемых прибором в каждом канале за определенное время, и на основании результатов измерения строят гистограмму, в которой по горизонтальной оси отложено значение параметра, а по вертикальной оси–относительное число частиц или квантов, приходящихся на каждый канал (рисунок 12.1, в).

Экспериментальное измеренное распределение φ(А) только приближенно отображает действительное спектральное распределение f(A), что обусловлено статистическими флуктуациями коэффициентов преобразования и конечным значением интервала параметра А (т. е. тем, что гладкое спектральное распределение аппроксимируется ступенчатым распределением – гистограммой).

Рисунок 12.1 – Непрерывное дифференциальное (а), интегральное (б) и дифференциальное в виде гистограммы (в) спектральное распределение

Наиболее важные характеристики любого спектрометра помимо его назначения, т. е. вида измеряемого излучения, параметра, по которому измеряется распределение, и диапазона изменения этого параметра – это точность определения спектрального распределения и погрешность в вычислении величины параметра, соответствующего определенным участкам (пикам) в распределении. Эти характеристики связаны, в свою очередь, с такими параметрами спектрометра, как число каналов, эффективность, линейность, относительное разрешение (разрешающая способность).

Из-за особенностей взаимодействия некоторых видов излучения с веществом детектора и флуктуацией коэффициента преобразования монохроматической группе частиц или квантов соответствует изображение в спектре в виде некоторых распределений (узкого или протяженного), носящих название спектральных кривых. Функцию, характеризующую экспериментально полученное распределение монохроматических частиц или квантов, называют формой кривой. Узкие спектральные распределения называют обычно спектральными пиками. Спектральные пики характеризуют базисной шириной (шириной пика у его основания) или шириной пика на половине его высоты – полушириной пика.

Из-за конечной ширины пики с близкими значениями параметра А на спектрограмме не могут быть разделены. Способность спектрометра разделить две группы частиц или квантов, различающихся по значению параметра А, характеризуют разрешением R. Под разрешением понимают тот наименьший интервал измеряемого параметра А, при котором группы частиц или квантов еще воспринимаются раздельно. Принимая условно, что два спектральных пика можно наблюдать раздельно, если они сдвинуты на половину их ширины, в качестве параметра, характеризующего разрешение, используют величину полуширины пика. Чаще всего для численной оценки разрешения используют относительное разрешение – η, полуширину пика, отнесенную к соответствующему этому пику значению измеряемого параметра А и выраженную в процентах. Чем меньше относительное разрешение, тем более тонкие детали спектра может выделить спектрометр. Для различных видов спектрометров вводят понятия энергетического разрешения, разрешения по массе, заряду, углового разрешения и др.

Важным параметром спектрометров считается их эффективность. От эффективности спектрометра зависит время, необходимое для измерения спектра. Поскольку реально на спектрометр действует помимо измеряемого также мешающее (фоновое) излучение, при малой эффективности спектральные пики могут маскироваться фоном и точность измерений ухудшается.

Как уже отмечалось, из-за ступенчатого представления гладкого распределения в результаты измерений спектра вносятся погрешности. Полученное распределение тем ближе к истинному, чем из большего числа ступеней состоит гистограмма, т. е. чем больше число каналов спектрометра т. Если диапазон измеряемого параметра от начальной до конечной величины Ан и Ак разделен равномерно на т интервалов (каналов), то величина каждого интервала:

ΔA=Ак−Анm							(12.5)

Эта величина названа шириной канала.

По результатам измерения спектра, т. е. по спектральным линиям, можно установить значение параметра А частиц или квантов. Из-за несовершенства спектрометра как измерительного прибора (погрешностей в коэффициентах преобразования) между истинным значением параметра А и полученным из эксперимента А' имеется расхождение – погрешность измерения. Связь между величинами А' и А обычно выражают измерительной характеристикой. При отсутствии систематических погрешностей связь между величинами А' и А отображалась бы прямой линией. Величину отклонения измерительной характеристики спектрометра от аппроксимирующей ее прямой называют интегральной нелинейностью. Для точного воспроизведения исходного спектра в спектрометрах с равномерным разделением интервала измерения на каналы необходимо, чтобы ширина всех каналов была одинаковой. При различной ширине каналов распределения искажаются, в них появляются ложные пики или провалы, соответствующие более широким или узким каналам. Однородность ширины каналов характеризуют дифференциальной нелинейностью – относительным отклонением ширины канала от среднего значения.

Следует иметь в виду, что в общем случае все характеристики спектрометра – разрешение, эффективность, интегральная и дифференциальная нелинейности–зависят от значения измеряемого параметра и меняются в пределах диапазона измеряемых величин. Поэтому указанные характеристики следует рассматривать как функцию значения параметра А.

Спектрометры обеспечивают качественный (т. е. определение вида излучения, энергии и т. д.) или количественный (определение соотношений между плотностями потока излучений разного вида, энергии, определение доли излучения определенного вида или энергетического диапазона в общем потоке излучения) анализ ионизирующего излучения. Качественный анализ осуществляется по положению спектральных линий на спектрограмме, размеченной с помощью предварительной градуировки в значениях измеряемого параметра А. Для количественного анализа необходимо знать эффективность диапазона измерений.

## Энергетические спектрометры

Характерные области применения. Измерения энергетических распределений наиболее распространены в спектрометрии ионизирующих излучений – как в научных исследованиях, так и в лабораторно–производственной практике.

В экспериментальной ядерной физике энергетические спектрометры необходимы для проведения широкого круга измерений, связанных с фундаментальными исследованиями: определением сечения взаимодействия частиц или квантов, изучением, ядерных реакций и механизма деления, идентификацией новых элементов, возникающих в реакциях, по испускаемому ими излучению, изучением энергетических уровней ядер в процессе радиоактивных превращений и т. п. Многие исследования проводят на ускорителях заряженных частиц, что обусловливает широкий диапазон измеряемых энергий частиц и квантов. Значительная группа экспериментов выполняется на импульсных нейтронных потоках; так определяют сечения взаимодействия нейтронов с различными ядрами, рассеяние нейтронов разной энергии на различных мишенях и т. п. Таким образом, в число необходимой аппаратуры входят спектрометры энергии γ– и рентгеновского излучений (сопровождающего внутреннюю конверсию возбужденных ядерных уровней продуктов распада), спектрометры электронов (β-частиц), протонов, тяжелых заряженных частиц (в том числе α-частиц) и спектрометры нейтронов.

В исследованиях космического пространства и в работах по физике плазмы энергетические спектрометры являются основными приборами. Значительная часть экспериментов, проводимых с искусственных спутников Земли и космических кораблей, связана с измерениями радиации и, в частности, с определением; энергетического распределения потоков частиц и квантов в околоземном и межпланетном пространствах. Аппаратура, используемая в космических исследованиях, должна измерять энергию в широком диапазоне величин (от десятков электронвольт до 1000 МэВ и выше) при значительной вариации плотностей потоков. Объектом измерения служат заряженные частицы – электроны, протоны, ионы гелия и более тяжелые ионы, а также нейтральные частицы (нейтроны, молекулярные потоки) и электромагнитное излучение (ультрафиолетовое, рентгеновское и γ-излучения). В плазменных исследованиях измеряют энергетические распределения потоков частиц и квантов, испускаемых плазмой.

Для различных анализов во многих областях науки и техники используют радиометрические измерения по отдельным компонентам излучения: частицам или квантам, обладающим фиксированной энергией и обусловленным распадом некоторых изотопов. Подобные измерения проводят для определения содержания отдельных изотопов или их соотношения по α-, β- и γ-излучениям в диапазоне энергий до нескольких мегаэлектронвольт. Отработка методик определения изотопов в препаратах, выбор оптимальных условий измерения, оценка влияния вещественного состава препаратов на результаты определений тесно связаны с измерениями энергетических распределений излучения, испускаемого препаратами.

Энергетические спектрометры широко используют также для решения прикладных задач в лабораторно–производственной практике. Например, такая аппаратура необходима в медицинских исследованиях для определения содержания естественных и искусственных радиоактивных изотопов в теле человека и их идентификации. Подобные измерения, основанные, как правило, на спектрометрии γ-излучения, непосредственно связаны с выявлением концентрации радиоактивных веществ в организме и обеспечением радиационной безопасности. Для обеспечения радиационной безопасности необходимо также определение качества излучения и дозовых эквивалентов, выполняемое на основе измерения энергетического распределения действующих потоков излучения – заряженных частиц, нейтронов, γ-квантов и рентгеновских лучей.

Измерение энергетического распределения излучения (чаще всего γ-излучения) используют для идентификации изотопов и определения их содержания в отбираемых пробах для выявления недостатков технологических процессов на атомных предприятиях, для контроля за степенью выгорания твэлов и т. п. Наконец, часто при определении содержания определенных изотопов (особенно по β- и γ-излучениям) идентификация затрудняется наличием дополнительного тормозного излучения, возникающего при поглощении β-частиц в веществе пробы и стенках контейнера, наложением непрерывных комптоновских распределений и др.; для выделения определенного пика приходится обрабатывать спектр (часто машинным методом), для чего необходимо определить энергетическое распределение излучения, испускаемого препаратом, в некотором интервале энергий.

## Методы построения спектрометров

Определение энергии частиц или квантов, как правило, основано на измерении функции распределения по параметру, однозначно связанному с величиной энергии. Можно выделить четыре основных метода измерения энергетических распределений:

- с линейным преобразованием энергии частиц или квантов в амплитуду сигнала и определением полученного амплитудного распределения;

- с измерением интервалов времени, в течение которых частицы проходят определенное расстояние (по времени пролета);

- с измерением спектра удельных потерь энергии в веществе детектора (спектра линейных потерь) и по координатам, через которые проходят частицы после их отклонения в электрическом или магнитном поле.

Все эти методы основаны на процессе взаимодействия излучения с веществом детектора и на прохождении его через электрические и магнитные поля.

## Спектрометры с линейным энергетическо–амплитудным преобразованием

Для реализации этого метода необходимо использовать детекторы, в которых амплитуда выходного сигнала пропорциональна энергии измеряемых частиц или квантов. Помимо линейного (или квазилинейного) коэффициента преобразования энергии – амплитуда в детекторе необходимо обеспечить также полную передачу энергии частиц или квантов чувствительному элементу (полное поглощение энергии). Тогда распределение f(E) будет однозначно соответствовать распределению f(А). Измерительные устройства спектрометра должны обеспечить измерение амплитудного спектра сигналов с детектора и представление распределения φ(A). Для линейной связи распределений f(E) и φ(A) необходимо использовать детекторы, в которых коэффициент преобразования энергии E в амплитуду сигнала А не зависит от величины энергии (т. е. с малой, нелинейностью коэффициента преобразования ЕА). Для достижения лучшего энергетического разрешения нужно, естественно, чтобы полуширина пиков амплитудного распределения сигналов на выходе детектора, обусловленных воздействием моноэнергетического излучения, была минимальной, т. е. детекторы обладали хорошим амплитудным разрешением.

Спектрометр с линейным энергетическо–амплитудным преобразованием в простейшем случае, следовательно, должен содержать пропорциональный детектор и амплитудный анализатор, в состав которого входят устройство, сортирующее сигналы с детектора по каналам в зависимости от значения их амплитуд, и устройство, измеряющее число сигналов в каждом канале (или их относительную долю) и представляющее данные о полученном амплитудном распределении (рисунок 12.2). Подобные спектрометры получили наибольшее распространение.

Для полного поглощения энергии частиц и квантов в чувствительном объеме детектора детектирующие устройства должны обладать определенными параметрами. Различие во взаимодействии с веществом заряженных частиц, нейтронов и квантов электромагнитного излучения приводит к различию в этих параметрах, а также в структурных схемах модификации спектрометров.

Рисунок 12.2 – Структурная схема спектрометра с линейным энергетическо–амплитудным преобразованием

Непосредственно ионизирующее излучение–заряженные частицы (электроны, протоны, более тяжелые ионы), двигаясь в веществе, постепенно тратят свою энергию на ионизацию и возбуждение атомов, расположенных вдоль траектории частиц. При полном пробеге частиц в детектирующем элементе суммарная потеря энергии на ионизацию и возбуждение атомов равна первоначальной кинетической энергии частицы. Таким образом, для линейного энергетически–амплитудного преобразование должны быть выбраны детекторы с такой толщиной и плотностью чувствительного объема, которые обеспечивают полное торможение измеряемых частиц. Наибольшие значения энергий заряженных частиц, для которых этот метод приемлем, определяются разумными размерами детекторов и составляют несколько мегаэлектронвольт; минимальные значения определяются соизмеримостью потерь энергии во входном окне или защитном слое детектора с начальной энергией частиц Е.

В спектрометрах косвенно ионизирующего излучения –электромагнитного излучения и нейтронов, построенных по рассматриваемому методу, необходимо обеспечить полную передачу энергии от нейтронов или квантов, образуемым вторичным частицам, и затем полное поглощение энергии этих частиц в чувствительном объеме детектора. Кванты электромагнитного излучения теряют свою энергию не постепенно, как заряженные частицы, а в одиночных актах взаимодействия в результате независимых элементарных процессов (фотопоглощения, комптоновского рассеяния, образования пар и др.). Только при фотопоглощении практически вся энергия γ-кванта передается одному из атомных электронов вещества детектора. При комптон–эффекте моноэнергетическими γ-квантами образуются электроны с непрерывным распределением энергии от нуля до Eemax=2⋅Eγ22⋅Eγ+m⋅c2, а часть энергии Eγ уносится рассеянными квантами. Наконец, при регистрации γ-квантов с Eγ> 1,022 МэВ возможно образование пары электрон–позитрон, суммарная энергия которых отличается от значения Eγ на величину 1,022 МэВ.

Таким образом, при соизмеримых вероятностях всех указанных процессов передача энергии от γ-кванта заряженным частицам не однозначна. Распределение энергии этих частиц содержит фотопик (ЕеEγ), протяженное комптоновское распределение и парный пик. При аннигиляции позитрона с атомным электроном вещества детектора возникают два γ-кванта, каждый с энергией 0,511 МэВ. Если один из этих квантов поглощается в детектирующем элементе, возникает полупарный пик в распределении, смещенный относительно фотопика на 0,511 МэВ.

В тех случаях, когда преобладает вероятность фотопоглощения γ-квантов, имеет место однозначность соответствия между энергией Eγ и амплитудой выходного сигнала с детектора. Структурная схема такого спектрометра γ-излучения, наиболее распространенного из приборов этой группы, аналогична приведенной на рисунке 12.2. В таких спектрометрах, называемых часто спектрометрами полного поглощения, необходимо выбором размеров детектора, плотности вещества, геометрией расположения препарата относительно чувствительного объема детектора обеспечить превалирующее фотопоглощение (или прямое, или комптоновское рассеяние с последующим фотопоглощением рассеянного кванта). Достигнутый эффект численно характеризуют относительной фотоэффективностью: отношением площади фотопика к суммарной площади энергетического распределения, соответствующего моноэнергетическим γ-квантам. Величина фотоэффективности зависит от энергии Eγ. Практически такие спектрометры позволяют проводить измерение энергии γ-квантов вплоть до энергии 2–3 МэВ.

Помимо спектрометров, основанных на фотопоглощении, существуют другие гамма–спектрометры, в которых усложнением структурной схемы обеспечивается однозначность между энергией Eγ и амплитудным распределением. В одном из таких устройств, спектрометре комптоновских антисовпадений, для достижения однозначного соответствия между энергетическим спектром γ-квантов и распределением амплитуд сигналов исключают из регистрации импульсы, обусловленные квантами, которые претерпели комптоновское рассеяние и покидают чувствительный объем детектора. Для этого в спектрометр помимо основного вводят дополнительный детектор, окружающий по возможности более полно основной детектор. Сигналы с обоих детекторов поступают на устройство временного отбора, пропускающее для последующего анализа только те импульсы с основного детектора, которые не сопровождаются срабатыванием дополнительного детектора, регистрирующего рассеянные кванты.

# Методы дозиметрии

13.1	Термолюминесцентные дозиметры

13.2	Фотографический метод дозиметрии

## Термолюминесцентные дозиметры

В дозиметрии ионизирующих излучений находят широкое применение термолюминесцентные дозиметры (ТЛД).

Термолюминесценция основана на испускании света при нагревании предварительно облученного неорганического кристалла, называемого термолюминофором. При поглощении энергии излучения как центрами люминесценции, так и основным веществом люминофора появляются свободные электроны, захватываемые электронными ловушками, а центры люминесценции ионизируются. Этот процесс называется запасанием светосуммы. Освобождение электронов из ловушек при нагревании кристалла приводит к рекомбинации свободных электронов с дырками на центрах люминесценции. Энергия, выделившаяся при рекомбинации, переводит центр в возбужденное состояние, при этом возникает термолюминесценция.

Термолюминесценткые фосфоры характеризуются кривой термического высвечивания (КТВ) с максимальным пиком при определенной температуре и несколькими менее выраженными пиками, устранить которые не всегда удается (рисунок 13.1).

Рисунок 13.1 Кривая термического высвечивания (КТВ)

Быстрый нагрев и охлаждение при снятии КТВ могут создать новые структурные дефекты и изменить дозиметрические свойства термолюминофора, поэтому при многократном применении кристалла необходимо ограничивать скорость изменения температуры.

Максимум на кривой термовысвечивания (рисунок 13.1) появляется вследствие одновременного действия двух процессов: освобождения зарядов при нагревании и опустошения уровней захвата, т. е. с ростом температуры количество электронов, освобожденных с уровней захвата и переходящих в зону проводимости, возрастает, и интенсивность люминесценции увеличивается. Однако при термовысвечивании уровни с электронами опустошаются, и запас электронов в ловушках снижается, поэтому, несмотря на рост температуры, количество электронов в зоне проводимости уменьшается, что приводит к уменьшению интенсивности люминесценции.

Мерой поглощенной дозы D ионизирующего излучения может служить как плотность потока энергии термолюминесценции, пропорциональная площади термопика – интегральный метод, так и амплитуда наибольшего термопика – пиковый метод.

Интегральный метод в индивидуальной дозиметрии используется при незначительном спаде показаний во времени (фединг), этому требованию удовлетворяют фосфоры с tмакс = 200°С, и при отсутствии малых пиков на КТВ. Погрешность метода составляет 5 % в широком диапазоне измерения доз излучения.

Пиковый метод проще интегрального. Он не зависит ни от времени, прошедшего от момента облучения до измерения, ни от затухания низкотемпературных пиков. Этот метод имеет преимущество при измерении малых доз излучения. Погрешность метода 8%.

Если энергетический выход термолюминесценции η определяется соотношением:

η= Еф/Еп=Еф/MD,							(13.1)

где Еф–энергия, высвечиваемая фосфором; Еп–энергия, поглощенная фосфором; М–масса фосфора; D–поглощенная доза фосфором, то дозовая характеристика имеет вид:

φW=aφWηD							(13.2)

или

Sc=asηD 							(13.3)

где as и aφW,–постоянные коэффициенты; φW–максимальная интенсивность термопика; Sc–интегральная светосумма свечения.

Таким образом, интегральная светосумма Sc пропорциональна поглощенной дозе D при интегральном методе дозиметрии или же интенсивность термолюминесценции φW, определенная по максимальному термопику, пропорциональна дозе D при пиковом методе.

Дозовую характеристику можно разделить на участки (рисунок 13.2): участок линейной зависимости 3 (D1D2) протяженностью от нескольких микрогреев до 104 сГр; участок насыщения 2 или участок нелинейности 1 (D2D3); участок фонового свечения 4 (<D1). На участке 1 наблюдается зависимость более высокого порядка, чем линейная. Он характерен для фосфоров (например, LiF), у которых верхний предел линейного участка оканчивается при 10 сГр.

Нелинейный ход дозовой характеристики на участке 1 при больших дозах объясняется радиационными дефектами кристалла LiF, возникающими при интенсивном облучении и вызывающими усиление свечения. Эти дефекты исчезают полностью после длительного прогрева кристалла свыше 350°С.

Рисунок 13.2 – Дозовая характеристика ТЛД

Участок 4 характеризует не ионизирующее излучение, а люминесценцию, обусловленную тепловым свечением, дневным светом, химическими реакциями и т. п. Тогда светосумма будет равна (рисунок 13.2)

S=Sc+SФ=ϕWtdt+ϕWФtdt				(13.4)

или:

ϕW=ϕW+ϕWФ							(13.5)

Для ТЛД отбирают фосфоры, удовлетворяющие следующим требованиям:

- химическая стойкость на воздухе и при нагревании до температуры свыше 300°С;

- форма КТВ и параметры η и φWФ не должны изменяться при многократном использовании и длительном хранении;

- высокая чувствительность в широком диапазоне измерения доз от 10-3 до 106 сГр;

- независимость показаний от мощности дозы;

- тканеэквивалентность для γ-излучения.

Этим требованиям в известной мере удовлетворяют термолюминофоры, приведенные в таблице 13.1 и используемые в практической дозиметрии.

Таблица 13.1 – Характеристики термолюминофоров

| Фосфор | Температура используемого максимума КТВ, 0С | Спад при комнатной температуре | Нижний предел измерения | Верхний предел измерения | Ход с жесткос-тью, макс. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LiF(Mg, Ti) | 200 | <3%/3 мес | 1±10% | 103-104 | 1,35 | Изготовляется промышленнос-тью |
| CaF2 (Mn) | 280 | <5%/2 мес | 1±4% | 3*103-104 | 14,5 | То же |
| CaSO4 (Mn) | 100 | 25%/10 мес | 0,1±6% | 5*103-2*104 | 12 | Значительный фединг, редко применяется |
| CaSO4 (Sm) | 290 | 10%/нед | 5 | 3*103-104 | 12 | Редко применяется |
| Алюмофос-фатное стекло | 230—300 | 18%/мес | 20±10 | 102-2*106 | 3,5—10 | Изготовляется промышленнос-тью |
| Борит лития | 220 |  | 100 | 102-105 | 1 | Для индуви-дуальной дозиметрии |
| SrS(Eu, Sm) | 250 | 10% /2 нед | 2±1 | 102-103 | 50 | Химически нестоек, большой ход с жесткостью |
| MgF2 (Mn) | 130 | 20% /10 сут | 100 | 4*103 | 2,5 | Редко применяется |

Наибольшее распространение получили дозиметры на основе LiF и СаF2, так как они относятся к самым чувствительным дозиметрам, дозиметрическая характеристика их линейна в диапазоне 10-3–104 сГр соответственно, ход с жесткостью выравнивается фильтрами, фединг почти отсутствует. Термолюминофор LiF (Mg, Ti) используют в дозиметрах в виде кристаллов размером около 0,2 мм.

Для сдвига tмакс на КТВ к 200 °С LiF активируется Mg, а для повышения выхода люминесценции соактивируется одним из элементов Al, Ca, Ti, Сu. Наилучшими качествами обладает фосфор при молярном содержании 0,0013% Mg и 0,0012% Ti. Кроме основного пика (t= 203°C), LiF имеет два малых пика (t = 110°С и t=150°C), составляющих при интегральном методе измерения до 40 % светоcуммы. Эту величину относят к погрешности, обусловленной федингом, так как малые пики КТВ быстро выравниваются со временем.

Для устранения малых пиков на КТВ фосфор до облучения прогревается при 80°С до 20ч. При измерении малых доз необходимо уменьшить влияние фонового свечения (рисунок 13.1, начальный участок кривой). Установлено, что основная причина фонового свечения–поверхностная хемилюминесценция, для устранения которой можно воздействовать на фосфор химическими способами. Например, порошок LiF перед измерением дозы увлажняют смесью метанола с Н3РО4, а затем прогревают до полного испарения раствора. Поверхностная хемилюминесценция объясняется следующим образом. На поверхности LiF сорбируется из воздуха влага, которая растворяет фосфор и образует гидрат окиси лития (nLiOH H2O). При нагревании он термолюминесцирует с пиком высвечивания в интервале температур 280–350 °С. Соли лития LiCl и Li3PO4, образовавшиеся в результате увлажнения смеси метанола с Н3РО4, не обладают хемилюминесценцией при температуре от 20 до 400 °С.

Для подготовки фосфора к работе с большим выходом люминесценции его следует облучить дозой Ds>104 сГр с последующим прогревом в течение τs=1ч при температуре ts>250°C. Такой процесс подготовки термолюминофора называется сенсибилизацией фосфора. Отношение светового выхода после обработки фосфора Ss к его световому выходу до обработки S0 называется коэффициентом сенсибилизации. У сенсибилизированного фосфора увеличивается линейный участок дозовой характеристики только в сторону больших доз до 104 сГр.

Термолюминофор CaF2(Mn) проще в использовании, чем LiF, так как у него отсутствует эффект сенсибилизации, дозовая характеристика линейна в пределах от 10-3 до 6 103 сГр и не зависит от способа нагрева, фоновое свечение можно снизить до нескольких микрогреев, осуществив прогрев фосфора в атмосфере инертного газа или в вакууме. При измерении дозы используют пиковый метод измерения. Погрешность измерения составляет около 2%, максимальная температура КТВ–280°С.

Термолюминофоры CaSO4(Mn), CaSO4(Sm), SrS(Eu, Sm), MgF2(Mn) и др. пока не нашли широкого применения в дозиметрии из-за несовершенных параметров (таблица 13.1).

Термолюминесцентные дозиметры широко применяют для дозиметрических измерений, так как по чувствительности измерений, диапазону измерения доз, длительности хранения запасенной светосуммы они значительно превосходят ионизационные и фотопленочные дозиметры индивидуального контроля.

Электронную регистрирующую схему выбирают в зависимости от метода измерения дозы. При интегральном методе определяют интеграл по времени от силы тока в ФЭУ, а при пиковом методе–максимальное значение силы тока ФЭУ Измерение этих параметров осуществляется с использованием усилителей постоянного тока (УПТ) или аналого–цифровых преобразователей (АЦП).

Нагрев фосфора осуществляется индукционным методом. Подложка с порошком LiF припаяна к медному кольцу, которое помещают в воздушный зазор трансформатора. При включении трансформатора подложка с фосфором нагревается. Для синхронизации и регулирования нагрева фосфора при измерении доз служит таймер.

Спрессованный люминофор закреплен на подложке. Герметичная капсула с прозрачной верхней частью заполнена инертным газом. На платиновый нагреватель нанесен слой люминофора–14 мг CaF2.

Термолюминесцентные дозиметры любой формы могут быть изготовлены горячим прессованием смеси порошка люминофора (30%) с тефлоном, эффективный атомный номер которого равен эффективному атомному номеру ткани. Таким дозиметром (в виде диска диаметром 13 мм, толщиной 13 мм) можно измерить поглощенную дозу 5 10-4 Гр с погрешностью ±5 %.

Алюмофосфатные стекла широко используют в дозиметрии для регистрации γ-излучений.

Советские космонавты применяли дозиметр с термолюминесцирующими алюмофосфатными стеклами (А12О3-ЗР2О5– 50%, MgO P2O5 – 49%, активатор МnO2 – 1 %). Пластину из такого стекла помещали в светонепроницаемую кассету с фильтрами для компенсации хода с жесткостью. Под действием излучения накопленная энергия дозиметра высвобождается при нагревании пластинки до 270 – 360 °С. Образовавшиеся при этом вспышки люминесценции регистрируются ФЭУ. Диапазон измерения поглощенной дозы составляет 2 10-2—2 106 сГр. Размер пластинки определяет нижний предел дозы. Так, с помощью пластинки размером 15154 мм можно измерить дозы от 20 сГр в течение 45 с, а 181 мм – от 0,5 сГр в течение 10 с. Высвечивание дозиметра при комнатной температуре составляет до 20 % в первый месяц и 30–35 % за год. Кратковременное засвечивание дозиметра дневным светом до измерения и после него практически не влияет на показания поглощенной дозы.

Комплект индивидуальных стеклянных дозиметров типа ИКС-А предназначен для измерения доз γ-излучения в аварийных случаях (однократного пользования) и при повседневной работе (многократного пользования).

Аварийный дозиметр выполнен в виде пуговицы (масса 2 г, диаметр 16 мм, толщина 5мм), состоящей из алюминиевой крышки, свинцового компенсирующего фильтра, резиновой прокладки, алюминиевой прокладки, алюминиевого фильтра, матерчатого чехла с маркировкой, алюмофосфатного стекла марки ИС-7 (диаметр 8 мм, толщина 1 мм) – детектора, алюминиевого основания. Аварийные дозиметры пришивают к спецодежде персонала. В случае аварии эти дозиметры вскрывают специальным устройством и определяют их показания.

Дозиметр многократного пользования (диаметр 17 мм, толщина 11 мм, масса 3,6 г) предназначен для периодического измерения квартальных, годовых доз, а также для контроля при ремонтных работах. В кассете находится полиэтиленовый держатель стекла, который позволяет производить зарядку стеклянным диском без прикосновения рук. Пластмассовая крышка крепится на кассете с помощью резьбы. Внутри кассеты находятся компенсирующие фильтры из свинца и алюминия. Кассета крепится на ремне.

Комплект типа ИКС-А состоит из измерительного пульта, блока питания и дозиметров аварийного и повседневного пользования. В измерительный пульт входят блоки: терморегулятор, ФЭУ, интегратор тока, реле времени, преобразователь напряжения и нагреватель.

Поглощенную дозу γ-излучення измеряют в трех диапазонах 0,5–10; 10–100; 100–1000 сГр. Время измерения поглощенной дозы 10 с. За это время термическое высвечивание составляет 80 %. запасенной в детекторе светосуммы.

Стеклянный диск после облучения нагревается в пульте управления до температуры 370°С, затем выход свечения термолюминесценции преобразуется в электрический ток, измеряется количество электричества за определенный промежуток времени.

## Фотографический метод дозиметрии

С помощью фотографического метода были получены первые сведения об ионизирующих излучениях радиоактивных веществ. В настоящее время этот метод используют для индивидуального контроля экспозиционной дозы рентгеновского, γ-, β- и нейтронного излучений, при измерении космического излучения, излучения высокоэнергетических ускорителей. В связи с этим рассмотрим некоторые основные положения фотографического метода.

В состав светочувствительной эмульсии входит бромистое серебро AgBr или хлористое серебро AgCl, находящееся внутри слоя желатина. После нанесения эмульсии на целлулоид, стекло, бумагу образуются фотопленка, фотопластинка и фотобумага. При облучении светочувствительного слоя γ-излучением воздействие оказывают электроны, образующиеся при поглощении γ-излучения в среде, окружающей фотоэмульсию, в частности в кассете и в самом слое фотоэмульсии.

Предположим, что на заряженную кассету падает γ-излучение, которое поглощается, образуя вторичные электроны разной энергии. Электроны с определенной энергией взаимодействуют с AgBr, нейтрализуя положительный ион серебра и образуя, таким образом, на поверхности зерен центры проявления–атомы металлического серебра. В дальнейшем под действием проявителя эти центры способствуют восстановлению металлического серебра из зерен AgBr. При фиксировании происходят растворение и удаление из эмульсии кристаллов AgBr, не содержащих центров проявления.

Фотоэмульсии различной чувствительности используют для дозиметрических целей в широком диапазоне доз. Фотопленки помещают в специальные кассеты вместе с фильтром, предназначенным для улучшения энергетической характеристики и для дискриминации отдельных видов излучения. Способность фотоэмульсии регистрировать излучение, преобразованное различными фильтрами, позволяет получать подробные сведения о количестве измеряемого излучения.

Химически обработанная пленка имеет прозрачные и почерневшие места, которые соответствуют незасвеченным и засвеченным участкам фотоэмульсии. Используя этот эффект для дозиметрии, можно устанавливать связь между степенью почернения пленки S и экспозиционной дозой X. Для этой цели следует ознакомиться с сенситометрическими характеристиками фотографических материалов.

### Сенситометрические характеристики фотографических материалов

Рассмотрим облученную и обработанную фотопленку, на которую падает видимый свет с интенсивностью φw0. За пленкой интенсивность уменьшается до значения φw. Отношение φw/φw0=а, где а–коэффициент пропускания фотопленки, который может изменяться от 1 до 0. Обратная коэффициенту а величина называется коэффициентом непропускания фотопленки. Он может изменяться от 1 до . Логарифм от коэффициента непропускания называется оптической плотностью почернения или просто почернением S:

S=lg1a=lgϕw0ϕw							(13.6)

Если а равно 1,0; 0,1; 0,01 и т. п., то S составляет 0; 1; 2 и т. п.

Характеристика фотоматериалов представляет собой зависимость между плотностью почернения S фотоэмульсии и экспозиционной дозой X (рисунок 13.3).

Между S и X в определенных пределах существует линейная зависимость (участок 1). При дальнейшем увеличении экспозиционной дозы почернение увеличивается медленнее
(участок 2).

При очень больших X наблюдается снижение S (участок 3). Рабочим участком для измерения S = f(X) является линейный участок 1.

Сенситометрическая характеристика фотоматериалов обычно изображается в полулогарифмическом масштабе S = f(lgX).

Рисунок 13.3 – Зависимость между плотностью почернения фотоэмульсии и экспозиционной дозой

Характеристику любого фотоматериала можно получить следующим образом. Несколько кусочков пленки размещают на разных расстояниях и подвергают их одновременному облучению (источник 60Со с известной активностью, рассчитанной на определенные экспозиционные дозы). После химической обработки определяют степень почернения каждой пленки и, зная соответственно экспозиционную дозу, строят характеристику.

В результате сенситометрических определений находим чувствительность S/X фотоматериалов к излучению. S/X обычно выражается в обратных единицах экспозиционной дозы.

Фотоэмульсия, в состав которой входит бромистое серебро, и окружающая ее среда не воздуховалентные материалы. Следовательно, и почернение пленки при одинаковых экспозиционных дозах X зависит от энергии этого излучения.

Чтобы правильно определить экспозиционную дозу немоноэнергетического излучения, применяют выравнивающие фильтры, служащие для компенсации хода с жесткостью, т. е. можно добиться, чтобы определенная экспозиционная доза вызывала примерно одинаковое почернение независимо от энергии падающего излучения.

Для повышения чувствительности фотоэмульсии применяют усиливающие люминесцентные экраны в виде прессованных таблеток из неорганических сцинтилляторов CaWO4+ZnS(Ag) или органических сцинтилляторов n-терфенила.

Люминофор n-терфенил имеет малое время высвечивания (10-8 с), прозрачен к собственному излучению, длина волны люминесценции совпадает с максимумом поглощения бромистого серебра.

Органические люминесцирующие вещества (n-терфенил+ полиметилметакрилат) используют не только как усилители, но и как экраны, снижающие ход с жесткостью. Это происходит вследствие приближения эффективного атомного номера системы, состоящей из органического сцинтиллятора и фотопленки, к эффективному атомному номеру воздуха.

Фотопленку с высокой чувствительностью к люминесценции
n-терфенила помещают между двумя люминесцирующими экранами, которые, в свою очередь, вставляют в светонепроницаемые кассеты.

Органический сцинтиллятор можно ввести прямо в фотоэмульсию и получить тот же эффект, что и от сцинтиллирующих экранов.

При использовании сцинтиллирующих веществ в виде экранов, а также при введении их в фотоэмульсию снижается влияние угла падения γ-излучения на чувствительность фотопленок.

При определении экспозиционной дозы, создаваемой γ-излучением, используют относительный метод: почернение пленки от измеряемого излучения сравнивают с почернением другого куска пленки, облученного известной экспозиционной дозой от γ-источника 60Со. Обычно для этой цели из пачки берут несколько кусочков пленки, которые облучают одновременно с помощью источника известной активности и на разных расстояниях, чтобы получить различные экспозиционные дозы и затем построить кривую S = f(X). Одновременно пленкой из той же пачки заряжают специальные кассеты для индивидуального дозиметрического контроля. После облучения все пленки, как облученные источником известной активности, так и подвергнутые действию измеряемого излучения, проявляют, фиксируют и сушат. После просушки пленки фотометрируются, строится кривая S=f(X), по которой затем определяют экспозиционные дозы излучения.

Для определения плотности почернения служат денситометры. Прибор состоит из двух селеновых фотоэлементов, включенных по дифференциальной схеме.

Для измерения экспозиционных доз излучения, различающихся между собой на два-три порядка, применяют дозиметры с двумя фотопленками. Сверхчувствительной пленкой измеряют экспозиционные дозы излучения от 5 10-7 до 10-5 Кл/кг, а менее чувствительной пленкой–до 0,3 Кл/кг.

На АЭС широкое распространение получили фотодозиметры ИФК-2, 3, 4М и ИФКУ-1.

Фотодозиметр ИФК-2, 3, 4М представляет собой кассету из карболита. Кассета состоит из двух крышек, скрепляемых булавкой, которая одновременно служит для крепления кассеты к одежде. Корпус кассеты разделен на четыре секции. Первая секция – сквозное окно. Во второй секции установлен фильтр из гетинакса, в третьей – алюминиевый фильтр с прокладкой из гетинакса, в четвертой – свинцовый фильтр с прокладкой из гетинакса. Во внутренней части кассеты имеются две свободные полости для установки детекторов быстрых или тепловых нейтронов, а также дополнительных фильтров.

Детектором быстрых нейтронов служит специальная фотопленка
(типа К), вставленная в пакет, состоящий из разных радиаторов и поглотителей нейтронов. По трекам протонов отдачи определяют плотность потока быстрых нейтронов.

Детекторами тепловых нейтронов служат сцинтилляторы в виде таблеток, изготовленные горячим прессованием из сернистого цинка, солей бора, натрия и порошка оргстекла. Фотопленку в светонепроницаемом пакете вставляют между двумя сцинтилляторами и помещают в свободную полость кассеты. По степени почернения пленки определяют плотность потока тепловых нейтронов.

Фотопленки, применяемые для индивидуального дозиметрического контроля, имеют двустороннее покрытие эмульсией. Их классифицируют по чувствительности.

Фотодозиметр ИФКУ-1 (индивидуальный фотоконтроль усовершенствованный) используется для определения эквивалентных доз: β-излучения 0,05–1,2 сЗв (±20%); γ-излучения 0,05–2 сЗв (±20%); тепловых нейтронов 0,05–2 сЗв (±40%). Диапазон энергий: β-излучения 1,4 МэВ и выше; γ-излучения 0,1–3 МэВ. Для зарядки кассет ИФКУ применяют фотопленки следующих типов: РМ-1 (при дозовом эквиваленте 0,05–2 сЗв) и РМ-5-3, РМ-5-4 (при дозовом эквиваленте 15–20 сЗв).

Кассета ИФКУ-1 изготовляется из пластмассы, Она состоит из корпуса / (с внутренней стороны которого запрессованы фильтры); крышки, имеющей снаружи номер и фиксатор пружины, а изнутри–гофрированные зажимы пленки; пружины, закрепленной на оси и предназначенной для крепления кассеты к одежде и для фиксирования крышки. Для защиты от влаги кассету вставляют в полиэтиленовый чехол. Корпус кассеты делится на четыре участка.

Участок 1 предназначен для измерения эквивалентной дозы β-излучения, которую под этим участком кассеты обозначают Hβ+γф. (доза от β-частиц и фонового γ-излучения).

Участок 2 кассеты предназначен для измерения эквивалентной дозы естественного фонового облучения. В отличие от участка 1 на участке 2 запрессованы алюминиевые фильтры толщиной 0,5 и 1 мм. Эквивалентная доза фонового облучения на фотопленке, соответствующая этому участку, обозначается Hγф.

Участок 3 кассеты предназначен для измерения эквивалентной дозы γ-излучения, на нем запрессованы фильтры из свинца толщиной 0,75 мм и из алюминия толщиной 0,5 мм. Эквивалентная доза от γ-излучения, соответствующая этому участку, обозначается Нγ.

Участок 4 кассеты предназначен для измерения эквивалентной дозы тепловых нейтронов. В пластмассе этого участка запрессованы: свинцовый фильтр толщиной 0,75 мм, кадмиевый фильтр – 0,027 мм и алюминиевый фильтр – 0,5 мм. Эквивалентная доза от γ-излучения и тепловых нейтронов на участке обозначается Нγ + Нтн.

Нγ определяется по степени почернения фотопленки участка 3. Эквивалентную дозу облучения от β-частиц определяют по степени почернения фотопленки участка 1 без учета естественного фонового облучения Нγф, т. е.

Нβ=0,6(Нβ+ф-Нγ)							(13.7)

Эквивалентная доза облучения от тепловых нейтронов определяется по степени почернения фотопленки участка 4 захватным γ-излучением 
[113Cd(n,γ)114Cd] без учета эквивалентной дозы, обусловленной от γ-излучения Нγ:

Нтн.= Нтн+γ-Нγ							(13.8)

Градуировку прибора ИФКУ осуществляют по контрольным пленкам, облученным известными эквивалентными дозами. При этом необходимо, чтобы показания стрелочного прибора совпадали с соответствующими значениями эквивалентных доз контрольных пленок.

Эквивалентную дозу можно определить денситометром ДФЭ-10 по оптической степени почернения.

Фотографический метод дозиметрии имеет некоторые преимущества перед другими методами дозиметрии, главные из них–возможность массового применения для индивидуального контроля, документальная регистрация полученной эквивалентной дозы, невосприимчивость к ударам, резкому изменению температур и т. п.

Недостатки этого метода: относительно небольшая чувствительность к малым эквивалентным дозам, невозможность измерения полученной эквивалентной дозы непосредственно в процессе облучения, возможность некомпенсированного хода с жесткостью, зависимость показаний от условий обработки пленки (температуры, времени обработки, концентрации, типа, качества проявителя и др.), сложность обработки пленки.

# Методы отбора и подготовки проб для радиометрических измерений

14.1	Цели и задачи агрохимического и радиологического обследования почв

14.2	Полевое агрохимическое и радиологическое обследование почв

14.3	Общие правила отбора смешанных почвенных образцов при агрохимическом и радиологическом обследовании

14.4	Формирование объединенных почвенных образцов при агрохимическом и радиологическом обследовании

14.5	Особенности отбора проб на угодьях, на которых после выпадения радионуклидов не проводилась обработка почвы

14.6	Виды анализов и формирование объединенных почвенных образцов для агрохимических анализов

14.7	Особенности обследования почв на содержание тяжелых металлов

Элементарный участок – как правило, участок, однотипный по рельефу, степени эродированности, виду угодий, возделываемой культуре, с однородным почвенным покровом, закрепленный на местности и привязанный к естественным контурам, границам полей и рабочих участков, на котором отбирается смешанный почвенный образец.

Рабочий участок – участок, ограниченный естественными контурами: дорогами, каналами, лесом, полосами кустарника, границами видов угодий, включающий элементарные участки. Поле севооборота может включать один или несколько рабочих участков.

Точечная почвенная проба – количество почвы, отобранное за один прием (один укол почвенным буром) для формирования смешанного почвенного образца.

Смешанный почвенный образец – совокупность всех точечных проб, отобранных на одном элементарном участке.

Объединенный почвенный образец – образец, сформированный в лабораторных условиях путем объединения смешанных почвенных образцов.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС обследование загрязнения радионуклидами сельскохозяйственных угодий проводилось по методикам, которые обеспечивали получение усредненных результатов загрязнения почв на больших массивах. Агрохимическое и радиологическое обследование проводилось раздельно, что затрудняло оценку уровней накопления радионуклидов в растениеводческой продукции на отдельных участках для последующей разработки специальных защитных мероприятий.

В ряде районов Гомельской области при плотности загрязнения почв цезием-137 до 37 кБк/м2 плотность загрязнения стронцием-90 может превышать 5,5 кБк/м2. Данное обстоятельство потребовало регламентацию работ по радиологическому обследованию таких угодий.

Кроме того, в зонах радиоактивного загрязнения Гомельской, Могилевской и Брестской областей интенсивно используются земли не только культурных, но и естественных кормовых угодий, в том числе расположенных на пойменных землях, на которых обследование ранее не проводилось. С целью прогноза загрязнения продукции и определения условий использования указанных земель были необходимы рекомендации по их агрохимическому и радиологическому обследованию.

Представляется необходимым также регламентировать обследование выведенных из сельскохозяйственного оборота земель, предлагаемых для возврата в пользование.

## Цели и задачи агрохимического и радиологического обследования почв

Целью агрохимического и радиологического обследования является получение достоверной информации об уровне плодородия почв по комплексу агрохимических показателей и плотности их загрязнения радионуклидами.

Материалы агрохимического и радиологического обследования используются для решения следующих задач:

- ведение агрохимического и радиологического мониторинга почв;

- оценка состояния плодородия почв;

- разработка предложений по сохранению и поддержанию плодородия почв сельскохозяйственных угодий;

- расчет потребности в минеральных удобрениях, разработка планов применения удобрений и проектно-сметной документации по известкованию кислых почв;

- оценка эффективности применения средств химизации и ведения сельскохозяйственного производства;

- разработка защитных мероприятий, обеспечивающих получение нормативно чистой продукции;

- оценка прогнозируемых уровней накопления радионуклидов в продукции;

- оценка почв по их пригодности для обеспечения производства различных видов продукции;

- оценка возможности ввода земель отчуждения в хозяйственное пользование и вывода радиационноопасных, которые остались в пользовании.

Для выполнения совмещенного агрохимического и радиологического обследования угодий почвоведу-агрохимику необходимо следующее обеспечение:

- прибор для определения мощности экспозиционной дозы (любых из перечисленных ниже: МКС-1117М, МКС-АТ1125,
МКС-АТ1125А, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, ДКС-АТ1123,
ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1103М, ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ3509,
ДКГ-АТ3509А, ДКГ-АТ3509В, ДКГ-АТ3509С);

- тростевой бур диаметром 10 мм с насечками через 5 см;

- модифицированный бур Малькова диаметром 40 или 50 мм;

- этикетки;

- планово-картографическая основа–3 экземпляра на хозяйство;

- пленка полиэтиленовая;

- почвенная карта;

- мешки полиэтиленовые;

- топопривязчик.

## Полевое агрохимическое и радиологическое обследование почв

### Выделение элементарных участков

Выделение элементарных участков производится в пределах границ угодий с учетом почвенного покрова, среднего размера участков и рельефа местности. С целью обеспечения совпадения элементарных участков между турами обследования допускается выделение элементарных участков независимо от возделываемых культур, но желательно, чтобы в один элементарный участок не попадали пропашные и другие виды возделываемых культур.

При существенном изменении планово-картографической основы землепользования производится дополнительное выделение элементарных участков.

Желательно, чтобы форма элементарных участков приближалась к квадрату или прямоугольнику. В случае малых размеров полей или сложной их конфигурации форма элементарных участков может быть любой. При выделении новых элементарных участков необходимо обеспечить их однородность по почвенным разновидностям и мощности экспозиционной дозы. Не допускается включение в один элементарный участок:

- почв разного типа (дерново-подзолистые и торфяно-болотные; дерновые и дерново-подзолистые; дерново-подзолистые и бурые и т.д.);

- почв, резко различающихся по степени увлажнения (дерново-подзолистые автоморфные и дерново-подзолистые заболоченные или дерновые заболоченные);

- минеральных почв, различающихся по гранулометрическому составу (допускается объединение в один элементарный участок глинистых и тяжелосуглинистых почв, развитых на моренных водно-ледниковых и озерных отложениях; средне- и легкосуглинистых почв, развитых на моренных, водноледниковых, озерных и лессовидных отложениях, лессах; связносупесчаных почв, развитых на моренных, водно-ледниковых, озерных, лессовидных отложениях, лессах; рыхлосупесчаных и связносупесчаных, развитых на моренных, водно-ледниковых и озерных отложениях; рыхлосупесчаных и песчаных почв, развитых на песках), за исключением случаев большой пестроты почвенного покрова и мелкой контурности сельскохозяйственных угодий, когда допускается включение в элементарный участок различных сочетаний почв (почвенный образец отбирается при этом по преобладающим почвенным разновидностям);

- почв разных сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища);почв, произвесткованных и непроизвесткованных после предыдущего тура обследования.

При нарезке новых участков не допускается включение в один элементарный участок почв, незагрязненных и загрязненных радионуклидами (по результатам обследования предыдущего тура), а также почв, имеющих разную степень загрязнения радионуклидами в соответствии с принятой градацией. При наличии на элементарном участке почв с плотностью загрязнения радионуклидами по градации выше загрязнения окружающего массива, пятно оконтуривается и на нем производится отбор почвенного образца.

Средний размер элементарного участка на почвах всех сельскохозяйственных угодий по республике составляет около 10 га.

При однородности почвенного покрова угодий и больших полях севооборотов площади элементарных участков могут превышать указанные, но быть не более 20 га.

Минимальная площадь элементарных участков устанавливается в зависимости от конкретных условий и зависит от контурности угодий.

На эродированных почвах каждый элементарный участок должен располагаться в пределах почвенного контура одной и той же степени эродированности.

На торфяных почвах при открытой осушительной сети элементарные участки располагаются между каналами.

## Общие правила отбора смешанных почвенных образцов при агрохимическом и радиологическом обследовании

Смешанные почвенные образцы отбирают по элементарным участкам тростевым буром на глубину гумусового горизонта.

На незагрязненных радионуклидами почвах при одном агрохимическом обследовании должно быть 30–35 уколов, общим весом 0,6 кг.

При плотности загрязнения почв цезием-137 по данным предыдущего тура обследования 37 кБк/м2 и более или мощности экспозиционной дозы более 0,02 мкЗв/ч для отбора одного смешанного образца необходимо проводить 60 уколов, (объем пробы не менее 1 дм3), что для минеральных почв составляет 1,3-1,4, а для торфяно-болотных – 0,4–0,5 кг. При этом спектрометрические измерения на содержание цезия-137 производятся для каждого смешанного образца. При отборе смешанных образцов рекомендуется метод маршрутного хода по длинной диагонали элементарных участков. Он является самым производительным и достаточно точным. Маршрутные ходы не должны совпадать с направлениями обработки почвы.

На полях с выровненным рельефом или имеющих пологие склоны отбор смешанных почвенных образцов осуществляется по диагонали, осевой линии или "змейкой" с отклонением в стороны от осевой линии не более 10 м. На эродированных угодьях со средне– и сильносмытыми почвами (на склонах более 3-5°) отбор проб осуществляется маршрутным способом поперек склона.

Отбор смешанного почвенного образца производится, отступив от края элементарного участка не менее 10 м и не ближе 30 м от дорог, каналов, построек, мест складирования органических и минеральных удобрений (не ближе 10 м от края элементарного участка, площадью 2–3 га, расположенного между каналами).

Точечные пробы отбираются через равные промежутки. При отборе образцов следует обращать внимание на то, чтобы в смешанный образец не попадала почва подпахотного горизонта.

При попадании в бур почвы подпахотного горизонта, она удаляется. Необходимо следить, чтобы бур при каждом отборе равномерно наполнялся почвой. Точечные пробы тщательно просматриваются с тем, чтобы они не имели резких различий по окраске, не содержали примесей навоза, торфа, гранул удобрений, извести и других нехарактерных почве примесей. В случае попадания в бур примесей, отличающихся по окраске от почвы, точечные пробы отбираются повторно.

Следует исключить отбор точечных проб на участках, резко отличающихся по состоянию растений от общего массива, на мелких вымочках и понижениях, не характерных для общего рельефа участка.

При отборе смешанных образцов производиться замер глубины пахотного горизонта в пяти точках равномерно по маршруту их отбора с помощью тростевого бура с насечками через 5 см. На свежевспаханных почвах перед замером глубины пахотного горизонта почва разравнивается и уплотняется. Глубина определяется по границе изменения цвета, сложения или структуры, которые характеризуют разделение пахотного и подпахотного горизонтов почвы. Величина пахотного горизонта определяется в сантиметрах и ее среднее значение записывается в этикетку и ведомость агрохимического и радиологического обследования почв хозяйства.

При завершении отбора смешанного образца с элементарного участка почва перемешивается, очищается от растительных остатков и вместе с этикеткой помещается в полиэтиленовый пакет на загрязненных радионуклидами угодьях или бумагу при одном агрохимическом обследовании. При этом этикетка заворачивается в уголок бумаги или часть пакета без почвы для исключения контакта ее с почвой во избежание намокания и порчи.

Отобранному смешанному образцу и элементарному участку, с которого взят образец, присваивается одинаковый номер. Нумерация сквозная в пределах угодий землепользования.

На этикетке отмечается номер образца, район, хозяйство, дата отбора образца, фамилия исполнителя.

Отобранные образцы просушивают в крытых проветриваемых помещениях.

## Формирование объединенных почвенных образцов при агрохимическом и радиологическом обследовании

При первичном обследовании угодий на загрязнение радионуклидами при мощности экспозиционной дозы менее 0,02 мкЗв/ч для определения содержания цезия-137 формируется объединенный почвенный образец с четырех элементарных участков общей площадью не более 50 га.

В наиболее загрязненных районах Гомельской области объединенные почвенные образцы для определения стронция-90 формируются в зависимости от плотности загрязнения почв сельхозугодий цезием-137. В Брагинском, Ельском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком, Хойникском районах Гомельской области при плотности загрязнения почв цезием-137 37-185 кБк/м2 для определения стронция-90 формируется объединенный образец с четырех элементарных участков общей площадью не более 50 га. При плотности загрязнения почв цезием-137 185 кБк/м2 и более стронций-90 определяется в образцах с каждого элементарного участка.

На остальной территории республики определение стронция-90 проводится при условии, если по данным предыдущего тура обследования плотность загрязнения данным радиоизотопом составляла 5,5 кБк/м2 и более. При этом объединенный почвенный образец формируется из смешанных образцов не более как для восьми элементарных участков, общая площадь которых не должна превышать 100 га. Объединение образцов допускается только при условии одинаковой плотности загрязнения элементарных участков стронцием-90 в соответствии с принятой градацией.

Допускается объединение образцов только граничащих элементарных участков.

Выбор смешанных образцов граничащих элементарных участков для получения объединенных почвенных образцов производится с использованием планово–картографической основы и схемы расположения элементарных участков.

Объединенному почвенному образцу присваивается номер и на него заполняется этикетка, где указываются и номера объединяемых смешанных почвенных образцов.

От каждого смешанного почвенного образца, характеризующего элементарный участок, для формирования объединенного почвенного образца отбирается четвертая (восьмая) часть, которые объединяются и перемешиваются. Объединенный образец следует, по возможности, формировать таким образом, чтобы он характеризовал компактный участок квадратной или прямоугольной формы.

Не допускается объединение проб с участков, отличающихся типом почв, гранулометрическим составом, степенью увлажнения, плотностью загрязнения радионуклидами, видами сельскохозяйственных угодий.

Для образцов, из которых будут формироваться объединенные пробы, составляется отдельная ведомость, где указываются номера всех объединяемых элементарных участков. В указанную ведомость в дальнейшем заносятся результаты агрохимических и радиологических анализов.

## Особенности отбора проб на угодьях, на которых после выпадения радионуклидов не проводилась обработка почвы

К землям указанной категории относятся почвы естественных кормовых угодий, в том числе расположенных в поймах. На картографической основе хозяйства проводится разбивка обследуемых земель на элементарные участки в зависимости от их почвенного покрова в соответствии с общепринятыми требованиями.

В полевых условиях границы элементарных участков корректируются с учетом мощности экспозиционной дозы. Не допускается включение в один элементарный участок почв, существенно различающихся по мощности экспозиционной дозы (в 1,5–2 и более раз). На элементарном участке проводится сканирование территории с использованием дозиметрического прибора на высоте 1 м по периметру и двум диагоналям с измерениями мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на высоте 1 м в точках пересечения маршрутов (узлах).

Результаты заносят в этикетку.

Определяются наиболее характерные для данного элементарного участка уровни МЭД.

При обнаружении аномальных участков, на которых МЭД превышает характерные уровни в 1,5–2 и более раз, определяется их площадь. Если площадь превышает 25 процентов от площади элементарного участка, то аномальный участок оконтуривается, ему присваивается порядковый номер аномалии, границы наносятся на карту. Элементарным участкам присваиваются номера, которые не должны совпадать с нумерацией участков обследованных угодий хозяйства, которому планируется передать указанные земли.

На указанных почвах основной запас радионуклидов расположен в верхнем горизонте 0–10 см. При отборе проб тростевым буром результаты определения плотности загрязнения угодий могут быть заниженными вследствие того, что образовавшаяся дернина при уколе раздвигается и попадает в бур неравномерно. Поэтому отбор проб на почвах, которые не подвергались механической обработке, необходимо проводить цилиндрическим буром диаметром 40–50 мм (модифицированный бур Малькова), глубина отбора 20 см. Количество отбираемых точечных проб на одном элементарном участке при указанном способе отбора образцов должно быть не менее 24 (диаметр бура 50 мм) или 30 (диаметр бура
40 мм), общим весом около 8,7 кг. После тщательного перемешивания отбирается в пакет шестая часть смешанного почвенного образца, что должно составить 1,45 кг. Остальная почва выбрасывается. В этикетку записывается количество точечных проб.

Отбор смешанных образцов и их объединение производится аналогично вышеизложенным требованиям при агрохимическом и радиологическом обследовании угодий.

Запас радионуклидов σ в слое почвы 0–20 см рассчитывается по формуле:

σ=q⋅mсоmсп⋅S⋅n,						(14.1)

где:

Q – активность пробы после спектрометрического анализа;

mсо – масса смешанного образца;

mсп – масса образца, отобранного для спектрометрического анализа;

S – площадь пробоотборника;

N – количество отобранных проб.

## Виды анализов и формирование объединенных почвенных образцов для агрохимических анализов

Для определения агрохимических и радиологических показателей почв сельскохозяйственных угодий настоящей методикой предусмотрено выполнение анализов, характеризующих обеспеченность их макро- и микроэлементами, уровень загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами.

Все виды аналитических работ выполняются только с образцами, доведенными до воздушно-сухого состояния. Для определения агрохимических показателей и содержания тяжелых металлов образцы просеиваются через сито 1 мм. При спектрометрических и радиохимических измерениях содержания радионуклидов просеивание образцов не производится.

Предусматривается выполнение следующих анализов:

- показатель кислотности почв рН в КС1, содержание гумуса, подвижных фосфора и калия, обменных форм кальция и магния;

- серы;

- содержание подвижных форм микроэлементов – бора, меди, цинка, марганца, кобальта;

- содержание радионуклидов – цезия и стронция;

- валовое содержание тяжелых металлов – свинца, кадмия, цинка, меди.

При необходимости уточнения оптимизации питания растений предусмотрен анализ дополнительных характеристик фосфатного и калийного режимов почв–определение подвижности фосфатов (концентрация Р2О5 в вытяжке 0,01 М СаС12) и содержания обменного калия в зависимости от емкости катионного обмена.

Показатели кислотности рН, содержания фосфора и калия определяются в каждом смешанном почвенном образце с элементарного участка.

Для определения степени подвижности фосфора и емкости катионного обмена производится объединение четырех смешанных образцов граничащих элементарных участков, общей площадью не более 50 га. Объединение допускается при условии одинакового содержания в них подвижного фосфора и калия. Объединение почвенных образцов и определение указанных показателей проводится после определения содержания P2O5 и К2О в 0,2 Н НС1 (по Кирсанову). Подвижность фосфора определяется в почвенных образцах с содержанием Р2О5 100 мг/кг и более, а емкость катионного обмена - при содержании К2О 200 мг/кг и более на суглинистых и 150 мг/кг и более на песчаных и супесчаных почвах.

Для определения содержания в почве гумуса, кальция, магния, серы, микроэлементов (меди, бора, цинка, марганца), тяжелых металлов (кадмия, свинца, цинка, меди) образцы формируются путем объединения смешанных образцов четырех элементарных участков, общей площадью не более 50 га.

Требования объединения образцов указаны настоящей методики. Не допускается объединение проб с участков, отличающихся по проведению известкования в год обследования.

При установлении загрязнения тяжелыми металлами объединенного почвенного образца анализируется каждый смешанный образец для уточнения загрязнения почвы элементарных участков.

Из смешанных почвенных образцов после их размола и просеивания: перед объединением смешанные образцы просматриваются, затем от каждого смешанного образца отбирается усредненная проба весом не менее 150 г, составленная из кратного количества проб по 10–15 г, взятых дозатором.

## Особенности обследования почв на содержание тяжелых металлов

Содержание тяжелых металлов в почве характеризуется валовым содержанием кадмия, свинца, цинка и меди. Для полной характеристики почв по содержанию тяжелых металлов при высоком их валовом содержании проводится определение подвижных форм этих металлов.

Обследование почв на содержание тяжелых металлов осуществляется за счет средств заказчика.

Исследование валового содержания тяжелых металлов: кадмия, свинца, цинка, меди, а в отдельных случаях и хрома, проводится на почвах, где возможно их загрязнение выбросами промышленных центров, автотранспорта, отходами промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства (сточные воды, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы и т.п.), средствами химизации сельского хозяйства и другими источниками. Согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 выявленные ранее загрязненные тяжелыми металлами почвы при уровне загрязнения выше установленных нормативов - предельно допустимого количества (ПДК), должны находиться под постоянным контролем.

В случае снижения содержания металлов в почвах до уровней, не превышающих ПДК, но относящихся к высокой группе градаций, ежегодно контролируется только растениеводческая продукция; постоянный контроль за состоянием отмеченных почв заменяется на совмещенный с агрохимическим и радиологическим.

Обследованию подлежат все почвы сельскохозяйственного назначения в радиусе до 5 км от промышленного центра или предприятия с отметкой в ведомости о расстоянии от промышленного центра.

При обследовании почв на содержание тяжелых металлов вдоль дорог почвенные образцы отбираются на сельскохозяйственных угодьях по обе стороны дорог или автомагистралей. При этом необходимо производить выделение и подбор элементарных участков, близких к прямоугольной форме, которые длинной стороной расположены вдоль дороги.

Отбор почвенных образцов планируется таким образом, чтобы на каждом километре дороги обследовалось не менее одного элементарного участка. При этом следующий элементарный участок выбирается с другой стороны дороги.

Маршрутные ходы на элементарном участке прокладываются параллельно автодорогам на расстоянии 25, 50 и 100 м от полотна дорог республиканского и 25, 50 м–областного и районного значения.

На почвах, где происходило интенсивное применение средств химизации, также возможна оценка степени их загрязнения тяжелыми металлами. При этом отбор смешанных образцов и их объединение производится в соответствии с выше приведенными требованиями.

# Математическая обработка результатов измерений

15.1	Методы и средства измерения

15.2	Погрешность измерения действительных величин

15.3	Статистическая точность измерения

## Методы и средства измерения

Средства измерения, предназначенные для количественной оценки физических величин, можно разделить на две большие группы – меры и измерительные приборы. Мерой называют тело или устройство, предназначенное для воспроизведения одного или нескольких значений определенной физической величины. Меры в атомной технике воспроизводят величины, характеризующие ионизирующие излучения и источники ионизирующих излучений: активность источника, плотность потока частиц и др. Приборами для измерения ионизирующих излучений называют устройства, которые определяют значения величин, характеризующих ионизирующие излучения, представляют результаты измерения в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, и обладают нормированными метрологическими свойствами.

Измерения, проводимые с помощью мер и измерительных приборов, принято делить на прямые, косвенные и совокупные. Измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных, называют прямыми. При прямых измерениях для определения измеряемой величины производят отсчет по индикаторным устройствам и сразу получают нужное значение без каких-либо дополнительных действий со стороны оператора, производящего измерения, и без дополнительных вычислений (за исключением умножения на определенный коэффициент). Для проведения прямых измерений измерительные приборы должны быть отградуированы. Под градуировкой приборов понимают процесс нанесения отметок на шкалы прибора или определения значений измеряемой величины, соответствующих уже нанесенным отметкам (т. е. установление зависимости между измеряемыми величинами и величинами, отсчитываемыми по индикаторным устройствам).

Измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, называют косвенными. Прямые измерения просты по технике и выполняются более быстро. В косвенных измерениях возможны погрешности в вычислениях; кроме того, неточность в определении связи между измеряемыми и определяемыми величинами ухудшает общую точность измерения. Поэтому в современной измерительной технике стремятся увеличить долю прямых измерений.

Совокупными называют измерения, в которых значения измеряемых величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Из методов измерения, характеризующихся применяемыми средствами измерения и приемами их использования, широко применяются два: абсолютный и относительный. Абсолютный метод измерения заключается в непосредственной оценке с помощью измерительного прибора значения измеряемой величины. При относительном методе измерения измеряемая величина определяется сравнением ее с известным значением одноименной величины. Используют несколько разновидностей относительного метода: методы сравнения с мерой, противопоставления, замещения, совпадений, дифференциальный и нулевой методы. В методе сравнения с мерой измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Если измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно действуют на прибор, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами, такой метод называется методом противопоставления. Метод сравнения с мерой, в котором на измерительный прибор воздействует разность измеряемой и известной величин, воспроизводимой мерой, называют дифференциальным. В разновидности этого метода – нулевом (компенсационном) результирующий эффект воздействия измеряемой или известной величины на прибор сравнения доводят до нуля. Метод замещения основан на замещении измеряемой величины известной величиной, воспроизводимой мерой, до получения одинакового отсчета. Наконец, в методе совпадений разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов.

## Погрешность измерения действительных величин

Для правильного использования результатов измерения необходимо знать достоверность этих измерений. Основная задача приборов для измерения ионизирующих излучений, как, впрочем, и любых измерительных приборов – дать сведения об измеряемых физических величинах, возможно ближе соответствующие истинным значениям, т. е. значения физических величин, которые идеальным образом отражали бы в количественном и качественном отношениях соответствующие свойства объекта измерений. Однако никакие измерения не могут быть выполнены абсолютно точно. Результаты всякого измерения содержат некоторое отклонение от истинного значения измеряемой величины, называемое погрешностью измерений. Так как истинное значение измеряемой величины остается неизвестным из-за отсутствия «идеальных» методов и средств измерения, на практике вместо истинного значения принимают результаты измерений, полученные при помощи более точных методов и средств – так называемые действительные значения величин.

Степень приближения данных, полученных по результатам измерения (или, как принято называть, измеренной величины), к действительному значению измеряемой величины называется точностью измерения, или точностью измерительного прибора. Точность – это один из важнейших параметров измерительного прибора, определяющий пригодность полученных результатов для тех целей, ради которых проводятся измерения. Очевидно, что результат измерений, степень достоверности которого неизвестна, не представляет ценности.

К действительным относятся величины, характеризующиеся истинными значениями. Так, диаметр металлического шара является действительной величиной. Если измерять диаметр несколько раз с идеальной точностью, то его значение будет всегда одним и тем же.

Однако значения действительных величин измеряются не абсолютно точно, а с некоторой погрешностью. Под погрешностью действительной величины понимается отклонение значения, измеренного прибором, от истинного. Пусть истинное и измеренное значения действительной величины равны М0 и М соответственно. Тогда погрешность измерения ΔМ находится как разность:

ΔМ = М–М0.

Погрешность ΔM может быть систематической и случайной. Систематические погрешности появляются вследствие несовершенства приборов (неправильная градуировка, неточная установка нуля и т.д.) или недостаточно разработанной методики измерения (пренебрежение каким-либо фактором, систематически занижающим или завышающим конечный результат измерения). Такое несовершенство приборов и методик измерения приводит к одностороннему отклонению измеренного значения действительной величины от ее истинного значения.

Систематические погрешности устраняют путем всесторонней и периодической проверки измерительных приборов, а также детальной разработкой точных методов измерения. При тщательной подготовке к эксперименту и квалифицированном его проведении систематическая погрешность, как правило, принимает очень малые значения. В дальнейшем будем предполагать, что систематическая погрешность устранена и не влияет на результат измерения.

Случайные погрешности возникают из-за неточности отсчетов показаний приборов экспериментатором и ряда других случайных факторов, которые заранее трудно предусмотреть. Такие неточности в измерении связаны с определенным несовершенством наших органов чувств (слух, зрение), а также с небольшими случайными изменениями параметров измерительных приборов (например, флуктуации (колебания) электрического тока в электронной аппаратуре и т.д.).

Влияние случайности на процесс измерения уменьшается, если многократно повторить один и тот же эксперимент в одинаковых условиях. При этом нет оснований считать, что отклонения измеряемого значения от истинного в одну сторону более вероятны, чем в другую. Тогда среднее значение, полученное из многократных измерений, будет ближе всего к истинному значению. Пусть величина М с истинным значением М0 измерена т раз. В результате измерений получены значения М1, М2,...,Мт. Так как истинное значение М0 заранее неизвестно, то в качестве его приближенного значения берут среднеарифметическое (кратко – среднее) М от значений Мi:

M=i=1mMim							(15.1)

Каждое значение Мi, имеет случайное отклонение от среднего значения M. За погрешность отдельного измерения принимают разность:

ΔMi=Mi–M							(15.2)

Так как значение ΔMi с равной вероятностью может быть как положительным, так и отрицательным, то сумма всех погрешностей т измерений равна нулю. Действительно,

i=1mΔMi=i=1mMi−M=i=1mMi−mMi					(15.3)

Подставим значение M из формулы (15.1)

i=1mΔMi=i=1mMi−m⋅i=1mMim=0						(15.4)

Равенство нулю суммы погрешностей отдельных измерений является следствием определения среднего значения M. Это условие служит хорошим контролем правильности вычисления как среднего значения M, так и отдельных погрешностей ΔMi.

Погрешность среднего значения M характеризуют двумя величинами: среднеарифметической Δ и стандартной ε. Значение Δ равно среднему от абсолютных значений погрешностей ΔMi.

Δ=i=1mΔMim							(15.5)

Значение Δ показывает пределы отклонений от среднего значения M, в которых лежит большинство результатов отдельных измерений. Поэтому истинное значение М0 с большой вероятностью заключено в пределах от М-Δ до М+Δ. Кратко этот вывод записывается в виде:

М0 = M ± Δ							(15.6)

Случайная погрешность подчиняется законам теории вероятности, на основе которой разработана теория ошибок при измерении какой-либо величины. По этой теории среднее значение M более точно характеризуется не среднеарифметической, а стандартной погрешностью:

ε=i=1mΔMi2m⋅m−1							(15.7)

Она указывает интервал от М–2ε до М+2ε, где наиболее вероятно обнаружить истинное значение M0. Результат измерения записывают в виде:

Мо=M±2ε. 							(15.8)

Наряду с измеренными погрешностями Δ и ε точность измерения характеризуют относительными погрешностями δ(Δ) и δ(ε). Относительная погрешность равна отношению значений Δ или ε к среднему значению M. Она показывает погрешность измерения в процентах от среднего значения и весьма наглядна при оценке точности полученного результата. Согласно определениям:

δΔ=ΔM⋅100%;							(15.9)

δε=2×εM⋅100%;							(15.10)

## Статистическая точность измерения

Процессы ядерных превращений (ядерные реакции, радиоактивный распад) характеризуются вероятностными величинами. Рассмотрим для примера радиоактивный распад ядра и выясним, в какое время t после его образования происходит распад. Ответить на этот вопрос абсолютно точно невозможно, так как превращение радиоактивного ядра может произойти с определенной вероятностью при любом значении t от нуля до бесконечности.

Однако при наблюдении превращений огромного числа ядер происходит наложение вероятностных процессов в отдельных ядрах. Закономерности, проявляющиеся в системах, которые состоят из огромного числа радиоактивных ядер, описываются статистическими законами. Методами теории вероятностей получают определенные закономерности для таких систем ядер. Эти закономерности характеризуются средними величинами. Так, в законе радиоактивного распада:

N=N0×exp−λt							(15.11)

средними величинами являются: число радиоактивных ядер N, не испытавших превращения через время t, и постоянная распада λ. В таблицах приводятся средние значения λ для каждого изотопа. Если точно измерить m раз число Ni(i=1, 2,...,т) при одинаковых значениях t и N0, то каждое число Ni окажется отличным от числа N, полученного закона радиоактивного распада.

Однако среднее значение N большого числа измерений будет близким к числу N.

N=i=1mNim							(15.12)

Поэтому для характеристики радиоактивного распада теряет смысл истинное значение N и можно говорить лишь об истинном среднем значении Nист. Под истинным средним значением Nист понимается среднее значение N при бесконечном числе измерений (m = ). На практике невозможно провести бесконечное число измерений. Поэтому среднее значение N, получаемое в конечном числе измерений, отличается от истинного среднего значения Nист. Это отличие, принимаемое за погрешность, имеет случайный характер и обусловливается вероятностным характером процесса радиоактивного распада. Точность измерения истинного среднего значения называют статистической точностью.

Отметим, что по своему смыслу случайная погрешность, определяющая статистическую точность измерения, отличается от случайной погрешности, связанной с несовершенством органов чувств человека, флуктуацией (колебанием) параметров измерительной аппаратуры и т.д. В этом разделе рассматривается только статистическая точность измерения. Понятия истинного среднего значения и случайной погрешности используются для количественной характеристики любых ядерных превращений.

Излучения – продукт ядерных превращений, поэтому на интенсивность излучения переносится вероятностный характер самих ядерных превращений. Следовательно, любой «постоянный» поток частиц всегда немного флуктуирует (колеблется) вблизи своего истинного среднего значения. Задачей регистрации излучения и является определение истинного среднего значения потока частиц.

Статистическая точность регистрации излучения позволяет использовать выводы теории вероятности для оценки погрешности нескольких (и даже одного) результатов эксперимента.

Теория вероятностных процессов предсказывает, что вероятность получения при регистрации излучения любого числа частиц п подчиняется распределению Пуассона:

wn=n0nn!⋅exp−n0							(15.13)

где w (n) — вероятность появления n-частиц за время t.

Максимум вероятности wмакс в распределении Пуассона (рисунок 15.1) находится при значении п=п0. Чтобы найти значение, необходимо проделать многократные измерения п в одинаковых условиях, построить распределение Пуассона, найти число частиц п, соответствующее максимуму этого распределения, и принять его за истинное среднее значение п0.

Рисунок 15.1 – Распределение Пуассона

Однако в распоряжении экспериментатора обычно имеется только одно или несколько результатов измерений. По этим результатам измерении невозможно построить распределение Пуассона и найти истинное среднее значение п0. Допустим, что экспериментатор сделал только одно измерение. Какова статистическая точность этого измерения, результат которого принимается за истинное среднее значение? Иначе говоря, насколько отличается результат одного измерения п от истинного среднего значения п0? Согласно теории ошибок среднеквадратичная погрешность результата п численно равна n. Следовательно,

n0=n±n							(15.14)

Запись показывает, что с вероятностью 0,68 истинное среднее значение п0 не отличается от значения n больше, чем на n. Относительная статистическая точность одного измерения

δn=1n							(15.15)

С увеличением п статистическая точность измерения улучшается, а значение δ(n) стремится к нулю. По заданному значению δ(n) легко оценить количество отсчетов детектора, которое необходимо набрать при измерении. Например, задана относительная точность измерения потока частиц δ(n)=0,01. Из формулы (15.15) n=104 отсчетов. Таким образом, независимо от времени измерения для получения статистической погрешности одного измерения в 1 % необходимо, чтобы детектор зарегистрировал 104 частиц. Соответственно для погрешности 0,1% п = 106 отсчетов, для погрешности 3% n=103 отсчетов и т. д. Пусть теперь экспериментатор сделал т измерений в одинаковых условиях и получил т значений пi (i=l, 2,...,m). Согласно распределению Пуассона существуют два результата n, вероятности появления которых одинаковы. Эти результаты расположены симметрично относительно истинного среднего значения п0. Так как при большом числе т измерений отклонение значений ni от значения n0 равновероятно, то ближе всего к истинному среднему значению будет среднее:

n=1m×i=1nni							(15.16)

Погрешность среднего значения n характеризуется так же, как и для случая действительных величин, среднеарифметической Δ и стандартной ε погрешностями:

Δ=i=1mΔnim							(15.17)

ε=i=1mΔni2m×m−1							(15.18)

# Список литературы

- В.П.Антонов. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. – Киев, 1989. 112 с.

- Радиация. Дозы, эффекты, риск. Перевод с английского Ю.А. Банникова – М., “Мир”, 1990.80 с.

- Б.М.Яворский, А.А.Детлаф. Справочник по физике. – М., Наука, 1965. 848 с.

- Последствия ядерной войны: Физические и атмосферные эффекты, Пер. с англ. – М., Мир, 1988. 392 с.

- Международный Чернобыльский проект. Оценка радиоло-гических последствий и защитных мер. Доклад международного консультативного комитета. – М., ИЗДАТ, 1991. 96 с.

- А.М.Люцко. Фон Чернобыля. – Минск, “Белорусская советская энциклопедия” им. П.Бровки, 1990. 68 с.

- В.И.Иванов. Курс дозиметрии. 4-е издание переработанное и дополненное. – М., Энергоатомиздат, 1988. 400 с.

- Б.П.Голубев. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. – М., Энергоатомиздат. 462 с.

- Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. Справочник. Под общей редакцией Л.А.Ильина. – Л.,”Химия”, 1990. 464с.

- Методика крупномасштабного агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйственных угодий республики Беларусь / И.М. Богдевич, В.В. Лапа, В.В. Барашенко и др. – Белорус. науч. исслед. ин-т почвоведения и агрохимии. – Минск, 1992. – 44 с.