# Контроль содержания токсикантов в пищевых продуктах

1 Определение нитратов и нитритов в овощах	3

2 Контроль тяжелых металлов в продуктах питания	7

3 Основное аналитическое оборудование, применяемое для контроля	8

4 Особенности подготовки проб радиохимическое выделение и определение удельной активности 90Sr  в продуктах сельскохозяйственного производства	 9

5 Понятие о стабильности химического носителя	13

6 Формула для расчета удельной активности	14

7 Принцип гамма–спектрометрического определения удельной активности 137Cs	16

# 1 Определение нитратов и нитритов в овощах

Проблема нитратов активно обсуждается общественностью нашей страны. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Нитраты – соли азотной кислоты, например NaNO3, KNO3, NH4 NO3, Mg(NO3)2. Они являются нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого живого организма – растительного и животного, поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Даже в организме человека в сутки образуется и используется в обменных процессах 100 мг и более нитратов. Из нитратов, ежедневно попадающих в организм взрослого человека, 70% поступает с овощами, 20% – с водой и 6% – с мясом и консервированными продуктами.

Нитраты могут содержаться в домашних блюдах.

Но почему же говорят об опасности нитратов? При потреблении в повышенных количествах нитраты в пищеварительном тракте частично восстанавливаются до нитритов (более токсичных соединений), а последние при поступлении в кровь могут вызвать метгемоглобинемию. Кроме того, из нитритов в присутствии аминов могут образоваться N-нитрозамины, обладающие канцерогенной активностью (способствуют образованию раковых опухолей). При приеме высоких доз нитратов с питьевой водой или продуктами через 4–6 ч появляются тошнота, одышка, посинение кожных покровов и слизистых, понос. Сопровождается все это общей слабостью, головокружением, болями в затылочной области, сердцебиением. Первая помощь – обильное промывание желудка, прием активированного угля, солевых слабительных, свежий воздух. Какова же безопасная доля нитратов?

Допустимая суточная доза нитратов для взрослого человека составляет 325 мг в сутки. Как известно, в питьевой воде допускается присутствие нитратов до 45 мг/л. Рекомендуемое потребление продуктов питания, где используется питьевая вода (чай, первые и третьи блюда), примерно 1,0–1,5 л, максимум – 2,0 л в день. Таким образом, с водой взрослый человек может употребить около 68 мг нитратов. Следовательно, на пищевые продукты остается 257 мг нитратов.

Исследования показали, что токсическое действие нитратов пищевых продуктов проявляется слабее, чем содержащихся в питьевой воде, примерно в 1,25 раза. Фактически безопасно с пищевыми продуктами потреблять 320 мг нитратов в сутки.

Для овощей и фруктов установлены следующие значения предельно допустимых концентраций нитратов (табл. 1).

Таблица 1 -  Предельно допустимые концентрации нитратов в продуктах растениеводства

В  мг/кг

| Продукт | Содержание |
| --- | --- |
| Kартофель | 250 |
| Kапуста белокочанная ранняя | 900 |
| Kапуста бело-кочанная поздняя | 500 |
| Морковь ранняя | 400 |
| Морковь поздняя | 250 |
| Томаты | 150/300 |
| Огурцы | 150/400 |
| Свекла столовая | 1400 |
| Лук репчатый | 80 |
| Листовые овощи (салат, петрушка, укроп) | 2000 |
| Перец сладкий | 200 |
| Kабачки | 400 |
| Дыни | 90 |
| Арбузы | 60 |
| Виноград | 60 |
| Яблоки, груши | 60 |

Каковы же основные источники пищевых нитратов? Практически это исключительно растительные продукты. В животных продуктах (мясо, молоко) содержание нитратов весьма незначительно. Максимальное накопление нитратов происходит в период наибольшей активности растений при созревании плодов. Чаще всего максимальное содержание нитратов в растениях бывает перед началом уборки урожая. Поэтому недозрелые овощи (кабачки, баклажаны) и картофель, а также овощи раннего созревания могут содержать нитратов больше, чем достигшие нормальной уборочной зрелости. Кроме того, содержание нитратов в овощах может резко увеличиться при неправильном применении азотистых удобрений (не только минеральных, но и органических). Например, при внесении их незадолго до уборки.

Известны «накопители» нитратов. К ним относятся зеленые овощи: салат, ревень, петрушка, шпинат, щавель, которые могут накапливать до 200–300 мг нитратов в 100 г зелени. Свекла может накапливать до 140 мг нитратов (это предельно допустимая концентрация), а некоторые сорта и больше. А вот в других овощах нитратов значительно меньше. Фрукты, ягоды и бахчевые содержат нитратов очень мало (меньше 10 мг в 100 г плода).

В растениях нитраты распределены неравномерно. В капусте, например, нитраты больше всего накапливаются в кочерыжке, в огурцах и редисе – в поверхностных слоях, в моркови – наоборот. В среднем при мойке и зачистке овощей и картофеля теряется 10–15% нитратов. Еще больше – при тепловой кулинарной обработке, особенно при варке, когда теряется от 40% (свекла) до 70% (капуста, морковь) или 80% (картофель) нитратов. Поскольку нитраты химически довольно активные соединения, то при хранении овощей их содержание уменьшается за несколько месяцев на 30–50%.

Определение нитратов в растениях

На предметное стекло положить несколько срезов той или иной части растения. Затем на каждый срез нанести по одной капли 1%-го раствора дифениламина и следить за появлением синей окраски. Интенсивность этой окраски сравнить с табл. 2 и с цветной шкалой, показывающей степень нуждаемости растений в азотных удобрениях. Содержание нитратов снижается с возрастом растений, а к цветению они почти исчезают.

Таблица 2 – Шкала потребности растений в азотных удобрениях

| Визуальные признаки окраски среза | Содержание нитратов |
| --- | --- |
| Бледно-голубоватая, очень быстро наступает обугливание | Низкое |
| Синяя, постепенно исчезающая | Среднее |
| Темно-синяя или темно-фиолетовая, быстро наступающая, устойчивая | Высокое |

Бледно-голубая окраска среза от дифениламина свидетельствует об острой нуждаемости растения в нитрат-ионах. Синяя окраска говорит о недостатке азота в растении, а темно-фиолетовая – о том, что растение обеспечено азотом.

Определение нитритов в растениях

Оборудование и реактивы. Лезвие, пипетка, дифениламин (кристаллический), серная кислота (конц.), раствор стрептоцида (таблетку 0,5 г растворить в 50 мл аптечной соляной кислоты), раствор антипирина (одну таблетку растворить в 50 мл аптечной соляной кислоты).

В результате участия ферментов и углеводов в растениях происходит восстановление нитратов до аммиака через нитриты:

NO3–  NO2–  NO  NH2OH  NH3.

нитрат-ион   нитрит-ион  оксид     гидроксил-     аммиак

азота (II)       амин

Образующийся аммиак взаимодействует с органическими кислотами, в результате получаются аминокислоты:

NH3 + органическая кислота  аминокислота.

Однако избыточное количество нитратов не восстанавливается и, попадая в организм человека, оказывает неблагоприятное воздействие на него. При попадании в желудочно-кишечный тракт человека нитраты превращаются в нитриты, которые вызывают отравление организма: появляется головокружение, снижается работоспособность, увеличивается содержание в крови молочной кислоты, холестерина, белков, блокируется гемоглобин, т.к. нитриты могут вступать во взаимодействие с ним, образуя метгемоглобин. В результате нарушается тканевое дыхание. При больших дозах развивается «синюха» и наступает смерть.

Ход определения

Для проведения качественной пробы на присутствие нитритов в растениях на поверхность свежего среза наносят несколько кристалликов дифениламина и смачивают их двумя каплями концентрированной серной кислоты. Интенсивное синее окрашивание среза указывает на наличие большого количества нитритов, розовое – на небольшое их содержание и отсутствие окрашивания – на отсутствие нитритов или на очень незначительное их содержание.

Для определения нитритов и нитратов можно воспользоваться доступными аптечными препаратами: антипирином (пирамидон) и стрептоцидом, которые выполняют функцию восстановителя, при этом появляется характерное окрашивание.

Для исследования были взяты овощи, выращенные на собственном земельном участке и купленные в магазине. Обнаружено, что томаты, бананы, груши и огурцы не содержат нитратов и нитритов. Персики, капуста, редис, перец, яблоки содержали небольшое количество нитритов. А баклажаны, морковь и апельсины содержали очень большое количество нитритов. Значит, употреблять их в пищу нежелательно. Что же делать, если в продукции присутствует избыток нитритов?

Зелень – петрушку, укроп, салат и другое – необходимо поставить, как букет, в воду на прямой солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение 2–3 ч полностью перерабатываются и потом практические не обнаруживаются. После этого зелень можно без опасений употреблять в пищу. Свеклу, кабачки, капусту, тыкву и другие овощи перед приготовлением необходимо нарезать мелкими кубиками и 2–3 раза залить теплой водой, выдерживая по 5–10 мин. Нитраты хорошо растворимы в воде, особенно теплой, и вымываются из овощей. Варка овощей снижает содержание нитратов на 50 и даже 80%. Квашение, соление, маринование также уменьшают содержание нитратов в овощах. А вот сушка, приготовление соков и пюре, наоборот, повышают концентрацию нитратов.

Владение информацией о накапливании нитратов в растениях и о превращении нитратов в нитриты и N-нитрозамины поможет вам правильно питаться и сохранить свое здоровье.

# 2 Контроль тяжелых металлов в продуктах питания

Безопасность продуктов питания это одна из актуальнейших проблем человечества. Быстрый рост населения, а, следовательно, и потребления им продуктов питания, удручающая экологическая обстановка, внедрение новых технологий производства продуктов питания, широкое применение удобрений, красителей и биодобавок - все это оказывает влияние на качество продукции. На данный момент существуют программы по безопасности и контролю над безопасностью продуктов питания, включающие все стадии производства и хранения.

Основная задача пищевых продуктов – это удовлетворение физиологических потребностей человека, обеспечение его организма необходимыми веществами и достаточным количеством энергии, Продукты питания должны отвечать не только требованиям в части органолептических (внешний вид продукта и его вкус), но и в части микробиологических и физико-химических показателей. Они обязаны соответствовать всем установленным нормам к допустимому в пищевых продуктах содержанию опасных и вредных веществ, а так же микробных компонентов, которые могут представлять опасность здоровью человека.

Обязательным показателем при контроле за качеством пищевых продуктов является содержание в них тяжелых металлов и токсичных элементов – ряда химических элементов, присутствующих в продуктах питания и оказывающих на здоровье человека негативное влияние. В первую очередь это такие элементы, как, например, свинец, ртуть, кадмий, а так же мышьяк. Эти элементы являются высокотоксичными и, при длительном поступлении в организм человека с пищевыми продуктами, способны накапливаться в нём, обусловливая отдаленные негативные последствия – мутагенные, или (для таких элементов, как мышьяк и свинец) канцерогенные.

Анализ тяжелых металлов и токсичных элементов в продуктах питания – это количественный анализ микропримесей, так как предельно допустимая норма содержания данных элементов в пищевых продуктах - это десятые и даже сотые доли миллиграмм на килограмм. Следовательно, аппаратура, используемая для такого анализа, должна быть высокоточной и высокочувствительной. Такими параметрами в полной мере обладают современные квадрупольные масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (например ICP-MS Agilent 7700). Главным преимуществом данных спектрометров над атомно-абсорбционными с электротермической атомизацией в их универсальности и экспрессивности (все интересующие элементы определяются “одновременно” и не требуется дополнительного оборудования, такого как, например, бор-гидридная приставка). Появление в последних моделях относительно недорогих квадрупольных масс-спектрометрах колизийно-реакционных ячеек значительно упростило анализ и увеличила его точность, вследствие чего, в последнее время, в лабораториях, занимающиеся анализом продуктов питания, выбирая между масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой с одной стороны, и атомно-абсорбционном спектрометром с электротермической атомизацией с другой, все чаще стали отдавать предпочтение первому.

# 3 Основное аналитическое оборудование, применяемое для контроля

В настоящее время существует огромное количество различного оборудования, которое применяют для контроля. Далее приведена лишь малая часть всего разнообразия приборов.

Аналитическое оборудование:

– УФ-ВИД cпектрофотометры;

– ИК-Фурье спектрометры;

– оптические денситометры;

– спектрофлуориметры;

– атомно-абсорбционные спектрометры;

– атомно-эмиссионные спектрометры с искровым возбуждением;

– атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой;

– волнодисперсионные рентгеновские флуоресцентные спектрометры;

– энергодисперсионные рентгеновские флуоресцентные спектрометры;

– рентгенофлуоресцентные микро-анализаторы;

– рентгеновские дифрактометры;

– газовые хроматографы и масс-спектрометры;

– жидкостные (включая ионные) хроматографы и масс-спектрометры;

– времяпролетные массспектрометры с блоками МALDI;

– анализаторы общего углерода и азота;

– дифференциальные сканирующие калориметры и DTG-анализаторы;

– гранулометрические анализаторы;

– аналитические и платформенные весы, гравиметрические влагомеры;

– анализаторы ДНК и другое биотехнологическое оборудование;

– твердомеры и оборудование для механических испытаний материалов.

# 4 Особенности подготовки проб радиохимическое выделение и определение удельной активности 90Sr  в продуктах сельскохозяйственного производства

Определение качественного состава и количественных соотношений радиоактивных элементов и отдельных изотопов по их радиоактивному излучению или по продуктам их ядерных превращений, имеют ряд преимуществ перед другими методами:

1) возможность выполнения на основании различия радиоактивных свойств отдельных изотопов изотопного и элементарного анализа смеси без химического разделения;

2) возможность изучения веществ при сверхмалых их концентрациях;

3) возможность концентрирования радиоактивных изотопов от состояния крайнего разбавления до весовых количеств чистых соединений радиоактивных элементов.

Специфические особенности:

1 – ультрамалые количества радиоизотопов при различных химических операциях (осаждении, экстракции, электролизе, дистилляции и других) часто ведут себя не так, как в случае обычных аналитических концентраций;

2 – отношение концентрации материнского вещества к образующимся продуктам распада обычно равно 1010–1015. Очень низкая концентрация продуктов распада обусловливает легкую потерю этих изотопов.

Радиохимические методы анализа имеют большую чувствительность, но малую специфичность. Высокая чувствительность метода объясняется возможностью регистрировать, например счетчиком Гейгера, элементарные акты радиоактивного распада, а малая его специфичность - тем, что различные радиоактивные элементы дают часто одинаковое излучение.

Различают радиометрические и радиохимические методы анализа. К радиометрическим относятся те виды анализа, в которых качественное и количественное определение проводится только на основании измерения радиоактивности без разложения пробы и других химических операций. В радиохимических методах анализа проводится разложение вещества, его концентрирование, выделение, разделение и другие химические операции, сопровождающиеся измерением радиоактивности.

Так, в радиохимических методах анализа часто требуется значительно более глубокая очистка от посторонних элементов. Например, при экстракционном выделении плутония-239 и определении его по сс-активностя необходимо очень тщательное отделение от америция, а-активность которого намного сильнее. При определении плутония иными способами, например фотометрическим, глубокая очистка от америция в ряде случаев не является обязательной.

Другая группа специалистов подкомитета совершенствует классические радиохимические методы анализа.

В зависимости от способа применения радиоактивного вещества различают следующие радиохимические методы анализа: индикаторный анализ, метод изотопного разбавления, активационный анализ и метод радиоактивных реактивов.

В зависимости от способа применения радиоактивного вещества различают следующие радиохимические методы анализа: индикаторный анализ, метод изотопного разбавления, активационный анализ и метод радиоактивных реактивов.

Из сказанного следует, что в данной книге не рассмотрен ряд немаловажных спектроскопических методов анализа и не затронуты радиохимические методы анализа. Они изучаются впоследствии, при прохождении специальных учебных дисциплин и в дисциплине Физические методы исследования. В данной книге не дается полный обзор теоретических основ всех методов, используемых современной аналитической химией. Она выполняет задачу информирсвать о теоретических основах тех методов анализа, которые изучаются именно на втором курсе. Тем не менее в сочетании со знаниями, получаемыми при прохождении других учебных дисциплин, у студентов складывается достаточно полная картина представлений обо всех методах, применяемых в современной аналитической химии.

Радиохимический метод состоит из нескольких неразрывно связанных стадий: отбор и подготовка проб исследуемых объектов; внесение носителей и минерализация проб; выделение радионуклидов из проб; очистка выделенных радионуклидов от посторонних нуклидов и сопутствующих макроэлементов; идентификация и проверка радиохимической чистоты; радиометрия выделенных радионуклидов; расчет активности и составление заключения.

Отбор проб проводят сотрудники радиологических отделов, другие лица (специалисты районных лабораторий) только после подробного инструктажа о правилах отбора и транспортировки проб с последующим периодическим их контролем. Образец пробы должен быть типичным для исследуемого объекта, а масса (объем) достаточной, чтобы после концентрирования получить массу золы, необходимую для проведения радиохимического анализа (20–40 г). Нормы и сроки отбора проб приведены в таблице 4.

При отборе проб в контрольных пунктах измеряют гамма-фон прибором типа СРП-68-01 на расстоянии 0,7–1 м от почвы и 1–1,5 см от скирды, бурта, туши животных, рыбы и шерсти. Данные гамма-фона записывают в сопроводительном документе.

Таблица 4 – Сроки и нормы отбора проб объектов ветнадзора для исследования радиоактивность

| Объект | Сроки отбора проб | Число проб | Масса (объем) проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Трава | Весна, лето, осень | 20–25 | 3–4кг |
| Грубые корма | Осень | 20–30 | 2–3 кг |
| Силос, сенаж | В период скармливания животным | 10–15 | 4–5кг |
| Корнеклубнеплоды | Осень | 10–15 | 3–6кг |
| Концентрированные корма |  | 20–30 | 2–3кг |
| Молоко | Ежеквартально | 20 | 5–6 л |
| Мясо | Весна, осень | 20 | 2–3 кг |
| Кости | Тоже | 20 | 0,5 кг |
| Рыба свежая | По мере поступления | 5 | 3,0 кг |
| Птица | По мере поступления | 10 | 1 тушка |
| Яйцо | Тоже | 10 | 10 шт. |
| Мед |  | 10 | 0,2–1,0кг |
| Шерсть |  | 5 | 0,2–0,5 кг |
| Вода | Весна, осень | 3 | 510 л |

При радиоактивном загрязнении сельскохозяйственных угодий в результате незапланированных выбросов (аварий) на предприятиях ядерно-энергетического цикла усиливают радиационный контроль за объектами ветеринарного надзора. Массу (объем) отбираемых для исследований проб уменьшают в 2–3 раза, а частоту отбора увеличивают.

В контрольных пунктах одновременно с отбором проб измеряют мощность дозы естественного гамма–фона радиации в данной местности. Создается он в приземном слое атмосферы за счет космического излучения и радиоактивности верхних слоев Земли.

В случае повышения гамма-фона в 2 раза и более необходимо немедленно в установленном порядке сообщить об этом в вышестоящие государственные ветеринарные учреждения и СЭС. Одновременно проводят внеплановый отбор проб объектов ветеринарного надзора и исследуют их на загрязненность.

Для измерения мощности дозы естественного фона пользуются радиометрами СРП-68-01, РУП-1, ДП-5А или другими приборами достаточной чувствительности.

Каждую отобранную пробу взвешивают, помещают в чистую сухую тару, упаковывают в ящики и опечатывают. К таре прикрепляют этикетку, где указывают название пробы, место и дату взятия, ее массу. При взятии проб, их пересылке, а также при оформлении документов, дающих право хозяйству на списание взятых продуктов, следует руководствоваться действующими "Методическими указаниями по отбору и доставке проб объектов ветнадзора для определения их радиоактивной загрязненности".

Принимают и обрабатывают доставленные в лабораторию пробы в специальном помещении, оборудованном вытяжными и сушильными шкафами, муфельными печами, приспособленными для мытья тары, посуды и при необходимости проб. Присланный материал перед взятием средней пробы тщательно перемешивают, при необходимости промывают в проточной воде, измельчают с помощью мясорубки, терки, кофемолки, ножа и ножниц.

Выделение радионуклидов из проб проводят реакцией осаждения, экстракцией и дистилляцией.

Для осаждения выбирают реакции, наиболее специфические для выделяемого элемента. Цель этого этапа работы – по возможности более полно выделить носитель и отделить его от сопутствующих макро- и микроэлементов пробы. Выбор реакции осаждения особенно важен тогда, когда из пробы должны быть выделены последовательно несколько радионуклидов.

В радиохимическом анализе полное выделение носителя не является главной задачей. Гораздо важнее обеспечить такие условия, при которых доли выделенного носителя и радионуклида равны. Этого достигают, когда радионуклид и носитель находятся в одинаковой химической форме или переходят в одинаковую форму в момент выделения осадка. Данное требование автоматически выполняется для большинства элементов. Трудности в приведение радионуклидов и их носителей к единой химической форме возникают чаще в случае элементов, отличающихся многообразием химических форм в растворах. К таким элементам относится, например, йод, который может быть в растворе в виде I2, I–, IO3–, IO4–. Если первые две формы легко переходят друг в друга, – I2 – 2I–, то для превращения их в одну из кислородсодержащих форм должны быть созданы специальные условия, иначе носитель, добавленный в виде I–, и радионуклид, находящийся в форме IO3–, IO4–, будут вести себя совершенно независимо. Количественное выделение носителя в этом случае не приведет к количественному выделению радионуклида.

Химическое состояние в растворе радионуклидов со сложным химическим составом, как правило, неизвестно. Поэтому перед выделением носителя обеспечивают условия, в которых он превращается из одной формы в другую, побывав во всех возможных валентных состояниях. Для йода это достигается введением носителя в двух формах в таких соотношениях, в которых весь йод превращается в элементарное состояние I- + IO-4 > I2. При этом в какой бы химической форме ни находился в растворе радионуклид йода, в одной из стадий превращения носителя их химические формы совпадут, и далее они будут вести себя одинаково.

Использование метода экстракции для выделения радионуклидов из растворов проб имеет ряд преимуществ. Поверхность раздела фаз при экстракции ничтожно мала по сравнению с таковой при осаждении. Это позволяет повысить селективность извлечения нуклидов. Кроме того, данный метод отличают быстрота и легкость исполнения. Однако процесс экстракции часто неспецифичен для данного элемента, и в органический растворитель переходит целая группа нуклидов. Так, в пробах золы молока и костей, как правило, присутствуют лишь 3 нуклида бета-излучателя 137Cs, 90Sr, 90Y. В таких условиях экстракция иттрия трибутилфосфатом приводит к количественному выделению химически и радиохимически чистых препаратов иттрия.

Очистку выделенных радионуклидов от посторонних нуклидов и сопутствующих макроэлементов проводят с целью получения радиохимически чистых препаратов. Радиохимически чистым называют препарат данного радионуклида, не содержащий других радиоактивных веществ. Например, выделенный из раствора и очищенный препарат стронция не должен содержать никаких других нуклидов, кроме 89Sr и 90Sr. В радиохимическом анализе можно считать условно радиохимически чистыми и такие препараты, которые кроме изотопов выделяемого элемента содержат другие нуклиды, не мешающие количественному измерению радиоактивности определяемых радионуклидов. Например, в результате экстракции иттрия из азотнокислых растворов проб костей получают препараты, содержащие не только 90Y, но и радионуклиды тория и плутония, количественно экстрагирующиеся в тех же условиях. Однако эти радионуклиды являются альфа-излучателями и не регистрируются детекторами, используемыми для измерения бета-активности 90Y.

# 5 Понятие о стабильности химического носителя

В радиохимии, нерадиоактивные или слабо радиоактивные компоненты в системах, содержащих микроколичества радиоактивных веществ. Концентрации носителя. Значительно превышают содержание радиоактивных веществ, и при выделении радионуклидов из раствора, их разделении, очистке (путем дистилляции, осаждения и др.) радиоактивные атомы "следуют" за носителем (сокристаллизуются, соосаждаются и т.п.). Использование носителя позволяет избежать значит. потерь радионуклидов при хранении растворов, т.к. в отсутствие носителя на стенках посуды адсорбируются только радиоактивные атомы, а в присутствии носителя с ними конкурируют за активные места на поверхности стабильные атомы носителя; в результате доля адсорбированных радиоактивных атомов резко уменьшается. В отличие от макрокомпонента, который может изначально присутствовать в системе наряду с радиоактивным микрокомпонентом, носитель специально вводят в раствор (или пар) для обеспечения требуемых свойств.

Различают изотопные, изоморфные и инертные носители. Изотопным носителем наз. вещество, содержащее стабильные или слабо радиоактивные атомы того же элемента, что и выделяемый радионуклид. Например, при извлечении радионуклида 32Р из облученной нейтронами мишени можно использовать изотопный носитель К2НРО4, содержащий стабильный 31Р. При выделении радионуклида 234Th из урановых руд изотопным носителем часто служит Th(NO3)4, содержащий 232Th. Использование изотопного носителя основано на полной идентичности хим. поведения выделяемого радионуклида и носителя, однако практически невозможно отделить носитель. От радиоактивных атомов на заключительной стадии процесса; в результате удельная радиоактивность нуклида сильно уменьшается, что часто невыгодно для последующего его использования.

Если вещество, добавляемое в систему как носитель, отличается по своему элементному составу от выделяемого радиоактивного вещества, но способно к сокристаллизации с ним, такое вещество называют изоморфным носителем. Например, при выделении 90Sr из продуктов деления урана можно использовать изоморфный носитель ВаСl2. При выделении Ra из природных радиоактивных руд обычно используют в качестве изоморфных носителей соли бария.

Иногда носитель добавляют в систему для того, чтобы удержать в растворе радиоактивные атомы от соосаждения с выделяемым веществом. Например, при очистке 131I от 82Вr в раствор, содержащий микроколичества бромид- и иодид-ионов, вносят NaBr, а затем 131I1- с помощью NaNO2 окисляют до свободного йода и отгоняют йод; при этом 82Вr остается в растворе; NaBr, используемый при такой очистке, часто называется антиносителем.

# 6 Формула для расчета удельной активности

Активность вещества определяется интенсивностью или скоростью распада его ядер. Активность пропорциональна числу радиоактивных атомов, содержащихся в данном веществе, т.е. возрастает с увеличением количества данного вещества.

Активность – это мера количества радиоактивного вещества, которая выражается числом радиоактивных превращений (распадов ядер) в единицу времени. Так как скорость распада радиоактивных изотопов различна, то одинаковые по массе радионуклиды имеют различную активность. Чем больше ядер распадается в единицу времени, тем выше активность. Активность измеряется обычно в распадах в секунду. За единицу активности в Международной системе единиц (СИ) принят один распад в секунду. Эта единица названа в честь Анри Беккереля, открывшего впервые явление естественной радиоактивности в 1896 году, беккерелем (Бк). 1 Бк – такое  количество радионуклида, в котором за одну секунду происходит один распад.

Внесистемной единицей активности является кюри (Ки). Кюри – это такая активность, когда число радиоактивных распадов в секунду равно 
3,7 · 1010 (37 млрд. расп/с). Кюри соответствует активности 1г радия. Так как кюри очень большая величина, то обычно употребляют производные величины: мКи – милликюри – 3,7 · 107 расп/с; мкКи – микрокюри (миллионная доля кюри) – 3,7 · 104 расп/с; нКи – нанокюри (миллиардная доля кюри) – 3,7 · 10 расп/с.

При измерении активности радиоактивного образца ее обычно относят к массе, объему, площади поверхности или длине. Различают следующие виды активности радионуклида.

Удельная активность – это активность, приходящаяся на единицу массы вещества (активность, отнесенная к единице массы) – Бк/кг, Ки/кг.

Объемная активность – это активность, приходящаяся на единицу объема – Бк/л, Ки/л, Бк/м3, Ки/м3.

В случае распределения радионуклидов на поверхности активность называется поверхностной (отношение активности радионуклида, на которой находится радионуклид) – Бк/м2, Ки/м2.

Линейная активность радионуклида – отношение активности радионуклида, содержащегося на длине отрезка к его длине.

Массу в граммах при известной активности (например, 1Ки) радионуклида определяют по формуле:

m = к · А · Т½ · а,

где 	m – масса в граммах;

к – константа, зависящая от единиц, в которых дан период полураспада и активность.

А – атомная масса;

Т ½ – период полураспада;

а – активность, в кюри или беккерелях;

Если период полураспада дан в секундах, то при активности в беккерелях константа равна 2,4 · 10–24 , при активности в кюри – 8,86 · 10–14. Если период полураспада дан в других единицах, то его переводят в секунды.

Биологическое действие радиации обусловлено ионизацией облучаемой биологической среды. На процесс ионизации излучение растрачивает свою энергию. Т.е. в результате взаимодействия излучения с биологической средой живому организму передается определенная величина энергии. Часть излучения, которая пронизывает облучаемый объект (без поглощения ), действия на него не оказывает. Радиационный эффект зависит от многих факторов: количества радиоактивности снаружи и внутри организма, пути ее поступления, вида и энергии излучения при распаде ядер, биологической роли облучаемых органов и тканей  т.д. Объективным показателем, увязывающем все эти разнообразные факторы, является количество поглощенной энергии излучения от ионизации, которую эта энергия производит в массе вещества.

Для того, чтобы предсказать величину радиационного эффекта, нужно научиться измерять интенсивность воздействия ионизирующего излучения. А это можно сделать, измерив поглощенную в объекте энергию или суммарный заряд образовавшихся при ионизации ионов. Эта величина поглощенной энергии получила название дозы.

# 7 Принцип гамма–спектрометрического определения удельной активности 137Cs

Радиометрия – регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Основана на различных эффектах взаимодействия излучения с веществом.

Радиометрические приборы состоят из детекторов, в которых происходит преобразование энергии излучения в электрическую или др. сигнал регистрирующих устройств. По агрегатному состоянию рабочего тела различают газонаполненные, жидкостные, твердотельные детекторы; по типу регистрируемого излучения – детекторы б – частиц, в – частиц, г – квантов, нейтронов. Важная характеристика детектора – его эффективность, т.е. вероятность регистрации частиц или квантов, попадающих в чувствительный объем детектора.

При регистрации гамма–квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. Так, эффективность регистрации сцинтилляционными детекторами больших размеров с неорганическими сцинтилляторами может приближаться к 100%, но разрешающая способность их сравнительно низка (7–10%). Современные радиометрические приборы позволяют автоматически выполнять измерения сотен радиоактивных препаратов по заданной программе с обработкой результатов измерений с помощью ЭВМ.

Гамма–излучение наблюдается у ряда б – и в – радионуклидов и сопровождает эти распады. Сущность г – излучения заключается в том, что при распаде ряда радионуклидов не сразу образуются стабильные дочерние ядра. Вначале они имеют избыточную энергию, называются метастабильными и существуют очень короткий промежуток времени, исчисляемый миллионными долями секунды. Переход из метастабильного состояния в стационарное или квазистационарное сопровождается выбросом г – квантов. Особенность этого перехода заключается в том, что распады каждого радионуклида по выше описанной схеме сопровождаются излучением г – квантов строго определенной энергии. Это явление используется для идентификации гамма–излучающих радионуклидов. Для этих целей используются детекторы ионизирующих излучений с высокой энергетической и временной разрешающей способностью. В профессиональной аппаратуре находят применение сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Из этих двух типов детекторов чаще применяют сцинтилляционные детекторы, так как для работы полупроводниковых детекторов необходимы низкие температуры, которые получают при помощи жидкого азота.