Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-____________/р.

Техника лабораторных работ

Учебная программа для специальности

1-31 01 01 Биология (по направлениям)

(1-31 01 01-02 научно-педагогическая деятельность;

cпециализация 1-31 01 01-02 05  Биохимия)

# Факультет 	биологический

# Кафедра 	химии

# Курс 	3

- Семестр              5

# Лекции 	16  часов	Зачет	5  семестр

- Лабораторные

занятия 	14  часов

- Самостоятельная управляемая работа студентов

4 часа

# Всего аудиторных

часов по дисциплине 	34  часа

# Всего часов	Форма получения

по дисциплине	62  часа	высшего образования 	дневная

Составила  Дроздова Н.И. к.х.н., доцент

# 2010

Учебная программа составлена на основе учебной программы, утвержденной _____ ________________ 200__ г., 
регистрационный номер _____-________/_____

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры химии

___ __________ 200_ г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ Н.И. Дроздова

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом биологического факультета

___ __________ 200_ г., протокол № __

# Председатель

доцент ____________ В.А. Собченко

Пояснительная записка

Постановка и выполнение экспериментальных научных исследований основаны на использовании современного оборудования и материалов, химических и физико-химических методов анализа. Дисциплина специализации «Техника лабораторных работ» направлена на формирование базы для  углубленной подготовки студентов специализации «Биохимия» и является логическим продолжением и углублением знаний по основным химическим  дисциплинам. Знания, полученные студентами по лабораторному делу, позволяют избежать ряда трудностей в учебном процессе кафедры, приобрести навыки, необходимые  для выполнения курсовых и дипломных работ, подготовиться к прохождению производственной практики.

Целью спецкурса «Техника лабораторных работ» является овладение студентами основами современных методов техники лабораторных работ.

Задачами  спецкурса являются:

- ознакомление  студентов с основными принципами организации лабораторных работ, требованиями техники безопасности и приемами оказания первой помощи при несчастных случаях;

- усвоение материала об основных методах выделения (экстракция, перегонка, возгонка, фракционирование, центрифугирование, кристаллизация), синтеза и исследования свойств органических и неорганических соединений; методах очистки реагентов;

- формирование умений и навыков  по технике основных лабораторных операций, по использованию современных достижений химической науки при проведении научного эксперимента.

Выпускник  должен

знать:

- основы методов выделения (экстракция, перегонка, возгонка,  фракционирование, центрифугирование, кристаллизация и др.), синтеза и исследования свойств органических и неорганических соединений;

-  принципы организации лабораторных работ, требования техники безопасности и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

уметь:

- выбрать  метод исследования;

- выполнить анализа полученных результатов.

владеть:

- навыками качественного проведения  химического эксперимента;

- основами физико-химических методов  исследования  и экспериментального анализа;

- методами очистки реагентов и техникой основных лабораторных операций,

- навыками приготовления растворов различного типа;

- математическими методами обработки результатов;

- навыками проведения количественных аналитических расчётов.

Материал спецкурса «Техника лабораторных работ» основан  на знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как  «Аналитическая  и неорганическая химия»,  «Биохимия», «Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия».

Спецкурс «Техника лабораторных работ»  изучается студентами 3 курса биологического и 4 курса заочного факультетов специальности 1 – 31 01 01 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)», специализации      1 – 31 01 01 02 05  “Биохимия”.

Общее количество часов – 62_; аудиторное количество часов — 34_, из них: лекции — 16_, лабораторные занятия — _14_, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 4. Форма отчётности — зачет

## Содержание учебного материала

Раздел  1  Химические реактивы и химическая посуда, вспомогательное  лабораторное оборудование

Тема 1  Химические реактивы: классификация, правила хранения, техника безопасности при работе с реактивами

Классификация химических реактивов. Опасные свойства реактивов. Общие правила хранения и обращения с химреактивами. Техника безопасности в химлаборатории: опасные и вредные факторы. Основные правила техники безопасности при работе с приборами, с газообразными, жидкими и твёрдыми веществами. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах, порезах, отравлениях через дыхательные пути, пищевод.

Тема  2  Лабораторная посуда и вспомогательные приспособления

Классификация лабораторной посуды по назначению и материалу. Посуда общего назначения.  Посуда специального назначения. Мерная посуда.  Кварцевая и  фарфоровая посуда. Основные правила обращения со стеклом. Способы мытья химической посуды: мытьё водой, слабощелочными растворами, паром, органическими растворителями, хромовой смесью, трилоном Б. Холодная и горячая сушка посуды.

Тема  3  Лабораторные весы и техника взвешивания

Классификация лабораторных весов. Весы для грубого взвешивания. Весы для  точного взвешивания. Аналитические весы. Специальные весы. Правила их установки и техника взвешивания.

Раздел  2    Классификация растворов и техника их  приготовления

Тема 1  Растворы: классификация, способы выражения концентрации растворов

Классификация растворов по характеру растворителя и точности выражения концентрации. Способы выражения концентрации растворов: процентные растворы (массовые, объёмные), молярные и нормальные растворы. Влияние различных факторов на растворимость веществ. Насыщенные и ненасыщенные, концентрированные и разбавленные растворы. Неорганические растворители: дистиллированная и бидистиллированная вода, их получение. Органические растворители и правила работы с ними.

Тема  2   Правила и техника приготовления, разбавления и смешивания растворов

Правила приготовления растворов (точных, приблизительных, эмпирических). Работа с фиксаналами. Правила разбавления и смешивания растворов. Проведение расчётов и техника операций. Определение плотности растворов с  помощью ареометра. Правила хранения растворов.

Тема 3   Стандартизация растворов с использованием титриметрического метода анализа

Классификация титриметрических методов: кислотно-основной, комплексообразующий, метод осаждения, окислительно-восстановительное титрование. Способы титрования: прямое, заместительное, титрование остатка. Основные требования к первичным стандартам. Основные расчёты в титриметрии. Выбор индикатора. Расчёт индикаторной ошибки титрования.  Сущность потенциометрического титрования. Приборы и оборудование для потенциометрического титрования.

Раздел 3  Нагревание и охлаждение, оборудование для выпаривания, упаривания, озоления и охлаждения веществ

Тема 1 Нагревание, упаривание и выпаривание

Нагревание и нагревательные приборы (электрические, газовые, жидкостные).  Правила безопасной эксплуатации электрических и жидкостных нагревательных приборов. Прокаливание как один из видов нагревания. Основные правила, техника нагревания и прокаливание. Современное оборудование для озоления. Выпаривание и упаривание, техника операций.

Тема 2 Средства и приборы для охлаждения и высушивания веществ

Средства и приборы для охлаждения. Характеристика и приготовление охладительных смесей.  Способы высушивания газов, жидких и твердых веществ. Характеристика осушителей по способу связывания влаги. Основные вещества-осушители, применяемые в лабораторной практике. Физические способы высушивания вакуум-сушка, вымораживание, использование инфракрасных ламп, азеотропная сушка, высушивание нагреванием.

Раздел  4    Способы разделения и очистки веществ

Тема  1  Фильтрование и центрифугирование, декантация, перегонка и возгонка веществ

Сущность метода и техника фильтрования. Факторы, влияющие на процесс фильтрования. Основные фильтрующие материалы (сыпучие и пористые). Техника проведения декантации. Центрифугирование. Лабораторные центрифуги и правила их эксплуатации. Перегонка: простая при атмосферном давлении, дробная, в вакууме, с водяным паром. Возгонка: при атмосферном давлении, в вакууме, в токе инертного газа.

Тема  2    Экстракция и кристаллизация

Сущность метода экстракции.  Виды экстракции. Основные понятия и законы метода экстракции. Правила подбора экстрагентов. Кристаллизация: сущность метода,  техника проведения основных этапов кристаллизации. Простая и дробная перекристаллизация.  Выбор растворителей. Способы отделения и очистки кристаллов. Сублимация.