Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-___________/баз.

Физико-химические методы анализа в биохимии

Учебная программа для специальности

1-31 01 01 Биология (по направлениям)

1-31 01 01-02 научно-педагогическая деятельность

1-31 01 01-02 05 биохимия

2010

Составитель:

Е.В.Воробьева — доцент кафедры химии УО «ГГУ им. Ф. Скорины»,

кандидат химических наук, доцент.

Рецензенты:

В. П. Селькин — кандидат технических наук, заведующий отделом «Радиационная и атмосферная стойкость полимерных композитов» ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого» НАН Беларуси;

Н. А. Алешкевич — доцент кафедры оптики, кандидат физико-математических наук, доцент, главный метролог университета

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой химии УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 20___);

Методическим советом биологического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 20___);

Ответственный за редакцию: Е. В. Воробьева

Ответственный за выпуск: Е. В. Воробьева

Пояснительная записка

Практическая и научно-исследовательская работа студентов невозможны без использования современных методов исследования, без знания теории, лежащей в основе этих методов и без практических навыков работы с соответствующим приборным оборудованием. Количественный и качественный анализ состава различных тканей живых организмов, продуктов их жизнедеятельности является основой лабораторных практикумов по курсам биологических дисциплин. Выбор метода исследования, подготовка образцов биохимического материала к анализу и план проведения эксперимента невозможен без знания основных современных методов исследования их возможностей и метрологических характеристик. Таким образом, изучение курса физико-химического анализа является необходимым условием дальнейшего успешного прохождения учебного процесса по специальностям биологического профиля.

Целью спецкурса является развитие умений студентов в соответствии с предложенным планом биохимических исследований предложить физико-химические методы, позволяющие изучить биологические объекты (процессы); умений интерпретировать полученный аналитический сигнал для выбранного метода исследования и корректно экстраполировать полученные данные для всего биологического объекта (процесса).

Задачами спецкурса «Физико-химические методы анализа в биохимии» являются:

- усвоение студентами принципов физико-химических методов анализа с целью осознанно и рационально выбирать метод анализа в научных исследованиях;

- формирование умений и навыков для самостоятельной подготовки и постановки эксперимента;

- проведение необходимых расчетов и формулировка корректных выводов.

В результате изучения спецкурса студент должен:

знать:

- основные виды современных физико-химических методов анализа;

- теоретические основы физико-химических методов исследований;

- метрологические характеристики основных методов анализа;

- методы разделения и концентрирования определяемых элементов (веществ);

- методы идентификации веществ

уметь:

- пользоваться полученными знаниями для решения конкретных научно-практических задач;

- работать на физических приборах для проведения исследований; приборы лаборатории (ФЭК, центрифуги, иономеры и др.)

- осуществить выбор метода анализа для конкретного эксперимента, учитывая условия и задачи исследования;

- пользоваться инструкциями по приборному оборудованию;

- пользоваться научной и справочной литературой.

Спецкурс «Физико-химические методы анализа в биохимии» базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам как “Общая химия”, “Органическая химия” и “Биохимия” и связан со смежными спецкурсами “Техника лабораторных работ” и “Большой практикум”.

Общее количество часов – 62; аудиторное количество часов — 34, из них: лекции — 14, лабораторные занятия — 14, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 6. Форма отчётности — зачет или экзамен.

# Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Лабораторные занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 1 Общие принципы биохимического исследования. Основные методы разделения биохимического материала | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2. | Тема 2 Электрофоретические методы | 2 |  |  | 2 |
| 3. | Тема 3 Хроматографические методы | 2 |  |  | 2 |
| 4 | ###### Тема 4 Основные принципы спектроскопических исследований | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 5 | Тема 5 Методы, основанные на взаимодействии вещества с магнитным полем | 2 |  |  | 2 |
| 6 | Тема 6 Радиоизотопные методы анализа | 2 |  |  | 2 |
| 7 | Тема 7 Электрохимические методы анализа | 2 | 4 | 2 | 8 |
|  | Итого | 12 | 14 | 6 | 34 |

## Содержание учебного материала

Тема 1  Общие принципы биохимического исследования. Основные методы разделения биохимического материала

Введение. Подходы к биохимическому исследованию. Исследования на уровне организма. Перфузия изолированных органов. Приготовление срезов органов и тканей. Центрифугирование: препаративное, дифференциальное, аналитическое ультрацентрифугирование. Экстракция. Закон распределения. Выбор растворителей.

Тема 2 Электрофоретические методы

Применение электрофореза. Факторы, влияющие на подвижность белковых молекул. Приборы, оборудование. Горизонтальный и вертикальный электрофорез. Специальные электрофоретические методы: высоковольтный электрофорез, непрерывный (проточный) электрофорез, диск-электрофорез, иммуноэлектрофорез, изоэлектрическое фокусирование.

Тема 3 Хроматографические методы

Общие принципы хроматографии. Эффективный коэффициент распределения. Подвижная и неподвижная фазы. Адсорбционная хроматография, тонкослойная хроматография. Распределительная хроматография. Газожидкостная и ионообменная хроматография. Проникающая и аффинная хроматография.

###### Тема 4 Основные принципы спектроскопических исследований

Излучение, энергия и структура атомов. Основные законы поглощения света. Спектральный анализ (атомный,  молекулярный). Атомный спектральный анализ: эмиссионный, атомно-абсорбционный и атомно-флуоресцентный. Молекулярный спектральный анализ. Инфракрасная спектроскопия. Ультрафиолетовая спектроскопия. Устройство приборов. Количественный спектрофотометрический анализ. Закон Бугера-Ламберта–Бера. Отклонения от закона светопоглощения. Основные методики работы. Электромагнитное излучение и его взаимодействие с веществом. Принципиальная схема спектроскопических приборов. Методы атомной спектроскопии. Спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях.

Тема 5  Методы, основанные на взаимодействии вещества с магнитным полем

Метод магнитного резонанса. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Принципиальная схема приборов. Пробоподготовка, выполнение анализа. Масс-спектрометрические методы анализа. Схема прибора. Ионизация пробы. Анализ полученных данных.

Тема 6  Радиоизотопные методы анализа

Природа радиоактивности. Типы радиоактивного распада. Единицы радиоактивности. Определение радиоактивности на практике и анализ данных. Регистрация и измерение радиоактивности: методы, основанные на ионизации газов; методы регистрации, основанные на возбуждении твердых тел или жидкостей; методы регистрации, основанные на использовании фотоэмульсий. Применение радиоизотопов в биологических и биохимических исследованиях. Абсолютный и относительный подсчет распадов.

Тема 7 Электрохимические методы анализа

Классификация электрохимических методов анализа. Основные характеристики. Потенциометрия. Виды электродов. Измерение рН. Уравнение Нернста. Потенциометрическое титрование. Вольтамперометия, полярография. Кулонометрия. Кондуктометрия. Амперометрия. Амперометрическое титрование.

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

- Зависимость скорости ферментативной реакции от количества фермента

- Определение амилолитической активности амилазы слюны

- Определение сиаловых кислот в сыворотке крови

- Количественное определение содержания фосфолипидов (лецитинов) в сыворотке крови

- Потенциометрическое титрование смеси кислот

## Рекомендуемые формы контроля знаний

- Защита отчетов по лабораторным работам

- Защита СУРС

## Рекомендуемая литература

Основная

- Воробьева Е.В. Физико-химические методы анализа в биохимии: Тексты лекций для студентов биологич. спец. вузов. Практическое пособие по спецкурсу / Е.В.Воробьева; Мин. образов. РБ УО «ГГУ им. Ф.Скорины».– Гомель, 2005.– 139 с.

- Васильев, В. П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа / В. П. Васильев. – М.: Дрофа, 2003. – 383 с.

- Физико-химические методы анализа. Практическое руководство: Учебное пособие для вузов / В.Б. Алесковский.– Л.: Химия, 1988.– 376с.

- Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа / Ю. А. Золотов [и др.]. – М. : Высшая школа, 2004. – 503 с. (2002. – 494 с.).

- Пентин, Ю. А. Физические методы исследования в химии / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. - М. :  Мир, 2003. – 683 с.

- Уильямс, Б., Уилсон, К. Методы практической биохимии / Под ред. С.Е. Северина, А.Д. Виноградова. – М.: Мир, 1978.– 268 с.

- Виноградова, Р.П., Цудзевич, Б.А., Храпунов, С.Н. Физико-химические методы в биохимии.– Киев.: Вища школа, 1983.– 287 с.

- Практикум по биохимии / С.Е. Северин, Г.А. Соловьев.– М.: Из-во Московского университета, 1989.– 509 с.

Дополнительная

- Барковский, В.Ф., Горденцева, Т.Б., Топорова, Н.Б. Основы физико-химических методов анализа / В.Ф. Барковский, Т.Б. Горденцева, Н.Б.  Топорова. – М.: Высшая школа, 1983.

- Айвазов, Б. В. Введение в хроматографию / Б. В. Айвазов. – М. : Высшая школа, 1983. – 240 с.

- Бонд, А. М. Полярографические методы в аналитической химии / А. М. Бонд. - М.: Химия, 1983. – 328 с.

- Будников, Г. К. Основы современного электрохимического анализа / Г. К. Будников, В. Н. Майстренко, М. Р. Вяселев. – М.: Мир, 2003. – 592 с.

- Булатов, М. И. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа , М. И. Булатов, И. П. Калинкин. - Л.: Химия, 1986. - 432 с.

- Карасек, Ф. Введение в хромато-масс-спектрометрию / Ф. Карасек, Р. Клемент. - М.:  Мир, 1993. – 371 с.

- Кузяков, Ю. .Я. Методы спектрального анализа / Ю. Я. Кузяков, К. А. Семененко, Н. Б. Зоров. - М. : МГУ, 1990. – 175 с.

- Моросанова, С. А. Методы анализа природных и промышленных объектов / С. А. Морасанова, Г. В. Прохорова, Е. Н. Семеновская. - М. : МГУ, 1988. – 211 с.

- Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ю. Я. Харитонов. - М.: Высшая школа, 2005. – 559 с.

- Юинг, Г. Инструментальные методы химического анализа / Г. Юинг. - М. :  Мир, 1989. - 608  с.