Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-____________/р.

Физико-химические методы анализа в биохимии

Учебная программа для специальности

1-31 01 01 Биология (по направлениям)

1-31 01 01-02 научно-педагогическая деятельность

1-31 01 01-02 05 биохимия

# Факультет 	биологический

# Кафедра 	химии

# Курс                    4

- Семестр              8

# Лекции 	                  10 часов	Экзамен	8 семестр

- Лабораторные

занятия 	                  8 часов

# Всего аудиторных

часов по дисциплине 	 18 часа

# Всего часов	Форма получения

по дисциплине	          62 часа	высшего образования 	заочная

Составил:  Е.В. Воробьева, к.х.н., доцент

# 2010

Учебная программа составлена на основе базовой, утвержденной            ___ __________ 20__ г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры химии

___ __________ 20__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ Н.И.Дроздова

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом биологического факультета

___ __________ 20__ г., протокол № __

# Председатель

доцент ____________ В.А. Собченко

## Пояснительная записка

Практическая и научно-исследовательская работа студентов невозможны без использования современных методов исследования, без знания теории, лежащей в основе этих методов и без практических навыков работы с соответствующим приборным оборудованием.

Количественный и качественный анализ состава различных тканей живых организмов, продуктов их жизнедеятельности является основой лабораторных практикумов по курсам биологических дисциплин. Выбор метода исследования, подготовка образцов биохимического материала к анализу и план проведения эксперимента невозможен без знания основных современных методов исследования их возможностей и метрологических характеристик. Таким образом, изучение курса физико-химического анализа является необходимым условием дальнейшего успешного прохождения учебного процесса по специальностям биологического профиля.

Целью спецкурса является развитие умений студентов в соответствии с предложенным планом биохимических исследований предложить физико-химические методы, позволяющие изучить биологические объекты (процессы); умений интерпретировать полученный аналитический сигнал для выбранного метода исследования и корректно экстраполировать полученные данные для всего биологического объекта (процесса).

Задачами спецкурса «Физико-химические методы анализа в биохимии» являются:

- усвоение студентами принципов физико-химических методов анализа с целью осознанно и рационально выбирать метод анализа в научных исследованиях;

- формирование умений и навыков для самостоятельной подготовки и постановки эксперимента;

- проведение необходимых расчетов и формулировка корректных выводов.

В результате изучения спецкурса студент должен:

знать:

- основные виды современных физико-химических методов анализа;

- теоретические основы физико-химических методов исследований;

- метрологические характеристики основных методов анализа;

- методы разделения и концентрирования определяемых элементов (веществ);

- методы идентификации веществ

уметь:

- пользоваться полученными знаниями для решения конкретных научно-практических задач;

- работать на физических приборах для проведения исследований; приборы лаборатории (ФЭК, центрифуги, иономеры и др.)

- осуществить выбор метода анализа для конкретного эксперимента, учитывая условия и задачи исследования;

- пользоваться инструкциями по приборному оборудованию;

- пользоваться научной и справочной литературой.

Спецкурс «Физико-химические методы анализа в биохимии» базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам как “Общая химия”, “Органическая химия” и “Биохимия” и связан со смежными спецкурсами “Техника лабораторных работ” и “Большой практикум”.

Общее количество часов – 62; аудиторное количество часов — 18, из них: лекции — 10, лабораторные занятия — 8. Форма отчётности — экзамен.

## Содержание учебного материала

Тема 1  Общие принципы биохимического исследования. Основные методы разделения биохимического материала

Введение. Подходы к биохимическому исследованию. Исследования на уровне организма. Перфузия изолированных органов. Приготовление срезов органов и тканей. Центрифугирование: препаративное, дифференциальное, аналитическое ультрацентрифугирование. Экстракция. Закон распределения. Выбор растворителей.

Тема 2 Электрофоретические методы

Применение электрофореза. Факторы, влияющие на подвижность белковых молекул. Приборы, оборудование. Горизонтальный и вертикальный электрофорез. Специальные электрофоретические методы: высоковольтный электрофорез, непрерывный (проточный) электрофорез, диск-электрофорез, иммуноэлектрофорез, изоэлектрическое фокусирование.

Тема 3 Хроматографические методы

Общие принципы хроматографии. Эффективный коэффициент распределения. Подвижная и неподвижная фазы. Адсорбционная хроматография, тонкослойная хроматография. Распределительная хроматография. Газожидкостная и ионообменная хроматография. Проникающая и аффинная хроматография.

###### Тема 4 Основные принципы спектроскопических исследований

Излучение, энергия и структура атомов. Основные законы поглощения света. Спектральный анализ (атомный,  молекулярный). Атомный спектральный анализ: эмиссионный, атомно-абсорбционный и атомно-флуоресцентный. Молекулярный спектральный анализ. Инфракрасная спектроскопия. Ультрафиолетовая спектроскопия. Устройство приборов. Количественный спектрофотометрический анализ. Закон Бугера-Ламберта–Бера. Отклонения от закона светопоглощения. Основные методики работы. Электромагнитное излучение и его взаимодействие с веществом. Принципиальная схема спектроскопических приборов. Методы атомной спектроскопии. Спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях.

Тема 5  Методы, основанные на взаимодействии вещества с магнитным полем

Метод магнитного резонанса. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Принципиальная схема приборов. Пробоподготовка, выполнение анализа. Масс-спектрометрические методы анализа. Схема прибора. Ионизация пробы. Анализ полученных данных.

Тема 6  Радиоизотопные методы анализа

Природа радиоактивности. Типы радиоактивного распада. Единицы радиоактивности. Определение радиоактивности на практике и анализ данных. Регистрация и измерение радиоактивности: методы, основанные на ионизации газов; методы регистрации, основанные на возбуждении твердых тел или жидкостей; методы регистрации, основанные на использовании фотоэмульсий. Применение радиоизотопов в биологических и биохимических исследованиях. Абсолютный и относительный подсчет распадов.

Тема 7 Электрохимические методы анализа

Классификация электрохимических методов анализа. Основные характеристики. Потенциометрия. Виды электродов. Измерение рН. Уравнение Нернста. Потенциометрическое титрование. Вольтамперометия, полярография. Кулонометрия. Кондуктометрия. Амперометрия. Амперометрическое титрование.

## Учебно-методическая карта дисциплины

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | контролируемая самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тема 1 Общие принципы биохимического исследования. Основные методы разделения биохимического материала - Подходы к биохимическому исследованию. - Центрифугирование: препаративное, дифференциальное, аналитическое ультрацентрифугирование. - Экстракция. Закон распределения. Выбор растворителей. | 2 |  | 4 |  | Таблицы, химическая посуда и реактивы | [1] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 2. | Тема 2 Электрофоретические методы - Применение электрофореза. Приборы, оборудование. - Факторы, влияющие на подвижность белковых молекул - Специальные электрофоретические методы: высоковольтный электрофорез, непрерывный (проточный) электрофорез, диск-электрофорез, иммуноэлектрофорез, изоэлектрическое фокусирование. | 1 |  |  |  | Таблицы | [1-3] |  |
| 3. | Тема 3 Хроматографические методы - Общие принципы хроматографии. Эффективный коэффициент распределения. Подвижная и неподвижная фазы. - Адсорбционная хроматография, тонкослойная хроматография. - Распределительная хроматография. - Газожидкостная и ионообменная хроматография. - Проникающая и аффинная хроматография. | 1 |  |  |  | Таблицы | [1-4] |  |
| 4 | ###### Тема 4 Основные принципы спектроскопических исследований - Основные законы поглощения света. - Атомный спектральный анализ: эмиссионный, атомно-абсорбционный и атомно-флуоресцентный. - Молекулярный спектральный анализ. Инфракрасная спектроскопия. Ультрафиолетовая спектроскопия. - Закон Бугера-Ламберта–Бера. Отклонения от закона светопоглощения. Основные методики работы - Принципиальная схема спектроскопических приборов. | 2 |  | 4 |  | Таблицы, химическая посуда и реактивы | [1-4] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 5 | Тема 5 Методы, основанные на взаимодействии вещества с магнитным полем - Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). Принципиальная схема приборов. Пробоподготовка, выполнение анализа. - Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Принципиальная схема приборов. Пробоподготовка, выполнение анализа. - Масс-спектрометрические методы анализа. Схема прибора. Ионизация пробы. Анализ полученных данных. | 2 |  |  |  | Таблицы |  |  |
| 6 | Тема 6 Радиоизотопные методы анализа - Природа радиоактивности. Типы радиоактивного распада. - Определение радиоактивности на практике и анализ данных. Абсолютный и относительный подсчет распадов. - Регистрация и измерение радиоактивности: методы, основанные на ионизации газов; методы регистрации, основанные на возбуждении твердых тел или жидкостей; методы регистрации, основанные на использовании фотоэмульсий. - Применение радиоизотопов в биологических и биохимических исследованиях. | 1 |  |  |  | Таблицы | [1-4] |  |
| 7 | Тема 7 Электрохимические методы анализа - Классификация электрохимических методов анализа. Основные характеристики. - Потенциометрия. Виды электродов. Измерение рН. Уравнение Нернста. Потенциометрическое титрование. - Вольтамперометия, полярография. - Кулонометрия. Кондуктометрия. - Амперометрия. Амперометрическое титрование | 1 |  |  |  | Таблицы | [1-4] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экзамен |

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

- Зависимость скорости ферментативной реакции от количества фермента

- Определение амилолитической активности амилазы слюны

- Определение сиаловых кислот в сыворотке крови

- Количественное определение содержания фосфолипидов (лецитинов) в сыворотке крови

## Рекомендуемые формы контроля знаний

- Защита отчетов по лабораторным работам

## Рекомендуемая литература

Основная

- Уильямс, Б., Уилсон, К. Методы практической биохимии / Под ред. С.Е. Северина, А.Д. Виноградова. – М.: Мир, 1978.– 268 с.

- Виноградова, Р.П., Цудзевич, Б.А., Храпунов, С.Н. Физико-химические методы в биохимии.– Киев.: Вища школа, 1983.– 287 с.

- Практикум по биохимии / С.Е. Северин, Г.А. Соловьев.– М.: Из-во Московского университета, 1989.– 509 с.

- Физико-химические методы анализа. Практическое руководство: Учебное пособие для вузов / В.Б.Алесковский.– Л.: Химия, 1988.– 376с.

Дополнительная

- Васильев, В.П. Теоретические основы физико-химических методов анализа: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. Васильев.– М.: Высшая школа, 1979.– 184с.

- Барковский, В.Ф., Горденцева, Т.Б., Топорова, Н.Б. Основы физико-химических методов анализа / В.Ф. Барковский, Т.Б. Горденцева, Н.Б.  Топорова. – М.: Высшая школа, 1983.

- Вилков, Л.В., Пентин, Ю.А. Физико-химические методы исследования в химии / Л.В. Вилков, Ю.А. Пентин– М.: Высшая школа, 1987.– 367с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Биохимия | Кафедра химии |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.20___ |
| Техника лабораторных работ | Кафедра химии |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.20___ |

# ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

химии

(протокол № ____ от ________ 20__ г.)

Заведующий кафедрой

химии

к.х.н., доцент	__________________ Н.и. Дроздова

УТВЕРЖДАЮ

Декан биологического факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

к.б.н., доцент	 ______________ О.М. Храмченкова