ОТМЕНЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

Ключеновича В.И.

от  26 декабря  2002 г.  №  144

Основные санитарные правила и нормы

при проектировании, строительстве, реконструкции,

и вводе объектов в эксплуатацию

Санитарные  правила  и  нормы Республики Беларусь

СанПиН  №  8-16 РБ  2002

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Основные санитарные правила и нормы разработаны на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».

  - Требования настоящих основных санитарных правил и норм должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  - Настоящие основные санитарные правила и нормы являются общереспубликанским гигиеническим нормативом и обязательны для всех юридических и физических лиц.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Планировка и застройка населенных пунктов должны предусматривать создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения, комплексное благоустройство городских и сельских поселений, предотвращение и устранение неблагоприятного воздействия факторов среды обитания человека на его здоровье.

  - Обязательному согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, подлежат:

- отвод земельных участков юридическим и физическим лицам,

- проекты районной планировки,

- схемы размещения территориальных производственных  и сельскохозяйственных комплексов,

- территориальные схемы размещения,

- генеральные планы городов, поселков, сельских и других населенных пунктов, курортов,

- проекты детальной планировки,

- проекты жилых районов, микрорайонов,

- типовые проекты,

- состав пусковых комплексов,

- проекты санитарно-защитных зон предприятий, зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, округов санитарной охраны курортов.

  - Расширение или увеличение мощности, изменение профиля объектов промышленного, строительного, транспортного и иного назначения (далее – объекты)  освоение новых видов и образцов продукции, внедрение новых технологий, техники и оборудования, новых видов сырья, топлива, материалов, веществ и физических факторов подлежат обязательному предварительному согласованию с органами и учреждениями государственного санитарного надзора.

  - Проектная документация на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, зданий и сооружений должна разрабатываться с соблюдением санитарных правил, что удостоверяется соответствующей записью в ней руководителя проекта. При отсутствии санитарных правил или отступлении от них проекты подлежат в этой части обязательному согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

  - Физические и юридические лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и строительству объектов, зданий и сооружений, их финансирование и (или) кредитование, в случае несоблюдения санитарных правил или невозможности их выполнения обязаны по требованию органов государственного санитарного надзора приостановить либо полностью прекратить проведение этих работ, их финансирование и (или) кредитование.

  - Согласованию с государственным санитарным надзором подлежат новое строительство, реконструкция и функциональные изменения объектов в ранее согласованных границах землепользования юридических и физических лиц.

  - Отмена решений нижестоящих должностных лиц государственного санитарного надзора по согласованию строительства, реконструкции, технического перевооружения и ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию производится вышестоящим должностным лицом государственного санитарного надзора исключительно в порядке обжалования или контроля. Решение вышестоящего должностного лица государственного санитарного надзора отменяет решение нижестоящего должностного лица государственного санитарного надзора.

  - Дополнительных согласований на привязку отдельных объектов по ранее согласованным с государственным санитарным надзором проектам застройки микрорайонов и кварталов не требуется.

  - Отступления, от ранее согласованной с органами госсаннадзора проектной документации подлежат повторному согласованию.

  - На предпроектной стадии по запросу проектной организации, заказчика или по инициативе органа госсаннадзора выдается санитарное задание. Санитарное задание подлежит обязательному исполнению.

  - В процессе проектирования и строительства не допускается использование нормативных документов, не согласованных с государственным санитарным надзором (подлежащих согласованию).

  - Разработчик строительного стандарта обязан указать в предисловии нормативного документа должностное лицо государственного санитарного надзора его согласовавшее, дату и номер согласования.

  - Внесение изменений и дополнений в ранее согласованные государственным санитарным надзором строительные нормативные документы без соответствующего согласования изменений и дополнений не допускается.

- ПРЕДПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ

  - При выборе и отводе земельного участка под размещение объекта заказчик или, по его поручению, проектная организация представляют в территориальные центры гигиены и эпидемиологии:

- сведения, характеризующие объект (вид, тип, характер производства, мощность, численность работающих, число рабочих мест и другие данные, необходимые для решения вопроса размещения объекта);

- выкопировку из схемы районной планировки или генерального плана  населенного пункта;

- ситуационный план с нанесенной розой ветров;

- результаты инженерных изысканий, выполненных для целей обоснования размещения объекта;

- расчеты и обоснования по всем предлагаемым вариантам размещения объекта.

- расчеты рассеивания вредных  веществ с учетом фоновых концентраций;

- расчеты по предполагаемой санитарно-защитной зоне объекта на основе данных по выбросам в атмосферу вредных химических веществ, уровню шума, вибрации, электромагнитных излучений и других физических факторов как от предполагаемого к строительству объекта, так и промышленного узла в целом.

При отводе земельного участка под строительство жилых и общественных зданий,  детских и медицинских учреждений, при размещении их вблизи транспортных магистралей и иных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, шума, вибрации, других физических факторов, дополнительно к вышеуказанным материалам прилагаются:

- характеристики предполагаемого к отводу под проектирование и застройку земельного участка по инсоляционному, ветровому режиму, радиационному загрязнению, характеру и степени загрязнения почв.

  - Срок действия заключения государственного санитарного надзора по отводу земельного участка, признанного пригодным под размещение выбранного объекта, устанавливается не менее нормативной продолжительности проектирования и строительства объекта.

  - Для решения вопроса о пригодности участка под строительство необходимо провести предпроектные изыскания. Заключение по отводу земельного участка выдается как предварительное только для проведения предпроектных изысканий или проектных работ, о чем в заключении делается соответствующая запись. Окончательное решение по согласованию размещения объекта принимается государственным санитарным надзором после рассмотрения предпроектных и проектных материалов в форме выдачи повторного заключения по отводу земельного участка под строительство.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

  - Проект должен обеспечивать соответствие законченного строительством объекта санитарным нормам и правилам, предусматривать создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения; предотвращение и устранение неблагоприятного воздействия факторов среды обитания человека на его здоровье.

  - Санитарные правила и нормы входят в перечень нормативной документации, обязательной для применения при проектировании и строительстве объекта. В случае расхождения санитарных правил с другой нормативной документацией, используемой в проектировании и строительстве объекта,  заказчик, проектировщик и подрядчик обязаны руководствоваться санитарными правилами.

  - Проектная организация обязана иметь экземпляры всех санитарных правил, используемых им в проектировании конкретного объекта.

  - Проектная организация, заказчик и подрядчик при проектировании и строительстве объекта обязаны применять строительные и полимерные материалы, разрешенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

  - При проектировании, строительстве и реконструкции объектов, использующих источники ионизирующего излучения и радиоактивные материалы, необходимо руководствоваться требованиями основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности.

  - Санитарно-гигиеническая экспертиза проектных материалов проводится учреждением, выдавшим санитарное задание на проектирование, а также вышестоящими органами  госсаннадзора.

5. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

  - Строительство объектов должно вестись по разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектной документации.

  - Нереализованные проекты строительства подлежат корректировке в случае изменения требований санитарного законодательства.

  - Состав пусковых комплексов строящихся и реконструируемых объектов подлежит согласованию с государственным санитарным надзором. В состав первой очереди пусковых комплексов должны входить объекты и сооружения, обеспечивающие здоровые и безопасные условия труда работающих, защиту окружающей среды от химического и биологического загрязнения, физического воздействия.

  - При производстве строительных работ необходимо обеспечивать правильный сбор, хранение и своевременное удаление производственных и бытовых отходов, должное санитарное содержание строительной площадки и закрепленной окружающей территории.

6. ВВОД   В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

  - Вводимые в эксплуатацию объекты должны соответствовать разработанной проектной документации и требованиям действующих санитарных норм и правил, не оказывать неблагоприятного воздействия на условия жизни и здоровье населения.

  - Председатель приемочной комиссии должен уведомить территориальный орган государственного санитарного надзора о предстоящей приемке объекта в эксплуатацию не менее, чем за 15 дней до начала работы приемочной комиссии.

  - Ввод в эксплуатацию объектов, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений, технологических линий не допускается без положительного заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор (форма – приложение «Г» СНБ 1.03.04 - 2000).

Мотивированный отказ от приемки объекта в эксплуатацию выдается в произвольной форме.

  - Повторное обследование законченного строительством объекта осуществляется органами и учреждениями государственного санитарного надзора только после уведомления их заказчиком и подрядчиком об устранении недоделок и замечаний.

  - Не допускается утверждение акта приемки в эксплуатацию объекта, законченного строительством без положительного заключения государственного санитарного надзора.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - Нарушения основных санитарных правил и норм влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

  - Проектная организация несет ответственность за несоблюдение требований санитарного законодательства, санитарных норм и правил при проектировании, строительстве и в период гарантийной эксплуатации объекта.

  - Строительная организация несет ответственность за реализацию проектной документации и несоблюдение требований санитарного законодательства санитарных норм и правил.

  - Заказчик объекта, должностное лицо, утвердившее  акт приемки объекта в эксплуатацию, несут ответственность за его ввод  в эксплуатацию без положительного заключения органа государственного санитарного надзора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».

- Положение об осуществлении государственного санитарного надзора в Республике Беларусь от 10.08.2000г. № 1236.

- Положение о порядке изъятия и представлении земельных участков            от 05.06.99 №  44-XII  и  №  422 от 06.08.2002г.

- Инструкция «О порядке оформления и представления документов по санитарным правонарушениям в прокуратуру» № 7-8-3-94.

- Инструкция «О порядке оформления и представления документов о приостановлении финансирования» № 7-8-4-94.

- Методические указания по осуществлению выборочного контроля по соблюдению проектными организациями санитарно-гигиенических норм и правил при разработке проектно сметной документации  № 11-10-31-96.

- Методические указания по порядку осуществления государственного санитарного надзора за разработкой, реализацией генеральных планов городов, поселков, других населенных мест № 11-10-30-96.

- Закон Республики Беларусь «Об основной архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Беларусь».

- СНБ 1.03.04-2000 «Приемка законченных строительств и объектов. Основные положения».

- Положение о порядке государственной экспертизы и утверждения градостроительных проектов.

- СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласование проектно-сметной документации в строительстве».

- СНБ 3.01.01.-96 «Состав, порядок разработки и согласование градостроительных проектов».