| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 1998г №53

О введении в действие

санитарных правил и норм,

гигиенических нормативов

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания на территории Республики Беларусь следующие нормативные документы:

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий» № 9-94-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий и производств негосударственной формы собственности и индивидуальной трудовой деятельности» № 9-96-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при механической обработке металла» № 9-101-98 от 18.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации кабин управления мостовых и козловых кранов» № 9-102-98 от 21.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при окрасочных работах с применением ручных распылителей» № 9-93-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по обслуживанию автомобилей» № 9-91-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по устройству и содержанию производственных баз на объектах сельского хозяйства» № 9-95-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для заводов первичной обработки льна» № 9-92-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов)» № 9-99-98 от 18.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве» № 9-103-98 от 21.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышленной экологии на животноводческих предприятиях» № 9-104-98 от 21.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по производству лекарственных препаратов» № 9-108-98 от 22.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы аэроионизации воздушной среды производственных и общественных помещений» № 9-98-98 от 18.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при работе со ртутью и приборами с ртутным заполнением» № 9-109-98 от 22.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при работе с метиловым спиртом» № 9-100-98 от 18.12.98 г.;

- СН РБ «Вибрация производственная локальная. Предельно допустимые уровни» № 9-90-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни» № 9-89-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Постоянное магнитное поле. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-85-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Переменное магнитное поле частоты 50 Гц. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-84-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни» № 9-86-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-88-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Ультразвук, передающийся воздушным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-87-98 от 16.12.98 г.;

- ГН РБ № 9-106-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны » № 9-106-98 от 22.12.98 г.;

- ГН РБ «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами» № 9-105-98 от 21.12.98 г.

- ГН РБ «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны » № 9-107-98 от 22.12.98 г.;

2. Продлить действие на территории Республики Беларусь до утверждения и введения новых следующие нормативные документы:

- СанПиН РБ №11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию»;

- СанПиН РБ №11-13-94 «Санитарные правила микроклимата производственных помещений»;

- СанПиН РБ №11-06-94 «Санитарные нормы микроклимата при проектировании и эксплуатации калийных рудников»;

- СанПиН РБ №11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительно-монтажных организаций»;

- СанПиН РБ №11-08-94 «Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта»;

- СанПиН РБ №11-10-94 «Санитарные правила по гигиене труда водителей»;

- СанПиН РБ №11-12-94 «Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах»;

- СанПиН РБ №11-16-94 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах»;

- СанПиН РБ 11-17-94 «Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона»;

- СанПиН РБ  №11-22-94 «Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями, технологическими смазками и маслами»;

- СанПиН РБ №11-23-94 «Санитарные правила и нормы по ограничению вредного воздействия факторов производственной среды на оператора тракторов и сельскохозяйственных машин»;

- СанПиН РБ №121-24-94 «Санитарные правила и нормы шума на судах речного флота»;

- СанПиН РБ №11-11-94 «Санитарные правила для предприятий  по добыче и обогащению рудных и нерудных полезных ископаемых»;

- СанПиН РБ №11-14-94 «Санитарные правила и нормы по сварке, наплавке и резке металлов»;

- СанПиН РБ №11-15-94 «Санитарные правила для процессов пайки изделий сплавами, содержащими свинец»;

- СанПиН РБ №11-18-94 «Санитарные правила для предприятий по производству шин»;

- СанПиН РБ №12-02-92 «Санитарные правила для предприятий  промышленности строительных материалов»;

- СанПиН РБ №11-20-94 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе»;

- СанПиН РБ №11-21-94 «Санитарные правила по устройству и содержанию предприятий, производящих торфяные брикеты»;

- СанПиН РБ №11-26-94 «Санитарные правила по гигиене труда для  предприятий белково-витаминных концентратов»;

- СанПиН РБ №11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»;

- СанПиН РБ №12-32-95 «Перечень аварийно-опасных химических соединений (сильнодействующих ядовитых веществ)».

В.П. Филонов

СанПиН 9-104 РБ 98 Предисловие

1. Настоящие санитарные правила и нормы переработаны и дополнены:

Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиеническим институтом (Шевляков В.В., Косяченко Г.Е., Сычик Л.М., Буйницкая А.В., Ивко Н.А., Эрм Г.И.)

- Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Минздрава Беларуси (Голуб В.С., Нестеров А.М., Ракевич А.В.)

В рецензировании и доработке документа принимали участие: Асаенок И.С., докт. мед. наук, профессор (кафедра производственной и экологической безопасности БГУИР), Ключенович В.И., Скоромный Н.Г., Грачева В.М., Городецкая Т.Н. (Гомельский облЦГЭ), Сахарова Л.Н. (Барановичский райЦГЭ), Ляцкий М.И. (Борисовский райЦГЭ).

2. Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. №53

3. Введены взамен «Санитарных правил для животноводческих предприятий» (СанПиН № 4542-87 МЗ СССР)

Закон РБ "О санитарно - эпидемическом благополучии населения"

"Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы -нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности или безвредности для человека факторов среды его обитания, а также санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами" (статья 4).

"Граждане Республики Беларусь обязаны соблюдать действующие санитарное законодательство и санитарные правила, проводить или участвовать в проведении предусмотренных законодательством санитарно-гигиенических, противоэпидемических и противорадиационных мероприятий, а также выполнять требования, постановления и предписания должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор..." (статья 11).

"За нарушение санитарного законодательства и санитарных правил виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь" (статья 45).

СанПиН 9-104 РБ 98

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (СанПиН) устанавливаются с целью охраны здоровья работающих и распространяются на животноводческие предприятия всех типов (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей), размеров, производственных направлений и номенклатуры с кормоприготовительными отделениями, цехами и кормохранилищами (далее "предприятия животноводства").

Издание официальное Настоящие санитарные правила и нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Минздрава Беларуси.

1.2. В Правилах изложены требования к генеральному плану и территории, производственным зданиям, помещениям, оборудованию, отоплению и вентиляции, водоснабжению, канализации, санитарно-бытовому обеспечению, организации работ по применению пестицидов, медицинскому обеспечению животноводов.

1.3. Санитарные правила содержат требования по предупреждению неблагоприятного воздействия производственно-профессиональных факторов на работающих и по санитарной охране окружающей среды.

Требованиям настоящих санитарных правил должны отвечать государственные стандарты и отраслевая нормативная документация.

1.5. Положения настоящих правил должны учитываться при разработке отраслевых нормативных документов по охране труда, организации технологических процессов, разработке оздоровительных мероприятий.

1.6. Настоящие СанПиН являются нормативным документом в: обязательны для исполнения министерствами, ведомствами, ассоциациями, корпорациями, предприятиями, учреждениями, независимо от форм собственности, а также общественными организациями, должностными и юридическими лицами.

1.7. Контроль за соблюдением настоящих СанПиН осуществляют органы и учреждения Государственного санитарного надзора (Госсаннадзор) Республики Беларусь при проведении предупредительного и текущего надзора.

1.8. Действующие предприятия, фермы, цехи и участки животноводческих предприятий должны быть приведены в соответствие с настоящими СанПиН в сроки, согласованные с органами Госсаннадзора.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».

2.2. Положение об осуществлении государственного санитарного * надзора в Республике Беларусь от 31.08.1994 г. № 36.

215. Инструкция по организации и проведению государственного промышленно-санитарного надзора учреждениями санэпидслужбы в Республике Беларусь от 14.11.1995 г. № 7-11-6-95.

2-4ЛТрнказ МЗ РБ № 10 «Об обязательных медицинских осмотрах работающих, занятых во вредных, и опасных условиях труда».

СанПиН 9-104 РБ 98 У 2.5.Постановление Минтруда РБ № 111 от 8.12.97г. «Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную».

2.6. СанПиН № 3236-85 «Санитарные правила устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения».

2.7. СанПиН РБ № 9-86-98 «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровню).

2.8. СанПиН № 4557-88 «Санитарные, нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях».

2.9. СанПиН № 4946-89 «Санитарные правила по охране атмосферного воздуха».

2.10. СанПиН №11-13-94 «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений».

2.11. СанПиН № 11 - 19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ».

СанПиН № 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию».

СанПиН РБ № 9-94-98 «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий».

2.14. ГОСТ 12.2.003 - 74 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

2.15. ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

2.16. ГОСТ 12.3.002 - 75 «Процессы производственные Общие требования безопасности».

2.17. ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

2.18. ГОСТ 12.008-76 «ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования».

2.19. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

. 2.20. ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах».

2.21. ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрация (общая и локальная)».

ОНТП 17-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза»

2.23. ОНТП 1-89 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота».

СанПиН 9-104 РБ 98 ОНТП 2-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий».

СНиП П-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии». СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.28. СНиП 2.10.01-84 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования».

2.29. СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения».

2.30. СНиП П-12-77 «Защита от шума».

2.31. СНБ № 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение»;

2.32. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

2.33. СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

2.34. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.35.СН № 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

2.36. СН № 369-80 «Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ в выбросах промпредприятий».

2.37. СанПиН РБ № 9-89-98 «Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни».

2.38. НРБ - 76-87 «Нормы радиационной безопасности».

2.39. «Временные санитарные правила яри выполнении работ в животноводстве, растениеводстве, по эксплуатации и ремонту сельхозтехники на загрязненных радионуклидами территориях» МЗ РБ № 12г03-93 от 03.05.1993г.

2.40. Методические указания МЗ БССР >6 03/082 - 9107 «Критерии профессионального отбора лиц, поступающих на аллергоопасные работы». Мн!, 1991.

2.41. Методические рекомендации МЗ РБ № 33 - 9304 «Совершенствование санитарного надзора за состоянием воздуха рабочей зоны на предприятиях птицеводства и животноводства».

2.42. Методические рекомендации МЗ РБ № 10-9303-93 «Медицинская профилактика иммунопатологии у работающих в птице-животновояческих и перерабатывающих животное сырье производствах».

2.43. «Указания к проектированию и эксплуатации установок

Искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях» № 1158-74.

2.44. Совместное письмо МЗ и Госстроя СССР № НК - 2232 -1 от 15.05.75 г. «Об определении саштарнсншцитных зон для крупных животноводческих и птицеводческих предприятий».

2.45. «Рекомендации по трудоустройству беременных женщин на предприятиях, в организациях и учреждениях системы Министерства сельского хозяйства СССР, а также в колхозах». - Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства СССР, ЦК профсоюза работников сельского хозяйства. - М., 1935.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

3.2. Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2ч. непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

3.3. Непостоянное рабочее место - место, на котором рабочий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч. непрерывно) своего рабочего времени.

3.4. Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

3.5. Оптимальные условия и характер труда - условия и характер труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных производственных факторов, создаются предпосылки для сохранения высокого . уровня работоспособности (отсутствие либо соответствие уровням, принятым в качестве безопасных для населения).

3.6. Допустимые условия и характер труда - условия и характер труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

3.7. Предельно допустимый уровень производственного фактора -уровень производственного фактора, воздействие которого при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

3.8. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 ч. в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

3.9. Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

3.10. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может приводить к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

3.11. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может приводить к заболеванию или снижению работоспособности.

Примечание: В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным. .

3.12. Средство индивидуальной защиты - средство, предназначенное для защиты одного работающего.

3.13. Средство коллективной защиты - средство, предназначенное для одновременной защиты двух и более работающих.

3.14. Кондиционирование воздуха - создание и поддержание в закрытых помещениях определенных заданных . параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, состава и скорости движения), наиболее благоприятных для самочувствия людей, а также осуществления технологических процессов.

3.15. Система кондиционирования - комплекс технических средств и мероприятий, обеспечивающих поддержание в помещениях комфортных качественных, температурных, влажностных и скоростных показателей воздушной среды.

3.16. Вредные условия труда характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и/или его потомство.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Проектирование и размещение новых, расширение и реконструкция существующих предприятий животноводства должны осуществляться согласно генеральным планам и проектам развития регионов республики, схем размещения территориальных производственных и сельскохозяйственных комплексов и объектов, проектам планировки населенных пунктов, соответствовать требованиям «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий», СНиП «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», настоящих правил и других действующих нормативных документов.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий животноводства следует предусматривать санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размеры которых определяются в зависимости от мощности предприятия согласно «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий», «Общесоюзным нормам технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота», «Общесоюзным нормам технологического проектирования свиноводческих предприятий», «Общесоюзным нормам технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза» и совместному письму МЗ и Госстроя СССР № НК-2232-1 от 15.05.75 г. «Об определении размеров СЗЗ для крупных животноводческих и птицеводческих предприятий (комплексов)» (приложение 1): При реконструкции действующих предприятий животноводства, СЗЗ которых менее установленной нормативами, должны разрабатываться мероприятия, исключающие возможность влияния вредных производственных факторов на окружающую среду, согласованные с органами Госсаннадзора.

4.3. Размеры санитарных разрывов между очиотным1 сооружениями животноводческих предприятий, производственными I жилыми объектами должны соответствовать указанным в приложении 2.

Санитарные разрывы от закрытых навозохранилищ до населенны> пунктов следует принимать не менее половины расстояния от открыты> навозохранилищ.

4.4. Прифермерские навозохранилища следует располагать за пределами ограждения фермы на расстоянии, предусмотренном ОНТП «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота».

4.5. Зонирование, плотность застройки и благоустройство территории предприятий животноводства должны соответствовать требованиям СНиП «Генпланы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования» и «Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота», «Общесоюзных норм технологического проектирования свиноводческих предприятий».

4.6. Территории, на которых проектируется размещение животноводческих объектов, должны иметь хорошо дренируемые почвы с уклоном не менее 0,03° и не более 0,06° согласно СНиП «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования», «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий».

4.7. При выборе участка для строительства животноводческого комплекса необходимо соблюдать условия, обеспечивающие максимальную естественную аэрацию территории.

4.8. Производственные здания предприятий животноводства следует располагать с подветренной стороны промышленной площадки, административные и вспомогательные здания - с наветренной.

Кормоцех..должен быть расположен выше по рельефу и с наветренной стороны по отношению к ферме (комплексу), Отдельно стоящий кормоцех должен находиться в складской зоне производства. При размещении кормоцехов на площадке фермы (комплекса) необхг ;мо учитывать возможности использования имеющихся при них подсобно-вспомогательных, бытовых и инженерных сооружений.

Кормохранилище, для сокращения транспортных коммуникаций и оперативной подачи в производство любого вида сырья, целесообразно блокировать с производственным корпусом кормоцеха.

4.9. В составе отдельно стоящего кормоцеха следует предусматривать производственный корпус, склады для сырья и готовой продукции, площадки для размещения грубых кормов: приемные и отпускные устройства; весовую, трансформаторную подстанцию, пожарный резервуар, подъездные пути.

4.10. Котельные необходимо располагать в складской зоне в пониженном месте по рельефу, с подветренной стороны, исключающей попадания в производственную и административно-вспомогательную зоны выбросов котельной.

4.11. На территории предприятия не разрешается возводить жилые здания или устраивать жилые помещения, а также воспрещается проживание любого персонала предприятия.

4.12. Категорически запрещается проектирование и строительство пунктов общественного питания в производственной зоне животноводческих объектов.

4.13. Расстояние от рабочих мест на площадке предприятия до помещений обогрева должно быть не более 150 м.

4.14. На участках площадок животноводческих предприятий, свободных от застройки и покрытий, а также по их периметру следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15%, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%.

4.15. Очистка территории животноводческих предприятий должна быть механизирована и осуществляться систематически с помощью мобильных мусоровозов, поливочных автомобилей, автопылесосов, механизмов, смонтированных на тракторах, других машин и агрегатов, которые следует располагать и обеззараживать иа бетонированных площадках с твердым покрытием, специально предусматриваемых для этой цели.

Очистка маломощных животноводческих предприятий должна осуществляться регулярно, включая в себя выкашивание сорняков, сбор и хранение на обустроенных сборниках бытовых отходов, обеспечение их планового опорожнения.

  - Запрещается на территории животноводческих предприятий использование несанкционированных свалок, хранение вышедшей из строя сельхозтехники, стройматериалов, металлолома.

4.17. Площадки у животноводческих зданий и у навозохранилищ, предусмотренные для находящегося под погрузкой и выгрузкой навоза транспорта, должны иметь твердое покрытие, оборудованы жижесборниками и подвергаться ежедневной уборке и регулярной санитарной обработке.

4.18. Участок территории животноводческого комплекса, фермы, предназначенный для приготовления рабочих растворов пестицидов и проведения обработки животных, обеззараживания использованной тары, должен иметь твердое покрытие и уклон в бетонированный резервуар для сбора отработанных растворов в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

4.19. Выбор площадки для строительства, типов производственных зданий, технологических процессов, проектов реконструкции, мест водозабора, спуска сточных вод и т.д., а также всякое увеличение мощности производства, внедрение новых технологий и химических веществ подлежит обязательному согласованию с территориальными органами Госсаннадзора на стадии подготовки ТЭР и формирования технического задания.

4.20. При проектировании, реконструкции и эксплуатации животноводческих предприятий должны соблюдаться требования по охране окружающей среды в соответствии с действующим нормативно-методическими документами.

4.21. Условия производства и переработки мясной и молочной продукции, а также материалы и изделия, контактирующие с сырьем и готовой продукцией в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации, должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к производствам пищевых продуктов и к материалам и химическим веществам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, и согласовываться с органами Госсаннадзора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ И . СООРУЖЕНИЯМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.1. Строительные, объемно-планировочные, конструктивные, технологические, санитарно-технические решения предприятий животноводства должны обеспечивать . безопасные условия труда работающих путем полного исключения или доведения до установленных нормативов вредных производственных факторов (микробного аэрозоля, пыли, газов, шума, вибрации и др.), максимального снижения физического и нервно-эмоционального напряжения работающих, а также охрану окружающей среды от загрязнения; должны соответствовать требованиям «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий», СНиП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения», настоящих санитарных правил и другой действующей нормативной документации.

5.2. Животноводческие здания следует проектировать, как правило, одноэтажными, с параллельно расположенными пролетами одинаковой ширины и высоты. Сблокированные в одно здание помещения разного назначения должны быть изолированы друг от друга глухими стенами или перегородками.

5.3. Планировочные решения производственных зданий должны обеспечивать изоляцию участков пультовых наблюдений, загрузки сырья, выгрузки готовой продукции, складов сырья, готовой продукции и вентиляционных камер.

5.4. В производственных зданиях всех типов следует предусматривать изолированные помещения для операторов, осуществляющих управление технологическими процессами и оборудованием.

5.5. Высота производственных помещений от пола до низа выступающих конструкций перекрытия должны быть не менее 3 м. Высота от пола до низа конструкций подвешенного оборудования и коммуникаций во всех зданиях и сооружениях должна быть не менее 2 м з местах регулярного прохода людей и 1,8 м - в местах нерегулярного прохода.

5.6. Размеры стойл, станков, клеток, боксов, проходов и проездов, радиус .обслуживания животных, объем воздуха в помещениях для содержания животных должны соответствовать принятой технологии и отвечать требованиям «Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота», «Общесоюзных норм технологического проектирования свиноводческих предприятий»; обеспечивать безопасность, свободный проход и доступ персонала.

5.7. Строительные конструкции и ограждения должны -иметь теплоизоляционные характеристики, исключающие образование конденсата, в соответствии с требованиями СНиП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения», СНиП «Защита строительных конструкций от коррозии», «Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота», «Общесоюзных норм технологического проектирования свиноводческих предприятий».

5.8. Наружные транспортные ворота производственных зданий должны оборудоваться тамбурами с механизмами для открывания, сблокированными с воздушно-тепловыми завесами.

5.9. Внутренние поверхности производственных помещений должны быть гладкими, без выступов и щелей, предусматривать отделку, предотвращающую сорбцию вредных веществ и допускающую возможность эффективной уборки (очистку от пыли, влажную уборку и дезинфекцию). В помещениях санпропускника, утилизации отходов, убойного цеха, переработки мясной и молочной продукции, ветлаборатории и т.п. стены на всю высоту должны быть облицованы керамической плиткой без зазоров.

5.10. Цветовая отделка интерьеров производственных и подсобных помещений должна соответствовать требованиям «Указаний по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий».

5.11. Полы в производственных и вспомогательных помещениях должны соответствовать требованиям СНиП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения» и СНиП «Полы. Нормы проектирования» и быть с твердым беспустотным покрытием, малотеплопроводными, стойкими к воздействию сточных жидкостей и дезинфицирующих средств, водонепроницаемыми и позволяющими проводить механизированную уборку.

5.12. Полы, систематически смачиваемые жидкостями, следует проектировать с уклонами.

5.13. Бытовые помещения (периодического отдыха рабочих, приема пищи, душевые, прачечная спецодежды и т.д.) должны размещаться в соответствии с требованиями СНиП «Административные и бытовые здания».

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОЧИМ МЕСТАМ

6.1. Производственные процессы и оборудование животноводческих предприятий должны соответствовать требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию», а также требованиям соответствующих стандартов безопасности труда, ОНТП, настоящих правил.

6.2. Состояние воздушной среды и параметры производственных факторов в помещениях для содержания животных, в холодильных камерах должны соответствовать нормам технологического проектирования (ОНТП), 3 во всех других основных и вспомогательных помещениях (не предназначенных для содержания животных) -требованиям СанПиН «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений».

6.3. При установке оборудования и организации технологических процессов на предприятиях животноводства следует обеспечивать биологическую безопасность обслуживающего персонала в соответствии с требованиями ГОСТ «ССБТ. Биологическая безопасность».

6.4. Выбор и организация технологических процессов выращивания и содержания животных, приготовления кормов, получения молока и другой продукции должны обеспечивать максимальную механизацию и автоматизацию производства, герметизацию оборудования.

6.5. Технология выращивания и содержания различных видов животных и производства продукции должна отвечать действующим зоотехническим и зооветеринарным требованиям.

6.6. В кормоцехах следует применять жесткие прямоточные схемы основных технологических линий с максимальным сокращением транспортных линий и аспирациовных сетей за счет рациональной компоновки механизмов и агрегатов и объешю-планкровочных решений.

6.7. Конструктивные элементы и' органы управления оборудованием, расположение и размер зон обслуживания должны обеспечивать персоналу свободный доступ и проход, удобные и безопасные действия при выполнении трудовых операций.

6.8. Уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука в помещениях для содержания животных должны соответствовать нормам технологического проектирования, на рабочих местах в производственных и вспомогательных помещениях предприятий должны соответствовать требованиям СанПиН РБ «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни». Мероприятия по снижению уровней шума в рабочей зоне должны осуществляться в соответствии со СНиП "Защита от шума". Контроль за технологическим оборудованием, генерирующим гаум, должен производиться по ГОСТ «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах». Оборудование, генерирующее шум, должно быть по возможности вынесено за пределы рабочих помещений (компрессоры доильных установок - из доильных залов, электромоторы вентиляторов - из животноводческих и вспомогательных помещений и т.д.).

6.9. Уровень вибрации на рабочих местах и в рабочей зоне не должен превышать допустимых величин, регламентированных СанПиН РБ «Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни». Снижение вредного действия вибрации на организм работающих на участках, где имеется виброоопасное оборудование (кормосмесительные пункты, устройства по механическому разделению твердой и жидкой фракций навоза и др.), должно осуществляться путем применения дистанционного или автоматического управления, комплекса мер по виброизоляции рабочего места и рабочих органов, а также замены вибрирующего оборудования на вибробезопасное.

6.10. Детали технологического оборудования, имеющие непосредственный контакт с водой, должны быть изготовлены из нержавеющих материалов, разрешенных к применению органами Госсаннадзора.

6.11. Конструкция оборудования должна обеспечивать удобную и легкую механическую очистку, мойку и дезинфекцию, как текущую, так и в профилактический перерыв.

6.12. При всех видах транспортных и погрузочно-разгрузочных работ необходимо предусматривать меры безопасности согласно ГОСТ «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», а также мероприятия, исключающие опасность травматизма и физического перенапряжения работающих.

6.13. Щиты, шкафы и пульты управления технологическими процессами и оборудованием, как правило, должны размещаться в отдельных залах и помещениях, изолированных от основного производства. Условия труда на рабочих местах операторов пультов управления и лаборантов кормоприготовительных цехов должны соответствовать гигиеническим требованиям для постоянных рабочих мест.

6.14. Пульты управления технологическими процессами к оборудованием содержания животных необходимо размещать в изолированном помещении (операторской), вход в которую должен осуществляться через тамбур (бокс), оборудованный устройством для стерилизации воздуха (бактерицидная лампа); помещение должно быть оборудовано умывальником и дозатором для дезрастворов. Для наблюдения за животными целесообразно предусматривать остекленение.

6.15. В кормоприготовительных цехах и кормокухнях приготовление кормов должно быть механизировано и автоматизировано. Приготовление кормовых смесей в помещениях для содержания животных не допускается. Следует использовать кормосмесители - дозаторы закрытого типа, либо кормосмесители, оборудованные укрытиями и встроенными отсосами. Пылеобразующее оборудование и транспортные коммуникации должны быть герметичными, течки бункеров и загрузочные отверстия дробилок и кормосмесителей должны соединяться рукавами из плотной ткани, места пересыпки сухих кормов необходимо оборудовать укрытиями и местными вытяжными устройствами.

6.16. Следует предусматривать очистку поступающего сырья в потоке при приеме его с транспортных средств с последующим хранением в силосах. Растаривание рыбной, мясокостной муки и других исходных компонентов необходимо производить во время выгрузки с транспортных средств и направлять на хранение в рассыпном виде по закрытым коммуникациям. Площадка распаривания должна быть оборудована местной вытяжной вентиляцией, а люки засыпки зарешечены.

6.17. Для доставки комбикормов в. кормоцеха и кормокухни должны использоваться загрузчики сухих кормов, для транспортировки кормов внутри цехов - транспортеры закрытого типа.

6.18. Линия обработки пищевых отходов в кормоцехах должна устанавливаться в изолированном помещении. Оборудование, предназначенное для транспортировки и обработки мясо-рыбных отходов, мяса, рыбы и других пищевых отходов, должно ежедневно очищаться от остатков корма и дезинфицироваться.

6.19. Бункеры для хранения кормов должны иметь устройства, сигнализирующие о предельном заполнении емкости кормом.

6.20. Процесс смешивания корма с витаминизированными добавками «Премикс» и другими биологически активными препаратами во всех кормоприготовительных отделениях должен быть механизирован.

6.21. Резервуары, арматура и трубопроводы пара, воды, гидросистем, линий подачк жидких компонентов должны исключать течи и конденсатообразование.

6.22. Поверхности трубопроводов пара и емкостей нагретых продуктов должны быть термоизолированы. '

6.23. Силосные траншеи (ямы), из которых выбирают или выбрана масса, должны иметь ограждения и предупреждающие знаки.

6.24. Подача жидких кормов к кормушкам должна осуществляться по трубопроводам, влажных корме* -пневмоспособом или транспортерами закрытого типа. При кормлении животных гранулированными или рассыпными комбикормами необходимо использовать шайбовые или другие кормораздатчики, исключающие пылевыделение.

6.25. В качестве подстилки при содержании животных могут использоваться чистые древесные опилки, стружка, сфагновый торф, лузга семян подсолнечника, измельченная солома и др. Запрещается использование мокрого и заплесневелого подстилочного материала.

6.26. Для механизации уборки навоза и подстилки следует применять решетчатые полы и систему гидроуборки, скребковые транспортеры и другие механизмы.

6.27. Ежедневную уборку помещений и оборудования с интенсивным пылевыделением необходимо проводить с помощью пылесосов или влажным способом. Запрещается использовать для уборки способы обметания или обдува сжатым воздухом.

6.28. К системе электроизгороди, при загонной пастьбе животных, не разрешается подключать источник питания, имеющий напряжение более 6 В.

6.29. Для снижения микробной загрязненности воздуха рабочей зоны производственных помещений следует использовать физические и химические методы обеззараживания воздуха, в частности, облучение бактерицидными лампами (типа БУВ) с экранами, предупреждающими прямое облучение, из расчета мощности УФО не менее 2-2,5 Вт/м3; аэрозольную обработку помещений препаратами йода (йодтриэтиленгликоль, йодиноколь, однохлористый йод); текущую и заключительную дезинфекцию.

6.30. Устройство и эксплуатация установок УФО в производственных помещениях должны соответствовать требованиям «Указаний к проектированию и эксплуатации установок УФО на промышленных предприятиях».

6.31. В период технологического перерыва между циклами содержания животных должна производиться санация (очистка и дезинфекция) производственных и вспомогательных" помещений, оборудования, вентиляции и др. Технологический процесс санации должен включать:

- тщательную механическую и гидроочистку всех внутренних поверхностей помещений, находящегося в них оборудования, аппаратуры, канализационных и вентиляционных каналов от загрязнений;

- профилактическую дезинфекцию помещений и оборудования;

- при необходимости дезинсекцию, дератизацию и др. мероприятия;

- очистку и дезинфекцию прилегающих подсобных помещений, кормовых бункеров, отстойников, дорог и территории.

Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации должно быть механизировано с использованием аэрозольных генераторов и установок (типа УДС, ДУК, ЛСД-2 и т.п.), машин с дезинфекционно-побелочными форсунками и т.д.

6.32. Текущий ремонт помещений и оборудования, системы вентиляции должен проводиться регулярно в каждый технологический перерыв.

6.33. По окончании производственного процесса стены и пол помещений, оборудование и инвентарь убойного цеха и утилизационного отделения должны подвергаться ежедневной очистке, гидроуборке и дезинфекции.

6.34. Все работы по проведению санации, дезинфекции, дератизации и т.д. должны проводиться специально выделенным и обученным для этих целей персоналом с обязательным использованием спецодежды и средств индивидуальной зашиты органов дыхания, кожи и глаз.

6.35. В качестве дезинфицирующих средств допускается использовать осветленный раствор хлорной извести (1%), гипохлорита кальция и других хлорсодержащих препаратов, кальцинированную соду (5%), лизол (3%) и другие препараты по согласованию с органами Госсаннадзора. Запрещается применение для дезинфекции рабочих помещений фенола и формальдегида.

6.36. Участки и помещения для хранения дезсредств должны быть оборудованы общеобменной механической вентиляцией, а рабочие места по приготовлению дезрастворов - местными вытяжными устройствами.

6.37. Режим труда животноводоь должен включать регламентированные перерывы на отдых, составляющие не менее 10% от общего времени смены, представляемые через 1,5-2 часа работы продолжительностью 10-15 минут каждый.

6.38. При организации технологического процесса и рабочего места женщин-работниц следует обеспечивать соблюдение предельных норм подъема тяжестей женщинами вручную в соответствии с Постановлением Минтруда РБ (приложение 3).

6.39. Применение на предприятиях промышленного животноводства комбикормов и кормодобавок (премиксов), химических и биологических веществ и материалов (в т.ч. препаратов и средств дезинфекции, дератизации, дезинсекции, дезодорации и т.д.), не прошедших государственную гигиеническую регистрацию и регламентацию, запрещается. Допускается по разовому разрешению Госветслужбы и согласованию с органами и учреждениями Госсаннадзора применение опытных партий новых веществ и материалов на ограниченный срок.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

7.1. Проектирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в животноводческих и вспомогательных помещениях должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения», ОНТП, настоящих правил и обеспечивать в комплексе с технологическими мероприятиями и объемно-планировочными решениями зданий требуемое качество состояния воздушной среды по параметрам микроклимата, пыли, микробного аэрозоля, химических веществ в помещениях содержания животных - согласно технологическим нормам (ОНТП), а во всех других основных и вспомогательных рабочих помещениях - согласно санитарным правилам и нормам.

7.2. Для поддержания нормируемых параметров микроклимата в животноводческих помещениях следует предусматривать автоматическое управление системами вентиляции и отопления. С учетом специфики микроклимата производственных и вспомогательных помещений и агрессивности воздушной среды вентиляционные агрегаты должны быть вынесены из производственных цехов и установлены в изолированных помещениях (венткзмеры, шахты). Для борьбы с запахами следует применять электрические или химические озонаторы, дезодоранты.

7.3. Отопление и вентиляцию бытовых и административных помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП "Административные и бытовые здания".

7.4. Основные производственные помещения должны быть оборудованы естественной вентиляцией и автоматически регулируемой механической приточно-вытяжной вентиляцией, а также местной вытяжной вентиляцией от источников выделения вредных веществ. Во вспомогательных помещениях следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию.

Для открывания и закрывания створок аэрационных шахт и фрамуг следует предусматривать легко управляемые приспособления.

7.5. В производственных помещениях централизованная система вентиляции должна обеспечивать подачу приточного воздуха в верхнюю зону и вытяжку из нижней и верхней зон, причем вытяжка из нижней зоны должна составлять не менее 50 % минимального воздухообмена. В теплый период года следует применять системы охлаждения подаваемого в помещения воздуха. Допускается рассредоточенная подача воздуха в рабочую зону в помещениях, где установлено крупногабаритное оборудование, или при размещении рабочих площадок на различных уровнях.

7.6. В помещениях с подпольной вытяжной вентиляцией из навозных каналов, операторских и пультов управления должно быть обеспечено избыточное давление по отношению к наружному воздуху и смежным помещениям. Производительность приточных систем должна быть на 10-15% выше расчетного воздухообмена

7.7. В помещениях отходов, моечной, приготовления и хранения аезсредств предусматривается только вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приточный воздух для этих помещений должен подаваться в смежные с ними помещения или коридор.

7.8. В рециркуляционных установках необходимо в обязательном порядке обеспечивать эффективную очистку и обеззараживание приточного воздуха.

7.9. Применение рециркуляционных установок в кормоцехах и кормокухнях, утилизационных отделениях не допускается.

7.10. Технологические процессы кормоприготовления должны осуществляться при наличии механической приточно-вытяжиой вентиляции помещений и местной вытяжной вентиляции от оборудования и транспортных средств.

7.11. При грануляции кормов печь должна быть оборудована камерой грануляции, находящейся под разрежением, а машины -грануляторы - иметь аспирируемые кожухи и местные отсосы.

7.12. Места загрузки сырья и компонентов кормов, а также места выгрузхи готовой продукции должны быть оборудованы местными отсосами, расположенными непосредственно у источников выделения вредных веществ.

7.13. Все локальные источники пыле-газо-паровыделения (дробильнр-размольное, дозировочное, смесительное и прочее оборудование кормоприготовления и кормораздачи, щетинощипальные машины, шпарильные чаны, установки утилизации отходов и т.д.) должны быть максимально герметизированы и оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

7.14. Воздух, удаляемый местной системой вытяжной вентиляции, должен перед выбросом в атмосферу подвергаться очистке. Пыль из бункеров пылеотделителей и фильтров должна собираться в закрытые емкости и обеззараживаться.

7.15. В производственных помещениях наружные ворота и входы следует оборудовать тамбурами или воздушно-тепловыми завесами, которые должны автоматически включаться при открывании ворот в переходный и холодный период года.

7.16. Тип и размещение отопительных приборов, воздуховодов и коммуникаций в производственных помещениях кормоприготовления и кормокухонь, содержания животных, характеризующихся пылевыделением, должны обеспечивать возможность легкой очистки (в т.ч. влажной) и дезинфекции их поверхностей.

7.17. В помещениях выращивания молодняка, создание необходимых по технологии температур должно быть организовано по принципу локального или зонного обогрева.

7.18. Объемно-планировочные решения зданий, конструкция вытяжных систем вентиляции, общий объем вредных выбросов должны обеспечивать предотвращение загрязнения мест воздухозабора в соответствии со СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Санитарными правилами проектирования промышленных предприятий» и «Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ в выбросах промпредприятий». На крупных животноводческих комплексах, где имеет место повышение концентраций вредных веществ в выбросах, следует предусматривать их очистку, обезвреживание и дезодорацию.

7.19. При проектировании отопления помещений для содержания скота должны использоваться отопительные установки, не вызывающие загрязнения воздуха продуктами сгорания топлива.

Уровни шума и вибрации -от работающего отопительно-вентиляционного оборудования не должны превышать уровней, установленных санитарными нормами и правилами.

7.21. Контроль за работой систем вентиляции и

кондиционирования воздуха, а также оценку их санитарно-гигиенической эффективности следует проводить в соответствии с требованиями «Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции производственных помещений».

Порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными и отопительными установками на животноводческих предприятиях должен быть установлен в соответствии со специальными, разработанными для этой цели инструкциями. Инструкции должны содержать указания о способах регулирования каждого агрегата или системы в зависимости от режима работы отделения в течение рабочего дня и в разное время года при различных метеорологических условиях. В инструкции указываются сроки очистки воздуховодов, вентиляторов, пылегазоочистительных устройств и т. п., а также сроки проведения планово-предупредительного ремонта.

7.22. На все существующие и вновь вводимые вентиляционные установки составляются по определенной форме паспорта, в которые заносятся все изменения в установках, а также результаты последующих технических и гигиенических испытаний.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

8.1. Естественное и искусственное освещение в производственных и вспомогательных помещениях должно соответствовать требованиям СНБ «Естественное и искусственное освещение», ОНТП, отраслевым нормам освещенности сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, требованиям настоящих правил.

8.2. В производственных помещениях необходимо максимально использовать естественное освещение. При невозможности обеспечить требуемые по СНБ «Естественное и искусственное освещение» значения КЕО, должна быть предусмотрена система комбинированного освещения.

Выбор источника света должен осуществляться с учетом характера зрительных работ, строительных решений цехе з и технико-экономических показателей осветительных установок.

8.3. На каждую систему освещения после светотехнического испытания должен быть составлен паспорт, инструкция по эксплуатации и заведен журнал с указанием графика периодичности чистки и смены ламп и графика ремонта.

8.4. Освещенность постоянных рабочих мест в зависимости от разряда выполняемых зрительных работ должна составлять:

- на пультах управления, 8 убойных цехах, участках искусственного осеменения, взвешивания, травмоопасного оборудования (сенорезки и др.) и т. п. - не менее 200 лк;

- в помещениях лабораторий, ветаптек и т. п. - 300 лк;

- в производственных и вспомогательных помещениях - 50-150 лк.

- в производственно-технологических помещениях - соответст~ венно требованиям ветеринарно-технологического процесса.

8.5. В помещениях операторских следует предусматривать светопроемы для естественного освещения.

8.6. Очистка светильников и светопроемов от загрязнения должна производиться систематически, в сроки, установленные требованиями СНБ «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН РБ № 9-94-98. Помещения должны быть оснащены специальными устройствами и приспособлениями, обеспечивающими очистку светильников и светопроемов удобными и безопасными способами, негодная осветительная аппаратура должна своевременно заменяться.

9. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

9.1. Проектирование систем водоснабжения и канализации, выбор источников водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей, организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также качество питьевой воды должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и норм, ОНТП и других нормативных документов. Ввод в эксплуатацию животноводческих предприятий без положительного заключения органов Госсаннадзора не допускается.

9.2. Выбор систем, способов и средств удаления, очистки, обеззараживания и утилизации жидкого навоза и навозосодержащих сточных вод должен производиться в соответствии с гигиеническими, ветеринарно-р.анитарными и технологическими требованиями в соответствии с существующими нормативными документами.

9.3. Канализование животноводческих предприятий следует проектировать по раздельной системе: производственно-бытовой, навозной и дождевой (ливневой). В отдельных случаях допускается комбинированное отведение и очистка упомянутых стоков. При необходимости очистки сточных вод животноводческих предприятий допускается совместная их очистка с бытовыми стоками предприятия.

9.4. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать механизированное и своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться не питьевая вода.

9.5. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор системы и способов очистки диктуются местными условиями и согласовываются с органами Госсаннадзора.

9.6. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая -в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодьях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого остатка.

9.7. При возникновении зоонозных инфекционных заболеваний навоз должен обеззараживаться физическим, химическим или биологическим методами. В каждом неблагополучном животноводческом хозяйстве должны быть предусмотрены технические средства для обеззараживания навоза и его фракций (жидкой и твердой), а также фугата, активного избыточного ила в соответствии с нормами технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза |€>НТП).

9.8. Обеззараживание навоза крупного рогатого скота, лошадей и свййей биологическим методом следует производить путем его длительного выдерживания - в течение 12 мес, ч^рок дегельминтизации полужидкого и жидкого навоза в открытых хранилищах биологическим способом должен составлять для отходов КРС и лошадей - 6 мес, свиноводческих предприятий - 12 мес, а полужидкого навоза КРС в подпольных навозохранилищах - 5 мес.

9.9. Твердую фракцию навоза свиноводческих хозяйств и комплексов крупного рогатого скота, подстилочный навоз, а также компост следует обеззараживать биотермичесхим способом на зодонепроницаемых площадках с твердым покрытием в специально устроенных буртах (высота - до 2 м, ширина - до 2,5 м, длина -произвольная, укрытие сверху по периметру слоем земли толщиной 15-20 см). Время выдерживания отходов в буртах при достижении температуры 60°С во всех частях компоста должно быть не менее 1 мес. в теплый период года и не менее 2 мес г в холодный период года. Навоз, инфицированный возбудителями особоопасных инфекций, следует обеззараживать в соответствии с действующими ветеринарными правилами.

9.10. Навоз и навозные стоки, отвечающие мелиоративным, агрономическим, ветеринарным, водоохранным и санитарке-гигиеническим требованиям согласно «Санитарным правилам устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения», должны использоваться на сельскохозяйственных полях в качестве удобрений. Ливневые и талые воды с вып'льных площадок и территории комплекса подлежат сбору, гарантированию, очистке и утилизации.

9.11. Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков.

9.12. Участки, предназначенные для внесения отходов, должны быть обвалованы вдоль открытых водостоков. Дренажный сток следует направлять в пруды-накопители или повторно использовать для орошения. Для полей орошения пригодны все виды почв кроме щебенистых, гравийных, а также сильно засоренных.

9.13. Распределение неинфицированной жидкой фракции навоза на полях орошения следует осуществлять поверхностными способами, мобильными средствами.

9.14. Системы обработки и транспортировки отходов на сельскохозяйственные поля должны включать обязательное использование специальных расходомерных устройств.

9.15. В проектах земледельческих полей орошения и полей удобрительного полива необходимо предусматривать инженерные сооружения по сбору поверхностного стока орошаемых участков. "При необходимости они оборудуются нагорными канавами по перехвату поверхностного стока с вышележащих по рельефу территорий.

9.16. Не допускается использование жидкого навоза и навозных стоков в качестве удобрения в тех случаях^ когда сельскохозяйственные угодья расположены:

а) в пределах округа санитарной охраны курортов;

б) на территории 1-го и 2-го поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственного водоснабжения и источников минеральных вод;

в) в радиусе 1 км от водозабора из поверхностного водоисточника;

г) в районе залегания незащищенных подземных вод, пригодных для питьевых целей.

9.17. Для оценки возможного загрязнения водных объектов при использовании навоза и навозных сточных вод необходимо при проектировании проводить прогнозные расчеты загрязнений.

9.18. Определение условий спуска очищенных сточных вод животноводческих комплексов в открытые водоемы проводится с расчетом на допустимую степень загрязнения их, при которой они могут быть спущены в данный водоем (при 95% обеспеченности стока) и определенном коэффициенте смещения: при условии сохранения качества воды в водоеме в пределах требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», в створе, расположенном на 1 км выше ближайшего пункта водопользования.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕСТИЦИДОВ

10.1. Обработка сельскохозяйственных животных осуществляется на открытых площадках или в специально выстроенных (приспособленных) закрытых помещениях, соответствующим СНиП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения». Помещения для обработки должны иметь влагонепроницаемый пол, приточно-вытяжную вентиляцию, рациональное освещение и канализацию.

10.2. Руководители животноводческих хозяйств обязаны согласовывать условия хранения, транспортировки и применения пестицидов с территориальными органами Госсаннадзора.

10.3. Препараты, применяемые для обработки животных, должны соответствовать перечню, утвержденному Главным Управлением ветеринарии Минсельхозпрода и согласованному с Главным государственным санитарным врачом РБ. На все используемые препараты должны разрабатываться инструкции по условиям применения, содержащие разделы по безопасности и гигиене труда. О предполагаемом использовании пестицидов извещаются территориальные органы Госсаннадзора и предприятия, перерабатывающие сырьевое молоко и мясо.

10.4. Работы по применению химических веществ и средств защиты сельскохозяйственных животных должны быть максимально механизированы. Из ручных опрыскивателей (гидропульт, автомакс) разрешается обрабатывать малочисленные группы животных и вспомогательные помещения. Систематические обработки болыг; контингентов животных должны производиться стационарны}» установками.

10.5. Площадки для дезакаризационного агрегата крупно): рогатого скота, душевых камер, канализационной системы и очистны сооружений; средства механизации, дезинсекционное оборудован» предназначенные для обработки животных с целью борьбы эктопаразитами, кровососущими, двукрылыми насекомыми (гнусом зоофильньтми мухами, оводами; площадки для обработки животные загоны с расколами и т.п. должны размещаться на ровном, с тверды; покрытием участке, имеющем высоту стояния грунтовых вод не выше 1, м, а также уклон до 6"С в сторону бетонированного резервуара для сбор обработанных жидкостей, для отвода поверхностных вод, и находиться подветренной стороны, на расстоянии не менее 1000 м от населенны пунктов, естественных и искусственных водоемов, пастбищ, угодий, 200 }. - от животноводческих помещений и не менее 2000 м - о рыбохозяйственных водоемов.

10.6. Хранение пестицидов, опрыскивающей аппаратуры I инвентаря на территории животноводческих комплексов, ферь допускается только в специально выстроенных либо приспособленньо складах, отвечающих санитарных требованиям и расположенных н; расстоянии не менее 200 м от животноводческих помещений. Запрещаете; пользоваться складом для совместного хранения пишевых продуктов фуража и размещения предметов хозяйственного назначения.

10.7,- Запрещается обработка сельскохозяйственных животных к помещений для их содержания стойкими пестицидами, выделяющимися с молоком и накапливающимися в жире, мясе, а также обладающими стойким неприятным запахом. Лактирующий скот следует обрабатывать после утренней дойки такими препаратами, которые практическим не накапливаются в организме, кратковременно выделяются с молоком и не оказывают отрицательного влияния на качество продуктов.

10.8. Опрыскивание помещений для содержания животных разрешается только после их вывода. Для предотвращения попадания пестицидов на кормушки и поилки необходимо их укрывать, а в случае попадания яа них пестицидов тщательно промыть с применением обеззараживающих веществ (кальцинированной соды). Доильный инвентарь н молочную посуду следует удалять в специально отведенные, хорошо герметизированные помещения.

10.9. Размещению животных в обработанных помещениях должно

предшествовать тщательное их проветривание в течение 2-3 ч и мытье полов с применение обеззараживающих веществ. Необходимо устанавливать очередность в обработке помещений, входящих в состав животноводческих комплексов, ферм.

10.10. Ответственными за проведение обработок в животноводческих хозяйствах должна обеспечиваться регулярная регистрация сведений об обработках животных и помещений для их содержания в специальных пронумерованных журналах, с указанием наименования пестицида, даты проведения обработки, расхода препарата.

10.11. Обязательным при работе с пестицидами является ношение спецодежды (комбинезон, шлем, фартук, рукавицы) и спецобуви (сапоги резиновые), использование средств индивидуальной защиты (очки, респираторы и др.), с обеспечением условий по соблюдению правил личной гигиены, приему пищи, питья, а также хранению спецодежды, средств индивидуальной зашиты и их обеззараживанию и стирке.

10.12. За каждым работником, занятым применение химических и биологических средств защиты сельскохозяйственных животных от вредителей и возбудителей болезней, должна быть закреплена спецодежда в соответствии с действующими ведомственными нормативами..

10.13. Руководители животноводческих хозяйств несут ответственность за доброкачественность и безопасность для населения продукции, получаемой в хозяйстве, применяющем пестициды. Ветеринарная служба должна обеспечить контроль сертификатов с указанием в них названия препарата, дозы и способа обработки животных и помещений для их содержания.

11. САНИТАРИЮ - ВЕТЕРИНАРНЫЙ РЕЖИМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

11.1. Планировка сети внутрихозяйственных проездов должна исключать возможность пересечения дорог, по которым производится вывоз навоза с территории фермы, трупов животных, отходов забоя и других инфицированных материалов, с дорогами, по которым производится подвоз кормов, здоровых животных, вывоз молока.

11.2. Для эффективной борьбы с грызунами помимо плановых дератизационных мероприятий следует проводить регулярную рекультивацию земель (выравнивание рельефа, засыпка траншей, котлованов), уничтожение сорной растительности, уборку территории, своевременный ремонт помещений, правильное хранение кормов, устройство специального цоколя по периметру ограды фермы.

11.3. Все входы и выходы из санпропускника и животноводческих помещений должны быть оборудованы кюветами с дезковриками для обеззараживания обуви персонала, регулярно заполняемые дезрастворами.

11.4. Периодически (не реже 1 раза в неделю) все помещения санитарного блока должны подвергаться механической очистке с последующей дезактивацией 0,5-1% - ным раствором хлорсодержащих препаратов.

11.5. На животноводческих предприятиях должен быть оборудован убойно-санитарный пункт (площадка) в соответствии с требованиями санитарных норм технологического проектирования. Забой скота непосредственно в животноводческих помещениях не допускается.

11.6. Убойно-санитарный пункт должен быть размещен на расстоянии не менее 300м от зон содержания животных. Территория убойно-санитарного пункта должна быть благоустроена, ограждена забором и разделена на "чистую" и "грязную" половины. В состав убойно-санитарного пункта должны входить отделения убоя скота, вскрывочный пункт, холодильная камера, подсобные помещения. Во все помещения должна быть подведена холодная и горячая вода. Канализационные стоки от убойно-санитарного пункта должны собираться в специальный приемник и затем дезинфицироваться хлорсодержащими препаратами перед спуском в канализацию. На участке убоя должна быть оборудована водонепроницаемая емкость для сбора конфискатов забоя.

11.7. Мясо животных, подвергнутых вынужденному убою, подлежит предварительной проверке с последующим проведением бактериологического и химического исследований. Выпуск такого мяса к других продуктов убоя в сыром виде и реализация его внутри хозяйства запрещается.

11.8. На всех животноводческих предприятиях при отсутствии в зоне их расположения заводов по производству мясокостной муки для утилизации трупов животных и отходов производства должны оборудоваться биотермические ямы либо утилизационные отделения. Утилизационные отделения должны быть расположены в изолированном помещении, смежном с убойным пунктом, и иметь отдельный вход. Территория вокруг утилизационного отделения должна быть заасфальтирована, ограждена и разделена на "чистую'" и "грязную" половины. Готовый кормовой продукт утилизационного отделения допускается использовать а кормовом рационе животных того же предприятия.

11.9. По окончании производственного процесса стены, пол, оборудование, инвентарь утилизационного отделения необходимо очищать и дезинфицировать 2-3%-ным раствором едкой щелочи или хлорсодержащих препаратов.

11.10. Лабораторией территориального учреждения санэпидслужбы должен осуществляться выборочный контроль качества продукции животноводческих предприятий (молоко, мясо) на соответствие требованиям ГОСТ.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

12.1. Обеспечение работающих животноводческих комплексов и ферм индивидуальными средствами защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты глаз, рук и органов дыхания) должно осуществляться в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

12.2. Обеззараживание, стирка и замена комплектов спецодежды должны осуществляться централизованно. Сбор и доставка загрязненной спецодежды для обеззараживания и стирки должны производиться в закрытой таре. Категорически запрещается стирка спецодежды на дому. В случае отсутствия централизованной прачечной на предприятии необходимо выделить специальное помещение для стирки и сушки спецодежды.

12.3. Обеспыливание и обезвреживание (дезинфекция и сушка спецодежды, спецобуви и других СИЗ должны проводиться ежедневно.

12.4. При выполнении технологических операций, связанных с пылеобразованием, работающие должны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания - респираторы типа ШБ-1 "Лепесток" и т.п., со сроком их использования н. более одной смены.

12.5. Работникам ветеринарной службы и животноводам, проводящим вакцинацию поголовья живой или ослабленной вакциной, необходимо пользоваться резиновыми перчатками, спецодеждой с длинными рукавами и марлевыми повязками во избежании аллергизации организма биологическими активными веществами через кожные покровы и органы дыхания.

12.6. Операции, связанные с добавлением в комбикорма ветеринарных препаратов, антибактериальных веществ, пищевых добавок (сухое молоко, сахар), угля, торфа, следует проводить в перчатках и средствах защиты органов дыхания и глаз. После операции надо тщательно вымыть руки по локоть с мылом и смазать жирным кремом или специальной пастой. .

12.7. С целью защиты кожных покровов животноводов необходимо обеспечивать защитными кремами и пастами с добавлением витаминов Л и Е.. Рабочих, подвергающихся частому или постоянному воздействию воды и химических веществ, следует обеспечивать защитными гидрофобными (силиконовыми) кремами.

12.8. Все рабочие животноводческих предприятий должны пользоваться душем после каждой смены. Мытье рук водой с мылом обязательно перед приемами пищи, курением. В основных производственных помещениях запрещается принимать пищу, курить. Для этих целей должны быть выделены специальные места или помещения.

12.9. При мытье в душе для профилактики грибковых заболеваний работающие должны обеспечиваться индивидуальной открытой обувью, которая должна регулярно дезинфицироваться.

12.10. Все работающие должны проходить систематический инструктаж по вопросам соблюдения правил работы и техники безопасности, мер личной гигиены и индивидуальной профилактики, быть обучены правилам использования СИЗ.

13. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО - БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

13.1. Санитарно-бытовое обеспечение на предприятиях животноводства должно осуществляться в соответствии с требованиями «Санитарных правил и норм содержания и эксплуатации производственных предприятий», СНиП «Административные и бытовые здания», СНиП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения».

13.2. Состав санитарно-бытовых помещений определяется, исходя из группы производственных процессов по их санитарной характеристике (приложение 4).

13.3. В состав вспомогательных зданий и сооружений животноводческих предприятий должны входить:

- санитарные пропускники (по действующим типовым проектам), состоящие из санблока и дезблока (дезбарьера) для обработки транспорта. Санитарные пропускники должны быть блокированы с ословными производственными зданиями либо соединены с ними утепленными переходами (галереями).

Основной состав помещений санблока должен быть следующим:

- гардеробные для хранения уличной, домашней и специальной одежды, душевые, туалеты, комнаты (кабины) личной гигиены женщин, помещения для стирки, глаженья, дезинфекции специальной одежды, кладовые для хранения чистой и грязной спецодежды, а также помещение для приема пищи и отдыха, комната специалистов;

- санитарно-бытовые помещения при кормоцехах, убойных цехах, в цехах по переработке и обеззараживанию навоза, ремонтно-механических мастерских, котельной в соответствии со СНиП «Административные и бытовые здания»;

- помещения для обслуживающего персонала с умывальником и санузлом в зданиях для содержания животных и доильно-молочных блоках (отапливаемое);

- столовая-раздаточная (буфет); а при количестве работающих до 30 человек - комната приема пищи в соответствии с действующими санитарными нормами.

13.4. Для работающих в условиях отгонного животноводства на выгульных площадках, пастбищах, в местах лагерного содержания животных при отсутствии специального оборудования зданий должны предусматриваться передвижные санитарно бытовые помещения контейнерного типа.

13.5. Для работающих в кормоприготовительных цехах и на других участках, где имеют место пылевыделения, следует предусматривать помещений и устройства для обеспыливания специальной одежды и респираторные.

13.6. Для работающих в убойно-перерабатывающих цехах, утилизационных отделениях и на очистных сооружениях, а также осуществляющих ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфехция, уборка и мойка помещений и т.д.) следует предусматривать помещения и устройства для сушки спецодежды и спецобуви.

13.7. Помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды должны быть обособленными и располагаться смежно с гардеробными для хранения рабочей одежды. При содержании влаги в спецодежде одного рабочего более 0,5 кг сушка ее должны быть в специальных помещениях.

При меньшем содержании влаги сушка допускается в закрытых шкафах для рабочей одежды, оборудованных механической вытяжкой из расчета 25м7ч.

13.8. Спецодежда производственного персонала животноводческих предприятий должна повергаться обеззараживанию или стирке с применением дезинфицирующих растворов по установленному в хозяйстве графику, но не реже 1 раза в три дня для работников санитарной бойни и очистных сооружений, работников, непосредственно соприкасающихся с молоком и мясопродуктами; 1 раз в шесть дней - для остальных работников.

13.9. Сбор и доставка загрязненной спецодежды для обеззараживания и стирки должны осуществляться в закрытой таре.

13.10. В санпропускниках, помещениях для отдыха и приема пищи необходимо оборудование устройств для питьевого водоснабжения, установка бачков с хлорамином, обеспечение салфетками разового пользования или сушилками для рук.

13.11. Столовые, комнаты приема пищи должны соответствовать санитарным требованиям для предприятий общественного питания.

13.12. Обеспечение горячей водой санитарно-бытовых помещений и комнаты гигиены женщины должны осуществляться в соответствии с графиком работы и СНиП «Горячее водоснабжение».

13.13. Комнаты гигиены женщины должны быть оснащены соответствующим санитарно-техническим оборудованием, обеспечены средствами для личной гигиены женщины и содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

13.14. При здравпунктах должны быть оборудованы ингалятории.

13.15. Периодически (не реже 1 раза в неделю) все вспомогшеаьные и санитарно-бытовые помещения должны подвергаться уборке с дезактивацией 0,5-1%-ным раствором хлорсодержащих препарата.

14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ

14.1. Предприятия животноводства относятся к аллергоопасным производствам, поэтому все вновь поступающие рабочие, служащие и инженерно-технические работники должны пройти медицинское ©щидетедьетвованяе с определением аллергологического статуса согласно методическим указаниям «Критерии профессионального отбора лиц, поступающих на аллергоопасные работы», а затем проходить периодические медосмотры 1 раз в год в соответствии с порядком, установленным Приказом № 10 Минздрава Республики Беларусь.

14.2. В медицинских осмотрах должны принимать участие терапевт, гинеколог, дерматовенеролог и отоларинголог, с обращением особого внимания на аллергологический анамнез, состояние кожных покровов и слизистых оболочек, органов дыхания и специфических функций женского организма, с выполнением всех обязательных лабораторных и инструментальных исследований.

14.3. При наличии рецидивов аллергических проявлений, стойких патологических изменений со стороны кожи, бронхо-легочного аппарата, гениталий и др. органов и систем необходимо проведение комплексного клинико-лабораторного обследования в условиях стационара с решением вопросов лечения, экспертизы трудоспособности, трудоустройства вне контакта с вредностями, реабилитации. При диспансерном наблюдении следует руководствоваться методическими рекомендациями «Медицинская профилактика иммунопатологии у работающих в птице-животноводческих и перерабатывающих животное сырье производствах».

14.4. Рабочие убойного цеха, работники комплексов и ферм по производству молока и мясопродуктов,) непосредственно сэязанные с получением и обработкой молока и продуктов, относятся к декретированным контингентом и подлежат дополнительным медицинским осмотрам при поступлении на работу и в процессе работы в соответствии с инструкцией по проведению обязательных профилактических медицинских осмотров лиц, поступающих на работу и работающих на пищевых предприятиях, на сооружениях по водоснабжению, в детских учреждениях. •

14.5. Женщин-работниц (операторы машинного доения, дояр^, операторы животноводческих, свиноводческих, коневодческих и т.п. комплексов и механизированных ферм, животноводы, в т. ч. по уходу за рабочими животными, свиноводы, коневоды, операторы_и рабочие цехов и отделений по изготовлению и приготовлению кормов, операторы по ветеринарной и санитарной обработке животных, врачи, препараторы и санитары ветеринарные, операторы по искусственному осеменению животных, специалисты и лаборанты биологических, контрольно-ветеринарных и токсико-микробиологических лабораторий, рабочие санитарных боен, утилизационных отделений и очистных сооружений) необходимо со дня установления беременности переводить на работы без физического напряжения и воздействия вредных производственных факторов согласно «Рекомендациям по трудоустройству беременных женщин на предприятиях, в организациях и учреждениях системы Министерства сельского хозяйства СССР, а также в колхозах».

15. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ

15.1. При контроле и оценке факторов производственной среды необходимо соблюдать требования нормативных документов и методических указаний Минздрава, использовать метрологически аттестованные методики и средства измерений.

15.2. Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны и атмосферы промплощадок, газовоздушных выбросов, сточных вод осуществляют ведомственные лаборатории или другие аттестованные Госстандартом специализированные лаборатории.

Перечень вредных веществ, подлежащих определению в воздухе рабочей зоны, приведен в приложении 5. Периодичность и частота контроля, места и точки отбора проб согласуются с территориальными органами Госсаннадзора.

153. Определение микробного аэрозоля, а также интегрального показателя санитарного благополучия воздуха производственных помещений животноводческих предприятий - белкового аэрозоля -целесообразно проводить согласно методическим рекомендациям «Совершенствование санитарного надзора за состоянием воздуха рабочей зоны на предприятиях птицеводства и животноводства».

15.4. Контроль и параметры микроклимата должны соответствовать требованиям «Санитарных норм микроклимата производственных помещений».

15.5. Уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука, а также уровни вибрации на рабочих местах контролируются не реже 1 раза в год, а также после реконструкции или замены оборудования, и должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм допустимых уровней шума и вибрации на рабочих местах (СанПиНы РБ № 9-86-98 и № 9-89-98).

15.6. Контроль эффективности действующих осветительных установок должен проводиться не реже 1 раза в год, а также после ввода новых и реконструированных осветительных установок. Сведения об измерениях освещенности, чистке светильников, замене ламп, а также обизменениях, внесенных в осветительную систему, следует заносить в журналы - паспорта осветительных установок.

15.7. В регионах с неблагоприятной радиационной обстановкой ведомственные специализированные лаборатории проводят дозиметрический контроль воздушной среды, сырья, готовых кормов, оборудования, транспорта, спецодежды, территории на соответствие требованиям «Временных санитарных правил при выполнении работ в животноводстве, растениеводстве, по эксплуатации и ремонту сельхозтехники на загрязненных радионуклидами территориях» и «Норм радиационной безопасности».

15.8. Контроль за содержанием остаточных количеств пестицидов в кормах или их отдельных компонентах, проводится по графику лабораториями территориальных учреждений ГосСаннадзора, а также ведомственными лабораториями по утвержденным методикам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Совместное письмо Министерства здравоохранения СССР № 128-9/582 от

12.05.75 г. и Госстроя СССР № НК-2232-1 от 15.05.75 г. "Об определении

размеров санитарно-защитных зон для крупных животноводческих и

птицеводческих предприятий (комплексов)"

Впредь до разработки и утверждения нормативных размеров санитарно-защитных зон для крупных животноводческих и птицеводческих предприятий (комплексов) допускается принимать следующие размеры:

- предприятия по выращиванию и откорму свиней на 12-24 тыс. голов -1500 м

- предприятия по выращиванию и откорму свиней на 54 тыс. голов -2000 м

- предприятия по выращиванию и откорму молодняка, по выращиванию нетелей крупного рогатого скота на 5 тыс. голов и более -1000 м

- предприятия по выращиванию и откорму молодняка, по выращиванию нетелей крупного рогатого скота на 1 и 5 тыс. голов - 500 м

- предприятия по производству молока на 800 и до 1200 голов крупного рогатого скота и предприятия по производству говядины на 600-1200 голов крупного рогатого скота - 300 м

- овцеводческие предприятия и фермы - 300 м

- предприятия по производству молока на 1200 и 2000 голов крупного рогатого скота и предприятия по производству говядины на 1200 и 2000 голов крупного рогатого скота - 500 м

Примечания:

1. При установлении размеров санитарно-защитной зоны для крупных животноводческих и птицеводческих предприятий (комплексов) следует учитывать, что земля под санитарно-защитную зону и полосу разрыва между животноводческим и птицеводческим зданиями и очистными сооружениями из землепользования не изымается.

2. Размеры СЗЗ для маломощных животноводческих объектов (50-300 голов) согласуются с территориальными органами Госсаннадзора.

Приложение 2

Размеры санитарных разрывов от очистных сооружений и навозохранилищ до животноводческих помещений и жилой.застройки

| Сооружение Сооружения обработки жидкого навоза на фермах и комплексах по выращиванию и откорму: а) свиноводческие менее 12 тыс. свиней в год | Минимальные расстояния, м |
| --- | --- |
|  | от животноводч_ еских помещений 60 | от жилой застройки 500 |
| от 12 до 54 тыс. свиней в год | 60 | 1500 |
| от 54 тыс. в год и более | 60 | 2000 |
| б) крупного рогатого скота: менее 1200 коров | 60 | 300 |
| 1200 и до 6000 скотомест для молодняка | 60 | 500 |
| 6000 скотомест молодняка и более | 60 | 1000 |
| Открытые хранилища (накопители): жидкого навоза для ферм и комплексов: - всех размеров и направлений (кроме 54 в более тыс. свиней в год) | 60 | 500 |
| - 54 и более тыс. свиней в год | 60 | 2000 |
| биологически обработанной жидкой фракции навоза | 60 | 500 |
| Площадки для карантинирования подстилочного навоза, компоста и твердой фракции | 15 | 300 |

Приложение 3

Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную (согласно Постановлению Минтруда РБ № 111)

| Характер работы | Предельно |
| --- | --- |
|  | допустимая масса |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | груза 10 кг |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 7кг |
| Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: - с рабочей поверхности | до 350 кг |
| - с пола | до 175 кг |

Примечания:

1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

3. Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 м., высота подъема груза с пола ограничивается 1 м., а с рабочей поверхности (стол и др.) - 0,5 м.

Приложение 4

Отнесение работающих животноводческих предприятий к группам производственных процессов (согласно СНиП 2.09.04 - 87)

|  |  | Группа |
| --- | --- | --- |
| № | Производственные операции и профессиональные | производств |
| п/п | группы | енных процессов |
| 1. | Лица, имеющие производственный контакт с инфицирующими материалами (операторы по> обслуживанию животных и птицы, работники карантинных пунктов, ветизоляторов, санитарной бойни, цехов по переработке, обезвреживанию и утилизации навоза) | Шб |
| 2. | Лица, осуществляющие ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, применение био- и лекарственных препаратов и т.д.) | Шб |
| 3. | Операторы машинного доения | 16 |
| 4. | Операторы кормоприготовительных цехов и кормохранилищ | 16 |
| 5. | Рабочие ремонтно-механических мастерских | Ьг |
| 6. | Остальные работающие на территории предприятия | 16 |

Примечание: При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальных следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.

Приложение 5

Характеристика основных вредных веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны на животноводческих предприятиях

| Наименование вредного вещества | Класс | ПДКв возд. раб. зоны, мг/м3 | Общий характер преимущественного вредного действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аммиак | IV | 20,0 | Раздражающее кожу и слизистые оболочки • |
| Оксид углерода | IV | 20,0 | Гематотокси-ческое, нарушение тканевого дыхания |
| Сероводород | II | 10,0 | Раздражающее, нарушение тканевого дыхания |
| Пыль органическая: а) с примесью диоксида кремния менее 2% | IV | 6,0 | Фиброгеняое, аллергенное |
| б) с примесью диоксида кремния менее 2-10% | IV | 4,0 |  |
| в) с примесью диоксида кремния более 10% | IV | 2,0 |  |
| Микробный аэрозоль при наличии в составе аэрозоля от общего количества микроорганизмов: | IV | 50000 кл/м3 | Аллергенное, инфицирующее |
| - сальмонелл не более 0,1% - кишечной палочки и |  | 50 кл/м3 |  |
| гемолитических штаммов не более 0,02% | ■ | 10 кл/м3 |  |
| - грибов не более 20% |  | 10000 кл/м3 |  |

Продолжение прил. 5

| [ 1 1 | !- 2 ¦ | 1 3 ¦ | I 4 ¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| - грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов |  | 4 кл/м3 . |  |
| Хлор (хлорсо держащие дезинфектанты)- | II | 1,0 | Остронаправлен ное токсическое, раздражающее кожу и слизистые оболочки |
| Кальция гидроокись (известь гашеная) | III | 2,0 | Раздражающее кожу и слизистые оболочки |
| Сода кальцинированная | III' | 2,0 | Раздражающее кожу и слизистые оболочки |
| Кормовые препараты микробиологического синтеза, ветеринарные медицинские, лечебно- профилактические медикаменты и препараты - | Сог. регл; рабо*; | пасно СанП шентирова! [ей зоны вр( | иН «Перечень яных в воздухе ;дных веществ» |