# Министерство здравоохранения Республики Беларусь

## Республиканские санитарные нормы,

## правила и гигиенические нормативы

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Минск – 2009

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

25 августа 2009 № 95

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» (далее – Санитарные правила) устанавливают санитарно-гигиенические требования к размещению, оборудованию, содержанию жилых домов и прилегающей к ним территории.

- Требования настоящих Санитарных правил распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые многоквартирные жилые дома, за исключением индивидуальных жилых домов.

- Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

4.	За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РАЗМЕЩЕНИЮ И ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА

5.	Жилые дома по своему техническому состоянию, составу, площади, расположению и оборудованию должны:

обеспечивать благоприятные условия для здоровья проживающих;

соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

6.	При проектировании жилых домов должны соблюдаться следующие требования:

учитываться степень радоноопасности и возможность техногенного радиоактивного загрязнения на участке застройки;

должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие доступ и условия проживания инвалидов-колясочников (в случае, если это предусмотрено заданием на проектирование);

запрещается предусматривать рыбные и овощные магазины, а также общественные туалеты.

7.	В жилых домах запрещается размещать:

предприятия общественного питания с количеством посадочных мест более 50;

пункты приема стеклотары;

магазины общей торговой площадью более 1000 м2;

магазины по продаже товаров бытовой химии;

мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви общей площадью свыше 100 м2;

бани, сауны (за исключением саун с инфракрасным излучением и криосаун);

прачечные и химчистки (за исключением приемных пунктов и прачечных самообслуживания);

автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2;

отделения связи общей площадью более 700 м2;

специализированные организации по вопросам похоронного дела;

дискотеки;

физкультурно-оздоровительные помещения общей площадью более 150 м2;

организации здравоохранения противотуберкулезного, кожно-венерологического, онкологического, психоневрологического, травматологического, рентгенологического профиля;

ветеринарные лечебницы, станции, пункты и амбулатории;

объекты производственного и культурно-массового назначения, торговли, спортивные сооружения, предприятия бытового обслуживания, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений концентраций вредных веществ, уровней физических факторов, превышающих гигиенические нормативы либо оказывают негативное влияние на микроклимат жилых помещений.

8.	Размещение жилых помещений жилого дома над, под и смежно с инженерным оборудованием, являющимся источником повышенных уровней вредных физических факторов, не допускается.

9.	Территория, прилегающая к жилому дому, должна:

быть благоустроена, озеленена и оборудована инженерно-техническими устройствами для удаления ливневых вод;

содержаться в чистоте;

иметь освещение.

При входе в жилые дома должны быть установлены урны для мусора, скамейки, решетки для очистки обуви.

Для проездов и пешеходных дорожек, расположенных на территории, прилегающей к жилому дому, должно быть предусмотрено твердое покрытие.

10.	На территории, прилегающей к жилому дому (группе жилых домов):

должны быть оборудованы детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, хозяйственно-бытовой деятельности, установлены скамейки для отдыха;

ежегодно должна проводиться обрезка, пересадка (при необходимости) деревьев и кустарников.

11.	При проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте эксплуатируемых жилых домов должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей к ним территории.

12.	Ввод в эксплуатацию жилых домов, законченных строительством, реконструированных, после проведенного капитального ремонта, отдельных инженерных сетей жилых домов должен осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

При вводе в эксплуатацию законченных строительством жилых домов или отдельном поэтапном вводе инженерных сетей жилых домов должны дополнительно учитываться:

результаты проведения инструментальных и лабораторных исследований, в том числе качества питьевой воды;

физических факторов (при наличии их источников внутри жилого дома), гамма-излучений.

ГЛАВА 3

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОСВЕЩЕНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ

13.	Размещение, устройство и проектирование систем отопления, канализации, централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, оборудование вентиляции в жилых домах должны соответствовать требованиям ТНПА.

14.	Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха в помещениях жилых домов в течение всего отопительного периода.

15. Допустимые параметры микроклимата в жилых помещениях жилого дома в отопительный период должны соответствовать следующим требованиям:

температура воздуха – +18 –+24°С;

относительная влажность – не более 60 %;

скорость движения воздуха – не более 0,3 м/сек.

- Допустимые параметры микроклимата в отопительный период, указанные в пункте 15 настоящих Санитарных правил, не распространяются на жилые дома, оборудованные автономной системой отопления.

- Система отопления и вентиляции должны обеспечивать гигиенические нормативы качества воздуха, уровней шума и вибрации в жилых помещениях жилого дома, установленные требованиями ТНПА.

- Система вентиляции в жилом доме:

должна содержаться в исправном и чистом состоянии;

должен быть обеспечен свободный доступ к решеткам вентиляции.

Закрывать (заклеивать) решетки вентиляции в помещениях жилых домов запрещается.

- Все жилые помещения, кухни, общие коридоры в жилых домах коридорного типа, лестничные клетки, за исключением кухонь-ниш в однокомнатных квартирах, должны иметь естественное освещение.

- Достаточность естественного освещения для вновь строящихся и реконструируемых жилых домов должна соответствовать величине коэффициента естественной освещенности в соответствии с требованиями ТНПА и настоящих Санитарных правил.

- В жилых домах коэффициент естественной освещенности должен составлять:

в жилых помещениях, кухнях – не менее 0,5%;

на лестничных клетках – не менее 0,1%;

световой коэффициент должен составлять:

в жилых помещениях, кухнях – от 1:5,5 до 1:8;

в коридорах – 1:16;

на лестничных клетках – 1:8;

на мансардных этажах при устройстве наклонных окон – 1:10.

При устройстве остеклений лоджий и балконов коэффициент естественной освещенности жилых помещений в жилых домах, к которым они примыкают, не определяется.

- Продолжительность непрерывной в течение дня инсоляции жилых помещений в жилом доме должна определяться в соответствии с требованиями ТНПА.

- Искусственное освещение жилого помещения должно соответствовать требования ТНПА.

ГЛАВА 4

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПОМЕЩЕНИЯМ ЖИЛЫХ ДОМОВ

- Жилые помещения жилых домов должны соответствовать следующим требованиям:

высота от пола до потолка должна составлять не менее 2,5 м;

концентрация вредных веществ и примесей не должна превышать нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе жилых помещений жилого дома согласно приложению к настоящим Санитарным нормам;

уровни шума, инфразвука, вибрации, ионизирующих излучений и электромагнитных полей от внутренних и внешних источников не должны превышать значений, установленных требованиями ТНПА.

Для внутренней отделки ванной, туалета должны использоваться влагостойкие материалы.

- Помещения общего пользования жилых домов должны иметь:

плотно пригнанные притворы;

двери с упругими уплотняющими прокладками либо самозакрывающимися устройствами (доводчиками).

Влажная уборка помещений общего пользования жилых домов должна проводиться не реже 1 раза в 7 дней, сухая уборка – ежедневно.

- Жилые помещения, помещения общего пользования, в том числе подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, крыши, а также пристроенные объекты и оборудование, лестничные клетки, коридоры, лифты и лифтовые холлы, помещения мусоропроводов (мусороприемные камеры) жилых домов и его элементы должны содержаться в чистоте.

Содержание мусора на полу помещения мусоропровода (мусороприемной камеры) жилых домов запрещено.

- Для внутренней отделки помещений жилых домов должны использоваться материалы, соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь.

- Подвальные помещения и технические подполья жилых домов должны быть непроницаемы для животных и грызунов.

- Аварии (протечки, затопления, засоры) на канализационных, водопроводных сетях и сетях отопления в жилых домах должны устраняться в срок не более одних суток с момента совершения аварии.

- В ходе ликвидации последствий аварий в течение суток вода из подвального помещения жилого дома должна быть удалена, подвальное помещение должно быть продезинфицировано и проветрено.

- В подвальных помещениях и технических этажах жилых домов содержание воды, мусора и нечистот не допускается.

- Ежегодно до начала отопительного сезона все помещения общего пользования, оконные проемы жилых домов должны быть отремонтированы.

- Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, обязана периодически проверять санитарно-техническое состояние конструкций и элементов жилых домов и своевременно устранять выявленные неисправности.

Приложение

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов»

ПЕРЕЧЕНЬ

предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ

в воздухе жилых помещений жилого дома

| № п/п | Наименование вещества | Предельно-допустимая концентрация мкг/м3 | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Азота диоксид | 250,0 | 100,0 | 2 |
| 2. | Азота оксид | 400,0 | 240,0 | 3 |
| 3. | Аммиак | 200,0 | - | 4 |
| 4. | Бензол | 100,0 | 40,0 | 2 |
| 5. | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 100,0 | - | 4 |
| 6. | Твердые частицы суммарно | 300 | 150 | 3 |
| 7. | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 200,0 | 100,0 | 3 |
| 8. | Нитробензол | 8,0 | - | 2 |
| 9. | Озон | 160,0 – 1 час | 120,0 – 8 час |  |
| 10. | Ртуть | 0,6 | 0,3 | 1 |
| 11. | Сажа (углерод черный) | 150,0 | 50,0 | 3 |
| 12. | Сероводород | 8,0 | - | 2 |
| 13. | Сероуглерод | 30,0 | 15,0 | 2 |
| 14. | Толуол (метилбензол) | 600,0 | 300,0 | 3 |
| 15. | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 16. | Фенол (гидроксибензол) | 10,0 | 7,0 | 2 |
| 17. | Формальдегид (метаналь) | 30,0 | 12,0 | 2 |
| 18. | Хлор | 100,0 | 30,0 | 2 |
| 19. | Стирол | 40 | 8 | 2 |

Примечание. При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ, обладающих эффектом суммации, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где:  - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

- предельно допустимые концентрации тех же веществ.

Эффектом суммации обладают следующие вещества:

аммиак, сероводород;

аммиак, сероводород, формальдегид;

аммиак, формальдегид;

азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид;

азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид;

азота диоксид, серы диоксид;

азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол;

ацетальдегид, винилацетат;

ацетон, акролеин, фталевый ангидрид;

ацетон, фенол;

ацетон, ацетофенон;

ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол;

ацетон, трикрезол;

ацетофенон, фенол;

бензол и ацетофенон;

озон, двуокись азота и формальдегид;

свинца оксид, серы диоксид;

сероводород и динил;

сероводород, формальдегид;

сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид;

серы диоксид, углерода оксид, фенол;

серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота;

углерода оксид и пыль цементного производства;

уксусная кислота, фенол, этилацетат;

циклогексан и бензол;

этилен, пропилен, бутилен и амилен.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Санитарные правила разработаны:

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Гринь В.В., Гиндюк Н.Т., Миланович И.В., Карпук Л.И.);

2.	Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.08.2009 г. № 95.

3.	Введены взамен Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» № 2.1.2.12-11-2006, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 1 августа 2006 г. № 92.