Лабораторная работа №4

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Приборы для измерения и регистрации влажности воздуха

Инструментами для измерения влажности воздуха на станции служат:

- станционный психрометр Августа;

- волосной метеорологический гигрометр – предназначен для измерения относительной влажности воздуха в наземных условиях;

- плёночный метеорологический гигрометр – для измерения относительной влажности воздуха в наземных условиях (приёмная часть – гигроскопическая органическая плёнка);

- аспирационный (вентиляционный) психрометр Ассмана – для определения влажности и температуры воздуха в помещении и на открытом воздухе, в станционных и полевых условиях;

Для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях используются следующие самописцы:

- волосной метеорологический гигрограф;

- плёночный метеорологический гигрограф.

Аспирационный психрометр очень удобен для измерения влажности воздуха в полевых условиях. По принципу действия он аналогичен станционному.

Аспирационный психрометр (рис. 1) состоит из двух одинаковых психрометрических термометров 1 и 2 с резервуарами цилиндрической формы.

Термометры закреплены в оправе, состоящей из трубки 3, раздваивающейся книзу на две трубочки 5, 6, планок 4 и аспиратора 7. В трубочках 5, 6 имеются еще внутренние трубки 11, 12, в которых помещаются резервуары термометров. Двойные трубки защищают резервуары от нагревания солнечными лучами. Чтобы тепло от корпуса не передавалось к резервуарам, трубки изолируются от него пластмассовыми кольцами 9, 10. Важной частью аспиратора является пружина, которую заводят ключом 8. В результате работы аспиратора вокруг резервуаров термометров создается постоянный ток воздуха со скоростью 2 м/с. Поэтому показания прибора не зависят от скорости ветра.

Рис.1. Аспирационный психрометр.

Для лучшего отражения солнечных лучей металлические части прибора никелированы.

Психрометр подвешивают за железный крюк-подвес 13, который может быть ввинчен в деревянный столб на требуемую высоту.

Для смачивания батиста пользуются резиновой грушей 14 со стеклянной пипеткой 15 и зажимом 16.

Волосной гигрометр применяется для определения относительной влажности воздуха при температуре воздуха ниже –10°С. Он является основным прибором для наблюдений за влажностью воздуха при отрицательных температурах. Приемной частью гигрометра (рис. 2) служит обезжиренный человеческий волос 1, натянутый на металлическую раму 2. Один конец его закреплен в нижней части регулировочного винта 3, другой – в отверстии металлической дужки 5, насаженной на стержень 6, зажатый винтом 9. Крепление волоса внизу и вверху производится деревянными штифтами 4 и шеллаком. Стержень 6 и стрелка 8 укреплены на одной оси 11. Поэтому изменение длины волоса в результате изменения влажности воздуха вызывает поворот стрелки вокруг оси и смещение ее свободного конца по шкале 10 с делениями от 0 до 100%. Цена деления равна 1% относительной влажности.

Рис. 2. Волосной гигрометр.

Так как волос меняет свою длину неравномерно, то и деления шкалы тоже неравные: в начале шкалы они крупнее, чем в конце.

Волосной гигрометр устанавливают в психрометрической будке между сухим и смоченным термометрами (см. рис. 2.5). Перед подготовкой гигрометра к работе стрелку устанавливают соответственно показаниям психрометра. Отсчеты по гигрометру производят с точностью до 1%. Волосной гигрометр – относительный прибор, поэтому в его показания вводят поправку, которую получают путем сравнения показаний гигрометра с показаниями психрометра.

Гигрограф волосной применяется для непрерывной регистрации изменений относительной влажности воздуха (рис. 3).

Приемной частью волосного гигрографа, которая реагирует на изменение относительной влажности, является пучок обезжиренных человеческих волос 1, расположенных в рамке, что располагается за пределами корпуса прибора. Изменения длины пучка волос передаются через систему рычагов 3, 4 на стрелку 5, на конце которой крепится перо 6. В средней части пучок волос оттянут крючком 2, соединенным с криволинейным рычагом 3, способным вращаться вокруг своей оси. Криволинейный рычаг 3 скользит по другому криволинейному рычагу 4, который имеет общую со стрелкой 5 ось. Для регулировки точности записи пера 6 служит установочный винт 7, при помощи которого регулируется необходимое натяжение пучка волос. При увеличении относительной влажности пучок волос удлиняется, а стрелка с пером перемещается вниз вдоль ленты барабана.

Рис.3. Гигрограф волосной.

Регистрирующей частью гигрографа служит барабан с часовым механизмом. В зависимости от скорости вращения барабана гигрографы различают суточные и недельные. На барабан надевают бумажную ленту, на которой параллельные горизонтальные линии соответствуют относительной влажности воздуха в процентах, вертикальные дуги – времени; на суточных лентах одно деление равно 15 мин, а на недельных – 2 ч.

Для подготовки гигрографа к работе заводят часовой механизм, накладывают на барабан ленту, на которой отмечают время установки, и ставят перо на заданное время и соответствующую влажность с помощью установочного винта 7.

Так как гигрограф является относительным прибором, то результаты измерения гигрографа сравнивают с показаниями психрометра. Для этой цели в сроки наблюдений по психрометру легким подъемом пера делают засечки на ленте гигрографа.

Методы определения влажности воздуха

На станциях используются два метода измерения влажности воздуха: психрометрический метод в теплый период года и гигрометрический метод – в холодный.

Психрометрический метод основан на зависимости интенсивности испарения с водной поверхности от дефицита насыщения водяного пара соприкасающегося с ней воздуха. Эта зависимость выражается формулой Дальтона:

где W – плотность потока пара, т. е. масса испарившейся воды с единицы поверхности в 1 секунду; С – коэффициент пропорциональности, сильно зависящий от скорости движения воздуха относительно испаряющей поверхности; Е – максимальная упругость водяного пара при данной температуре. гПа; е – фактическая упругость водяного пара, гПа; р – атмосферное давление, гПа.

Представим теперь пару термометров, резервуар одного из которых обвернут батистом и смочен (смоченный термометр) – испаряющая поверхность, а другой – обыкновенный, т. е. сухой. Батист смоченного термометра испаряет, и за счет этого температура термометра понижается. Испарение и понижение температуры будут тем больше, чем больше дефицит насыщения пара при прочих равных условиях. Если процесс испарения установившийся (стационарный), то это дает возможность получить решение уравнения Дальтона в виде:

e = E - A(t - t')р,

где А – психометрический коэффициент; t – температура сухого термометра; t' – температура смоченного термометра.

Определив таким образом одну характеристику влажности – давление пара е, можно найти и все прочие характеристики.

Гигрометрический метод основан на свойстве некоторых тел менять свои линейные размеры (деформироваться) при изменении содержания в воздухе водяных паров. Такими свойствами, например, обладает обезжиренный человеческий волос и различные органические пленки. Так, при изменении влажности от 0 % до 100 % удлинение волоса составляет около 2,5 % от его длинны. Гигрометрический метод положен в основу работы гигрометров и гигрографов.

Приборы, которые измеряют влажность психрометрическим методом, называются психрометрами. Нашли применение два их типа: станционный психрометр без принудительного обдува и аспирационный психрометр, в котором применяется обдув резервуара смоченного термометра с постоянной скоростью. В этом преимущество аспирационного психрометра, т. к. коэффициент А определяется более надежно. Кроме того, аспирационный психрометр устроен так, что позволяет производить измерения при самых различных погодных условиях без какой либо дополнительной защиты от Солнца и ветра, т. е. может использоваться в походных условиях. Общим недостатком всех психрометров является ограниченное их применение при температуре ниже (-10 °С). При более низких температурах влагонасыщенность воздуха становится очень малой, в результате чего даже незначительные неточности в отсчетах по термометрам приводят к значительным погрешностям при расчете самих значений влажности.

Психрометрический коэффициент для станционных психрометров принят постоянным и равным А = 7,947·104, что соответствует скорости обдува 0,8 м/с. Принятие А = const есть основной недостаток, поскольку скорость обдува в будке будет в каждом конкретном случае различной (в зависимости от скорости ветра вне будки).

Правила установки приборов

Станционный психрометр и гигрометр размещаются на штативе (сухой термометр всегда слева, смоченный – справа; гигрометр, как правило, посередине) и помещаются в психрометрическую будку.

Психрометр Ассмана обычно хранится в помещении станции в специальном футляре, и только в часы наблюдений его вывешивают на метеорологической площадке на специально устроенном для него столбе высотой в 2,5 м, на расстоянии 4-5 м от психрометрической будки. В столб ввинчивают специальный металлический стержень (зажим), на который подвешивается прибор таким образом, чтобы резервуары его термометров находились на высоте 2 м над поверхностью земли.

Гигрограф устанавливается в психрометрической будке, предназначенной для самописцев, на полку над термографом.

Методика проведения наблюдений

Станционный психрометр. Для определения влажности воздуха необходимо снять показания последовательно сухого и смоченного термометров психрометра и на их основе по психрометрическим таблицам определить абсолютную влажность (упругость водяного пара, гПа), относительную влажность (%), дефицит влажности (недостаток насыщения, гПа). Таблицы составлены для психрометра Августа и атмосферного давления, равного 1000 мб (гПа).

Для определения величины влажности в таблице (I) находят с правой стороны температуру, равную исправленному показанию сухого термометра (t), а в столбцах таблицы – температуру смоченного термометра (t´); затем выписывают значения абсолютной влажности (e), относительной влажности (f) и дефицита влажности (d), данные на одной горизонтальной строке с t´. Психрометрические таблицы предоставляют также возможность определить точку росы (r).

Если давление не равно 1000 гПа и разность (t – t´) значительна, следует ввести поправку абсолютной влажности, зависящей от давления, затем относительной влажности, и дефицита влажности. Поправка дефицита влажности равна поправке абсолютной влажности, взятой с противоположным знаком.

Устройство аспирационного психрометра обеспечивает обдув резервуара термометра с постоянной скоростью 2 м/с. Кроме того, сами термометры защищены от Солнца. Это делает прибор самым надежным при определении температуры и влажности воздуха.

Перед наблюдением батист правого термометра смачивают водой при помощи пипетки, удерживая прибор в вертикальном положении. Затем заводят вентилятор и через 4-5 минут делают отсчёт (сначала – десятые доли градуса, потом – целые значения). Наблюдатель должен занять такое положение относительно прибора, чтобы не препятствовать обдуванию его ветром (т. е. ветер должен дуть от прибора к наблюдателю). Если во время наблюдений дует сильный ветер (свыше 3 м/с), следует прикрывать вентилятор особым щитком, прилагаемым к прибору.

Поскольку психрометрические таблицы составлены для психрометра Августа, при работе с психрометром Ассмана нужно вводить дополнительные поправки.

Благодаря транспортабельности, психрометр Ассмана широко применяется в полевых микроклиматических исследованиях

В гигрометрах деформация волоса или пленки с помощью системы рычагов передается на стрелочный указатель, а в гигрографах – на перо, с помощью которого производится запись на ленте на вращающемся барабане. Все приборы этого типа относительные. Хотя их шкалы и отградуированы в значениях относительной влажности, в отсчеты по приборам надо вводить специальные поправки, полученные по результатам параллельных наблюдений по станционному психрометру. Переводной график гигрометра строится заранее путем параллельных наблюдений в течение 1-1,5 месяца по психрометру и гигрометру до наступления устойчивых морозов. Отсчеты относительной влажности, снятые с гигрометра, переводятся в исправленные значения по переводному графику.

Волосной гигрометр в зимнее время при температурах -10 °С и ниже является основным прибором, т. к. более точный в иных условиях психрометр не может работать при низких температурах.

Гигрографы выпускаются как волосные, так и пленочные. Оборот барабана, как и у термографа, суточный и недельный. Значения относительной влажности, снятые с ленты, переводятся в исправленные значения по переводному графику, полученному аналогично графику гигрометра.

# Лабораторная работа № 4

Тема:  влажность воздуха и методы ее измерения.

Цели:  1) изучить устройство станционного и аспирационного психрометров, волосного гигрометра, гигрографа, а также овладеть навыками работы с ними.

2) ознакомиться с правилами установки приборов на метеорологической площадке.

3) освоить методику наблюдений и вычислений величин влажности воздуха.

Исходные материалы: аспирационный психрометр, психрометрические термометры для станционного психрометра, штатив для станционного психрометра, дистиллированная вода, нитки, ножницы, психрометрические таблицы, барометр-анероид, волосной гигрометр, гигрограф.

Опрос по домашнему заданию.

Выполнение работы:

1. Изучить психрометрический метод определения влажности воздуха.

2. Изучить гигрометрический метод измерения влажности воздуха

3.Рассмотреть психрометрические термометры для станционного психрометра.

4. Уяснить требования, которые предъявляют к паре психрометрических термометров.

5. Приобрести навыки в навязывании батиста на резервуар термометра.

6. Установить термометры на штативе.

7. Налить в стакан воду и смочить обвязанный резервуар.

8. Сделать три отсчета по «сухому» и «смоченному» термометрам.

9. В показания термометров внести поправки, взятые из сертификата.

10. Сделать измерение давления воздуха по барометру-анероиду.

11. Ознакомиться с психрометрическими таблицами.

12. Уяснить влияние ветра и давления воздуха на влажность.

13. Вычислить величины влажности (относительную влажность, упругость водяного пара, точку росы и дефицит насыщения) по результатам наблюдений, используя психрометрическую таблицу.

14. Данные записать в таблицу в следующей форме:

Таблица 7

| Название прибора | Отсчёт | Поправка | Исправленная величина | Давление воздуха | f | e | r | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «сухой» термометр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «смоченный» термометр |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.Ознакомиться с принципами устройства аспирационного психрометра, правилами его установки и наблюдений по нему.

16. Составить перечень основных частей психрометра и их краткое описание.

17. Определить цену деления и пределы шкалы термометров.

18. Ознакомиться с сертификатами термометров.

19. Перевязать батистом резервуар термометра, произвести смачивание, завести вентилятор до отказа и через четыре минуты произвести отсчет.

20. Результаты наблюдений и вычисленные с помощью психрометрической таблицы величины влажности воздуха записать в таблицу (см. табл. 7).

21. Усвоить основные положения о принципе устройства волосного гигрометра.

22. Рассмотреть установку волосного гигрометра на штативе.

23. Зарисовать схему гигрометра с обозначением его основных частей.

24. Сделать отсчет по гигрометру (до целых процентов).

25. Рассмотреть устройство гигрографа (самописца), выделив его основные части: приёмную, передающую, пишущую и регистрирующую.

Контрольные вопросы и задачи:

1. В чем заключается сущность психрометрического метода определения влажности?

2. Где и как устанавливается на метеорологической станции психрометр?

3. Каковы правила наблюдения по психрометру?

4. В чём заключается основное отличие аспирационного психрометра от станционного?

5. Каково устройство волосного гигрометра?

6. Абсолютная влажность воздуха равна 18,6 г/м3. Определить упругость водяного пара при температуре воздуха +25,5 °С.

7. Определить точку росы, если относительная влажность составляет 70 %, а температура +5,6 °С.

8. Определить количество водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха, если дефицит влажности равен 0,5 мм, а температура – 2,5 °С.

9. В 1 кг воздуха содержится 5 г водяного пара при температуре 20 °С и атмосферном давлении 1008 гПа. Определить относительную влажность воздуха и дефицит влажности.