Вопросы к зачету по курсу

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ»

для специальности 1-51 02 71 – Разработка и эксплуатация нефтяных и

газовых месторождений

1. Автоматизация и ее функции.

2. Основные элементы средств измерений (измерение, измерительные преобразователи, измерительные приборы).

3. Погрешности средств измерений.

4. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации.

5. Назначение измерительных преобразователей и приборов для измерения параметров состояния сред.

6. Принцип действия жидкостного и дилатометрического термометра.

7. Пределы измерения температур и принцип действия биметаллического термометра.

8. Пределы измерения температур и принцип действия манометрического термометра.

9. Принцип действия термоэлектрического термометра.

10. Назначение и принцип действия милливольтметра.

11. Назначение и принцип действия потенциометра.

12. Пределы измерения температур и принцип действия термометров сопротивления.

13. Назначение и принцип действия логометров.

14. Назначение и принцип действия жидкостных и деформационных манометров.

15. Назначение и принцип действия расходомеров переменного перепада давления.

16. Принцип действия расходомеров обтекания.

17. Принцип действия тахометрических и электромагнитных (индукционных) расходомеров.

18. Назначение и принцип действия поплавковых уровнемеров.

19. Назначение и принцип действия гидростатических и электрических уровнемеров.

20. Назначение и принцип действия акустических (ультразвуковых) и радиоизотопных уровнемеров.

21. Принцип действия весовых плотномеров.

22. Принцип действия поплавковых плотномеров.

23. Назначение и принцип действия гидростатических и радиоизотопных плотномеров.

24. Основные виды вискозиметров, их назначение и принцип действия.

25. Назначение и принцип действия кондуктометрических приборов и оптических анализаторов.

26. Методы измерения влажности газов.

27. Основные виды и принцип действия газоанализаторов.

28. Измерение состава газов и жидкостей методом хроматографии.

29. Автоматические регуляторы и их назначение.

30. Исполнительные механизмы, их назначение, подразделение и принципы работы.

31. Назначение регулирующих органов, их подразделение и принцип действия.

32. Назначение глубинных манометров и термометров, их подразделение и принцип действия.

33. Устройства для измерения расхода природного газа.

34. Виды обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами.

35. Состав системы автоматического управления технологическими процессами подготовки и транспорта нефти и газа.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1. Горев, С.М. Автоматизация производственных процессов нефтяной и  газовой  промышленности: курс  лекций / С.М. Горев. – Ч. 1. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2003. – 121 с.

2. Горев, С.М. Автоматизация производственных процессов нефтяной и  газовой  промышленности: курс  лекций / С.М. Горев. – Ч. 2. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2003. – 106 с.

3. Государственная  система  промышленных  приборов  и средств  автоматизации / П.М. Атлас, В.Г. Беренштейн, А.А. Воробьян [и др.]. – М.: ЦНИИ ТЭИ «Приборостроение», 1978. – Т. 3. – Вып. 1.

4. Капустин,  А.Г.  Комплексная автоматизация  нефтегазодобывающих  предприятий / А.Г. Капустин, В.А. Малецкий. – М.: ВНИИОЭНГ, 1973.

5. Комягин, А.Ф.  Автоматизация  производственных процессов газонефтепроводов / А.Ф. Комягин. – М.: Недра, 1973.

6. Тараненко,  Б.Ф.,  Герман  В.Т.  Автоматическое управление газопромысловыми объектами / Б.Ф. Тараненко, В.Т. Герман. – М.: Недра, 1976.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

7. Справочник  по  автоматизации  производственных процессов  в  газовой  промышленности / В.В.  Дубровский, В.П. Максимов, В.Б. Шифрин [и др.] – Киев: Техника, 1980.

8. Мееров, М.В. Основы автоматического управления / М.В. Мееров, Ю.Н. Михайлов, В.Г. Фридман. – М.: Недра, 1979.

Составил,

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

ИПК и ПК                                                                                    _____________  О.В. Шершнев