Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-___________/баз.

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Учебная программа для специальности

1-31 04 03   «Физическая электроника»

2010

Составитель:

В. И. Богданович  — старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники  УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

Рецензент:

Курилин С. Л. − кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники УО БГУТ

Свиридова В.В. − кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой радиофизики и электроники УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Ответственный за редакцию: В. И. Богданович

Ответственный за выпуск: В. И. Богданович

Пояснительная записка

Общее количество часов − 210;  аудиторное количество часов − 108, из них: лекции − 30,  лабораторные занятия −  32, практические занятия − 30, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) − 16. Форма отчётности − экзамен.

Жизнь современного общества невозможно представить без применения электрической энергии. Все, что необходимо для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека осуществляется с помощью электрической энергии. Развитие электротехники – области науки и техники, использующей электрические и магнитные явления для практических целей, наглядно отражает характерные противоречия научно-технического прогресса, тесную взаимосвязь научно-технических проблем с социальными, экономическими и экологическими проблемами. Этим и обусловлена необходимость и актуальность дисциплины «Теория электрических цепей».

Целью дисциплины «Теория электрических цепей» является овладение студентами основами теории электрических цепей.

Задачами дисциплины являются:

− ознакомление студентов с основными процессами, происходящими в электрических цепях  постоянного и синусоидального токов;

− ознакомление студентов с основными процессами, происходящими в магнитных цепях;

−  овладение студентами методами анализа линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей;

− усвоение студентами основных принципов действия электротехнических устройств и систем.

Материал дисциплины базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Физика».

В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:

− методы анализа и расчета линейных и нелинейных электрических и магнитных  цепей;

−  принципы действия основных электротехнических устройств и систем.

Студент должен владеть:

− навыками расчета электрических и магнитных цепей;

− навыками в постановке, организации и проведения эксперимента;

− навыками в адаптации стандартных радиоизмерительных приборов для целей конкретного эксперимента.

Студент должен уметь:

− использовать методы расчета и анализа электротехнических цепей в практической деятельности;

− составлять и анализировать схемы замещения электротехнических устройств и систем;

−  экспериментально исследовать  электротехнические и магнитные цепи.

# Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Практические | Лабораторные занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |  |  |  | 2 |
| 2. | Свойства линейных электрических цепей постоянного тока и методы их расчета | 6 | 12 | 12 | 2 | 32 |
| 3. | ### Электрические цепи однофазного синусоидального тока | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 4. | ### Трехфазные цепи | 6 | 6 | 4 |  | 16 |
| 5. | ### Переходные процессы в линейных электрических цепях и их расчеты классическим методом | 2 | 2 |  | 2 | 6 |
| 6. | ### Магнитные цепи | 2 |  | 4 | 2 | 8 |
| 7. | Нелинейные электрические цепи переменного тока | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 |
|  | Итого | 30 | 30 | 32 | 16 | 108 |

## Содержание учебного материала

Раздел 1 Введение

Тема 1 Введение

Предмет и содержание курса. Основные понятия. История развития и современное состояние электротехники.

Раздел  2 Свойства линейных электрических цепей постоянного тока и методы их расчета

Тема 1 Основные законы, элементы и параметры электрических  цепей

Общие сведения об электрических цепях и их элементах. Положительные направления тока и напряжения. Элементы электрической цепи. Источник тока и источник ЭДС. Основные определения, относящиеся к электрической схеме. Схемы соединений, схемы замещения электрических цепей и режимы их работы. Двухполюсники. Основные законы (законы Ома, правила Кирхгофа).

Тема 2 Методы эквивалентного преобразования схем электрических    цепей

Последовательное соединение элементов электрической цепи. Ток в цепи при последовательном соединении резисторов. Параллельное соединение элементов электрической цепи. Ток в цепи при параллельном соединении резисторов. Смешанное соединение элементов электрической цепи. Ток в цепи при смешанном соединении резисторов. Преобразование треугольника сопротивлений  в эквивалентную звезду. Преобразование звезды в эквивалентный треугольник.

Тема 3 Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока

Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источником ЭДС. Метод эквивалентных преобразований («метод свертки»). Метод единичного тока. Расчет сложных цепей с помощью правил Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод наложения.

Тема 4 Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока

Метод двух узлов. Метод узловых напряжений (потенциалов). Теорема об эквивалентном источнике. Потенциальная диаграмма. Энергетический баланс в электрических цепях.

Раздел  3 Электрические цепи однофазного синусоидального

тока

Тема 1 Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины

Синусоидальные электрические величины. Действующее и среднее значение функции. Синусоидальный ток в сопротивлении. Мгновенная мощность, возникающая в сопротивлении. Синусоидальный ток в индуктивности. Мгновенная мощность, поступающая в индуктивность. Синусоидальный ток в емкости. Мгновенная мощность, поступающая в ёмкость.

Тема 2 Способы соединения элементов электрической цепи

однофазного синусоидального тока

Последовательное соединение элементов электрической цепи однофазного синусоидального тока. Тригонометрическая форма записи второго  правила Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений. Параллельное соединение элементов электрической цепи однофазного синусоидального тока. Тригонометрическая форма записи первого правила Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений. Активные и  реактивные составляющие токов и напряжений. Мощность в цепи синусоидального тока.

Тема 3 Применение комплексных чисел и векторных диаграмм к анализу цепей однофазного синусоидального тока

Представление синусоидальных функций в виде проекций вращающихся векторов. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Последовательное соединение элементов электрической цепи однофазного синусоидального тока. Правила построения векторных диаграмм для последовательного соединения элементов. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Параллельное соединение элементов электрической цепи однофазного синусоидального тока. Правила построения векторных диаграмм для параллельного соединения элементов. Комплексная форма записи мощности электрической цепи однофазного синусоидального тока.

Тема 4  Методы расчета цепей однофазного синусоидального

тока

Методы расчета цепей однофазного синусоидального тока. Анализ электрических цепей однофазного синусоидального тока с одним источником ЭДС. Примеры построения векторных диаграмм. Символический метод расчета цепей однофазного синусоидального тока. Примеры применения символического метода. Правила построения векторных диаграмм.

Тема  5  Резонанс в электрических цепях однофазного

синусоидального тока

Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. Частотные, резонансные зависимости. Полоса пропускания, добротность, волновое сопротивление.  Параллельный колебательный контур. Резонанс токов.

Тема  6 Основные определения и классификация

четырехполюсников

Системы уравнений четырехполюсника. Уравнение четырехполюсника в форме || A ||. Параметры холостого хода. Схемы замещения четырехполюсника. Г - образный четырехполюсник. Т – образный и П - образный четырехполюсники .

Тема 7 Основные определения и классификация фильтров

Основные определения. Классификация электрических фильтров. Условие пропускания реактивного фильтра. Фильтры типа k. НЧ и ВЧ фильтры. Полосовые и заграждающие фильтры.  Безиндуктивные фильтры.

Тема 8  Индуктивно-связанные электрические цепи

Основные положения и определения.  Полярности индуктивно связанных катушек. ЭДС взаимной индукции. Комплексная форма расчета цепи с взаимной индукцией. Уравнения и схемы замещения трансформатора без магнитопровода. Индуктивно-связанные колебательные контуры.

Раздел  4 Трехфазные цепи

Тема 1  Трехфазные электрические цепи

Основные понятия, определения и величины, характеризующие трехфазные электрические цепи. Способы соединения фаз трехфазного источника питания. Соединения фаз источника трехфазного тока звездой. Соединения фаз источника трехфазного тока треугольником.  Соотношения между фазными и линейными величинами в трехфазной электрической цепи. Правила построения векторных диаграмм симметричного и несимметричного источника трехфазного тока.

Тема 2  Трёхфазные  цепи при соединении нагрузки звездой

Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой. Симметричная нагрузка.  Четырехпроводная цепь. Векторная диаграмма напряжений и токов для симметричной нагрузки.  Несимметричная нагрузка. Векторная диаграмма напряжений и токов для несимметричной нагрузки.

Тема 3  Трёхфазные  цепи при соединении нагрузки

треугольником

Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником. Симметричная нагрузка. Векторная диаграмма напряжений и токов для симметричной нагрузки. Несимметричная нагрузка. Векторная диаграмма напряжений и токов для несимметричной нагрузки. Мощность трехфазных цепей. Измерение мощности в  трехфазных цепях.

Раздел  5 Переходные процессы в линейных    электрических

цепях

Тема  1 Переходные процессы в линейных электрических цепях

Возникновение переходных процессов.  Законы коммутации. Классический метод расчета переходных процессов. Переходной, принужденный, свободный режимы. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением резистивного и индуктивного сопротивления. Короткое замыкание RL – цепи. Включение RL – цепи на постоянное напряжение. Внезапное изменение сопротивления в RL–  цепи.

Тема 2  Переходные процессы в цепи с последовательным

соединением резистивного и емкостного сопротивления

Переходные процессы в цепи с последовательным соединением резистивного и емкостного сопротивления. Короткое замыкание RC - цепи (разрядка конденсатора). Включение RC - цепи на постоянное напряжение (зарядка конденсатора). Включение RC-цепи на синусоидальное напряжение. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Апериодическая разрядка конденсатора.

Раздел  6 Магнитные цепи

Тема  1 Свойства магнитных цепей

Общие понятия об электромагнитных устройствах. Подразделение веществ на сильномагнитные и слабомагнитные. Основные величины, характеризующие магнитное поле. Основные характеристики ферромагнитных материалов. Потери, обусловленные диэлектриком. Магниитодиэлектрики и ферриты.

Тема 2 Магнитные цепи постоянного, переменного потоков

Закон полного тока. Разновидности магнитных цепей. Анализ неразветвленных и разветвленных магнитных цепей. Особенности электромагнитных процессов в магнитных цепях переменного потока. Влияние немагнитного зазора в магнитопроводе при синусоидальном потоке. Полное уравнение электрического состояния и схема замещения обмотки при синусоидальном потоке.

Раздел  7 Нелинейные электрические цепи переменного тока

Тема  1  Трансформаторы

Устройство, принцип действия и назначение трансформаторов. Трехфазные трансформаторы. Конструкция силовых трансформаторов. Измерительные трансформаторы. Автотрансформаторы. Дроссели.

Тема  2  Выпрямители

Классификация выпрямительных схем и их параметры. Однополупериодная схемы. Двухполупериодная схема с нулевым выводом. Однофазная мостовая схема. Трехфазная схема с нулевым выводом. Трехфазная  мостовая схема. Сглаживающие фильтры.

Тема 3 Электрические машины

Общие сведения и классификация электрических машин. Принцип действия  машин постоянного тока. Основные области применения машин постоянного тока. Асинхронные машины. Принцип действия асинхронного двигателя Устройство трехфазных асинхронных двигателей. Синхронные машины. Устройство и принцип действия. Коллекторные машины переменного тока.

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения

2. Исследование режимов работы и методов расчета  электрических цепей    постоянного тока

3. Исследование электрической  цепи постоянного тока с двумя источниками ЭДС

4. Исследование электрических цепей однофазного синусоидального тока

5. Исследование трехфазных цепей при соединении нагрузки треугольником и  звездой

6. Исследование трансформаторов

7. Исследование магнитных цепей

8. Исследование выпрямителей

## Примерный перечень практических занятий

1. Основные законы, элементы и параметры электрических  цепей

2. Методы эквивалентного преобразования схем электрических    цепей.

3. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: расчет сложных цепей с помощью правил Кирхгофа.

4 Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: анализ электрических цепей постоянного тока с одним источником ЭДС.

5. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод контурных токов, метод наложения.

6. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока:

метод узловых напряжений (потенциалов), теорема об эквивалентном источнике.

7. Способы соединения элементов электрической цепи однофазного синусоидального тока

8. Применение комплексных чисел и векторных диаграмм к анализу цепей однофазного синусоидального тока

9. Методы расчета цепей однофазного синусоидального тока.

10. Резонанс в электрических цепях.

11. Трехфазные электрические цепи.

12. Трёхфазные  цепи при соединении нагрузки звездой.

13. Трёхфазные  цепи при соединении нагрузки треугольником.

14. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

15. Трансформаторы.

## Рекомендуемые формы контроля знаний

1. Тестовые задания

2. Контрольные работы

## Рекомендуемые темы тестовых заданий

1. Электрические цепи постоянного тока

2. Электрической цепи однофазного синусоидального тока

3. Трехфазные электрические цепи

4. Переходные процессы в линейных    электрических цепях и их расчеты классическим методом

## Рекомендуемые темы контрольных работ

1. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока

2. Методы расчета цепей однофазного синусоидального тока

3. Трехфазные электрические цепи

## Рекомендуемая литература

Основная

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи: учебник / Л.А. Бессонов – 11- е изд. – М.: Гардарики,  2006. – 701 с.

2 Атабеков, Г.И. Основы теории цепей: учебник для вузов / Г.И. Атабеков. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 377 с.

3 Электротехника: учебник для вузов / Х.Э. Зейдель [и др.]: под ред. Герасимова В.Г. – М.: Высшая школа, 1985. – 480 с.

4 Касаткин, А.С. Электротехника: учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов.  – М.:  Академия, 2005. – 541с.

5 Морозов, А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника: учебное пособие /  А.Г. Морозов. – М.: Высшая школа, 1987. – 448с.

6 Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: учебное пособие / И.А. Данилов, П.М. Иванов. – 6-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2005. – 752с.

7 Усс, Л. В. Общая электротехника с основами электроники: учебное пособие / Л. В. Усс,  А.С. Красько,  Г.С. Климович. – Минск: Вышэйшая школа, 1990. – 340 с.

8 Бессонов, Л.А. Сборник задач по теоретическим основам электротехники /  Л.А. Бессонов  [и др.] – М.: Высшая школа, 2003. –  528 с.

9 Новиков, П.Н. Задачник по электротехники: учебное пособие / П.Н. Новиков [и др.] – М.:ИРПО; Изд. центр «Академия», 1999. – 336с.

10 Иванов, И.И. Электротехника. Основные положения, примеры и задачи: учебник для вузов / И.И. Иванов, А.Ф. Лукин, Г.И. Соловьев. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 192с.

11 Богданович, В. И. Электротехника: сборник задач / В. И. Богданович – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 101 с.

12 Богданович, В. И. Теория электрических цепей: Лабораторный практикум: учебно-методическое пособие / В. И. Богданович, В.Н. Мышковец. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 82 с.

13 Богданович, В. И. Электротехника: Лабораторный практикум: учебно-методическое пособие / В. И. Богданович, В.Н. Мышковец. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 74 с.

Дополнительная

1 Китунович, Ф. Г. Электротехника: учеб.пособие / Ф. Г. Китунович. – Минск: Вышэйшая школа, 2009. –280 с.

2 Попов, В.С. Теоретическая электротехника: учебник. /  В.С. Попов. –  М. Энергия, 1990. –   328 с.

3 Миронов, В.Г. Теория электрических цепей: учебник / В.Г. Миронов, П.А. Бутырин. – М. Высшая школа: 2005. – 420 с.

4 Зевеке, Г.В. Основы теории цепей: учебник / Г.В. Зевеке [и др.] – М. Высшая школа: 1989. – 380 с.

5 Бараш, Н.В. Общая электротехника: учебник / Н.В. Бараш. − Минск: Вышэйшая школа: 1977.  –  421 с.

6 Коровкин, Н.В. Теоретические основы электротехники. Сборник задач: учебное пособие для вузов / Н.В. Коровкин. – СПб.: Питер, 1987. – 512 с.

7 Китаев, В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники: учебник /  В.Е. Китаев. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1985. – 224с.

8 Березкин, Т.В. Задачник по общей электротехники с основами электроники / Т.В. Березкин. – М.: Высшая школа, 2000. – 380 с.