Вопросы к экзамену по дисциплине

«Теория электрических цепей» для студентов

специальности 1-31 04 03   «Физическая электроника»

1. Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия

2.  Положительные направления тока и напряжения

3. Элементы электрической цепи

4.Источник ЭДС и источник тока

5. Основные определения, относящиеся к электрической цепи

6.Основные законы электрических цепей

7.Баланс мощностей

8.Методы эквивалентного преобразования электрических схем с пассивными элементами. Последовательное соединение резисторов электрической цепи

9. Методы эквивалентного преобразования электрических схем с пассивными элементами. Параллельное соединение резисторов электрической цепи

10. Методы эквивалентного преобразования электрических схем с пассивными элементами. Цепь со смешанно включенными резисторами

11. Методы эквивалентного преобразования электрических схем с пассивными элементами. Преобразование звезды в эквивалентный треугольник

12. Методы эквивалентного преобразования электрических схем с пассивными элементами. Преобразование треугольника в эквивалентную звезду

13. Анализ электрических цепей с одним источником ЭДС. Метод эквивален6тного преобразования электрических цепей (метод свертки)

14. Анализ электрических цепей с одним источником ЭДС.  Метод единичного тока

15. Расчет цепей постоянного тока с применением правил Кирхгофа

16. Метод контурных токов

17. Метод наложения

18. Метод двух узлов

19. Метод узловых напряжений или узловых потенциалов

20. Метод эквивалентного генератора

21. Энергетический баланс в электрической цепи

22. Основные характеристики однофазного синусоидального тока

23.  Резистивный элемент в цепи однофазного синусоидального тока

24. Индуктивный элемент в  цепи однофазного синусоидального тока

25. Емкостной элемент в цепи однофазного синусоидального тока

26. Последовательное соединение R, L ,C-элементов в электрической цепи

27.  Параллельное соединение R, L, C-элементов в электрической цепи

28. Последовательное соединение R, L, C-элементов. Резонанс напряжений

29. Параллельное соединение R, L, C-элементов. Резонанс токов

30. Закон Ома и правила Кирхгофа в комплексной форме. Последовательное соединение R, L, C-элементов

31. Закон Ома и правила Кирхгофа в комплексной форме. Параллельное соединение R, L, C-элементов

32. Мощность в цепи однофазного синусоидального тока

33. Основные методы расчета сложных цепей однофазного синусоидального тока. Анализ электрических цепей синусоидального тока с одним источником ЭДС

34. Символический метод расчета цепей однофазного синусоидального тока

35. Трехфазные электрические цепи. Основные определения

36. Способы соединения фаз источника трехфазного тока и соотношения между линейными и фазными величинами

37. Трехфазные цепи при соединении приемников звездой. Симметричная нагрузка

38. Трехфазные цепи при соединении приемников звездой. Несимметричная нагрузка

39. Трехфазные цепи при соединении нагрузки треугольником. Симметричная нагрузка

40. Трехфазные цепи при соединении нагрузки треугольником. Несимметричная нагрузка

41. Мощность трехфазных цепей

42. Переходные процессы и законы коммутативности

43. Переходный, принужденный и свободный режимы

44. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением   R, L-элементов

45. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением  R, L-элементов.  Включение R, L-цепи на постоянное напряжение

46. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением R, L-элементов. Внезапное изменение сопротивления в R, L-цепи

47. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением  R, C-элементов. Короткое замыкания RC- цепи

48. Включение RC-цепи на постоянное напряжение

49. Переходные процессы в цепи с последовательным соединением R, L, C-элементов

50.  Четырехполюсники. Основные определения и классификация четырехполюсников.

51. Системы уравнений четырехполюсника. Определение постоянных четырехполюсника

52. Эквивалентные схемы четырехполюсника

53.  Электрические фильтры. Основные понятия

54.  Фильтры тика К.  НЧ-фильтры. ВЧ-фильтры

55.  Фильтры тика К. Полосовые, заграждающие фильтры

56. Индуктивно-связанные цепи

57. Трансформаторы. Принцип действия трансформаторов

58. Специальные типы трансформаторов

58. Автотрансформаторы

59. Дроссели

60. Выпрямители. Общие сведения

61. Схемы выпрямителей однофазного тока

62. Схемы выпрямителей двухфазного тока

63.  Схемы выпрямителей трехфазного тока

64.  Сглаживающие фильтры

65. Магнитные усилители

65. Электрические машины постоянного тока. Принцип действия и устройство

66. Асинхронные машины. Принцип действия и устройство

67. Синхронные машины. Принцип действия и устройство

68. Коллекторные машины переменного тока