М.В. Авдашкова, А.В. Колтунчик

(ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС РБ)

Науч. рук. Ю.П. Бажков, старший преподаватель

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАОНОВ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЕЛ НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ

Важной составляющей учебного процесса в ВУЗе является проведение лабораторных работ, которые позволяют закрепить теоретические положения изучаемой темы, обучить слушателей методам экспериментальных исследований и обобщения данных, привить им опыт работы с лабораторным оборудованием, аппаратурой, приборами, компьютерной техникой.

Действующая в нашем институте установка по изучению законов свободного падения тел не позволяет с должной точностью определять физические параметры, предусмотренные данной работой. Была поставлена задача максимально приблизить экспериментальные значения к теоретическим данным.

Исследования показали, что погрешность измерений прежде всего связана с неточной работой существующего секундомера. Для устранения этого недостатка авторы этой работы предложили использовать поправочный коэффициент для измеренного времени при вычислении физических параметров, определенных данной работой. С этой целью был проведен ряд экспериментов, учитывающих различные факторы, возникающие при работе с установкой. Полученные результаты были обработаны и сведены в таблицу. По результатам работы была выведена зависимость поправочного коэффициента на время падения тела от высоты падения и построен график этой зависимости.

Таким образом, проведенные исследования и полученные результаты позволяют на более качественном уровне проводить лабораторные работы на существующих установках и получать результаты, близкие к теоретическим значениям.

Литература

- Астахов П.В. Лабораторный практикум по дисциплине «Физика». Раздел «Механика»/ П.В. Астахов, В.А. Зыкунов, А.И. Кравченко. – Минск : РЦСиЭ МЧС, 2009. – 23 с.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. Пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 560 с.