Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-____________/баз.

Технические измерения

Учебная программа для специальности

1 - 02 05 04 – 04  Физика.Техническое творчество

2010

Составитель:

Е.Л. Тихова — ассистент кафедры общей физики

Рецензенты:

Н. А. Алешкевич — кандидат физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой оптики.

П. В. Астахов — кандидат физ.-мат. наук, доцент, начальник кафедры естественных наук Гомельского инженерного института МЧС РБ

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой общей физики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 2010 г.);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 2010 г.);

Ответственный за редакцию: Е.Л. Тихова.

Ответственный за выпуск:  Е.Л. Тихова.

Пояснительная записка

Учебная программа «Технические измерения» разработана для студентов специальности 1-02 05 04–04 «Физика. Техническое творчество»

Основным способом получения количественной информации о свойствах объектов материального мира являются измерения, при правильной организации и выполнении которых получают результат измерения с большей или меньшей точностью отражающий интересующие свойства объекта. Таким образом, перед специалистом встает задача правильного выбора метода и средства измерений, должной организации измерительного эксперимента, обработки и представления результатов измерений в соответствии с принципами метрологии. Измерения с помощью рабочих средств измерений называются техническими измерениями. Овладение теоретическими основами, физическими принципами и методиками технических измерений является предпосылкой технического творчества.

Цель изучения дисциплины - усвоение студентами теоретических и экспериментальных основ технических измерений.

Основные задачи  дисциплины:  овладение методиками технических измерений, усвоение сущности физических явлений и процессов, положенных в основу работы измерительных приборов, овладение знаниями об общих принципах построения измерительных приборов и систем.

Материал курса «Технические измерения» базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким курсам, как «Механика», «Электричество», «Молекулярная физика», «Основы радиоэлектроники».

Специалист должен:

иметь представление:

- о методах и средствах измерений;

- о работе с эксплуатационной документацией на измерительные         приборы;

знать:

- физические основы работы измерительных приборов;

- области применения измерительных приборов;

владеть:

методикой организации измерительного эксперимента.

Общее количество часов – 64;  аудиторное количество часов – 34, из них: лекции – 12, лабораторные занятия – 16, самостоятельная управляемая работа студентов  – 6. Форма отчётности – зачет.

Примерный тематический план

| № | Название темы | Лекции | Лаб. занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физическая величина. Основные понятия и определения. | 2 |  |  | 2 |
| 2 | ### Виды и методы измерений | 2 |  |  | 2 |
| 3 | ### Средства измерений | 2 |  |  | 2 |
| 4 | ### Погрешности измерений |  |  | 2 | 2 |
| 5 | ### Измерительные сигналы | 2 | 4 |  | 6 |
| 6 | ### Электрические измерения | 2 | 4 |  | 6 |
| 7 | ### Электромеханические приборы |  |  | 2 | 2 |
| 8 | ### Электрические измерения неэлектрических величин | 2 | 4 |  | 6 |
| 9 | ### Измерение геометрических размеров |  | 4 | 2 | 6 |
|  | Итого: | 12 | 16 | 6 | 34 |

## Содержание учебного материала

Тема 1. Физическая величина. Основные понятия и определения.

Понятие физической величины и ее значения. Международная система величин СИ. Основные и производные величины. Единицы физических величин. Размерность физической величины.

Тема 2.  Виды и методы измерений.

Понятие измерения физической величины. Классификация измерений. Метрологические и технические измерения. Прямые, косвенные, совокупные, совместные измерения. Области и виды измерений. Понятие принципа и метода измерений.  Метод непосредственной оценки. Методы сравнения с мерой: нулевой метод, метод противопоставления, дифференциальный метод, методы замещения и совпадения.

Тема 3. Средства измерений.

Классификация средств измерений. Измерительный прибор. Структура средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений.

Статические и динамические характеристики средств измерений.

### Тема 4. Погрешности измерений.

Случайная погрешность. Систематическая погрешность.  Представление погрешности измерений: абсолютная, относительная, приведенная погрешность. Основные и дополнительные погрешности. Пределы основных и дополнительных погрешностей. Нормирование основной погрешности средства измерений. Понятие класса точности. Обозначение классов точности.

Тема 5. Измерительные сигналы.

Основные виды моделей сигналов. Формы сигналов и их характеристики.

Понятие элементарного сигнала. Информационные параметры сигналов. Определение информационных параметров сигнала.

Тема 6. Электрические измерения.

Измерение электрических величин аналоговыми и цифровыми приборами.

Основные виды измерительных электрических преобразователей. Генераторные и параметрические преобразователи. Электронные способы измерений.

Тема 7. Электромеханические приборы.

Структура электромеханических приборов. Уравнение преобразования электромеханического прибора. Системы электромеханических приборов: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, ферродинамическая, электростатическая, индукционная. Выпрямительные приборы. Термоэлектрические приборы.

Тема 8. Электрические измерения неэлектрических величин.

Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Резистивные, электромагнитные, пьезоэлектрические, электростатические, гальваномагнитные, электрохимические, тепловые, оптоэлектрические датчики. Методы измерения неэлектрических величин.

### Тема 9. Измерение геометрических размеров.

Классификация технических измерений геометрических величин. Механические средства измерения длины. Оптико-механические средства измерения длины. Средства и методы измерения углов. Измерение шероховатости поверхности.

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

- Линейно-угловые измерения.

- Измерение параметров элементов электрических цепей.

- Радиотехнические измерения.

- Определение параметров электрических сигналов.

- Изучение измерительных преобразователей.

## Рекомендуемая литература

Основная

- Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для вузов / Д.Ф. Тартаковский, А.С.Ястребов. – 2-е изд., перераб.  и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 213с.

- Методы и средства измерений: Учеб. для студ. вузов специальности «Инф.-измерит. Техника» / Г.Г. Раннев,  А.П. Тарасенко. – М.: Академия, 2003. -336.

- Основы метрологии и технические измерения. / А.С. Васильев – М.: Машиностроение, 1980. – 192.

- Измерение физических величин: Методич. Пособие для учителей физики /C.И. Кабардина, Н.И.Шеффер. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. – 136.

- Электрические измерения физических величин. Методы измерений.

/ С.А. Спектор. – Л.: Энергоатомиздат. ЛО, 1987. – 319.

Дополнительная

- Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин: Учеб. для студ. физич. спец. вузов /А.Н.Зайдель. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2005. – 112.

- Сигов А.С., Нефедов В.И. Метрология, стандартизация и технические измерения: Учебник для вузов /Под ред. А.С.Сигова. – М.: Высш.шк., 2008. – 624.

- Теория измерений: Учеб. пособие /Т.И.Мурашкина, В.А.Мещеряков, Е.А.Бадеева и др. – М.: Высш.шк., 2007. – 151.