Составитель:

Н.А. Алешкевич — заведующий кафедрой оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»,

кандидат физико-математических наук, доцент.

Рецензенты:

М.И. Сергиенко — старший преподаватель кафедры медицинской и биологической физики УО «Гомельский государственный медицинский университет» канд. физ.-мат. наук

Е.Б. Шершнев — доцент кафедры общей физики УО «ГГУ им. Ф. Скорины», канд. физ.-мат. наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Ответственный за редакцию: Н.А.Алешкевич

Ответственный за выпуск: Н.А.Алешкевич

Пояснительная записка

Законодательная метрология как раздел метрологии включает комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений. Законодательная метрология является нормативно-правовой основой метрологической деятельности.

Современное состояние прикладной метрологии и перспективы ее развития связаны с использованием современных информационных технологий и средств автоматизации метрологических работ,  разработкой программ поверки и метрологической аттестации средств измерений. Сложные средства измерений, в частности, информационно-измерительные системы, характеризуются широкими диапазонами измерений множества параметров и сложностью их взаимодействия между собой. При этом любые измерения считаются узаконенными только тогда, когда приборы, с помощью которых они проводятся, прошли государственную поверку в специализированных метрологических лабораториях.

Спецкурс «Законодательная и прикладная метрология» относится к числу базовых учебных дисциплин, формирующих научно-теоретические основы специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Здесь излагаются основополагающие разделы законодательной и прикладной метрологии, в частности  вопросы правового обеспечения единства измерений и управления качеством продукции, товаров и услуг, излагаются различные аспекты организации и проведения метрологических работ, в частности: вопросы разработки программ поверки и метрологической аттестации средств измерений, оценки точности методик выполнения и  средств измерений.

Целью спецкурса является усвоение студентами законодательных основ метрологической деятельности, овладение навыками работы со средствами измерений, организации и проведения различных видов метрологических работ, включая разработку нормативной документации.

Основными задачами спецкурса являются:

- овладение студентами знаниями по нормативно-правовым основам  выполнения метрологических работ и  деятельности метрологических служб;

- формирование навыков практической работы в области законодательной метрологии и правового обеспечения качества продукции, товаров и услуг, применения правовых средств за нарушение метрологических правил и норм, а также по технологии разработки нормативной документации в области метрологии;

- усвоение методов выполнения метрологических работ и овладение способами и методиками повышения точности измерений.

Материал спецкурса базируется  на  ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Математический анализ»; «Теория вероятности и математическая статистика»; «Теоретическая метрология».

В результате изучения спецкурса:

Студент должен знать:

- роль и место законодательной метрологии  в обеспечении единства измерений,  качества продукции, товаров и услуг;

- структуру правовых основ метрологии, основные нормативные документы и их положения, регламентирующие метрологическую деятельность в республике;

## порядок   планирования,   организации   и   выполнения  большинства  метрологических работ;

- порядок разработки нормативной документации на важнейшие виды метрологической деятельности, в том числе методики выполнения измерений, поверки и калибровки средств измерений;

- метрологическое обеспечение методик и средств измерений.

Студент должен иметь представление:

- о путях развития законодательной и прикладной метрологии и перспективах повышения эффективности народно-хозяйственного комплекса за счет совершенствования метрологического обеспечения;

- о системе управления качеством продукции, основных тенденциях развития метрологического обеспечения в условиях рыночной экономики.

Студент должен уметь:

- выбирать и грамотно использовать имеющиеся средства измерений и  приемлемый способ повышения точности измерений;

- разрабатывать программы поверки и метрологической аттестации средств измерений;

- выполнять поверку и калибровку средств измерений.

- выполнять анализ  состояния измерений на предприятии;

- проводить экспертизу гражданско-правовых договоров с точки зрения корректности требований к качеству продукции, товаров и услуг;

- определять форму и меру ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения единства измерений,  качестве продукции;

Дисциплина «Законодательная и прикладная метрология» изучается студентами 3 курса специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям):

1-31 04 01-02 производственная деятельность), (1-31 04 01-03 научно-педагогическая деятельность), (1-31 04 01-04 управленческая деятельность), специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Общее количество часов – 150; аудиторное количество часов – 62, из них: лекции – 22, практические занятия – 10, лабораторные занятия – 30; самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 8 часов. Форма отчётности – зачет, экзамен.

# Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Практические | Лабораторные занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная система обеспечения единства измерений | 2 | 4 |  |  | 6 |
| 2. | Международное сотрудничество в области законодательной и прикладной метрологии |  | 2 |  | 2 | 4 |
| 3. | Средства измерений. Погрешности средств измерений. | 2 | 2 | 10 |  | 14 |
| 4 | Метрологические характеристики средств измерений | 2 |  | 4 |  | 10 |
| 5 | Стандартизация и аттестация методик выполнения измерений | 2 |  | 4 |  | 6 |
| 6 | Метрологическая надежность и выбор средств измерений |  |  |  | 2 | 2 |
| 7 | Основы метрологического обеспечения. Поверка средств измерений | 2 |  | 8 |  | 10 |
| 8 | Калибровка и метрологическая аттестация средств измерений | 2 |  | 4 |  | 2 |
| 9 | Создание нестандартизованных средств измерений |  |  |  | 2 | 2 |
| 10 | Анализ состояния измерений |  |  |  | 2 | 2 |
| 11 | Государственный надзор за метрологическим обеспечением, СИ и качеством продукции | 2 | 2 |  |  | 4 |
|  | Всего часов | 14 | 10 | 30 | 8 | 62 |

## Содержание учебного материала

## Тема 1  Государственная система обеспечения единства измерений

Предмет законодательной и прикладной метрологии. Цели и задачи  системы обеспечения единства измерений (СОЕИ). Функциональная структура системы. Организационная структура СОЕИ. Государственная служба справочных данных. Государственная служба времени и частоты. Региональные метрологические центры Госстандарта. Метрологические службы субъектов хозяйствования.

Тема 2 Международное сотрудничество в области законодательной и

прикладной метрологии

Принципы и виды международного сотрудничества. Факторы, влияющие на развитие международного сотрудничества. Органы метрической конвенции. Международная организация законодательной метрологии. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная конференция по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО). Перспективы развития международного сотрудничества.

Тема 3 Средства измерений. Погрешности средств измерений.

Средства измерений (СИ). Виды средств измерений. Измерительные преобразователи и их виды, Однозначные и многозначные меры. Стандартные образцы. Измерительные приборы и измерительные системы. Структурные элементы средств измерений. Принципы работы СИ. Погрешности средств измерений. Классы точности средств измерений.

Тема 4 Метрологические характеристики средств измерений.

Метрологические характеристики средств измерений. Характеристики погрешностей СИ. Характеристики, предназначенные для нахождения результатов измерений Характеристики чувствительности СИ к влияющим факторам Динамические характеристики СИ. Нормирование метрологических характеристик средств измерений.  Нормируемые метрологические характеристики  измерительных преобразователей, мер и измерительных приборов.

Тема 5  Стандартизация и аттестация методик выполнения

измерений

Принцип, метод и методика измерений. Разработка методик измерений.    Методики выполнения прямых и косвенных измерений. Методики выполнения измерений путем сравнения с мерой. Организация и порядок стандартизации методик выполнения измерений.  Метрологическая аттестация методик выполнения измерений.

Тема 6 Метрологическая надежность и выбор средств измерений

Основные понятия теории метрологической надежности. Факторы, влияющие на надежность средств измерений. Изменение метрологических характеристик средств измерений в процессе эксплуатации. Критерии выбора средств измерений. Понятие об испытании и контроле.

Тема 7 Основы метрологического обеспечения. Поверка средств

измерений

Цели и задачи метрологического обеспечения.  Технические и организационные основы метрологического обеспечения. Поверка средств измерений. Способы и методы поверки. Виды поверок. Поверочные схемы. Общие требования к организации и проведению поверки средств измерений.

Тема 8 Калибровка и метрологическая аттестация средств измерений

Калибровочная служба Республики Беларусь.  Организация и порядок проведения калибровки. Аккредитация на право проведения калибровочных работ. Цели и задачи метрологической аттестации. Объекты метрологической аттестации. Различия между поверкой, калибровкой и метрологической аттестацией СИ. Организация и порядок проведения метрологической аттестации.

Тема 9 Создание нестандартизованных средств измерений

Метрологические работы, связанные с созданием и применением нестандартизованных средств измерений. Разработка и метрологическая экспертиза технического задания. Разработка  проекта эксплуатационной документации. Исследование основной погрешности в точке диапазона измерений при фиксированных нормальных условиях

Тема 10  Анализ состояния измерений

Основания проведения анализа состояния измерений. Цели и задачи анализа состояния измерений. Организация и порядок проведения работ. Анализ состояния измерений на предприятии. Анализ состояния измерений в опытно-конструкторских и проектно- конструкторских организациях. Анализ состояния измерений в отрасли.

Тема 11 Государственный надзор за метрологическим обеспечением,

СИ  и качеством продукции.

Цели и задачи госнадзора.  Формы деятельности госнадзора. Государственные испытания средств измерения. Метрологическая ревизия. Соответствие выпускаемой продукции требованиям стандартов, ТУ и др. технической документации. Контроль за метрологическим обеспечением. Права и обязанности государственного инспектора.

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень лабораторных работ

- Вводное занятие. Средства измерений и их метрологическое обеспечение. Технические характеристики и конструктивные особенности средств измерения. Техника безопасности и охрана труда в лабораториях метрологии.

- Исследование электронного осциллографа.

- Исследование погрешностей аналогового  вольтметра.

- Методика выполнения измерений на милливольтметре В3-38Б.

- Исследование электронно-счетного частотомера.

- Методы поверки аналоговых электроизмерительных приборов.

- Поверка двулучевого осциллографа.С1-55.

- Поверка аналитических весов ВЛ-200.

Примерный перечень практических занятий

- Организация метрологической деятельности в РБ. Изучение основных положений Закона РБ «Об обеспечении единства измерений»

- Изучение основных положений Законов РБ «О техническом нормировании и стандартизации» и  обеспечении единства измерений

- Изучение основных положений Закона РБ «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации

- Эталоны единиц физических величин и их аппаратурная реализация

- Расчет погрешностей средств измерений

Рекомендуемые формы контроля знаний

1. Реферативные работы

Рекомендуемые темы реферативных работ

- История развития метрологии.

- Формы и методы международного сотрудничества в области метрологии.

- Цели и задачи международной организации законодательной метрологии.

- Роль международной организации ИСО в повышении качества товаров и услуг.

- Международные организации по метрологии и стандартизации и их функции.

- Надежность средств измерений.

- Критерии выбора средств измерений. Понятие об испытании и контроле.

- Анализ состояния измерений его цели и задачи.

- Организация и порядок проведения работ по анализу состояния измерений.

- Анализ состояния измерений на предприятии и в отрасли.

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – М. : Академия, 2005. – 240 с.

2. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники: учебное пособие / под ред. В.А. Кузнецова.  – М. : Радио и связь,  1990. – 139 с.

3. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Г. Сергеев, М.В. Латышева, В.В. Терегеря. – М. : Логос, 2004. – 348 с.

4. Измерение электрических и неэлектрических величин: учебное пособие / Н.Н. Евтихиев [и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

5. Ушаков, И.Е. Прикладная метрология: учебник для вузов / И.Е. Ушаков, И.Ф. Шишкин. – СПб. : СЗТУ, 2002. – 116 с.

Дополнительная:

6. Курилкина, С.Н. Прикладная метрология: учебное пособие / С.Н. Ку-рилкина, Н.И.  Алешкевич. – Гомель: ГГУ, 1994. – 89 с.

7. Дворяшин, Б. В. Метрология и радиоизмерения: учеб. пособие для вузов / Б.В. Дворяшин. – М. : Академия, 2005. – 250 с.

8. Плиско, В.А. Автоматизация в метрологическом обеспечении производства: учеб. пособие для вузов / В.А. Плиско, А.В.Архипов, Н.Н. Рейх. – М. : Изд. стандартов, 1988. – 247 с.

9. Цветков, Э.И. Процессорные измерительные средства : учеб. для вузов / Э.И. Цветков. –  Л. : Энергоатомиздат, 1989. – 224 с.