Учебная программа дисциплины специализации составлена в соответствии с учебной программой,

утвержденной _____ ______________ 200__ г., 
регистрационный номер _____-________/_____

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры оптики

___ __________ 20 _ г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ Н.А. Алешкевич

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом физического факультета

___ __________ 20 _ г., протокол № __

- Председатель

доцент ____________ Е.А. Дей

Пояснительная записка

Законодательная метрология как раздел метрологии включает комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений. Законодательная метрология является нормативно-правовой основой метрологической деятельности.

Современное состояние прикладной метрологии и перспективы ее развития связаны с использованием современных информационных технологий и средств автоматизации метрологических работ,  разработкой программ поверки и метрологической аттестации средств измерений. Сложные средства измерений, в частности, информационно-измерительные системы, характеризуются широкими диапазонами измерений множества параметров и сложностью их взаимодействия между собой. При этом любые измерения считаются узаконенными только тогда, когда приборы, с помощью которых они проводятся, прошли государственную поверку в специализированных метрологических лабораториях.

Спецкурс “Законодательная и прикладная метрология” относится к числу базовых учебных дисциплин, формирующих научно-теоретические основы специализации “Физическая метрология и автоматизация эксперимента”. Здесь излагаются основополагающие разделы законодательной и прикладной метрологии, в частности  вопросы правового обеспечения единства измерений и управления качеством продукции, товаров и услуг, излагаются различные аспекты организации и проведения метрологических работ, в частности: вопросы разработки программ поверки и метрологической аттестации средств измерений, оценки точности методик выполнения и  средств измерений.

Целью спецкурса является усвоение студентами законодательных основ метрологической деятельности, овладение навыками работы со средствами измерений, организации и проведения различных видов метрологических работ, включая разработку нормативной документации.

Основными задачами спецкурса являются:

- овладение студентами знаниями по нормативно-правовым основам  выполнения метрологических работ и  деятельности метрологических служб;

- формирование навыков практической работы в области законодательной метрологии и правового обеспечения качества продукции, товаров и услуг, применения правовых средств за нарушение метрологических правил и норм, а также по технологии разработки нормативной документации в области метрологии;

- усвоение методов выполнения метрологических работ и овладение способами и методиками повышения точности измерений.

Материал спецкурса базируется  на  ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как “Математический анализ”; “ Теория вероятности и математическая статистика”; “Теоретическая метрология”.

В результате изучения спецкурса:

Студент должен знать:

- роль и место законодательной метрологии  в обеспечении единства измерений,  качества продукции, товаров и услуг;

- структуру правовых основ метрологии, основные нормативные документы и их положения, регламентирующие метрологическую деятельность в республике;

## порядок   планирования,   организации   и   выполнения  большинства  метрологических работ;

- порядок разработки нормативной документации на важнейшие виды метрологической деятельности, в том числе методики выполнения измерений, поверки и калибровки средств измерений;

- метрологическое обеспечение методик и средств измерений.

Студент должен иметь представление:

- о путях развития законодательной и прикладной метрологии и перспективах повышения эффективности народно-хозяйственного комплекса за счет совершенствования метрологического обеспечения;

- о системе управления качеством продукции, основных тенденциях развития метрологического обеспечения в условиях рыночной экономики.

Студент должен уметь:

- выбирать и грамотно использовать имеющиеся средства измерений и  приемлемый способ повышения точности измерений;

- разрабатывать программы поверки и метрологической аттестации средств измерений;

- выполнять поверку и калибровку средств измерений.

- выполнять анализ  состояния измерений на предприятии;

- проводить экспертизу гражданско-правовых договоров с точки зрения корректности требований к качеству продукции, товаров и услуг;

- определять форму и меру ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения единства измерений,  качестве продукции;

Дисциплина «Законодательная и прикладная метрология» изучается студентами 3 курса специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям): 1-31 04 01-02 производственная деятельность), (1-31 04 01-03 научно-педагогическая деятельность), (1-31 04 01-04 управленческая деятельность), специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Общее количество часов – 150; аудиторное количество часов – 62, из них: лекции – 22, практические занятия – 10, лабораторные занятия – 30; самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 8 часов. Форма отчётности – зачет, экзамен.

Содержание учебного материала

## Тема 1  Государственная система обеспечения единства измерений

Предмет законодательной и прикладной метрологии. Цели и задачи  системы обеспечения единства измерений (СОЕИ). Функциональная структура системы. Организационная структура СОЕИ. Государственная служба справочных данных. Государственная служба времени и частоты. Региональные метрологические центры Госстандарта. Метрологические службы субъектов хозяйствования.

Тема 2 Международное сотрудничество в области законодательной и

прикладной метрологии

Принципы и виды международного сотрудничества. Факторы, влияющие на развитие международного сотрудничества. Органы метрической конвенции. Международная организация законодательной метрологии. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная конференция по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО). Перспективы развития международного сотрудничества.

Тема 3 Средства измерений. Погрешности средств измерений.

Средства измерений (СИ). Виды средств измерений. Измерительные преобразователи и их виды, Однозначные и многозначные меры. Стандартные образцы. Измерительные приборы и измерительные системы. Структурные элементы средств измерений. Принципы работы СИ. Погрешности средств измерений. Классы точности средств измерений.

Тема 4 Метрологические характеристики средств измерений.

Метрологические характеристики средств измерений. Характеристики погрешностей СИ. Характеристики, предназначенные для нахождения результатов измерений Характеристики чувствительности СИ к влияющим факторам Динамические характеристики СИ. Нормирование метрологических характеристик средств измерений.  Нормируемые метрологические характеристики  измерительных преобразователей, мер и измерительных приборов.

Тема 5  Стандартизация и аттестация методик выполнения измерений

Принцип, метод и методика измерений. Разработка методик измерений.    Методики выполнения прямых и косвенных измерений. Методики выполнения измерений путем сравнения с мерой. Организация и порядок стандартизации методик выполнения измерений.  Метрологическая аттестация методик выполнения измерений.

Тема 6 Метрологическая надежность и выбор средств измерений

Основные понятия теории метрологической надежности. Факторы, влияющие на надежность средств измерений. Изменение метрологических характеристик средств измерений в процессе эксплуатации. Критерии выбора средств измерений. Понятие об испытании и контроле.

Тема 7 Основы метрологического обеспечения. Поверка средств

измерений

Цели и задачи метрологического обеспечения.  Технические и организационные основы метрологического обеспечения. Поверка средств измерений. Способы и методы поверки. Виды поверок. Поверочные схемы. Общие требования к организации и проведению поверки средств измерений.

Тема 8 Калибровка и метрологическая аттестация средств измерений

Калибровочная служба Республики Беларусь.  Организация и порядок проведения калибровки. Аккредитация на право проведения калибровочных работ. Цели и задачи метрологической аттестации. Объекты метрологической аттестации. Различия между поверкой, калибровкой и метрологической аттестацией СИ. Организация и порядок проведения метрологической аттестации.

Тема 9 Создание нестандартизованных средств измерений

Метрологические работы, связанные с созданием и применением нестандартизованных средств измерений. Разработка и метрологическая экспертиза технического задания. Разработка  проекта эксплуатационной документации. Исследование основной погрешности в точке диапазона измерений при фиксированных нормальных условиях

Тема 10  Анализ состояния измерений

Основания проведения анализа состояния измерений. Цели и задачи анализа состояния измерений. Организация и порядок проведения работ. Анализ состояния измерений на предприятии. Анализ состояния измерений в опытно-конструкторских и проектно- конструкторских организациях. Анализ состояния измерений в отрасли.

Тема 11 Государственный надзор за метрологическим обеспечением,

СИ  и качеством продукции

Цели и задачи госнадзора.  Формы деятельности госнадзора. Государственные испытания средств измерения. Метрологическая ревизия. Соответствие выпускаемой продукции требованиям стандартов, ТУ и др. технической документации. Контроль за метрологическим обеспечением. Права и обязанности государственного инспектора.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Всего часов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические занятия занятия | лаборатор- ные занятия | СУРС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ### Государственная система обеспечения единства измерений 1 Цели и задачи 2 Государственная служба времени и частоты 3 Национальная калибровочная служба РБ | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Международное сотрудничество в области законодательной и прикладной метрологии 1 Принципы и виды международного сотрудничества 2 Органы метрологической конвенции 3 Перспективы развития сотрудничества | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 1-2 | Реферативные работы |
| 3 | ### Средства измерений. Погрешности средств измерений. 1. Виды средств измерений 2. Стандартные образцы 3. Принципы работы СИ 4. Погрешности средств измерений | 14 | 2 | 2 | 10 |  |  | 2 | Защита отчётов по лаб. работам |
| 4 | Метрологические характеристики средств измерений 1 Средства измерений 2 Виды средств измерений 3 Классы точности средств измерений | 10 | 2 |  | 4 |  |  | 2-7 | Защита отчётов по лаб. работам |
| 5 | ### Стандартизация и аттестация методик выполнения измерений 1 Принцип, метод и методика измерений 2 Разработка методик измерений 3 Методика выполнения прямых и косвенных измерений | 10 | 2 |  | 4 |  |  | 2-3 | Защита отчётов по лаб. работам |
| 6 | Метрологическая надёжность и выбор средств измерений 1 Основные понятия теории метрологической надёжности 2 Факторы, влияющие на надёжность средств измерений 3 Критерии выбора средств измерений | 2 |  |  |  | 2 |  | 2- | Реферативные работы |
| 7 | Основы метрологического обеспечения и поверка средств измерений 1 Цели и задачи метрологического обеспечения 2 Виды поверок 3 Поверочные схемы | 10 | 2 |  | 8 |  |  | 2-6 | Защита отчётов по лаб. работам |
| 8 | Калибровка и метрологическая аттестация средств измерений 1. Методы и средства калибровки 2. Организация проведения калибровки 3. Методы калибровки 4. Цели и задачи метрологической аттестации | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 2-6 |  |
| 9 | Создание нестандартизированных средств измерений 1 Разработка технического задания 2 Разработка проекта эксплуатационной документации 3 Исследование основной погрешности | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 | Реферативные работы |
| 10 | Анализ состояния измерений 1 Основания проведения анализа состояния измерений 2 Организация проведения работ 3 Анализ состояния измерений на предприятии | 2 |  |  |  | 2 |  | 2;6 | Реферативные работы |
| 11 | Государственный надзор за метрологическим обеспечением, СИ и качеством продукции. 1 Цели и задачи госнадзора 2Формы деятельности госнадзора 3 Метрологическая ревизия | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 2;6 |  |
|  | Всего часов: | 62 | 14 | 10 | 30 | 8 | - | - | - |

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень лабораторных работ

- Вводное занятие. Средства измерений и их метрологическое обеспечение. Технические характеристики и конструктивные особенности средств измерения. Техника безопасности и охрана труда в лабораториях метрологии.

- Исследование электронного осциллографа.

- Исследование погрешностей аналогового  вольтметра.

- Методика выполнения измерений на милливольтметре В3-38Б.

- Исследование электронно-счетного частотомера.

- Методы поверки аналоговых электроизмерительных приборов.

- Поверка двулучевого осциллографа.С1-55.

- Поверка аналитических весов ВЛ-200.

Перечень практических занятий

- Организация метрологической деятельности в РБ. Изучение основных положений Закона РБ «Об обеспечении единства измерений»

- Изучение основных положений Законов РБ «О техническом нормировании и стандартизации» и  обеспечении единства измерений

- Изучение основных положений Закона РБ «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации

- Эталоны единиц физических величин и их аппаратурная реализация

- Расчет погрешностей средств измерений

Формы контроля знаний

1. Реферативные работы

Темы реферативных работ

- История развития метрологии.

- Формы и методы международного сотрудничества в области метрологии.

- Цели и задачи международной организации законодательной метрологии.

- Роль международной организации ИСО в повышении качества товаров и услуг.

- Международные организации по метрологии и стандартизации и их функции.

- Надежность средств измерений.

- Критерии выбора средств измерений. Понятие об испытании и контроле.

- Анализ состояния измерений его цели и задачи.

- Организация и порядок проведения работ по анализу состояния измерений.

- Анализ состояния измерений на предприятии и в отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

# ОСНОВНАЯ

1. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – М.: Академия, 2005. – 240 с.

2. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники: учебное пособие / под ред. В.А. Кузнецова.  –М.: Радио и связь,  1990. – 139 с.

3. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Г. Сергеев, М.В. Латышева, В.В. Терегеря. – М.: Логос, 2004. – 348 с.

4. Измерение электрических и неэлектрических величин: учебное пособие / Н.Н. Евтихиев [и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

5. Ушаков, И.Е. Прикладная метрология: учебник для вузов / И.Е. Ушаков, И.Ф. Шишкин. – СПб.: СЗТУ, 2002. – 116 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

6. Курилкина, С.Н. Прикладная метрология: учебное пособие / С.Н. Ку-рилкина, Н.И.  Алешкевич. – Гомель: ГГУ, 1994. – 89 с.

7. Дворяшин, Б. В. Метрология и радиоизмерения: учеб. пособие для вузов / Б.В. Дворяшин. – М.: Академия, 2005. – 250 с.

8. Плиско, В.А. Автоматизация в метрологическом обеспечении производства: учеб. пособие для вузов / В.А. Плиско, А.В.Архипов, Н.Н. Рейх. – М.: Изд. стандартов, 1988. – 247 с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая метрология | Кафедра оптики |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.200__ |
| Основы стандартизации и сертификации | Кафедра оптики |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.200__ |

# ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

оптики

(протокол № ____ от ________ 200_ г.)

Заведующий кафедрой  оптики

к.ф.-м.н., доцент	__________________ Н.А. Алешкевич

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

к.ф.-м.н., доцент	 __________________ С.А. Хахомов