Составитель:

Н.А. Алешкевич — заведующий  кафедрой оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»,

кандидат физико-математических наук, доцент.

Рецензенты:

М.И. Сергиенко — старший преподаватель кафедры медицинской и биологической физики УО «Гомельский государственный медицинский университет» канд. физ.- мат. наук

Е.Б. Шершнев — доцент кафедры общей физики УО «ГГУ им. Ф. Скорины», канд. физ.- мат. наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Ответственный за редакцию: Н.А. Алешкевич

Ответственный за выпуск: Н.А. Алешкевич

Пояснительная записка

Метрология в самом широком понимании представляет собой науку об измерениях, о методах и средствах, обеспечении их единства, о способах достижения требуемой точности. Метрология служит теоретической основой измерительной техники. И чем больше развивается измерительная техника, тем большее значение приобретает метрология, создающая и совершенствующая теоретические основы измерений, обобщающая практический опыт в области измерений и направляющая развитие измерительной техники.

Курс «Теоретическая метрология» является базовой дисциплиной, которая начинает единый цикл профилирующих дисциплин специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Здесь излагаются основополагающие разделы метрологии и статистического моделирования, в частности - вопросы построения измерительных преобразований и шкал физических величин, принципы построения систем физических величин, их единиц и эталонов, основы методов анализа размерностей и их применение для решения конкретных задач. Рассматриваются аспекты моделирования физических процессов, явлений и процедур оценивания их параметров (измерения физических величин), вопросы обеспечения единства измерений и способы и средства достижения требуемой точности эксперимента.

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современных представлений о теоретической метрологии, рассмотрение с единых позиций вопросов измерения физических и нефизических величин, подготовка к изучению и практическому освоению в рамках дисциплин специализации всех видов будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами спецкурса являются:

- усвоение объективных закономерностей и методов получения качественной и количественной информации о физических явлениях, процессах и величинах;

- овладение способами построения математических моделей явлений, процессов, величин и измерительного эксперимента на основе фундаментальных физических принципов;

- приобретение навыков обработки результатов измерений, освоения методов и средств получения достоверной информации и правильного использования.

Теоретическая метрология базируется на общих курсах физики, а также курсах: «Математический анализ», «Теория вероятности и математическая статистика», «Программирование и математическое моделирование». Развитие полученных при изучении данной дисциплины знаний реализуется далее в следующих спецкурсах: «Законодательная и прикладная метрология», «Основы научных исследований и планирование эксперимента», «Основы стандартизации и сертификации», «Квалиметрия и системы менеджмента качества», «Оптические измерения», «Измерение механических величин и термодинамических параметров» и «Радиационные измерения».

- В результате изучения спецкурса студент должен знать:

- виды и типы физических величин и измерений;

- базовые принципы отображения объективной реальности физическими моделями и их математическим представлением;

- общие требования к измерительному эксперименту;

- законы и правила процедур выполнения измерений и обращения с измерительной техникой;

- современное состояние и перспективы развития теоретической метрологии, применение в ее разделах новейших достижений естественных наук.

Студент должен владеть:

- правилами и процедурами организации эксперимента;

- методами обеспечения единства измерений, достижения требуемой точности и гарантированного получения достоверной информации;

- методами обработки результатов измерений.

Студент должен уметь:

- рассчитывать погрешности средств измерений;

- оценивать параметры генеральной совокупности по выборкам;

- проводить статистическую проверка гипотез;

- обрабатывать результаты прямых, косвенных, совместных и совокупных измерений.

Дисциплина «Теоретическая метрология» изучается студентами 3 курса специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям): 1-31 04 01-02 производственная деятельность), (1-31 04 01-03 научно-педагогическая деятельность), (1-31 04 01-04 управленческая деятельность), специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Общее количество часов – 146; аудиторное количество часов – 60, из них: лекции – 20, практические занятия – 10, лабораторные занятия – 30; самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 6 часов. Форма отчётности – зачет, экзамен.

Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Практические | Лабораторные занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Измерительные преобразования, шкалы и системы физических величин | 2 | 2 |  |  | 4 |
|  | Измерение физических величин |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | Погрешности измерений | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | Случайные величины и их описание | 2 | 2 | 4 |  | 8 |
|  | Оценивание параметров генеральной совокупности | 2 | 2 | 4 |  | 8 |
|  | Статистические гипотезы и их проверка | 2 | 2 | 4 |  | 8 |
|  | Систематические погрешности |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | Обработка результатов прямых измерений | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | Обработка результатов косвенных измерений | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | Обработка результатов совместных и совокупных измерений. Суммирование погрешностей |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Всего часов | 14 | 10 | 30 | 6 | 60 |

## Содержание учебного материала

Тема 1 Измерительные преобразования, шкалы и системы физических

величин

Предмет метрология и его место среди других наук. Значение физической величины как состояние характеристики реального объекта. Основные группы физических величин и их описание. Физические величины и их единицы. Системы физических величин и системы единиц физических величин. Принципы построения систем физических величин и их единиц. Основные и производные величины системы СИ. Измерительные шкалы. Понятие размерности. Взаимосвязь физических уравнений и уравнений размерностей.

Тема 2 Измерение физических величин

Понятие об измерении. Измерительное преобразование. Воспроизведение физической величины заданного размера. Сравнение физической величины с величиной, воспроизводимой мерой. Классификация измерений. Предельные возможности измерений. Статические и динамические измерения. Прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения. Измерения максимально возможной точности, контрольно-поверочные измерения, технические измерения. Основные этапы характеризующие процедуру измерений. Основные элементы процесса измерения. Методы и методики измерений. Результаты измерений.

Тема 3 Погрешности измерений

Истинное и действительное значение физической величины. Постулаты метрологии. Погрешность как случайный процесс. Погрешность измерения. Погрешность средства измерения. Классификация погрешностей. Основные принципы оценивания погрешностей. Систематические погрешности и их виды. Случайные погрешности. Полная погрешность измерения. Грубые погрешности и промахи. Статические и динамические погрешности. Определенные и неопределенные погрешности.

Тема 4 Случайные величины и их описание

Случайный характер проявления результатов наблюдений как свойство объективной реальности и его статистическое моделирование. Случайное событие. Частота и вероятность. Интегральные F(х) и дифференциальные (х) функции распределения дискретных и непрерывных величин и их свойства. Моменты случайных величин. Начальные и центральные моменты k-го порядка. Эксцесс и контрэксцесс. Определение среднего значения. Смысл понятий "математическое ожидание", "дисперсия". Мода и медиана распределений случайных величин. Основные законы распределения.

Тема 5 Оценивание параметров генеральной совокупности

Сущность задачи точечного оценивания параметров. Точечные оценки законов распределения. Оценки математического ожидания и дисперсии. Оценки коэффициента ассиметрии, эксцесса и энтропийного коэффициента. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Доверительный интервал для оценок математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения. Сравнительная эффективность различных методов определения координаты центра распределения.

Тема 6 Статистические гипотезы и их проверка

Сущность задачи проверки статистических гипотез. Области принятия и отклонения гипотезы. Параметрические и непараметрические статистические гипотезы. Уровень значимости и мощность критерия. Ошибки первого и второго рода. Проверка гипотез о математических ожиданиях и дисперсиях нормально распределенных величин. Критерий хи-квадрат К. Пирсона. Критерий А.Н. Колмогорова. Критерий Р. Мизеса. Критерии исключения грубых погрешностей. Критерий «трех сигм», Романовского, Шовенэ. Вариационный критерий Диксона.

Тема 7 Систематические погрешности

Классификация систематических погрешностей. Погрешности метода. Инструментальные и субъективные погрешности. Методы обнаружения и устранения систематических погрешностей. Методы замещения и противопоставления Метод рандомизации Графический метод. Метод последовательных разностей (критерий Аббе). Дисперсионный анализ (критерий Фишера). Критерий Вилкоксона. Исключения систематических погрешностей путем введения поправок.

Тема 8 Обработка результатов прямых измерений

Прямые многократные измерения. Измерения с однократными наблюдениями: алгоритм обработки данных, правила определения систематической погрешности при их точечной и приближенной оценке, правила суммирования погрешностей. Измерения с многократными равнорассеянными наблюдениями: алгоритм и правила обработки данных. Определение погрешности функции одного аргумента. Обработка результатов прямых однократных измерений.

Тема 9 Обработка результатов косвенных измерений

Косвенные измерения с однократными наблюдениями: линейные и нелинейные функции многих аргументов, правила суммирования погрешностей при их задании посредством точечных оценок дисперсий и доверительных интервалов. Косвенные измерения с многократными наблюдениями: линейные и нелинейные функции многих аргументов, алгоритм обработки данных, правила суммирования погрешностей при их задании посредством точечных оценок дисперсий и доверительных интервалов.

Тема 10 Обработка результатов совместных и совокупных измерений.

Суммирование погрешностей

Совместные измерения: принцип наименьших квадратов, определение зависимости между величинами X и Y по методу наименьших квадратов, оценивание погрешностей, проверка гипотезы о достаточности описания зависимости между величинами X и Y линейной функцией. Основы теории суммирования погрешностей. Суммирование систематических погрешностей. Суммирование случайных погрешностей. Суммирование систематических и случайных погрешностей.

## Информационно-методическая часть

Примерный перечень практических занятий

- Роль и значение измерений и метрологии в развитии общества.

- Определение характеристик дискретной случайной величины

- Проверка гипотезы о согласованности эмпирического и теоретического распределения по составному критерию.

- Многократные измерения с неравноточными значениями отсчета.

- Обеспечение требуемой точности при многократном измерении.

Примерный перечень лабораторных работ

- Обработка результатов прямых измерений

- Обработка результатов косвенных измерений

- Определение точечных оценок параметров распределения результатов измерений.

- Обнаружение и исключение грубых погрешностей при измерении физической величины.

- Обработка результатов многократных равноточных измерений

- Оценивание параметров генеральной совокупности в диалоговой системе «STADIA».

- Определение параметров функции распределения случайной величины.

Рекомендуемые формы контроля знаний

1. Реферативные работы

Рекомендуемые темы реферативных работ

- Понятие об измерении, измерительные шкалы.

- Классификация измерений. Предельные возможности измерений.

- Методы и методики измерений.

- Результаты измерений и их представление.

- Систематические погрешности и их классификация.

- Методы обнаружения и устранения систематических погрешностей.

- Дисперсионный анализ.

- Исключения систематических погрешностей путем введения поправок.

- Метод наименьших квадратов.

- Методы обработки результатов совместных измерений.

- Методы обработки результатов совокупных измерений.

- Суммирование систематических и случайных погрешностей.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

1. Сытько, В.В. Теоретическая метрология: в 2 ч. / В.В. Сытько. – Мн. : БГУ, 1998.– Ч. 1: Физические величины и их измерение. – 210 с.

2. Бурдун, Г.Д. Основы метрологии / Г.Д. Бурдун, Б.Н. Марков. – М. : Стандарты, 1985.– 265 с.

3. Шишкин, И.Ф. Теоретическая метрология / И.Ф.Шишкин. –  Л. : СЗПИ, 1983.– 84 с.

4. Дворяшин, Б.В. Метрология и радиоизмерения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.В. Дворяшин. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

5. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.

6. Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: учеб. пособие / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М. : Высш. шк., 2001. – 205 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

7. Чертов, А.Г. Физические величины (Терминология, определения, обозначения, размерности) / А.Г. Чертов. – М. : Высшая школа, 1990. – 335 с.

8. Сена, Л.А. Единицы физических величин и их размерности: учебно-справочное руководство / Л.А.  Сена. – М. : Наука, 1989. – 432 с.

9. Хантли, Г. Анализ размерностей / Г. Хантли. – М. : Мир, 1970. – 175 с.

10. Химмельбдау, Д. Анализ процессов статистическими методами / Д. Химмельбдау. – М. : Мир, 1973. – с.