Учебная программа составлена на основе учебной программы, утвержденной _____ ________________ 200__ г., 
регистрационный номер _____-________/_____

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры оптики

___ __________ 200_ г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ Н.А. Алешкевич

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом физического факультета

___ __________ 200_ г., протокол № __

# Председатель

доцент ____________ Е.А. Дей

## Пояснительная записка

Значительную часть знаний о свойствах окружающего нас материального мира  мы  получаем  с  помощью  средств  измерений, в том числе и оптических измерений. Эффективное применение оптических методов измерений в современной науке,  их  метрологическое  обслуживание является на сегодня актуальной задачей.  Необходимость введения в учебный план спецкурса “Оптические измерения” связана с подготовкой будущего специалиста к организационно-методической и практической деятельности в области метрологического обеспечения оптических измерений. В связи с этим данный спецкурс является одним из основных дисциплин специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента».

Цель спецкурса «Оптические измерения» - сформировать у студентов современное представление об основных методах измерений в оптическом диапазоне.

Основными задачами спецкурса являются:

- ознакомление студентов с основными принципами работы средств измерений и методиками проведения измерений;

- усвоение методических и научных основ оптических измерений;

- анализ функциональных и принципиальных схем оптических контрольно-измерительных устройств;

- овладение методами расчета оптических систем в приближении геометрической оптики;

- формирование умений и навыков практической работы в области оптико-физических измерений.

Материал спецкурса основывается на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Теоретическая метрология», «Законодательная и прикладная метрология», «Основы научных исследований и планирование эксперимента», «Основы стандартизации и сертификации», «Автоматизация метрологических работ».

В результате изучения спецкурса:

Студент должен знать:

- теоретические принципы разработки методов проведения оптико-физических измерений;

- основные средства проведения оптических измерений, их характеристики и параметры;

- теорию проведения обработки результатов измерений.

Студент должен уметь:

- проводить измерения с целью получения информации об объекте измерения;

- определять основные параметры и характеристики объектов измерения.

Студент должен владеть:

- методиками проведения оптико-физических измерений;

- статистическими методами обработки результатов измерений.

Общее количество часов –      ; аудиторное количество часов — 36, из них: лекции — 10, лабораторные занятия — 20, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 6. Форма отчётности — зачет и экзамен.

## Содержание учебного материала

Тема 1 Введение в спецкурс

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Оптические измерения». Структура спецкурса, его связь с другими дисциплинами. Основные понятия оптических измерений. Средства измерений и их метрологические характеристики. Описание оптических полей и сред. Оптико-физические системы. Преобразование излучения в оптико-физических системах.

Тема 2  Обобщенная схема средств измерений и их классификация

Объекты и задачи измерения, измерительные схемы и особенности их функциональной структуры. Основные элементы обобщенной схемы: источники излучения, оптическая схема, приемники излучения. Технические характеристики элементов средств измерений и их метрологическая, информационная, конструктивная и эксплутационная совместимость. Типовые узлы оптических измерительных приборов (коллиматор, автоколлиматор, микроскоп, автоколлимационный микроскоп и другие). Функциональные блоки оптических измерительных приборов (устройства наведения, отсчетные устройства, осветительные устройства, приемники изображения, компьютерные комплексы и другие). Приборы производственного контроля. Структура оптических измерительных схем и их унификация. Источники погрешностей оптических измерений, связанные с измерительными приборами, и пути их устранения.

Тема 3  Рефрактометрия и интерферометрия

Физические принципы. Коэффициент преломления. Применение рефрактометрии. Принципы действия рефракторов и интерферометров. Технические рефрактометры. Интерферометрия как метод локального сравнения амплитудно-фазовых распределений оптических полей. Локализация интерференционной картины. Многолучевая интерферометрия. Резонансные фильтры пространственных частот. Доплеровские измерения в оптике. Интерференция частично когерентного света, Фурье-спектроскопия.

Тема 4 Поляриметрия

Теоретические основы метода. Удельное вращение и закон Био. Основы поляриметрии. Поляриметрические установки. Поляриметрия анизотропных сред. Анизотропные покрытия для анализа деформаций прозрачных и непрозрачны объектов. Использование сред с искусственной и естественной анизотропией для синтеза перестраиваемых эталонов систем обработки информации. Голография анизотропных сред.

Тема 5 Спектральная фотометрия

Теоретические основы, методы. Физические принципы измерений. Эмиссия. Абсорбционная фотометрия. Плазменная фотометрия. Люминесценция. Рассеяние света. Фотометрические характеристики оптических регистрирующих сред (контраст, статистическая модель разрешающей способности) и методы их измерения. Нелинейные преобразования изображения при регистрации на фотоматериале. Динамическая голография. Спектральная фотометрия, цветовые измерения в изображении.

Тема 6  Измерение освещенности, яркости и силы света

Единицы измеряемых величин. Физические принципы измерений. Фотометрический закон изменения освещенности с расстоянием. Интегрирование распределения яркости. Измерение светового потока. Особенности измерения световых потоков в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. Измерительные устройства. Представление результатов измерений.

Тема 7  Светотехнические характеристики материалов

Измерение коэффициентов отражения и пропускания. Измерение рассеивающей способности, половинного угла и коэффициентов яркости. Измерение свойств отражающих материалов и отражателей. Измерение параметров световой волны в оптическом приборе (методы, схемы, обработка данных).  Приложения фотометрии. Измерение поляризации.

Тема 8  Спектральные световые измерения

Спектральное разложение. Излучатели и устройства для исследования их спектров. Спектральная эмиссия излучателей. Спектральная чувствительность приемников. Измерение спектрального состава излучения. Измерение деформаций волнового фронта.

## Учебно-методическая карта дисциплины

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | контролируемая самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Введение в спецкурс 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Оптические измерения». 2. Основные понятия оптических измерений. Средства измерений и их метрологические характеристики. 3. Описание оптических полей и сред. 4. Оптико-физические системы. Преобразование излучения в оптико-физических системах. | 2 |  |  |  |  | [!1-3] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 2 | Обобщенная схема средств измерений и их классификация 1. Объекты и задачи измерения, измерительные схемы и особенности их функциональной структуры. 2. Основные элементы обобщенной схемы: источники излучения, оптическая схема, приемники излучения. 3. Технические характеристики элементов средств измерений и их метрологическая, информационная, конструктивная и эксплутационная совместимость. 4. Типовые узлы оптических измерительных приборов (коллиматор, автоколлиматор, микроскоп, автоколлимационный микроскоп и другие). 5. Структура оптических измерительных схем и их унификация. 6. Источники погрешностей оптических измерений, связанные с измерительными приборами, и пути их устранения. |  |  | 4 | 2 |  | [!1-3] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 3 | Рефрактометрия и интерферометрия 1. Физические принципы. Коэффициент преломления. 2. Применение рефрактометрии. Принципы действия рефракторов и интерферометров. 3. Технические рефрактометры. 4. Интерферометрия как метод локального сравнения амплитудно-фазовых распределений оптических полей. 5. Многолучевая интерферометрия. 6. Интерференция частично когерентного света, Фурье-спектроскопия. | 2 |  | 4 |  |  | [!1-3] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 4 | Поляриметрия 1. Удельное вращение и закон Био. 2. Основы поляриметрии. 3. Поляриметрические установки. 4. Поляриметрия анизотропных сред. 5. Голография анизотропных сред. | 2 |  |  |  |  | [!1-3] |  |
| 5 | Спектральная фотометрия 1. Эмиссия. Абсорбционная фотометрия. Плазменная фотометрия. 2. Люминесценция. 3. Рассеяние света. 4. Фотометрические характеристики оптических регистрирующих сред (контраст, статистическая модель разрешающей способности) и методы их измерения. 5. Спектральная фотометрия, цветовые измерения в изображении. |  |  | 4 | 2 |  | [!13] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 6 | Измерение освещенности, яркости и силы света 1. Единицы измеряемых величин. Физические принципы измерений. 2. Фотометрический закон изменения освещенности с расстоянием. 3. Измерение светового потока. Особенности измерения световых потоков в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. 4. Измерительные устройства. Представление результатов измерений. |  |  | 4 | 2 |  | [!1-3] | Защита отчетов по лабораторным работам |
| 7 | Светотехнические характеристики материалов 1. Измерение коэффициентов отражения и пропускания. 2. Измерение рассеивающей способности, половинного угла и коэффициентов яркости. 3. Измерение свойств отражающих материалов и отражателей. 4. Измерение параметров световой волны в оптическом приборе (методы, схемы, обработка данных). 5. Приложения фотометрии. Измерение поляризации. | 2 |  |  |  |  | [!1-3] |  |
| 8 | Спектральные световые измерения 1. Спектральное разложение. 2. Излучатели и устройства для исследования их спектров. 3. Спектральная эмиссия излучателей. 4. Спектральная чувствительность приемников. 5. Измерение спектрального состава излучения. 6. Измерение деформаций волнового фронта. | 2 |  | 4 |  |  | [!1-3] | Защита отчетов по лабораторным работам |

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

1.  Измерение показателя преломления и дисперсии на рефрактометрах

2. Измерение толщины тонких пленок на микроинтерферометре

3. Измерение радиуса кривизны оптической поверхности известными и типовыми методами (например, на кольцевом сферометре, на автоколлимационном микроскопе, методом колец Ньютона и т.д.)

4. Измерение углов оптических элементов известными и типовыми методами (на автоколлиматоре, на гониометре)

5. Установка трех зрительных труб на бесконечность и измерение фокусного расстояния оптического элемента

## Рекомендуемые формы контроля знаний

- Защита отчетов по лабораторным работам

## Рекомендуемая литература

Основная

- Бастль, В. Измерения в промышленности. Способы измерения и аппаратура: справочник / В. Бастль, Г. Бендит, П. Бервегер; под ред. П. Профоса, Д. И. Агейкина; пер. с нем. Е. К. Бухмана [и др.].–Кн. 2.– М.: Металлургия, 1990.–383 с.

- Гершун, А. А. Избранные труды по фотометрии и светотехнике / А.А. Гершун.– М.-Л.: Гостехиздат, 1958.– 548 с.

- Кривошеев, М.И. Цветовые измерения / М.И. Кривошеев, А.К. Кустарев.– М.: Энергоатомиздат, 1990.–240 с.

Дополнительная

- Ковальский, В.Я. Метрологическое обеспечение световых измерений / В.Я. Ковальский.– М., 1986.–150 с.

- Загорский, Я.Т. Основы метрологического обеспечения лазерной энергетической фотометрии / Я.Т. Загорский, А.Ф. Котюк.–М.: Изд-во стандартов, 1990.–172 с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(изменить в соответствии с курсом )

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Физика и технология полупроводниковых приборов | Кафедра оптики |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.200__ |
| Низкоразмерные системы | Кафедра оптики |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.200__ |

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

оптики

(протокол № ____ от ________ 200_ г.)

Заведующий кафедрой

оптики

к.ф.-м.н., доцент	__________________ Н.А. Алешкевич

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

к.ф.-м.н., доцент	 __________________ С.А. Хахомов