Составитель:

Н.А. Алешкевич — заведующий кафедрой оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»,

кандидат физико-математических наук, доцент.

Рецензенты:

М.И. Сергиенко — старший преподаватель кафедры медицинской и биологической физики УО «Гомельский государственный медицинский университет» канд. физ.-мат. наук

В.В. Андреев – заведующий кафедрой теоретической физики УО «ГГУ им. Ф. Скорины», канд. физ.-мат. наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Ответственный за редакцию: Н.А. Алешкевич

Ответственный за выпуск: Н.А. Алешкевич

Пояснительная записка

Современный этап развития радиометрии тесно связан с эксплуатацией ядерных реакторов и мощных ускорителей для получения искусственных радиоизотопов, использованием продуктов деления тяжелых ядер и т.д. В то же время использование ядерной энергии и широкое внедрение источников ионизирующих излучений в различных областях представляет потенциальную опасность для людей и окружающей среды в целом.

Курс «Радиационные измерения»  включает круг вопросов, связанных с природой и механизмами взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, применением радиометрических и спектрометрических методов для решения различного рода прикладных задач в различных областях науки, техники и производства, связанных с созданием специальной аппаратуры и методов измерения радиационного загрязнения и идентификации радиоактивных изотопов. Аварии на атомных электростанциях и их последствия показали как важно и необходимо умение правильно и оперативно использовать дозиметрическую и радиометрическую аппаратуру, как в экстремальных ситуациях, так и при проведении радиометрического контроля. Поэтому в рамках данного спецкурса предполагается изучение некоторых вопросов радиометрии, дозиметрии и спектрометрии ионизирующих излучений.

Целью преподавания дисциплины является изучение механизмов взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, теоретических основ радиометрических и дозиметрических измерений, освоение методик и методов их проведения возможностей практического применения.

Основными задачами спецкурса являются:

- формирование у студентов представлений о механизмах и особенностях взаимодействия ионизирующих излучений с веществом;

- изучение методов регистрации активности источников ионизирующих излучений различных типов;

- получение знаний о способах и методах измерения энергии заряженных частиц, а также о спектрометрии у - излучения;

- приобретение студентами практических навыков работы с радиометрической и дозиметрической аппаратурой.

Материал спецкурса базируется  на  ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Математический анализ»; «Теория вероятности и математическая статистика»; «Теоретическая метрология».

В результате изучения спецкурса студент должен знать:

- физические принципы и механизмы взаимодействия  ионизирующих  излучений с веществом;

- типы приемников ионизирующих излучений и физические основы их работы;

- принципы работы радиометрической и дозиметрической аппаратуры;

- некоторые особенности погрешностей в радиационных измерениях.

Студент должен владеть:

- методами регистрации ионизирующих излучений;

- методами измерения энергии заряженных частиц и гамма-квантов;

- методами обработки аналоговых  и цифровых  сигналов  и   расчета
погрешностей радиационных измерений,

Студент должен уметь:

- обращаться с радиометрической и дозиметрической аппаратурой;

- измерять удельную и  объемную активность источников радиоактивных излучений;

- определять степень загрязнения поверхности радионуклидами;

- измерять энергию ионизирующих излучений.

Дисциплина «Радиационные измерения» изучается студентами 4, 5 курсов специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям): (1-31 04 01-02 производственная деятельность, 1-31 04 01-03 научно-педагогическая деятельность, 1-31 04 01-04 управленческая деятельность), специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Общее количество часов – 84; аудиторное количество часов – 50, из них: лекции – 20, лабораторные занятия – 30; самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 6 часов. Форма отчётности – зачет, экзамен.

# Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Практические | Лабораторные занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взаимодействие заряженных частиц с веществом. | 2 |  | 2 |  | 4 |
|  | Взаимодействие гамма-излучения с веществом. | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | Ионизационные детекторы. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Трековые и координатные детекторы. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | Методы измерения активности. | 2 |  | 8 |  | 10 |
|  | Основы дозиметрии ионизирующих излучений. | 2 |  | 8 |  | 10 |
|  | Измерение энергии заряженных частиц. | 2 |  |  |  | 2 |
|  | Спектрометрия гама-излучения. | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | Аппаратурное и математическое обеспечение спектрометрических измерений. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Всего часов | 14 |  | 30 | 6 | 50 |

## Содержание учебного материала

Тема 1  Взаимодействие заряженных частиц с веществом.

Характеристики ионизирующих излучений и их виды. Механизмы взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом. Ионизационные потери и упругое рассеяние тяжелых заряженных частиц. Взаимодействие электронов с веществом.  Ионизационные и радиационные потери. Длина пробега. Свойства нейтронов различных энергий. Взаимодействие нейтронов с веществом.

Тема 2 Взаимодействие гамма-излучения с веществом.

Характеристики и свойства гамма-излучения. Закон поглощения гамма-квантов. Механизмы взаимодействия  гамма-излучения  с веществом. Фотоэффект и условия его протекания. Комптоновское рассеяние. Образование электрон-позитронных пар. Механизмы фотоядерных реакций.

Тема 3 Ионизационные детекторы.

Общие принципы регистрации ионизирующих излучений. Основные характеристики детекторов. Физические принципы работы газовых ионизационных детекторов. Ионизационные камеры в токовом и импульсном режимах. Пропорциональные детекторы. Газоразрядные счетчики.

Тема  4 Трековые и координатные детекторы.

Пространственные и временные характеристики трековых и координатных детекторов.  Диэлектрические детекторы Камера Вильсона. Диффузионная камера. Пузырьковые и искровые камеры. Принципы работы дрейфовых и микростриповых детекторов. Многопроволочная пропорциональная камера

Тема 5  Сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы.

Физические принцип работы сцинтилляционных детекторов. Особенности конструкции сцинтилляционных счетчиков. Неорганические сцинтилляторы и их свойства. Органические сцинтилляторы. Характеристики сцинтилляторов.  Принципы работы и свойства полупроводниковых детекторов. Черенковский детектор.

Тема 6 Методы измерения активности.

Понятие активности. Закон радиоактивного распада. Общие характеристики методов измерения активности. Интегральные и дифференциальные методы измерений. Абсолютные и относительные измерения. Метод совпадений. Метод 4 π-геометрии. Калориметрический метод. Измерение активности источников α - и -частиц.  Измерение активности  -квантов

Тема 7 Основы дозиметрии ионизирующих излучений.

Дозиметрия и ее задачи. Дозы излучений. Поглощенная доза и единицы ее измерения. Мощность дозы. Экспозиционная доза. Коэффициент качества излучения. Эквивалентная доза. Коллективная доза. Биологическое действие ионизирующих излучений. Принципы и методы дозиметрии.

Тема 8 Измерение энергии заряженных частиц.

Определение энергии заряженных частиц по длине пробега. Измерение   энергии   частиц с помощью  ионизационных камер. Измерение энергии тяжелых заряженных частиц. Измерение энергий электронов. Магнитные спектрометры и принципы их работы. Спектрометры с поперечным и продольным магнитным полем

Тема 9 Спектрометрия гама-излучения.

Оценка энергетического состава -квантов по функциям пропускания. Измерение энергии гамма-квантов по продуктам фотоядерных реакций. Сцинтилляционные гамма-спектрометры. Принципы работы комптоновских сцинтилляционных гамма-спектрометров. Сцинтилляционные парные гамма-спектрометры.

Тема 10 Аппаратурное и математическое обеспечение спектрометрических измерений.

Импульсные усилители. Устройства амплитудного отбора. Амплитудно-цифровой преобразователь импульсов. Многоканальные анализаторы и многоканальные счетчики  импульсов и их характеристики. Применение амплитудного анализа в ядерной спектрометрии. Математическая обработка данных.

## Информационно-методическая часть

Примерный перечень лабораторных работ

Занятие 1 Средства радиационных измерений и их метрологическое обеспечение. Технические характеристики и конструктивные особенности средств измерения. Техника безопасности и охрана труда в лаборатории радиационных измерений.

Занятие 2 Изучение статистических закономерностей радиоактивных процессов.

Занятие 3 Регистрация ионизирующих излучений и их взаимодействие с веществом.

Занятие 4 . Измерение активности радионуклидов с помощью сцинтилляционного детектора

Занятие 5Измерение удельной активности веществ методом толстых проб.

Занятие 6 Измерение уровня радиоактивности с  помощью радиометра СРП-68

Занятие 7 Определение мощности  экспозиционной дозы гамма-излучения.

Занятие 8 Изучение устройства и принципов работы сцинтилляционного          g-спектрометра

Рекомендуемые формы контроля знаний

1. Реферативные работы

Рекомендуемые темы реферативных работ

1.Основные характеристики ионизационных детекторов.

2. Физические принципы работы ионизационных детекторов.

3. Принципы работы и характеристики пропорциональных счетчиков.

4. Принципы работы и характеристики газоразрядных и трековых детекторов ионизирующих излучений.

5. Принципы работы и характеристики трековых детекторов.

6.Принципы работы дрейфовых и микростриповых детекторов.

7. Методы измерения активности и их классификация.

8. Измерение активности α - и -частиц.

9. Измерение активности  -квантов.

10. Принципы работы многоканальных анализаторов.

11. Амплитудный анализ в ядерной спектрометрии.

12. Статистическая обработка результатов радиационных измерений.

13. Устройства амплитудного отбора и амплитудно-цифровые преобразователи импульсов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

1. Абрамов, А.И. Основы экспериментальных методов ядерной физики: учеб. пособие для вузов / А.И Абрамов, Ю.А. Казанский, Е.С. Матусевич. –  3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 488 с.

2. Электронные методы ядерно-физического эксперимента: учеб. пособие для вузов / В.А. Григорьев [и др.]; под редакцией В.А. Григорьева. – М., 1988.–336 с.

3. Шмидт, Х. Измерительная электроника в ядерной физике / Х. Шмидт; пер. с немец.  – М., 1989. – 190 с.

4. Козлов, В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 192 с.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

5. Моисеев, А.А. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене / А.А. Моисеев, В.И. Иванов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 252 с.

6. ОСП-72/87 Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 160 с.

7. Максимов, М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение: учеб. пособие / М.Т. Максимов, Г.О. Оджагов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 304 с.