Вопросы к зачету по

спецкурсу «Оптико-механические приборы»

- Оптическая система. Основные виды оптико - механических приборов и их классификация.

- Основы геометрической оптики.

- Правила знаков.

- Кардинальные элементы оптической системы.

- Идеальная оптическая система. Преломляющее действие линз. Линейное увеличение.

- Формулы Ньютона и Гаусса для идеальной оптической системы.

- Инвариант Лагранжа-Гельмгольца.

- Угловое и продольное увеличение оптической системы. Связь их с линейным увеличением.

- Расчет хода луча через сложную оптическую систему.

- Основные формулы линзы. Типы линз.

- Преломление лучей при прохождении через призму и клин.

- Основные типы призм для оптических систем.

- Ограничение световых пучков в оптических системах.

- Устройство глаза и его оптические характеристики.

- Аберрации оптических систем.

- Телескопические системы.

- Основы теории микроскопа.

- Типы окуляров и объективов для оптико-механических приборов.

- Устройство, назначение и оптическая схема гониометра.

- Приборы для контроля формы и чистоты обработки поверхностей.

- Спектрофотометры и их назначение.

- Спектральные приборы.

- Устройство и принцип работы рефрактометра Аббе.

- Полярископы, поляриметры. Их устройство и назначение.

- Оптическая схема, устройство и принцип работы твердомера  ПТМ-3

- Приборы для линейных и угловых измерений.