Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-___________/баз.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учебная программа для специальности

1-31 04 01   Физика

1-31 04 01 – 03 (научно-педагогическая деятельность)

2010

Составитель:

В. Н. Мышковец  — заведующий кафедрой радиофизики и электроники  УО «ГГУ им. Ф. Скорины», кандидат физико-математических наук, доцент.

Рецензенты:

В.П. Кудин - зам. директора - зам. гл. конструктора РНИУП «Луч», кандидат технических наук, доцент

Н.Н. Федосенко – доцент кафедры оптики, кандидат технических наук

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой радиофизики и электроники УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 200__);

Ответственный за редакцию: В. Н. Мышковец

Ответственный за выпуск: В. Н. Мышковец

Пояснительная записка

Общее количество часов −       ;  аудиторное количество часов − 36, из них: лекции − 8,  лабораторные занятия −  26, практические занятия −, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) − 2. Форма отчётности − экзамен.

В настоящее время  создано  много разнообразных  типов  лазеров, работающих в импульсном  и непрерывном  режимах: твердотельные  на  кристаллах и стеклах, газовые (ионные, атомарные, молекулярные), жидкостные, полупроводниковые (с электронным  и оптическом  возбуждением, инжекционные), химические, газодинамические, лазеры с перестраиваемой  частотой, лазеры  на основе  вынужденного комбинационного рассеяния и др.

Спектр  излучения  лазеров – от ультрафиолетового до дальнего  инфракрасного, включая видимый диапазон. Свойства лазерного излучения обуславливают  широкое  применение  лазеров  в различных  областях  науки  и техники:  прецизионные  технологические  методы  обработки  материалов,  медицина, устройства измерения, химия, исследование  взаимодействия  с веществом и др.

При  разработке  лазерных  систем а также  их  эксплуатации  необходимо  оперативно  и качественно  производить  контроль  и  измерения  параметров  лазерного  излучения,  с учетом  его  особенностей: монохроматичность, высокая  степень  пространственно- временной  когерентности, малая  расходимость, широкий  спектральный  и динамический  диапазон, высокая  плотность  мощности.

Целью преподавания  дисциплины  является  подготовка  специалистов в области  лазерной  техники  и технологии.

Задачами  дисциплины  являются:

- метрологическое обеспечение средств измерений параметров лазерного излучения,

- изучение  методов  и средств измерений  основных  параметров   и характеристик  лазеров,

- приобретение навыков по измерению основных параметров и характеристик лазеров и лазерного излучения.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания курсов: квантовая электроника (согласно учебного плана специальности «Физическая электроника»)

Изучение дисциплины рекомендуется для студентов физического факультета для специальностей «Физика» и «Физическая электроника».

В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:

- физические принципы генерации усиления электромагнитного излучения оптического диапазона активными средами;

- методы создания инверсной населенности, принципы модуляции лазерного излучения;

Студент должен уметь:

-    использовать полученные теоретические и практические знания, материалы справочников и специальную литературу при решении прикладных задач лазерной техники;

- использовать навыки расчета и конструирования лазерных приборов (лазеров) на современном уровне приборостроения;

Студент должен владеть:

- методами численной оценки порядка основных характеристик лазеров при расчете и конструировании лазерного оборудования на современном уровне.

- знаниями фундаментальных физических явлений и эффектов физики лазеров.

# Примерный тематический план

| № п/п | Название темы | Лекции | Практические | Лабораторные занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазер как объект измерений | 2 |  | 4 |  | 6 |
| 2. | Методы измерения энергетических параметров лазерного излучения | 2 |  | 8 |  | 10 |
| 3. | Методы измерения расходимости лазерного излучения | 2 |  | 4 |  | 6 |
| 4. | Методы измерения формы и длительности импульсов | 2 |  | 6 |  | 8 |
| 5. | Анализ поляризации лазерного излучения |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | Итого | 8 |  | 26 | 2 | 36 |

## Содержание учебного материала

Раздел 1 Понятия теории измерений и методы контроля лазерных пучков

Тема 1 Лазер как объект измерений

Измерение физических величин. Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Обработка прямых и косвенных наблюдений. Методы ослабления лазерного излучения. Классификация и основные метрологические характеристики ослабителей. Амплитудное деление. Принцип работы и устройство основных типов ослабителей

Раздел 2 Измерение энергетических параметров лазерного излучения.

Тема 1 Методы измерения энергетических параметров лазерного  излучения

Структурные схемы и основные методы измерения энергетических параметров лазерного излучения. Тепловой, фотоэлектрический, пироэлектрический и пондеромоторный методы измерения мощности и энергии лазерного излучения. Спектральный диапазон измерителей и погрешностей измерения

Раздел 3 Измерение пространственных параметров лазерного излучения

Тема 1 Методы измерения расходимости лазерного излучения

Метод сечений. Метод регистрации диаграммы направленности. Метод фокального пятна

Раздел 4 Измерение временных характеристик лазерного излучения

Тема 1  Методы измерения формы и длительности импульсов

Приборы и оборудование для контроля временных характеристик излучения. Схемы регистрации формы лазерных импульсов ИК- диапазона. Метод основанный на эффекте оптического выпрямления. Пироэлектрические и фотоэлектрические приемники лазерного   излучения. Методы измерения длительности лазерных импульсов. Фотопреобразователи с внешним фотоэффектом, фотоэлементы, фотосопротивления. Особенности измерения импульсов наносекундного диапазона.

Раздел 5 Анализ поляризации лазерного излучения

Тема 1 Измерение поляризации лазерного излучения

Способы описания поляризации. Методы анализа поляризации излучения. Методы получения поляризованного излучения. Измерение поляризации. Анализ поляризации лазера в непрерывном и импульсном режимах.

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

1 Калориметрический метод измерения энергетических параметров лазерного излучения

2 Фотоэлектрический метод измерения энергетических характеристик лазерного излучения

3 Измерение расходимости лазерного излучения

4 Измерение формы и длительности импульсов лазерного излучения

5 Анализ поляризации излучения для ОКГ, работающих в непрерывном режиме

6 Изучение модового состава излучения  газового лазера с помощью сканирующего интерферометра

7 Изучение пространственной и временной когерентности лазерного излучения

## Рекомендуемая литература

Основная

1 Мышковец В.Н., Максименко А.В., Методы измерения и контроля параметров лазерного излучения. Лабораторный практикум в 2-х частях, Гомель, 2001 г., 96 с.

2 Хирд Г. Измерение лазерных параметров. Пер. с англ./ Под ред. Ф,С.Файзулова. –М.: Мир, 1970

3 Зубов В.Л. Методы измерения характеристик лазерного излучения . –М.: Наука, 1973

4 Иващенко П.А. и др. Измерение параметров лазеров. -М.: изд. Стандартов, 1982

5 Измерение энергетических параметров и характеристик лазерного излучения. Под ред. А.Ф.Котюка. -М.:Радио и связь, 1981г.

Дополнительная

6 Справочник по лазерной технике. Под ред. Ю.В.Байбородина и др., Киев, Техника, 1978г.

7 Кириллов А.И. и др. Дозиметрия лазерного излучения. -М.: Радио и связь, 1983г