Вопросы по спецкурсу

«Методы измерения и контроля параметров лазерного излучения».

- Лазер как объект измерений.

- Калориметрические измерители энергии и средней мощности лазерного излучения

- Виды и методы измерений. Структурная схема ваттметра лазерного  излучения работающего по нулевому методу

- Особенности измерения лазерных импульсов наносекундного           диапазона

- Структурная схема ваттметра лазерного излучения, основанного на методе замещения

- Фотоприемники с внутренним фотоэффектом.

- Баллометрические измерители энергии и средней мощности лазерного            излучения

- Измерение расходимости лазерного излучения по методу сечений.

- Пироэлектрические измерители энергии и средней мощности лазерного   излучения

- Измерение расходимости лазерного излучения по методу фокального  пятна

- Пондеромоторные измерители энергии и средней мощности лазерного излучения

- Измерение расходимости лазерного излучения по методу регистрации диаграммы направленности.

- Фотоприемники с внешним фотоэффектом..

- Измерение относительного распределения плотности мощности и энергии в поперечном сечении пучка с помощью фотографического метода

- Фотоэлектронные измерители энергии и мощности импульсных лазеров.

- Измерение относительного распределения плотности мощности и энергии в поперечном сечении пучка дифракционным методом.

- Метод визуализации инфракрасного излучения на структурных изменениях в регистрирующих экранах

- Фотоэлектрические измерители.

- Измерение формы и длительности лазерного импульса с помощью метода, основанного на эффекте оптического выпрямления

- Погрешности лазерных измерений.

- Измерение длины волны лазерного излучения.

- Фотосопротивления.

- Фотопреобразователи с внешним фотоэффектом для измерения длительности импульса.

- Измерение частоты лазерного излучения с помощью электронно-счетных частотомеров.

- Измерение частоты лазерного излучения с помощью гетеродинирования, основанного на смешении частот двух генераторов

- Фотоэлементы для измерения формы и длительности лазерного           импульса.

- Измерение усиления на один проход в импульсных лазерах.

- Методы измерения расходимости лазерного излучения.

- Тепловые измерители энергии и средней мощности лазерного излучения

- Определение потерь в резонаторе лазера.