Учебная программа составлена на основе  учебной программы,

утвержденной

регистрационный номер

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры оптики

___ __________ 200_ г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ Н.А. Алешкевич

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом физического факультета

___ __________ 200_ г., протокол № __

Председатель

доцент ____________ Е.А. Дей

Пояснительная записка

Метрология в самом широком понимании представляет собой науку об измерениях, о методах и средствах, обеспечении их единства, о способах достижения требуемой точности. Метрология служит теоретической основой измерительной техники. И чем больше развивается измерительная техника, тем большее значение приобретает метрология, создающая и совершенствующая теоретические основы измерений, обобщающая практический опыт в области измерений и направляющая развитие измерительной техники.

В курсе дисциплины излагаются основополагающие разделы метрологии и статистического моделирования, в частности - вопросы построения измерительных преобразований и шкал физических величин, принципы построения систем физических величин, их единиц и эталонов, основы методов анализа размерностей и их применение для решения конкретных задач. Рассматриваются аспекты моделирования физических процессов, явлений и процедур оценивания их параметров (измерения физических величин), вопросы обеспечения единства измерений и способы и средства достижения требуемой точности эксперимента.

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современных представлений о теоретической метрологии, рассмотрение с единых позиций вопросов измерения физических и нефизических величин, подготовка к изучению и практическому освоению в рамках дисциплин специализации всех видов будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами спецкурса являются:

- усвоение объективных закономерностей и методов получения качественной и количественной информации о физических явлениях, процессах и величинах;

- овладение способами построения математических моделей явлений, процессов, величин и измерительного эксперимента на основе фундаментальных физических принципов;

- приобретение навыков обработки результатов измерений, освоения методов и средств получения достоверной информации и правильного использования.

Дисциплина “Метрология в курсе физики средней школы” базируется на общих курсах физики. Развитие полученных при изучении данной дисциплины знаний реализуется далее в следующих спецкурсах: «Законодательная и прикладная метрология», «Основы научных исследований и планирование эксперимента», «Основы стандартизации и сертификации», «Квалиметрия и системы менеджмента качества», «Оптические измерения», «Измерение механических величин и термодинамических параметров» и «Радиационные измерения».

- В результате изучения спецкурса студент должен знать:

- виды и типы физических величин и измерений;

- базовые принципы отображения объективной реальности физическими моделями и их математическим представлением;

- общие требования к измерительному эксперименту;

- законы и правила процедур выполнения измерений и обращения с измерительной техникой;

- современное состояние и перспективы развития метрологии, применение в ее разделах новейших достижений естественных наук.

Студент должен владеть:

- правилами и процедурами организации эксперимента;

- методами обеспечения единства измерений, достижения требуемой точности и гарантированного получения достоверной информации;

- методами обработки результатов измерений.

Студент должен уметь:

- рассчитывать погрешности средств измерений;

- оценивать параметры генеральной совокупности по выборкам;

- проводить статистическую проверка гипотез;

- обрабатывать результаты прямых, косвенных, совместных и совокупных измерений.

Дисциплина “Метрология в курсе физики средней школы” изучается студентами 4 курса специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) специализации «Физическая метрология и автоматизация эксперимента». Общее количество часов – 30; аудиторное количество часов – 26, из них: лабораторные занятия – 24. Форма отчётности – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1  Оценка инструментальных погрешностей измерительных приборов.

Cмысл абсолютной, относительной и приведенной погрешности
измерительного прибора. Поверка измерительных приборов. Выбор формы преставления пределов основной допускаемой погрешности. Класс точности измерительного прибора.

Тема 2  Измерение частоты и временных интервалов.

Период и частота электрического сигнала. Измерение временные параметры сигнала электронным сциллографом. Определение частоты сигналов по фигурам Лиссажу.

Тема 3  Цифровой мультиметр.

Достоинства цифровых мультиметров. Работа прибора по структурной схеме. Преобразование переменного напряжения в постоянное. Метод двухтактного интегрирования. Работа АЦП по структурной схеме. Методическая погрешность при измерении напряжения и тока.

Тема 4  Электронный осциллограф.

Назначение осциллографа. Основные блоки и элементы осциллографа. Принцип действия электронно-лучевой трубки. Назначение генератора развертки, блока синхронизации, усилителей. Работа с осциллографом.

Тема 5  Расширение диапазонов измерения вольтметра и амперметра.

Определение значения внутреннего сопротивления амперметра и вольтметра. Шунтирование амперметра и вольтметра. Соотношение
для расчета сопротивления шунта. Соотношение для расчета добавочного сопротивления.

Тема 6  Определение метрологических характеристик и класса точности вольтметра.

Поверка средств измерений, поверочная схема. Основные признаки методики поверки. Виды поверок. Результат поверки. Средства измерения, подлежащие поверке.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Всего часов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | СУРС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оценка инструментальных погрешностей измерительных приборов. - Измерительные приборы. - Погрешности и их виду. - Инструментальные погрешности. | 4 | - | - | 4 | - | Лабораторная установка | [6] [3] | Защита отчетов по лаб. работе |
| 2 | Измерение частоты и временных интервалов. - Понятие частоты и периода сигнала. - Методика измерения частоты. - Измерения интервалов времени. | 4 | - | - | 4 | - | Лабораторная установка | [1] [5] | Защита отчетов по лаб. работе |
| 3 | Цифровой мультиметр. - Работа с цифровым мультиметром. - Оценка погрешностей измерения. - Алгоритм функционирования. | 4 | - | - | 4 | - | Лабораторная установка | [1] [2] | Защита отчетов по лаб. работе |
| 4 | Электронный осциллограф. - Принцип работы прибора, его характеристики. - Оценка погрешностей измерения. - Понятие калибровки прибора. | 4 | - | - | 4 | - | Лабораторная установка | [4] [3] | Защита отчетов по лаб. работе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расширение диапазонов измерения вольтметра и амперметра. - Измерительные приборы и диапазоны измерений. - Шунтирование измерительных приборов. - Типовые схемы измерительных преобразователей. | 4 | - | - | 4 | - | Лабораторная установка | [1] [4] | Защита отчетов по лаб. работе |
| 6 | Определение метрологических характеристик и класса точности вольтметра. - Понятие поверки приборов. - Метрологические характеристики измерительных систем. - Понятие класса точности прибора. | 4 | - | - | 4 | - | Лабораторная установка | [1] [5] | Защита отчетов по лаб. работе |
|  | Всего часов: | 24 | - | - | 24 |  | - | - | - |

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## Примерный перечень лабораторных работ

- Оценка инструментальных погрешностей измерительных приборов.

- Измерение частоты и временных интервалов.

- Цифровой мультиметр.

- Электронный осциллограф.

- Расширение диапазонов измерения вольтметра и амперметра.

- Определение метрологических характеристик и класса точности вольтметра.

## Формы контроля знаний

## Реферативные работы.

Рекомендуемые темы реферативных работ

- Понятие об измерении, измерительные шкалы.

- Классификация измерений. Предельные возможности измерений.

- Методы и методики измерений.

- Результаты измерений и их представление.

- Систематические погрешности и их классификация.

- Методы обнаружения и устранения систематических погрешностей.

- Измерительные приборы и их метрологические характеристики.

- Методы обработки результатов совместных измерений.

- Методы обработки результатов совокупных измерений.

- Суммирование систематических и случайных погрешностей.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

1. Сытько, В.В. Теоретическая метрология: в 2 ч. / В.В. Сытько. – Мн. : БГУ, 1998.– Ч. 1: Физические величины и их измерение. – 210 с.

2. Бурдун, Г.Д. Основы метрологии / Г.Д. Бурдун, Б.Н. Марков. – М. : Стандарты, 1985.– 265 с.

3. Шишкин, И.Ф. Теоретическая метрология / И.Ф.Шишкин. –  Л. : СЗПИ, 1983.– 84 с.

4. Дворяшин, Б.В. Метрология и радиоизмерения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.В. Дворяшин. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

5. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.

6. Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: учеб. пособие / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М. : Высш. шк., 2001. – 205 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

7. Чертов, А.Г. Физические величины (Терминология, определения, обозначения, размерности) / А.Г. Чертов. – М. : Высшая школа, 1990. – 335 с.

8. Сена, Л.А. Единицы физических величин и их размерности: учебно-справочное руководство / Л.А.  Сена. – М. : Наука, 1989. – 432 с.

9. Хантли, Г. Анализ размерностей / Г. Хантли. – М. : Мир, 1970. – 175 с.

10. Химмельбдау, Д. Анализ процессов статистическими методами / Д. Химмельбдау. – М. : Мир, 1973. – с.