Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-____________/р.

Лазерная техника В МЕДИЦИНЕ

Учебная программа для специальности

1-31 04 01 Физика (по направлениям)

# Факультет 	физический

# Кафедра 	радиофизики и электроники

# Курс (курсы)	               4,5

- Семестр (семестры)	8,9

# Лекции 	20 часов	Экзамен	нет

Практические (занятия 	xx часа 	             Зачет 	8, 9 семестр

- Лабораторные

занятия 	40 часа	Курсовой проект (работа) 	нет

- Самостоятельная

- управляемая работа студентов

6 часов

# Всего аудиторных

часов по дисциплине 	66 часов

# Всего часов	Форма получения

по дисциплине	часов	высшего образования 	дневная

Составил А. В. Максименко.

# 2010

Учебная программа составлена на основе учебной программы, утвержденной _____ ________________ 2010 г., 
регистрационный номер _____-________/_____

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры радиофизики и электроники

___ __________ 2010 г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ В. Н. Мышковец

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом физического факультета

___ __________ 2010 г., протокол № __

# Председатель

доцент ____________ Е.А. Дей

Пояснительная записка

Целью спецкурса является ознакомление студентов с принципами работы лазеров, используемых в медицине и методами  контроля  и  измерения  параметров лазерного излучения. Ознакомление  с процессами взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями и практическим применением лазерного излучения и вспомогательного инструментария в медицине.

Основная задача дисциплины – освоение студентами принципа работы лазеров, используемых в медицине, физических основ взаимодействия лазерного излучения с биотканями и приобретение навыков по обслуживанию и эксплуатации данных приборов.

Общее количество часов –     ; аудиторное количество часов — 66, из них: лекции — 20, лабораторные занятия — 40, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 68. Форма отчётности — зачет.

## Содержание учебного материала

### Тема 1. Технические основы приборов квантовой электроники.

Введение. Цели и задачи спецкурса. Литература. Содержание. Краткая историческая справка. Структурные  схемы и технические основы приборов квантовой электроники.

Тема 2. Элементы лазерной медицинской техники.

Типы лазеров применяемых в приборах квантовой электроники для медицины. Лазерные вещества. Оптические неоднородности активных элементов. Оптические резонаторы. Системы накачки. Осветители.

Тема 3. Устройства управления параметрами лазерного излучения.

Пространственное и временное формирование лазерного излучения. Характеристики пространственного распределения лазерного излучения. Преобразователи частоты излучения лазеров.

Тема 4. Системы преобразования и доставки лазерных пучков.

Шарнирные манипуляторы. Световоды. Оптические наконечники. Системы преобразования лазерных пучков. Вспомогательные и сервисные устройства.

Тема 5. Методы контроля лазерных пучков.

Контролирование УФ и ИК пучков. Преобразователи гармоник. Фотохимическое разложение. Ошибки при контроле лазерных пучков.

Тема 6. Ослабители интенсивности излучения лазеров.

Методы ослабления лазерного излучения. Классификация и основные метрологические характеристики ослабителей. Принцип работы и устройство основных типов ослабителей.

Тема 7. Измерение пространственно-энергетических параметров  лазерного излучения.

Структурная схема, основные параметры и характеристики средств измерений пространственно-энергетических параметров лазерного излучения. Методы измерения расходимости лазерных пучков. Методы измерения распределения интенсивности излучения лазера, по сечению пучка.

Тема 8. Измерения временных параметров лазерного излучения.

Методы измерения формы и длительности импульсов. Структурная схема измерителя временных параметров излучения. Особенности измерения длительности лазерных импульсов наносекундного диапазона.

Тема 9. Механизмы взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями.

Физические и фотохимические эффекты в биотканях при воздействии лазерного излучения. Тепловые и «нетепловые» воздействия излучения на биоткань. Нелинейные процессы. Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на кожу и внутренние органы человеческого организма.

Тема 10. Специфика воздействия лазерного излучения на органы зрения.

Строение и свойства глаза человека. Воздействие лазерного излучения на глаза. Патологические эффекты, вызванные воздействием лазерного излучения на глаза. Использование излучения лазера в офтальмологии.

Тема 11. Аппаратура для низкоинтенсивной лазерной терапии и офтальмологии.

Лазерные терапевтические и эндоскопические установки. Физиотерапевтические установки и приборы  для лазеропунктуры. Конструктивные особенности терапевтических и офтальмологических установок.

Тема 12. Приборы квантовой электроники в хирургии и косметологии.

Особенности применения лазеров для оперативного лечения. Лазерная эндоскопическая хирургия. Пластическая хирургия. Применение лазеров в косметологии и других областях медицины.

Тема 13. Подготовительный период при проведении лазерных лечебных воздействий

Организация рабочего места. Подготовка лазерной аппаратуры. Техника безопасности при эксплуатации лазерного медицинского оборудования.

## Учебно-методическая карта дисциплины

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | контролируемая самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технические основы приборов квантовой электроники 1. Введение. Цели и задачи спецкурса, содержание, литература. 2. Краткая историческая справка. 3. Структурные схемы и технические основы приборов квантовой электроники. | 2 |  |  |  |  | [2] [7]! [12]! ! ! ! | Самостоятельная работа |
| 2. | Элементы лазерной медицинской техники 1. Типы лазеров применяемых в приборах квантовой электроники для медицины. 2. Лазерные вещества. 3. Оптические неоднородности активных элементов. 4. Оптические резонаторы. 5. Системы накачки. 6. Осветители. | 2 |  | 4 |  |  | [1] [2]! [3] [8]! ! ! | Защита отчета по лаб. работе |
| 3 | Устройства управления параметрами лазерного излучения 1. Пространственное и временное формирование лазерного излучения. 2. Преобразование лазерных пучков оптическими системами. 3. Преобразователи частоты излучения лазеров. |  |  | 4 | 2 |  | [1] [3] [4]! [12]! ! | Самостоятельная работа |
| 4 | Системы формирования и доставки лазерных пучков. 1. Шарнирные манипуляторы. 2. Световоды. 3. Оптические наконечники. 4. Вспомогательные и сервисные устройства. | 2 |  | 4 |  |  | [1] [4] ! [5]! [7]! ! | Защита отчета по лаб. работе |
| 5 | Методы контроля лазерных пучков 1. Контролирование УФ и ИК пучков. 2. Преобразователи гармоник. 3. Фотохимическое разложение. 4. Ошибки при контроле лазерных пучков. |  |  |  | 2 |  | [3]! [9]! [10]! [11]! | Защита отчета по лаб. работе |
| 6 | Ослабители интенсивности излучения лазеров 1 Методы ослабления лазерного излучения. 2. Классификация и основные метрологические характеристики ослабителей. 3. Принцип работы и устройство основных типов ослабителей. | 2 |  |  |  |  | [8]! [10]! [11] [12]! ! | Самостоятельная работа |
|  | Итого за 8 семестр | 8 |  | 12 | 4 |  |  |  |
|  | 9 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Измерение пространственно-энергетических параметров лазерного излучения 1. Структурная схема, основные параметры и характеристики средств измерений пространственно-энергетических параметров лазерного излучения. 2. Методы измерения расходимости лазерных пучков. 3. Методы измерения распределения интенсивности излучения лазера, по сечению пучка. | 2 |  | 4 |  |  | [4]! [10]! [11] [12]! ! | Самостоятельная работа |
| 8 | Измерения временных параметров лазерного излучения 1. Методы измерения формы и длительности импульсов. 2. Структурная схема измерителя временных параметров излучения. 3. Особенности измерения длительности лазерных импульсов наносекундного диапазона. | 2 |  | 4 |  |  | [8]! [10]! [11] [12]! ! | Защита отчета по лаб. работе |
| 9 | Механизмы взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями 1. Физические и фотохимические эффекты в биотканях при воздействии лазерного излучения. 2. Тепловые и «нетепловые» воздействия излучения на биоткань. 2. Нелинейные процессы. 3. Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на кожу и внутренние органы человеческого организма. | 2 |  |  |  |  | [1]! [2]! [7] [13]! ! | Самостоятельная работа |
| 10 | Специфика воздействия лазерного излучения на органы зрения 1. Строение и свойства глаза человека. 2. Воздействие лазерного излучения на глаза. 3. Патологические эффекты, вызванные воздействием лазерного излучения на глаза. 4. Использование излучения лазера в офтальмологии. | 2 |  |  |  |  | [1]! [4]! [7] [13]! | Самостоятельная работа |
| 11 | Аппаратура для низкоинтенсивной лазерной терапии и офтальмологии 1. Лазерные терапевтические и эндоскопические установки. 2. Физиотерапевтические установки и приборы для лазеропунктуры. 3. Конструктивные особенности терапевтических и офтальмологических установок. |  |  | 4 | 2 |  | [1]! [2]! [7] [9]!! [13]! [14]! | Самостоятельная работа |
| 12 | Приборы квантовой электроники в хирургии и косметологии 1. Особенности применения лазеров для оперативного лечения. 2. Лазерная эндоскопическая хирургия. 3. Пластическая хирургия. 4. Применение лазеров в косметологии и других областях медицины. | 2 |  | 2 |  |  | [1]! [2]! [7] [9]!! [13]! [14]! | Защита отчета по лаб. работе |
| 13 | Подготовительный период при проведении лазерных лечебных воздействий 1. Организация рабочего места. 2. Подготовка лазерной аппаратуры. 3. Техника безопасности при эксплуатации лазерного медицинского оборудования. | 2 |  |  |  |  | [2]! [11] [12]!! | Самостоятельная работа |
|  | Итого за 9 семестр | 12 |  | 14 | 2 |  |  |  |
|  | Итого по курсу | 20 |  | 26 | 6 |  |  |  |

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

- Устройство и основные элементы лазерных медицинских установок.

- Световоды для лазерных установок.

- Измерение энергетических характеристик лазерного излучения.

- Измерение расходимости лазерного излучения.

- Изучение модового состава излучения газового лазера с помощью сканирующего интерферометра.

- Измерение формы и длительности импульса лазерного излучения.

- Фотоэлектронные измерители энергии и мощности излучения лазеров.

- Определение состояния поляризации лазерного излучения.

- Лазерные хирургические установки.

- Лазерная иридэктомия.

## Рекомендуемая литература

Основная

- Прикладная лазерная медицина.  Под ред. Х. П. Берлиена, Г. И. Мюллера. М.: «Интерэксперт», 1997г.

- Беликов А. В., Скрипник А. В. Лазерные биомедицинские технологии (часть 1). Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008г.

- Плужников М. С., Лопотко А. И. Лазерная хирургия в орториноларингологии. Минск, 2000г.

- Чирешкин Д. Г. и др. Лазерная эндоскопическая хирургия верхних дыхательных путей. М.: Медицина, 1990г.

- Лазеры в хирургии. Под ред. О. К.Скобелкина. М.: Медицина, 1989г.

- Плужников М. С. и др. Лазеры в ринофарингологии. Кишинев: Штиинца, 1991г.

- Неворотин А. И. Введение в лазерную медицину. Изд. «СпецЛит», СПб, 2000г.

- Илларионов В. Е., Ларюшин А. И. Лазерные и другие оптико-электронные устройства для медицины. Казань, 2001г.

- Илларионов В. Е. Основы лазерной терапии. М.: Респект, 1992г.

Дополнительная

- Иващенко П. А. и др. Измерение параметров лазеров. Изд. стандартов. М.: 1982г.

- Кириллов А. И. и др. Дозиметрия лазерного излучения. Изд. «Радио и связь», М.: 1983г.

- Байбородин Ю. В. Основы лазерной техники. Изд. «Выща школа», Ки

ев, 1988г.

- Беляев В. П., Федоров Б. Ф., Малышев А. В. Лазеры в клинической медицине. М.: Медицина, 1996г.

- Лазеры в клинической медицине (руководство для врачей) / Под ред. С. Д. Плетнева. М.: Медицина, 1981г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № ___ от ___.___.2010 |

# ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

радиофизики и электроники

(протокол № ____ от ________ 200_ г.)

Заведующий кафедрой

радиофизики и электроники

к.ф.-м.н., доцент	__________________ В. Н. Мышковец

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

к.ф.-м.н., доцент	 __________________ С.А. Хахомов