Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

________________  И.В. Семченко

(подпись)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-___________/баз.

лазерная техника в медицине

Учебная программа для специальности:

1-31 04 01 Физика (по направлениям)

2010

Составитель:

А. В. Максименко — старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники УО «ГГУ им. Ф. Скорины».

Рецензенты:

М. И. Сергиенко — старший преподаватель, кафедры медицинской и биологической физики УО «ГГМУ», кандидат физико-математических наук;

Н. Н. Федосенко — доцент кафедры оптики УО «ГГУ им. Ф. Скорины», кандидат технических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой радиофизики и электроники УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 20__);

Методическим советом физического факультета

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

(протокол № __ от ____ _____________ 20__);

Ответственный за редакцию: А. В. Максименко

Ответственный за выпуск: А. В. Максименко

Пояснительная записка

Использование  лазерного излучения  в  биологии и  медицине  насчитывает  немногим  более 35  лет.  За этот период,  благодаря  таким  уникальным  свойствам  лазерного  излучения, как возможность  воздействовать  на биологический  объект  дистанционно, в широком  диапазоне (от  стимулирующего до коагулирующего и режущего  эффектов)  с большой  точностью передавать  излучение  посредством зеркал или волоконных световодов  к любой  точке, в том  числе  в  полые  органы  и  даже  кровеносные  сосуды, метод нашел  широкое  распространение практически  во всех медицинских специальностях.

Увеличивающийся промышленный выпуск серийной лазерной медицинской  аппаратуры,  ее  активное  внедрение  в  лечебную  практику  обусловливает  необходимость ознакомления  специалистов, обслуживающих и занимающихся  ремонтом  данного оборудования  с  принципами  работы  лазерных установок, а также  с методами измерения  и контроля  параметров  лазерного излучения и применением  лазерного оборудования   в медицине

Цель спецкурса: ознакомление студентов с принципами работы основных узлов и устройств, используемых в медицинском лазерном оборудовании и методами  контроля  и  измерения  параметров лазерного излучения. Ознакомление  с процессами взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями, а также приобретение студентами навыков практического применения лазерного излучения и вспомогательного инструментария в медицине.

Задачи спецкурса: изучение физических основ работы устройств и лазерного оборудования для медицины, а также изучение физических процессов при взаимодействии лазерного с биотканями.

В результате изучения спецкурса студент должен

знать:

- основные объекты, явления, процессы и методы, изучаемые в данной дисциплине;

- общие закономерности физических процессов в объектах, рассматриваемых в спецкурсе;

- основные направления развития медицинской лазерной техники и ее методологии;

владеть:

- знаниями фундаментальных физических явлений и эффектов рассматриваемых в спецкурсе;

- физическими  процессами взаимодействия лазерного излучения с биотканями;

- принципами работы лазерной медицинской техники;

- принципами функционирования, методами синтеза различных узлов и устройств лазерной медицинской техники;

- принципами построения функциональных элементов, используемых в лазерной медицинской технике;

уметь:

- использовать методы синтеза различных узлов и устройств лазерной медтехники;

- использовать лазерное медицинское оборудование для проведения технологических мероприятий, применяемых в медицине (хирургии, терапии, офтальмологии и т.д.);

- использовать методы контроля и измерения параметров лазерного излучения.

Спецкурс является одной из дисциплин, обеспечивающих подготовку студентов по специальностям: 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность), 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность),  1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность),  а также специалистов,  занимающихся разработкой и эксплуатацией лазерного оборудования.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины:  «Оптика», «Квантовая электроника».

Изучение спецкурса базируется на использовании методической литературы и лабораторного оборудования. Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется  во время подготовки и выполнения лабораторных работ.

Общее количество часов –    , аудиторное количество часов — 52, из них: лекции — 20, лабораторные занятия — 26, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 6. Форма отчётности — зачет.

# Примерный тематический план

| № | Название темы | Лекции | Лаб. занятия | СУРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Технические основы приборов квантовой электроники. | 2 |  |  | 2 |
| 2. | ### Элементы лазерной медицинской техники. | 2 | 4 |  | 6 |
| 3. | ### Устройства управления параметрами лазерного излучения. |  | 4 | 2 | 6 |
| 4. | ### Системы преобразования и доставки лазерных пучков. | 2 | 4 |  | 6 |
| 5. | ### Методы контроля лазерных пучков. |  |  | 2 | 2 |
| 6. | ### Ослабители интенсивности излучения лазеров. | 2 |  |  | 2 |
| 7. | ### Измерение пространственно-энергетических параметров лазерного излучения. | 2 | 4 |  | 6 |
| 8. | Измерения временных параметров лазерного излучения. | 2 | 4 |  | 6 |
| 9. | Механизмы взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями. | 2 |  |  | 2 |
| 10. | Специфика воздействия лазерного излучения на органы зрения. | 2 |  |  | 2 |
| 11. | Аппаратура для низкоинтенсивной лазерной терапии и офтальмологии. |  | 4 | 2 | 6 |
| 12. | Приборы квантовой электроники в хирургии и косметологии. | 2 | 2 |  | 4 |
| 13. | Подготовительный период при проведении лазерных лечебных воздействий | 2 |  |  | 2 |
|  | Итого | 20 | 26 | 6 | 52 |

## Содержание учебного материала

### Тема 1. Технические основы приборов квантовой электроники.

Введение. Цели и задачи спецкурса. Литература. Содержание. Краткая историческая справка. Структурные  схемы и технические основы приборов квантовой электроники.

Тема 2. Элементы лазерной медицинской техники.

Типы лазеров применяемых в приборах квантовой электроники для медицины. Лазерные вещества. Оптические неоднородности активных элементов. Оптические резонаторы. Системы накачки. Осветители.

Тема 3. Устройства управления параметрами лазерного излучения.

Пространственное и временное формирование лазерного излучения. Преобразование лазерных пучков оптическими системами. Преобразователи частоты излучения лазеров.

Тема 4. Системы формирования и доставки лазерных пучков.

Шарнирные манипуляторы. Световоды. Оптические наконечники. Оптические системы для формирования лазерных пучков. Вспомогательные и сервисные устройства.

Тема 5. Методы контроля лазерных пучков.

Контролирование УФ и ИК пучков. Преобразователи гармоник. Фотохимическое разложение. Ошибки при контроле лазерных пучков.

Тема 6. Ослабители интенсивности излучения лазеров.

Методы ослабления лазерного излучения. Классификация и основные метрологические характеристики ослабителей. Принцип работы и устройство основных типов ослабителей.

Тема 7. Измерение пространственно-энергетических параметров  лазерного излучения.

Структурная схема, основные параметры и характеристики средств измерений пространственно-энергетических параметров лазерного излучения. Методы измерения расходимости лазерных пучков. Методы измерения распределения интенсивности излучения лазера, по сечению пучка.

Тема 8. Измерения временных параметров лазерного излучения.

Методы измерения формы и длительности импульсов. Структурная схема измерителя временных параметров излучения. Особенности измерения длительности лазерных импульсов наносекундного диапазона.

Тема 9. Механизмы взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями.

Физические и фотохимические эффекты в биотканях при воздействии лазерного излучения. Тепловые и «нетепловые» воздействия излучения на биоткань. Нелинейные процессы. Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на кожу и внутренние органы человеческого организма.

Тема 10. Специфика воздействия лазерного излучения на органы зрения.

Строение и свойства глаза человека. Воздействие лазерного излучения на глаза. Патологические эффекты, вызванные воздействием лазерного излучения на глаза. Использование излучения лазера в офтальмологии.

Тема 11. Аппаратура для низкоинтенсивной лазерной терапии и офтальмологии.

Лазерные терапевтические и эндоскопические установки. Физиотерапевтические установки и приборы  для лазеропунктуры. Конструктивные особенности терапевтических и офтальмологических установок.

Тема 12. Приборы квантовой электроники в хирургии и косметологии.

Особенности применения лазеров для оперативного лечения. Лазерная эндоскопическая хирургия. Пластическая хирургия. Применение лазеров в косметологии и других областях медицины.

Тема 13. Подготовительный период при проведении лазерных лечебных воздействий

Организация рабочего места. Подготовка лазерной аппаратуры. Техника безопасности при эксплуатации лазерного медицинского оборудования.

## Информационно-методическая часть

## Примерный перечень лабораторных работ

- Устройство и основные элементы лазерных медицинских установок.

- Световоды для лазерных установок.

- Измерение энергетических характеристик лазерного излучения.

- Измерение расходимости лазерного излучения.

- Изучение модового состава излучения газового лазера с помощью сканирующего интерферометра.

- Измерение формы и длительности импульса лазерного излучения.

- Фотоэлектронные измерители энергии и мощности излучения лазеров.

- Определение состояния поляризации лазерного излучения.

- Лазерные хирургические установки.

- Лазерная иридэктомия.

## Рекомендуемая литература

Основная

- Прикладная лазерная медицина.  Под ред. Х. П. Берлиена, Г. И. Мюллера. М.: «Интерэксперт», 1997г.

- Беликов А. В., Скрипник А. В. Лазерные биомедицинские технологии (часть 1). Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008г.

- Плужников М. С., Лопотко А. И. Лазерная хирургия в орториноларингологии. Минск, 2000г.

- Чирешкин Д. Г. и др. Лазерная эндоскопическая хирургия верхних дыхательных путей. М.: Медицина, 1990г.

- Лазеры в хирургии. Под ред. О. К.Скобелкина. М.: Медицина, 1989г.

- Плужников М. С. и др. Лазеры в ринофарингологии. Кишинев: Штиинца, 1991г.

- Неворотин А. И. Введение в лазерную медицину. Изд. «СпецЛит», СПб, 2000г.

- Илларионов В. Е., Ларюшин А. И. Лазерные и другие оптико-электронные устройства для медицины. Казань, 2001г.

- Илларионов В. Е. Основы лазерной терапии. М.: Респект, 1992г.

Дополнительная

- Иващенко П. А. и др. Измерение параметров лазеров. Изд. стандартов. М.: 1982г.

- Кириллов А. И. и др. Дозиметрия лазерного излучения. Изд. «Радио и связь», М.: 1983г.

- Байбородин Ю. В. Основы лазерной техники. Изд. «Выща школа», Ки

ев, 1988г.

- Беляев В. П., Федоров Б. Ф., Малышев А. В. Лазеры в клинической медицине. М.: Медицина, 1996г.

- Лазеры в клинической медицине (руководство для врачей) / Под ред. С. Д. Плетнева. М.: Медицина, 1981г.