Дисциплина «Приборы квантовой электроники в медицине»

- История  развития лазерной техники и лазеров для медицины.

- Фотоэлектрический метод измерения энергетических параметров лазерного излучения.

- Системы накачки.

- Лазерная иридэктомия.

- Оптические резонаторы.

- Механизмы воздействия лазерного излучения на биоткань.

- Системы доставки излучения. Манипуляторы.

- Калориметрический метод измерения энергетических характеристик лазерного излучения.

- Световоды для медицинских лазеров.

- Измерение формы и длительности импульсов лазерного излучения.

- Технические основы медицинских лазеров.

- Измерение длительности сверхкоротких импульсов лазерного излучения.

- Лазерный излучатель.

- Выбор структурных элементов измерителей формы и длительности лазерных импульсов.

- Пределы мощности лазерного излучения для волокна из кварцевого стекла.

- Лазерные терапевтические установки.

- Волокна для излучения СО2 лазеров.

- Лазеры для офтальмологии.

- Медицинские принципы применения лазеров.

- Фотохимические и тепловые воздействия лазерного излучения на биоткани.

- Активные среды для газовых и жидкостных лазеров.

- Методы измерения расходимости лазерного излучения.

- Активные элементы для твердотельных лазеров.

- Анализ состояния поляризации излучения лазера.

- Методы определения неоднородностей в твердотельных активных элементах.

- Структурная схема измерителя энергетических характеристик лазерного излучения.

- Особенности распространения света в световоде.

- Физико-химические основы взаимодействия низкоэнергетического лазерного излучения с биотканями.

- Механизмы потерь в волоконных световодах.

- Лазеры в хирургии.

- Методы контроля параметров лазерного излучения.

- Техника безопасности при эксплуатации лазерной медицинской техники.

- Лазерная эндоскопическая хирургия.

- Пироэлектрические и пондеромоторные измерители энергии лазерного излучения.

- Измерение поперечного распределения интенсивности излучения в пучке лазера.

- Особенности ввода и вывода излучения в оптических волокнах.

- Методы ослабления интенсивности лазерного излучения.

- Основные элементы и структурная схема медицинской лазерной установки.

- Шарнирные манипуляторы. Оптические наконечники.

- Воздействие лазерного излучения на глаза.

- Применение лазеров в офтальмологии.

- Фотоэлектрические измерители мощности и энергии лазерного излучения.

- Тепловые напряжения и тепловая линза  в  активных элементах.

- Нелинейные процессы при воздействии лазерного излучения на биоткань

- Активные среды для твердотельных лазеров.

- Патологические эффекты, вызванные воздействием лазерного излучения на глаза.

- Физиотерапевтические лазерные установки.

- Особенности эксплуатации установок на базе СО2 -лазера.

- Конструктивные особенности офтальмологических установок.

- Организация рабочего места при эксплуатации лазерного оборудования.

- Строение и оптические свойства глаза человека.

- Структурная схема лазерной медицинской установки.

- Биологические эффекты при воздействии лазерного излучения на кожу.

- Методы контроля неоднородностей в активных элементах для твердотельных лазеров.

- Манипуляторы для лазерных установок.

- Особенности ввода и вывода излучения в оптических волокнах.