# Тема Дозиметрия

2.1. Дозы, единицы измерения доз.

Повреждения, вызванные в живом организме излучением, будут тем больше, чем больше энергии излучения передается тканям. Количество такой переданной организму энергии называется дозой. Задачей дозиметрии является измерение некоторых физических величин для предсказания или оценки радиационного эффекта, в частности радиобиологического. Наиболее распространенными дозиметрическими величинами являются поглощенная доза, экспозиционная доза, эквивалентная доза, ожидаемая доза и коллективная доза. Определение доз ведется с учетом интенсивности излучения в пространстве и различной поглощающей  способности тканей.

Для характеристики энергии ионизирующего излучения используют экспозиционную дозу.

Экспозиционная доза – величина, выражающая количество рентгеновского и гамма-излучения по величине ионизации воздуха. Для измерения этой дозы достаточно измерить суммарный заряд ионов, образовавшихся в облучаемой воздушной ионизационной камере. Экспозиционная доза является непосредственно измеряемой физической величиной.

Единицей экспозиционной дозы в СИ является один кулон электрического заряда, образующийся под действием излучения в одном килограмме воздуха: 1 Кл/кг. Внесистемная единица экспозиционной дозы – рентген (Р), а соотношение между ними:

1 Кл/кг =3876 Р    1 Р=2,58 10-4 Кл/кг

Уровень радиации может изменяться с течением времени, поэтому часто пользуются понятием мощность экспозиционной дозы – доза за определенный промежуток времени (например, 1 мР/с).Экспозиционная доза характеризует радиационную обстановку независимо от свойств облучаемых объектов.

Поглощающая способность объектов может сильно меняться в зависимости от энергии излучения, ее вида и интенсивности, а также от свойств самого поглощающего объекта. Для характеристики поглощенной энергии ионизирующего излучения вводят понятие поглощенной дозы.

Поглощенная доза (D) – энергия излучения, переданная массе вещества

##### D=dE/dm

В отличии от экспозиционной дозы, она определена для любых видов радиоактивных излучений и их смеси, поглощающихся в любой среде. В СИ эту дозу измеряют в греях (Гр). 1Гр соответствует поглощению 1 Дж энергии в одном килограмме вещества:

1 Гр=1 Дж/1 кг.

Внесистемная единица – рад.

100 рад=1 Гр

Часто используют понятие интегральной дозы, т.е. энергии, суммарно  поглощенной во всем объеме  объекта. Интегральная доза измеряется в Джоулях.

#### Поглощенная доза не учитывает пространственного распределения поглощенной энергии. При одинаковой поглощенной дозе  альфа-излучение гораздо опаснее бета- или гамма-излучения. Для учета этого явления вводят понятие эквивалентной дозы. Эквивалентная доза учитывает различную ионизационную способность альфа- бета- и гамма-излучения.

##### Эквивалентная доза (H) излучения представляет собой поглощенную дозу, умноженную на коэффициент К (таблица 1) отражающий способность излучения данного вида повреждать ткани организма

##### H=KD

###### Таблица 1

Значения К для излучений различных видов, Зв/Гр.

| ##### Вид излучения | # К |
| --- | --- |
| Гамма-излучение, рентгеновское излучение, электроны, позитроны ,бета-частицы | 1 |
| Нейтрон (Е=20 кэВ) | 3 |
| Нейтрон (Е=0,1- 10 МэВ) | 10 |
| Протоны (Е меньше 10 МэВ) | 10 |
| #### Альфа-излучение | 20 |
| #### Тяжелые ядра | 20 |

Единицей эквивалентной дозы в СИ служит зиверт (Зв). Она больше поглощенной дозы в К раз. Внесистемная единица эквивалентной дозы – биологический эквивалент рентгена (бэр).

##### 1 Зв=100 бэр

Следует учитывать то, что одни части тела (органы, ткани) более чувствительны, чем другие. Поэтому дозы облучения органов и тканей также следует учитывать с разными коэффициентами, т.н. коэффициентами радиационного риска Q (Таблица2)

Таблица 2

. Коэффициенты радиационного риска.

| Органы или ткани | ##### Коэффициент радиационного риска |
| --- | --- |
| #### Красный костный мозг | 0,12 |
| #### Костная ткань | 0,03 |
| #### Щитовидная железа | 0,03 |
| #### Легкие | 0,12 |
| #### Другие ткани | 0,3 |
| #### Яичники или семенники | 0,25 |
| #### Организм в целом | 1 |

Умножив эквивалентную дозу на соответствующие коэффициенты и просуммировав по всем органам и тканям, получим эффективно-эквивалентную дозу (Не), отражающую суммарный эффект облучения для организма. Она также измеряется в зивертах.

He=KQD

Рассмотренные понятия описывают только индивидуально получаемые дозы. Сумма индивидуальных эквивалентных доз, полученных группой людей, составляет коллективную эффективную дозу, которая измеряется в человеко-зивертах (чел.-Зв).

Кроме того, вводят  еще одно определение, поскольку многие радионуклиды распадаются очень медленно и останутся радиоактивными и в определенном будущем. Коллективную эффективную эквивалентную дозу, которую получают многие поколения людей называют ожидаемой (полной) коллективной эффективной эквивалентной дозой.

В случае хронического облучения следует учитывать то, что доза облучения, полученная за более длительный срок, менее вредна, чем такая же доза, полученная за более короткий срок.

##### Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) ионизирующих излучений Для количественной оценки качества излучения введено понятие относительной биологической эффективности – ОБЭ. ОБЭ оценивают сравнением дозы излучаемого излучения, вызывающей определенный биологический эффект, с дозой стандартного излучения, обуславливающей тот же эффект. Обычно в качестве стандартного излучения используют жесткие рентгеновские лучи с энергией 180 – 250 кэВ.

##### Величину (коэффициент) ОБЭ вычисляют из обратного отношения сравниваемых доз по формуле

ОБЭ=DR0эфDxэф,

где DR0 -доза рентгеновского излучения; Dx – доза излучаемого излучения, эф – сравниваемый эффект.

ОБЭ не является постоянной величиной для данного вида излучения. Она зависит прежде всего от исследуемого эффекта, а также от множества других параметров. Главными из них являются величина и мощность дозы, до- и пострадиационные условия, наличие, дефицит или отсутствие кислорода, режим  фракционирования. (Фракционирование дозы – это распределение дозы во времени).

2.2. Детекторы ионизирующих излучений. Регистрация ионизирующих излучений

Для регистрации каждого вида заряженных частиц и гамма-квантов по вызываемому или ионизационному эффекту применяют счетчики определенного типа и конструкции.

Газоразрядные детекторы. Действие большинства детекторов основано на обнаружении эффекта от ионизации или возбуждения атомов или молекул вещества ионизирующим излучением. К детекторам, основанным на обнаружении эффекта от ионизации в газе, относятся газоразрядные детекторы. Основа устройства – камера с двумя электродами внутри, расстояние между которыми заполнено газом. Между электродами создана определенная разность потенциалов. Регистрируемые частицы ионизирующего излучения вызывают ионизацию газа в камере, что ведет за собой изменение вольт-амперной характеристики электронной цепи прибора. Эта характеристика и является показателем ионизирующего излучения. К газоразрядным детекторам относятся ионизационные камеры, пропорциональные счетчики, счетчики и Гейгера-Мюллера.

#### Химические детекторы. Химические детекторы основаны на измерении выхода радиационно-химических реакций, протекающих под действием ионизирующих излучений. Количественно результат воздействия излучения оценивается по радиационно-химическому выходу. Под выходом реакции понимают число характерных превращений(число вновь образованных атомов, ионов и т.д.) на 100 эВ поглощенной энергии. Если выход не зависит от скорости поглощения энергии, то такая система может быть применена для определения поглощенных доз излучения. В качестве химических обычно используются жидкостные химические детекторы. Это детекторы, использующие водные растворы. Они основаны на химических реакциях, происходящих между растворенными в воде веществами и продуктами радиолиза воды, образующимися под действием ионизирующих излучений.

Фотографические детекторы.Фотографические детекторы основаны на свойстве ионизирующих излучений воздействовать на чувствительный слой фотоматериалов аналогично видимому свету. Облученная, проявленная и закрепленная пленка имеет определенную плотность почернения по которой судят о поглощенной дозе.

Сцинтилляционные детекторы. Сцинтилляционный счетчик состоит из сцинтиллятора – вещества, способного испускать видимое излучение под действием заряженных частиц, и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), в котором энергия этих световых вспышек (сцинтилляций) через посредство фотоэффекта преобразуется в импульсы электрического тока.  По этим импульсам и судят о характеристиках анализируемого излучения.

Дозиметрические приборы позволяют определить экспозиционную или поглощенную дозы излучения или мощность доз. Они предназначены для оценки радиационной обстановки в жилых, рабочих помещениях и на местности. Эти приборы просты в эксплуатации. К такому типу приборов относятся сигнализаторы-индикаторы, позволяющие выявить и оценить мощность гамма-излучений. Измерители-индикаторы позволяют выявить радиоактивное загрязнение и одновременно измерять мощность гамма-излучения. Дозиметры позволяют определить уровень загрязнения лишь качественно. Для более точных измерений применяют радиометры.

К наиболее распространенным отечественным приборам радиационного контроля относятся: дозиметр «Сосна» – позволяет определить мощность экспозиционной дозы гамма-излучения и плотность потока бета-излучения; дозиметр-радиометр «Припять» измеряет степень радиоактивного загрязнения поверхностей продуктов; дозиметр-радиометр РКСБ-104 также измеряет уровень радиации и загрязненность объектов радионуклидами.