Учебная программа составлена на основе типовой  учебной программы,

утвержденной Министерством образования РБ 28. 12. 98.

Регистр. № ТД-63/тип.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры оптики

___ __________ 20__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой

доцент ____________ Н.А. Алешкевич

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом физического факультета

___ __________ 20__ г., протокол № __

# Председатель

доцент ____________ Е.А. Дей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Основы энергосбережения» разработана для студентов высших учебных заведений специальностей в области информатики и радиоэлектроники в соответствии с требованиями образовательных стандартов Республики Беларусь и типовых учебных планов специальностей в области информатики и радиоэлектроники. Программа «Основы энергосбережения» направлена на формирование у будущего специалиста правильного подхода к постановке и решению проблем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе мирового опыта и государственной политики в области энергосбережения.

Задачи дисциплины:

дать студентам основные знания по следующим вопросам:

источники энергии; производство, распределение и потребление энергии; экономика энергетики; экологические аспекты энергосбережения;

основные энергосберегающие процессы, технологии, установки и аппараты, применяемые в промышленности;

ознакомить студентов:

с мировыми и государственными показателями, программами и мероприятиями по эффективному использованию энергетических ресурсов;

приоритетными направлениями энергосбережения в различных отраслях хозяйства.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: знать:

свойства возобновляемых и невозобновляемых энергетических ресурсов Республики Беларусь и их природный потенциал;

источники вторичных энергетических ресурсов, направления их использования;

организацию и управление энергосбережением на производстве путем внедрения энергетического менеджмента по оценке эффективных инвестиций в энергосберегающие мероприятия на основе анализа затрат;

уметь:

-	экономно и рационально использовать все виды энергии на рабочем месте;

рассчитывать энергоэффективность энергоустановок и использования вторичных энергетических ресурсов;

владеть приемами и средствами управления энергоэффективностью и энергосбережением;

владеть:

основными приемами по выявлению и внедрению новых энергоэффективных технологий в различных отраслях хозяйства, а также нетрадиционных и экологически чистых энергоисточников;

представлениями о современных приемах и средствах управления энергосбережением;

-	основными приемами осуществления энергетического анализа.

Материал дисциплины «Основы энергосбережения» основывается на ранее полученных студентами знаниях по дисциплине «Физика».

Дисциплина «Основы энергосбережения» изучается студентами 5 курса специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации». 	 Общее количество часов – 48; аудиторное количество часов – 8, из них: лекции – 8, Форма отчётности – зачет.

Содержание учебного материала

Тема 1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Истощаемые и неистощаемые, возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное), их состав, теплота сгорания. Соотношение и калорийность. Условное топливо. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь, перспективы его развития. Анализ потребления ТЭР по отраслям в Республике Беларусь.

Тема 2. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Возможность использования солнечной энергии. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую. Ветроэнергетика. Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые биотоплива.

Тема 3 ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Классификация вторичных энергетических ресурсов. Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование. Комбинированная схема использования тепловых вторичных энергоресурсов.

Тема 4. ВИДЫ, СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Энергия и ее виды. Назначение и использование. Преимущество электрической энергии. Тепловые и атомные электрические станции (ТЭС и АЭС), гидроэлектростанции. Котельные. Типовые схемы ТЭС и АЭС.

Тема 5 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Паротурбинные конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла и электрической энергии. Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками, миниТЭЦ как наиболее экономичные и перспективные способы получения энергии.

Тема 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Электрические сети. Потери энергии при транспортировке электроэнергии. Качество электроэнергии. Линии электропередачи.

Тема 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловые сети. Потери энергии при транспортировке тепла. Качество тепловой энергии. Графики электрических и тепловых нагрузок. Структура теплоэлектропотребления.

Тема 8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Тепловые потери в деталях строений. Эффективная теплоизоляция зданий и сооружений. Коэффициент теплопередачи. Основные принципы достижения низкого энергопотребления. Наружные стены, окна и теплозащитные стекла. Предотвращение утечек тепла. Воздухо- и ветрозащитные оболочки. Передача тепла. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в бытовых целях. Вентиляция жилья.

Тема 9 УЧЕТ  ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Учет электрической энергии. Системы учета. Учет тепловой энергии. Типы приборов учета, используемых в Республике Беларусь.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Всего часов | Количество аудиторных часов | Материальное обеспечение занятия | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические занятия занятия | лаборатор- ные занятия | СУРС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Топливно-энергетические ресурсы Истощаемые и неистощаемые, возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы. Соотношение и калорийность. Условное топливо. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь |  | Самостоятельное изучение |  | (2-13( |  |
|  | Нетрадиционные источники энергии Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую. Ветроэнергетика. Источники биомассы и производимые биотоплива. |  | Самостоятельное изучение |  | (7-13( |  |
|  | Вторичные энергетические ресурсы Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование. Комбинированная схема использования тепловых вторичных энергоресурсов. | 2 | 2 |  |  |  |  | (1-4( |  |
|  | Виды, способы получения энергии Энергия и ее виды. Преимущество электрической энергии. Тепловые и атомные электрические станции (ТЭС и АЭС), гидроэлектростанции. | 2 | 2 |  |  |  |  | (5-6( |  |
|  | Преобразование и использование энергии Паротурбинные конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками МиниТЭЦ. | 2 | 2 |  |  |  |  | (-2( |  |
|  | Транспортирование тепловой энергии Потери энергии при транспортировке электроэнергии. Качество электроэнергии. Линии электропередачи. |  | Самостоятельное изучение |  | (9-13( |  |
|  | Транспортирование электрической энергии Тепловые сети. Качество тепловой энергии. Графики электрических и тепловых нагрузок. |  | Самостоятельное изучение |  | (9-13( |  |
|  | Энергосбережение в зданиях и сооружениях Тепловые потери в деталях строений. Коэффициент теплопередачи. Основные принципы достижения низкого энергопотребления. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в бытовых целях. | 2 | 2 |  |  |  |  | (6-12( |  |
|  | Учет потребления энергоресурсов Учет электрической энергии. Учет тепловой энергии. Типы приборов учета, используемых в Республике Беларусь. |  | Самостоятельное изучение |  | (4-12( |  |
|  | Всего часов: | 8 | 8 |  |  |  | - | - | - |

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Для самостоятельного изучения

- Определение потерь тепла через ограждающие поверхности зданий.

- Энергосбережение в процессах теплообмена.

- Способы передачи электрической энергии.

- Определение эффективности источников электрического освещения.

- Определение эффективности теплоизоляционных материалов.

- Приборы контроля и учета тепловой энергии.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

- Андрижиевский, А. А. Энергосбережение и энергетический менеджмент : учебник / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. - Минск : БГТУ, 2003.

- Борбот, А. Ю. Оценка искусственного освещения в производственных помещениях : метод, пособие для практич. занятий / А. Ю. Борбот, Е. Н. Зацепин, А. И. Навоша. - Минск : БГУИР, 2002.

- Бовкунович, И. А. Возможность выработки и использования биогаза в Республике Беларусь / И. А. Бовкунович, Н. К. Зайцева // Энергоэффективность. - 2005. - №11.

- Воронин, А. Энергоэффективность как фактор экономического роста / А. Воронин // Экономист. - 2004. - №10.

- Внедрение программного комплекса АНТЭР-ТЕПЛО для решения вопросов энергосбережения / Ю. Н. Колесник [и др.] // Энергоэффективность. - 2004. - №8.

- Гуринович, А. Д. Регулирование режимов работы систем теплоснабжения зданий/А. Д. Гуринович//Энергоэффективность.-2005.-№11.

- Кирвель, И. И. Основы экологии и энергосбережения / И. И. Кирвель. -Минск : БГУИР, 2007. - Режим доступа: http://bsuir.by/.

- Кирвель, И. И. Энергосбережение в процессах теплообмена: метод, пособие для практич. занятий / И. И. Кирвель, М. М. Бражников, Зацепин Е. Н. -Минск : БГУИР, 2007.

- Навоша, А. И. Оценка способов передачи электроэнергии : метод, пособие / А. И. Навоша [и др.]. - Минск : БГУИР, 2007.

- Основы энергосбережения : курс лекций / под ред. Н. Г. Хутской. -Минск: БГТУ, 1999.

- Северянин, В. С. Основы энергосбережения : курс лекций / В. С. Северянин. - Брест : Наука, 1998.

- Поспелова, Т. Г. Основы энергосбережения / Т. Г. Поспелова. - Минск : Технопринт, 2000.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Володин, В. И. Энергосбережение / В. И. Володин. Минск : БГЭУ, 2001.

- Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения / Э. М. Крав-ченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. - Минск : ТетраСистема, 2004.

- Козлов, В. В. Энергетика и природа/В. В. Козлов. - М. : Мысль, 1982.

- Михалевич, А. А. Введение в энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент / А. А. Михалевич. - Минск : БГТУ, 2002.

- Свидерская, О. В. Основы энергосбережения : учебно - метод, пособие / О. В. Свидерская. - Минск : БГЭУ, 2001.

- Харитонов, В. В. Вторичные теплоэнергетические ресурсы и охрана окружающей среды / В. В. Харитонов. - Минск : Выш. шк., 1988.

- Энергосбережение в общественных зданиях / В. И. Володин // Бюллетень ГКЭЭ. - Минск : БГЭУ, 1997. - вып. 3.

- Мазур, И. И. Эффективное использование электроэнергии / И. И. Мазур. – М.: Энергоиздат, 1981.