Министерство образования  Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра радиофизики и электроники

Методы измерения и контроля  параметров лазерного излучения

Лабораторный практикум

в 2-х частях

Часть 2

Гомель 2001

Авторы-составители:     Мышковец В.Н., доцент,  к.ф.-м.н

Максименко А.В., ст. преподаватель

Рецензенты   Федосенко Н.Н.; доцент,  к. т. н.

Шолох В.Ф.; доцент, к. ф. - м. н.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины

Лабораторный практикум «Методы измерения и контроля параметров лазерного излучения» часть 2 включает в себя 4 лабораторные работы по разделам курса: «Измерение временных характеристик лазерного излучения», «Измерение длины волны и частоты лазерного излучения», « Исследование когерентности и анализ поляризации лазерного излучения».

Предназначен для студентов физического факультета специальности «Физика».

© Гомельский государственный университет

им. Ф. Скорины, 2001

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время создано много разнообразных типов лазеров: твердотельные на кристаллах и стеклах, газовые (ионные, атомарные, молекулярные), жидкостные, полупродниковые (с электронным и оптическим возбуждением, инжекционные), химические, газодинамические, лазеры с перестраиваемой частотой, лазеры на основе вынужденного комбинационного рассеяния и др.

Спектральный диапазон излучения лазеров – от ультрафиолетового до дальнего инфракрасного. Эти лазеры работают в импульсном и непрерывном режимах.

Свойства лазерного излучения обуславливают широкое применение лазеров в различных областях науки и техники: прецезионные технологические методы обработки материала, медицина, точное определение расстояний, химия, исследование взаимодействия излучения с веществом и др.

Для разработки лазеров и лазерных систем и их эксплуатации необходимо оперативно и качественно измерять параметры лазеров и характеристики излучения. При решении этой задачи необходимо учитывать особенности лазерного излучения: монохроматичность, высокую степень простанственно-временной когерентности, малую расходимость, широкий спектральный и динамический диапазон, высокую плотность мощности.

В лабораторном практикуме, содержащем четыре лабораторные работы описываются методы и средства измерений энергетических параметров и пространственных характеристик выходного лазерного излучения. Особое внимание уделено физическим принципам построения измерительных устройств.

Необходимость издания  лабораторного практикума обоснованна отсутствием достаточного количества соответствующей литературы и важностью при дальнейшей практической работе специалистов в области лазерной техники.

Учебное издание

МЫШКОВЕЦ Виктор Николаевич

МАКСИМЕНКО Александр Васильевич

Методы измерения и контроля параметров лазерного излучения

Лабораторный практикум

(часть 2)

Подписано в печать            Формат 60х84 1/16. Бумага писчая №1. Печать офсетная Усл. п. л.           Уч. – изд. л.             Тираж 50 экз.  Заказ                                              Лицензия ЛВ №357 от 12.02.1999

Отпечатано на ротапринте ГГУ г. Гомель, ул. Советская 104

СОДЕРЖАНИЕ.

Лабораторная работа №5 Измерение длины волны лазерного излучения……………………………………………………….3

Лабораторная работа №6 Анализ поляризации излучения для ОКГ, работающих в непрерывном режиме…….…………..20

Лабораторная работа №7 Изучение пространственной и временной когерентности лазерного излучения …………..33

Лабораторная работа №8 Измерение формы и длительности импульса излучения твердотельного лазера…………………………………………………………51