Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Н.А. ШАПОВАЛОВА, В. А. ДРОБЫШЕВСКИЙ

НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Гомель 2009

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Н.А. ШАПОВАЛОВА, В. А. ДРОБЫШЕВСКИЙ

НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

##### ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

##### по спецкурсу

для студентов специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации» специализации

1-53 01 02 03«Корпоративные сети и системы»

Гомель 2009

УДК

ББК

Ш

Рецензент:

кафедра автоматизированных систем обработки

информации учреждения образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциски Скорины»

Рекомендован к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Шаповалова, Н.А.

Ш            Надежность функционирования АСУ: практическое  пособие по спецкурсу для студентов специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации» специализации 1-53 01 02 03 «Корпоративные сети и системы» / Н.А. Шаповалова; В.А. Дробышевский; Мин-во образования РБ, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 2009. – 60 с.

В практическом пособии содержаться основные понятия по темам спецкурса, практические задания, контрольные вопросы по анализу приемов и методов оценки надежности АСУ.

Практическое пособие адресовано студентам специальности 1–53 01 02 – «Автоматизированные системы обработки информации» специализации 1–53 01 02 03 «Корпоративные сети и системы»

УДК

ББК

© Шаповалова Н.А., Дробышевский В.А., 2009

©УО «Гомельский государственный

университет им. Ф. Скорины», 2009

Содержание

Введение……………………………………………………………….4

Тема 1 Оценка надежности элементов, работающих до первого

отказа…………………………………………………………………..5

Тема 2 Оценка надежности технических средств вычислительных систем………………………………………………………………...13

Тема 3 Расчет достоверности обрабатываемой информации……..28

Тема 4 Расчет адаптивной надежности вычислительной

системы…………………………………………………………….…42

Тема 5 Расчет эффективной надежности многофункциональной вычислительной системы.…………………………………………..56

Литература……………………………………………………………59

ВВЕДЕНИЕ

В связи с созданием сложных технических систем, требующих тщательной проработки вопросов надежности, начиная от проектирования и производства и кончая их испытаниями и эксплуатацией, возрастает  потребность в специалистах, способных обеспечить требуемый уровень надежности функционирования этих систем.

Целью практического пособия является оказание помощи студентам в овладении методами оценки надежности, приемами и методами повышения надежности вычислительных систем.

Практическое пособие по спецкурсу «Надежность функционирования автоматизированных систем управления» адресовано  студентам 3 курса  специальности  1– 53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации» специализации 1 – 53 01 02. 03 «Корпоративные сети и системы».

Тема 1 Оценка надежности элементов, работающих до

первого отказа

  - Характеристики надежности

  - Экспоненциальный закон надежности

Основные понятия по теме

Пусть имеется совокупность элементов, каждый из которых характеризуется неотрицательной случайной величиной T, называемой длительностью его безотказной работы.

По определению, функцией распределения (интегральным закон ом распределения) случайной величины Т называется функция

определяемая как вероятность того, что элемент отказал до момента t.

Для целей расчета надежности удобней пользоваться функцией дополнительной F(t) и называемой вероятностью безотказной работы P(t). Эта функция задает вероятность, что элемент не откажет до момента t.

При испытании партии изделий  вероятность исправной работы определяется

,				(1.1)

где No – число изделий в начале испытания;

nk – число изделий которые вышли из строя в интервале (tк;

t – время, для которого определяется вероятность исправной работы;

(t – принятая продолжительность интервала времени наблюдений;

N(t) – число изделий исправно работающих от 0 до t.

Вероятность отказа Q(t)=F(t) – интегральная функция – это вероятность того, что в пределах заданной наработки объекта отказ возникнет.

,				(1.2)

(1.3)

Плотность распределения отказов f(t) (дифференциальный закон распределения) определяется по формуле:

(1.4)

f(t) можно определить эмпирически:

(1.5)

Отсюда, плотность распределения отказов – число отказов в единицу времени к общему числу испытываемых изделий.

Интенсивность отказов  определяется по формуле:

(1.6)

Подставим  из (5) и  из (1) в формулу (6) получаем:

,			         		    (1.7)

где nk – число изделий отказавших в интервале времени (t;

N(t) – число изделий не отказавших к началу интервала (t.

Таким образом, интенсивность отказов – это отношение числа отказавших в единицу времени элементов к числу изделий, продолжающих работу.

Среднее время безотказной работы элемента Tср (время жизни элемента) определяется как математическое ожидание времени исправной работы:

(1.8)

С учетом формулы (4) получаем, что

Интегрируем по частям:

(1.9)

Так как [-t P(t)] =0, Tср.= P(t)dt

Практически среднее время безотказной работы определяется по формуле:

,					(1.10)

где tk – время исправной работы к-го элемента.

Так как, трудно определить tk,, удобнее пользоваться другим выражением:

(1.11)

,

где tk-1 и tk начало и конец интервала.

Число элементов, которые будут работать непрерывно к моменту времени t, определяется из формулы (1.1):

(1.12)

Число элементов, отказавших за интервал t равно:

(1.13)

Многочисленные опытные данные показывают, что для многих элементов функция  имеет характерный вид (рисунок 1.1):

Рисунок 1.1 – График функции интенсивности отказов

Это связано с тем, что в большой партии элементов всегда имеются элементы со скрытыми дефектами, которые выходят из строя вскоре после начала работы.

Участок o-a – период приработки или выжигания.

Период a-b – период нормальной работы. Он характеризуется приближенно постоянным значением опасности отказов;

Период b-c – период «старения» элементов.

С определенными ограничениями и допущениями можно примять, что

.

Рассмотрим, какой вид принимает функция надежности  при таких условиях:

Подставляя значение из (1.14) и значение  из (1.12) в формулу (1.8), получим выражение интенсивности отказов в виде:

(1.14)

Интегрируя обе части в интервале от 0 до t, получаем:

,

.				(1.15)

Если , то уравнение (14) представляет собой экспоненциальный закон надежности. В этом случае функция принимает вид (из 1.15):

(1.16)

По этому закону вероятность исправной работы элементов, обладающих интенсивностью отказов (, убывает со временем по экспоненциальной кривой.

Рисунок 1.2 – График функции вероятности исправной работы

Это справедливо на нормальном участке работы, когда эффект старения не ощутим. Такую кривую называют функцией надежности. Она имеет большое значение, когда необходимо знать с какой вероятностью система обработки данных способна выполнить задание, требующее определенной продолжительности безотказной работы.

Подставляя P(t) из формулы (1.16) в формулу (1.9) получаем функцию среднего времени безотказной работы

,				(1.17)

отсюда  – среднее число отказов в единицу времени.

Таким образом, для экспоненциального закона опасность отказа обратна среднему времени. Поэтому функцию надежности можно записать так:

Плотность отказов для экспоненциального закона из формулы (1.6) определяется по формуле:

.				(1.18)

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое надежность ВС (определение)?

2 Каковы понятия безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости?

3 Каковы основные функции надежности?

4 Что такое надежность элемента, работающего до первого отказа?

5 Что такое экспоненциальный закон надежности?

6 Приведите формулы расчета эмпирических функций:

– вероятности отказа элемента до момента времени t;

– плотности распределения отказов;

– вероятности безотказной работы;

– интенсивность отказов?

8 Как используется экспоненциальный закон  для расчета значений функций надежности?

9 Как определяется среднее время жизни элемента?

Лабораторная работа 1

Построение используемых при оценке надежности

вычислительной системы функций распределения

вероятностей случайных величин

Цель работы: закрепление навыков построения функций распределения вероятностей случайных величин.

Материалы и оборудование: персональный компьютер типа IBM.

Ход работы

- Построить графики интегральной функции распределения, дифференциальной функции распределения, обратной интегральной функции, функции интенсивности отказов.

- Оценить допустимость аппроксимации функции надежности

(обратной интегральной функции) экспоненциальным законом распределения времени безотказной работы элемента.

- Рассчитать значение показателя, характеризующего среднее время наработки на отказ.

4 Рассчитать вероятность безотказной работы элемента в течение периода t (t задается преподавателем), исходя из предположения об экспоненциальном характере закона распределения надежности. Сопоставить вычисленный результат с данными, полученными эмпирически.

Эмпирические данные, характеризующие продолжительность работы до отказа группы однотипных элементов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Продолжительность работы элемента до отказа

| № варианта | Продолжительность работы элемента до отказа | Количество отказавших элементов |
| --- | --- | --- |
|  |  | № варианта |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0 - 12 | 40 | 55 | 30 | 22 | 23 | 40 | 28 | 54 | 56 | 42 |
| 2 | 13 - 24 | 29 | 35 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 36 | 35 | 28 |
| 3 | 25 - 36 | 21 | 22 | 12 | 16 | 16 | 20 | 13 | 22 | 22 | 21 |
| 4 | 37 - 48 | 15 | 14 | 9 | 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | 13 | 14 |
| 5 | 49 - 60 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| 6 | 61 - 72 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | 73 - 84 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | 85 - 96 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | 97 - 108 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 109 - 120 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |

Пример программы, написанной на языке ПАСКАЛЬ

program L1;

uses crt;

const

No=100;

otk:array[1..10] of integer = (30,20,12,9,7,6,4,4,4,4);

sboi:array[1..10] of integer = (12,24,36,48,60,72,84,96,108,120);

type

mas=array[1..10] of real;

var

l,f,p,po,chot,pob:mas;

i,n,nt,s:integer;

t,tsr,lm,lsr:real;

Begin

clrscr;

n:=0;s:=0;t:=0;

for i:=1 to 10 do

begin

n:=n+otk[i];

nt:=no-n;

p[i]:=nt/no;                 {вероятность безотказной работы}

f[i]:=1-p[i];                {вероятность отказа}

chot[i]:=otk[i]/(no*12);    {частота отказов}

l[i]:=otk[i]/((no-s)*12);  {интенсивность отказов}

t:=otk[i]*((i-1)*12+i*12)*0.5+t;

s:=s+otk[i];

end;{for i}

tsr:=t/n;                     {среднее время жизни элементов}

clrscr;

writeln('-------------------------------------------------');

writeln('|  T  | Nот |  F(t)  |  P(t)  |  f(t)  |  L(t)  |');

writeln('-------------------------------------------------');

for i:=1 to 10 do

begin

write('| ',sboi[i]:3,' | ',otk[i]:3,' | ',f[i]:6:4,' | ');

writeln(p[i]:6:4,' | ',chot[i]:6:4,' | ',l[i]:6:4,' | ');

writeln('-------------------------------------------------');

end;{for i}

writeln('СР. ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ :',tsr:8:6);

window(55,2,80,25);

writeln(' ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ Po ');

for i:=1 to 10 do po[i]:=EXP(-(i*12)/tsr);

for i:=1 to 10 do writeln('   Po[',i,']=',po[i]:6:4);

lm:=0;

for i:=2 to 5 do lm:=lm+l[i];

lsr:=lm/4;

writeln('');

writeln(' ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ Роb ');

for i:=1 to 10 do begin

pob[i]:=EXP(-(lsr*sboi[i]));

writeln('   Pob[',i,']= ',pob[i]:8:6);

end;{for i}

End.

Тема 2 Оценка надежности технических средств

вычислительной системы

- Методы исследования и оценки надежности технических

средств

- Аналитическая методика оценки технической составляющей надежности однофункциональной вычислительной системы

Основные понятия по теме

При оценке технических составляющих надежности ВС в качестве исходных данных используются:

1 Описание технологического процесса решения задачи.

2 Описание схемы взаимодействия наборов данных и программных модулей.

3 Объемно-временные характеристики задачи.

4 Сведения об интенсивности отказов и восстановлений по каждому выделяемому структурному компоненту ВС (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Сведения об интенсивности отказов и

восстановлений

| Наименование устройства | Интенсивность отказов ед. в час | Интенсивность восстановления ед. в час | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПЭВМ | 0,0034 | 1 | 1000000 опер. в сек. |
| НМД | 0,0018 | 2 | 800 кб/с |
| УУ НМД | 0,001 | 0,5 | 8 накопителей |
| НМЛ | 0,0025 | 1 | 64000 знаков в сек. |
| УУ НМЛ | 0,002 | 0,2 | 8 накопителей |
| Селекторный канал | 0,001 | 2 | 600 кб/с |

Продолжение таблицы 2.1

| 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультиплексный канал | 0,001 | 2 | 40 кб/с |
| Наименование устройства | Интенсивность отказов ед. в час | Интенсивность восстановления ед. в час | Производительность |
| Процессор | 0,001 | 0,5 | 20000 опер в сек. |
| Принтер | 0,0014 | 0,2 | 600 строк в минуту |

Сама оценка предполагает выполнение следующих основных работ:

1 Конкретизация понятия отказа с учетом цели проведения расчета надежности. Обоснование допущений, принимаемых при вычислениях, без существенной потери их точности.

2 Изучение множества допустимых вариантов технологического процесса решения задачи с целью определения состава используемых технических средств. Как правило, рассматриваются схемы технологического процесса,  схемы взаимосвязи наборов данных и программных модулей.

3 Декомпозиция используемой технической системы и построение структурной схемы ее надежности при решении рассматриваемой задачи.

4 Разметка структурной схемы надежности, предполагающая определение времени использования каждого выделенного компонента технической

системы.

- 5 Разработка агрегированной структурной схемы надежности.

6 Построение аналитической модели надежности.

- 7 Вычисление показателей эксплуатационной надежности.

На втором этапе для каждого варианта решения задачи определяется используемая совокупность технических средств. Например, одна и та же задача может решаться с использованием НМД или НМЛ.

Надежность технической системы, реализующей задачу, может быть определена на основании показателей надежности вычислительной машины в целом, надежности совокупности устройств, надежности отдельных устройств, блоков и т.д.

Декомпозиция системы на составляющие ее компоненты позволяет повысить точность и аналитичность результатов. Ограничением при декомпозиции является наличие или возможность получение сведений о надежности компонентов соответствующего уровня детализации. Кроме того, при увеличении количества элементов схемы надежности увеличивается сложность расчетов.

На этапе разметки структурной схемы для определения времени работы устройств используются:

– эмпирические данные;

– сведения разработчиков используемых пакетов прикладных программ, приведенные в технической документации;

– экспресс оценки.

Первый случай характерен для функционирующих систем, второй – для стадии рабочего проектирования, третий - для технического проектирования и предпроектной стадии.

Один из возможных вариантов экспресс - оценки времени работы технических средств основан на использовании вероятностей обращения к различным устройствам ЭВМ в зависимости от типа задач (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Вероятность обращения к различным устройствам ПЭВМ в зависимости от типа задач (в процентах)

| Тип задачи | Устройства |
| --- | --- |
|  | Процессор | Принтер | НМЛ | НМД1 | НМД2 | НМД3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вычислительные | 65 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Управления | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| Информационные | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Поисковые | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |

Процесс оценки в данном случае происходит следующим образом:

а) Определяется процессорное время преобразования информации (Т) как функция от объема обрабатываемых данных.

,

где w – объем данных в байтах;

k – коэффициент пересчета;

v- производительность процессора.

Коэффициент пересчета k позволяет привести значение производительности к размерности байт в секунду.

Приближенные значения коэффициента пересчета приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Значения коэффициента пересчета

| Класс задач | Количество операций приходящихся на один байт информации |
| --- | --- |
| Учетные | 200-500 |
| Планирования | 1000-5000 |
| Прогнозирования | 10000-20000 |

б) Определяется время загрузки других технических средств по таблице в) В случае использования большей детализации технических устройств или другого состава их полученные по таблице данные умножаются на соответствующие коэффициенты пересчета.

Агрегирование состоит в суммировании времени работы одних и тех же устройств, используемых на разных этапах обработки данных. В агрегированной схеме каждое устройство отображается один раз.

Модель надежности строится на основании агрегированной схемы, времени работы устройств и показателей интенсивности отказов (сбоев) и восстановлений.

Вопросы для самоконтроля

1 Как определяется вероятность безотказной работы последовательно соединенных элементов?

2 Как определяется вероятность безотказной работы параллельно соединенных элементов?

3 Какова сущность понятия отказа при расчете надежности технических средст?.

4 Что такое коэффициент эксплуатационной надежности?

5 Что такое "холодное" и "горячее" резервирование устройств при расчете надежности технических средств ВС?

6 Какие методы исследования надежности технических средств вы знаете?

7 Каков состав работ по оценке надежности технических средств?

9 Экспресс-оценки времени работы технических средств?

10 Какие методы определения времени работы устройств вы знаете?

Лабораторная работа 2

Оценка надежности технических средств вычислительной

системы

Цель работы: получение практических навыков моделирования и оценки надежности технических средств, участвующих а процессе решения экономической задачи.

Материалы и оборудование: персональный компьютер типа IBM.

Ход работы

1 Разработать математическую модель, отображающую процесс обработки информации, с целью оценки надежности технических средств и ее влияния на затраты, связанные с функционированием СОД.

- Разработать программу реализации расчета с использованием ЭВМ и инструкцию по ее использованию.

3 Рассчитать коэффициент эксплуатационной надежности технических средств, участвующих в процессе решения задачи, для следующих случаев:

а) в качестве машинных носителей всех файлов используются магнитные диски (рисунок 2.1);

б) все файлы, кроме "Классификаторы сырья и материалов", размещаются на магнитных лентах.

4 Рассчитать надежность технической составляющей системы по интенсивности отказов ПЭВМ в целом.

- Для каждого варианта оценить ежегодные дополнительные затраты, обусловленные надежностью технических средств.

- Проанализировать полученные результаты.

Перед выполнением работы следует изучить лекционный материал по вопросу «Техническая составляющая надежности ВС».

При разработке программы расчета надежности  может быть использована формула:

,

где  – коэффициент эксплуатационной надежности технических средств ВС;

μ – интенсивность восстановлений;

( – интенсивность отказов;

t – время функционирования.

Перечисленные работы проводятся для каждого из возможных вариантов конфигурации технических средств.

Результаты расчетов используются для выбора наиболее рационального проектного решения.

Для упрощения расчетов при выполнении работы принимаются следующие допущения: возможность аппроксимации действующих распределений случайных величин экспоненциальным законом; каждый элемент системы имеет два возможных состояния - работоспособное и неработоспособное (отказ); изменение состояний отдельных элементов системы взаимонезависимы, то есть переход из работоспособного состояния в неработоспособное не влечет за собой непосредственного изменения состояния других элементов; переключение отказавших элементов на резервные осуществляется мгновенно; переключающие устройства абсолютно надежны.

Исходные данные:

В состав подсистемы «Бухгалтерский учет» АСУП включена задача «Формирование оборотной ведомости движения материалов по складам». Задача решается на ПЭВМ 12 раз в год.

Схема взаимосвязи программных компонентов и наборов данных, реализуемая пакетом прикладных программ, используемым при автоматизации задачи, отображена на рисунке 2.1. В таблице 2.4 содержатся данные о месячных объемах обрабатываемой информации.

В таблице 2.5 приведены временные характеристики использования технических средств, взятые из эксплуатационной документации соответствующего пакета прикладных программ. Кроме наборов данных, перечисленных в таблице 2.1, в процессе решения задачи используется файл нормативно-справочной информации объемом в 50 000 байт (Q нси=50 кбайт) и файл " Остатки материалов" объемом в 30 000 байт (Q ост=30 кбайт). При отказе АЦПУ оно может быть заменено на резервное устройство.

Показатели интенсивности отказов и восстановлений используемых в процессе решения задачи технических средств приведены в таблице 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема взаимосвязи программных компонентов и наборов данных

Таблица 2.4 – Данные о месячных объемах обрабатываемой

информации

| Номер варианта | № программного компонента |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Q кбайт НГМД | Q кбайт НЖМД | Q кбайт НГМД | Q кбайт НЖМД | Q кбайт НЖМД | Q кбайт НЖМД | Строк Прин-тер | Q кбайт НЖМД |
| 1 | 310 | 360 | 850 | 900 | 1100 | 1100 | 10000 | 500 |
| 2 | 350 | 400 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 11000 | 550 |
| 3 | 380 | 430 | 1030 | 1080 | 1320 | 1320 | 12000 | 600 |
| 4 | 420 | 470 | 1120 | 1170 | 1430 | 1430 | 13000 | 650 |
| 5 | 450 | 500 | 1210 | 1260 | 1540 | 1540 | 14000 | 700 |

Таблица 2.5 – Временные характеристики использования технических средств

| № программного компонента см. таблицу 2.1 | Время работы технических устройств ( в секундах ) |
| --- | --- |
|  | НГМЛ | Флоппи-диск контроллер | Процессор | Шина IDE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | t1=0.005* Qкб | t2=0.005*Qкб | t3=0.2*Qкб | t4=0.000017* *Qкб+0.000017**QКб нси |
| 2 | t1=0.005* Qкб | t2=0.005*Qкб | t3=0.2*Qкб | t4=0.000017* *Qкб+0.000017**QКб нси |
| 3 | --- | --- | t3=0.2*Qкб | t4=0.000017* *Qкб ост+ +0.00017*Qкб |
| 4 |  |  | t3=0.2*Qкб | t4=2*0.00017* * Qкб |
| 5 |  |  | t3=0.2* Qкб | t4=0.00017* *Qкб |

Продолжение таблицы 2.5

| № программного компонента (см. таблицу 2.1) | Время работы технических устройств ( в секундах ) |
| --- | --- |
|  | НЖМД | Принтер |  |  |  |
|  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | t5=0.00017***Q Кб нси+ +0.00017* Qкб | - | --- |  | --- |
| 2 | t5=0.00017***Q Кб нси+ +0.00017* Qкб | - | --- |  | --- |
| 3 | t5=0.00017***Q Кб ост+ +0.00017* *Q Кб |  | --- |  | --- |
| 4 | t5=2*0.00017*Q Кб |  | --- |  | --- |
| 5 | t5=0.00017*Q Кб | T6=0.032* *Qстр |  |  |  |

Пример программы, написанной на языке ПАСКАЛЬ

program LAB2;

uses crt;

const

m:array[1..10] of real = (0.2,2,0.5,2,2,2,2,2,0.5,0.2);

l:array[1..10] of real = (0.0022,0.001,0.001,0.001,0.0015,

0.0015,0.0015,0.0015,0.001,0.0014);

mteh=1;lteh=0.0034;

f1=10000;f2=23000;b1=360;b2=900;b3=1100;b4=1100;b5=500;

bn=50;str=10000;f0=30;

var

t,p:array[1..10] of real;

tm1,tm2,tm3,tm4,tm5,tm6,tm7,tm8,tm9,tm10:array[1..5] of real;

i:integer;cc:char;

_p9d,_t9d,_t9,_p9,teh,tt,Kn:real;

begin

_t9:=0;_p9:=0;_t9d:=0;_p9d:=0;

for i:=1 to 10 do

begin

p[i]:=0;t[i]:=0;

end;{for i}

for i:=1 to 5 do

begin

tm1[i]:=0;tm2[i]:=0;tm3[i]:=0;tm4[i]:=0;tm5[i]:=0;

tm6[i]:=0;tm7[i]:=0;tm8[i]:=0;tm9[i]:=0;tm10[i]:=0;

end;{for i}

clrscr;

writeln('1. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ');

writeln;

writeln('1) расчет времени работы устройств');

writeln('----------------------------------------------');

writeln('  устройство                       время ');

writeln('----------------------------------------------');

write('  Устройство ввода с перфокарт    :');

tm1[1]:=0.12*f1;tm1[2]:=0.12*f2;t[1]:=0;

for i:=1 to 5 do t[1]:=t[1]+tm1[i];

t[1]:=t[1]/3600;

writeln( t[1]:8:4,'<ч>');

write('  Мультиплексорный канал          :');

tm2[1]:=0.25*b1;tm2[2]:=0.025*b2;tm2[5]:=0.032*str;t[2]:=0;

for i:=1 to 5 do t[2]:=t[2]+tm2[i];

t[2]:=t[2]/3600;

writeln(t[2]:8:4,'<ч>');

write('  Процессор                       :');

tm3[1]:=2*b1;tm3[2]:=2*b2;tm3[3]:=2.185*b3;tm3[4]:=2*b4;

tm3[5]:=2.185*b5;t[3]:=0;

for i:=1 to 5 do t[3]:=t[3]+tm3[i];

t[3]:=t[3]/3600;

writeln(t[3]:8:4,'<ч>');

write('  Селекторный канал               :');

tm4[1]:=0.0017*b1+0.0017*bn;tm4[2]:=0.0017*b2+0.0017*bn;

tm4[3]:=0.0017*f0+0.0957*b3;tm4[5]:=0.0957*b5+0.0017*bn;

tm4[4]:=0.0017*bn+0.0017*f0+0.0032*b4;t[4]:=0;

for i:=1 to 5 do t[4]:=t[4]+tm4[i];

t[4]:=t[4]/3600;

writeln(t[4]:8:4,'<ч>');

write('  НМД1                            :');

tm5[1]:=0.0032*bn;tm5[2]:=0.0032*bn;tm5[3]:=0.0032*f0;

tm5[4]:=0.0032*bn+0.0032*f0;tm5[5]:=0.0032*bn;t[5]:=0;

for i:=1 to 5 do t[5]:=t[5]+tm5[i];

t[5]:=t[5]/3600;

writeln(t[5]:8:4,'<ч>');

write('  НМД2                            :');

tm6[1]:=0.0032*b1;tm6[2]:=0.0032*b2;tm6[3]:=0.0064*b3;

tm6[4]:=0.0064*b4;tm6[5]:=0.0032*b5;t[6]:=0;

for i:=1 to 5 do t[6]:=t[6]+tm6[i];

t[6]:=t[6]/3600;

writeln(t[6]:8:4,'<ч>');

write('  НМД3                            :');

tm7[3]:=0.0925*b3;tm7[5]:=0.0925*b5;t[7]:=0;t[9]:=0;tt:=0;

for i:=1 to 5 do t[7]:=t[7]+tm7[i];

t[7]:=t[7]/3600;

writeln(t[7]:8:4,'<ч>');

write('  НМД4                            :');

writeln(t[7]:8:4,'<ч>');

write('  1.УУНМД                         :');

t[9]:=t[5]+t[6]+t[7]+t[8];_t9:=10*t[6]+10*t[7]+10*t[8];

_t9d:=t[5];

writeln(t[9]:8:4,'<ч>');

write('  УУМЛ                            :');

writeln(_t9:8:4,'<ч>');

write('  2.УУНМД                         :');

writeln(_t9d:8:4,'<ч>');

write('  АЦПУ                            :');

tm9[5]:=0.032*str;t[10]:=tm9[5];

t[10]:=t[10]/3600;

writeln(t[10]:8:4,'<ч>');

tt:=t[3]*100/45;

writeln('----------------------------');

writeln;

writeln('2. ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ = ',tt:8:4,'<ч>');

cc:=readkey;

clrscr;

writeln('2.РАСЧЕТ КОЭФИЦИЭНТА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ МД ');

p[1]:=(m[1]/(m[1]+l[1]))*exp((-l[1])*t[1]);

p[10]:=(m[10]/(m[10]+l[10]))*exp((-l[10])*t[10]);

Kn:=1;

for i:=2 to 9 do

begin

p[i]:=(m[i]/(m[i]+l[i]))*exp((-l[i])*t[i]);

Kn:=Kn*p[i];

end;

Kn:=(1-(1-p[1])*(1-p[1]))*Kn*(1-(1-p[10])*(1-p[10]));

p[10]:=0.987;

writeln;

write('У-во  УВВПК  МК   ПР-Р   СК   НМД1   НМД2  НМД3  НМД4 ');

writeln('УУНМД АЦПУ');

write('Н-ть  ',p[1]:4:3,' ',p[2]:4:3,' ',p[3]:4:3,' ');

write(p[4]:4:3,' ',p[5]:4:3,' ',p[6]:4:3,' ',p[7]:4:3,' ');

writeln(p[8]:4:3,' ',p[9]:4:3,' ',p[10]:4:3);

writeln;

writeln(' Коэффициэнт эксплуатационной надежности К=',Kn:8:6);

writeln;

l[5]:=0.0015;l[6]:=0.0025;l[7]:=l[6];l[8]:=0.0025;

m[6]:=1;m[7]:=1;m[8]:=1;Kn:=1;

for i:=2 to 9 do

begin

p[i]:=(m[i]/(m[i]+l[i]))*exp((-l[i])*t[i]);

Kn:=Kn*p[i];

end;

_p9d:=(m[9]/(m[9]+l[9]))*exp((-l[9])*_t9d);

m[9]:=0.2;l[9]:=0.002;

_p9:=(m[9]/(m[9]+l[9]))*exp((-l[9])*_t9);

Kn:=(_p9*(1-(1-p[1])*(1-p[1])*Kn*(1-(1-p[9])*(1-p[9]))))/p[9]*_p9d;

_p9:=0.9967;

writeln(' МЛ ');

write('У-во УВВПК   МК   ПР-Р   СК  НМД1  НМД2  НМД3   НМД4');

writeln(' УУНМЛ УУНМД АЦПУ');

write('Н-ть ',p[1]:4:3,' ',p[2]:4:3,' ',p[3]:4:3,' ');

write(p[4]:4:3,' ',p[5]:4:3,' ',p[6]:4:3,' ',p[7]:4:3,' ');

writeln(p[8]:4:3,' ',_p9:4:3,' ',_p9d:4:3,' ',p[10]:4:3);

writeln;

writeln('Коэффициэнт эксплуатационной надежности К=',Kn:8:6);

writeln;

teh:=(mteh/(mteh+lteh))*exp((-lteh)*tt);

writeln('Надежность технической составляющей ЭВМ=',teh:8:6);

end.

Тема 3 Расчет достоверности обрабатываемой

информации

1 Понятие достоверности информации

2 Модели достоверности

Основные понятия по теме

Под достоверностью информации понимается степень или уровень адекватного отображения ею объективно существующих явлений, событий или процессов.

Достоверность (или надежность) информации связана с вероятностью возникновения ошибок. Понятие «ошибка» в данном случае целесообразно рассматривать как искажение информации, поддающееся с определенной вероятностью обнаружения и регистрации.

Достоверность может оцениваться вероятностью наличия ошибки в файле информации, плотностью ошибок, вероятностью отсутствия ошибки (собственно достоверность), интенсивностью ошибок. Следует отметить, что в качестве аргумента в данном случае могут использоваться как время, так и объем обрабатываемой информации (чаще всего в знаках). В случае экспоненциального характера функции вероятности отсутствия искажения, интенсивность ошибок является величиной, обратной среднему объему информации, приходящейся на одну ошибку.

Во множестве видов контроля, используемых для повышения достоверности, можно выделить два подмножества: внутриоперационные и послеоперационные виды контроля.

Достоверность информации PИ, формируемой при реализации некоторого технологического процесса, операции которого не включают послеоперационных видов контроля, определяются следующим образом:

где Вi – достоверность (вероятность отсутствия ошибок) информации после реализации i-й операции,

При использовании внутриоперационного контроля можно выделить операции, предполагающие однократное и  – кратное преобразование (в большинстве случаев ) с последующим исправлением путем повторения операций преобразования.

Рассмотрим модель надежности однократной операции преобразования с внутриоперационным контролем и исправлением путем повторения операции преобразования. Схема унифицированного алгоритма операции данного типа приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема унифицированного алгоритма однократной операции с внутриоперационным контролем

Вероятность поступления искаженных данных на выход операции равна:

Вероятность того, что на выход операции не попадет искаженная информация, равна:

,

где  – вероятность того, что информация от входа в операцию до выхода из неё происходит без искажений;

– вероятность того, что информация от входа в операцию до выхода из неё будет искажена;

К0 – вероятность того, что в контролирующем блоке искажение обнаружиться;

К’ – вероятность того, что в контролирующем блоке искажение не обнаруживается, , и искаженные данные выдаются на выход операции.

Унифицированная схема алгоритма двукратной операции преобразования без прерываний с внутриоперационным контролем приведена на рисунок 3.2.

Рисунок 3.2. – Схема унифицированного алгоритма двукратной операции с внутриоперационным контролем

Нетрудно заметить, что если объединить блоки 1 и 2 на рисунке 3.2, то мы получим схему, идентичную ранее рассмотренной (рисунок 1). Следовательно, в данном случае мы можем воспользоваться ранее полученным результатом, если примем  и , где

и  - вероятность получения правильных результатов при первом и  вором преобразовании;

и  - вероятность искажения информации при первом и втором преобразовании.

Т.е. вероятность  того, что на выход двукратной операции не попадет искаженная информация, равна

Полученный результат можно распространить и на случай  послеоперационного контроля. В данном случае  и  определяются следующим образом:

,                         ,

где  вероятность того, что на выходе i - той операции не попадет

искаженная информация;

вероятность искажения информации в результате реализации

i - той операции;

- подмножество операций, на которые распространяется послеоперационный контроль.

Тогда вероятность  того, что на выход операции, содержащей послеоперационный контроль, не попадет искаженная информация, равна

Для оценки достоверности результатной информации с использованием ранее рассмотренных моделей необходимы следующие исходные данные:

Состав операций преобразования и контроля, предусматриваемый одним или несколькими вариантами технологического процесса. Операции должны иметь оценки объёмов обрабатываемой информации и времени выполнения.

Вероятности ошибочного (безошибочного) преобразования  (). Эти вероятности определяются либо статическим путем, либо расчетным. Статистические данные о вероятности ошибочного выполнения операции задаются как вероятность появления ошибки на знак (таблица 3.1).

Для определения вероятности искажения информации при обработке на ЭВМ используются также сведения об интенсивности сбоев, которые берутся на порядок выше соответствующих интенсивностей отказов.

Расчетным путем определяется вероятности ошибочной информации, формируемой в результате сложных операций. Расчеты проводятся на основании характеристик элементарных операций и рассмотренных ранее типовых моделей достоверности.

Таблица 3.1 – Вероятности ошибочного выполнения операции

| Способ ввода и передачи информации | Вероятность ошибки ош/знак |
| --- | --- |
| Ручной ввод данных с клавиатуры Ввод данных с датчиков единичных сигналов Ввод данных с устройств регистрации данных на мл Передача данных по каналам связи: По телефонной сети По абонентскому телефону По специальным каналам | (1-2)*10-3 10-3 – 10-5 10-5 – 10-6 10-6 – 10-7 10-3 – 10-4 10-4 – 10-5 10-6 |

Таблица 3.2 – Вероятности обнаружения ошибок для различных методов контроля

| Метод контроля | Пределы изменения вероятности обнаружения ошибок |
| --- | --- |
| самоконтроль оператора по печатному документу самоконтроль оператора по экрану видеотерминала счетный метод контроля контроль совпадением (верификация) контроль сравнением (дубль- перфорация) контроль по модулю 2 | 0,4 – 0,5 0,6 – 0,8 0,8 – 0,9999 0,99999 0,99999 0,999 – 0,999 |

Таблица 3.3 – Вероятности обнаружения ошибок при программных методах контроля

| Метод программного контроля | Вероятность обнаружения ошибок |
| --- | --- |
| Поразрядное суммирование слов Арифметическое суммирование с кольцевым переносом из старшего разряда в младший Контроль методом двойного счета | 0,9 – 0,99 0,99 – 0,998 0,94 – 0,99 |

Таблица 3.4 – Допустимые вероятности появления ошибок для различных классов экономических задач

| Класс экономических задач | Допустимая интенсивность ошибок I/знак |
| --- | --- |
| Оперативно-производственное планирование Технико-экономическое планирование Бухгалтерский учет Статистический учет | 1*10-4 1*10-5 1*10-6 1*10-5 |

Вероятности обнаружения ошибок для различных методов контроля (таблица 3.2). Если некоторый вид контроля не распространяется на все исходные данные, соответствующая ему вероятность должна быть умножена на поправочный коэффициент, учитывающий удельный вес контролируемых данных в общем их объеме.

Допустимые вероятности появления ошибок для соответствующих  классов задач (таблица 3.4).

Оценка достоверности информации в общем случае предполагает выполнение следующих работ:

Конкретизация понятия отказа вследствие недостоверности или обработки информации. При  вероятность  безотказной работы будем считать равной

,

а при  ,

где  - информационная составляющая надежности;

- допустимое значение достоверности;

- фактическое значение достоверности.

Анализ технологического процесса, определение множества допустимых вариантов его реализации.

Построение укрупненной схемы достоверности, отображаемой моделью первого типа (в частном случае может быть один элемент).

Декомпозиция сложных операций на элементарные, отображаемые типовыми моделями (в некоторых случаях может потребоваться разработка уникальных моделей).

Разметка схемы достоверности (определение объемов информации, времени работы устройств, интенсивности сбоев и т.д.).

Построение обобщенной модели.

Расчет и анализ результатов, формулирование выводов и предложений.

Пример.

Технологический процесс обработки информации при решении некоторой экономической задачи, входящей в подсистему «бухучет» предполагает ввод данных с клавиатуры и самоконтроль оператора по видеотерминалу, программный контроль методом арифметического суммирования с кольцевым переносом из старшего разряда в младший.

Обработка информации производится на ПЭВМ. Объем обрабатываемой информации Q=10000 знаков, время обработки - 0,2 ч.

Требуется рассчитать вероятность отказа задачи вследствие полученной недостоверности информации.

Под отказом будем понимать получение пользователем информации, достоверность которой ниже допустимой. При  вероятность безотказной работы равна:

Для упрощения расчетов принимаем следующие допущения:

зависимость вероятности не искажения информации от её объёма хорошо аппроксимируется экспоненциальным законом.

допустимо абстрагирование от семантических характеристик обрабатываемых данных.

сбои устройств подготовки информации сбои не учитываются.

сбои устройств обработки информации приводят к её искажению.

Решение:

Оценка достоверности информации после ввода её с клавиатуры в ПЭВМ.

где,  - вероятность не искажения символа (таблица 2.1)

- вероятность обнаружения ошибки при самоконтроле (таблица 2.2)

Достоверность информации после программного контроля методом арифм. суммирования с кольцевым переносом из старшего разряда в младший:

Вероятность не искажения информации в процессе её обработке на ЭВМ:

Фактическая достоверность информации

Допустимая достоверность информации:

Информационная составляющая надежности:

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое достоверность информации?

2 Что такое понятие ошибки при оценке достоверности информации?

3 Каковы формы задания распределения случайных величин при исследовании достоверности?

4 Какие модели достоверности информации вы знаете?

5 Какие виды контроля, используемые для повышения достоверности вы знаете?

6 Каковы исходные данные, необходимые для оценки достоверности результатной информации однофункциональной ВС?

7 В чем заключается состав работ, выполняемых при оценке достоверности информации однофункциональной ВС?

Лабораторная работа 3

Оценка достоверности результатной информации, формируемой в процессе функционирования вычислительной системы

Цель работы: развить практические навыки моделирования и оценки достоверности результатной информации, формируемой в процессе функционирования вычислительной системы.

Материалы и оборудование: персональный компьютер типа IBM

Ход работы

- Провести анализ заданной совокупности вариантов процесса обработки информации при решении некоторой экономической задачи.

- Разработать математическую модель, отражающую процесс обработки информации с целью оценки достоверности формируемых наборов данных.

- Оценить вероятность искажения информации для каждого вари-

анта.

- Разработать программу реализации расчетов.

- Расчитать показатели достоверности для трех вариантов контроля, указанных в исходных данных и выбрать наиболее рациональный.

При выполнении работы принимаются следующие допущения: возможность аппроксимации действующих распределений экспоненциальным законом; интенсивность сбоев берется на порядок выше интенсивности отказов соответствующих технических средств; отказы технических средств не влияют на достоверность информации; допустимость абстрагирования от семантических и прагматических аспектов обрабатываемой информации; вероятность признания используемыми средствами контроля наличия ошибки, когда ее фактически нет (близка к 0); каждый сбой приводит к искажению обрабатываемой информации; для упрощения расчетов достоверность исходной информации принимается равной 1; вероятность сбоев технических средств подготовки данных учтена при оценке интенсивности потока ошибок, который рассматривается как простейший пуассоновский поток.

В качестве исходных данных используются характеристики технологического процесса решения экономической задачи, рассмотренной в предыдущей лабораторной работе. Данный процесс включает следующие основные операции: перенос информации на магнитную ленту с самоконтролем оператора, ввод в память машины, синтаксический контроль, расчет и вывод результатной информации.

Синтаксический контроль может быть реализован одной из трех программ, характеристики которых приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Виды программ, используемых при программном

контроле

| Идентификатор программы | Вероятность обнаружения ошибки (К00) | Увеличение процессорного времени (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КОН1 | 0.8 | 10 |
| КОН2 | 0.9 | 20 |
| КОН3 | 0.9999 | 30 |

Интенсивность ошибок при ручном вводе информации ( = 10-4 (1/знак). Вероятность обнаружения ошибки при самоконтроле оператора (К доп.00 сам.)принимается равной 0.8. Допустимая интенсивность ошибок для результатного набора данных ( u = 10-6 (1/знак). Вероятности сбоев технических средств приведены в таблице 3.6, другая необходимая информативно-справочная информация берется из учебного пособия.

Таблица 3.6 – Вероятности сбоев технических средств

| Наименование устройства | Интенсивность отказов(1/ч) | Интенсивность восстановлений (1/ч) | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЭВМ | 0.0034 | 1 | 1000000 опер/сек |
| УПДМЛ | 0.005 | 1 | 15 кол/сек |
| НМД | 0.0018 | 2 | 800 Кбайт/сек |
| УУНМД | 0.001 | 0.5 | 8 накопителей |
| НМЛ | 0.0025 | 1 | 64000 строк/сек |
| УУНМЛ | 0.002 | 2 | 8 накопителей |
| Шина | 0.001 | 2 | 600 Кбайт/сек |
| Процессор | 0.001 | 0.5 | 100 тыс.опер/сек |
| Принтер | 0.0014 | 0.2 | 60 строк/сек |

Основные типы моделей, на базе которых может быть скомпонована модель, отображающая рассматриваемый в работе процесс обработки информации, приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Основные типы моделей

| № п/п | Характеристика процесса, отображаемого моделью | Математическая модель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отдельная операция, выполняемая с использованием некоторого технического средства, характеризующегося интенсивностью сбоев (с, в течение времени t (без контроля) | В'=е-(с*t, где В' - вероятность неискажения информации |
| 2 | Отдельная операция подготовки информации на машинном носителе - (без контроля) | В'=е-(u*Q, где Q объем информации в знаках |

Продолжение таблицы 3.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Процесс обработки информации, операции которого не включают послеоперационных видов контроля | В'= Пni=1 В'i , где В' - вероятность неискажения информации после реализации i операций ее обработки |
| 4 | Отдельная операция с внутриоперационным контролем | В'= В'/ t*В0 *К00,где К00 - вероятность обнаружения ошибки в процессе контроля |
| № п/п | Характеристика процесса, ото- бражаемого моделью | Математическая модель |
| 5 | Процесс обработки информации, содержащий операцию с послеоперационным контролем | В'= ПicI В'i / 1-К00 (1- ПicI В'i) - где I – подмножество операций, на которое распространяется послеоперационный контроль |

Пример программы, написанной на языке ПАСКАЛЬ

program LW3;

uses graph,crt;

const

vi:array[1..3] of integer=(98,90,70);

KO:array[1..3] of real=(0.8,0.9,0.9999);

var

B1sn,Pi,Bf,B1pk:array[1..3] of real;

KOs,KOv,l,lrych,ldop,ttp,ttpr,tpf,b1s,bOs:real;

d:char;

j,i,Q,Q1,Q2:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 3 do

begin

Pi[i]:=0; Bf[i]:=0;

b1pk[i]:=0; b1sn[i]:=0;

end;{for i}

Q1:=1400;Q2:=3200;Q:=(Q1+Q2)*7;

KOs:=0.8;KOv:=0.99999;lrych:=0.001;l:=0.034;ldop:=0.000001;

B1s:=0.999;BOs:=0.001;B1pf:=1;

tpf:=1.54;tp:=0.1244;tpr:=3.1929;

for i:=1 to Q do B1pf:=(B1s/(1-BOs*KOs))*B1pf;

write('Достоверность информации при переносе на машинный');

writeln(' носитель В=',B1pf:6:5);

B1k:=B1pf;

writeln('Вероятность неискажения инф при наборе В=',B1k);

B1cp:=(B1pf*B1k)/(1-KOv*(1-B1pf*B1k));

writeln('Достоверность инф после контроля перфорации В=',B1cp);

B1vm:=exp(-lrych*tpf);

writeln('Достоверность инф после ввода в машину В=',B1vm);

for i:=1 to 3 do

B1sn[i]:=exp(-l*((2*500+2*1260)/3600)*vi[i]/100);

for i:=3 downto 1 do

begin

write('Достоверность инф при синтаксическом контроле(с пом');

writeln(i,' программы) В=',B1sn[i]:5:4);

end;

for i:=1 to 3 do

begin

B1pk[i]:=B1vm*B1sn[i]*B1cp/(1-KO[i]*(1-B1vm*B1sn[i]*B1cp));

write('Достоверность инф после контроля(',i,'-й контроль ');

writeln('B=',B1pk[i]:6:5);

end;{for i}

B1r:=exp(-l*tpr);

writeln('Достоверность инф после расчета В=',B1r:6:5);

B1pr:=exp(-l*tp);

writeln('Достоверность инф после печати В=',B1pr:6:5);

B1rp:=B1r*B1pr;

writeln('Достоверность инф после расчета и печати В=',B1rp);

for i:=1 to 3 do

begin

Bf[i]:=B1pk[i]*B1rp;

write('Расчет фактической достоверности(',i,'-й контроль');

writeln(' B=',Bf[i]:6:5);

end;{for i}

Bdop:=exp(-ldop*Q);

writeln('Расчет допустимой достоверности В=',Bdop:6:5);

writeln('Расчет информационной составляющей надежности :);

for i:=1 to 3 do

begin

Pi[i]:=1-(Bdop-Bf[i]);

writeln('    при ',i,'-м конторле Р=',P[i]:6:5);

end;{for i}

d:=readkey;

end.

7

Тема 4 Расчет адаптивной надежности вычислительной системы

1 Понятие адаптивности вычислительной системы

2 Классификация адаптивных свойств

3 Интегральная оценка адаптивности вычислительной системы

Основные понятия по теме

Информационная система характеризуются некоторым уровнем вариабельности (изменчивости), который может быть оценен коэффициентом вариабельности:

(4.1),

где  - количество параметров ЭИС, то есть характеристик, сохраняющих свое постоянное значение лишь в заданных условиях (время, объект, исходные данные, техника и т.д.);

- количество стабильных характеристик ЭИС, не изменяющихся с течением времени.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности надежности ВС коэффициент КВ ЭИС должен быть равен коэффициенту адаптивности используемой ВС

(4.2),

где ПС – количество параметров ВС;

СС – количество стабильных характеристик ВС.

Под адаптивными свойствами понимаются такие свойства ВС, которые позволяют оперативно (без существенных затрат) модернизировать функционирующую систему в соответствии с изменениями организационной структуры, методом управления, вычислительной техники и т.д.

При разработке ВС в общем случае целесообразно руководствоваться следующими требованиями:

– система должна быть инвариантна к типу и количеству применяемых технических средств (АС-ТС);

– система должна иметь возможность настаиваться на внемашинную и внутримашинную информационную среду, включая параметры

информационных потоков (АС-ИС);

– система должна адаптироваться к изменению реализуемых ею экономико-организационных моделей (АС-ЭОМ);

– система должна иметь возможность настройки на программную среду (АС-ПО);

– система должна иметь средства адаптации технической документации (АС-ТД).

В соответствии с данными требованиями верхние уровни иерархической классификации адаптивных свойств (АС) ВС могут быть представлены следующим образом:

Рисунок 4.1 – Классификация адаптивных свойств ВС

Необходимо учитывать, что чем больше адаптивных свойств реализует ВС, тем более трудоемка её модернизация (то есть меньше ).

Каждая из вершин рассматриваемого графа (рисунки 4.1 и 4.2) представляет адаптивное свойство того или иного уровня в классификационной иерархии, корень графа – полное множество адаптивных свойств. Множество дуг графа является отображением разбиения отдельных подмножеств адаптивных свойств на подмножества иерархически более низкого уровня (ранга ) или элементарные адаптивные свойства, т.е. такие, которые не являются совокупностью двух или более других адаптивных свойств.

Для оценки степени адаптивности систем введем следующее требования: если каждому из подмножеств ai, , полученных при разделении исходного множества А, присвоить некоторый весовой коэффициент Vi, то всегда должно выполняться условие . Основным фактором, влияющим на выбор весовых коэффициентов, является частота использования соответствующего адаптивного свойства (при проектировании, функционировании, модернизации). Очевидно, что определяемые таким образом веса носят экспертный характер. Определим вес j-й вершины (нумерация вершин идет от корня дерева j=0,1,…,k,…,m) по отношению к k-й вершине следующим образом:

,				    (4.3)

где Dj – вес вершины аj;

Wkj – множество дуг, определяющих путь от вершины ak до вершины aj.

Предполагается, что k<j. Если , т.е. если будем определять веса вершин древовидного графа по отношению к корню, то полученные таким образом веса вершин графа будем называть абсолютными.

Показатель интегральной оценки адаптивности определим следующим образом:

,					(4.4)

где W – множество конечных /элементарных/ вершин графа;

Dj – абсолютная оценка j-го адаптивного свойства.

Подставляя формулу (3) в (4), получаем следующее выражение:

(4.5)

Откуда следует, что .

То есть, интегральная оценка, соответствующая графу адаптивных свойств, полученному на основании анализа ЭИС, всегда равна 1. При оценке адаптивности СОД (в общем случае их может быть несколько), используемой при автоматизации функций ЭИС, рассматриваемая оценка будет иметь вид:

,				(4.6),

где hi – коэффициент, отражающий степень реализованности адаптивного свойства (если адаптивное свойство ai реализовано в полном объёме, то hi =I, если же совсем не реализовано, то).

Рисунок 4.2 – Вариабельность информационной среды

То есть интегральная оценка, соответствующая графу адаптивных свойств, полученному на основании анализа ЭИС, всегда равна 1. При оценке адаптивности СОД (в общем случае их может быть несколько), используемой при автоматизации функций ЭИС, рассматриваемая оценка будет иметь вид:

,				(4.7)

где hi – коэффициент, отражающий степень реализованности адаптивного свойства (если адаптивное свойство ai реализовано в полном объёме, то hi =I, если же совсем не реализовано, то).

Пример: Из материалов обследования выявлено, что ВС, реализующая обработку статистической отчетности, должна обладать адаптивными свойствами, состав которых отображен на рисунке 3.

В таблице 4.I приведены усредненные параметры, характеризующие некоторую типовую задачу, реализуемую системой

Таблица 4.I – Усредненные параметры типовой задачи

| Поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны задачи и сложность алгоритма А | 1,18 |
| --- | --- |
| Поправочный коэффициент, учитывающий сложность контроля входной информации В | 0,71 |
| Норма времени на рабочее проектирование задачи R | 57 |

Интенсивность внесения изменений в содержание функций, выполняемых ВС, .

С тоски зрения выполняемых функций для реализации рассматриваемой ВС могут быть использованы ПППI или ППП2.

Результаты анализа данных пакетов (значение hi ) приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты анализа данных пакетов ППП1 и ППП2

| i hi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП1 | 0,8 | 0.9 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| ППП2 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |

Значение поправочных коэффициентов, учитывающих уменьшение трудоемкости программирования при использовании ППП1 и ППП2 соответственно равны g1=0,7 и g2=0,6.

Требуется выбрать ППП на основе интегральной оценке адаптивности ППП1 и ППП2. Для выбранного ППП определить значение коэффициента функциональной готовности.

Решение. На основе значений весовых коэффициентов, характеризующих дуги графа, изображенного на рисунке 4.3, определяем абсолютные веса  вершин .

Рисунок 4.3 – Пример размеченного графа адаптивных свойств

На основании полученных результатов и данных таблицы 4.2 в соответствии с формулой (6) определяем фактическую интегральную оценку адаптивности ППП1  и .

То есть адаптивные свойства ППП2 в большей степени соответствует требованиям, предъявляемым к рассматриваемой ВС.

Используя данные таблицы 4.1 и заданные значения поправочного коэффициента g2, рассчитываем ориентировочную трудоемкость изменения программного обеспечения (Тn) при функциональных отказах:

Тм=g2*A*B*R=20,29 чел. дня

Для учета работ не связанных непосредственно с разработкой программ введем поправочный коэффициент k=2. Тогда средняя трудоемкость модернизации одной задачи в случаи использования ППП2 равна

= 41 чел. день = 0.11 чел. года

Исходя из предположения, что модернизация начинается сразу после функции отказа и осуществляется одним человеком, коэффициент функции готовности задачи, реализуемой рассматриваемой ВС, будет равен

Полной называют такую профилактику, которая полностью восстанавливает надёжностные свойства изделия, возвращая его к такому состоянию, которое оно имело в момент начала эксплуатации.

Идеальной называют такую профилактику, продолжительность которой равна нулю (профилактика производится практически мгновенно, не прерывая заметным образом функционирования изделия).

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое адаптивная надежность ВС?

2 В чем заключается методика оценки адаптивной составляющей надежности?

3 Что такое коэффициент адаптивной надежности?

4 Что такое отказ при оценке адаптивной надежности?

5 Что такое интенсивность отказов?

6 Что такое интенсивность восстановлений?

7 Каково влияние величины времени восстановления работоспособности на адаптивной составляющую ее надежности?

Лабораторная работа 4

Оценка адаптивной надежности допустимых вариантов организации вычислительной системы

Ход работы

- Изучить унифицированную модель оценки адаптивной составляющей ВС (таблица 4.3).

- Используя данные таблицы 4.1, предложить один из возможных вариантов организации ВС. Блоки, входящие в систему могут создаваться с использованием различных методов проектирования.

- Рассчитать параметры очередного варианта организации ВС.

- Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы и предложения. В случае необходимости перейти к пункту 2.

Исходные данные:

1 Создаваемая система должна состоять из четырех блоков:

– формирование блоков наборов данных (блок 1);

– совместная обработка наборов данных (блок 2);

– логико-арифметические преобразования данных (блок 3);

– отображение результатов (блок 4).

2 Информация о потерях вследствие одного отказа ВС приведена в таблице 4.2.

3 Данные о количестве прогонов задачи в течение года приведены в таблице 4.4.

4 Описание унифицированной модели оценки адаптивной составляющей надежности приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.1 – Параметры блоков вычислительной системы

| Метод проектирования | Блоки ВС | Наименование параметров блоков ВС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приведенные затраты на создание руб. | Годовые затраты на функционирование руб. | Затраты на единовременную модернизацию руб. | Интенсивность отказов функциональной части руб. | Интенсивность восстановлений 1/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИПР1 | Блок 1 | 200 | 100 | 1000 | 1 | 1/0.25 |
| ИПР2 | Блок 2 | 100 | 50 | 500 | 0.5 | 1/0.125 |
| ИПР3 | Блок 3 | 80 | 20 | 400 | 0.3 | 1/0.1 |
|  | Блок 4 | 100 | 80 | 500 | 0.6 | 1/0.125 |
|  | Блок 1 | 150 | 160 | 750 | 1 | 1/0.19 |
| ППП | Блок 2 | 80 | 90 | 400 | 0.5 | 1/0.1 |
| ОН | Блок 3 | 60 | 30 | 300 | 0.3 | 1/0.075 |
|  | Блок 4 | 50 | 90 | 250 | 0.6 | 1/0.0625 |
|  | Блок 1 | 100 | 120 | 500 | 1 | 1/0.125 |
| ППП | Блок 2 | 50 | 70 | 250 | 0.5 | 1/0.0625 |
| ФН | Блок 3 | 50 | 25 | 250 | 0.3 | 1/0.0625 |
|  | Блок 4 | 20 | 85 | 100 | 0.6 | 1/0.025 |

Таблица 4.2 – Информация о потерях вследствие одного отказа ВС

| N варианта (младший разряд) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение годовой прибыли вследствие одного отказа ВС, руб. | 3000 | 2700 | 2800 | 2000 | 1500 | 1600 | 1100 | 2900 | 2100 | 1000 |

Таблица 4.3 – Описание унифицированной модели оценки

адаптивной составляющей надежности ВС

| Идентификаторы параметров | Наименование параметров | Алгоритм расчетов значений параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Параметры СОД |  |
| С1 | Коэффициент адаптивности СОД | С9*С15*С21*С27 |
| С2 | Среднегодовые потери прибыли вследствие отказов функциональной части СОД, руб. | (1-С1)*С7*С8 |
| С3 | Приведенные затраты на создание, функционирование и модернизацию, всего | С4+С5+С6 |
|  | В том числе: |  |
| С4 | - на создание | С10+С16+С22+С28 |
| С5 | - на функционирование | С11+С17+С23+С29 |
| С6 | - на модернизацию | С12*С13*С18*С19+С24*С25+С30*С31 |
| С7 | Уменьшение годовой прибыли вследствие одного отказа СОД руб. |  |
| С8 | Среднее количество решений задачи в год | 12 |
|  | Параметры блока 1 |  |
| С9 | Коэффициент адаптивности | IF(AND(C13<>0,C14<>0), C14/(C13+C14),1) |
| С10 | Приведенные затраты на создание |  |
| С11 | Годовые затраты на функционирование |  |
| С12 | Затраты на единовременную модернизацию |  |

Продолжение таблицы 4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| С13 | Интенсивность отказов функциональной части |  |
| С14 | Интенсивность восстановлений |  |
|  | Параметры блока 2 |  |
| С15 | Коэффициент адаптивности | IF(AND(C19<>0,C20<>0), C20/(C19+C20),1) |
| С16 | Приведенные затраты на создание |  |
| С17 | Годовые затраты на функционирование |  |
| С18 | Затраты на единовременную модернизацию |  |
| С19 | Интенсивность отказов функциональной части |  |
| С20 | Интенсивность восстановлений |  |
|  | Параметры блока 3 |  |
| С21 | Коэффициент адаптивности | IF(AND(C25<>0,C26<>0), C26/(C25+C26),1) |
| С22 | Приведенные затраты на создание |  |
| С23 | Годовые затраты на функционирование |  |
| С24 | Затраты на единовременную модернизацию |  |
| С25 | Интенсивность отказов функциональной части |  |
| С26 | Интенсивность восстановлений |  |
|  | Параметры блока 4 |  |
| С27 | Коэффициент адаптивности | IF(AND(C31<>0,C32<>0), C32/(C31+C32),1) |
| С28 | Приведенные затраты на создание |  |

Продолжение таблицы 4.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| С29 | Годовые затраты на функционирование |  |
| С30 | Затраты на единовременную модернизацию |  |
| С31 | Интенсивность отказов функциональной части |  |
| С32 | Интенсивность восстановлений |  |

Таблица 4.4 – Количестве прогонов задачи в течение года

| N варианта (старшие разряды) | Количество прогонов в течение года |
| --- | --- |
| 10 | 36 |
| 11 | 12 |
| 12 | 36 |
| 20 | 12 |
| 21 | 12 |
| 22 | 36 |
| 30 | 12 |
| 31 | 12 |
| 32 | 12 |
| 40 | 36 |
| 41 | 36 |
| 42 | 12 |
| 50 | 12 |
| 51 | 12 |
| 52 | 12 |
| 60 | 12 |
| 61 | 12 |
| 62 | 12 |
| 70 | 12 |
| 71 | 12 |
| 72 | 12 |
| 80 | 12 |

Продолжение таблицы 4.4

| 81 | 12 |
| --- | --- |
| 82 | 12 |

Пример программы, написанной на языке ПАСКАЛЬ

program lab4;

uses crt;

const

str:array[1..6] of string[80]=

('Коэффициэнт адаптивности                  = ',

'Приведенные затраты на создание           = ',

'Годовые затраты на функционирование       = ',

'Затраты на единовременную модернизацию    = ',

'Интесивность отказов функциональной части = ',

'Интенсивность восстановлений              = ');

var

c:array[1..32] of real;

d:char;

i:integer;

BEGIN

clrscr;

c[7]:=1600;c[8]:=12;

c[10]:=150;c[16]:=80;c[22]:=60;c[28]:=50;

c[11]:=160;c[17]:=90;c[23]:=30;c[29]:=90;

c[12]:=750;c[18]:=400;c[24]:=300;c[30]:=250;

c[13]:=1;c[19]:=0.5;c[25]:=0.3;c[31]:=0.6;

c[14]:=1/0.19;c[20]:=1/0.1;c[26]:=1/0.075;c[32]:=1/0.0625;

c[9]:=c[14]/(c[13]+c[14]);

c[15]:=c[20]/(c[19]+c[20]);

c[21]:=c[26]/(c[25]+c[26]);

c[27]:=c[32]/(c[31]+c[32]);

c[1]:=c[9]*c[15]*c[21]*c[27];

c[2]:=(1-c[1])*c[7]*c[8];

c[4]:=c[10]+c[16]+c[22]+c[28];

c[5]:=c[11]+c[17]+c[23]+c[29];

c[6]:=c[12]*c[13]*c[18]*c[19]+c[24]*c[25]+c[30]*c[31];

c[3]:=c[4]+c[5]+c[6];

writeln('Параметры блока:');

writeln;

writeln('Коэффициэнт адаптивности СОД            = ',c[1]:7:6);

writeln('Среднегодовые потери прибыли вследствие');

writeln('отказов функциональной части СОД, руб.  = ',c[2]:7:6);

writeln('Приведенные затраты на создание, ');

writeln('функционирование и модернизацию         = ',c[3]:7:6);

writeln;

writeln('В том числе :');

writeln;

writeln(' - на создание         = ',c[4]:7:6);

writeln(' - на функционирование = ',c[5]:7:6);

writeln(' - на модернизацию     = ',c[6]:7:6);

writeln;

writeln('Уменьшение годовой прибыли вследствие');

writeln('одного отказа СОД, руб : ',c[7]:7:6);

writeln('Среднее количество решений задачи в год: ',c[8]:7:6);

d:=readkey;

clrscr;

writeln('Параметры блока 1 :');

writeln;

for i:=1 to 6 do writeln(str[i],c[i+8]:7:6);

writeln;

writeln('Параметры блока 2 :');

writeln;

for i:=1 to 6 do writeln(str[i],c[i+14]:7:6);

writeln;

d:=readkey;

clrscr;

writeln('Параметры блока 3 :');

writeln;

for i:=1 to 6 do writeln(str[i],c[i+20]:7:6);

writeln;

writeln('Параметры блока 4 :');

writeln;

for i:=1 to 6 do writeln(str[i],c[i+26]:7:6);

d:=readkey;

END.

Тема 5 Расчет эффективной надежности многофункциональной вычислительной системы

1 Надежность многофункциональной ВС

2. Надежность многофункциональной ВС

2. Эффективная надежность ВС

3 Методика расчета эффективной надежности многофункциональной ВС

Основные понятия по теме

Эффективная надежность ВС определяется средним значением (мат. ожиданием) величины, характеризующей относительный объем и полезность выполняемых системой функций в течение заданного времени по сравнению с её предельными возможностями, и используется при оценке многофункциональных систем.

Число комбинаций состояния системы будет равно n=2m, где m - количество компонентов системы. Появление каждой комбинации, определяющей i - тое состояние системы, выражается вероятностью Pi и характеризуется коэффициентом эффективности Ei.

Для вычисления коэффициента эффективности Ei, рассчитать весовые коэффициенты Eij по каждой частой функции системы с учетом относительной её важности и полезности в общем комплексе всех функций, выполняемых системой. При этом соблюдается условие ,

где m – общее число функций, выполняемых системой.

Коэффициент эффективности в этом случае определяется как сумма весовых коэффициентов частных функций, выполняемых системой в i - том состоянии:

,

где R – количество частных функций, выполняемых в i - м состоянии.

Пример.

Пусть задана ВС, реализующая 3 экономические задачи А, Б, С, обеспечивающие годовой экономический эффект Эа=4 тыс. руб., Эб=2 тыс. руб., Эс=3 тыс. руб.

Вероятность безотказной работы системы в течение года при решении данных задач , , .

Определить эффективность надежности. Уточнить получаемый экономический эффект.

Определим коэффициенты эффективности каждой частой задачи

тыс. руб.

Оценим состояние системы (таблица 5.1):

Таблица 5.1 – Возможные состояния системы

| Номер комбинации | Комбинация | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | PА*PБ*PС=0,83139 | 1 | 0,83139 |
| 2 |  | РА*РВ*(1-РС)=0,062578 | 0,667 | 0,042 |
| 3 |  | РА*(1-РВ)*РС=0,0465298 | 0,778 | 0,0362 |
| 4 |  | РА*(1-РВ)*(1-РС)=0,0035 | 0,445 | 0,00156 |
| 5 |  | (1-РА)*РВ*РС=0,04932 | 0,555 | 0,0247 |
| 6 |  | (1-РА)*РВ*(1-РС)=0,003712 | 0,222 | 0,000824 |
| 7 |  | (1-РА)*(1-РВ)*РС=0,00276 | 0,333 | 0,000919 |
| 8 |  | (1-РА)*(1-РВ)*(1-РС)=0,0002 |  |  |

Вычислим эффективность надежности системы:

Вычислим реальный эффект*

тыс. руб.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое надежность многофункциональной ВС?

2 Что такое эффективная надежность ВС?

3 Какова методика расчета эффективной надежности многофункциональной ВС?

Лабораторная работа 5

Расчет эффективности многофункциональной вычислительной системы

Цель лабораторной работы: изучение основных приемов расчета эффективной надежности многофункциональной ВС.

Материалы и оборудование: персональный компьютер типа IBM.

Ход работы

1 Разработать программу расчета.

2 Рассчитать эффективную надежность системы обработки информации.

Исходные данные:

1 На предприятии функционирует ВС, реализующая три экономические задачи (Z1,Z2,Z3). Экономический эффект, получаемый при их решении представлен в таблице 5.1 в млн. руб.

Таблица 5.1 – Экономический эффект, получаемый при решении экономических задач

| N | Z01 | Z02 | Z03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 15 | 6 | 9 |
| 1 | 6 | 21 | 3 |
| 2 | 9 | 12 | 9 |

Примечание: номер варианта соответствует старшему разряду порядкового номера студента в журнале.

- Вероятности безотказной работы системы при решении данных задач приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Вероятности безотказной работы системы

| N | Z01 | Z02 | Z03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0.55 | 0.88 | 0.65 |
| 1 | 0.76 | 0.87 | 0.97 |
| 2 | 0.57 | 0.76 | 0.96 |
| 3 | 0.61 | 0.95 | 0.88 |
| 4 | 0.89 | 0.67 | 0.74 |
| 5 | 0.91 | 0.74 | 0.93 |
| 6 | 0.70 | 0.80 | 0.89 |
| 7 | 0.75 | 0.85 | 0.90 |
| 8 | 0.66 | 0.77 | 0.81 |
| 9 | 0.73 | 0.84 | 0.95 |

Примечание к таблице 5.2: номер варианта соответствует младшему разряду порядкового номера студента в журнале.

3 Задача Z01 решается на основании данных, полученных при решении задачи Z02.

Литература

- Автомян, И.О. Надежность автоматизированных систем управлния / И.О. Автомян, А.С Вайразян. – М.: Высшая школа, 1989–287с.

- Бобков, В.П. Эффективность и надежность систем машинной обработки экономической информации / В.П. Бобков. – М: МЭСИ, 1994 – 130с.

- Воронов, А.А. Аналитические методы выбора технических средств АСУ/ А.А. Воронов, О.В. Чистяков. – М.: Наука, 1996-355с.

- Голинкевич, Т.А. Прикладная теория надежности / Т.А Голинкевич. – М.: Высшая школа, 1997. –160 с.

- Шураков, В.В. Надежность программного обеспечения систем обработки данных / В.В. Шураков. - М.: Статистика, 1981–216с.

- Заренин, О.Г. Надежность и эффективность АСУ / О.Г. Заренин. Киев: Техника, 1995–368с.

Учебное издание

##### Шаповалова Наталия Александровна

Дробышевский Виталий Александрович

НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

# ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для студентов специальности I-53 01 02

«Автоматизированные системы обработки информации»

специализации I-53 01 02 03«Корпоративные сети и системы»

В авторской редакции

Подписано в печать    .     .2009 г. (   ) Формат 60x84 1/16. Бумага писчая №1. Гарнитура «Times New Roman» Усл.печ.л.    . Уч-изд.л.    . Тираж 25 экз.

Отпечатано в учреждении образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

246019, г. Гомель, ул. Советская,104

# Text boxes

0

(

t

a

b

с

t

P(t)

Вход

Контроль

Преобразование

Ошибки есть?

3

Выход

нет

да

1

2

Вход

Контроль на совпа-дение результатов (2из3)

Преобразование 1

да

Ошибки

есть?

Выход

нет

1

2

Преобразование 2

АС

АС-ТС

АС-ИС

АС-ЭОМ

АС-ПО

АС-ТД

АС-ИС

Настраиваемость

на форму входных

документов

(АС-ИС-ВХ)

Настраиваемость

на структуры

информационных

массивов

(АС-ИС-СМ)

Настраиваемость

на структуру

реквизитов-

признаков

(АС-ИС-СМ)

Настраиваемость

на форму выходных

документов

(АС-ИС-ВЫХ)

Адаптация к появлению

новых

реквизитов

(АС-ИС-ВХ-Р)

Возможность

перестановки

реквизитов

(АС-ИС-ВХ-ПР)

Возможность

появления

итоговых строк

(АС-ИС-ВХ-ИТ)

Возможность

исключения

объявленных

реквизитов

(АС-ИС-ВХ-ИР)

Настраиваемость

на способ

организации

массивов

(АС-ИС-СМ-ОМ)

Возможность

изменения

длины и типа

записей

(АС-ИС-СМ-ДЗ)

Настраиваемость

на структуры

записей

(АС-ИС-СЗ)

Адаптация к

появлению

новых реквизитов

(АС-ИС-СЗ-Р)

Возможность

перестановки

реквизитов

(АС-ИС-СЗ-ПР)

Возможность

исключения

реквизитов

записей

(АС-ИС-СЗ-ИР)

Настраиваемость на форматы реквизитов записей

(АС-ИС-СЗ-Ф)

Адаптируемость

к изменению

структур баз данных

(АС-ИС-БД)

АС-ИС-ВХ

(α1)

V1=0,33

АС-ИС-СМ

(α2)

V2=0,33

АС-ИС-СЗ

(α3)

V3=0,34

АС-ИС-ВХ-Р

(α4)

АС-ИС-ВХ-ПР

(α5)

АС-ИС-ВХ-ИТ

(α7)

V6=0,1

АС-ИС-СЗ-Р

(α10)

V11=0,3

V8=0,4

АС-ИС-СЗ-ПР

(α11)

V12=0,1

АС-ИС-СЗ-ИР

(α12)

V4=0,3

V5=0,3

АС-ИС-ВХ-ИР

(α6)

С-СЗ-РЗ

V7=0,3

АС-ИС-СМ-ОМ

(α8)

V9=0,6

АС-ИС-СЗ-Ф

(α13)

V13=0,3

АС-ИС-СМ-ДЗ

(α9)

V10=0,3

АС-ИС

α0